## Матрица
Обобщенная трудовая функция | Трудовая функция | Нормативный документ/ЗУН | Модуль | Константа/вариатив | ИЛ | КО | набранные баллы в регионе
Разработка и отладка программного кода | Написание программного кода с использованием языков программирования, определения и манипулирования данными | Профстандарт: 06.001 Программист; ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | Модуль 1 – Разработка программного обеспечения для сити-фермы с дистанционным управлением через web-интерфейс | Константа | Раздел ИЛ 1 | 40
Выполнение работ по производству в открытом и защищенном грунте, первичной обработке и хранению продукции овощных культур | Подготовка культивационных сооружений, оборудования, материалов, почвы для выращивания овощных культур (рассады овощных культур) | Профстандарт: 13.009 Мастер растениеводства; ФГОС СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, | Модуль 2 - Монтаж механизмов и датчиков на установку и их подключение к контроллеру | Константа | Раздел ИЛ 2 | 30
Выполнение работ по производству в открытом и защищенном грунте, первичной обработке и хранению продукции овощных культур | Подготовка культивационных сооружений, оборудования, материалов, почвы для выращивания овощных культур (рассады овощных культур) | Профстандарт: 13.009 Мастер растениеводства; ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, | Модуль 3 - Подготовка питательного раствора и запуск системы | Константа | Раздел ИЛ 3 | 30
100
Для выполнения конкурсного задания (или проведения РЧ) неизменными являются модули 1,2,3. Количество баллов в критериях оценки и по аспектам не меняется.

## ИЛ1
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Отборочный этап) (Сити-фермерство)
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: Республика Северная Осетия-Алания
Базовая организация расположения конкурсной площадки: ГАПОУ СКАТК
Адрес базовой организации: г. Ардон, ул. Хоранова, 2.
Главный эксперт: Шеремеев Антон Олегович
Технический эксперт: ___________________ (ФИО, Контактные данные (телефон, электронная почта)
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом):____
Количество конкурсантов (команд): 21
Количество рабочих мест: 10
Даты проведения: 03.07.2023 - 14.03.2023
1. Зона для работ предусмотренных в Модулях обязательных к выполнению (Модуля 1) (6 рабочих мест)
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 9 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к стабильному беспроводному интернету. Скорость не менее 100 мбит/с
Электричество: 5 розеток подключения к сети по 220В. Каждая розетка мощностью не менее 2.5 кВт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: антистатический линолеум или плитка во всей зоне.
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : требуется. Одна точка доступа на одно место
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество на одно рабочее место | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Стол рабочий | 1800 х 700 мм, Антистатический стол, с электропанелью, с комплектом освещения светодиодным, с полкой для приборов и оборудования и перфорированным щитом | Мебель | 1 | шт | 6
2 | Стеллаж | 4 яруса 700х400х1500 | Мебель | 1 | шт | 6
3 | Мусорная корзина | Пластиковая 10л. | Мебель | 1 | шт | 6
4 | Стул компьютерный на колесиках | Нагрузка 100 кг | Мебель | 1 | шт | 6
5 | Гидропонная ферма | Мобильная трехъярусная гидропонная установка c интегрированным узлом смешивания питательного раствора, включающая в себя: Легкосборный стеллаж безболтового соединения - размеры 2100*600*1200 мм (ВхГхШ); Поддон периодического затопления - количество 3 шт. Поддон белого цвета, выполнен из HIPS-пластика, имеет технологический выступ с узкой стороны для подключения к магистрали наполнения. Жесткость выступа обеспечивается верхними ребрами жесткости. В поддоне установлен узел регулирования уровня затопления; Крышка поддона (посадочный модуль) - количество 3 шт. Крышка оснащена ребром жесткости по центру. Количество посадочных отверстий в крышке - не более 7 штук в одной половине, и не менее 8 штук в другой половине. Диаметр посадочного отверстия 48 мм. Посадочный модуль белого цвета, выполнен из HIPS-пластика; Количество LED светильников на установке - 9 шт.(по 3 светильника на ярус), в том числе: LED светильник пассивного охлаждения длиной 1000 мм, цветовой температурой 4000К, 80 CRI, 72 светодиода - 6 шт., светильник пассивного охлаждения длиной 900 мм, цветовой температурой 3000К, 80 CRI, 72 светодиода - 3 шт. Каждый светильник обладает следующими характеристиками: тип излучателей - SMD, PPFD на уровне листвы растений не менее 150 µmol/m2/s, световая эффективность 191 лм/Вт, спектр излучения - белый, материал корпуса светильника - анодированный алюминий, материал рассеивателя светильника - прозрачный ударопрочный поликарбонат, степень защиты IP65. Блоки питания светильников объединены в единый корпус (сборка БП) с индивидуальными разъемами для подключения каждого отдельного светильника. Сборка БП имеет точки крепления на раму установки, ее габариты не более 1020х85х50 мм, степень защиты IP54. Блокаи питания светильников имеют возможность работать не менее чем в 2-х режимах по току (300 и 350 ма). Места крепления для светильников интегрированы в поперечину каркаса и являются ее неотъемлемой частью. Поперечина каркаса имеет антискользящее покрытие с верхней стороны для фиксации поддонов. Бак для питательного раствора на 90 литров с узлом подготовки ,смешивания и подачи раствора. Бак должен быть с крышкой и выполнен из пищевого пластика Система совместима с датчиками ддвп,температуры,влажности и со2.Установка предназначена для подключения контроллера на базе Raspberry pi или Arduino. Все элементы гидропонной установки выполнены в цвете RAL6018 в соответствии с брендбуком WSR «Сити- фермерство» Колесная система Установка должна иметь механическую и программируемую защиту от перелива питательного раствора | Оборудование | 1 | шт | 6 | Гидропонная ферма VeFarm ED
6 | Ноутбук | Intel i5, 8гб ОЗУ, HDD 500 гб, Windows 10, 15 дюймов, с картридером | ИТ оборудование | 1 | шт | 6
7 | Беспроводная мышь и клавиатура | с адаптером USB | ИТ оборудование | 1 | шт | 6
8 | Монитор 24'' | с выходом HDMI | ИТ оборудование | 1 | шт | 6
9 | Карта памяти micro SD с картридером | 16 гб | ИТ оборудование | 2 | шт | 12
10 | Пилот 6 розеток | кабель 5 метров | Оборудование | 1 | шт | 6
11 | Паяльная станция | Напряжение на входе: 220В-50Гц Напряжение на выходе: 10В / 26В / 29В Потребляемая мощность: 750Вт Диапазон температуры паяльника: 200°C-480°C | Оборудование | 1 | шт | 6
12 | Зажим с лупой. Третья рука | Тип: держатель "третья рука" Увеличение лупы: х3 Регулировка положения лупы Диаметр линзы: 60 мм Чугунное основание | Оборудование | 1 | шт | 6
13 | Силиконовый коврик для пайки | Размеры (ДхШ): 350x250 cм Силикон | Инструмент | 1 | шт | 6
14 | Набор лабораторной посуды | Набор включает в себя: 1 мерный стеклянный стакан 500 мл. 1 мерный стеклянный стакан 250 мл. 1 мерный стеклянный цилиндр 100 мл. 1 мерная пипетка. 1 стеклянная/керамическая мешалка. | Оборудование | 1 | шт | 6
15 | Мультиметр | цифровой, для измерения тока, напряжения, сопротивления, параметров диодов и транзисторов | Оборудование | 1 | шт | 6
16 | Одноплатный микрокомпьютер Raspberry Pi 4 и выше (или аналог) | Процессор Broadcom BCM2711 Процессор, частота 1.5 ГГц Оперативная память LPDDR4 4096 Мб | Оборудование | 1 | шт | 6
17 | Waveshare Raspberry Pi или аналог модуль реле | - Поддерживает Raspberry Pi 4+ - Высококачественные реле, нагрузкой до 250VAC/5A, 30VDC/5A; - Гальваническая развязка; - Светодиодные индикаторы состояния реле. - 8 каналов - крепление на динрейку | Оборудование | 1 | шт | 6
18 | Блок питания Usb type C | с 1 выходом USB ток не ниже 2.5 А | Оборудование | 1 | шт | 6
19 | Стремянка 2 ступени | стремянка-подставка конструкция: двухсторонняя материал: алюминий складной механизм | Оборудование | 1 | шт | 6
20 | Кабель micro HDMI | для Raspberry pi 4 и выше, длина 3 метра | Оборудование | 2 | шт | 12
21 | Flash накопитель | 16 гб | Оборудование | 1 | шт | 6
22 | Ms office 2016 или аналог | ПО для работы с документами | Программное обеспечение | 1 | шт | 6
23 | Windows 10 или аналог | операционная система ноутбука | Программное обеспечение | 1 | шт | 6
24 | Adobe reader или аналог | ПО для работы с документами | Программное обеспечение | 1 | шт | 6
25 | Python3 или аналог | ПО Для программирования контроллера | Программное обеспечение | 1 | шт | 6
26 | Архиватор 7zip, WinRar или аналог | ПО Для работы с архивами | Программное обеспечение | 1 | шт | 6
27 | Linux или аналог | операционная система контроллера | Программное обеспечение | 1 | шт | 6
28 | Visual Studio code или аналог | Текстовый редактор для программирования | Программное обеспечение | 1 | шт | 6
29 | Obs studio | для записи экрана рабочего стола | Программное обеспечение | 1 | шт | 6
30 | Anydesk | для удаленного контроля | Программное обеспечение | 1 | шт | 6
2. Зона для работ предусмотренных в Модулях обязательных к выполнению (Модуля 1) (по количеству конкурсантов)
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
1 | Монтажный провод папа-мама | 30см | Расходные материалы | 1 | шт | 12
2 | Монтажный провод папа-мама | 20см | Расходные материалы | 1 | шт | 12
3 | Монтажный провод папа-мама | 10см | Расходные материалы | 1 | шт | 12
4 | Монтажный провод папа-папа | 30см | Расходные материалы | 1 | шт | 12
5 | Монтажный провод папа-папа | 20см | Расходные материалы | 1 | шт | 12
6 | Монтажный провод папа-папа | 10см | Расходные материалы | 1 | шт | 12
7 | Монтажный провод мама-мама | 30см | Расходные материалы | 1 | шт | 12
8 | Монтажный провод мама-мама | 20см | Расходные материалы | 1 | шт | 12
9 | Монтажный провод мама-мама | 10см | Расходные материалы | 1 | шт | 12
10 | Вилка с заземлением | 230 В | Расходные материалы | 1 | шт | 12
11 | Тряпка для пыли | критически важные характеристики отсутствуют | Расходные материалы | 1 | шт | 12
12 | Набор для уборки | Совок с щеткой | Расходные материалы | 1 | шт | 12
13 | Тряпка х/б | 50х50 см | Расходные материалы | 3 | шт | 36
14 | Набор клемм Wago | №1 СЕРИЯ | Расходные материалы | 1 | шт | 12
15 | Датчик температуры и влажности воздуха Модуль DHT22 или аналог | Температура: - Разрешение: 0.1 °C; - Точность: ± 0.5 °C; - Диапазон измерения: от -40 до 80 °C. Влажность: - Разрешение: 0.1 %RH; - Точность: ± 2 %RH (25°C); - Диапазон измерения: от 0%RH до 99.9%RH. Рабочее напряжение: 3.3 … 5.5 В. | Расходные материалы | 1 | шт | 12
16 | Инфракрасный датчик углекислого газа (CO2) MH-Z19 или аналог | Определяемый газ: CO2 Рабочее напряжение: 3.6 ~ 5.5В пост.тока Потребление тока: < 18мА Уровень TTL: 3.3В Диапазон измерения: 0 - 5000 PPM (0 ~ 0.5%) Точность измерений: ± (50ppm+5%) Сигнал на выходе: UART(Tx,Rx), PWM Время разогрева: до 3 мин Время распознавания T90: < 60 сек. Рабочая температура: 0 ~ 50 °C Рабочая влажность окружающей среды: 0 ~ 95% RH (без конденсата) | Расходные материалы | 1 | шт | 12
17 | Датчик уровня питательного раствора | Поплавковый датчик уровня воды бинарный | Расходные материалы | 2 | шт | 24
18 | Маркер разметочный перманентный | тощина 0.5 - 1мм | Расходные материалы | 1 | шт | 12
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Защитные очки | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Охрана труда | 1 | шт | 6
2 | Халат антистатический | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Охрана труда | 1 | шт | 6
3 | Перчатки антистатические | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Охрана труда | 1 | шт | 6

## ИЛ2
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Отборочный этап) (Сити-фермерство)
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: Республика Северная Осетия-Алания
Базовая организация расположения конкурсной площадки: ГАПОУ СКАТК
Адрес базовой организации: г. Ардон, ул. Хоранова, 2.
Главный эксперт: Шеремеев Антон Олегович
Технический эксперт: ___________________ (ФИО, Контактные данные (телефон, электронная почта)
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом):____
Количество конкурсантов (команд): 21
Количество рабочих мест: 10
Даты проведения: 03.07.2023 - 14.03.2023
1. Зона для работ предусмотренных в Модулях обязательных к выполнению (Модуля 3) (6 рабочих мест)
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 9 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к стабильному беспроводному интернету. Скорость не менее 100 мбит/с
Электричество: 5 розеток подключения к сети по 220В. Каждая розетка мощностью не менее 2.5 кВт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: антистатический линолеум или плитка во всей зоне.
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : требуется. Одна точка доступа на одно место
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество на одно рабочее место | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Стол рабочий | 1800 х 700 мм, Антистатический стол, с электропанелью, с комплектом освещения светодиодным, с полкой для приборов и оборудования и перфорированным щитом | Мебель | 1 | шт | 6
2 | Стеллаж | 4 яруса 700х400х1500 | Мебель | 1 | шт | 6
3 | Мусорная корзина | Пластиковая 10л. | Мебель | 1 | шт | 6
4 | Стул компьютерный на колесиках | Нагрузка 100 кг | Мебель | 1 | шт | 6
5 | Гидропонная ферма | Мобильная трехъярусная гидропонная установка c интегрированным узлом смешивания питательного раствора, включающая в себя: Легкосборный стеллаж безболтового соединения - размеры 2100*600*1200 мм (ВхГхШ); Поддон периодического затопления - количество 3 шт. Поддон белого цвета, выполнен из HIPS-пластика, имеет технологический выступ с узкой стороны для подключения к магистрали наполнения. Жесткость выступа обеспечивается верхними ребрами жесткости. В поддоне установлен узел регулирования уровня затопления; Крышка поддона (посадочный модуль) - количество 3 шт. Крышка оснащена ребром жесткости по центру. Количество посадочных отверстий в крышке - не более 7 штук в одной половине, и не менее 8 штук в другой половине. Диаметр посадочного отверстия 48 мм. Посадочный модуль белого цвета, выполнен из HIPS-пластика; Количество LED светильников на установке - 9 шт.(по 3 светильника на ярус), в том числе: LED светильник пассивного охлаждения длиной 1000 мм, цветовой температурой 4000К, 80 CRI, 72 светодиода - 6 шт., светильник пассивного охлаждения длиной 900 мм, цветовой температурой 3000К, 80 CRI, 72 светодиода - 3 шт. Каждый светильник обладает следующими характеристиками: тип излучателей - SMD, PPFD на уровне листвы растений не менее 150 µmol/m2/s, световая эффективность 191 лм/Вт, спектр излучения - белый, материал корпуса светильника - анодированный алюминий, материал рассеивателя светильника - прозрачный ударопрочный поликарбонат, степень защиты IP65. Блоки питания светильников объединены в единый корпус (сборка БП) с индивидуальными разъемами для подключения каждого отдельного светильника. Сборка БП имеет точки крепления на раму установки, ее габариты не более 1020х85х50 мм, степень защиты IP54. Блокаи питания светильников имеют возможность работать не менее чем в 2-х режимах по току (300 и 350 ма). Места крепления для светильников интегрированы в поперечину каркаса и являются ее неотъемлемой частью. Поперечина каркаса имеет антискользящее покрытие с верхней стороны для фиксации поддонов. Бак для питательного раствора на 90 литров с узлом подготовки ,смешивания и подачи раствора. Бак должен быть с крышкой и выполнен из пищевого пластика Система совместима с датчиками ддвп,температуры,влажности и со2.Установка предназначена для подключения контроллера на базе Raspberry pi или Arduino. Все элементы гидропонной установки выполнены в цвете RAL6018 в соответствии с брендбуком WSR «Сити- фермерство» Колесная система Установка должна иметь механическую и программируемую защиту от перелива питательного раствора | Оборудование | 1 | шт | 6 | Гидропонная ферма VeFarm ED
6 | Ноутбук | Intel i5, 8гб ОЗУ, HDD 500 гб, Windows 10, 15 дюймов, с картридером | ИТ оборудование | 1 | шт | 6
7 | Беспроводная мышь и клавиатура | с адаптером USB | ИТ оборудование | 1 | шт | 6
8 | Монитор 24'' | с выходом HDMI | ИТ оборудование | 1 | шт | 6
9 | Карта памяти micro SD с картридером | 16 гб | ИТ оборудование | 2 | шт | 12
10 | Автоматический дозатор удобрений | Характеристики блока внесения удобрения: - габариты корпуса (ДхШхВ), мм: 230х97х126; - материал корпуса: алюминиевый композит; - корпус имеет технологические выступы для безболтового крепления к гидропонной установке VeFarm ED; - цвет корпуса – RAL6018; - помпа 4-х канальная – 1 шт.; - мощность помпы - 7,5 Вт; - максимальный расход - 70 мл/мин; - рабочее напряжение помпы – 12 В; Датчик PH, 1 штука – Характеристики: - количество – 1 шт. - диапазон измерения PH: 0,0 ~ 14.0PH - точность измерения PH: ± 0,01 PH - питание: постоянный ток: от 12 В до 24 В - выход сигнала: постоянный ток: 0 ~ 5 В - сопротивление нагрузке: Выходное напряжение: нагрузка R ≥ 10 кОм - выходной ток: нагрузка R ≤ (Uvcc-3)/0,02 Ом - условия хранения: 10-50 °C 20-60% RH - измерительный модуль датчика PH: наличие - размеры измерительного модуля (ДхШхВ), мм: 65 × 46 × 28,5; - крепление на din рейку: наличие; - Датчик измерения температуры, 1 штука – Характеристики: - диапазон измерения температуры: -20 °C ~ + 80 °C - точность измерения температуры: ± 0,5 °C; Датчик электропроводности ЕС, 1 штука – Характеристики: - количество – 1 шт. - диапазон измерения EC 0-4400 мкСм/см; - диапазон измерения TDS 0-2000 ppm/см; - точность измерения: EC ± 2% °C; TDS ± 2% °C - питание: постоянный ток: от 12 В до 24 В - выход сигнала: постоянный ток: 0 ~ 5 В - выходной ток: нагрузка R ≤ (Uvcc-3)/ 0,02 Ом - условия хранения: 10-50 °C 20-60% RH - измерительный модуль: наличие - размеры измерительного модуля (ДхШхВ), мм: 65 × 46 × 28,5; - крепление на din рейку: наличие | Оборудование | 1 | шт | 6 | VeFarm Doser совместим с veFarm ED, с интегрируемыми датчиками pH и ЕС
11 | Пилот 6 розеток | кабель 5 метров | Оборудование | 1 | шт | 6
12 | Паяльная станция | Напряжение на входе: 220В-50Гц Напряжение на выходе: 10В / 26В / 29В Потребляемая мощность: 750Вт Диапазон температуры паяльника: 200°C-480°C | Оборудование | 1 | шт | 6
13 | Зажим с лупой. Третья рука | Тип: держатель "третья рука" Увеличение лупы: х3 Регулировка положения лупы Диаметр линзы: 60 мм Чугунное основание | Оборудование | 1 | шт | 6
14 | Силиконовый коврик для пайки | Размеры (ДхШ): 350x250 cм Силикон | Инструмент | 1 | шт | 6
15 | Набор лабораторной посуды | Набор включает в себя: 1 мерный стеклянный стакан 500 мл. 1 мерный стеклянный стакан 250 мл. 1 мерный стеклянный цилиндр 100 мл. 1 мерная пипетка. 1 стеклянная/керамическая мешалка. | Оборудование | 1 | шт | 6
16 | Мультиметр | цифровой, для измерения тока, напряжения, сопротивления, параметров диодов и транзисторов | Оборудование | 1 | шт | 6
17 | Одноплатный микрокомпьютер Raspberry Pi 4 и выше (или аналог) | Процессор Broadcom BCM2711 Процессор, частота 1.5 ГГц Оперативная память LPDDR4 4096 Мб | Оборудование | 1 | шт | 6
18 | Waveshare Raspberry Pi или аналог модуль реле | - Поддерживает Raspberry Pi 4+ - Высококачественные реле, нагрузкой до 250VAC/5A, 30VDC/5A; - Гальваническая развязка; - Светодиодные индикаторы состояния реле. - 8 каналов - крепление на динрейку | Оборудование | 1 | шт | 6
19 | Дисплей Сенсорный | Встроенный модуль RTC Поддержка GPIO Встроенный разьем SD карты: максимум 32G Micro TF/SD (файловая система - FAT32) Флэш память для хранения данных: 16Мб EEPROM: 1024 байта RAM: 3584 байт Буфер инструкций: 1024 байт Цвет: 65K (65536 цветов) Разрешение: 320 × 240 пикселей Регулируемая Яркость: 0 ~ 180 nit – с шагом в 1% Спецификация: Размер области отображения: 57.60mm(L)×43.20mm(W) Размер модуля: 85(L)×49.8(W)×5.55(H) Тип Touchscreen: резистивный Подсветка: LED Срок службы подсветки (среднее значение): более 30 000 часов Вес: 39.5г | Оборудование | 1 | шт | 6 | Дисплей Nextion ENHANCED 320×240 / 2,8”, HMI (или аналог) c батарейкой для RTC
20 | Блок питания Usb type C | с 1 выходом USB ток не ниже 2.5 А | Оборудование | 1 | шт | 6
21 | Стремянка 2 ступени | стремянка-подставка конструкция: двухсторонняя материал: алюминий складной механизм | Оборудование | 1 | шт | 6
24 | Кабель micro HDMI | для Raspberry pi 4 и выше, длина 3 метра | Оборудование | 2 | шт | 12
25 | Ведро | пластиковое 10 л | Инструмент | 1 | шт | 6
26 | Секундомер ручной | критические важные параметры отсутствуют | Оборудование | 1 | шт | 6
27 | Flash накопитель | 16 гб | Оборудование | 1 | шт | 6
28 | Ms office 2016 или аналог | ПО для работы с документами | Программное обеспечение | 1 | шт | 6
29 | Windows 10 или аналог | операционная система ноутбука | Программное обеспечение | 1 | шт | 6
30 | Adobe reader или аналог | ПО для работы с документами | Программное обеспечение | 1 | шт | 6
31 | Python3 или аналог | ПО Для программирования контроллера | Программное обеспечение | 1 | шт | 6
32 | Архиватор 7zip, WinRar или аналог | ПО Для работы с архивами | Программное обеспечение | 1 | шт | 6
33 | Linux или аналог | операционная система контроллера | Программное обеспечение | 1 | шт | 6
34 | Visual Studio code или аналог | Текстовый редактор для программирования | Программное обеспечение | 1 | шт | 6
35 | Obs studio | для записи экрана рабочего стола | Программное обеспечение | 1 | шт | 6
36 | Anydesk | для удаленного контроля | Программное обеспечение | 1 | шт | 6
1. Зона для работ предусмотренных в Модулях обязательных к выполнению (инвариант) (по количеству конкурсантов)
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество на 1 рабочее место | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Провод ШВВП | 2х0,5кв.мм., цвет белый | Расходные материалы | 12 | М | 72
2 | Провод ПВС | 3x1,5кв.мм., цвет белый | Расходные материалы | 5 | М | 60
3 | Провод ПуГВ | 1х1,5кв.мм., цвет синий | Расходные материалы | 5 | М | 60
4 | Провод ПуГВ | 1х1,5кв.мм., цвет коричневый | Расходные материалы | 5 | М | 60
5 | Провод ПуГВ | 1х1,5кв.мм., цвет белый | Расходные материалы | 5 | М | 60
6 | Набор наконечников для проводов | Под обжимку. Диаметры 0,5 0,75 1,5 1,75 | Расходные материалы | 1 | комплект | 12
7 | Монтажный провод папа-мама | 30см | Расходные материалы | 1 | шт | 12
8 | Монтажный провод папа-мама | 20см | Расходные материалы | 1 | шт | 12
9 | Монтажный провод папа-мама | 10см | Расходные материалы | 1 | шт | 12
10 | Монтажный провод папа-папа | 30см | Расходные материалы | 1 | шт | 12
11 | Монтажный провод папа-папа | 20см | Расходные материалы | 1 | шт | 12
12 | Монтажный провод папа-папа | 10см | Расходные материалы | 1 | шт | 12
13 | Монтажный провод мама-мама | 30см | Расходные материалы | 1 | шт | 12
14 | Монтажный провод мама-мама | 20см | Расходные материалы | 1 | шт | 12
15 | Монтажный провод мама-мама | 10см | Расходные материалы | 1 | шт | 12
16 | Крепежные элементы | Органайзер с винтами М3х6, М4х10, М5х35 и гайками М3, М4, М5 | Расходные материалы | 1 | комплект | 12
17 | Шина гребенчатая | 1 фаза, 12 модулей | Расходные материалы | 1 | шт | 12
18 | Стойка для печатных плат | мама-папа 6 mm М3, латунь, шестигранная | Расходные материалы | 10 | шт | 120
19 | Стойка для п/плат | папа-папа шестигр., латунь, М3, 27 мм | Расходные материалы | 10 | шт | 120
20 | Стойка для п/плат | папа-папа шестигр., латунь, М3, 10 мм | Расходные материалы | 10 | шт | 120
21 | Вилка с заземлением | 230 В | Расходные материалы | 1 | шт | 12
22 | Тряпка для пыли | критически важные характеристики отсутствуют | Расходные материалы | 1 | шт | 12
23 | Набор для уборки | Совок с щеткой | Расходные материалы | 1 | шт | 12
24 | Тряпка х/б | 50х50 см | Расходные материалы | 3 | шт | 36
25 | набор термоусадочной трубки | 2 - 6 мм. | Расходные материалы | 1 | м | 12
26 | Припой трубный с канифолью | ПОС-61 | Расходные материалы | 1 | шт | 12
27 | Канифоль | Сосновая жидкая/твердая | Расходные материалы | 1 | шт | 12
28 | Стяжки | 2.5х250 белые | Расходные материалы | 1 | уп | 12
29 | площадки самоклеящиеся | 15х15 | Расходные материалы | 1 | уп | 12
30 | Набор клемм Wago | №1 СЕРИЯ | Расходные материалы | 1 | шт | 12
31 | Электрощит | 24 модуля 2 ряда с din-рейкой ip65, оснащенный двумя нулевыми шинами, сальниками. Имеется разъем для монтажа сальников и внешних розеток | Расходные материалы | 1 | шт | 12
32 | Датчик температуры и влажности воздуха Модуль DHT22 или аналог | Температура: - Разрешение: 0.1 °C; - Точность: ± 0.5 °C; - Диапазон измерения: от -40 до 80 °C. Влажность: - Разрешение: 0.1 %RH; - Точность: ± 2 %RH (25°C); - Диапазон измерения: от 0%RH до 99.9%RH. Рабочее напряжение: 3.3 … 5.5 В. | Расходные материалы | 1 | шт | 12
33 | Инфракрасный датчик углекислого газа (CO2) MH-Z19 или аналог | Определяемый газ: CO2 Рабочее напряжение: 3.6 ~ 5.5В пост.тока Потребление тока: < 18мА Уровень TTL: 3.3В Диапазон измерения: 0 - 5000 PPM (0 ~ 0.5%) Точность измерений: ± (50ppm+5%) Сигнал на выходе: UART(Tx,Rx), PWM Время разогрева: до 3 мин Время распознавания T90: < 60 сек. Рабочая температура: 0 ~ 50 °C Рабочая влажность окружающей среды: 0 ~ 95% RH (без конденсата) | Расходные материалы | 1 | шт | 12
34 | Датчик уровня питательного раствора | Поплавковый датчик уровня воды бинарный | Расходные материалы | 2 | шт | 24
35 | Маркер разметочный перманентный | тощина 0.5 - 1мм | Расходные материалы | 1 | шт | 12
36 | Растения в ассортименте | В горшочках для вертикальной фермы диаметром 5 см, высотой не более 10 см | Расходные материалы | 45 | шт | 540
37 | Автоматический выключатель | номинальный ток: 25 А | Расходные материалы | 1 | шт | 12
38 | Автоматический выключатель | номинальный ток: 10 А | Расходные материалы | 4 | шт | 48
39 | Автоматический выключатель | номинальный ток: 6 А | Расходные материалы | 1 | шт | 12
40 | Внешняя розетка | 16А с заземлением, номинальное напряжение 230 В, IP65 | Расходные материалы | 1 | шт | 12
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Защитные очки | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Охрана труда | 1 | шт | 6
2 | Халат антистатический | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Охрана труда | 1 | шт | 6
3 | Перчатки антистатические | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Охрана труда | 1 | шт | 6

## ИЛ3
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Отборочный этап) (Сити-фермерство)
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: Республика Северная Осетия-Алания
Базовая организация расположения конкурсной площадки: ГАПОУ СКАТК
Адрес базовой организации: г. Ардон, ул. Хоранова, 2.
Главный эксперт: Шеремеев Антон Олегович
Технический эксперт: ___________________ (ФИО, Контактные данные (телефон, электронная почта)
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом):____
Количество конкурсантов (команд): 21
Количество рабочих мест: 10
Даты проведения: 03.07.2023 - 14.03.2023
1. Зона для работ предусмотренных в Модулях обязательных к выполнению (Модуля 4) (6 рабочих мест)
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 9 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к стабильному беспроводному интернету. Скорость не менее 100 мбит/с
Электричество: 5 розеток подключения к сети по 220В. Каждая розетка мощностью не менее 2.5 кВт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: антистатический линолеум или плитка во всей зоне.
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : требуется. Одна точка доступа на одно место
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество на одно рабочее место | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Стол рабочий | 1800 х 700 мм, Антистатический стол, с электропанелью, с комплектом освещения светодиодным, с полкой для приборов и оборудования и перфорированным щитом | Мебель | 1 | шт | 6
2 | Стеллаж | 4 яруса 700х400х1500 | Мебель | 1 | шт | 6
3 | Мусорная корзина | Пластиковая 10л. | Мебель | 1 | шт | 6
4 | Стул компьютерный на колесиках | Нагрузка 100 кг | Мебель | 1 | шт | 6
5 | Гидропонная ферма | Мобильная трехъярусная гидропонная установка c интегрированным узлом смешивания питательного раствора, включающая в себя: Легкосборный стеллаж безболтового соединения - размеры 2100*600*1200 мм (ВхГхШ); Поддон периодического затопления - количество 3 шт. Поддон белого цвета, выполнен из HIPS-пластика, имеет технологический выступ с узкой стороны для подключения к магистрали наполнения. Жесткость выступа обеспечивается верхними ребрами жесткости. В поддоне установлен узел регулирования уровня затопления; Крышка поддона (посадочный модуль) - количество 3 шт. Крышка оснащена ребром жесткости по центру. Количество посадочных отверстий в крышке - не более 7 штук в одной половине, и не менее 8 штук в другой половине. Диаметр посадочного отверстия 48 мм. Посадочный модуль белого цвета, выполнен из HIPS-пластика; Количество LED светильников на установке - 9 шт.(по 3 светильника на ярус), в том числе: LED светильник пассивного охлаждения длиной 1000 мм, цветовой температурой 4000К, 80 CRI, 72 светодиода - 6 шт., светильник пассивного охлаждения длиной 900 мм, цветовой температурой 3000К, 80 CRI, 72 светодиода - 3 шт. Каждый светильник обладает следующими характеристиками: тип излучателей - SMD, PPFD на уровне листвы растений не менее 150 µmol/m2/s, световая эффективность 191 лм/Вт, спектр излучения - белый, материал корпуса светильника - анодированный алюминий, материал рассеивателя светильника - прозрачный ударопрочный поликарбонат, степень защиты IP65. Блоки питания светильников объединены в единый корпус (сборка БП) с индивидуальными разъемами для подключения каждого отдельного светильника. Сборка БП имеет точки крепления на раму установки, ее габариты не более 1020х85х50 мм, степень защиты IP54. Блокаи питания светильников имеют возможность работать не менее чем в 2-х режимах по току (300 и 350 ма). Места крепления для светильников интегрированы в поперечину каркаса и являются ее неотъемлемой частью. Поперечина каркаса имеет антискользящее покрытие с верхней стороны для фиксации поддонов. Бак для питательного раствора на 90 литров с узлом подготовки ,смешивания и подачи раствора. Бак должен быть с крышкой и выполнен из пищевого пластика Система совместима с датчиками ддвп,температуры,влажности и со2.Установка предназначена для подключения контроллера на базе Raspberry pi или Arduino. Все элементы гидропонной установки выполнены в цвете RAL6018 в соответствии с брендбуком WSR «Сити- фермерство» Колесная система Установка должна иметь механическую и программируемую защиту от перелива питательного раствора | Оборудование | 1 | шт | 6 | Гидропонная ферма VeFarm ED
6 | Ноутбук | Intel i5, 8гб ОЗУ, HDD 500 гб, Windows 10, 15 дюймов, с картридером | ИТ оборудование | 1 | шт | 6
7 | Беспроводная мышь и клавиатура | с адаптером USB | ИТ оборудование | 1 | шт | 6
8 | Монитор 24'' | с выходом HDMI | ИТ оборудование | 1 | шт | 6
9 | Карта памяти micro SD с картридером | 16 гб | ИТ оборудование | 2 | шт | 12
10 | Автоматический дозатор удобрений | Характеристики блока внесения удобрения: - габариты корпуса (ДхШхВ), мм: 230х97х126; - материал корпуса: алюминиевый композит; - корпус имеет технологические выступы для безболтового крепления к гидропонной установке VeFarm ED; - цвет корпуса – RAL6018; - помпа 4-х канальная – 1 шт.; - мощность помпы - 7,5 Вт; - максимальный расход - 70 мл/мин; - рабочее напряжение помпы – 12 В; Датчик PH, 1 штука – Характеристики: - количество – 1 шт. - диапазон измерения PH: 0,0 ~ 14.0PH - точность измерения PH: ± 0,01 PH - питание: постоянный ток: от 12 В до 24 В - выход сигнала: постоянный ток: 0 ~ 5 В - сопротивление нагрузке: Выходное напряжение: нагрузка R ≥ 10 кОм - выходной ток: нагрузка R ≤ (Uvcc-3)/0,02 Ом - условия хранения: 10-50 °C 20-60% RH - измерительный модуль датчика PH: наличие - размеры измерительного модуля (ДхШхВ), мм: 65 × 46 × 28,5; - крепление на din рейку: наличие; - Датчик измерения температуры, 1 штука – Характеристики: - диапазон измерения температуры: -20 °C ~ + 80 °C - точность измерения температуры: ± 0,5 °C; Датчик электропроводности ЕС, 1 штука – Характеристики: - количество – 1 шт. - диапазон измерения EC 0-4400 мкСм/см; - диапазон измерения TDS 0-2000 ppm/см; - точность измерения: EC ± 2% °C; TDS ± 2% °C - питание: постоянный ток: от 12 В до 24 В - выход сигнала: постоянный ток: 0 ~ 5 В - выходной ток: нагрузка R ≤ (Uvcc-3)/ 0,02 Ом - условия хранения: 10-50 °C 20-60% RH - измерительный модуль: наличие - размеры измерительного модуля (ДхШхВ), мм: 65 × 46 × 28,5; - крепление на din рейку: наличие | Оборудование | 1 | шт | 6 | VeFarm Doser совместим с veFarm ED, с интегрируемыми датчиками pH и ЕС
11 | Пилот 6 розеток | кабель 5 метров | Оборудование | 1 | шт | 6
12 | Паяльная станция | Напряжение на входе: 220В-50Гц Напряжение на выходе: 10В / 26В / 29В Потребляемая мощность: 750Вт Диапазон температуры паяльника: 200°C-480°C | Оборудование | 1 | шт | 6
13 | Зажим с лупой. Третья рука | Тип: держатель "третья рука" Увеличение лупы: х3 Регулировка положения лупы Диаметр линзы: 60 мм Чугунное основание | Оборудование | 1 | шт | 6
14 | Силиконовый коврик для пайки | Размеры (ДхШ): 350x250 cм Силикон | Инструмент | 1 | шт | 6
15 | Набор лабораторной посуды | Набор включает в себя: 1 мерный стеклянный стакан 500 мл. 1 мерный стеклянный стакан 250 мл. 1 мерный стеклянный цилиндр 100 мл. 1 мерная пипетка. 1 стеклянная/керамическая мешалка. | Оборудование | 1 | шт | 6
16 | Мультиметр | цифровой, для измерения тока, напряжения, сопротивления, параметров диодов и транзисторов | Оборудование | 1 | шт | 6
17 | Одноплатный микрокомпьютер Raspberry Pi 4 и выше (или аналог) | Процессор Broadcom BCM2711 Процессор, частота 1.5 ГГц Оперативная память LPDDR4 4096 Мб | Оборудование | 1 | шт | 6
18 | Waveshare Raspberry Pi или аналог модуль реле | - Поддерживает Raspberry Pi 4+ - Высококачественные реле, нагрузкой до 250VAC/5A, 30VDC/5A; - Гальваническая развязка; - Светодиодные индикаторы состояния реле. - 8 каналов - крепление на динрейку | Оборудование | 1 | шт | 6
19 | Дисплей Сенсорный | Встроенный модуль RTC Поддержка GPIO Встроенный разьем SD карты: максимум 32G Micro TF/SD (файловая система - FAT32) Флэш память для хранения данных: 16Мб EEPROM: 1024 байта RAM: 3584 байт Буфер инструкций: 1024 байт Цвет: 65K (65536 цветов) Разрешение: 320 × 240 пикселей Регулируемая Яркость: 0 ~ 180 nit – с шагом в 1% Спецификация: Размер области отображения: 57.60mm(L)×43.20mm(W) Размер модуля: 85(L)×49.8(W)×5.55(H) Тип Touchscreen: резистивный Подсветка: LED Срок службы подсветки (среднее значение): более 30 000 часов Вес: 39.5г | Оборудование | 1 | шт | 6 | Дисплей Nextion ENHANCED 320×240 / 2,8”, HMI (или аналог) c батарейкой для RTC
20 | Блок питания Usb type C | с 1 выходом USB ток не ниже 2.5 А | Оборудование | 1 | шт | 6
21 | Стремянка 2 ступени | стремянка-подставка конструкция: двухсторонняя материал: алюминий складной механизм | Оборудование | 1 | шт | 6
22 | Кондуктометр | Диапазон измерения электропроводности 0-9990 мкСм/см; 0-9.99 мСм/см Диапазон измерения минерализации 0-8560 ppm (мг/л); 0 - 8.56ppt (г/л) шкала "0.7" 442™ Диапазон измерения минерализации 0-5000 ppm (мг/л); 0 - 5.00ppt (г/л) шкала "0.5" NaCl Оценка общей жесткости от 0.019 мг-экв/л (вычисляемая) Диапазон измерения температуры 0-99 °C Оценка общей жесткости воды преобразованием удельной электропроводности мкСм/см в единицу жесткости: 1 dGH = 40 мкСм/см Разрешение 0-99: 0.1 мкСм/ppm/0.01мСм/ppt; 100-999: 1 мкСм/ppm; 1000-9990: 10 мкСм/ppm; 0.1 °C Погрешность ±2% Автокомпенсация по температуре в диапазоне 0-50 °C Калибровка: Цифровая калибровка нажатием специальной кнопки Сменный платиновый электрод Питание: батареи 2 x 1.5В в комплекте, тип AAA Продолжительность работы от батарей - свыше 100 часов Размеры 185 x 34 x 34 мм Вес 127 г | Оборудование | 1 | шт | 6
23 | Ph-метр | Диапазон измерения pH 0-14 Диапазон измерения температуры 0-99 °C Цена деления 0.01pH, 0.1 °C Погрешность ±0.1 pH; ±1 °C Минимальное значение электропроводности/TDS: 5мкСм/см / 10ppm Сменный стеклянный электрод (модель SP-P2), гель KCl и электрод сравнения хлорсеребряный AgCl Автоматическая компенсация температуры (ATC) от 0 до 50°C Питание: батареи 2 x 1.5В в комплекте, тип AAA Продолжительность работы от комплекта батарей - свыше 100 часов непрерывного использования Размеры 185 x 34 x 34 мм Вес 95 г | Оборудование | 1 | шт | 6
24 | Кабель micro HDMI | для Raspberry pi 4 и выше, длина 3 метра | Оборудование | 2 | шт | 12
25 | Ведро | пластиковое 10 л | Инструмент | 1 | шт | 6
26 | Секундомер ручной | критические важные параметры отсутствуют | Оборудование | 1 | шт | 6
27 | Flash накопитель | 16 гб | Оборудование | 1 | шт | 6
28 | Ms office 2016 или аналог | ПО для работы с документами | Программное обеспечение | 1 | шт | 6
29 | Windows 10 или аналог | операционная система ноутбука | Программное обеспечение | 1 | шт | 6
30 | Adobe reader или аналог | ПО для работы с документами | Программное обеспечение | 1 | шт | 6
31 | Python3 или аналог | ПО Для программирования контроллера | Программное обеспечение | 1 | шт | 6
32 | Архиватор 7zip, WinRar или аналог | ПО Для работы с архивами | Программное обеспечение | 1 | шт | 6
33 | Linux или аналог | операционная система контроллера | Программное обеспечение | 1 | шт | 6
34 | Visual Studio code или аналог | Текстовый редактор для программирования | Программное обеспечение | 1 | шт | 6
35 | Obs studio | для записи экрана рабочего стола | Программное обеспечение | 1 | шт | 6
36 | Anydesk | для удаленного контроля | Программное обеспечение | 1 | шт | 6
1. Зона для работ предусмотренных в Модулях обязательных к выполнению (Модуля 4) (по количеству конкурсантов)
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество на 1 рабочее место | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Провод ШВВП | 2х0,5кв.мм., цвет белый | Расходные материалы | 12 | М | 72
2 | Провод ПВС | 3x1,5кв.мм., цвет белый | Расходные материалы | 5 | М | 60
3 | Провод ПуГВ | 1х1,5кв.мм., цвет синий | Расходные материалы | 5 | М | 60
4 | Провод ПуГВ | 1х1,5кв.мм., цвет коричневый | Расходные материалы | 5 | М | 60
5 | Провод ПуГВ | 1х1,5кв.мм., цвет белый | Расходные материалы | 5 | М | 60
6 | Набор наконечников для проводов | Под обжимку. Диаметры 0,5 0,75 1,5 1,75 | Расходные материалы | 1 | комплект | 12
7 | Монтажный провод папа-мама | 30см | Расходные материалы | 1 | шт | 12
8 | Монтажный провод папа-мама | 20см | Расходные материалы | 1 | шт | 12
9 | Монтажный провод папа-мама | 10см | Расходные материалы | 1 | шт | 12
10 | Монтажный провод папа-папа | 30см | Расходные материалы | 1 | шт | 12
11 | Монтажный провод папа-папа | 20см | Расходные материалы | 1 | шт | 12
12 | Монтажный провод папа-папа | 10см | Расходные материалы | 1 | шт | 12
13 | Монтажный провод мама-мама | 30см | Расходные материалы | 1 | шт | 12
14 | Монтажный провод мама-мама | 20см | Расходные материалы | 1 | шт | 12
15 | Монтажный провод мама-мама | 10см | Расходные материалы | 1 | шт | 12
16 | Крепежные элементы | Органайзер с винтами М3х6, М4х10, М5х35 и гайками М3, М4, М5 | Расходные материалы | 1 | комплект | 12
17 | Шина гребенчатая | 1 фаза, 12 модулей | Расходные материалы | 1 | шт | 12
18 | Стойка для печатных плат | мама-папа 6 mm М3, латунь, шестигранная | Расходные материалы | 10 | шт | 120
19 | Стойка для п/плат | папа-папа шестигр., латунь, М3, 27 мм | Расходные материалы | 10 | шт | 120
20 | Стойка для п/плат | папа-папа шестигр., латунь, М3, 10 мм | Расходные материалы | 10 | шт | 120
21 | Вилка с заземлением | 230 В | Расходные материалы | 1 | шт | 12
22 | Тряпка для пыли | критически важные характеристики отсутствуют | Расходные материалы | 1 | шт | 12
23 | Набор для уборки | Совок с щеткой | Расходные материалы | 1 | шт | 12
24 | Тряпка х/б | 50х50 см | Расходные материалы | 3 | шт | 36
25 | Удобрения для гидропоники | универсальная система гидропонного питания, включающая два компонента (компонент А и компонент В) растворов макро- и мезоэлементов | Расходные материалы | 1 | комплект | 12
26 | рН - регуляторы | pH up - подкормка кремниевая с функцией повышения pH pH Down - кислотная смесь | Расходные материалы | 1 | комплект | 12
27 | набор термоусадочной трубки | 2 - 6 мм. | Расходные материалы | 1 | м | 12
28 | Припой трубный с канифолью | ПОС-61 | Расходные материалы | 1 | шт | 12
29 | Канифоль | Сосновая жидкая/твердая | Расходные материалы | 1 | шт | 12
30 | Стяжки | 2.5х250 белые | Расходные материалы | 1 | уп | 12
31 | площадки самоклеящиеся | 15х15 | Расходные материалы | 1 | уп | 12
32 | Набор клемм Wago | №1 СЕРИЯ | Расходные материалы | 1 | шт | 12
33 | Дистиллированная вода | - | Расходные материалы | 1 | л. | 12
34 | Электрощит | 24 модуля 2 ряда с din-рейкой ip65, оснащенный двумя нулевыми шинами, сальниками. Имеется разъем для монтажа сальников и внешних розеток | Расходные материалы | 1 | шт | 12
35 | Датчик температуры и влажности воздуха Модуль DHT22 или аналог | Температура: - Разрешение: 0.1 °C; - Точность: ± 0.5 °C; - Диапазон измерения: от -40 до 80 °C. Влажность: - Разрешение: 0.1 %RH; - Точность: ± 2 %RH (25°C); - Диапазон измерения: от 0%RH до 99.9%RH. Рабочее напряжение: 3.3 … 5.5 В. | Расходные материалы | 1 | шт | 12
36 | Инфракрасный датчик углекислого газа (CO2) MH-Z19 или аналог | Определяемый газ: CO2 Рабочее напряжение: 3.6 ~ 5.5В пост.тока Потребление тока: < 18мА Уровень TTL: 3.3В Диапазон измерения: 0 - 5000 PPM (0 ~ 0.5%) Точность измерений: ± (50ppm+5%) Сигнал на выходе: UART(Tx,Rx), PWM Время разогрева: до 3 мин Время распознавания T90: < 60 сек. Рабочая температура: 0 ~ 50 °C Рабочая влажность окружающей среды: 0 ~ 95% RH (без конденсата) | Расходные материалы | 1 | шт | 12
37 | Датчик уровня питательного раствора | Поплавковый датчик уровня воды бинарный | Расходные материалы | 2 | шт | 24
38 | Маркер разметочный перманентный | тощина 0.5 - 1мм | Расходные материалы | 1 | шт | 12
39 | Растения в ассортименте | В горшочках для вертикальной фермы диаметром 5 см, высотой не более 10 см | Расходные материалы | 45 | шт | 540
40 | Автоматический выключатель | номинальный ток: 25 А | Расходные материалы | 1 | шт | 12
41 | Автоматический выключатель | номинальный ток: 10 А | Расходные материалы | 4 | шт | 48
42 | Автоматический выключатель | номинальный ток: 6 А | Расходные материалы | 1 | шт | 12
43 | Внешняя розетка | 16А с заземлением, номинальное напряжение 230 В, IP65 | Расходные материалы | 1 | шт | 12
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Защитные очки | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Охрана труда | 1 | шт | 6
2 | Перчатки лабораторные | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Охрана труда | 2 | шт | 12
3 | Халат антистатический | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Охрана труда | 1 | шт | 6
4 | Перчатки антистатические | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Охрана труда | 1 | шт | 6

## КО1
| Мероприятие |  | Отборочные всероссийске соревнования
Номер компетенции
| Наименование компетенции |  | Сити-фермерство
| Наименование квалификации |  | неактуально
| Шифр КОД |  | неактуально
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Разработка программного обеспечения для сити-фермы с дистанционным управлением через web-интерфейс | [6 empty] | 40
1 | Техника безопасности и организация рабочего пространства
|  | И | Соблюдена ТБ при работе с электрооборудованием |  |  |  | 1 | 0.2
|  | И | Соблюдение ТБ при работе за компьютером |  |  |  | 1 | 0.1
|  | И | Соблюдены общие нормы и правила ТБ и ОТ |  |  |  | 1 | 0.1
|  | И | Работа производилась в СИЗ |  |  |  | 1 | 0.3
|  | И | Поддержание чистоты рабочего места во время и по окончанию работы |  | Инструменты и расходные материалы не разбросаны по рабочему месту. |  | 1 | 0.3
|  |  | Инструменты и оборудование не повреждены |  |  |  | 3 | 0.6
|  | И | Папка с файлами сохранена на рабочем столе ПК, согласно конкурсному заданию |  |  |  | 2 | 1
2 | Подключение электронных компонентов
|  | И | Сборка электронных компонентов производилась на антистатическом столе |  |  |  | 3 | 0.7
|  | И | Все электронные компоненты расположены на антистатическом столе |  |  |  | 3 | 0.7
|  | И | Верное подключение модуля Реле |  | +, -, Сигнальные провода |  | 6 | 0.2
|  | И | Верное подключение датчика температуры и влажности |  | +, -, Сигнальный провод |  | 6 | 0.4
|  | И | Верное подключение датчика углекислого газа |  | +, -, Сигнальный провод |  | 6 | 0.4
|  | И | Верное подключение датчика pH |  | Не перепутаны контакты питания 12v и GND, сигнальный провод подключен к АЦП |  | 6 | 0.6
|  | И | Верное подключение датчика температуры питательного раствора |  | Не перепутаны контакты питания 12v и GND, сигнальный провод подключен к АЦП |  | 6 | 0.6
|  | И | Верное подключение АЦП |  | Не перепутаны контакты питания 5v и GND, и интерфейс i2c |  | 6 | 0.6
|  | И | Верное подключение датчика ЕС |  | Не перепутаны контакты питания 12v и GND, сигнальный провод подключен к АЦП |  | 6 | 0.6
|  | И | Верная сборка и подключение блока питания ac-dc 12в |  | Фаза, ноль, земля и плюс, минус |  | 6 | 0.6
3 | Программный код (web-сервер)
|  | И | Программный код компилируется без ошибок |  |  |  | 5 | 0.2
|  | И | Программный код написан самостоятельно |  | допустимо использование готовых скриптов для оформления структурных элементов web-сервера(кнопки, графики, поля ввода и вывода информации) |  | 5 | 0.2
|  | И | В коде присутствуют комметарии разработчика |  | Описанны методы тестирования работы кода |  | 5 | 0.2
|  | И | Многозадачность реализованного кода |  | Опросы датчиков, работа насоса и работа ламп происходит параллельно и не влияет на работу друг друга |  | 5 | 0.4
|  | И | Имеется возможность подключения к web-серверу с любого устройства |  |  |  | 5 | 0.4
|  | И | Название web-страницы согласно КЗ |  |  |  | 2 | 0.6
|  | И | Название и расположение шапки web-сервера согласно КЗ |  |  |  | 2 | 0.6
|  | И | На web-сервере выводятся текущие дата и время |  |  |  | 5 | 0.4
|  | И | Имеется возможность переключения режима с автоматического на ручной и наоборот |  | Проверяется работоспособность |  | 5 | 0.6
|  | И | Программый код запускается автоматически, одновременно со стартом операционной системы |  |  |  | 5 | 0.6
|  | И | Интерфейс адаптирован под любую ширину экрана подключаемого устройства |  | Подключиться к web-серверу с ноутбука или другого устройства |  | 5 | 0.4
|  | И | web - сервер выполнен на русском языке |  |  |  | 5 | 0.2
|  | И | Выводится информация о разрешающих параметрах с датчиков |  | Температура, влажность, СО2, pH, EC и температура растовра. При наличии одной ошибки снять половину баллов |  | 5 | 1
|  | С | Расположение кнопок и показаний с датчиков на Web - сервере |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Отсутствие хотя бы одной кнопки или датчика.
|  |  |  | 1 | Хаотичное расположение кнопок и датчиков на web-сервере. Нет подписей к кнопкам и датчикам
|  |  |  | 2 | Кнопки расположены в одном месте, не наложены друг на друга, все кнопки и датчики подписаны в соответствии с включаемым и выключаемым элементом
|  |  |  | 3 | Произведено зонирование кнопок и датчиков. Показания и названия элементов не наложены друг на друга, применено визуальное оформление
|  | С | Реализация пользовательского интерфейса |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Запуск программного кода невозможен, при компилляции возникают критические ошибки
|  |  |  | 1 | После шапки расположены текущие дата и время. Показания с датчиков разбросаны по web-станице. Не просматривается текущее состояние системы
|  |  |  | 2 | Осуществлено зонирование элементов системы с минимальными недочетами и недоработками, просматриваются показания с датчиков, разрешающие параметры системы, время дата, настройки, кнопки
|  |  |  | 3 | Осуществлено зонирование с цветовым оформлением для каждого элемента системы:Время дата, Текущее стостояния ламп и насосов, кнопки, показания с датчиков, разрешающие параметры и настройки системы
4 | Реализация полива
|  | И | В автоматическом режиме применяются параметры работы насоса согласно ТК |  | Время полива, количество поливов днем, количество поливов ночью, для каждой недели и растения отдельно |  | 4 | 1
|  | И | В ручном режиме имеется возможность менять параметры работы насоса |  | Время полива, количество поливов днем, количество поливов ночью |  | 5 | 1
|  | И | на Web - сервер выводятся время начала и конца следующего полива насоса |  |  |  | 5 | 1
|  | И | на Web - сервере имеется возможность принудительного включения и отключения насоса |  |  |  | 5 | 1
|  | С | Метод реализации полива |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Полив не реализован, программный код не предусматривает долгую, корректную работу насоса
|  |  |  | 1 | Полив реализован только с помощью принудительным включением и отключением насоса
|  |  |  | 2 | Полив реализован, реализован только автоматических или ручной режим, работает без сбоев
|  |  |  | 3 | Полив реализован. Ручной и автоматический режим не мешают работе друг друга. Работает без сбоев
5 | Реализация освещения
|  | И | На web - сервер выводится время начала и конца работы светильников согласно конкурсному заданию |  |  |  | 5 | 1
|  | И | В автоматическом режиме применяются параметры работы освещения согласно ТК |  | Для каждой недели и культуры |  | 4 | 1
|  | И | В ручном режиме имеется возможность менять параметры работы освещения |  |  |  | 5 | 1
|  | И | на Web - сервере имеется возможность принудительного включения и отключения освещения |  |  |  | 5 | 1
|  | С | Метод реализации освещения |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Режим досветки не реализован, программный код не предусматривает долгую, корректную работу насоса
|  |  |  | 1 | Режим досветки реализован, управление освещением происходит за счет принудительного включение и отключения с помощью кнопки
|  |  |  | 2 | Режим досветки реализован, реализован только автоматических или ручной режим, работает без сбоев.
|  |  |  | 3 | Режим досветки реализован. Ручной и автоматический режим не мешают работе друг друга. Работает без сбоев. При ручном режиме вводятся отдельно параметры для двух верхних и нижнего яруса
6 | Опрос датчиков
|  | И | На web-сервер выводятся показания с датчика температуры и влажности |  | Каждая переменная идентифицирована |  | 5 | 0.6
|  | И | На web-сервер выводятся показания с датчика углекислого газа |  | Переменная идентифицирована |  | 5 | 0.6
|  | И | На web-сервер выводятся показания с датчика уровня жидкости |  | три положения уровня воды. |  | 5 | 0.6
|  | И | На web-сервер выводятся показания с датчика pH |  | Переменная идентифицирована |  | 5 | 0.6
|  | И | На web-сервер выводятся показания с датчика EC |  | Переменная идентифицирована |  | 5 | 0.6
|  | И | На web-сервер выводятся показания с температуры питательного раствора |  | Переменная идентифицирована |  | 5 | 0.6
|  | И | web-сервер информирует пользователя о критических отклонениях в показаниях с датчика температуры |  |  |  | 5 | 0.6
|  | И | web-сервер информирует пользователя о критических отклонениях в показаниях с датчика влажности |  |  |  | 5 | 0.6
|  | И | web-сервер информирует пользователя о критических отклонениях в показаниях с датчика углекислого газа |  |  |  | 5 | 0.6
|  | И | web-сервер информирует пользователя о критических отклонениях в показаниях с датчика уровня воды |  | три уровня питательного раствора + защита от ошибки |  | 5 | 0.6
|  | И | web-сервер информирует пользователя о критических отклонениях в показаниях с датчика pH |  |  |  | 5 | 0.6
|  | И | web-сервер информирует пользователя о критических отклонениях в показаниях с датчика EC |  |  |  | 5 | 0.6
|  | И | web-сервер информирует пользователя о критических отклонениях в показаниях с датчика температуры питательного раствора |  |  |  | 5 | 0.6
7 | Графики и счетчик дней
|  | И | На web - сервер Релализовано ручное управление дозатором удобрений |  |  |  | 4 | 1
|  | И | На web - сервере есть возможность вводить количество мл для каждого компонента с обратной связью |  | Проверяется по отработке реле |  | 5 | 0.6
|  | И | Дозация удобрений последовательная с интервалом 30 секунд |  |  |  | 5 | 0.6
|  | И | Основной насос работает постоянно во время дозации удобрений |  |  |  | 5 | 0.6
|  | И | На web-сервере реализован счетчик дней |  |  |  | 5 | 0.6
|  | И | Есть возможность на счетчике выставить значение от 0 до 100 |  |  |  | 5 | 0.6
|  | И | Счетчик дней работает стабильно не зависимо от перезагрузок, смены режима и выхода из диапазаона от 0 до 100 |  |  |  | 5 | 0.6
8 | Демонстрация результатов работы
|  | И | Продемонстрирована работа с микрокомпьютером и web-сервером |  | Запуск, ориентация в программах. Запуск скетча |  | 2 | 0.9
|  | И | Продемонстрирована ориентированность в программном коде и интерфейсе |  | Запуск web-сервера. Подключение. Управление и мониторинг системы |  | 2 | 0.9
Б | Монтаж механизмов и датчиков на установку и их подключение к контроллеру | [6 empty] | 30
1 | Техника безопасности и организация рабочего пространства
|  | И | Соблюдена техника безопасности при работе с электрооборудованием и электроинструментами |  |  |  | 1 | 0.4
|  | И | Соблюдены общие нормы и правила ТБ и ОТ |  |  |  | 1 | 0.4
|  | И | Работа производилась в СИЗ |  |  |  | 1 | 0.4
|  | И | Организация рабочего места |  | Нет лишних расходных элементов и инструментов на верстаке. |  | 1 | 0.4
|  | И | Поддержание чистоты рабочего места во время и по окончанию работы |  | Инструменты и расходные материалы не разбросаны по рабочему месту. |  | 3 | 0.6
|  | И | Сборка электрощитка производилась на верстаке |  |  |  | 3 | 0.8
|  | С | Аккуратность выполнения работы |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Неорганизованность, халатность и нерациональность выполения конкурсного задания.
|  |  |  | 1 | Аккуратное выполнение работ. Неорганизованность в действиях
|  |  |  | 2 | Аккуратное выполнение работ. Структурированность действий, выполнение задания последовательное
|  |  |  | 3 | Аккуратное выполнение работ. Рациональность действий. Структурированность и проффесианализм в выполнении работ
2 | Сборка электрощитка
|  | И | Стандартные элементы электрощитка расположены на din - рейке |  | Автоматические выключатели и модули датчиков ph, EC |  | 6 | 0.4
|  | И | Завод всех проводников производится через проделанные отверстия с сальниками |  |  |  | 6 | 0.6
|  | И | Кабели входящие в электрощит закреплены в электрощитке с помощью площадок и стяжек |  | для датчиков |  | 6 | 0.6
|  | И | Провода в электрощитке не пересекаются |  | снять половину баллов за 1 ошибку |  | 6 | 1
|  | И | Не стандартные элементы электрощитка закреплены внутри жестко, с помощью стоек, гаек и винтов |  | Raspberry pi, реле, АЦП, блок питания 12в. |  | 3 | 2
|  | И | Реле подключено в режиме NO |  | При одной ошибке снять половину баллов |  | 6 | 0.8
|  | И | Все провода в электрощитке обжаты в соответствующие наконечники |  | При 1-2 ошибках снять половину баллов |  | 6 | 1
|  | И | Питание 5в от контроллера верно подходит на измерительные элементы |  | проверяется индикацией на датчиках |  | 6 | 0.6
|  | И | Отсутствуют оголенные, поврежденные провода в электрощитке |  |  |  | 6 | 0.6
|  | И | Перед включением щита в 220в, приглашены эксперты для проверки правильности сборки |  |  |  | 1 | 0.4
|  | И | Щиток установлен на корпус гидропонной установки без перекосов и имеет минимум 2 точки крепления |  |  |  | 6 | 0.6
|  | И | Отсутствуют лишние отверстия в электрощитке |  |  |  | 4 | 0.8
|  | И | Выполнено технологическое отверстие в электрощите для ввода кабеля питания и HDMI |  |  |  | 4 | 0.6
|  | И | Автоматические выключатели промаркированы в соответствием с включаемым элементом |  |  |  | 4 | 0.6
|  | И | Верное подключение насосов к питанию 12в через реле |  |  |  | 6 | 0.8
|  | И | Верное подключение датчиков ph, ec и температуры к питанию 12в |  | Организована общая земля у сети 12в и 5в |  | 6 | 0.8
|  | С | Расположение элементов в электрощитке |  |  |  | 6 | 1
|  |  |  | 0 | Расположение элементов в щитке хаотичное, которое затрудняет процесс проверки правильности подключения
|  |  |  | 1 | Нелогичная и нерациональная установка элементов, не разведена цепь 220в и 5в,
|  |  |  | 2 | Расположение элементов разводит цепь 220в и 5в, есть ошибки с близким расположением к границам электрощитка, которое вызовет сложности в подключении элементов
|  |  |  | 3 | Расположение элементов разводит цепь 220в и 5в,. Продумана схема подключения элементов.
|  | С | Установка элементов в электрощитке |  |  |  | 6 | 2
|  |  |  | 0 | Имеются неустановленные элементы, либо плохо закрепленные элементы
|  |  |  | 1 | Есть элементы плохо зафиксированные в корпусе электрощитка. Расположены друг от друга на разных расстояниях, не параллельно друг другу.
|  |  |  | 2 | Все элементы жестко установлены в электрощитке. Параллельно друг другу. Не логичное расположение контроллера к сети 5в
|  |  |  | 3 | Все элементы жестко установлены в электрощитке. Установлены параллельно друг другу, логичное расположение к сети 5в
|  | С | Подключение элементов в электрощитке |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | Неверное подключение элементов
|  |  |  | 1 | Правильное подключение элементов, провода не уложены в магистрали, проводники перепутаны и пересекаются, не соответствие цветов
|  |  |  | 2 | Правильное подключение элементов, провода уложены в магистрали. Присутствует незначительное количество пересекающихся проводов
|  |  |  | 3 | Правильное подключение элементов. Все провода под 90 град. Нет пересекающихся проводников. Все провода уложены в магистрали. Магистраль 220в и 5в не пересекается
3 | Монтаж и подключение элементов на установке
|  | И | Кабель канал пересобран в соотвтетствии с КЗ |  | Выходит два провода ПВС 3х1.5 |  | 6 | 1
|  | И | Отсутствуют поврежденные и оголенные провода |  |  |  | 6 | 0.6
|  | И | Паечные места заизолированы с помощью термоусадочной трубки |  |  |  | 3 | 0.8
|  | И | Отсутствует холодная пайка |  |  |  | 3 | 0.8
|  | И | Провода входящие и выходящие из электрощитка не натянуты, проходят по направляющим установки |  |  |  | 6 | 0.6
|  | И | Датчик температуры и влажности установлен на корпусе установки в видимом месте и подключен |  | по центру яруса |  | 3 | 1
|  | И | Датчик углекислого газа установлен на корпусе установки в непосредственной близи к растениям и подключен |  |  |  | 3 | 1
|  | И | Запуск электрощита с 1 раза |  | с закрытой крышкой |  | 6 | 1
|  | С | Укладка проводников на установке |  |  |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Неверное подключение проводников, присутствуют неподключенные элементы
|  |  |  | 1 | Верное подключение проводников, есть торчащие, выходящие за периметр установки провода
|  |  |  | 2 | Верное подключение проводников, провода уложены в магистрали с незначительными ошибками
|  |  |  | 3 | Верное подключение проводников, все провода уложены и спрятаны в корпусе установки

## КО 2
| Мероприятие |  | Отборочные всероссийске соревнования
Номер компетенции
| Наименование компетенции |  | Сити-фермерство
| Наименование квалификации |  | неактуально
| Шифр КОД |  | неактуально
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
Б | Монтаж механизмов и датчиков на установку и их подключение к контроллеру | [6 empty] | 30
1 | Техника безопасности и организация рабочего пространства
|  | И | Соблюдена техника безопасности при работе с электрооборудованием и электроинструментами |  |  |  | 1 | 0.4
|  | И | Соблюдены общие нормы и правила ТБ и ОТ |  |  |  | 1 | 0.4
|  | И | Работа производилась в СИЗ |  |  |  | 1 | 0.4
|  | И | Организация рабочего места |  | Нет лишних расходных элементов и инструментов на верстаке. |  | 1 | 0.4
|  | И | Поддержание чистоты рабочего места во время и по окончанию работы |  | Инструменты и расходные материалы не разбросаны по рабочему месту. |  | 3 | 0.6
|  | И | Сборка электрощитка производилась на верстаке |  |  |  | 3 | 0.8
|  | С | Аккуратность выполнения работы |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Неорганизованность, халатность и нерациональность выполения конкурсного задания.
|  |  |  | 1 | Аккуратное выполнение работ. Неорганизованность в действиях
|  |  |  | 2 | Аккуратное выполнение работ. Структурированность действий, выполнение задания последовательное
|  |  |  | 3 | Аккуратное выполнение работ. Рациональность действий. Структурированность и проффесианализм в выполнении работ
2 | Сборка электрощитка
|  | И | Стандартные элементы электрощитка расположены на din - рейке |  | Автоматические выключатели и модули датчиков ph, EC |  | 6 | 0.4
|  | И | Завод всех проводников производится через проделанные отверстия с сальниками |  |  |  | 6 | 0.6
|  | И | Кабели входящие в электрощит закреплены в электрощитке с помощью площадок и стяжек |  | для датчиков |  | 6 | 0.6
|  | И | Провода в электрощитке не пересекаются |  | снять половину баллов за 1 ошибку |  | 6 | 1
|  | И | Не стандартные элементы электрощитка закреплены внутри жестко, с помощью стоек, гаек и винтов |  | Raspberry pi, реле, АЦП, блок питания 12в. |  | 3 | 2
|  | И | Реле подключено в режиме NO |  | При одной ошибке снять половину баллов |  | 6 | 0.8
|  | И | Все провода в электрощитке обжаты в соответствующие наконечники |  | При 1-2 ошибках снять половину баллов |  | 6 | 1
|  | И | Питание 5в от контроллера верно подходит на измерительные элементы |  | проверяется индикацией на датчиках |  | 6 | 0.6
|  | И | Отсутствуют оголенные, поврежденные провода в электрощитке |  |  |  | 6 | 0.6
|  | И | Перед включением щита в 220в, приглашены эксперты для проверки правильности сборки |  |  |  | 1 | 0.4
|  | И | Щиток установлен на корпус гидропонной установки без перекосов и имеет минимум 2 точки крепления |  |  |  | 6 | 0.6
|  | И | Отсутствуют лишние отверстия в электрощитке |  |  |  | 4 | 0.8
|  | И | Выполнено технологическое отверстие в электрощите для ввода кабеля питания и HDMI |  |  |  | 4 | 0.6
|  | И | Автоматические выключатели промаркированы в соответствием с включаемым элементом |  |  |  | 4 | 0.6
|  | И | Верное подключение насосов к питанию 12в через реле |  |  |  | 6 | 0.8
|  | И | Верное подключение датчиков ph, ec и температуры к питанию 12в |  | Организована общая земля у сети 12в и 5в |  | 6 | 0.8
|  | С | Расположение элементов в электрощитке |  |  |  | 6 | 1
|  |  |  | 0 | Расположение элементов в щитке хаотичное, которое затрудняет процесс проверки правильности подключения
|  |  |  | 1 | Нелогичная и нерациональная установка элементов, не разведена цепь 220в и 5в,
|  |  |  | 2 | Расположение элементов разводит цепь 220в и 5в, есть ошибки с близким расположением к границам электрощитка, которое вызовет сложности в подключении элементов
|  |  |  | 3 | Расположение элементов разводит цепь 220в и 5в,. Продумана схема подключения элементов.
|  | С | Установка элементов в электрощитке |  |  |  | 6 | 2
|  |  |  | 0 | Имеются неустановленные элементы, либо плохо закрепленные элементы
|  |  |  | 1 | Есть элементы плохо зафиксированные в корпусе электрощитка. Расположены друг от друга на разных расстояниях, не параллельно друг другу.
|  |  |  | 2 | Все элементы жестко установлены в электрощитке. Параллельно друг другу. Не логичное расположение контроллера к сети 5в
|  |  |  | 3 | Все элементы жестко установлены в электрощитке. Установлены параллельно друг другу, логичное расположение к сети 5в
|  | С | Подключение элементов в электрощитке |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | Неверное подключение элементов
|  |  |  | 1 | Правильное подключение элементов, провода не уложены в магистрали, проводники перепутаны и пересекаются, не соответствие цветов
|  |  |  | 2 | Правильное подключение элементов, провода уложены в магистрали. Присутствует незначительное количество пересекающихся проводов
|  |  |  | 3 | Правильное подключение элементов. Все провода под 90 град. Нет пересекающихся проводников. Все провода уложены в магистрали. Магистраль 220в и 5в не пересекается
3 | Монтаж и подключение элементов на установке
|  | И | Кабель канал пересобран в соотвтетствии с КЗ |  | Выходит два провода ПВС 3х1.5 |  | 6 | 1
|  | И | Отсутствуют поврежденные и оголенные провода |  |  |  | 6 | 0.6
|  | И | Паечные места заизолированы с помощью термоусадочной трубки |  |  |  | 3 | 0.8
|  | И | Отсутствует холодная пайка |  |  |  | 3 | 0.8
|  | И | Провода входящие и выходящие из электрощитка не натянуты, проходят по направляющим установки |  |  |  | 6 | 0.6
|  | И | Датчик температуры и влажности установлен на корпусе установки в видимом месте и подключен |  | по центру яруса |  | 3 | 1
|  | И | Датчик углекислого газа установлен на корпусе установки в непосредственной близи к растениям и подключен |  |  |  | 3 | 1
|  | И | Запуск электрощита с 1 раза |  | с закрытой крышкой |  | 6 | 1
|  | С | Укладка проводников на установке |  |  |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Неверное подключение проводников, присутствуют неподключенные элементы
|  |  |  | 1 | Верное подключение проводников, есть торчащие, выходящие за периметр установки провода
|  |  |  | 2 | Верное подключение проводников, провода уложены в магистрали с незначительными ошибками
|  |  |  | 3 | Верное подключение проводников, все провода уложены и спрятаны в корпусе установки

## КО3
| Мероприятие |  | Отборочные всероссийске соревнования
Номер компетенции
| Наименование компетенции |  | Сити-фермерство
| Наименование квалификации |  | неактуально
| Шифр КОД |  | неактуально
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
В | Подготовка питательного раствора и запуск системы | [6 empty] | 30
1 | Техника безопасности и организация рабочего пространства
|  | И | Соблюдена техника безопасности при работе с электрооборудованием и инструментами |  |  |  | 1 | 0.2
|  | И | Работа производилась в СИЗ |  |  |  | 1 | 0.2
|  | И | Посуда вымыта после выполнения модуля |  |  |  | 3 | 1
|  | И | При выполнении работ оборудование не повреждено |  |  |  | 3 | 1
|  | И | Организация рабочего места |  | Нет лишних расходных элементов и инструментов на верстаке. |  | 1 | 0.2
|  | И | Поддержание чистоты рабочего места во время и в конце рабочего времени |  |  |  | 1 | 0.4
|  | С | Аккуратность выполнения работы |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | Неорганизованность, халатность и нерациональность выполения конкурсного задания.
|  |  |  | 1 | Аккуратное выполнение работ. Неорганизованность в действиях
|  |  |  | 2 | Аккуратное выполнение работ. Структурированность действий, выполнение задания последовательное
|  |  |  | 3 | Аккуратное выполнение работ. Рациональность действий. Структурированность и проффесианализм в выполнении работ
2 | Калибровка датчика pH
|  | И | Правильная работа с pH метром |  | Погружаются на нужную глубину, промывается в дистиллированной воде после использования |  | 3 | 1
|  | И | Взята проба воды из бака |  |  |  | 4 | 0.1
|  | И | Предварительный замер уровня pH |  | Записывается каждое действие в раствор |  | 4 | 0.1
|  | И | Замер Ph метром производился не менее 15 секунд |  |  |  | 3 | 0.6
|  | И | Датчик pH в системе откалиброван по показаниям ручного ph-метра |  | Допускается ошибка +/- 0.15 pH |  | 3 | 1
3 | Программирование дозатора удобрений
|  | И | Организован отдельный алгоритм по замесу питательного раствора, начинающий работу по нажатию кнопки. |  |  |  | 4 | 0.6
|  | И | Перед замесом питательного раствора, режим работы насоса выставлен на автозамес |  | Добивается с помощью кранов |  | 4 | 0.6
|  | И | Подготовка питательного раствора начинается с регулировки уровня pH |  |  |  | 4 | 0.6
|  | И | После дозации регуляторов кислотности выставлен корректный уровень рН |  | Проверяется по датчику pH |  | 4 | 0.6
|  | И | Внесение удобрений начинается с компонента А |  |  |  | 4 | 0.6
|  | И | Интервал между внесением компонента А и В не менее 30 секунд |  |  |  | 4 | 0.6
|  | И | После компонента А, добавляется компонент В в той же пропорции |  | Проверяется по времени работы насоса в алгоритме |  | 4 | 0.6
|  | И | Достигается нужное значение EC |  |  |  | 4 | 0.6
|  | И | После подготовки питательного раствора программа переходит в режим ожидания |  | Программа ждет пока мы откроем основную подачу питательного раствора растениям |  | 4 | 0.2
|  | С | Алгоритм замеса питательного раствора |  |  |  | 4 | 1.6
|  |  |  | 0 | Не реализован, реализован с нарушением правил подготовки питательного раствора, не подготовлен раствор за 6 минут
|  |  |  | 1 | Раствор подготовился за 6 минут, не попал один из показателей в норму, а ошибка находится в пределах +/- 0.15
|  |  |  | 2 | Раствор подготовился быстрее чем за 6 минут, все показатели находятся в разрешающих пределах
|  |  |  | 3 | Раствор подготовился быстрее чем за 6 минут, все показатели находятся в разрешающих пределах, система перешла в режим ожидания, который представлен и оформлен на web-интерфейсе
4 | Запуск и отладка системы
|  | И | Свет и насос работают от своего автоматического выключателя |  |  |  | 6 | 1
|  | И | Контроллер и блок питания работают от одного автоматического выключателя |  |  |  | 6 | 1
|  | И | Отрегулирован уровень воды на каждом ярусе установки |  | Исключен случай перелива и недолива |  | 4 | 0.4
|  | И | Отрегулирована скорость подачи питательного раствора на каждом ярусе |  | Исключен случай перелива и недолива, создан равномерный поток |  | 4 | 0.4
|  | И | На web - сервер выводятся текущее время и дата |  | Верно трактуются показания. Время дублирует часовой пояс местности, где находится установка |  | 3 | 0.4
|  | И | На web - сервер выводятся показания с датчика уровня воды |  | Верно трактуются показания, проверяется воздействием на измеряемый параметр |  | 4 | 0.4
|  | И | В программу зашита защита от холостого хода |  | Во всех режимах работы системы |  | 4 | 0.4
|  | И | На web - сервер выводятся показания с датчика уровня углекислого газа |  | Верно трактуются показания, проверяется воздействием на измеряемый параметр |  | 4 | 0.4
|  | И | На web - сервер выводятся показания с датчика температуры и влажности |  | Верно трактуются показания, проверяется воздействием на измеряемый параметр |  | 4 | 0.4
|  | И | На web - сервер выводятся показания с датчика pH |  |  |  | 4 | 0.6
|  | И | На web - сервер выводятся показания с датчика температуры питательного раствора |  |  |  | 4 | 0.6
|  | И | На web - сервер выводятся показания с датчика ЕС |  |  |  | 4 | 0.6
|  | И | Реализовано информирование пользователя через web - сервер при критических отклонениях в показаниях с датчика углекислого газа |  |  |  | 5 | 0.4
|  | И | Реализовано информирование пользователя через web - сервер при критических отклонениях в показаниях с датчика уровня питательного раствора |  | В том числе промежуточное значение |  | 5 | 0.4
|  | И | Реализовано информирование пользователя через web - сервер при критических отклонениях в показаниях с датчика температуры и влажности |  |  |  | 5 | 0.4
|  | И | Реализовано информирование пользователя через web - сервер о текущем состоянии всех каналов реле |  | Насоса, ламп на двух верхних ярусах и отдельно на нижнем ярусе |  | 5 | 0.4
|  | И | Реализовано информирование пользователя через web - сервер при критических отклонениях в показаниях с датчика pH |  |  |  | 5 | 0.4
|  | И | Реализовано информирование пользователя через web - сервер при критических отклонениях в показаниях с датчика температуры питательного раствора |  |  |  | 5 | 0.4
|  | И | Реализовано информирование пользователя через web - сервер при критических отклонениях в показаниях с датчика ЕС |  |  |  | 5 | 0.4
|  | С | Реализация автоматического режима |  |  |  | 5 | 1.6
|  |  |  | 0 | Автоматический режим не реализован, реализован но работает не стабильно
|  |  |  | 1 | Автоматический режим реализован, работа системы со сбоями. При отключении и включении питания на контроллере программный код автоматически не запускается
|  |  |  | 2 | Автоматический режим реализован. Работа системы стабильная. При отключении и включении питания программный код автоматически запускается
|  |  |  | 3 | Автоматический режим реализован. Работа системы стабильная. При отключении и включении питания программный код автоматически запускается. Есть функция памяти, запоминание последних параметров в момент отключения питания на контроллере
|  | С | Реализация ручного режима |  |  |  | 5 | 1.6
|  |  |  | 0 | Ручной режим не реализован, реализован но работает не стабильно
|  |  |  | 1 | Ручной режим реализован, работа системы со сбоями. Есть возможность задать параметры полива и освещения,
|  |  |  | 2 | Ручной режим реализован. Работа системы стабильная. Есть возможность задать параметры полива и освещения, а также установка оптимальных значений по Температуре, влажности и СО2
|  |  |  | 3 | Ручной режим реализован. Работа системы стабильная. Есть возможность задать параметры полива и освещения, а также установка оптимальных значений по Температуре, влажности и СО2. Есть возможность принудительно включать и отключать каждый канал реле
5 | Демонстрация результатов работы
|  | И | Демонстрация работы режима автозамеса питательного раствора |  | через web - сервер и дисплей |  | 2 | 2
|  | И | Демонстрация работы ручного и автоматического режима режима |  | через web - сервер и дисплей |  | 2 | 2
|  | И | Демонстрация работы ручного и автоматического режима режима |  | через web - сервер и дисплей |  | 2 | 0.4

## 13.009 Мастер Растениеводства
Профстандарт: 13.009 Мастер Растениеводства
Трудовые действия | Умения | Знания
Трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду B/01.4 настоящего профессионального стандарта | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду B/01.4 настоящего профессионального стандарта | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду B/01.4 настоящего профессионального стандарта
Подготовка субстратов для выращивания овощных культур методом гидропоники в соответствии с требованиями технологии | Производить монтаж и демонтаж парников, разборных теплиц с использованием специальных инструментов Пользоваться лабораторным оборудованием при приготовлении, проверке и корректировке состава питательных растворов для выращивания овощных культур (рассады овощных культур) методом гидропоники и аэропоники в соответствии с инструкциями по эксплуатации оборудования Пользоваться специальным оборудованием (установками) по приготовлению питательных растворов для выращивания овощных культур (рассады овощных культур) методом гидропоники и аэропоники в соответствии с инструкциями по эксплуатации оборудования Выполнять работы по просеиванию, промыванию, удалению примесей, оптимизации элементного питания растений при зафосфачивании почвы, смешиванию субстратов, используемых для выращивания овощных культур методом гидропоники | Виды и назначение сооружений защищенного грунта, оборудования Технология сооружения паровых гряд, тоннельных укрытий, парников, разборных теплиц для выращивания овощных культур (рассады овощных культур) Порядок приготовления, проверки и коррекции состава питательных растворов для выращивания овощных культур (рассады овощных культур) методом гидропоники и аэропоники Правила эксплуатации специального оборудования, используемого для приготовления питательных растворов при выращивании овощных культур методом гидропоники и аэропоники
ФГОС СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления.
ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных установок.
ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и автоматических систем управления технологическими процессами.

## 06.001 Программист
Профстандарт: 06.001 Программист
Трудовые действия | Умения | Знания
Трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду A/02.3 настоящего профессионального стандарта | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду A/02.3 настоящего профессионального стандарта | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду A/02.3 настоящего профессионального стандарта
Создание программного кода в соответствии с техническим заданием (готовыми спецификациями) Оптимизация программного кода с использованием специализированных программных средств | Применять выбранные языки программирования для написания программного кода Использовать выбранную среду программирования и средства системы управления базами данных Использовать возможности имеющейся технической и/или программной архитектуры | Синтаксис выбранного языка программирования, особенности программирования на этом языке, стандартные библиотеки языка программирования Методологии разработки программного обеспечения Технологии программирования Особенности выбранной среды программирования и системы управления базами данных Компоненты программно-технических архитектур, существующие приложения и интерфейсы взаимодействия с ними
09.02.03 ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых спецификаций на уровне модуля.
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств.
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля
ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с использованием графических языков спецификаций.
09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием.
ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств.
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.
ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем.
ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика.
09.02.01 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 2.1. Проектировать, разрабатывать и отлаживать программный код модулей управляющих программ.
ПК 2.2. Владеть методами командной разработки программных продуктов.
ПК 2.3. Выполнять интеграцию модулей в управляющую программу.
ПК 2.4. Тестировать и верифицировать выпуски управляющих программ.
ПК 2.5. Выполнять установку и обновление версий управляющих программ (с учетом миграции - при необходимости).
09.02.05 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (ПО ОТРАСЛЯМ)
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента.
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов.
ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения.
ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного обеспечения отраслевой направленности.

## 2. 13.017 Агроном
Профстандарт: 13.017 Агроном
Трудовые действия | Умения | Знания
Трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду D/01.7 настоящего профессионального стандарта | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду D/01.7 настоящего профессионального стандарта | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду D/01.7 настоящего профессионального стандарта
Расчет экономической эффективности применения технологических приемов, удобрений, средств защиты растений, новых сортов | Осуществлять прогноз потребности рынка в растениеводческой продукции и поиск каналов сбыта Определять планируемую урожайность сельскохозяйственных культур с учетом имеющихся природных и производственных ресурсов с использованием общепринятых методов расчета | Методы расчета экономической эффективности применения технологических приемов, удобрений, средств защиты растений, новых сортов Средства для автоматизации процессов менеджмента в растениеводстве, его технологии
ФГОС СПО 35.02.05 Агрономия
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и оказания услуг в области растениеводства.
ПК 5.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.
ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области растениеводства.
ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.