## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Отборочный (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»
| Номер компетенции |  | 18
| Наименование компетенции |  | Электромонтаж
| Наименование квалификации |  | неактуально
| Шифр КОД |  | неактуально
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
A | Монтаж и коммутация | [6 empty] | 41.1
А1 | Монтаж и коммутация. Организация рабочего процесса и охрана труда.
|  | И | С1. Соблюдение требований инструкции по ОТ и ТБ |  | 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 1 | 1
|  | И | С1. Содержание рабочего места во время проведения работ |  | Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке т.е. не разбросаны по полу. 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 1 | 1
|  | И | С1. Содержание рабочего места по окончании проведения работ |  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор. Расходные материалы аккуратно сложены. | да/нет | 1 | 1.1
|  | И | С1. Отсутствие повреждений и травм |  | Нет порезов, проколов, заноз и т.п. (в глазах, на руках) | да/нет | 1 | 1
|  | И | С3. Отсутствие нарушений регламента, этики |  | За каждое нарушение минус 1,0 балл | дискрет | 1 | 2
А2 | Монтаж и коммутация. Кабеленесущие системы.
|  | И | Кабельные каналы |  | Установлены в соответствии со схемой | да/нет | 4 | 1
|  | И | Металлические лотки |  | Установлены в соответствии со схемой | да/нет | 4 | 1
|  | И | Жесткие и гофрированные трубы ПВХ |  | Установлены в соответствии со схемой | да/нет | 4 | 1
|  | И | Элементы управления, сигнализации |  | Установлены в соответствии со схемой | да/нет | 4 | 1
|  | И | Розетки, силовые разъемы, эл.потребители |  | Установлены в соответствии со схемой | да/нет | 4 | 1
|  | И | Открытые проводки |  | Установлены в соответствии со схемой | да/нет | 4 | 1
|  | И | Измерение 1 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 1
|  | И | Измерение 2 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 1
|  | И | Измерение 3 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 1
|  | И | Измерение 4 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 1
|  | И | Измерение 5 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 1
|  | И | Уровень 1 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 1
|  | И | Уровень 2 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 1
|  | И | Уровень 3 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 1
|  | И | Уровень 4 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 1
|  | И | Уровень 5 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 1
|  | И | Угол 1 |  | погрешность 1° | да/нет | 4 | 1
|  | И | Угол 2 |  | погрешность 1° | да/нет | 4 | 1
А3 | Монтаж и коммутация. Проводники и внешнее электрооборудование.
|  | И | Элементы управления и нагрузки |  | Корректность установки, отсутствие повреждений, надежность крепления. За каждый не корректный минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Элементы управления и нагрузки |  | Тип проводника выбран согласно КЗ. Многожильные провода обжаты соответствующим наконечником. Надежность контакта. Отсутствие видимых токоведущих жил. Проводники заходят в двойной изоляции. Оболочка ровно обрезана. За каждый не корректный минус 1 балл | дискрет | 4 | 2
|  | И | Маркировка оборудования |  | Все элементы подписаны в соответствии с КЗ. За каждый не корректный минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Ввод проводников внешнего оборудования в щит |  | Провода и кабели заходят в щит в двойной изоляции. Внешняя оболочка ровно обрезана. Обеспечена защита проводников от механических повреждений. За каждый не корректный минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Подключение проводников внешнего оборудования в щите |  | За каждое не подключенное внешнее оборудование (устройство) в НКУ минус 1 балл | дискрет | 4 | 2
А4 | Монтаж и коммутация. Низковольтные комплектные устройства (ЩУ).
|  | И | Установка щита |  | Надежно установлен в соответствии со схемой КЗ, отсутствуют механические повреждения. | да/нет | 4 | 1
|  | И | Установка оборудования щита |  | Надежно установлены корректно в соответствии с КЗ, отсутствуют механические повреждения. | да/нет | 4 | 1
|  | И | Маркировка оборудования щита |  | Оборудование корректно промаркировано | да/нет | 4 | 1
|  | И | Выбор проводников щита |  | Проводники выбраны в соответствии с КЗ, соблюдена цветовая маркировка. За каждый не корректный/не подключенный минус 0,25 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Монтаж проводников |  | Проводники уложены в жгуты или кабельные каналы в соответствии с КЗ | да/нет | 4 | 1
|  | И | Качество подключения проводников |  | Отсутствуют видимые токопроводящие жилы. Надежность контактных соединений. За каждый не корректный минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Маркировка проводников щита |  | Проводники корректно промаркированы. За каждый не корректный/не промаркированный минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Коммутация щита |  | За каждое не подключенное оборудование (устройство) в НКУ минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | С | Общий вид НКУ |  | Щит собран в полном объеме, нет перекосов, повреждений, надежная фиксация. Оборудование установлено корректно, работоспособно. Проводники уложены аккуратно, выверена оптимальная длина и не затрудняют замену оборудования, многожильные проводники опрессованы наконечниками. Отсутствуют повреждения изоляции, срощенные участки. В контактах нет видимой меди, проводники надежно зафиксированы. Проводники промаркированы. Отсутствие стружки, мусора, остатков материалов и т.п. Эстетика, коммерческий вид. |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
Б | Пусконаладочные работы | [6 empty] | 35.9
Б1 | Пусконаладочные работы. Организация рабочего процесса и охрана труда.
|  | И | Соблюдение требований ОТ и ТБ |  | Соблюдение требований безопасности при проведении пусконаладочных работ. | да/нет | 1 | 0.4
Б2 | Пусконаладочные работы.Нормативная и сопроводительная документация.
|  | И | Протоколы испытаний |  | Корректность заполнения протоколов. За каждый не корректный/не заполненный минус 0,5 балла | дискрет | 2 | 1
|  | И | Оформление проверочного листа |  | Корректно, честно отмечены работающие/не работающие функции. За каждый не корректный/не заполненный минус 0,25 балла | дискрет | 2 | 0.5
Б3 | Пусконаладочные работы. Коммуникация и навыки общения.
|  | С | Доклад участника о выполненных работах и методике проведения испытаний |  | Оценивается представление ЭУ, объем знаний по методикам проведения испытаний, |  | 3 | 2
виды испытаний, дополнительная информация, грамотная речь, четкое построение фраз,
отстутствие жаргона, слов паразитов
|  |  |  | 0 | Доклад не раскрыл требований по выполненным работам и методикам проведения испытаний
|  |  |  | 1 | Даны посредственные объяснения по работе ЭУ и методикам проведения испытаний
|  |  |  | 2 | Даны четкая профессиональная информация в рамках требований КЗ
|  |  |  | 3 | Даны четкая профессиональная информация превышающая требования КЗ
Б4 | Пусконаладочные работы. Приемо-сдаточные испытания.
|  | И | Измерение 1 |  | Корректность проведения испытаний | да/нет | 6 | 1.5
|  | И | Измерение 2 |  | Корректность проведения испытаний | да/нет | 6 | 1.5
Б5 | Пусконаладочные работы. Проверка функций (корректность коммутации).
|  | И | Включение эл.аппарата 1 |  | Корректно, в соответствии с требованиями КЗ | да/нет | 5 | 1
|  | И | Включение эл.аппарата 2 |  | Корректно, в соответствии с требованиями КЗ | да/нет | 5 | 1
|  | И | Включение эл.аппарата 3 |  | Корректно, в соответствии с требованиями КЗ | да/нет | 5 | 1
|  | И | Напряжение на электроустановке |  | Отсутствие коротких замыканий, ложных срабатываний, специфичного запаха нагрева, посторонние шумы, поврежденного напряжением оборудования. | да/нет | 5 | 1
|  | И | Проверка. Алгоритм 1 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 5 | 1.5
|  | И | Проверка. Алгоритм 2 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 5 | 1.5
|  | И | Проверка. Алгоритм 3 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 5 | 1.5
|  | И | Проверка. Алгоритм 4 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 5 | 1.5
|  | И | Проверка. Алгоритм 5 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 5 | 1.5
|  | И | Проверка. Алгоритм 6 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 5 | 1.5
|  | И | Проверка. Алгоритм 7 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 5 | 1.5
|  | И | Проверка. Алгоритм 8 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 5 | 1.5
|  | И | Проверка. Алгоритм 9 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 5 | 1.5
|  | И | Проверка. Алгоритм 10 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 5 | 1.5
Б6 | Пусконаладочные работы. Программирование и настройка.
|  | И | Программный код. Алгоритм 1 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 2 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 3 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 4 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 5 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 6 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 7 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 8 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 9 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 10 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
В | Поиск неисправностей | [6 empty] | 13
В1 | Поиск неисправностей. Нормативная и сопроводительная документация.
|  | И | Оформление отчета |  | Корректное оформление отчета. За каждое не корректное минус 0,5 балла | дискрет | 2 | 1
В2 | Поиск неисправностей. Коммуникация и навыки общения. | С | Доклад участника о найденых неисправностях |  | Участник отчитался о найденный неисправностях, |  | 3 | 2
ответил на вопросы экспертов
Качественный ответ, грамотная речь, четкое
построение фраз, нет жаргона и слов паразитов.
|  |  |  | 0 | Объяснения по найденным неисправностям не даны
|  |  |  | 1 | Даны посредственные объяснения по найденным неисправностям
|  |  |  | 2 | Четкое чтение и понимание схемы, объяснение выявленных неисправностей
|  |  |  | 3 | Точное выявление проблемы, причина появления, варианты устранения
В3 | Поиск неисправностей. Диагностика электроустановки.
|  | И | Неисправность 1 |  | Неисправность обнаружена | да/нет | 8 | 1
|  | И | Неисправность 2 |  | Неисправность обнаружена | да/нет | 8 | 1
|  | И | Неисправность 3 |  | Неисправность обнаружена | да/нет | 8 | 1
|  | И | Неисправность 4 |  | Неисправность обнаружена | да/нет | 8 | 1
|  | И | Неисправность 5 |  | Неисправность обнаружена | да/нет | 8 | 1
|  | И | Неисправность 6 |  | Неисправность обнаружена | да/нет | 8 | 1
|  | И | Неисправность 7 |  | Неисправность обнаружена | да/нет | 8 | 1
|  | И | Неисправность 8 |  | Неисправность обнаружена | да/нет | 8 | 1
|  | И | Неисправность 9 |  | Неисправность обнаружена | да/нет | 8 | 1
|  | И | Неисправность 10 |  | Неисправность обнаружена | да/нет | 8 | 1
Г | Проектирование | [6 empty] | 10
Г1 | Проектирование. Нормативная и сопроводительная документация
|  | И | Оформление документа 1 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 2 | 1
|  | И | Оформление документа 2 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 2 | 1
|  | И | Оформление документа 3 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 2 | 1
|  | И | Оформление документа 4 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 2 | 1
|  | И | Оформление документа 5 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 2 | 1
|  | И | Оформление документа 6 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 2 | 1
|  | И | Оформление документа 7 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 2 | 1
|  | И | Оформление документа 8 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 2 | 1
|  | И | Оформление документа 9 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 2 | 1
|  | И | Оформление документа 10 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 2 | 1
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация рабочего процесса и охрана труда
2 | Нормативная и сопроводительная документация
3 | Коммуникации и навыки общения
4 | Монтаж
5 | Коммутация
6 | Электрические измерения
7 | Программирование и настройка
8 | Диагностика электроустановки