## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Отборочный этап чемпионата по компетенциям Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству в 2023 году
Номер компетенции
| Наименование компетенции |  | Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП
| Наименование квалификации |  | неактуально
| Шифр КОД |  | неактуально
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Монтаж оборудования, согласно схемы размещения | [6 empty] | 6.2
1 | Монтаж оборудования, согласно схемы размещения. Подготовка эскиза размещения оборудования
|  | И | Схема предоставлена в полном объеме. |  |  |  | 3 | 0.5
|  | И | Оборудование на схеме соответствует оборудованию расположенном на рабочем месте. |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Указано расстояние между стойками |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Указанно место установки ШКОС А |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Указано место установки ШКОС Б |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Указаны места установки ШКОН |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Указано место размещения кабеля на лотке |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Указано место расположения кабеля в стойке. |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Указана Марка кабеля |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Указана марка оконечных устройств. |  |  |  | 3 | 0.2
2 | Монтаж оборудования, согласно схемы размещения. Технология сборки оборудования.
|  | И | Оборудование собрано в соответствии с инструкцией. |  | Использованы все метизы |  | 3 | 0.4
|  | И | Затяжка гаек |  | Гайки не откручиваются без усилия (от руки) |  | 3 | 0.4
|  | И | Вся собранная конструкция размещена на площадке в соответствии со схемой размещения. |  |  |  | 3 | 0.5
3 | Монтаж оборудования, согласно схемы размещения. Нарушение правил охраны труда.
|  | С | Культура производства. |  |  |  | 1 | 0.5
|  |  |  | 0 | Наличие неиспользуемого инструмента и отходов в рабочей зоне
|  |  |  | 1 | Наличие неиспользуемого инструмента на столе и небольшое количество отходов в рабочей зоне
|  |  |  | 2 | Наличие неиспользуемого инструмента на столе
|  |  |  | 3 | Чистота и порядок в рабочей зоне участника.
|  | И | Работа в Х/Б перчатках при работе со слесарным инструментом |  |  |  | 1 | 0.4
|  | И | Применение соответствующего инструмента. |  |  |  | 1 | 0.2
4 | Монтаж оборудования, согласно схемы размещения. Командная работа
|  | С | Командная работа |  |  |  | 2 | 0.5
|  |  |  | 0 | Нет командной работы. Отсутствие общения между членами команды
|  |  |  | 1 | Работа команды в некоторых случаях
|  |  |  | 2 | Командная работа на протяжении всего модуля.
|  |  |  | 3 | На протяжении всего модуля работа выполнялась командой. Из всех возможных решений принималось самое рациональное
5 | Монтаж оборудования, согласно схемы размещения. Соблюдение временного интервала.
|  | С | Выполнение заданий модуля в рамках нормативного времени. |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Задание выполнено в ненормативные сроки
|  |  |  | 1 | Задание выполнено с экономией нормативного времени от 1 до 15 %
|  |  |  | 2 | Задание выполнено с экономией нормативного времени 16 и 30 %
|  |  |  | 3 | Задание выполнено с экономией нормативного времени 31 и более %
Б | Проведение входного контроля | [6 empty] | 5.5
1 | Проведение входного контроля. Разделка ОК, работа с инструментом.
|  | И | Обрезка концов кабеля, подготовка в входному контролю. |  | При обрезке концов, кабель закреплен в струбцине монтажной для кабеля. |  | 6 | 0.3
|  | И | Визуальный осмотр кабеля |  | Осмотр кабеля на предмет отсутствия вмятин, видимых повреждений. |  | 6 | 0.2
|  | И | Подготовка оптического волокна к измерениям. |  | Защитное покрытие с ОВ удалено на 30 мм. ОВ протерто безворсовой салфеткой, смоченной изопропиловым спиртом. ОВ обрезано. Длина участка ОВ без покрытия должна составлять 15-20 мм. |  | 6 | 0.2
2 | Проведение входного контроля. Измерение параметров входного контроля ОВ.
|  | И | Подготовка оборудования |  | Правильная установка параметров измерений. |  | 6 | 0.5
|  | И | Правильно измерена общая длина ОВ. |  |  |  | 6 | 0.6
|  | И | Правильно измерено киллометрическое затухание ОВ. |  | Километрического затухание измерено на двух ОВ из модуля с одной стороны кабеля. С другой стороны кабеля выполнена проверка на целостности соответствующих ОВ рефлектометром. |  | 6 | 0.6
3 | Проведение входного контроля. Нарушение правил охраны труда.
|  | С | Культура производства. |  |  |  | 1 | 0.5
|  |  |  | 0 | Наличие неиспользуемого инструмента и отходов в рабочей зоне
|  |  |  | 1 | Наличие неиспользуемого инструмента на столе и небольшое количество отходов в рабочей зоне
|  |  |  | 2 | Наличие неиспользуемого инструмента на столе
|  |  |  | 3 | Чистота и порядок в рабочей зоне участника.
|  | И | Работа в Х/Б перчатках при работе с кабелем. |  |  |  | 1 | 0.3
|  | И | Работа в резиновых перчатках при снятии модулей в ОК. |  |  |  | 1 | 0.3
4 | Проведение входного контроля. Подготовка и сдача ИД (исполнительная Документация)
|  | И | Наличие протокоов входного контроля |  | Протокол заполнен полностью и подписан |  | 6 | 0.5
5 | Проведение входного контроля. Коммуникативные навыки
|  | С | Командная работа |  |  |  | 2 | 0.5
|  |  |  | 0 | Нет командной работы. Отсутствие общения между членами команды
|  |  |  | 1 | Взаимодействие членов команды в некоторых случаях
|  |  |  | 2 | Командная работа на всем протяжении модуля
|  |  |  | 3 | На протяжении всего модуля работы выполняясь командой. Из всех возможных решений принималось самое рациональное
6 | Проведение входного контроля. Соблюдение временного интервала.
|  | С | Выполнение заданий модуля в рамках нормативного времени. |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Задание выполнено в ненормативные сроки
|  |  |  | 1 | Задание выполнено с экономией нормативного времени от 1% до 15%
|  |  |  | 2 | Задание выполнено с экономией нормативного времени от 16 % до 30%
|  |  |  | 3 | Задание выполнено с экономией нормативного времени от 31% и более
В | Монтаж оконечных устройств согласно схем соединения ОВ | [6 empty] | 20.1
1 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Монтаж ШКОС А. Разделка ОК, работа с инструментом.
|  | И | Подготовка кабеля перед монтажом |  | При обрезке концов, кабель закреплен в струбцине монтажной для кабеля. Кабель протерт ветошью на длину 350 см. Допуск отклонения (+50 см, - 10 см.). |  | 4 | 0.3
|  | И | Снятие наружной оболочки с соблюдением минимального радиуса изгиба Длина снятия оболочки кабеля (300 см.). |  | 300 см. Допуск отклонения см, -10 см) |  | 4 | 0.4
2 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Монтаж ШКОС А. Установка заземления.
|  | И | Разделка и промывка брони ОК. |  | 3,5 см от обреза внешней оболочки. Допуск отклонения (+0,5 см, - 0,5 см.). |  | 4 | 0.3
|  | И | Установка узла заземления на броню кабеля. |  | Основание соединителя закреплено поверх брони хомутом, верхнюю часть установлена и закреплена гайкой. Наконечник провода, закреплен второй гайкой. |  | 4 | 0.2
|  | И | Герметизация места установки |  | На все токопроводящие части кроме шпильки соединителя наложен бандаж из 2-3 слоев ленты ПВХ |  | 4 | 0.3
|  | И | Крепление провода электрического соединения к клемме заземления корпуса кросса. |  |  |  | 4 | 0.2
3 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Монтаж ШКОС А. Ввод и крепление ОК в ШКОС.
|  | И | Обрезка и снятие промежуточной оболочки и опоясывающих лент. Освобождение от скрутки ОМ. |  | 1,5 см узла заземления. Допуск отклонения (+/- 0,5 см). Отсутствие прорезов, просечек ОМ (вытекание гидрофобного заполнителя) |  | 4 | 0.3
|  | И | Промывка ОМ. |  | ОМ протерты ветошью (безворсовой салфеткой) смоченной Д-гелем, затем насухо чистой ветошью (безворсовой салфеткой), до полного удаления гидрофобного заполнителя с поверхности. |  | 4 | 0.2
|  | И | Ввод кабеля в ШКОС |  | На кабель наложен бандаж из ПВХ ленты не менее 10см. Стяжки установлены замками наружу. Кабель закреплён не менее чем в двух местах. |  | 4 | 0.2
|  | И | Обрезка и фиксация ЦСЭ. |  | 1 см от места крепления накладкой в ШКОС. Допуск отклонения (+0,5 см, - 0,5 см.). Модули не пережаты. ЦСЭ надежно закреплен. |  | 4 | 0.2
4 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Монтаж ШКОС А. Снятие модулей.
|  | И | Правильная технология снятия. |  | Надрезы оболочек ОМ сделаны на отмеченной длине и удалены. Отсутствуют многократная нарезка (нарезка модуля в нескольких местах без снятия ). Отсутствуют поперечные переломы, модули снимаются по одному, отсутствует скручивание после нанесения насечки. |  | 4 | 0.3
|  | С | Протирка волокон. |  |  |  | 4 | 0.4
|  |  |  | 0 | На ощупь ОВ не сухие, видны следы гидрофобного заполнителя
|  |  |  | 1 | На ощупь ОВ не сухие, слипаются друг с другом
|  |  |  | 2 | На безворсовой салфетке не остается жирного пятна, на ощупь ОВ не сухие
|  |  |  | 3 | Отсутствие следов гидрофобного заполнителя, ОВ сухие, рассыпаются. На безворсовой салфетке не остается жирного пятна
5 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Монтаж ШКОС А. Маркировка модулей, оптических волокон и оптических портов.
|  | И | Маркировка модулей и ОВ в соответствии с паспортом. |  | Маркируется каждый модуль на расстоянии 5-6 см. от обреза модуля в сторону кабеля. Допуск отклонения (+0,5 см, - 0,5 см). ОВ маркируется пучком в соответствии с маркировкой модуля. |  | 4 | 0.2
|  | И | Маркировка пигтейлов возле хвостовиков оптических соединителей. |  | Маркировка не далее 20 мм от хвостика. |  | 4 | 0.2
|  | И | Наличие маркировки портов. |  | Порты должны быть промаркированы таким образом, чтобы было видно направление портов. |  | 4 | 0.2
6 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Монтаж ШКОС А. Крепление модулей и пигтейлов на кассете и внутри ШКОС.
|  | И | Формирование пучков модулей и пигтейлов, скрепление липкой лентой. |  | На пучок ОМ, и пучок пигтейлов в месте крепления на кассету, наложен бандаж из пвх ленты. Крепление на кассете 2 стяжками. Пучки модулей и пигтейлов сформированы отдельно, и закреплены на дне кросса |  | 4 | 0.2
7 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Монтаж ШКОС А. Сварка ОВ, работа со скалывателем и сварочным аппаратом.
|  | И | Установка параметров сварочного устройства. |  | Тип волокна, размер гильзы КДЗС, тест на растяжение, при необходимости регулировка температуры нагревателя. |  | 4 | 0.4
|  | И | Технология сварки ОВ |  | Удаление акрилового покрытия, протирка ОВ, скол, сварка ОВ. Производится поочередно с каждым волокном в соответствием с инструкцией к сварочному аппарату |  | 4 | 0.4
|  | С | Количество сварных соединений |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Не выполнено ни одного сварного соединения
|  |  |  | 1 | Выполнено от 1 % до 31 % сварных соединений
|  |  |  | 2 | Выполнено от 31 до 60% сварных соединений
|  |  |  | 3 | Выполнено от 61% до 100% сварных соединений
|  | И | Защита гильзой КДЗС места сварки ОВ |  | Отсутствия участков ОВ без защитного покрытия (участок сварки) вне гильзы КДЗС. |  | 4 | 0.3
8 | Монтаж ШКОС А. Укладка ОВ Укладка сростков в кассету.
|  | И | Количество колец ОВ на кассете. |  | Не менее 3-х после 3-х переварок. |  | 4 | 0.2
|  | С | Форма колец ОВ, радиус их укладки. |  |  |  | 4 | 0.5
|  |  |  | 0 | Наличие критических изгибов ОВ
|  |  |  | 1 | Наличие ОВ уложенных по минимальному радиусу
|  |  |  | 2 | Наличие ОВ уложенных не по внутреннему радиусу. Клинические изгибы отсутствуют
|  |  |  | 3 | ОВ уложены по внутреннему радиусу кассеты, в предусмотренных пазах.
9 | Монтаж ШКОС-А. Укладка сростков, защищённых гильзами КДЗС в ложементы.
|  | И | Соответствие номера гребёнки кассеты, номеру и цвету ОВ. |  | В соответствии с протоколом монтажа |  | 4 | 0.5
|  | И | Глубина укладки гильз в гребёнку. |  | При нажатии гильза сохраняет исходное местоположение. |  | 4 | 0.3
10 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Монтаж ШКОС А. Сборка кросса и монтаж в стойку.
|  | И | Прокладка и фиксация кабельной трассы |  | Отсутствуют провисы и критические изгибы кабеля. Шаг крепления стяжкой не белее 50 см, крепление надежное. |  | 4 | 0.2
|  | И | Выкладка кабеля. |  | Запас кабеля закреплён стяжками в стойке (2-3 витка). Диаметр колец 60-70 см. |  | 4 | 0.2
|  | И | Сборка кросса, маркировка |  | Крышка кассеты закреплена на два винта. Крышка закрыта кросса, все винты затянуты, Соответствует схеме, нанесена на крышку, на лицевую сторону. |  | 4 | 0.2
|  | И | Установка кросса в стойку, крепление кронштейнов. |  | Кросс в стойку установлен на максимальную глубину, согласно схемы размещения. |  | 4 | 0.2
11 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Монтаж ШКОС Б. Разделка ОК, работа с инструментом.
|  | И | Подготовка кабеля перед монтажом |  | При обрезке концов, кабель закреплен в струбцине монтажной для кабеля. Кабель протерт ветошью на длину 350 см. Допуск отклонения (+50 см, - 10 см.). |  | 4 | 0.3
|  | И | Снятие наружной оболочки с соблюдением минимального радиуса изгиба Длина снятия оболочки кабеля (300 см.). |  | 300 см. Допуск отклонения см, -10 см) |  | 4 | 0.4
12 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Монтаж ШКОС Б. Установка заземления.
|  | И | Разрез наружной оболочки совместно со стальной лентой со стороны, диаметрально противоположной месту установки соединителя. |  | Длина разреза 25 мм. Допуск отклонения +/- 0,5мм) |  | 4 | 0.3
|  | И | Установка узла заземления на броню кабеля. |  | Основание соединителя закреплено под броней, верхнюю часть установлена и закреплена гайкой. Наконечник провода, закреплен второй гайкой. |  | 4 | 0.2
|  | И | Герметизация места установки |  | На все токопроводящие части кроме шпильки соединителя наложен бандаж из 2-3 слоев ленты ПВХ |  | 4 | 0.3
|  | И | Крепление провода электрического соединения к клемме заземления корпуса кросса. |  |  |  | 4 | 0.2
13 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Монтаж ШКОС Б. Ввод и крепление ОК в ШКОС.
|  | И | Освобождение от скрутки ОМ. |  | . Отсутствие прорезов, просечек ОМ (вытекание гидрофобного заполнителя) |  | 4 | 0.2
|  | И | Промывка ОМ. |  | ОМ протерты ветошью (безворсовой салфеткой) смоченной Д-гелем, затем насухо чистой ветошью (безворсовой салфеткой), до полного удаления гидрофобного заполнителя с поверхности. |  | 4 | 0.2
|  | И | Ввод кабеля в ШКОС |  | Стяжки установлены замками наружу. Кабель закреплён не менее чем в двух местах. |  | 4 | 0.2
|  | И | Обрезка и фиксация ЦСЭ. |  | 1 см от места крепления накладкой в ШКОС. Допуск отклонения (+0,5 см, - 0,5 см.). Модули не пережаты. ЦСЭ надежно закреплен. |  | 4 | 0.2
14 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Монтаж ШКОС А. Снятие модулей.
|  | И | Правильная технология снятия. |  | Надрезы оболочек ОМ сделаны на отмеченной длине и удалены. Отсутствуют многократная нарезка (нарезка модуля в нескольких местах без снятия ). Отсутствуют поперечные переломы, модули снимаются по одному, отсутствует скручивание после нанесения насечки. |  | 4 | 0.3
|  | С | Протирка волокон. |  |  |  | 4 | 0.4
|  |  |  | 0 | На ощупь ОВ не сухие, видны следы гидрофобного заполнителя
|  |  |  | 1 | На ощупь ОВ не сухие, слипаются друг с другом
|  |  |  | 2 | На безворсовой салфетке не остается жирного пятна, на ощупь ОВ не сухие
|  |  |  | 3 | Отсутствие следов гидрофобного заполнителя, ОВ сухие, рассыпаются. На безворсовой салфетке не остается жирного пятна
15 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Монтаж ШКОС А. Маркировка модулей, оптических волокон и оптических портов.
|  | И | Маркировка модулей и ОВ в соответствии с паспортом. |  | Маркируется каждый модуль на расстоянии 5-6 см. от обреза модуля в сторону кабеля. Допуск отклонения (+0,5 см, - 0,5 см). ОВ маркируется пучком в соответствии с маркировкой модуля. |  | 4 | 0.2
|  | И | Маркировка пигтейлов возле хвостовиков оптических соединителей. |  | Маркировка не далее 20 мм от хвостика. |  | 4 | 0.2
|  | И | Наличие маркировки портов. |  | Порты должны быть промаркированы таким образом, чтобы было видно направление портов. |  | 4 | 0.2
16 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Монтаж ШКОС А. Крепление модулей и пигтейлов на кассете и внутри ШКОС.
|  | И | Формирование пучков модулей и пигтейлов, скрепление липкой лентой. |  | На пучок ОМ, и пучок пигтейлов в месте крепления на кассету, наложен бандаж из пвх ленты. Крепление не кассете осуществлено 2 стяжками. В месте крепления на нижние стенки кросса не пучок пигтейлов наложена пвх лента. Пучки модулей и пигтейлов сформированы отдельно, и закреплены на дне кросса |  | 4 | 0.2
17 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Монтаж ШКОС А. Сварка ОВ, работа со скалывателем и сварочным аппаратом.
|  | И | Установка параметров сварочного устройства. |  | Тип волокна, размер гильзы КДЗС, тест на растяжение, при необходимости регулировка температуры нагревателя. |  | 4 | 0.1
|  | И | Технология сварки ОВ |  | Удаление акрилового покрытия, протирка ОВ, скол, сварка ОВ. Производится поочередно с каждым волокном в соответствием с инструкцией к сварочному аппарату |  | 4 | 0.4
|  | С | Количество сварных соединений |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Не выполнено ни одного сварного соединения
|  |  |  | 1 | Выполнено от 1 % до 31 % сварных соединений
|  |  |  | 2 | Выполнено от 31 до 60% сварных соединений
|  |  |  | 3 | Выполнено от 61% до 100% сварных соединений
|  | И | Защита гильзой КДЗС места сварки ОВ |  | Отсутствия участков ОВ без защитного покрытия (участок сварки) вне гильзы КДЗС. |  | 4 | 0.3
18 | Монтаж ШКОС А. Укладка ОВ Укладка сростков в кассету.
|  | И | Количество колец ОВ на кассете. |  | Не менее 3-х после 3-х переварок. |  | 4 | 0.2
|  | С | Форма колец ОВ, радиус их укладки. |  |  |  | 4 | 0.5
|  |  |  | 0 | Наличие критических изгибов ОВ
|  |  |  | 1 | Наличие ОВ уложенных по минимальному радиусу
|  |  |  | 2 | Наличие ОВ уложенных не по внутреннему радиусу. Клинические изгибы отсутствуют
|  |  |  | 3 | ОВ уложены по внутреннему радиусу кассеты, в предусмотренных пазах.
19 | Монтаж ШКОС-А. Укладка сростков, защищённых гильзами КДЗС в ложементы.
|  | И | Соответствие номера гребёнки кассеты, номеру и цвету ОВ. |  | В соответствии с протоколом монтажа |  | 4 | 0.5
|  | И | Глубина укладки гильз в гребёнку. |  | При нажатии гильза сохраняет исходное местоположение. |  | 4 | 0.3
20 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Монтаж ШКОС А. Сборка кросса и монтаж в стойку.
|  | И | Прокладка и фиксация кабельной трассы |  | Отсутствуют провисы и критические изгибы кабеля. Шаг крепления стяжкой не белее 100 см, крепление надежное. |  | 4 | 0.2
|  | И | Выкладка кабеля. |  | Запас кабеля закреплён стяжками в стойке (2-3 витка). Диаметр колец 60-70 см. |  | 4 | 0.2
|  | И | Сборка кросса, маркировка |  | Крышка кассеты закреплена на два винта. Крышка закрыта кросса, все винты затянуты, Соответствует схеме, нанесена на крышку, на лицевую сторону. |  | 4 | 0.2
|  | И | Установка кросса в стойку, крепление кронштейнов. |  | Кросс в стойку установлен таким образом, чтобы в процессе эксплуатации, не повредить патчкорды, закрытием крышкой стойки. Кросс установлен согласно схемы размещения. |  | 4 | 0.2
21 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Нарушение правил охраны труда
|  | С | Культура производства. |  |  |  | 1 | 0.5
|  |  |  | 0 | Наличие неиспользуемого инструмента и отходов в рабочей зоне
|  |  |  | 1 | Наличие неиспользуемого инструмента на столе и небольшое количество отходов в рабочей зоне
|  |  |  | 2 | Наличие неиспользуемого инструмента на столе
|  |  |  | 3 | Чистота и порядок в рабочей зоне участника.
|  | И | Работа в Х/Б перчатках при разделке брони в кабеле и работе с термо-феном. |  |  |  | 1 | 0.2
|  | И | Работа в резиновых перчатках при снятии модулей в ОК. |  |  |  | 1 | 0.2
|  | И | Работа в защитных очках при разделке брони, сварке волокон и работе с термо-феном. |  |  |  | 1 | 0.2
22 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Маркировка кабеля КМП
|  | И | Наличие маркировки |  | КМП установлен на кабель. Указано: ОК-…..(кол-во волокон), направление |  | 4 | 0.4
23 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Подготовка и сдача ИД (исполнительная Документация)
|  | И | Наличие протоколов монтажа кросса |  | Протоколы заполнены полностью и подписаны. Отсутствуют исправления |  | 4 | 0.5
24 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Соблюдение временного интервала.
|  | С | Выполнение заданий модуля в рамках нормативного времени. |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Задание выполнено в ненормативные сроки
|  |  |  | 1 | Задание выполнено с экономией нормативного времени 1 и 15 %
|  |  |  | 2 | Задание выполнено с экономией нормативного времени 16 и 30 %
|  |  |  | 3 | Задание выполнено с экономией нормативного времени 31 и более %
25 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Коммуникативные навыки
|  | С | Командная работа |  |  |  | 2 | 0.5
|  |  |  | 0 | Нет командной работы. Отсутствие общения между членами команды
|  |  |  | 1 | Взаимодействие членов команды в некоторых случаях
|  |  |  | 2 | Командная работа на всем протяжении модуля
|  |  |  | 3 | На протяжении всего модуля работы выполняясь командой. Из всех возможных решений принималось самое рациональное
Г | Монтаж разветвительной оптической муфты МТОК, согласно схемы соединения ОВ | [6 empty] | 17.2
1 | Монтаж оптической тупиковой муфты, согласно схемы соединения ОВ. Монтаж РМ МТОК-В3. Разделка ОК, работа с инструментом.
|  | И | Подготовка кабеля перед монтажом |  | При обрезке концов, кабель закреплен в струбцине монтажной для кабеля. Кабель протерт ветошью на длину 300 см. Допуск отклонения (+50 см, - 10 см.). |  | 5 | 0.3
|  | И | Снятие наружной оболочки с соблюдением минимального радиуса изгиба. |  | Минимальный радиус изгиба ОК 20 d кабеля. Длина снятия оболочки 250 см. Допуск отклонения (+50 см, - 10 см.). |  | 5 | 0.3
2 | Монтаж оптической тупиковой муфты, согласно схемы соединения ОВ. Монтаж РМ МТОК-В3. Закрепление ОК в комплекте ввода.
|  | И | Размер обрезки арамидных нитей (комплект №3) |  | Арамидные нити (стеклонити) обрезаны на длину 350 мм, от среза внешней оболочки |  | 5 | 0.2
|  | И | Обрезка ЦСЭ (комплект №3) |  | 160 см от торца внешней оболочки(+-1) |  | 5 | 0.2
|  | И | Подготовка нитей (комплект №3) |  | Нити распределены на 4 равномерных пучка и на концах скреплены лентой ПВХ |  | 5 | 0.3
|  | И | Накладка мастичной ленты 2900R (комплект №3) |  | Лента 2900R разрезана вдоль на две части и наложена на ОМ в один слой |  | 5 | 0.3
|  | И | Подготовка комплекта ввода (комплект №3) |  | Лепестки штуцера отогнуты, нити пропущены между лепестками. Штуцер надвинут до упора |  | 5 | 0.3
|  | И | Фиксация арамидных нитей (комплект №3) |  | Противоположные пучки нитей заведены в пазы штуцера, натянуты и связаны узлами. |  | 5 | 0.3
|  | И | Обрезка арамидных нитей (комплект №3) |  | Нити обрезаны на расстоянии 30-40 мм от узла |  | 5 | 0.2
|  | И | Зачистка оболочки ОК (комплект №3) |  | На длине 100 (+10) мм от концов лепестков ОК обезжирен, протерт на сухо, зачищен по окружности наждачной бумагой |  | 5 | 0.3
|  | И | Усадка ТУТ 8/6 (комплект №3) |  | ТУТ 28/6 надвинута и термоусажена. Нити не видны после термоусадки ТУТ |  | 5 | 0.3
|  | И | Формирование лепестков наружной оболочки брони в виде стальной и гофрированной ленты (комплект №4). |  | выполнены два продольных разреза полиэтиленовой оболочки совместно с гофрированной лентой. На длину 2 см. (+- 1 см.) от торца |  | 5 | 0.4
|  | И | Обезжиривание и зачистка лепестков стальной гофрированной ленты от полимерного покрытия (комплект №4). |  | Поверхность каждого лепестка зачищена от полимерного покрытия шлифовальной шкуркой и протерта сухой ветошью (безворсовая салфетка) до полного удаления гидрофобного заполнителя. |  | 5 | 0.2
|  | И | Размер обрезки брони кабель с проволочной броней.(комплект №4). |  | 10 см от обреза внешней оболочке. Допуск отклонения (+/- 1 см.). |  | 5 | 0.2
|  | И | Промывка брони ОК с проволочной броней.(комплект №4). |  | Броню протереть жидкостью Д-гель пучками по 2-3 проволочки , протереть сухой ветошью (безворсовая салфетка) до полного удаления гидрофобного заполнителя. |  | 5 | 0.3
|  | И | Промывка промежуточной оболочки ОК с проволочной броней.(комплект №4). |  | Протереть ветошью (безворсовой салфеткой) смоченной жидкостью Д-гель промежуточную оболочку, затем протереть насухо чистой ветошью (безворсовой салфеткой), до полного удаления гидрофобного заполнителя |  | 5 | 0.3
|  | И | Обрезка брони ОК на 2/3 конуса (кабель с проволочной броней)(комплект №4). |  | Обрезать проволоки по окружности на расстоянии 2/3 длинны конуса. Замер производится по конусу. |  | 5 | 0.3
|  | И | Зачистка промежуточной оболочки ОК (кабель с проволочной броней)(комплект №4). |  | Участок на длине 50 мм от среза оболочки обезжирен изопропиловым спиртом, зачищен шлифовальной шкуркой, удалены остатки абразива полиэтиленовая крошка . |  | 5 | 0.3
|  | И | Герметизация мастичной лентой R2900 (комплект №4). |  | Пластина мастичной ленты разрезана вдоль на две части (одна часть на один ОК). Намотана на внутреннюю оболочку, заведена под конус. |  | 5 | 0.3
|  | И | Затяжка брони в комплекте ввода (комплект №4). |  | Затяжка до упора с применением ключа для монтажа муфт типа МТОК и ключа гаечного S=19 мм. Гайка неподвижна, штуцер вращается. |  | 5 | 0.4
|  | И | Обрезка корделей (комплект №4). |  | 1 см от промежуточной оболочки. Допуск отклонения (+- 0,5 см.). |  | 5 | 0.3
|  | И | Установка колпачков (комплект №4). |  | Колпачки обрезаны по диаметру кабеля ножовкой, с наружной поверхности снята фаска под углом 30. Колпачок накручен на гайку таким образом чтоб обеспечить полное закрытие резьбы гайки и полное прилегание колпачков к штуцеру. |  | 5 | 0.3
3 | Монтаж оптической тупиковой муфты, согласно схемы соединения ОВ. Монтаж РМ МТОК-В3. Закрепление комплектов ввода в патрубке оголовника. Электрическое соединение штуцеров узлов вводов ОК внутри муфты.
|  | И | Затяжка гаек при установке комплекта ввода. |  | Гайки не откручиваются от руки |  | 5 | 0.4
|  | И | Обрезка ЦСЭ и Крепление ЦСЭ. |  | 1 см от края кронштейна. Допуск отклонения (+- 0.5 см). |  | 5 | 0.2
|  | И | Электрическое соединение штуцеров узлов вводов ОК внутри муфты. |  | Соединение кронштейнов узлов ввода ОК осуществляется при помощи отрезка ленты-плетенки через закрепленную на пластмассовом кронштейне муфты клеммную пластину. |  | 5 | 0.3
4 | Монтаж оптической тупиковой муфты, согласно схемы соединения ОВ. Монтаж РМ МТОК-В3. Снятие модулей ОК.
|  | И | Промывка ОМ. |  | ОМ протерт ветошью (безворсовой салфеткой) смоченной Д-гелем, затем насухо чистой ветошью (безворсовой салфеткой), до полного удаления гидрофобного заполнителя с поверхности. |  | 5 | 0.3
|  | И | Правильная технология снятия. |  | Надрезы оболочек ОМ сделаны на отмеченной длине и удалены. Отсутствуют многократная нарезка (нарезка модуля в нескольких местах без снятия ). Отсутствуют поперечные переломы, модули снимаются по одному, отсутствует скручивание после нанесения насечки. |  | 5 | 0.3
|  | С | Протирка волокон. |  |  |  | 5 | 0.4
|  |  |  | 0 | На ощупь ОВ не сухие, видны следы гидрофобного заполнителя
|  |  |  | 1 | На ощупь ОВ не сухие, слипаются друг с другом
|  |  |  | 2 | На безворсовой салфетке не остается жирного пятна, на ощупь ОВ не сухие
|  |  |  | 3 | Отсутствие следов гидрофобного заполнителя, ОВ сухие, рассыпаются. На безворсовой салфетке не остается жирного пятна
5 | Монтаж оптической тупиковой муфты, согласно схемы соединения ОВ. Монтаж РМ МТОК-В3.. Маркировка модулей и ОВ
|  | И | Маркировка модулей, транспортных трубок, адаптеров и ОВ в соответствии с паспортом. |  | ОВ маркируется пучком в соответствии с маркировкой модуля. Модули маркируются 5 см. от обреза модуля в сторону кабеля. Допуск отклонения (+- 0.5 см). Транспортный трубки маркируются в любом удобном месте. |  | 5 | 0.2
6 | Монтаж оптической тупиковой муфты, согласно схемы соединения ОВ. Монтаж РМ МТОК-В3. Крепление модулей ОК на кассете.
|  | И | Формирование пучков модулей, скрепление липкой лентой. |  | Формирование пучков модулей, ПВХ лентой, и крепление их на кассету пластиковым хомутом. Модули из ОК не должны переплетаться с ЦСЭ |  | 5 | 0.2
7 | Монтаж оптической тупиковой муфты, согласно схемы соединения ОВ. Монтаж РМ МТОК-В3. Сварка ОВ, работа со скалывателем и сварочным аппаратом.
|  | И | Установка параметров сварочного устройства. |  | Тип волокна, размер гильзы КДЗС, тест на растяжение, при необходимости регулировка температуры нагревателя. |  | 5 | 0.4
|  | И | Технология сварки ОВ |  | Удаление акрилового покрытия, протирка ОВ, скол, сварка ОВ. Производится поочередно с каждым волокном в соответствием с инструкцией к сварочному аппарату |  | 5 | 0.4
|  | С | Количество сварных соединений |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Не выполнено ни одного сварного соединения
|  |  |  | 1 | Выполнено до 30% сварных соединений
|  |  |  | 2 | Выполнено от 31 до 60 % сварных соединений
|  |  |  | 3 | Выполнено от 61 до 100% сварных соединений
|  | И | Защита гильзой КДЗС места сварки ОВ |  | Отсутствия участков ОВ без защитного покрытия (участок сварки) вне гильзы КДЗС. |  | 5 | 0.3
8 | Монтаж оптической тупиковой муфты, согласно схемы соединения ОВ. Монтаж РМ МТОК-В3. Укладка ОВ в кассету.
|  | И | Количество колец ОВ на кассете. |  | Не менее 3-х после 3-х переварок. |  | 5 | 0.2
|  | С | Форма колец ОВ, радиус их укладки. |  |  |  | 5 | 0.5
|  |  |  | 0 | Наличие критических изгибов ОВ
|  |  |  | 1 | Наличие ОВ уложенных по минимальному радиусу
|  |  |  | 2 | Наличие ОВ уложенных не по внутреннему радиусу. Клинические изгибы отсутствуют
|  |  |  | 3 | ОВ уложены по внутреннему радиусу кассеты, в предусмотренных пазах.
9 | Монтаж РМ МТОК-В3. Укладка сростков, защищённых гильзами КДЗС в ложементы.
|  | И | Соответствие номера гребёнки кассеты, номеру и цвету ОВ. |  | В соответствии с протоколом монтажа |  | 5 | 0.5
|  | И | Глубина укладки гильз в гребёнку. |  | При нажатии гильза сохраняет исходное местоположение. |  | 5 | 0.2
10 | Монтаж оптической тупиковой муфты, согласно схемы соединения ОВ. Монтаж РМ МТОК-В3. Герметизация ОК с патрубками, трубками ТУТ.
|  | И | Отсутствие грязи на трубке ТУТ в процессе монтажа. |  | Сползание ТУТ и отдельных элементов конструкции комплектов вводов вниз по кабелю до земли (пола). |  | 5 | 0.2
|  | И | Соблюдение технологии усадки. |  | Обезжиривание, зачистка, прогрев. |  | 5 | 0.4
|  | И | Отсутствие зеркал на трубках ТУТ. |  | Недогрев |  | 5 | 0.4
|  | И | Отсутствие дорожек на трубках ТУТ и ОК. |  | Неполная зачистка |  | 5 | 0.4
|  | И | Наличие силикагеля. |  | Крепление пакета с силикагелем в соответствии с Инструкцией по монтажу муфты МТОК. Перед креплением пакет следует разгерметизировать. |  | 5 | 0.2
11 | Монтаж оптической тупиковой муфты, согласно схемы соединения ОВ. Нарушение правил охраны труда.
|  | С | Культура производства. |  |  |  | 1 | 0.5
|  |  |  | 0 | Наличие неиспользуемого инструмента и отходов в рабочей зоне
|  |  |  | 1 | Наличие неиспользуемого инструмента на столе и небольшое количество отходов в рабочей зоне
|  |  |  | 2 | Наличие неиспользуемого инструмента на столе
|  |  |  | 3 | Чистота и порядок в рабочей зоне участника.
|  | И | Работа в Х/Б перчатках при разделке брони в кабеле и работе с термо-феном. |  |  |  | 1 | 0.2
|  | И | Работа в резиновых перчатках при снятии модулей в ОК. |  |  |  | 1 | 0.2
|  | И | Работа в защитных очках при разделке брони, сварке волокон и работе с термо-феном. |  |  |  | 1 | 0.2
|  | И | Соблюдение пожарной безопасности. |  |  |  | 1 | 0.2
12 | Монтаж оптической тупиковой муфты, согласно схемы соединения ОВ. Маркировка кабеля КМП
|  | И | Наличие маркировки |  | КМП установлен на кабель. Указано: ОК-…..(кол-во волокон), направление |  | 5 | 0.4
13 | Монтаж оптической тупиковой муфты, согласно схемы соединения ОВ. Подготовка и сдача ИД (исполнительная Документация)
|  | И | Наличие протокола монтажа муфты |  | Протоколы заполнены полностью и подписаны. Отсутствуют исправления |  | 5 | 0.5
14 | Монтаж оптической тупиковой муфты, согласно схемы соединения ОВ. Соблюдение временного интервала.
|  | С | Выполнение заданий модуля в рамках нормативного времени. |  | выполнение модуля - 210 мин. |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Задание выполнено в ненормативные сроки
|  |  |  | 1 | Задание выполнено с экономией нормативного времени 1 и 15 %
|  |  |  | 2 | Задание выполнено с экономией нормативного времени 16 и 30 %
|  |  |  | 3 | Задание выполнено с экономией нормативного времени 31 и более %
15 | Коммуникативные навыки
|  | С | Командная работа |  |  |  | 2 | 0.5
|  |  |  | 0 | Нет командной работы. Отсутствие общения между членами команды
|  |  |  | 1 | Взаимодействие членов команды в некоторых случаях
|  |  |  | 2 | Командная работа на всем протяжении модуля
|  |  |  | 3 | На протяжении всего модуля работы выполняясь командой. Из всех возможных решений принималось самое рациональное
Д | Измерение смонтированного участка | [6 empty] | 6.3
1 | Измерение участка ВОЛП
|  | И | Подготовка оборудования |  | Очистка коннекторов, правильное подключение патчкордов |  | 6 | 0.4
|  | И | Правильная установка параметров измерений ОВ. |  |  |  | 6 | 0.6
|  | И | Правильно измерена общая длина ОВ. |  | Правильность измерений определяется путем проведения контрольных измерений на 3х любых волокнах. |  | 6 | 0.6
|  | И | Правильно измерено расстояние до сростков ОВ со стороны А |  | Правильность измерений определяется путем проведения контрольных измерений на 3х любых волокнах. |  | 6 | 0.6
|  | И | Правильно измерено затухание на сростках ОВ со стороны А |  | Правильность измерений определяется путем проведения контрольных измерений на 3х любых волокнах. |  | 6 | 0.6
|  | И | Правильно измерено расстояние до сростков ОВ со стороны Б |  | Правильность измерений определяется путем проведения контрольных измерений на 3х любых волокнах. |  | 6 | 0.6
|  | И | Правильно измерено затухание на сростках ОВ со стороны Б |  | Правильность измерений определяется путем проведения контрольных измерений на 3х любых волокнах. |  | 6 | 0.6
2 | Нарушение правил охраны труда.
|  | И | Отсутствие нарушений Правил охраны труда при работе с лазером. |  |  |  | 1 | 0.3
3 | Подготовка и сдача ИД (исполнительная Документация)
|  | И | Наличие протокола измерения смонтированной линии |  | Протоколы заполнены полностью и подписаны. Отсутствуют исправления |  | 6 | 0.5
4 | Соблюдение временного интервала.
|  | С | Выполнение заданий модуля в рамках нормативного времени. |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Задание выполнено в ненормативные сроки
|  |  |  | 1 | Задание выполнено с экономией нормативного времени от 1% до 15%
|  |  |  | 2 | Задание выполнено с экономией нормативного времени от 16 % до 30%
|  |  |  | 3 | Задание выполнено с экономией нормативного времени от 31% и более
5 | Коммуникативные навыки
|  | С | Командная работа |  |  |  | 2 | 0.5
|  |  |  | 0 | Нет командной работы. Отсутствие общения между членами команды
|  |  |  | 1 | Взаимодействие членов команды в некоторых случаях
|  |  |  | 2 | Командная работа на всем протяжении модуля
|  |  |  | 3 | На протяжении всего модуля работы выполнялась командой. Из всех возможных решений принималось самое рациональное
Е | Монтаж оконечных абонентских устройств | [6 empty] | 19.6
1 | Монтаж Оконечных абонентских устройств. Монтаж ШКОН -У. Разделка ОК, работа с инструментом.
|  | И | Подготовка кабеля перед монтажом |  | При обрезке концов, кабель закреплен в струбцине монтажной для кабеля. Кабель протерт ветошью на длину 250 см. Допуск отклонения (+50 см, - 10 см.). |  | 4 | 0.3
|  | И | Снятие наружной оболочки с соблюдением минимального радиуса изгиба Длина снятия оболочки кабеля (200 см.). |  | 200 см. Допуск отклонения +50 см, -10 см) |  | 4 | 0.4
2 | Монтаж Оконечных абонентских устройств. Монтаж ШКОН -У. Ввод и крепление ОК в ШКОН.
|  | И | Промывка ОМ. |  | ОМ протерты ветошью (безворсовой салфеткой) смоченной Д-гелем, затем насухо чистой ветошью (безворсовой салфеткой), до полного удаления гидрофобного заполнителя с поверхности. Отсутствие прорезов, просечек модулей (вытекание гидрофобного заполнителя). |  | 4 | 0.2
|  | И | Установка стяжек крепления кабеля к ШКОН |  | Стяжки устанавливаются замками наружу. Кабель закреплён не менее чем в двух местах. |  | 4 | 0.2
|  | И | Обрезка и фиксация ЦСЭ. |  | 1 см от места крепления накладкой в ШКОС. Допуск отклонения (+0,5 см, - 0,5 см.). |  | 4 | 0.2
3 | Монтаж Оконечных абонентских устройств. Монтаж ШКОН -У. Снятие модулей.
|  | И | Подготовка ОМ к креплению на кассету. |  | Место обреза и крепления ОМ на кассету отмечено маркером (ввод на кассету со стороны, противоположной вводу кабеля в корпус кросса; ). С учётом запаса ОМ на нижней стенке кросса не менее 120 см. |  | 4 | 0.2
|  | И | Правильная технология снятия. |  | Надрезы оболочек ОМ сделаны на отмеченной длине и удалены. Отсутствуют многократная нарезка (нарезка модуля в нескольких местах без снятия ). Отсутствуют поперечные переломы, модули снимаются по одному, отсутствует скручивание после нанесения насечки. |  | 4 | 0.3
|  | С | Протирка волокон. |  |  |  | 4 | 0.4
|  |  |  | 0 | На ощупь ОВ не сухие, видны следы гидрофобного заполнителя
|  |  |  | 1 | На ощупь ОВ не сухие, слипаются друг с другом
|  |  |  | 2 | На безворсовой салфетке не остается жирного пятна, на ощупь ОВ не сухие
|  |  |  | 3 | Отсутствие следов гидрофобного заполнителя, ОВ сухие, рассыпаются. На безворсовой салфетке не остается жирного пятна
4 | Монтаж Оконечных абонентских устройств. Монтаж ШКОН -У. Маркировка модулей, оптических волокон и оптических портов.
|  | И | Маркировка модулей, транспортных трубок, адаптеров (5-6 см. от обреза модуля в сторону кабеля) и ОВ в соответствии с паспортом. |  | Допуск отклонения (+0,5 см, - 0,5 см) для модулей, транспортный трубки маркируются в любом удобном месте. Маркируется каждый модуль на вводе в кассету согласно паспорта на кабель. ОВ маркируется пучком в соответствии с маркировкой модуля. |  | 4 | 0.2
|  | И | Маркировка пигтейлов возле хвостовиков оптических соединителей. |  | Маркировка не далее 20 мм от хвостика. |  | 4 | 0.2
|  | И | Наличие маркировки портов. |  | Порты должны быть промаркированы таким образом, чтобы было видно направление портов. |  | 4 | 0.2
5 | Монтаж Оконечных абонентских устройств. Монтаж ШКОН -У. Крепление модулей и пигтейлов на кассете и внутри ШКОС.
|  | И | Формирование пучков пигтейлов, скрепление липкой лентой и их крепление |  | На пучок ОМ, и пучок пигтейлов в месте крепления на кассету, наложен бандаж из пвх ленты. Крепление не кассете осуществлено 2 стяжками. В месте крепления на нижние стенки кросса не пучок пигтейлов наложена пвх лента. Пучки модулей и пигтейлов сформированы отдельно, и закреплены на дне кросса |  | 4 | 0.2
6 | Монтаж Оконечных абонентских устройств. Монтаж ШКОН -У. Сварка ОВ, работа со скалывателем и сварочным аппаратом.
|  | И | Установка параметров сварочного устройства. |  | Тип волокна, размер гильзы КДЗС, тест на растяжение, при необходимости регулировка температуры нагревателя. |  | 4 | 0.4
|  | И | Технология сварки ОВ |  | Удаление акрилового покрытия, протирка ОВ, скол, сварка ОВ. Производится поочередно с каждым волокном в соответствием с инструкцией к сварочному аппарату |  | 4 | 0.4
|  | С | Количество сварных соединений |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Не выполнено ни одного сварного соединения
|  |  |  | 1 | Выполнено до 30% сварных соединений
|  |  |  | 2 | Выполнено от 31 до 60 % сварных соединений
|  |  |  | 3 | Выполнено от 61 до 100% сварных соединений
|  | И | Защита гильзой КДЗС места сварки ОВ |  | Отсутствия участков ОВ без защитного покрытия (участок сварки) вне гильзы КДЗС. |  | 4 | 0.3
7 | Монтаж Оконечных абонентских устройств. Монтаж ШКОН-У (C). Укладка ОВ в кассету.
|  | И | Количество колец ОВ на кассете. |  | Не менее 3-х после 3-х переварок. |  | 4 | 0.2
|  | С | Форма колец ОВ, радиус их укладки. |  |  |  | 4 | 0.5
|  |  |  | 0 | Наличие критических изгибов ОВ
|  |  |  | 1 | Наличие ОВ уложенных по минимальному радиусу
|  |  |  | 2 | Наличие ОВ уложенных не по внутреннему радиусу. Критические изгибы отсутствуют
|  |  |  | 3 | ОВ уложены по внутреннему радиусу кассеты, в предусмотренных пазах.
8 | Монтаж Оконечных абонентских устройств. Монтаж ШКОН -У. Укладка сростков, защищённых гильзами КДЗС в ложементы.
|  | И | Соответствие номера гребёнки кассеты, номеру и цвету ОВ. |  | В соответствии с протоколом монтажа |  | 4 | 0.5
|  | И | Глубина укладки гильз в гребёнку. |  | При нажатии гильза сохраняет исходное местоположение. |  | 4 | 0.2
9 | Монтаж Оконечных абонентских устройств. Монтаж ШКОН -У. Сборка кросса и монтаж в стойку.
|  | И | Выкладка кабеля и установка кросса в стоку |  | согласно схемы размещения |  | 4 | 0.2
|  | И | Маркировка кросса, сборка кросса |  | Соответствует схеме, нанесена на крышку, на лицевую сторону. |  | 4 | 0.2
10 | Монтаж Оконечных абонентских устройств. Монтаж МКО-П3. Разделка ОК, работа с инструментом.
|  | И | Подготовка кабеля перед монтажом |  | При обрезке концов, кабель закреплен в струбцине монтажной для кабеля. Кабель протерт ветошью на длину 200 см. Допуск отклонения (+50 см, - 10 см.). |  | 4 | 0.3
|  | И | Снятие наружной оболочки с соблюдением минимального радиуса изгиба Длина снятия оболочки кабеля (150 см.). |  | 150 см. Допуск отклонения (+/-10 см). |  | 4 | 0.4
|  | И | Промывка ОМ. |  | ОМ протерт ветошью (безворсовой салфеткой) смоченной Д-гелем, затем насухо чистой ветошью (безворсовой салфеткой), до полного удаления гидрофобного заполнителя с поверхности. |  | 4 | 0.2
11 | Монтаж Оконечных абонентских устройств. Монтаж МКО-П3. Монтаж комплекта ввода в МКО-П3
|  | И | Фиксация ОК в комплекте ввода. Установка кронштейна пластмассового |  | ОК выходит за пределы полукорпуса на 5-10 мм. Клин продвинут до фиксации защелок. Кронштейн пластмассовый закреплен в пазах клина |  | 4 | 0.2
|  | И | Обрезка и фиксация ЦСЭ. |  | Зафиксирован ЦСЭ ОК в накладке крепления ЦСЭ. 1см от накладке крепления. Допуск отклонения (+/- 0,5 см). |  | 4 | 0.2
|  | И | Установка кронштейна металлического |  | Кронштейн металлический затянут двумя винтами с шайбами до упора |  | 4 | 0.1
|  | И | Фиксация оптического кабеля |  | ОК закреплен к кронштейну металлическому хомутом металлическим |  | 4 | 0.1
12 | Монтаж Оконечных абонентских устройств. Монтаж МКО-П3. Снятие модулей.
|  | И | Правильная технология снятия. |  | Сделан кольцевой надрез оболочки монтируемого ОМ на расстоянии 800 - 820 мм от среза внешней оболочки |  | 4 | 0.3
|  | С | Протирка волокон. |  |  |  | 4 | 0.4
|  |  |  | 0 | На ощупь ОВ не сухие, видны следы гидрофобного заполнителя
|  |  |  | 1 | На ощупь ОВ не сухие, слипаются друг с другом
|  |  |  | 2 | На безворсовой салфетке не остается жирного пятна, на ощупь ОВ не сухие
|  |  |  | 3 | Отсутствие следов гидрофобного заполнителя, ОВ сухие, рассыпаются. На безворсовой салфетке не остается жирного пятна
13 | Монтаж Оконечных абонентских устройств. Монтаж МКО-П3. Маркировка модулей, оптических волокон и оптических портов.
|  | И | Маркировка модулей и ОВ |  |  |  | 4 | 0.2
|  | И | Маркировка пигтейлов возле хвостовиков оптических соединителей. |  | Маркировка не далее 20 мм от хвостика. |  | 4 | 0.2
14 | Монтаж Оконечных абонентских устройств. Монтаж МКО-П3. Крепление модулей и пигтейлов на кассете и внутри ШКОС.
|  | И | Формирование пучков модулей скрепление липкой лентой. |  | На пучок ОМ в двух местах в месте крепления на кассету, наложен бандаж из пвх ленты. Крепление на кассете осуществлено 2 стяжками. |  | 4 | 0.2
|  | И | Выкладка запаса ОМ |  | Запас ОМ уложен на задней стенке полукорпуса МКО |  | 4 | 0.2
15 | Монтаж Оконечных абонентских устройств. Монтаж МКО-П3. Сварка ОВ, работа со скалывателем и сварочным аппаратом.
|  | И | Установка параметров сварочного устройства. |  | Тип волокна, допустимый угол скола < 3 гр., размер гильзы КДЗС, тест на растяжение, при необходимости регулировка температуры нагревателя. |  | 4 | 0.1
|  | И | Технология сварки ОВ |  | Удаление акрилового покрытия, протирка ОВ, скол, сварка ОВ. Производится поочередно с каждым волокном в соответствием с инструкцией к сварочному аппарату |  | 4 | 0.4
|  | С | Количество сварных соединений |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Задание выполнено в ненормативные сроки
|  |  |  | 1 | Задание выполнено с экономией нормативного времени от 1% до 15%
|  |  |  | 2 | Задание выполнено с экономией нормативного времени от 16 % до 30%
|  |  |  | 3 | Задание выполнено с экономией нормативного времени от 31% и более
|  | И | Защита сварного соединения |  | Гильза полностью закрывает участок без акрилового покрытия. Гильза плотно термоусажена |  | 4 | 0.3
16 | Монтаж Оконечных абонентских устройств. Монтаж МКО-П3. Укладка сростков, “pigtail”, защищённых гильзами КДЗС в ложементы.
|  | И | Соответствие номера гребёнки кассеты, номеру и цвету ОВ. |  | В соответствии с протоколом монтажа |  | 4 | 0.3
|  | И | Глубина укладки гильз в гребёнку. |  | При нажатии гильза сохраняет исходное местоположение. |  | 4 | 0.3
17 | Монтаж Оконечных абонентских устройств. Монтаж МКО-П3. Укладка ОВ и “pigtail” в кассету.
|  | С | Форма колец ОВ, радиус их укладки. |  |  |  | 4 | 0.5
|  |  |  | 0 | Наличие критических изгибов ОВ
|  |  |  | 1 | Наличие ОВ уложенных по минимальному радиусу
|  |  |  | 2 | Наличие ОВ уложенных не по внутреннему радиусу. Критические изгибы отсутствуют
|  |  |  | 3 | ОВ уложены по внутреннему радиусу кассеты, в предусмотренных пазах.
|  | И | Укладка Запаса ОВ и шнура типа “pigtail” . |  | Запасы длин ОВ шнура типа “pigtail” уложены в направляющих элементах кассеты. |  | 4 | 0.2
18 | Установка защитной крышки, подключение “pigtail”.
|  | И | Установка защитной крышки |  | Защитная крышка установлена на штатное место и закреплена винтами |  | 4 | 0.1
19 | Монтаж Оконечных абонентских устройств. Монтаж МКО-П3. Сборка кросса и монтаж в стойку.
|  | И | Выкладка кабеля и установка кросса в стоку |  | согласно схемы размещения |  | 4 | 0.2
|  | И | Наличие силикагеля. |  | пакет силикагелем разгерметизирован. |  | 4 | 0.1
20 | Монтаж Оконечных абонентских устройств. Нарушение правил охраны труда
|  | С | Культура производства. |  |  |  | 1 | 0.5
|  |  |  | 0 | Наличие неиспользуемого инструмента и отходов в рабочей зоне
|  |  |  | 1 | Наличие неиспользуемого инструмента на столе и небольшое количество отходов в рабочей зоне
|  |  |  | 2 | Наличие неиспользуемого инструмента на столе
|  |  |  | 3 | Чистота и порядок в рабочей зоне участника.
|  | И | Работа в Х/Б перчатках при разделке брони в кабеле и работе с термо-феном. |  |  |  | 1 | 0.3
|  | И | Работа в резиновых перчатках при снятии модулей в ОК. |  |  |  | 1 | 0.3
|  | И | Работа в защитных очках при разделке брони, сварке волокон и работе с термо-феном. |  |  |  | 1 | 0.3
21 | Монтаж Оконечных абонентских устройств. Проверка монтажа искусственной линии
|  | И | Отсутствие обрывов ОВ |  | Проводится источником видимого излучения. При обнаружении обрывов ОВ (ОМ) проводятся работы по ликвидации данных недостатков путем переварки |  | 6 | 1.2
|  | И | Отсутствие крестов ОВ |  | Проводится источником видимого излучения. При обнаружении крестов ОВ (ОМ) проводятся работы по ликвидации данных недостатков путем переварки |  | 6 | 1.2
22 | Монтаж Оконечных абонентских устройств. Маркировка кабеля КМП
|  | И | Наличие маркировки |  | КМП установлен на кабель. Указано: ОК-…..(кол-во волокон), направление |  | 4 | 0.4
23 | Монтаж Оконечных абонентских устройств. Подготовка и сдача ИД (исполнительная Документация)
|  | И | Наличие протоколов монтажа |  | Протоколы заполнены полностью и подписаны. Отсутствуют исправления |  | 4 | 0.5
24 | Монтаж Оконечных абонентских устройств. Соблюдение временного интервала.
|  | С | Выполнение заданий модуля в рамках нормативного времени. |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Задание выполнено в ненормативные сроки
|  |  |  | 1 | Задание выполнено с экономией нормативного времени 1 и 15 %
|  |  |  | 2 | Задание выполнено с экономией нормативного времени 16 и 30 %
|  |  |  | 3 | Задание выполнено с экономией нормативного времени 31 и более %
25 | Коммуникативные навыки
|  | С | Командная работа |  |  |  | 2 | 0.5
|  |  |  | 0 | Нет командной работы. Отсутствие общения между членами команды
|  |  |  | 1 | Взаимодействие членов команды в некоторых случаях
|  |  |  | 2 | Командная работа на всем протяжении модуля
|  |  |  | 3 | На протяжении всего модуля работы выполняясь командой. Из всех возможных решений принималось самое рациональное
Ж | Поиск повреждения | [6 empty] | 3.2
1 | Поиск места повреждения
|  | И | Место повреждения 1 определено с одной попытки |  | Допуск +- 1 м. |  | 6 | 1.3
|  | И | Место повреждения 1 определено с одной попытки |  | Допуск +- 1 м. |  | 6 | 1.3
|  | И | Соблюдение временного интервала |  | Место повреждения определено в нормативное время (30 мин), с одной попытки |  | 6 | 0.2
|  | И | Составлены протоколы об обнаружении места повреждения |  | Протокол учитывается только при правильно определённом повреждении |  | 6 | 0.4
З | Монтаж разветвительных муфт оптических городских | [6 empty] | 21.9
1 | Монтаж муфты оптической городской МОГ-СПЛИТ. Разделка ОК, работа с инструментом.
|  | И | Подготовка кабеля перед монтажом |  | При обрезке концов, кабель закреплен в струбцине монтажной для кабеля. Кабель протерт ветошью на длину 250 см. Допуск отклонения (+50 см, - 10 см.). |  | 5 | 0.3
|  | И | Снятие наружной оболочки с соблюдением минимального радиуса изгиба (для кабеля с ленточной броней). |  | Минимальный радиус изгиба ОК 20 d кабеля. Длина снятия оболочки 250 см. Допуск отклонения (+50 см, - 10 см.). |  | 5 | 0.3
2 | Монтаж муфты оптической городской МОГ-СПЛИТ. Установка заземления на ОК
|  | И | Подготовка ОК к установке узла заземления |  | На 25 мм от торца оболочки, совместно с гофрированной лентой выполнен продольный разрез, и круговой на 1/2 длины окружности |  | 5 | 0.3
|  | И | Установка узла заземления на броню кабеля. |  | Основание соединителя установлено под отогнутый участок оболочки поверх ленты ПВХ. Верхняя часть установлена и закреплена гайкой. |  | 5 | 0.2
|  | И | Герметизация места установки |  | На все токопроводящие части кроме шпильки соединителя наложен бандаж из 2-3 слоев ленты ПВХ |  | 5 | 0.3
3 | Монтаж муфты оптической городской МОГ-СПЛИТ. Ввод и фиксация кабеля в муфту
|  | И | Ввод и фиксация кабеля в муфту |  | ОК закреплен в зажимах лотка |  | 5 | 0.2
|  | И | Обрезка ЦСЭ и крепление ЦСЭ. |  | 1 см от края кронштейна. Допуск отклонения (+- 0.5 см). |  | 5 | 0.2
4 | Монтаж муфты оптической городской МОГ-СПЛИТ. Снятие модулей ОК.
|  | И | Промывка ОМ. |  | ОМ протерт ветошью (безворсовой салфеткой) смоченной Д-гелем, затем насухо чистой ветошью (безворсовой салфеткой), до полного удаления гидрофобного заполнителя с поверхности. |  | 5 | 0.3
|  | И | Подготовка ОМ к креплению на кассету. |  | На ОМ маркёром отмечено место обреза и крепления на кассету. Место обреза ОМ на вторую кассету в соответствии с инструкцией |  | 5 | 0.1
|  | И | Правильная технология снятия. |  | Надрезы оболочек ОМ сделаны на отмеченной длине и удалены. Отсутствуют многократная нарезка (нарезка модуля в нескольких местах без снятия ). Отсутствуют поперечные переломы, модули снимаются по одному, отсутствует скручивание после нанесения насечки. |  | 5 | 0.3
|  | С | Протирка волокон. |  |  |  | 5 | 0.4
|  |  |  | 0 | На ощупь ОВ не сухие, видны следы гидрофобного заполнителя
|  |  |  | 1 | На ощупь ОВ не сухие, слипаются друг с другом
|  |  |  | 2 | На безворсовой салфетке не остается жирного пятна, на ощупь ОВ не сухие
|  |  |  | 3 | Отсутствие следов гидрофобного заполнителя, ОВ сухие, рассыпаются. На безворсовой салфетке не остается жирного пятна
5 | Монтаж муфты оптической городской МОГ-СПЛИТ. Маркировка модулей и ОВ
|  | И | Маркировка модулей, транспортных трубок, адаптеров и ОВ в соответствии с паспортом. |  | ОВ маркируется пучком в соответствии с маркировкой модуля. Модули маркируются 5 см. от обреза модуля в сторону кабеля. Допуск отклонения (+- 0.5 см). Транспортный трубки маркируются в любом удобном месте. |  | 5 | 0.2
6 | Монтаж муфты оптической городской МОГ-СПЛИТ. Крепление модулей ОК на кассете.
|  | И | Формирование пучков модулей, скрепление липкой лентой. |  | Формирование пучков модулей, ПВХ лентой, и крепление их на кассету пластиковым хомутом. Модули из ОК не должны переплетаться с ЦСЭ |  | 5 | 0.2
7 | Монтаж муфты оптической городской МОГ-СПЛИТ. Сварка ОВ, работа со скалывателем и сварочным аппаратом.
|  | И | Установка параметров сварочного устройства. |  | Тип волокна, размер гильзы КДЗС, тест на растяжение, при необходимости регулировка температуры нагревателя. При необходимости установка аттенюатора согласно КЗ. |  | 5 | 0.1
|  | И | Технология сварки ОВ |  | Удаление акрилового покрытия, протирка ОВ, скол, сварка ОВ. Производится поочередно с каждым волокном в соответствием с инструкцией к сварочному аппарату |  | 5 | 0.4
|  | С | Количество сварных соединений |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Не выполнено ни одного сварного соединения
|  |  |  | 1 | Выполнено до 30% сварных соединений
|  |  |  | 2 | Выполнено от 31 до 60 % сварных соединений
|  |  |  | 3 | Выполнено от 61 до 100% сварных соединений
|  | И | Защита гильзой КДЗС места сварки ОВ |  | Отсутствия участков ОВ без защитного покрытия (участок сварки) вне гильзы КДЗС. |  | 5 | 0.3
8 | Монтаж муфты оптической городской МОГ-СПЛИТ. Укладка ОВ в кассету.
|  | И | Количество колец ОВ на кассете. |  | Не менее 3-х после 3-х переварок. |  | 5 | 0.2
|  | С | Форма колец ОВ, радиус их укладки. |  |  |  | 5 | 0.5
|  |  |  | 0 | Наличие критических изгибов ОВ
|  |  |  | 1 | Наличие ОВ уложенных по минимальному радиусу
|  |  |  | 2 | Наличие ОВ уложенных не по внутреннему радиусу. Клинические изгибы отсутствуют
|  |  |  | 3 | ОВ уложены по внутреннему радиусу кассеты, в предусмотренных пазах.
9 | Монтаж муфты оптической городской МОГ-СПЛИТ. Укладка сростков, защищённых гильзами КДЗС в ложементы.
|  | И | Соответствие номера гребёнки кассеты, номеру и цвету ОВ. |  | В соответствии с паспортом на ОК. |  | 5 | 0.5
|  | И | Глубина укладки гильз в гребёнку. |  | При нажатии гильза сохраняет исходное местоположение. |  | 5 | 0.3
10 | Монтаж муфты оптической городской МОГ-СПЛИТ. Электрическое соединение ОК
|  | И | Затяжка гаек при установке комплекта ввода. |  | Гайки не откручиваются от руки |  | 5 | 0.2
|  | И | Электрическое соединение ОК внутри муфты. |  | Перемычки установлены на шпильки смонтированных ОК соединителей |  | 5 | 0.3
11 | Монтаж муфты оптической городской МОГ-СПЛИТ. Герметизация и сборка муфты
|  | И | Наличие силикагеля. |  | Крепление пакета с силикагелем в поверх кассеты. Перед креплением пакет следует разгерметизировать. |  | 5 | 0.1
|  | И | Обезжиривание уплотнительной прокладки. |  | Уплотнительная прокладка протерта безворсовой салфеткой (Kim-Wipes), смоченной изопропиловым спиртом, затем безворсовой салфеткой насухо. |  | 5 | 0.1
|  | И | Сборка муфты |  | В незадействованные вводы установлены заглушки. Полукорпуса муфты, скрепить друг с другом болтами в соответствии с инструкцией |  | 5 | 0.2
12 | Монтаж муфты оптической городской МОГ-Т. Разделка ОК, работа с инструментом.
|  | И | Подготовка кабеля перед монтажом |  | При обрезке концов, кабель закреплен в струбцине монтажной для кабеля. Кабель протерт ветошью на длину 250 см. Допуск отклонения (+50 см, - 10 см.). |  | 5 | 0.3
|  | И | Снятие наружной оболочки ОК |  | Минимальный радиус изгиба ОК 20 d кабеля. Длина снятия оболочки 200 см(+10 см, - 5 см.). |  | 5 | 0.4
|  | И | Размер обрезки брони. |  | 1,5 см от обреза внешней оболочке. Допуск отклонения (+/- 0,5 см.). |  | 5 | 0.2
|  | И | Промывка брони ОК, промежуточной оболочки. |  |  |  | 5 | 0.2
13 | Монтаж муфты оптической городской МОГ-Т. Ввод и закрепление кабеля.
|  | И | Подготовка узла заземления |  | Внутренняя оболочка ОК зачищена на длине 50 мм от обреза стальной проволочной брони. Наложен бандаж из двух витков многопроволочной жилы провода на зачищенный участок стальной гофрированной ленты и плотно, с натяжением, скручены витки жилы. Узел скрутки должен располагаться за пределами стальной гофрированной ленты. |  | 5 | 0.2
|  | И | Герметизация мастичной лентой |  | Один виток мастичной ленты длинной 20 мм наложен с натяжением на броню и на внутреннюю оболочку ОК. Прижать провод перемычки к витку из мастичной ленты и завершить наложение мастичной ленты. |  | 5 | 0.2
|  | И | Герметизация узла заземления |  | Изоляционная лента ПВХ намотана с 50 % перекрытием в два слоя поверх бандажа из мастичной ленты на длине 35-40 мм, начиная от среза наружной оболочки ОК. |  | 5 | 0.2
|  | И | Продольная герметизация узла заземления. |  | Обезжирены и зачищены участки оболочек ОК, прилегающие к обмотке лентой отрезок ТУТ ПВХ. Прогреты зачищенные участки по всей окружности, надвинут и усажен отрезок ТУТ 19/6 (из состава комплекта для продольной герметизации ОК) поверх места подключения провода перемычки, с заходом на участки оболочек ОК. |  | 5 | 0.3
|  | И | Электрическое соединения металлических конструктивных элементов ОК |  | Провод выведенный от брони ОК пропущен, через овальное отверстие лотка. Закреплён провод в зажиме узла электрического соединения брони Обрезан излишек длины провода на расстоянии 10 мм от места зажима. |  | 5 | 0.2
14 | Монтаж оптической муфты типа МОГ -Т. Ввод и закрепление кабелей
|  | И | Промывка ОМ |  | ОМ протерты ветошью (безворсовой салфеткой) смоченной Д-гелем, затем насухо чистой ветошью (безворсовой салфеткой), до полного удаления гидрофобного заполнителя с поверхности. |  | 5 | 0.2
|  | И | Установка кабеля в патрубке оголовника |  | Кабель продвинут в патрубок оголовника до упора |  | 5 | 0.2
|  | И | Крепление ЦСЭ. Обрезка ЦСЭ. |  | ЦСЭ закреплен в узле крепления расположенном на лотке. 1 см от края кронштейна. Допуск отклонения (+- 0.5 см). |  | 5 | 0.2
15 | Монтаж муфты оптической городской МОГ-Т. Снятие модулей ОК.
|  | И | Отсутствие прорезов, просечек модулей, поперечных переломов (загибов) |  | Нет вытекания гидрофобного заполнителя, обрыва ОВ |  | 5 | 0.2
|  | И | Правильная технология снятия. |  | Надрезы оболочек ОМ сделаны на отмеченной длине и удалены. Отсутствуют многократная нарезка (нарезка модуля в нескольких местах без снятия ). Отсутствуют поперечные переломы, модули снимаются по одному, отсутствует скручивание после нанесения насечки. |  | 5 | 0.3
|  | С | Протирка волокон. |  |  |  | 5 | 0.4
|  |  |  | 0 | На ощупь ОВ не сухие, видны следы гидрофобного заполнителя
|  |  |  | 1 | На ощупь ОВ не сухие, слипаются друг с другом
|  |  |  | 2 | На безворсовой салфетке не остается жирного пятна, на ощупь ОВ не сухие
|  |  |  | 3 | Отсутствие следов гидрофобного заполнителя, ОВ сухие, рассыпаются. На безворсовой салфетке не остается жирного пятна
16 | Монтаж муфты оптической городской МОГ-Т. Маркировка модулей и ОВ
|  | И | Маркировка модулей, транспортных трубок, и ОВ в соответствии с паспортом. |  | ОВ маркируется пучком в соответствии с паспортом кабеля. Модули маркируются 5 см от среза модулей в сторону оболочки. Допуск отклонения (+/- 0.5 см). |  | 5 | 0.2
17 | Монтаж муфты оптической городской МОГ-Т. Крепление модулей ОК на кассете.
|  | И | Формирование пучков модулей, скрепление липкой лентой. |  | Формирование пучков модулей, ПВХ лентой, и крепление их на кассету пластиковыми хомутами. Модули из ОК не должны переплетаться с ЦСЭ |  | 5 | 0.2
18 | Монтаж муфты оптической городской МОГ-Т. Сварка ОВ, работа со скалывателем и сварочным аппаратом.
|  | И | Установка параметров сварочного устройства. |  | Тип волокна, допустимый угол скола < 3 гр., размер гильзы КДЗС, тест на растяжение, при необходимости регулировка температуры нагревателя. |  | 5 | 0.1
|  | И | Технология сварки ОВ |  | Удаление акрилового покрытия, протирка ОВ, скол, сварка ОВ. Производится поочередно с каждым волокном в соответствием с инструкцией к сварочному аппарату |  | 5 | 0.4
|  | С | Количество сварных соединений |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Задание выполнено в ненормативные сроки
|  |  |  | 1 | Задание выполнено с экономией нормативного времени от 1% до 15%
|  |  |  | 2 | Задание выполнено с экономией нормативного времени от 16 % до 30%
|  |  |  | 3 | Задание выполнено с экономией нормативного времени от 31% и более
|  | И | Защита сварного соединения |  | Гильза полностью закрывает участок без акрилового покрытия. Гильза плотно термоусажена |  | 5 | 0.3
19 | Монтаж муфты оптической городской МОГ-Т. Укладка ОВ в кассету.
|  | И | Количество колец ОВ на кассете. |  | Не менее 3-х после 3-х переварок. |  | 5 | 0.2
|  | С | Форма колец ОВ, радиус их укладки. |  |  |  | 5 | 0.5
|  |  |  | 0 | Наличие критических изгибов ОВ
|  |  |  | 1 | Наличие ОВ уложенных по минимальному радиусу
|  |  |  | 2 | Наличие ОВ уложенных не по внутреннему радиусу. Критические изгибы отсутствуют
|  |  |  | 3 | ОВ уложены по внутреннему радиусу кассеты, в предусмотренных пазах.
20 | Монтаж муфты оптической городской МОГ-Т. Укладка сростков, защищённых гильзами КДЗС в ложементы.
|  | И | Соответствие номера ложемента кассеты, номеру и цвету ОВ. |  | В соответствии с протоколом монтажа |  | 5 | 0.5
|  | И | Глубина укладки гильз в гребёнку. |  | При нажатии гильза сохраняет исходное местоположение. |  | 5 | 0.2
21 | Монтаж муфты оптической городской МОГ-Т. Герметизация ОК с патрубками, трубками ТУТ.
|  | И | Отсутствие грязи на трубках ТУТ в процессе монтажа. |  | Сползание ТУТ и отдельных элементов конструкции комплектов вводов вниз по кабелю до земли (пола). |  | 5 | 0.3
|  | И | Соблюдение технологии усадки. |  | Обезжиривание, зачистка, прогрев. |  | 5 | 0.3
|  | И | Отсутствие зеркал на трубках ТУТ. |  | Недогрев |  | 5 | 0.3
|  | И | Отсутствие дорожек на трубках ТУТ и ОК. |  | Неполная зачистка |  | 5 | 0.3
|  | И | Наличие силикагеля. |  | Пакет с силикагелем зафиксирован в соответствии с Инструкцией по монтажу муфты МОГ. Перед креплением пакет разгерметизирован. |  | 5 | 0.2
22 | Монтаж муфт оптических городских МОГ-Т и МОГ-СПЛИТ. Нарушение правил охраны труда.
|  | С | Культура производства. |  |  |  | 1 | 0.5
|  |  |  | 0 | Наличие неиспользуемого инструмента и отходов в рабочей зоне
|  |  |  | 1 | Наличие неиспользуемого инструмента на столе и небольшое количество отходов в рабочей зоне
|  |  |  | 2 | Наличие неиспользуемого инструмента на столе
|  |  |  | 3 | Чистота и порядок в рабочей зоне участника.
|  | И | Работа в Х/Б перчатках при разделке брони в кабеле и работе с термо-феном. |  |  |  | 1 | 0.3
|  | И | Работа в резиновых перчатках при снятии модулей в ОК. |  |  |  | 1 | 0.3
|  | И | Работа в защитных очках при разделке брони, сварке волокон и работе с термо-феном. |  |  |  | 1 | 0.3
|  | И | Соблюдение пожарной безопасности. |  |  |  | 1 | 0.3
23 | Монтаж муфт оптических городских МОГ-Т и МОГ-СПЛИТ. Проверка монтажа искусственной линии
|  | И | Отсутствие обрывов ОВ |  | Проводится источником видимого излучения. При обнаружении обрывов ОВ (ОМ) проводятся работы по ликвидации данных недостатков путем переварки |  | 6 | 0.8
|  | И | Отсутствие крестов ОВ |  | Проводится источником видимого излучения. При обнаружении крестов ОВ (ОМ) проводятся работы по ликвидации данных недостатков путем переварки |  | 6 | 0.8
24 | Монтаж муфт оптических городских МОГ-Т и МОГ-СПЛИТ. Маркировка кабеля КМП
|  | И | Наличие маркировки |  | КМП установлен на кабель. Указано: ОК-…..(кол-во волокон), направление |  | 5 | 0.4
25 | Монтаж муфт оптических городских МОГ-Т и МОГ-СПЛИТ. Подготовка и сдача ИД (исполнительная Документация)
|  | И | Наличие протоколов монтажа |  | Протоколы заполнены полностью и подписаны. Отсутствуют исправления |  | 5 | 0.5
26 | Монтаж муфт оптических городских МОГ-Т и МОГ-СПЛИТ. Соблюдение временного интервала.
|  | С | Выполнение заданий модуля в рамках нормативного времени. |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Задание выполнено в ненормативные сроки
|  |  |  | 1 | Задание выполнено с экономией нормативного времени от 1% до 15%
|  |  |  | 2 | Задание выполнено с экономией нормативного времени от 16 % до 30%
|  |  |  | 3 | Задание выполнено с экономией нормативного времени от 31% и более
27 | Монтаж муфт оптических городских МОГ-Т и МОГ-СПЛИТ. Коммуникативные навыки
|  | С | Командная работа |  |  |  | 2 | 0.5
|  |  |  | 0 | Нет командной работы. Отсутствие общения между членами команды
|  |  |  | 1 | Взаимодействие членов команды в некоторых случаях
|  |  |  | 2 | Командная работа на всем протяжении модуля
|  |  |  | 3 | На протяжении всего модуля работы выполнялась командой. Из всех возможных решений принималось самое рациональное

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Наименование
2 | Наименование
3 | Наименование
4 | Наименование