## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Отборочный (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
Номер компетенции
| Наименование компетенции |  | Водные технологии
| Наименование квалификации |  | неактуально
| Шифр КОД |  | неактуально
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Лабораторный химический анализ (коагулирование) | [6 empty] | 20
1 | Организация рабочего процесса
|  | И | Использование перчаток, халата, очков,шапочки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено хотя бы одно условие |  |  | 0.5
|  | И | Отсутствие боя стеклянной посуды |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  |  | 0.5
|  | И | Маркировка лабораторной посуды |  | Вычесть все баллы,если не промаркирована хотя бы одна единица посуды |  |  | 0.5
|  | И | Утилизация отходов в специальную емкость |  | Вычесть все баллы, если не проведен слив отходов в спец. емкость до сдачи протокола |  |  | 0.5
|  | И | Необоснованный перерасход реактивов |  | Вычесть все баллы, если хотя бы один из растворов был переделан или была передела навеска(перевзвешена) |  |  | 0.5
|  | И | Использование промежуточной посуды при взятии аликвот |  | Вычесть все баллы, если промежуточная посуда не использовалась для всех растворов |  |  | 0.5
|  | И | Использование оборудования в соответствии с правилами эксплуатации |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  |  | 0.5
|  | С | Чистота и организация рабочего места, отсутствие розлива растворов |  |  |  |  | 0.5
|  |  |  | 0 | Хаотичное расположение оборудования и посуды на рабочем месте , пролив реактива (лужа)
|  |  |  | 1 | Элементы разупорядоченности, инструмент не мешает работе, не возвращается на место ,пролив (капли)
|  |  |  | 2 | Элементы упорядоченности, инструмент не мешает работе, пролив (капли удалены сразу)
|  |  |  | 3 | Эталонный порядок на рабочем месте с элементами усовершенствования
2 | Техника выполнения задания
|  | И | Калибровка рН метра по двум буферным растворам в порядке возрастания |  | Вычесть все баллы, если не попал в интервал ±0,1 рН хотя бы для одного буферного раствора |  |  | 1
|  | И | Фиксирование настройки интервала калибровки |  | Вычесть все баллы,если интервал настройки не зафиксирован в протоколе |  |  | 0.5
|  | И | Проверка рН по контрольному раствору |  | вычесть все баллы,если не попал в интервал контрольного раствора ± 0,1рН, обязательное фиксирование экспертом |  |  | 0.5
|  | И | Уровень погружения электродов в раствор |  | вычесть все баллы, если электроды погружены менее, чем на 2 см в раствор, снят колпачек, открыто заливочное отверстие. Не касается стенок |  |  | 0.5
|  | И | Приготовление раствора хлорида железа |  | Вычесть все баллы если, взвешена неверная навеска; не количественный перенос навески в колбу; и раствор не был перемешен или перемешан неверно |  |  | 0.5
|  | И | Приготовление раствора флокуллянта |  | Вычесть все баллы, если нарушена техника(время) приготовления раствора (раствор готовится в стакане) |  |  | 0.5
|  | И | Приготовление раствора щелочи |  | Вычесть все баллы если, взвешена неверная навеска; не количественный перенос навески в колбу и раствор не был перемешен или перемешан неверно |  |  | 0.5
|  | И | Перемешивание пробы воды перед анализом |  | вычесть все баллы,если не перемешивалась пробаили перемешивалась не до конца(взвесь оставалась на дне) перед переносом ее в стакан |  |  | 0.5
|  | И | Выбор весов |  | Вычесть все баллы, если навески брались не на технических весах 1/3 балла за каждый раствор |  |  | 1
|  | И | Техника взвешивания |  | Вычесть все баллы,если добавление вещества в стакан производилось на весах |  |  | 0.5
|  | И | Техника работы с весами |  | вычесть все баллы, если стаканчик не был затарирован, если после использования весы остались включенные |  |  | 0.5
|  | И | Сброс вещества |  | Вычесть все баллы, если сброс излишков вещества проводился в исходную тару, либо в промежуточный стакан |  |  | 0.3
|  | И | Работа с флокулятором |  | при перемешивание лопости не касаются стенок стакана, лопасти находятся по середине стакана(при работе)(не на дне) |  |  | 0.5
|  | И | Добавление коагулянта |  | Вычесть все баллы,если не выполнено или вносимые объемы не верны |  |  | 0.5
|  | И | Добавление флоккулянта |  | Вычесть все баллы,если не выполнено или неверно |  |  | 0.3
|  | И | Соблюдение необходимого режима работы |  | Вычесть все баллы, если не были соблюдены временные промежутки и используемые обороты в работе |  |  | 0.5
|  | И | Сборка фильтровальной установки |  | Вычесть все баллы, если установка не собрана или неверно |  |  | 0.5
|  | И | Фильтрование проб |  | Вычесть все баллы, если не профильтровано 6 проб осветленных вод и 1 проба исходной воды |  |  | 0.7
|  | И | Измерение водородного показателя вод |  | Вычесть все баллы, если не произведено, либо произведено неверно |  |  | 0.7
|  | И | Техника работы с мерной посудой( цилиндры, пипетки, мерные колбы) |  | Неверный подбор мерной посуды, использование не по назначению; отсутствует перемешивание мерных колб, цилиндр и колбы заполняются не на горизонтальной поверхности |  |  | 0.5
|  | И | Подготовка проб |  | Вычесть все баллы, если не подготовлены пробы для последующего анализа, если не подписаны пробы перед сдачей |  |  | 0.5
3 | Обработка,анализ и оформление полученных результатов
|  | И | Расчет навески хлорида железа |  | Вычесть все баллы, если расчет отсутсвует или неверен |  |  | 1
|  | И | Расчет навески гидроксида натрия |  | Вычесть все баллы, если расчет отсутсвует или неверен |  |  | 1
|  | И | Расчет доз коагулянта |  | Вычесть все баллы,если расчет объемов коагулянта отсутсвует, или выполнен неверно |  |  | 1
|  | И | Заполнение таблицы с результатами |  | Вычесть все баллы,если не выполнено, если неверно заполнено |  |  | 0.5
|  | И | Сделан вывод о проделанной работе |  | да/нет |  |  | 0.5
|  | И | Оформление протокола |  | Вычесть все баллы, Отчет не содержит данных, необходимых для полного пониманния последовательности действий |  |  | 0.5
Б | Лабораторный химический анализ (спектрофотометрия) | [6 empty] | 15
1 | Организация рабочего места,подготовка оборудования
|  | И | Использование перчаток, халата, очков,шапочки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено хотя бы одно условие |  |  | 0.3
|  | И | Отсутствие боя стеклянной посуды |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  |  | 0.3
|  | И | Маркировка лабораторной посуды |  | Вычесть все баллы,если не промаркирована хотя бы одна колба, стакан, пипетка, цилиндр |  |  | 0.3
|  | И | Расчёт аликвот добавок |  | Вычесть все баллы, если не выполнено или выполнено неверно |  |  | 0.5
|  | И | Приготовление рабочего раствора ионов хрома |  | Вычесть все баллы, если концентрация не соответствует 5 мг/дм3 |  |  | 0.3
|  | И | Необоснованный перерасход реактивов |  | Вычесть все баллы, если хотя бы один из растворов был переделан, использовали больше, чем необходимо |  |  | 0.3
|  | И | Использование промежуточной посуды при взятии аликвот |  | Вычесть все баллы, если промежуточная посуда не использовалась |  |  | 0.3
|  | И | Подготовка оборудования |  | Вычесть все баллы, если прибор не подготовлен к работе в соответствии с рук-вом по эксплуатации,не установлена длина волны или установлена неверно |  |  | 0.2
|  | И | Утилизация отходов в специальную емкость |  | Вычесть все баллы, если не проведен слив отходов в спец. емкость до сдачи протокола |  |  | 0.2
|  | с | Чистота и организация рабочего места, отсутствие розлива растворов |  |  |  |  | 0.5
|  |  |  | 0 | Хаотичное расположение оборудования и посуды на рабочем месте , пролив реактива (лужа)
|  |  |  | 1 | Элементы разупорядоченности, инструмент не мешает работе, не возвращается на место ,пролив (капли)
|  |  |  | 2 | Элементы упорядоченности, инструмент не мешает работе, пролив (капли удалены сразу)
|  |  |  | 3 | Эталонный порядок на рабочем месте с элементами усовершенствования
2 | Техника выполнения задания
|  | И | Приготовление серии градуировочных растворов |  | Вычесть 0,50 балла для одной серии, если добавление выполнено неверно, хотя бы в одной колбе серии (нарушена последовательность) |  |  | 1
|  | И | Приготовление серии градуировочных растворов |  | Вычесть 0,25 балл для одной серии, если приготовление не соответствует НД (внесённые добавки не соотв-ют правильно рассчитанным, доб-ны не те объёмы реактивов) |  |  | 0.5
|  | И | Использование проб при приготовлении |  | Вычесть все баллы, если проба не перемешана перед использованием |  |  | 0.3
|  | И | Время выдерживания после доведения до метки градуировочного раствора |  | Вычесть 0,25 балла,если не выдержано время не менее 15 минут для одной серии |  |  | 0.5
|  | И | Перемешивание растворов перед измерением |  | Вычесть все баллы, если хотя бы 1 раствор не перемешан перед заполнением кюветы |  |  | 0.4
|  | И | Работа с кюветами |  | Вычесть 0,10 балла для одной серии, если кюветы хотя бы один раз взяты за рабочие грани |  |  | 0.2
|  | И | Ополаскивание рабочим раствором кюветы |  | Вычесть 0,10 балла для одной серии, если кюветы не ополаскиваются рабочим раствором |  |  | 0.2
|  | И | Заполнение кюветы |  | Вычесть 0,10 балла для одной серии, если кюветы заполнены ниже метки и/или не на горизонтальной поверхности |  |  | 0.2
|  | И | Работа на приборе |  | Вычесть все баллы, если прибор хотя бы один раз не настроен на "ноль" |  |  | 0.3
|  | И | Снятие показаний с прибора |  | Вычесть все баллы,если не соблюдается снятие показаний с прибора, не верно зафиксировано значение |  |  | 0.5
|  | с | Техника работы с мерной посудой( цилиндры, пипетки, мерные колбы) |  |  |  |  | 0.5
|  |  |  | 0 | Неверный подбор мерной посуды, использование не по назначению; отсутствует перемешивание мерных колб, цилиндр и колбы заполняются не на горизонтальной поверхности
|  |  |  | 1 | Использование по назначению с нарушениями техники применения
|  |  |  | 2 | Использование по назначению без нарушений техники применения
|  |  |  | 3 | Совершенный уровень владения
3 | Обработка, анализ и оформление полученных результатов
|  | И | Расчет аликвот добавок |  | Вычесть все баллы, если расчет отсутсвует, либо неверно посчитаны объемы добовляемого вещества |  |  | 0.5
|  | И | Построение градуировочного графика |  | Вычесть все баллы, если график построен не в соотв-и с НД и/или на графике не указаны ФИО, метод, дата, длина волны, длина кюветы, подписи осей, ур-ние с коэфиц-ом корреляции |  |  | 1
|  | И | Построение градуировочного графика |  | Вычесть все баллы, если значение коэффиц-та корреляции менее 0,9900 и/или не сделан вывод |  |  | 0.2
|  | И | Определение массовой концентрации хрома по градуировочной характеристике |  | Вычесть 0,25 балла за одно определение, если неверно |  |  | 0.5
|  | И | Определение массовой концентрации хрома в пробе с учетом разведения |  | Вычесть 0,25 балла за одно определение, если неверно |  |  | 0.5
|  | И | Проверка приемлемости результатов параллельных измерений |  | Вычесть баллы, если проверка не проведена или проведена неверно, не сделан вывод |  |  | 0.5
|  | И | Проверка приемлемости результатов параллельных измерений |  | Вычесть все баллы, если значения не приемлемы |  |  | 0.5
|  | И | Расчет среднеарифметического значения двух параллельных определений при соблюдении приемлемости |  | Вычесть все баллы,если расчет неверен или отсутсвует |  |  | 0.5
|  | И | Расчет границ доверительного интервала при соблюдении приемлемости |  | Вычесть все баллы,если расчет не проведен, или проведён неверно |  |  | 0.4
|  | И | Округление границ доверительного интервала при соблюдении приемлемости |  | Вычесть все баллы, если округление не верно |  |  | 0.3
|  | И | Округление результата |  | Вычесть все баллы,если округление не верно (до тысячных) |  |  | 0.3
|  | И | Сопоставление предполагаемого результата найденному диапазону |  | Вычесть все баллы, если не выполнено и/или не сделан вывод |  |  | 0.5
|  | И | Представление окончательного результата |  | Правильная запись результата с указанием погрешности Хср±Δ в соответствии с НД |  |  | 0.5
|  | И | Соответствие результата опорному значению |  | Вычесть все баллы, если опорное значение не соотв-ет диапазону Хср±Δ (Оценка эксперта) |  |  | 0.5
|  | с | Оформление протокола |  |  |  |  | 0.5
|  |  |  | 0 | Отчет не содержит данных, необходимых для полного понимания последовательности действий
|  |  |  | 1 | Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, но они беспорядочны, без структуры и с многочисленными исправлениями
|  |  |  | 2 | Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, они структурированы, без многочисленных исправлений
|  |  |  | 3 | То же что 2, содержит дополнительную поясняющую информацию
В | Водонапорная башня | [6 empty] | 15
1 | Организация рабочего места,подготовка оборудования
|  | И | Выполнение работ в соответствии с техникой безопасности |  | работа выполнялась без падений компонентов, инструментов; работа по монтажу выполнялась при выключеном питании, заполнение баков водой при выключенном питании |  |  | 0.25
|  | И | Правильный подбор оборудования и инструмента для выполнения работ. Заполнение листа |  | "0-полностью не выполнено; 0,25-присутствуют инструменты выбраные не верно (есть инструменты не относящиеся к выполнению работ); 0,5-все инстурменты подобраны верно в соответствии с описанным видом работ в задании " |  |  | 0.5
|  | И | Заполнение листа "Результаты" |  | Полное и верное заполнение листа, записаны и выполнены верно все расчеты,касаевые настройки станции |  |  | 0.25
|  | И | Возврат инструмента и материалов после окончания работ на склад |  | возврат инструмента, гильз,стяжек и остатков труб |  |  | 0.25
|  | И | Дополнительный балл за время (за досрочное выполнение работы) |  | Балл расчитывается при полном выполнении задания, запуске станции и неболее 2-х ошибок по PP Points for time = (max. время – актуальное время) x max. балл /(max. время – min. время) = (120.0 - .......) x 1,00 балл / (120.0 - .......) |  |  | 1
2 | Механика
|  | И | Установка емкостного датчика нижнего уровня |  | установка датчика на заданный уровень; правильность подключения; соблюдение зазора 5 мм. 0.4 балла за каждый аспект (замер шестигранником) |  |  | 1.2
|  | И | Установка емкостного датчика верхнего уровня |  | установка датчика на заданный уровень; правильность подключения; соблюдение зазора 5 мм. 0.4 балла за каждый аспект (замер шестигранником) |  |  | 1.2
|  | И | Установка ультразвукового датчика |  | установлен на рассоянии не более 0,1 см от толщины стенки бака |  |  | 0.25
|  | И | Установка расходомера |  | С учетом направления |  |  | 0.2
|  | И | Соблюдение направления на ручных клапанах |  | 0,10 за каждый 1/3 |  |  | 0.3
|  | И | Установка заглушек |  | 0,10 за каждый 1/4 |  |  | 0.4
|  | И | Установка держателей трубопровода |  | Закреплены и не гуляют по стойке |  |  | 0.5
|  | И | После окончания работ крышки резервуаров закрыты |  | 1/2 за каждый |  |  | 0.2
|  | И | Нижний крепеж резервуаров установлен без зазоров |  | 1/2 за каждый |  |  | 0.5
|  | И | Установка собрана в соответствии с рисунком |  |  |  |  | 0.5
|  | И | Соблюдение указанных размеров трубного соединения |  | отклонение в размерах не более 0,5мм |  |  | 0.5
|  | И | Подключение установки к персональному компьютеру |  | вычесть все баллы если установка не подключена, или подключена неверно |  |  | 0.5
3 | Электрические подключения
|  | И | Подключение ультразвукового датчика |  | вычесть все баллы если не подключен или подключен неверно |  |  | 0.5
|  | И | Подключение расходомера в соответствии с документацией |  | вычесть все баллы если не подключен или подключен неверно |  |  | 0.5
|  | И | Подключение электрического клапана в соответствии с документацией |  | вычесть все баллы если не подключен или подключен неверно |  |  | 0.5
|  | И | Подключение манометра в соответствии с электрической схемой подключения |  | вычесть все баллы если не подключен или подключен неверно |  |  | 0.5
|  | И | Выполнение задания производилось в соответствии с требованиями Pгоfessional practice |  | (-)0,2 за ошибку по PP 1/5 |  |  | 1
4 | Автоматизация
|  | И | Настройка чувствительности датчиков |  | 1/2 за каждый |  |  | 0.5
|  | И | Настройка ультразвукового датчика |  | 0-полностью не выполнена; 0,25-погрешность не более 0,1л; 0,5-погрешность не более 0,05л |  |  | 0.5
|  | И | Настройка расходомера |  | 0-полностью не выполнена; 0,25-погрешность не более 0,1л/мин; 0,5-погрешность не более 0,05л/мин |  |  | 0.5
|  | И | Настройка датчика давления |  | 0-полностью не выполнена; 0,25-погрешность не более 0,02; 0,50-погрешность не более 0,01 |  |  | 0.5
|  | И | Установка запущена после окончания выполнения задания |  | установка запущена и работает без нарушения тб |  |  | 0.5
|  | И | Параметризация работы установки (регулирование) |  | Регулирование выполнено не по давлению, либо наблюдается калебания 0-Не выполнялось; 0,5-Наблюдаются колебания системы более 0,01; 1-Полностью выполнено |  |  | 1
Г | Методы и сооружения очистки | [6 empty] | 8
1 | Оформление
|  | И | Заполнение листа |  | Заполнение задания на бланке |  |  | 0.5
|  | И | Заполнение листа |  | Заполнение графы даты и подписи листа |  |  | 0.25
|  | И | Заполнение листа |  | Заполнение графы номер и ФИО |  |  | 0.25
2 | Владение теорией очитки
|  | И | Ответы на вопросы |  | Наличие правильного ответа на вопросы 0.1 за каждый |  |  | 0.5
|  | И | Ответы на вопросы |  | Развернутый и понятный ответ 0,1 за каждый |  |  | 0.5
3 | Схема осветвлителя
|  | И | Работа со схемой |  | Подпись линей и аппаратов |  |  | 1
|  | И | Работа со схемой |  | Описание процесса схемы работы |  |  | 1
4 | Материальный баланс
|  | И | Произвести расчёт баланса |  | Правильный и последовательный расчет |  |  | 2
|  | И | Записать значения в таблицу |  | Данные занесены последовательно и полностью |  |  | 2
Д | Водозапорная арматура | [6 empty] | 7
1 | Организация рабочего места
|  | и | Подготовка зоны проведения работ |  | подбор инструментов и материалов для работы; лоток под компоненты и болты |  |  | 0.25
|  | и | Выполнение работ в соответствии с техникой безопасности |  | 0-полностью не выполнено; 0,25-допущены нарушения техники безопасности; 0,50-техника безопасности полностью соблюдена Работа по монтажу проводится на полу; детали и инстументы находятся на столе |  |  | 0.5
|  | и | Чистота на рабочем месте после окончания работ |  |  |  |  | 0.25
|  | и | Возврат инструментов и неисправной детали на склад |  | Весь интрумент был возвращен на склад, в той же комплектации |  |  | 0.25
2 | Проведение работ по обслуживанию
|  | и | Произведен полный демонтаж задвижки |  | Вычесть если разбор не полный |  |  | 0.5
|  | и | Заменено сальниковое уплотнение |  | Вычесть если не выполнено, или выполнено не верно |  |  | 0.5
|  | и | Заменена паранитовая прокладка |  | Вычесть если не выполнено, или выполнено не верно |  |  | 0.5
|  | с | Аккуратность при замене компонентов |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 0 | если не был установлен. Поврежден во время установки.
|  |  |  | 1 | Если вырезан неаккуратно. Установлен криво
|  |  |  | 2 | Если присутствуют незначительные дефекты
|  |  |  | 3 | компоненты вырезаны и установлены идеально.
|  | и | Проведение работ в соответствии с требованиями Professional Practice |  | 0,2 за каждый |  |  | 1
|  | и | Дополнительный балл за время (за досрочное выполнение работы) |  | Баллы за время (при правильном монтаже и демонтаже задвижки, а также при полной замене неисправных компонентов)Баллл за время = (max. время – актуальное время) x max. балл /(max. время – min. время) = (60.0 - .......) x 1 балл / (60.0 - .......) |  |  | 1
3 | Документация
|  | и | Заполнение форм, запрос материала, инструментов, достоинств и недостатков |  | Формы полностью заполнены, подписаны, нет незаполненных мест, подписаны и стоит дата |  |  | 0.5
|  | с | Заполнение формы с указаниями достоинств и недостаток задвижек |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 0 | Форма не была заполнена
|  |  |  | 1 | Форма была заполнена некорректно
|  |  |  | 2 | Форма была заполнена корректно, однако перечислены не все достоинства/недостатки
|  |  |  | 3 | Форма заполнена корректно, перечислены все достоинства/недостатки различных типов задвижек. Форма подписана, присутствует дата и подпись
Е | Насосная станция | [6 empty] | 7
1 | Организация рабочего места,подготовка оборудования
|  | И | Заполнение листа "запроса инструментов и материалов" |  | Полное и верное заполнение листа, описаны все используемые инструменты и материалы |  |  | 0.25
|  | И | Заполнение листа "Найденные неисправности, замененные компоненты"" |  | Полное и верное заполнение листа, описаны все найденные и исправленные ошибки |  |  | 0.25
|  | И | Выполнение работ в соответсвии с техникой безопасности |  | работа в перчатках, не допускается падения инструментов, деталей, оборудования |  |  | 0.25
|  | И | Чистота на рабочем месте после окончания работ |  | На рабочем месте отсутвует грязь, замененные компененты |  |  | 0.25
|  | И | Возврат инструментов и неисправной детали на склад |  | Весь интрумент был возвращен на склад, в той же комплектации (вычесть баллы если замененные компоненты были выброшены в мусор) |  |  | 0.5
2 | Выполнение монтажных работ
|  | И | подключение элетрических соединений |  | полное и правильное восстановление |  |  | 0.5
|  | И | нахождение механических неисправностей |  | 1/10 за каждый |  |  | 1
|  | И | Работа по демонтажу выполнена в соответствии с требованиями PP |  | 1/5 за каждую ошибку |  |  | 0.5
|  | И | Установка недостающего компонента |  |  |  |  | 0.5
|  | И | Замена неисправного компонента |  |  |  |  | 0.5
|  |  | Насос собран |  | правильная сборка насоса 1/2 за каждый |  |  | 1
|  | И | Работа по установке насоса выполнена в соответсвии с требованиями PP |  | 1/5 за каждую ошибку |  |  | 0.5
|  | И | Дополнительный балл за время (за досрочное выполнение работы) |  | Баллы за время (при правильном монтаже и демонтаже насоса, а также при полной замене неисправного компонента и отсутствующего компонента)Баллл за время = (max. время – актуальное время) x max. балл /(max. время – min. время) = (60.0 - .......) x 1 балл / (60.0 - .......) |  |  | 1
Ж | Проектирование водоснабжения и канализации | [6 empty] | 8
1 | Работы с чертежами
|  | И | заморожены все указанные слои |  | да/нет |  |  | 0.4
|  | И | чертеж переведен в один цвет (251) и сделан блоком |  | да/нет |  |  | 0.4
|  | И | Созданы слои ВК |  | ВК-холодное водоснабжение; ВК-горячее водоснабжение; ВК-хоз.быт. Канализация; ВК-вспомогательный |  |  | 1
|  | И | Выбрана оптимальная толщина линии (0,80) |  | да/нет |  |  | 0.5
|  | И | наличие условных обозначений (В1,Т3,К1) |  | да/нет |  |  | 0.5
|  | И | Водомерный узел и коллектор установлены на чертеже |  | да/нет |  |  | 0.5
|  | И | Сделана разводка ко всем сантех.приборам |  | Холодное и горячее водоснабжение |  |  | 1
|  | И | Сделана выноска на каждом трубопроводе |  | да/нет |  |  | 0.5
|  | И | Наличие поливочного крана |  | да/нет |  |  | 0.3
|  | И | Наличие двух выпусков на чертеже |  | да/нет |  |  | 0.3
|  | И | Сделаны выноски |  | да/нет |  |  | 0.3
|  | И | Наличие вент.Фильтра |  | да/нет |  |  | 0.3
2 | Оформление штампа
|  | И | Указано ФИО исполнителя |  | да/нет |  |  | 0.5
|  | И | Указано содержание чертежа (Водоснабжение , водоотведение) |  | да/нет |  |  | 0.5
|  | И | Название чертежа. План (В1,Т3) |  | да/нет |  |  | 0.5
|  | И | Название чертежа. План (К1) |  | да/нет |  |  | 0.5
З | Микробиологический анализ | [6 empty] | 10
1 | Техника безопасности и охрана труда на рабочем месте
|  | И | Соблюдение техники безопасности на рабочем месте при работе со спиртовой горелкой |  | Не передвигать зажженую спиртовую горелку, избегать ожогов |  |  | 0.3
|  | И | Соблюдение техники безопасности на рабочем месте при работе со стеклянной посудой |  | Не ставить на карй стола, под руку, избегать падения и опрокидывания, боя и сколов |  |  | 0.3
|  | И | Соблюдение техники безопасности на рабочем месте при работе с электроприборами |  | Не работать мокрыми руками, выключать в конце использования |  |  | 0.3
|  | И | Соблюдение техники безопасности на рабочем месте при работе с микроскопом |  | Избегать резких движений головой и руками вблизи прибора, ударов о прибор |  |  | 0.3
|  | И | Соблюдение техники безопасности на рабочем месте при работе с реактивами |  | Отсутсвие боя, розлива, россыпи |  |  | 0.2
|  | И | Соблюдение техники безопасности на рабочем месте при работе со стеклянной посудой |  | Вся посуда промаркирована, надпись одна, понятная и соответствует содержимому |  |  | 0.3
|  | И | Соблюдение техники безопасности на рабочем месте при работе с горячим инструментом |  | Горячие инструменты переносятся без резких движений, избегать ожогов |  |  | 0.3
2 | Организация работы микробиологической лаборатории
|  | И | Подготовка необходимой лабораторной посуды |  | Посуда подобрана с учетом объема содержимого, предметные стекла соответсвующие и используются рационально |  |  | 0.3
|  | И | Подготовка оборудования |  | Микроскоп настроен правильно: подсветка включена до наблюдения; предметный столик, винты и револьвер устройства проверены до начала наблюдений 0,1*4 |  |  | 0.4
|  | И | Расположение инструментов |  | Спиртовая горелка впереди штатива, в штативе расположение инструментов правильное (пробирки в левой стороене, инструменты в правой) 0,2*2 |  |  | 0.4
|  | И | Оформленгие протокола |  | Протокол оформлен с тербованиями задания |  |  | 0.3
|  | И | Оформление протокола |  | Рисунок выполнен при использовании самого большого увеличения |  |  | 0.3
3 | Проведение микробиологического анализа
|  | И | Работа со стерильным оборудованием |  | Перед и после работы бактериологическая петля обжигается |  |  | 0.3
|  | И | Работа со стерильным оборудованием |  | Наконечники дозаторов используются однократно, используются без контаминации 0,1*4 |  |  | 0.4
|  | И | Работа с биоматериалом |  | Биологический материал не проливается из флакона |  |  | 0.2
|  | И | Мытье посуды |  | Удаление надписей с посуды во время мытья посуды |  |  | 0.2
|  | И | Работа с бактериологической петлей |  | Бактериологическая петля прокалена до красна |  |  | 0.4
|  | И | Работа с бактериологической петлей |  | Бактериологическая петля прокалена под углом 80*, петледержатель горизонтально не менее 3-х раз 0,2*2 |  |  | 0.4
|  | И | Работа с пробирками |  | Пробирка берется двумя пальцами, без помощи второй руки 0,2*2 |  |  | 0.4
|  | И | Работа в микроорганизмом |  | Предметное стекло обезжиривается спиртом, обжигается перед использованием |  |  | 0.3
|  | И | Работа с предметным стеклом |  | Биоматериал добавляется на центр предметного стекла 0,1*2 |  |  | 0.2
|  | И | Нанесение мазка |  | Препараты должны быть сухими, без блеска |  |  | 0.3
|  | И | Подсушка |  | Препарат высыхает естесственным путем или путем подсушивания не более 3-х раз над пламенем спиртовки |  |  | 0.3
|  | И | Фиксирование мазка |  | Отсутсвие следов подгарания 0,2*2 |  |  | 0.4
|  | И | Работа с предметным стеклом |  | Суспензия распределяется на зоне диаметром 3-4 см 0,1*2 |  |  | 0.2
|  | И | Нанесение пробы |  | Объем дозатора равен 100 мкл |  |  | 0.3
|  | И | Приготовление суспензии |  | Сухие микроорганизмы разведены в необходимой пропорции |  |  | 0.3
|  | И | Техника работы с микроскопом |  | Объективы не касаются препарата, находятся в рабочем положении |  |  | 0.2
|  | И | Техника работы с микроскопом |  | Перед использованием объективы микроскопа протираются спиртом |  |  | 0.2
|  | И | Техника работы с микроскопом |  | Микроорганизмы находятся в зоне видимости |  |  | 0.2
|  | И | Микроскопирование |  | Микроскопия производится без защитных очков |  |  | 0.3
|  | И | Отчет |  | Исследуемые микроорганизмы подписаны, рисунки отражают форму микрорганизма |  |  | 0.4
|  | И | Техника работы с микроскопом |  | Конденсер всегда опущен |  |  | 0.2
|  | И | Техника работы с микроскопом |  | После работы микроскоп выключен и приведен в исходное состояние |  |  | 0.2
И | Лабораторный химический анализ (титриметрияя) | [6 empty] | 10
1 | Организация рабочего процесса
|  | И | Использование перчаток, халата, очков,шапочки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено хотя бы одно условие |  |  | 0.5
|  | И | Отсутствие боя стеклянной посуды |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  |  | 0.5
|  | И | Маркировка лабораторной посуды |  | Вычесть все баллы,если не промаркирована хотя бы одна колба, стакан, пипетка, цилиндр |  |  | 0.5
|  | И | Утилизация отходов в специальную емкость |  | Вычесть все баллы, если не проведен слив отходов в спец. емкость до сдачи протокола |  |  | 0.2
|  | И | Необоснованный перерасход реактивов |  | Вычесть все баллы, если хотя бы один из растворов был переделан |  |  | 0.2
|  | И | Использование промежуточной посуды при взятии аликвот |  | Вычесть все баллы, если промежуточная посуда не использовалась для всех растворов |  |  | 0.2
|  | И | Использование оборудования в соответствии с правилами эксплуатации |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  |  | 0.2
|  | С | Чистота и организация рабочего места, отсутствие розлива растворов |  |  |  |  | 0.5
|  |  |  | 0 | Хаотичное расположение оборудования и посуды на рабочем месте , пролив реактива (лужа)
|  |  |  | 1 | Элементы разупорядоченности, инструмент не мешает работе, не возвращается на место ,пролив (капли)
|  |  |  | 2 | Элементы упорядоченности, инструмент не мешает работе, пролив (капли удалены сразу)
|  |  |  | 3 | Эталонный порядок на рабочем месте с элементами усовершенствования
2 | Техника выполнения анализа
|  |  | Приготовление раствора соляной кислоты |  | Раствор готовится из фиксанала; если в колбу заранее не добавлена вода) |  |  | 0.4
|  |  | Промываение бюретки рабочим раствором |  | Вычесть все баллы, если бюретка не промыта 2 раза |  |  | 0.4
|  |  | Бюретка установлена вертикально во время установки "ноля" и снятия показаний |  | Вычесть все баллы, если не выполнено хотя бы одно условие при одном титровании |  |  | 0.3
|  |  | Приготовление проб для определения коэффициента поправки |  | Вычесть все баллы, если аликвота гидроксида натрия бралась не пипеткой(Мора 10); если проба не разбавлена водой |  |  | 0.3
|  |  | Титрование проб для коэфициента поправки |  | Вычесть 0,15 балла, если добавление титранта не соответствует НД при одном титровании |  |  | 0.3
|  |  | Регистрация точки эквивалентности соляной кислоты |  | Вычесть 0,2 балла, если нет перехода окраски раствора от малиновой к бесцветной |  |  | 0.4
|  |  | Приготовление проб для определения щелочности |  | Вычесть все баллы, если аликвота воды бралась не пипеткой(Мора 50) |  |  | 0.3
|  |  | Проведение титрования анализируемых проб |  | Вычесть все баллы, если титрование не проходило в 2 этапа (с разными индикаторами) |  |  | 0.5
|  |  | Регистрация точки эквивалентности пробы |  | Вычесть 0,05 балла, если нет перехода окраски раствора до фиолетовой(синеватой) по 2 индикатору |  |  | 0.7
|  |  | Техника работы с химической посудой |  | Вычесть все баллы, если нарушена техника |  |  | 0.2
|  |  | Техника приготовления растворов |  | Вычесть все баллы, если нарушена техника |  |  | 0.2
3 | Обработа, анализ и оформление полученных данных
|  | И | Вычисление коэффициента поправки Соляной кислоты |  | Вычесть 0,25 балла для одного расчета, если коэффициент не расчитан с точностью (0,0001) |  |  | 0.5
|  | И | Расчет среднего значения коэффициента поправки Соляной кислоты |  | Вычесть все баллы, если значение коэффициента не попадает в предел (1,00±0,03) |  |  | 0.5
|  | И | Расчет щелочности в пробах |  | Вычесть все баллы, если не выполнено по 0,1 за каждый 1/7 |  |  | 0.7
|  | И | Представление результата измерений в соотвествии с НД |  | Вычесть все баллы, если результат не представлен в виде таблицы |  |  | 0.5
|  | И | Последовательность записи |  | Вычесть все баллы, если отсутствует структурированность |  |  | 0.5
|  | И | Отсутсвие математических ошибок во всех расчетах |  | Вычесть все баллы, если хотя бы в одном расчете сделана математическая ошибка |  |  | 0.5
100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Наименование
2 | Наименование
3 | Наименование
4 | Наименование