## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Отборочный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"в 2023 году
Номер компетенции
| Наименование компетенции |  | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
| Наименование квалификации |  | не актуально
| Шифр КОД |  | не актуально
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Диагностика технического состояния индивидуального сантехнического оборудования | [6 empty] | 10
А1 | Проверка комплектности смсесителя
|  | И | Визуальный осмотр смесителя на комплектность |  | В случае не полного осмотра всех элементов, предусмотренных Инструкцией по установке и эксплуатации смесителя вычесть все баллы |  | 7 | 2
А2 | Проверка качества монтажа мойки и смесителя
|  | И | Проверка монтажа положения смесителя |  | В случае не выполнения или неправильного выполнения вычесть все баллы |  | 7 | 1.5
|  | И | Проверка верности подводки воды к смесителю |  | В случае не выполнения или неправильного выполнения вычесть все баллы |  | 7 | 1.5
|  | И | Проверка монтажа раковины или умывальника |  | В случае не выполнения или неправильного выполнения вычесть все баллы |  | 7 | 1.5
|  | И | Проверка горизонтальности положения раковины или умывальника |  | В случае не выполнения или неправильного выполнения вычесть все баллы |  | 7 | 1.5
А3 | Заполнение акта осмотра
|  | И | Полнота внесения дефектов сантехнического оборудования в Акт осмотра |  | В случае если в Акт внесены не все дефекты, указанные в Эталоне вычесть все баллы |  | 2 | 2
Б | Организация взаимодействия с собственниками и третьими лицами | [6 empty] | 32
Б1 | Работа с документацией
|  | И | Подготовка Сообщения о проведении общего собрания по теме, предусмотренной заданием |  | В случае отсутствия, не соответствия требованиям Жилищного кодекса РФ, иным действующим нормативным актам и наличия фактических и/или граммматических ошибок вычесть все баллы |  | 3 | 1
|  | И | Подготовка и оформление документа/ов, определяющих колличество лиц, участвующих в собрании (Подготовка и оформление бланка/ов пристуствующих/приглашенных на собрании |  | В случае отсутствия, не соответствия Требованиям к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах (утв. Приказом Минстроя 44/пр) и наличия фактических и/или граммматических ошибок вычесть все баллы |  | 3 | 0.5
|  | И | Подготовка бланка Решения/Бюллетеня собственника |  | В случае отсутствия, не соответствия требованиям Жилищного кодекса и наличия фактических и/или граммматических ошибок вычесть все баллы |  | 3 | 0.5
|  | И | Прием от собственников/волонтеров только корректно заполненных документов, свидетельствующих об их волеизъявлении |  | Полное и корректное (без ошибок) заполнение индивидуальных данных о собственнике. Наличие в документах однозначного решения по вопросам повестки дня. В случае не соответствия Жилищному кодексу и др. нормативно - правовым актам вычесть все баллы |  | 3 | 0.6
|  | И | Подготовка и корректное (без ошибок) составление сопроводительного письма к пакету документов, который сдается после общего собрания в органы жилищного надзора |  | В случае отсутствия или несоответствия требованиям Жилищного кодекса, иным действующим нормативным актам, несовпадения информации о направляемом пакете документов с фактическим содержанием вычесть все баллы |  | 3 | 0.5
|  | И | Заполнение реквизитов Протокола общего собрания, проведенного по повестке дня, предусмотренного заданием |  | В случае, если реквизиты протокола не соответствуют Требованиям к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах (утв. Приказом Минстроя 44/пр), или содержат грубые фактические и грамматические ошибки, вычесть все баллы |  | 3 | 0.7
|  | И | Подсчет голосов и оформление итоговой части Протокола ОС |  | В случае, если подсчет голосов и/или оформление итоговой части протокола не соответствует Требованиям к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах (утв. Приказом Минстроя 44/пр), Жилищному кодексу РФ, иным нормативным актам, вычесть все баллы |  | 3 | 0.9
|  | И | Указание во всех необходимых документах места хранения документов ОС, не передаваемых в органы госжилнадзора |  | Вычесть все баллы, если не выполнено, или произведено с нарушением требований Жилищного кодекса РФ, иных нормативных актов |  | 1 | 0.35
|  | И | Оформление по итогам ОС документов для направления в органы госжилнадзора |  | В случае, если оформление и/или перечень документов не соответствует требованиям Порядка направления подлинников решений и протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор (утв. Приказом Минстроя 44/пр), вычесть все баллы. |  | 3 | 0.7
Б2 | Проведение собрания
|  | И | Процедура фиксации лиц, участвующих в собрании |  | Вычесть все баллы, если не выполнено, или произведено с нарушением требований Жилищного кодекса РФ, иных нормативных актов |  | 1 | 0.5
|  | И | Создание условий для выбора председателя и секретаря проводимого собрания |  | Вычесть все баллы, если не выполнено, или произведено с нарушением требований Жилищного кодекса РФ, иных нормативных актов |  | 1 | 0.3
|  | И | Создание условий для выбора счётной комиссии проводимого собрания |  | Вычесть все баллы, если не выполнено, или произведено с нарушением требований Жилищного кодекса РФ, иных нормативных актов |  | 1 | 0.3
|  | И | Учет при подсчете только корректно заполненных собственниками решений/бюллетеней |  | Вычесть все баллы, если не выполнено, или произведено с нарушением требований Жилищного кодекса РФ, иных нормативных актов |  | 1 | 1
|  | И | Учет кворума при проведении ОС |  | Вычесть все баллы, если не выполнено, или произведено с нарушением требований Жилищного кодекса РФ, иных нормативных актов |  | 2 | 0.45
|  | И | Соблюдение повестки ОС |  | Если имело место внесение дополнительного вопроса/-сов в повестку, или изменение вопроса, вычесть все баллы. Тоже, если рассматриваемая Повестка дня ОС отличалась от Повестки, указанной в Уведомлении (Сообщении) о проведении ОС |  | 1 | 0.3
|  | С | Налаживание коммуникации с собственниками во время проведения собрания (оценивается любой период личного взаимодействия) |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Коммуникация с собственниками не выстраивалась
|  |  |  | 1 | Коммуникация выстраивалась только с некоторыми собственниками
|  |  |  | 2 | Коммуникация выстроенна с большей (свыше половины) частью аудитории
|  |  |  | 3 | Коммуникация со всей аудиторией выстроена
|  | С | Качество представления основного вопроса повестки дня |  |  |  | 1 | 1.4
|  |  |  | 0 | Основной вопрос вопрос не представлялся
|  |  |  | 1 | Основной вопрос повестки дня был представлен частично и/или участникам ОС не была предоставлена полная информация о плюсах и минусах принятия решения по данному вопросу
|  |  |  | 2 | Основной вопрос повестки дня был представлен подробно, участники ОС получили полную информацию о плюсах и минусах принятия решения по данному вопросу
|  |  |  | 3 | Основной вопрос повестки дня был представлен подробно, участники ОС получили полную информацию о плюсах и минусах принятия решения по данному вопросу со ссылками на конкретные пункты нормативных(-ного) актов(-а), название и реквизиты которых были правильно озвучено.
|  | С | Модерация ОС |  |  |  | 5 | 0.4
|  |  |  | 0 | Модерация выступлений на собрании отсутствовала, и/или не влияла на ход выступлений
|  |  |  | 1 | Модерация не обеспечила полной последовательности и/или логически выступлений
|  |  |  | 2 | Участник последовательно и логично модерировал ход обсуждения основной темы собрания
|  |  |  | 3 | Участник от начала до завершения собрания последовательно и логично скоординировал обсуждение всех рассматриваемых вопросов
|  | С | Представление финансовых вопросов по основной повестке дня |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | Вопросы не представлялись
|  |  |  | 1 | Вопросы были обозначены без подробных пояснений
|  |  |  | 2 | Вопросы были обозначены с подробными пояснениями
|  |  |  | 3 | Вопросы были обозначены с подробными пояснениями и со ссылками на нормативную документацию
|  | С | Представление вопросов по основной повестке дня, связанных с общедомовыми инженерными сетями, конструктивными элементами здания и (или) оборудованием |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | Вопросы не представлялись
|  |  |  | 1 | Вопросы были обозначены без подробных пояснений
|  |  |  | 2 | Вопросы были обозначены с подробными пояснениями
|  |  |  | 3 | Вопросы были обозначены с подробными пояснениями и со ссылками на нормативную документацию
Б3 | Общение с позитивно настроенным собственником
|  | С | Налаживание коммуникации с собеседником |  |  |  | 4 | 1.2
|  |  |  | 0 | Эмоциональное общение не переведено в конструктивное
|  |  |  | 1 | Перевод эмоционального общения в конструктивное проведен с нарушениями зоны комфорта
|  |  |  | 2 | Перевод эмоционального общения в конструктивное проведен, но без убеждения
|  |  |  | 3 | Перевод эмоционального общения в конструктивное проведен с убеждением
|  | С | Выявление потребностей (проблем/предложений) собеседника |  |  |  | 4 | 1.2
|  |  |  | 0 | Потребность не выявлена
|  |  |  | 1 | Выявлена основная потребность
|  |  |  | 2 | Выявлены все потребности
|  |  |  | 3 | Потребности и причины их возникновения выявлены
|  | С | Определены способы решения выявленных проблем (потребностей/предложений) |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Способы не определены
|  |  |  | 1 | Определены способы решения части проблем
|  |  |  | 2 | Определены способы решения для каждой из проблем
|  |  |  | 3 | Определены способы решения для каждой из проблем, некоторые решены в процессе обсуждения
|  | С | Донесение требований нормативно-правовой базы, касающихся темы обсуждения до собеседника |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | Не ссылался на нормативную документацию
|  |  |  | 1 | Даны обобщённые ссылки на основные правовые документы
|  |  |  | 2 | Даны обобщённые ссылки на основные правовые документы с разъяснениями
|  |  |  | 3 | Обсуждение и решение каждой проблемы подкреплено конкретными ссылками на нормативно-правовую базу
|  | С | Инициировано и проведено обсуждение с собеседником работы с инженерными сетями, конструкциями и оборудованием |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | Вопросы не обсуждены
|  |  |  | 1 | Обсуждена часть вопросов по данному направлению
|  |  |  | 2 | Обсуждены все вопросы по данному направлению
|  |  |  | 3 | Обсуждены все вопросы по данному направлению со ссылками на нормативную документацию
|  | С | Обсуждены вопросы финансово- хозяйственной деятельности |  |  |  | 2 | 0.8
|  |  |  | 0 | Вопросы не обсуждены
|  |  |  | 1 | Обсуждена часть вопросов по данному направлению
|  |  |  | 2 | Обсуждены все вопросы по данному направлению
|  |  |  | 3 | Обсуждены все вопросы по данному направлению с приведением отсылок к нормативным документам
Б4 | Общение с негативно настроенным собственником
|  | С | Налаживание коммуникации с собеседником |  |  |  | 4 | 1.2
|  |  |  | 0 | Эмоциональное общение не переведено в конструктивное
|  |  |  | 1 | Перевод эмоционального общения в конструктивное проведен с нарушениями зоны комфорта
|  |  |  | 2 | Перевод эмоционального общения в конструктивное проведен, но без убеждения
|  |  |  | 3 | Перевод эмоционального общения в конструктивное переведён с убеждением
|  | С | Выявление потребностей (проблем/предложений) собеседника |  |  |  | 4 | 1.2
|  |  |  | 0 | Потребность не выявлена
|  |  |  | 1 | Выявлена основная потребность
|  |  |  | 2 | Выявлены все потребности
|  |  |  | 3 | Потребности и причины их возникновения выявлены
|  | С | Определены способы решения выявленных проблем (потребностей/предложений) |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Способы не определены
|  |  |  | 1 | Определены способы решения части проблем
|  |  |  | 2 | Определены способы решения для каждой из проблем
|  |  |  | 3 | Определены способы решения для каждой из проблем, некоторые решены в процессе обсуждения
|  | С | Донесение требований нормативно-правовой базы, касающихся темы обсуждения до собеседника |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | Не ссылался на нормативную документацию
|  |  |  | 1 | Даны обобщённые ссылки на основные правовые документы
|  |  |  | 2 | Даны обобщённые ссылки на основные правовые документы с разъяснениями
|  |  |  | 3 | Обсуждение и решение каждой проблемы подкреплено конкретными ссылками на нормативно-правовую базу
|  | С | Инициировано и проведено обсуждение с собеседником работы с инженерными сетями, конструкциями и оборудованием |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | Вопросы не обсуждены
|  |  |  | 1 | Обсуждена часть вопросов по данному направлению
|  |  |  | 2 | Обсуждены все вопросы по данному направлению
|  |  |  | 3 | Обсуждены все вопросы по данному направлению со ссылками на нормативную документацию
|  | С | Обсуждены вопросы финансово- хозяйственной деятельности |  |  |  | 2 | 0.8
|  |  |  | 0 | Вопросы не обсуждены
|  |  |  | 1 | Обсуждена часть вопросов по данному направлению
|  |  |  | 2 | Обсуждены все вопросы по данному направлению
|  |  |  | 3 | Обсуждены все вопросы по данному направлению с приведением отсылок к нормативным документам
Б5 | Общение с представителем сторонней организации
|  | С | Налаживание коммуникации с собеседником |  |  |  | 4 | 1.2
|  |  |  | 0 | Эмоциональное общение не переведено в конструктивное
|  |  |  | 1 | Перевод эмоционального общения в конструктивное проведен с нарушениями зоны комфорта
|  |  |  | 2 | Перевод эмоционального общения в конструктивное проведен, но без убеждения
|  |  |  | 3 | Перевод эмоционального общения в конструктивное проведен с убеждением
|  | С | Выявление потребностей (проблем/предложений) сторонней организации |  |  |  | 4 | 1.2
|  |  |  | 0 | Потребность не выявлена
|  |  |  | 1 | Выявлена основная потребность
|  |  |  | 2 | Выявлены все потребности
|  |  |  | 3 | Потребности и причины их возникновения потребностей выявлены
|  | С | Определены способы решения выявленных проблем (потребностей/предложений) |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Способы не определены
|  |  |  | 1 | Определены способы решения части проблем
|  |  |  | 2 | Определены способы решения для каждой из проблем
|  |  |  | 3 | Определены способы решения для каждой из проблем, некоторые решены в процессе обсуждения
|  | С | Донесение требований нормативно-правовой базы, касающихся темы обсуждения до собеседника |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | Не ссылался на нормативную документацию
|  |  |  | 1 | Даны обобщённые ссылки на основные правовые документы
|  |  |  | 2 | Даны обобщённые ссылки на основные правовые документы с разъяснениями
|  |  |  | 3 | Обсуждение и решение каждой проблемы подкреплено конкретными ссылками на нормативно-правовую базу
|  | С | Инициировано и проведено обсуждение с собеседником работы с инженерными сетями, конструкциями и оборудованием |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | Вопросы не обсуждены
|  |  |  | 1 | Обсуждена часть вопросов по данному направлению
|  |  |  | 2 | Обсуждены все вопросы по данному направлению
|  |  |  | 3 | Обсуждены все вопросы по данному направлению со ссылками на нормативную документацию
|  | С | Обсуждены вопросы финансово- хозяйственной деятельности |  |  |  | 2 | 0.8
|  |  |  | 0 | Вопросы не обсуждены
|  |  |  | 1 | Обсуждена часть вопросов по данному направлению
|  |  |  | 2 | Обсуждены все вопросы по данному направлению
|  |  |  | 3 | Обсуждены все вопросы по данному направлению с приведением отсылок к нормативным документам
В | Анализ технического состояния многоквартирного дома | [6 empty] | 20
В1 | Обсуждение с представителем собственников технического состояния осматриваемого МКД
|  | С | Выявление мнения собственника о состоянии МКД |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Мнение не выявлено
|  |  |  | 1 | Инициативно выявлено общее мнение
|  |  |  | 2 | Инициативно выявлены конкретные проблемы состояния МКД
|  |  |  | 3 | Инициативно выявлены конкретные проблемы и возможные причины их возникновения
|  | С | Определены и доведены до собственника возможные способы решения выявленных проблем |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Способы не определены и/или не доведены способы их решения
|  |  |  | 1 | Определены способы решения части проблем и доведены до собственника способы их решения
|  |  |  | 2 | Определены способы решения для каждой из проблем
|  |  |  | 3 | Определены способы решения для каждой из проблем, некоторые решены в процессе обсуждения
В2 | Осмотр подъезда
|  | И | Осмотр помещения подъезда и входной группы |  | В случае неполного осмотра всей определенной организаторами площади, вычесть все баллы (определяется, в т.ч. ппо озвучиванию конкурсантом действий во время осмотра) |  | 7 | 0.8
|  | И | Осмотр инженерных коммуникаций и оборудования в подъезде |  | В случае пропуска любого элемента, указанного в эталоне, вычесть все баллы (определяется, в т.ч. ппо озвучиванию конкурсантом действий во время осмотра). |  | 7 | 0.8
|  | И | Осмотр конструктивных элементов я в подъезде |  | В случае пропуска любого элемента, указанного в эталоне, вычесть все баллы. (определяется, в т.ч. ппо озвучиванию конкурсантом действий во время осмотра) |  | 7 | 0.7
|  | И | Осмотр заполнений оконных и дверных проемов |  | В случае пропуска любого элемента, указанного в эталоне, вычесть все баллы (определяется, в т.ч. ппо озвучиванию конкурсантом действий во время осмотра). |  | 7 | 0.7
|  | И | Осмотр состояния отделки в подъезде |  | В случае пропуска любого элемента, указанного в эталоне, вычесть все баллы (определяется, в т.ч. ппо озвучиванию конкурсантом действий во время осмотра). |  | 7 | 0.7
В3 | Осмотр подвала
|  | И | Осмотр помещения подвала и входной группы |  | В случае неполного осмотра всей определенной организаторами площади, вычесть все баллы (определяется, в т.ч. ппо озвучиванию конкурсантом действий во время осмотра) |  | 7 | 0.8
|  | И | Осмотр инженерных коммуникаций и оборудования |  | В случае пропуска любого элемента, указанного в эталоне, вычесть все баллы (определяется, в т.ч. ппо озвучиванию конкурсантом действий во время осмотра). |  | 7 | 0.8
|  | И | Осмотр конструктивных элементов и оборудования |  | В случае пропуска любого элемента, указанного в эталоне, вычесть все баллы. (определяется, в т.ч. ппо озвучиванию конкурсантом действий во время осмотра) |  | 7 | 0.7
|  | И | Осмотр проемов и ниш |  | В случае пропуска любого элемента, указанного в эталоне, вычесть все баллы (определяется, в т.ч. ппо озвучиванию конкурсантом действий во время осмотра). |  | 7 | 0.7
|  | И | Осмотр состояния отделки или элементов утепления (при наличии) |  | В случае пропуска любого элемента, указанного в эталоне, вычесть все баллы (определяется, в т.ч. ппо озвучиванию конкурсантом действий во время осмотра). |  | 7 | 0.7
В4 | Осмотр чердачного помещения/ технического этажа
|  | И | Осмотр чердачного помещения/ технического этажа |  | В случае неполного осмотра всей определенной организаторами площади, вычесть все баллы (определяется, в т.ч. ппо озвучиванию конкурсантом действий во время осмотра) |  | 7 | 0.8
|  | И | Осмотр инженерных коммуникаций и оборудования в чердачном помещении/ техническом этаже |  | В случае пропуска любого элемента, указанного в эталоне, вычесть все баллы. (определяется, в т.ч. ппо озвучиванию конкурсантом действий во время осмотра) |  | 7 | 0.8
|  | И | Осмотр конструктивных элементов и оборудования в чердачном помещении/ техническом этаже |  | В случае пропуска любого элемента, указанного в эталоне, вычесть все баллы. (определяется, в т.ч. ппо озвучиванию конкурсантом действий во время осмотра) |  | 7 | 0.7
|  | И | Осмотр заполнений оконных и/или дверных проемов в чердачном помещении/ техническом этаже |  | В случае пропуска любого элемента, указанного в эталоне, вычесть все баллы (определяется, в т.ч. ппо озвучиванию конкурсантом действий во время осмотра). |  | 7 | 0.7
|  | И | Осмотр состояния отделки в чердачном помещении/ техническом этаже (при наличии) |  | В случае пропуска любого элемента, указанного в эталоне, вычесть все баллы (определяется, в т.ч. ппо озвучиванию конкурсантом действий во время осмотра). |  | 7 | 0.7
В5 | Заполнение Акта визуального осмотра (Дефектной ведомости)
|  | С | Полнота указания дефектов в Акте |  |  |  | 3 | 1.5
|  |  |  | 0 | Документ не заполнен, или в Акт внесено менее половины дефектов, указанных в эталонной ведомости
|  |  |  | 1 | В Акт внесено от 50% до 70% дефектов указанных в эталонной ведомости
|  |  |  | 2 | В Акте отсутствует не более 2х дефектов, указанных в эталонной ведомости
|  |  |  | 3 | В Акт внесены все дефекты, указанные в эталонной ведомости
|  | С | Полнота указания способов устранения дефектов в Акте |  |  |  | 3 | 1.2
|  |  |  | 0 | Документ не заполнен, или в Акт внесено менее половины способов устранения дефектов , указанных в эталонной ведомости
|  |  |  | 1 | В Акт внесено от 50% до 70% способов устранения дефектов , указанных в эталонной ведомости
|  |  |  | 2 | В Акте отсутствует не более 2х способов устранения дефектов, указанных в эталонной ведомости
|  |  |  | 3 | В Акт внесены все способы устранения дефектов , указанных в эталонной ведомости
|  | С | Правильное оформление реквизитов Акта (название документа, место, дата, адрес,год постройки, этажность, список лиц, принимавших участие в осмотре, подписи) |  |  |  | 2 | 1.2
|  |  |  | 0 | Все реквизиты акта не заполнены, или заполнены не правильно (в том числе с грамматическими ошибками)
|  |  |  | 1 | Не заполнен (или указан неправильно) более чем один реквизит (в том числе с грамматическими ошибками)
|  |  |  | 2 | Отсутствует (не правильно указан) один из реквизитов (в том числе с грамматическими ошибками)
|  |  |  | 3 | Присутствуют и правильно указаны все реквизиты
|  | С | При заполнении Акта правильно (к месту) приведены нормативные документы, регламентирующие способы устранения недостатков и указаны реквизиты этих документов (полное наименование, выходные реквизиты: номер, дата) |  |  |  | 3 | 0.6
|  |  |  | 0 | При заполнении Акта для половины и более выявленных недостатков не указаны (или указаны не правильно/без оснований/без конкретики) нормативные документы
|  |  |  | 1 | При заполнении Акта для половины и более выявленных недостатков указаны соответствующие нормативные документы, но без точных реквизитов (номера, даты, полного названия)
|  |  |  | 2 | При заполнении Акта указаны соответствующие всем выявленным недостаткам нормативные документы, но без точных реквизитов (номер, дата, полное название)
|  |  |  | 3 | При заполнении Акта указаны соответствующие всем выявленным недостаткам нормативные документы с точным указанием их реквизитов (номер, дата, полное название)
|  | С | Правильное указание передельных сроков устранения дефектов (точное указание срока устранения в случае наличия этой информации в нормативных документах, относящихся к текущему или капитальному ремонту) |  |  |  | 2 | 1.2
|  |  |  | 0 | Отсутствет информация о предельных сроках устранения более чем для половины неисправностей и дефектов, указанных в эталонном акте
|  |  |  | 1 | Для половины и более присутствует информация о предельных сроках устранения неисправностей и дефектов, указанных в эталонном акте
|  |  |  | 2 | Не более чем для двух неисправностей отсутствует информация о предельных сроках устранения неисправностей и дефектов, указанных в эталонном акте
|  |  |  | 3 | Присутсвует вся информация о предельных сроках устранения всехнеисправностей и дефектов, указанных в эталонном акте
|  | С | Полнота определения дефектов и их расположения (локализации) |  |  |  | 3 | 1.2
|  |  |  | 0 | Дефекты(неисправности) их расположение не указаны,фотофиксация дефектов отсутствует
|  |  |  | 1 | Не менее чем половина дефектов в Акте верно идентифицирована с правильным указанием расположения, присутствует фотофиксация более чем половины дефектов
|  |  |  | 2 | Не более двух дефектов в Акте неверно идентифицированы с неправильным указанием расположения, не более чем для двух неисправностей отсутствует фотофиксация
|  |  |  | 3 | Все дефекты верно идентифицированы и для каждого из них правильно указана локализация
Г | Поиск неисправностей распределительного электрооборудования | [6 empty] | 10
Г1 | Осмотр силового распредительного щита
|  | И | Неисправность 1 |  | Найдена правильно |  | 7 | 1
|  | И | Неисправность 2 |  | Найдена правильно |  | 7 | 1
|  | И | Неисправность 3 |  | Найдена правильно |  | 7 | 1
|  | И | Неисправность 4 |  | Найдена правильно |  | 7 | 1
|  | И | Неисправность 5 |  | Найдена правильно |  | 7 | 1
|  | И | Неисправность 6 |  | Найдена правильно |  | 7 | 1
|  | И | Неисправность 7 |  | Найдена правильно |  | 7 | 1
|  | И | Неисправность 8 |  | Найдена правильно |  | 7 | 1
|  | С | Коммуникативные и межличностные навыки общения | 0 | Неумение читать схемы, неисправности не отмечены |  | 1 | 2
|  |  |  | 1 | Даны посредственные объяснения по найденным неисправностям
|  |  |  | 2 | Четкое чтение и понимание схемы, объяснение выявленных неисправностей
|  |  |  | 3 | Точное выявление проблемы, причина появления, описание ремонта
Д | Благоустройство придомовой территории | [6 empty] | 12
Д1 | Выявление недостатков
|  | С | Выявление недостатков в существующем благоустройстве двора (по имеющимся, либо по представленным материалам) |  |  |  | 7 | 1
|  |  |  | 0 | Недостатки не выявлены
|  |  |  | 1 | Выявлено менее половины недостатков, указанных в эталоне
|  |  |  | 2 | Выявлена половина, но не все недостатки, указанные в эталоне
|  |  |  | 3 | Выявлены все недостатки, указанные в эталоне
|  | С | Обсуждение с представителем собственников вопросов благоустройства |  |  |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Потребности собственников не выявлены
|  |  |  | 1 | Потребности собственников выявлены (только обозначены), но не обсуждены в процессе общения
|  |  |  | 2 | Потребности собственников выявлены и обсуждены (в том числе подробно) в процессе общения
|  |  |  | 3 | Потребности собственников выявлены, подробно обсуждены с отсылками к нормативным актам и техническим характеристиками оборудования
Д2 | Подготовка предложений
|  | С | Предложения подготовлены в соответствии с нормативной документацией |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | Предложения противоречат нормативным документам
|  |  |  | 1 | Предложения не противоречат нормативным документам, но не основаны на них
|  |  |  | 2 | Предложения не противоречат нормативным документам и частично основаны на них
|  |  |  | 3 | Предложения полностью основаны на нормативных документах (по каждому элементу благоустройста указана ссылка на нормативный акт)
|  | С | Привязка элементов проекта к сетям, конструкциям и оборудованию МКД |  |  |  | 1 | 2
|  |  |  | 0 | Привязка отсутствует
|  |  |  | 1 | Предложено без обоснования
|  |  |  | 2 | Предложено с частичным обоснованием
|  |  |  | 3 | Предложено, обосновано и отвечает требованиям безопасности
|  | С | Использование малых архитектурных форм, и (или) элементов озеленения с учетом особенностей существующего ландшафта объекта |  |  |  | 8 | 1
|  |  |  | 0 | Не использованы
|  |  |  | 1 | Использованы без обоснования
|  |  |  | 2 | Использованы с частиным обоснованием
|  |  |  | 3 | Использованы, логично обоснованы и соответствуют требованиям безопасности
|  | С | Финансовая обоснованность |  |  |  | 3 | 1.1
|  |  |  | 0 | Финансовое обоснование предложений не дано
|  |  |  | 1 | Представлен расчет стоимости предложений без обоснования потребностями собственников/либо имеет необоснованные излишества
|  |  |  | 2 | Предложения обоснованы потенциальными финансовыми возможностями собственников
|  |  |  | 3 | Предложения основаны на потребностях и финансовых возможностях собственников, не имеют излишеств
Д3 | Презентация
|  | С | Форма представления предложений |  |  |  | 3 | 1.15
|  |  |  | 0 | Предложения не визуализированы (не предсталены на бумажном или электронном носителе)
|  |  |  | 1 | Предложения представлены на бумажном, или электронном носителе,снабжены иллюстационным материалом, но не структурированы
|  |  |  | 2 | Предложения четко структурированы, к месту снабжены иллюстрационным материалом (таблицами, диаграммами, графиками, фотографиями и т.п), хотя бы частично относящимся к конкретному объекту, который осматривался
|  |  |  | 3 | Предложения четко структурированы, к месту снабжены иллюстрационным материалом (таблицами, диаграммами, графиками, фотографиями и т.п), относящимся полностью к конкретному объекту, который осматривался
|  | И | Визуализация предложений выполнена с использованием компьютерных программ ландшафтного и графического дизайна и подобных |  | В случае несоблюдения вычесть все баллы |  | 6 | 1.75
Е | Организация и проведение контроля соответствия нормативам поставляемых коммунальных ресурсов | [6 empty] | 16
Е1 | Контроль соответствия нормативам температуры воды
|  | И | Процесс проведения замера температуры горячей воды произведен на основании Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. Постановлением Правительства № 354) и ГОСТ Р 56501-2015 |  | В случае проведения замера на основании иных нормативных актов, утративших юридическую силу (либо не регламентирующих сферу ЖКХ), вычесть все баллы |  | 2 | 0.3
|  | И | При проведении замера использовалось/-лись надлежащее/-ие средство/-а измерения (зонд, емкость) |  | В случае использования ненадлежащих средств измерения (в тч зонд) и/или емкости, вычесть все баллы |  | 8 | 0.5
|  | И | Измерение температуры было произведено надлежащим средством измерения (включая зонд) в правильные временные отрезки (временем измерения считать время с момента открытия воды до фиксации измерения) |  | В случае отклонения от требований Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. Постановлением Правительства № 354) и ГОСТ Р 56501-2015 вычесть все баллы |  | 1 | 1
|  | И | Перед проведением замеров привильным средством измерения (включая зонд) был установлен требуемый расход воды |  | В случае отсутствия, либо отклонения от требований Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. Постановлением Правительства № 354) и ГОСТ Р 56501-2015 вычесть все баллы |  | 1 | 0.8
|  | И | Надлежащий зонд был погружен в исследуемую воду на надлежащую глубину при непрерывном токе воды в емкость |  | В случае отсутствия, либо отклонения от требований ГОСТ Р 56501-2015 и руководства по эксплуатации термометра контактного, все баллы |  | 1 | 0.8
|  | И | Результат измерений с помощью надлежащего зонда зафиксирован после установления стабильных показаний на надлежащем средстве измерения |  | В случае отсутствия, либо отклонения от требований руководства по эксплуатации термометра контактного, вычесть все баллы |  | 8 | 0.5
|  | И | Использование надлежащего измерительного прибора производилось в соотстветствии с рекомендациями из документации на прибор (проверка работоспособности, сверка номеров, приведение прибора в исходное состояние после окончания использования и т.д) |  | В случае несоблюдения вычесть все баллы |  | 1 | 0.8
|  | И | Процесс и результат проведения замера надлежащим средством измерения коректно зафиксирован в акте |  | В случае отсутствия в Акте заключения и вывода; несоответсвия содержания Акта действиям и/или, показаниям прибора во время проведения измерений, вычесть все баллы |  | 2 | 1
|  | И | Правильное оформление реквизитов Акта (название документа, место, дата, время, наименование помещения, ФИО и должности членов комиссии, подписи) в соответствии с требованиями Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. Постановлением Правительства № 354) |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | Хотя бы один из обязательных реквизитов акта отсутствует, или указан не полно /не правильно на какой-либо копии акта
|  |  |  | 1 | Правильно заполнены все копии акта, но на какой-то из копий акта (или всех) присутствуют исправления, подчистки, заверенные надлежащим образом
|  |  |  | 2 | Правильно машинописным способом (кроме подписей) заполнены все копии акта, но имеется одна грамматическая ошибка и/или помарка
|  |  |  | 3 | Правильно и без грамматических ошибок, помарок машинописным способом (кроме подписей) заполнены все копии акта и оформлены согласно ГОСТ Р 7.0.97-2016
Е2 | Отбор проб холодной воды для направления на исследование содержания посторонних примесей
|  | И | Емкость для отбора проб была промаркирована и маркировка совпадает с данными, указанными в составленном по итогам отбора акте |  | В случае отсутствия, либо различия маркировок на таре и в акте, вычесть все баллы |  | 2 | 0.3
|  | И | Перед отбором проб надлежащая емкость ополаскивалась в соответствии с рекомендациями нормативных актов |  | В случае отсутствия, либо отклонения от требований ГОСТ Р 56237-2014, вычесть все баллы |  | 1 | 0.5
|  | И | Отбор проб произведен после слива воды из трубопровода в течение установленного времени |  | В случае отсутствия, либо отклонения от требований ГОСТ Р 56237-2014, вычесть все баллы |  | 1 | 0.5
|  | И | Отбор проб в надлежащую емкость (процесс заполнения емкости)производился согласно рекомендациям нормативных актов |  | В случае отсутствия, либо отклонения от требований ГОСТ Р 56237-2014, вычесть все баллы |  | 1 | 0.5
|  | И | Надлежащая емкость заполнена до уровня, рекомендованного нормативными актами |  | В случае отсутствия, либо отклонения от требований ГОСТ Р 56237-2014, вычесть все баллы |  | 1 | 0.5
|  | И | Составленный по итогам отбора проб документ (акт) имеет все реквизиты, установленные нормативными документами |  | В случае отсутствия, либо отклонения от требований ГОСТ Р 56237-2014 вычесть все баллы |  | 2 | 0.6
Е3 | Проведение замера/-ов температуры воздуха в жилом помещении
|  | И | Замер произведен на основании Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. Постановлением Правительства № 354) |  | В случае проведения замера на основании нормативных актов, утративших юридическую силу,(либо не регламентирующих сферу ЖКХ), вычесть все баллы |  | 2 | 0.3
|  | И | При проведении замера использовалось/-лись надлежащее/-ие средство/-а измерения (в т.ч.зонд) |  | В случае проведения замера ненадлежащим средством измерения (в т.ч.зондом), вычесть все баллы |  | 8 | 0.5
|  | И | Замер произведен надлежащимми средствами измерения в точках помещения, установленных нормативными документами, регламентирующими деятельность сферы ЖКХ |  | В случае отсутствия, либо отклонения от требований Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. Постановлением Правительства № 354) (или действий, которые не дают однозначного представления о конкретных координатах точки, где произведен замер) вычесть все баллы. |  | 8 | 1
|  | И | Замер произведен надлежащимми средствами измерения на высоте, установленной нормативными документами |  | В случае отсутствия, либо отклонения от требований Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. Постановлением Правительства № 354) (или действий, которые не дают однозначного представления о точной высоте, на которой произведен замер) вычесть все баллы. |  | 8 | 0.8
|  | И | Количество произведенных надлежащимми средствами измерения измерений соответствует требований Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. Постановлением Правительства № 354) |  | В случае проведения замера на основании нормативных актов, утративших юридическую силу,(либо не регламентирующих сферу ЖКХ), вычесть все баллы |  | 8 | 0.5
|  | И | Результат измерений зафиксирован после установления стабильных показаний на надлежащем средстве измерения |  | В случае отсутствия, либо отклонения от требований руководства по эксплуатации термометра контактного, вычесть все баллы |  | 8 | 0.5
|  | И | Использование надлежащего измерительного прибора производилось в соотстветствии с рекомендациями из документации на прибор (проверка работоспособности, сверка номеров, приведение прибора в исходное состояние после окончания использования и т.д) |  | В случае несоблюдения вычесть все баллы |  | 1 | 0.8
|  | И | Процесс и результат проведения замера надлежащим средством измерения коректно зафиксирован в акте |  | В случае отсутствия в Акте заключения и вывода; несоответсвия содержания Акта действиям и/или, показаниям прибора во время проведения измерений, вычесть все баллы |  | 2 | 1
|  | И | Правильное оформление реквизитов Акта (название документа, место, дата, время, наименование помещения, ФИО и должности членов комиссии, подписи) в соответствии с требованиями Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. Постановлением Правительства № 354) |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | Хотя бы один из обязательных реквизитов акта отсутствует, или указан не полно /не правильно на какой-либо копии акта
|  |  |  | 1 | Правильно заполнены все копии акта, но на какой-то из копий акта (или всех) присутствуют исправления, подчистки, заверенные надлежащим образом
|  |  |  | 2 | Правильно машинописным способом (кроме подписей) заполнены все копии акта, но имеется одна грамматическая ошибка и/или помарка
|  |  |  | 3 | Правильно и без грамматических ошибок, помарок машинописным способом (кроме подписей) заполнены все копии акта и оформлены согласно ГОСТ Р 7.0.97-2016
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация рабочего процесса и безопасность
2 | Нормативная документация
3 | Проектно-техническая и сопроводительная документация
4 | Коммуникация
5 | Менеджмент
6 | Информационные системы и программное обеспечение
7 | Технология визуального осмотра и выявления дефектов
8 | Контрольно-измерительные приборы и приборы учета коммунальных ресурсов