## Матрица
Обобщенная трудовая функция | Трудовая функция | Нормативный документ/ЗУН | Модуль | Константа/вариатив | ИЛ | КО | набранные баллы в регионе
Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения | Мониторинг и использование данных лабораторного химического и биологического анализа воды | ПС 16.153; ФГОС СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | Модуль 1 лабораторный химический анализ (титрование) | Константа |  | 10
Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения | Мониторинг и использование данных лабораторного химического и биологического анализа воды | ПС 16.153; ФГОС СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | Модуль 2 лабораторный химический анализ (спектрофотометрия) | Константа |  | 15
Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения | Техническое обслуживание механического, пневматического, гидравлического оборудования систем водоснабжения и водоотведения | ПС 16.153; ФГОС СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | Модуль 3 проектирование водоснабжения и канализации | Константа |  | 8
Предпроектная подготовка, выполнение расчетов и подготовка проектной документации автоматизации систем водоснабжения и водоотведения коммунальных, промышленных, общественных и спортивных объектов | Сбор и анализ исходных данных для проектирования автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения | ПС 16.153; ФГОС СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | Модуль 4 методы и сооружения очистки | Константа |  | 8
Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения | Проверка технического состояния механического оборудования систем водоснабжения и водоотведения | ПС 16.153; ФГОС СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | Модуль 5 водозапорная арматура | Константа |  | 7
Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения | Проверка технического состояния механического оборудования систем водоснабжения и водоотведения | ПС 16.153; ФГОС СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | Модуль 6 насосная станция | Вариатив |  | 7
Предпроектная подготовка, выполнение расчетов и подготовка проектной документации автоматизации систем водоснабжения и водоотведения коммунальных, промышленных, общественных и спортивных объектов | Сбор и анализ исходных данных для проектирования автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения | ПС 16.153; ФГОС СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | Модуль 7 водонапорная башня | Вариатив |  | 15
Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения | Мониторинг и использование данных лабораторного химического и биологического анализа воды | ПС 16.153; ФГОС СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | Модуль 8 микробиологический анализ | Вариатив |  | 10
Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения | Мониторинг и использование данных лабораторного химического и биологического анализа воды | ПС 16.153; ФГОС СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | Модуль 9 лабораторный химический анализ (коагулирование) | Вариатив |  | 20
100
Для выполнения конкурсного задания (или проведения РЧ) неизменными являются модули 1,2,3,4, 5. В случае если ни один из модулей не походит под запрос работодателя конкретного региона, то в таком случае любой вариативный модуль формируется регионом самостоятельно под запрос конкретного работодателя. Количество баллов в критериях оценки и по аспектам не меняется.

## КО1
А | Лабораторный химический анализ (титриметрияя) |  |  |  |  | 10
1 | Организация рабочего процесса
|  | И | Использование перчаток, халата, очков,шапочки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено хотя бы одно условие | 0.5
|  | И | Отсутствие боя стеклянной посуды |  | Вычесть все баллы, если не выполнено | 0.5
|  | И | Маркировка лабораторной посуды |  | Вычесть все баллы,если не промаркирована хотя бы одна колба, стакан, пипетка, цилиндр | 0.5
|  | И | Утилизация отходов в специальную емкость |  | Вычесть все баллы, если не проведен слив отходов в спец. емкость до сдачи протокола | 0.2
|  | И | Необоснованный перерасход реактивов |  | Вычесть все баллы, если хотя бы один из растворов был переделан | 0.2
|  | И | Использование промежуточной посуды при взятии аликвот |  | Вычесть все баллы, если промежуточная посуда не использовалась для всех растворов | 0.2
|  | И | Использование оборудования в соответствии с правилами эксплуатации |  | Вычесть все баллы, если не выполнено | 0.2
|  | С | Чистота и организация рабочего места, отсутствие розлива растворов |  |  | 0.5
|  |  |  | 0 | Хаотичное расположение оборудования и посуды на рабочем месте , пролив реактива (лужа)
|  |  |  | 1 | Элементы разупорядоченности, инструмент не мешает работе, не возвращается на место ,пролив (капли)
|  |  |  | 2 | Элементы упорядоченности, инструмент не мешает работе, пролив (капли удалены сразу)
|  |  |  | 3 | Эталонный порядок на рабочем месте с элементами усовершенствования
2 | Техника выполнения анализа
|  |  | Приготовление раствора соляной кислоты |  | Раствор готовится из фиксанала; если в колбу заранее не добавлена вода) | 0.4
|  |  | Промываение бюретки рабочим раствором |  | Вычесть все баллы, если бюретка не промыта 2 раза | 0.4
|  |  | Бюретка установлена вертикально во время установки "ноля" и снятия показаний |  | Вычесть все баллы, если не выполнено хотя бы одно условие при одном титровании | 0.3
|  |  | Приготовление проб для определения коэффициента поправки |  | Вычесть все баллы, если аликвота гидроксида натрия бралась не пипеткой(Мора 10); если проба не разбавлена водой | 0.3
|  |  | Титрование проб для коэфициента поправки |  | Вычесть 0,15 балла, если добавление титранта не соответствует НД при одном титровании | 0.3
|  |  | Регистрация точки эквивалентности соляной кислоты |  | Вычесть 0,2 балла, если нет перехода окраски раствора от малиновой к бесцветной | 0.4
|  |  | Приготовление проб для определения щелочности |  | Вычесть все баллы, если аликвота воды бралась не пипеткой(Мора 50) | 0.3
|  |  | Проведение титрования анализируемых проб |  | Вычесть все баллы, если титрование не проходило в 2 этапа (с разными индикаторами) | 0.5
|  |  | Регистрация точки эквивалентности пробы |  | Вычесть 0,05 балла, если нет перехода окраски раствора до фиолетовой(синеватой) по 2 индикатору | 0.7
|  |  | Техника работы с химической посудой |  | Вычесть все баллы, если нарушена техника | 0.2
|  |  | Техника приготовления растворов |  | Вычесть все баллы, если нарушена техника | 0.2
3 | Обработа, анализ и оформление полученных данных
|  | И | Вычисление коэффициента поправки Соляной кислоты |  | Вычесть 0,25 балла для одного расчета, если коэффициент не расчитан с точностью (0,0001) | 0.5
|  | И | Расчет среднего значения коэффициента поправки Соляной кислоты |  | Вычесть все баллы, если значение коэффициента не попадает в предел (1,00±0,03) | 0.5
|  | И | Расчет щелочности в пробах |  | Вычесть все баллы, если не выполнено по 0,1 за каждый 1/7 | 0.7
|  | И | Представление результата измерений в соотвествии с НД |  | Вычесть все баллы, если результат не представлен в виде таблицы | 0.5
|  | И | Последовательность записи |  | Вычесть все баллы, если отсутствует структурированность | 0.5
|  | И | Отсутсвие математических ошибок во всех расчетах |  | Вычесть все баллы, если хотя бы в одном расчете сделана математическая ошибка | 0.5

## КО2
Б | Лабораторный химический анализ (спектрофотометрия) |  |  |  |  | 15
1 | Организация рабочего места,подготовка оборудования
|  | И | Использование перчаток, халата, очков,шапочки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено хотя бы одно условие | 0.3
|  | И | Отсутствие боя стеклянной посуды |  | Вычесть все баллы, если не выполнено | 0.3
|  | И | Маркировка лабораторной посуды |  | Вычесть все баллы,если не промаркирована хотя бы одна колба, стакан, пипетка, цилиндр | 0.3
|  | И | Расчёт аликвот добавок |  | Вычесть все баллы, если не выполнено или выполнено неверно | 0.5
|  | И | Приготовление рабочего раствора ионов хрома |  | Вычесть все баллы, если концентрация не соответствует 5 мг/дм3 | 0.3
|  | И | Необоснованный перерасход реактивов |  | Вычесть все баллы, если хотя бы один из растворов был переделан, использовали больше, чем необходимо | 0.3
|  | И | Использование промежуточной посуды при взятии аликвот |  | Вычесть все баллы, если промежуточная посуда не использовалась | 0.3
|  | И | Подготовка оборудования |  | Вычесть все баллы, если прибор не подготовлен к работе в соответствии с рук-вом по эксплуатации,не установлена длина волны или установлена неверно | 0.2
|  | И | Утилизация отходов в специальную емкость |  | Вычесть все баллы, если не проведен слив отходов в спец. емкость до сдачи протокола | 0.2
|  | с | Чистота и организация рабочего места, отсутствие розлива растворов |  |  | 0.5
|  |  |  | 0 | Хаотичное расположение оборудования и посуды на рабочем месте , пролив реактива (лужа)
|  |  |  | 1 | Элементы разупорядоченности, инструмент не мешает работе, не возвращается на место ,пролив (капли)
|  |  |  | 2 | Элементы упорядоченности, инструмент не мешает работе, пролив (капли удалены сразу)
|  |  |  | 3 | Эталонный порядок на рабочем месте с элементами усовершенствования
2 | Техника выполнения задания
|  | И | Приготовление серии градуировочных растворов |  | Вычесть 0,50 балла для одной серии, если добавление выполнено неверно, хотя бы в одной колбе серии (нарушена последовательность) | 1
|  | И | Приготовление серии градуировочных растворов |  | Вычесть 0,25 балл для одной серии, если приготовление не соответствует НД (внесённые добавки не соотв-ют правильно рассчитанным, доб-ны не те объёмы реактивов) | 0.5
|  | И | Использование проб при приготовлении |  | Вычесть все баллы, если проба не перемешана перед использованием | 0.3
|  | И | Время выдерживания после доведения до метки градуировочного раствора |  | Вычесть 0,25 балла,если не выдержано время не менее 15 минут для одной серии | 0.5
|  | И | Перемешивание растворов перед измерением |  | Вычесть все баллы, если хотя бы 1 раствор не перемешан перед заполнением кюветы | 0.4
|  | И | Работа с кюветами |  | Вычесть 0,10 балла для одной серии, если кюветы хотя бы один раз взяты за рабочие грани | 0.2
|  | И | Ополаскивание рабочим раствором кюветы |  | Вычесть 0,10 балла для одной серии, если кюветы не ополаскиваются рабочим раствором | 0.2
|  | И | Заполнение кюветы |  | Вычесть 0,10 балла для одной серии, если кюветы заполнены ниже метки и/или не на горизонтальной поверхности | 0.2
|  | И | Работа на приборе |  | Вычесть все баллы, если прибор хотя бы один раз не настроен на "ноль" | 0.3
|  | И | Снятие показаний с прибора |  | Вычесть все баллы,если не соблюдается снятие показаний с прибора, не верно зафиксировано значение | 0.5
|  | с | Техника работы с мерной посудой( цилиндры, пипетки, мерные колбы) |  |  | 0.5
|  |  |  | 0 | Неверный подбор мерной посуды, использование не по назначению; отсутствует перемешивание мерных колб, цилиндр и колбы заполняются не на горизонтальной поверхности
|  |  |  | 1 | Использование по назначению с нарушениями техники применения
|  |  |  | 2 | Использование по назначению без нарушений техники применения
|  |  |  | 3 | Совершенный уровень владения
3 | Обработка, анализ и оформление полученных результатов
|  | И | Расчет аликвот добавок |  | Вычесть все баллы, если расчет отсутсвует, либо неверно посчитаны объемы добовляемого вещества | 0.5
|  | И | Построение градуировочного графика |  | Вычесть все баллы, если график построен не в соотв-и с НД и/или на графике не указаны ФИО, метод, дата, длина волны, длина кюветы, подписи осей, ур-ние с коэфиц-ом корреляции | 1
|  | И | Построение градуировочного графика |  | Вычесть все баллы, если значение коэффиц-та корреляции менее 0,9900 и/или не сделан вывод | 0.2
|  | И | Определение массовой концентрации хрома по градуировочной характеристике |  | Вычесть 0,25 балла за одно определение, если неверно | 0.5
|  | И | Определение массовой концентрации хрома в пробе с учетом разведения |  | Вычесть 0,25 балла за одно определение, если неверно | 0.5
|  | И | Проверка приемлемости результатов параллельных измерений |  | Вычесть баллы, если проверка не проведена или проведена неверно, не сделан вывод | 0.5
|  | И | Проверка приемлемости результатов параллельных измерений |  | Вычесть все баллы, если значения не приемлемы | 0.5
|  | И | Расчет среднеарифметического значения двух параллельных определений при соблюдении приемлемости |  | Вычесть все баллы,если расчет неверен или отсутсвует | 0.5
|  | И | Расчет границ доверительного интервала при соблюдении приемлемости |  | Вычесть все баллы,если расчет не проведен, или проведён неверно | 0.4
|  | И | Округление границ доверительного интервала при соблюдении приемлемости |  | Вычесть все баллы, если округление не верно | 0.3
|  | И | Округление результата |  | Вычесть все баллы,если округление не верно (до тысячных) | 0.3
|  | И | Сопоставление предполагаемого результата найденному диапазону |  | Вычесть все баллы, если не выполнено и/или не сделан вывод | 0.5
|  | И | Представление окончательного результата |  | Правильная запись результата с указанием погрешности Хср±Δ в соответствии с НД | 0.5
|  | И | Соответствие результата опорному значению |  | Вычесть все баллы, если опорное значение не соотв-ет диапазону Хср±Δ (Оценка эксперта) | 0.5
|  | с | Оформление протокола |  |  | 0.5
|  |  |  | 0 | Отчет не содержит данных, необходимых для полного понимания последовательности действий
|  |  |  | 1 | Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, но они беспорядочны, без структуры и с многочисленными исправлениями
|  |  |  | 2 | Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, они структурированы, без многочисленных исправлений
|  |  |  | 3 | То же что 2, содержит дополнительную поясняющую информацию

## КО 3
В | Проектирование водоснабжения и канализации |  |  |  | 8
1 | Работы с чертежами
|  | И | заморожены все указанные слои | да/нет | 0.4
|  | И | чертеж переведен в один цвет (251) и сделан блоком | да/нет | 0.4
|  | И | Созданы слои ВК | ВК-холодное водоснабжение; ВК-горячее водоснабжение; ВК-хоз.быт. Канализация; ВК-вспомогательный | 1
|  | И | Выбрана оптимальная толщина линии (0,80) | да/нет | 0.5
|  | И | наличие условных обозначений (В1,Т3,К1) | да/нет | 0.5
|  | И | Водомерный узел и коллектор установлены на чертеже | да/нет | 0.5
|  | И | Сделана разводка ко всем сантех.приборам | Холодное и горячее водоснабжение | 1
|  | И | Сделана выноска на каждом трубопроводе | да/нет | 0.5
|  | И | Наличие поливочного крана | да/нет | 0.3
|  | И | Наличие двух выпусков на чертеже | да/нет | 0.3
|  | И | Сделаны выноски | да/нет | 0.3
|  | И | Наличие вент.Фильтра | да/нет | 0.3
2 | Оформление штампа
|  | И | Указано ФИО исполнителя | да/нет | 0.5
|  | И | Указано содержание чертежа (Водоснабжение , водоотведение) | да/нет | 0.5
|  | И | Название чертежа. План (В1,Т3) | да/нет | 0.5
|  | И | Название чертежа. План (К1) | да/нет | 0.5
|  | И | Подключение установки к персональному компьютеру | вычесть все баллы если установка не подключена, или подключена неверно | 0.5
3 | Электрические подключения
|  | И | Подключение ультразвукового датчика | вычесть все баллы если не подключен или подключен неверно | 0.5
|  | И | Подключение расходомера в соответствии с документацией | вычесть все баллы если не подключен или подключен неверно | 0.5
|  | И | Подключение электрического клапана в соответствии с документацией | вычесть все баллы если не подключен или подключен неверно | 0.5
|  | И | Подключение манометра в соответствии с электрической схемой подключения | вычесть все баллы если не подключен или подключен неверно | 0.5
|  | И | Выполнение задания производилось в соответствии с требованиями Pгоfessional practice | (-)0,2 за ошибку по PP 1/5 | 1
4 | Автоматизация
|  | И | Настройка чувствительности датчиков | 1/2 за каждый | 0.5
|  | И | Настройка ультразвукового датчика | 0-полностью не выполнена; 0,25-погрешность не более 0,1л; 0,5-погрешность не более 0,05л | 0.5
|  | И | Настройка расходомера | 0-полностью не выполнена; 0,25-погрешность не более 0,1л/мин; 0,5-погрешность не более 0,05л/мин | 0.5
|  | И | Настройка датчика давления | 0-полностью не выполнена; 0,25-погрешность не более 0,02; 0,50-погрешность не более 0,01 | 0.5
|  | И | Установка запущена после окончания выполнения задания | установка запущена и работает без нарушения тб | 0.5
|  | И | Параметризация работы установки (регулирование) | Регулирование выполнено не по давлению, либо наблюдается калебания 0-Не выполнялось; 0,5-Наблюдаются колебания системы более 0,01; 1-Полностью выполнено | 1

## КО4
Г | Методы и сооружения очистки |  |  |  | 8
1 | Оформление
|  | И | Заполнение листа | Заполнение задания на бланке | 0.5
|  | И | Заполнение листа | Заполнение графы даты и подписи листа | 0.25
|  | И | Заполнение листа | Заполнение графы номер и ФИО | 0.25
2 | Владение теорией очитки
|  | И | Ответы на вопросы | Наличие правильного ответа на вопросы 0.1 за каждый | 0.5
|  | И | Ответы на вопросы | Развернутый и понятный ответ 0,1 за каждый | 0.5
3 | Схема осветвлителя
|  | И | Работа со схемой | Подпись линей и аппаратов | 1
|  | И | Работа со схемой | Описание процесса схемы работы | 1
4 | Материальный баланс
|  | И | Произвести расчёт баланса | Правильный и последовательный расчет | 2
|  | И | Записать значения в таблицу | Данные занесены последовательно и полностью | 2

## КО5
Д | Водозапорная арматура |  |  |  |  | 7
1 | Организация рабочего места
|  | и | Подготовка зоны проведения работ |  | подбор инструментов и материалов для работы; лоток под компоненты и болты | 0.25
|  | и | Выполнение работ в соответствии с техникой безопасности |  | 0-полностью не выполнено; 0,25-допущены нарушения техники безопасности; 0,50-техника безопасности полностью соблюдена Работа по монтажу проводится на полу; детали и инстументы находятся на столе | 0.5
|  | и | Чистота на рабочем месте после окончания работ |  |  | 0.25
|  | и | Возврат инструментов и неисправной детали на склад |  | Весь интрумент был возвращен на склад, в той же комплектации | 0.25
2 | Проведение работ по обслуживанию
|  | и | Произведен полный демонтаж задвижки |  | Вычесть если разбор не полный | 0.5
|  | и | Заменено сальниковое уплотнение |  | Вычесть если не выполнено, или выполнено не верно | 0.5
|  | и | Заменена паранитовая прокладка |  | Вычесть если не выполнено, или выполнено не верно | 0.5
|  | с | Аккуратность при замене компонентов |  |  | 1
|  |  |  | 0 | если не был установлен. Поврежден во время установки.
|  |  |  | 1 | Если вырезан неаккуратно. Установлен криво
|  |  |  | 2 | Если присутствуют незначительные дефекты
|  |  |  | 3 | компоненты вырезаны и установлены идеально.
|  | и | Проведение работ в соответствии с требованиями Professional Practice |  | 0,2 за каждый | 1
|  | и | Дополнительный балл за время (за досрочное выполнение работы) |  | Баллы за время (при правильном монтаже и демонтаже задвижки, а также при полной замене неисправных компонентов)Баллл за время = (max. время – актуальное время) x max. балл /(max. время – min. время) = (60.0 - .......) x 1 балл / (60.0 - .......) | 1
3 | Документация
|  | и | Заполнение форм, запрос материала, инструментов, достоинств и недостатков |  | Формы полностью заполнены, подписаны, нет незаполненных мест, подписаны и стоит дата | 0.5
|  | с | Заполнение формы с указаниями достоинств и недостаток задвижек |  |  | 1
|  |  |  | 0 | Форма не была заполнена
|  |  |  | 1 | Форма была заполнена некорректно
|  |  |  | 2 | Форма была заполнена корректно, однако перечислены не все достоинства/недостатки
|  |  |  | 3 | Форма заполнена корректно, перечислены все достоинства/недостатки различных типов задвижек. Форма подписана, присутствует дата и подпись

## КО6
Е | Насосная станция |  |  |  | 7
1 | Организация рабочего места,подготовка оборудования
|  | И | Заполнение листа "запроса инструментов и материалов" | Полное и верное заполнение листа, описаны все используемые инструменты и материалы | 0.25
|  | И | Заполнение листа "Найденные неисправности, замененные компоненты"" | Полное и верное заполнение листа, описаны все найденные и исправленные ошибки | 0.25
|  | И | Выполнение работ в соответсвии с техникой безопасности | работа в перчатках, не допускается падения инструментов, деталей, оборудования | 0.25
|  | И | Чистота на рабочем месте после окончания работ | На рабочем месте отсутвует грязь, замененные компененты | 0.25
|  | И | Возврат инструментов и неисправной детали на склад | Весь интрумент был возвращен на склад, в той же комплектации (вычесть баллы если замененные компоненты были выброшены в мусор) | 0.5
2 | Выполнение монтажных работ
|  | И | подключение элетрических соединений | полное и правильное восстановление | 0.5
|  | И | нахождение механических неисправностей | 1/10 за каждый | 1
|  | И | Работа по демонтажу выполнена в соответствии с требованиями PP | 1/5 за каждую ошибку | 0.5
|  | И | Установка недостающего компонента |  | 0.5
|  | И | Замена неисправного компонента |  | 0.5
|  |  | Насос собран | правильная сборка насоса 1/2 за каждый | 1
|  | И | Работа по установке насоса выполнена в соответсвии с требованиями PP | 1/5 за каждую ошибку | 0.5
|  | И | Дополнительный балл за время (за досрочное выполнение работы) | Баллы за время (при правильном монтаже и демонтаже насоса, а также при полной замене неисправного компонента и отсутствующего компонента)Баллл за время = (max. время – актуальное время) x max. балл /(max. время – min. время) = (60.0 - .......) x 1 балл / (60.0 - .......) | 1

## КО7
Ж | Водонапорная башня |  |  |  | 15
1 | Организация рабочего места,подготовка оборудования
|  | И | Выполнение работ в соответствии с техникой безопасности | работа выполнялась без падений компонентов, инструментов; работа по монтажу выполнялась при выключеном питании, заполнение баков водой при выключенном питании | 0.25
|  | И | Правильный подбор оборудования и инструмента для выполнения работ. Заполнение листа | "0-полностью не выполнено; 0,25-присутствуют инструменты выбраные не верно (есть инструменты не относящиеся к выполнению работ); 0,5-все инстурменты подобраны верно в соответствии с описанным видом работ в задании " | 0.5
|  | И | Заполнение листа "Результаты" | Полное и верное заполнение листа, записаны и выполнены верно все расчеты,касаевые настройки станции | 0.25
|  | И | Возврат инструмента и материалов после окончания работ на склад | возврат инструмента, гильз,стяжек и остатков труб | 0.25
|  | И | Дополнительный балл за время (за досрочное выполнение работы) | Балл расчитывается при полном выполнении задания, запуске станции и неболее 2-х ошибок по PP Points for time = (max. время – актуальное время) x max. балл /(max. время – min. время) = (120.0 - .......) x 1,00 балл / (120.0 - .......) | 1
2 | Механика
|  | И | Установка емкостного датчика нижнего уровня | установка датчика на заданный уровень; правильность подключения; соблюдение зазора 5 мм. 0.4 балла за каждый аспект (замер шестигранником) | 1.2
|  | И | Установка емкостного датчика верхнего уровня | установка датчика на заданный уровень; правильность подключения; соблюдение зазора 5 мм. 0.4 балла за каждый аспект (замер шестигранником) | 1.2
|  | И | Установка ультразвукового датчика | установлен на рассоянии не более 0,1 см от толщины стенки бака | 0.25
|  | И | Установка расходомера | С учетом направления | 0.2
|  | И | Соблюдение направления на ручных клапанах | 0,10 за каждый 1/3 | 0.3
|  | И | Установка заглушек | 0,10 за каждый 1/4 | 0.4
|  | И | Установка держателей трубопровода | Закреплены и не гуляют по стойке | 0.5
|  | И | После окончания работ крышки резервуаров закрыты | 1/2 за каждый | 0.2
|  | И | Нижний крепеж резервуаров установлен без зазоров | 1/2 за каждый | 0.5
|  | И | Установка собрана в соответствии с рисунком |  | 0.5
|  | И | Соблюдение указанных размеров трубного соединения | отклонение в размерах не более 0,5мм | 0.5
|  | И | Подключение установки к персональному компьютеру | вычесть все баллы если установка не подключена, или подключена неверно | 0.5
3 | Электрические подключения
|  | И | Подключение ультразвукового датчика | вычесть все баллы если не подключен или подключен неверно | 0.5
|  | И | Подключение расходомера в соответствии с документацией | вычесть все баллы если не подключен или подключен неверно | 0.5
|  | И | Подключение электрического клапана в соответствии с документацией | вычесть все баллы если не подключен или подключен неверно | 0.5
|  | И | Подключение манометра в соответствии с электрической схемой подключения | вычесть все баллы если не подключен или подключен неверно | 0.5
|  | И | Выполнение задания производилось в соответствии с требованиями Pгоfessional practice | (-)0,2 за ошибку по PP 1/5 | 1
4 | Автоматизация
|  | И | Настройка чувствительности датчиков | 1/2 за каждый | 0.5
|  | И | Настройка ультразвукового датчика | 0-полностью не выполнена; 0,25-погрешность не более 0,1л; 0,5-погрешность не более 0,05л | 0.5
|  | И | Настройка расходомера | 0-полностью не выполнена; 0,25-погрешность не более 0,1л/мин; 0,5-погрешность не более 0,05л/мин | 0.5
|  | И | Настройка датчика давления | 0-полностью не выполнена; 0,25-погрешность не более 0,02; 0,50-погрешность не более 0,01 | 0.5
|  | И | Установка запущена после окончания выполнения задания | установка запущена и работает без нарушения тб | 0.5
|  | И | Параметризация работы установки (регулирование) | Регулирование выполнено не по давлению, либо наблюдается калебания 0-Не выполнялось; 0,5-Наблюдаются колебания системы более 0,01; 1-Полностью выполнено | 1

## КО8
З | Микробиологический анализ |  |  |  | 10
1 | Техника безопасности и охрана труда на рабочем месте
|  | И | Соблюдение техники безопасности на рабочем месте при работе со спиртовой горелкой | Не передвигать зажженую спиртовую горелку, избегать ожогов | 0.3
|  | И | Соблюдение техники безопасности на рабочем месте при работе со стеклянной посудой | Не ставить на карй стола, под руку, избегать падения и опрокидывания, боя и сколов | 0.3
|  | И | Соблюдение техники безопасности на рабочем месте при работе с электроприборами | Не работать мокрыми руками, выключать в конце использования | 0.3
|  | И | Соблюдение техники безопасности на рабочем месте при работе с микроскопом | Избегать резких движений головой и руками вблизи прибора, ударов о прибор | 0.3
|  | И | Соблюдение техники безопасности на рабочем месте при работе с реактивами | Отсутсвие боя, розлива, россыпи | 0.2
|  | И | Соблюдение техники безопасности на рабочем месте при работе со стеклянной посудой | Вся посуда промаркирована, надпись одна, понятная и соответствует содержимому | 0.3
|  | И | Соблюдение техники безопасности на рабочем месте при работе с горячим инструментом | Горячие инструменты переносятся без резких движений, избегать ожогов | 0.3
2 | Организация работы микробиологической лаборатории
|  | И | Подготовка необходимой лабораторной посуды | Посуда подобрана с учетом объема содержимого, предметные стекла соответсвующие и используются рационально | 0.3
|  | И | Подготовка оборудования | Микроскоп настроен правильно: подсветка включена до наблюдения; предметный столик, винты и револьвер устройства проверены до начала наблюдений 0,1*4 | 0.4
|  | И | Расположение инструментов | Спиртовая горелка впереди штатива, в штативе расположение инструментов правильное (пробирки в левой стороене, инструменты в правой) 0,2*2 | 0.4
|  | И | Оформленгие протокола | Протокол оформлен с тербованиями задания | 0.3
|  | И | Оформление протокола | Рисунок выполнен при использовании самого большого увеличения | 0.3
3 | Проведение микробиологического анализа
|  | И | Работа со стерильным оборудованием | Перед и после работы бактериологическая петля обжигается | 0.3
|  | И | Работа со стерильным оборудованием | Наконечники дозаторов используются однократно, используются без контаминации 0,1*4 | 0.4
|  | И | Работа с биоматериалом | Биологический материал не проливается из флакона | 0.2
|  | И | Мытье посуды | Удаление надписей с посуды во время мытья посуды | 0.2
|  | И | Работа с бактериологической петлей | Бактериологическая петля прокалена до красна | 0.4
|  | И | Работа с бактериологической петлей | Бактериологическая петля прокалена под углом 80*, петледержатель горизонтально не менее 3-х раз 0,2*2 | 0.4
|  | И | Работа с пробирками | Пробирка берется двумя пальцами, без помощи второй руки 0,2*2 | 0.4
|  | И | Работа в микроорганизмом | Предметное стекло обезжиривается спиртом, обжигается перед использованием | 0.3
|  | И | Работа с предметным стеклом | Биоматериал добавляется на центр предметного стекла 0,1*2 | 0.2
|  | И | Нанесение мазка | Препараты должны быть сухими, без блеска | 0.3
|  | И | Подсушка | Препарат высыхает естесственным путем или путем подсушивания не более 3-х раз над пламенем спиртовки | 0.3
|  | И | Фиксирование мазка | Отсутсвие следов подгарания 0,2*2 | 0.4
|  | И | Работа с предметным стеклом | Суспензия распределяется на зоне диаметром 3-4 см 0,1*2 | 0.2
|  | И | Нанесение пробы | Объем дозатора равен 100 мкл | 0.3
|  | И | Приготовление суспензии | Сухие микроорганизмы разведены в необходимой пропорции | 0.3
|  | И | Техника работы с микроскопом | Объективы не касаются препарата, находятся в рабочем положении | 0.2
|  | И | Техника работы с микроскопом | Перед использованием объективы микроскопа протираются спиртом | 0.2
|  | И | Техника работы с микроскопом | Микроорганизмы находятся в зоне видимости | 0.2
|  | И | Микроскопирование | Микроскопия производится без защитных очков | 0.3
|  | И | Отчет | Исследуемые микроорганизмы подписаны, рисунки отражают форму микрорганизма | 0.4
|  | И | Техника работы с микроскопом | Конденсер всегда опущен | 0.2
|  | И | Техника работы с микроскопом | После работы микроскоп выключен и приведен в исходное состояние | 0.2

## КО9
И | Лабораторный химический анализ (коагулирование) |  |  |  |  | 20
1 | Организация рабочего процесса
|  | И | Использование перчаток, халата, очков,шапочки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено хотя бы одно условие | 0.5
|  | И | Отсутствие боя стеклянной посуды |  | Вычесть все баллы, если не выполнено | 0.5
|  | И | Маркировка лабораторной посуды |  | Вычесть все баллы,если не промаркирована хотя бы одна единица посуды | 0.5
|  | И | Утилизация отходов в специальную емкость |  | Вычесть все баллы, если не проведен слив отходов в спец. емкость до сдачи протокола | 0.5
|  | И | Необоснованный перерасход реактивов |  | Вычесть все баллы, если хотя бы один из растворов был переделан или была передела навеска(перевзвешена) | 0.5
|  | И | Использование промежуточной посуды при взятии аликвот |  | Вычесть все баллы, если промежуточная посуда не использовалась для всех растворов | 0.5
|  | И | Использование оборудования в соответствии с правилами эксплуатации |  | Вычесть все баллы, если не выполнено | 0.5
|  | С | Чистота и организация рабочего места, отсутствие розлива растворов |  |  | 0.5
|  |  |  | 0 | Хаотичное расположение оборудования и посуды на рабочем месте , пролив реактива (лужа)
|  |  |  | 1 | Элементы разупорядоченности, инструмент не мешает работе, не возвращается на место ,пролив (капли)
|  |  |  | 2 | Элементы упорядоченности, инструмент не мешает работе, пролив (капли удалены сразу)
|  |  |  | 3 | Эталонный порядок на рабочем месте с элементами усовершенствования
2 | Техника выполнения задания
|  | И | Калибровка рН метра по двум буферным растворам в порядке возрастания |  | Вычесть все баллы, если не попал в интервал ±0,1 рН хотя бы для одного буферного раствора | 1
|  | И | Фиксирование настройки интервала калибровки |  | Вычесть все баллы,если интервал настройки не зафиксирован в протоколе | 0.5
|  | И | Проверка рН по контрольному раствору |  | вычесть все баллы,если не попал в интервал контрольного раствора ± 0,1рН, обязательное фиксирование экспертом | 0.5
|  | И | Уровень погружения электродов в раствор |  | вычесть все баллы, если электроды погружены менее, чем на 2 см в раствор, снят колпачек, открыто заливочное отверстие. Не касается стенок | 0.5
|  | И | Приготовление раствора хлорида железа |  | Вычесть все баллы если, взвешена неверная навеска; не количественный перенос навески в колбу; и раствор не был перемешен или перемешан неверно | 0.5
|  | И | Приготовление раствора флокуллянта |  | Вычесть все баллы, если нарушена техника(время) приготовления раствора (раствор готовится в стакане) | 0.5
|  | И | Приготовление раствора щелочи |  | Вычесть все баллы если, взвешена неверная навеска; не количественный перенос навески в колбу и раствор не был перемешен или перемешан неверно | 0.5
|  | И | Перемешивание пробы воды перед анализом |  | вычесть все баллы,если не перемешивалась пробаили перемешивалась не до конца(взвесь оставалась на дне) перед переносом ее в стакан | 0.5
|  | И | Выбор весов |  | Вычесть все баллы, если навески брались не на технических весах 1/3 балла за каждый раствор | 1
|  | И | Техника взвешивания |  | Вычесть все баллы,если добавление вещества в стакан производилось на весах | 0.5
|  | И | Техника работы с весами |  | вычесть все баллы, если стаканчик не был затарирован, если после использования весы остались включенные | 0.5
|  | И | Сброс вещества |  | Вычесть все баллы, если сброс излишков вещества проводился в исходную тару, либо в промежуточный стакан | 0.3
|  | И | Работа с флокулятором |  | при перемешивание лопости не касаются стенок стакана, лопасти находятся по середине стакана(при работе)(не на дне) | 0.5
|  | И | Добавление коагулянта |  | Вычесть все баллы,если не выполнено или вносимые объемы не верны | 0.5
|  | И | Добавление флоккулянта |  | Вычесть все баллы,если не выполнено или неверно | 0.3
|  | И | Соблюдение необходимого режима работы |  | Вычесть все баллы, если не были соблюдены временные промежутки и используемые обороты в работе | 0.5
|  | И | Сборка фильтровальной установки |  | Вычесть все баллы, если установка не собрана или неверно | 0.5
|  | И | Фильтрование проб |  | Вычесть все баллы, если не профильтровано 6 проб осветленных вод и 1 проба исходной воды | 0.7
|  | И | Измерение водородного показателя вод |  | Вычесть все баллы, если не произведено, либо произведено неверно | 0.7
|  | И | Техника работы с мерной посудой( цилиндры, пипетки, мерные колбы) |  | Неверный подбор мерной посуды, использование не по назначению; отсутствует перемешивание мерных колб, цилиндр и колбы заполняются не на горизонтальной поверхности | 0.5
|  | И | Подготовка проб |  | Вычесть все баллы, если не подготовлены пробы для последующего анализа, если не подписаны пробы перед сдачей | 0.5
3 | Обработка,анализ и оформление полученных результатов
|  | И | Расчет навески хлорида железа |  | Вычесть все баллы, если расчет отсутсвует или неверен | 1
|  | И | Расчет навески гидроксида натрия |  | Вычесть все баллы, если расчет отсутсвует или неверен | 1
|  | И | Расчет доз коагулянта |  | Вычесть все баллы,если расчет объемов коагулянта отсутсвует, или выполнен неверно | 1
|  | И | Заполнение таблицы с результатами |  | Вычесть все баллы,если не выполнено, если неверно заполнено | 0.5
|  | И | Сделан вывод о проделанной работе |  | да/нет | 0.5
|  | И | Оформление протокола |  | Вычесть все баллы, Отчет не содержит данных, необходимых для полного пониманния последовательности действий | 0.5

## Профстандарт 16.153 код A 01.4
Профстандарт: 16.153 A/01.4
Трудовые действия | Умения | Знания
Проведение осмотров технического состояния зданий, сооружений, систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения | Проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования сооружений и испытания оборудования систем водоснабжения и водоотведения | Принципы безопасности и защиты окружающей среды и их применение при поддержании рабочей зоны в надлежащем состоянии
Составление отчетных документов, актов, дефектных ведомостей о техническом состоянии зданий, сооружений, систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения | Диагностировать техническое состояние систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контролировать исправность механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки | Принципы и методы организации работы по диагностике технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контроля и управления систем водоснабжения и водоотведения
Ведение отчетной документации по результатам проверки технического состояния оборудования, предоставление предложений по оптимизации работы систем водоснабжения и водоотведения | Выполнять анализ состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации | Параметры контроля технологических процессов, оборудования, механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки, значения которых обеспечивают качественную работу систем водоснабжения и водоотведения
Проверка исправности систем автоматизации, механизмов, оборудования, инструментов систем водоснабжения и водоотведения | Осуществлять подготовку рабочего места к выполнению задач водоснабжения и водоотведения, соблюдая технику безопасности и нормы охраны здоровья. Контролировать функциональное назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию оборудования и материалов, а также действия при их повреждениях | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности и противопожарной защиты, применяемые в отношении производственного персонала, окружающей среды, оборудования и материалов
Профстандарт: 16.153 A/03.4
Трудовые действия | Умения | Знания
Проверка технического состояния механического оборудования систем водоснабжения и водоотведения | Осуществлять ремонт узлов и деталей оборудования систем водоснабжения и водоотведения Осуществлять наблюдение за работой применяемого технологического оборудования и управлять им | Функциональное назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию оборудования, его агрегатов и узлов
Настройка необходимых технологических параметров | Регулировать и (или) калибровать агрегаты, узлы и системы в соответствии с инструкциями по эксплуатации Обеспечивать исправность агрегатов, оборудования и систем Осуществлять настройку необходимых технологических параметров Выявлять источники затрат и определять методы их минимизации Определять техническое состояние оборудования, выполнять профилактическое обслуживание или ремонт оборудования | Основные сведения о конструкциях, материалах узлов и деталей оборудования Основные методы обработки материалов, технологические процессы ремонта и восстановления деталей, узлов и агрегатов
Обеспечение надежного функционирования механического оборудования | Создавать легко реализуемые и надежные временные решения в чрезвычайных ситуациях Проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов механического оборудования, систем и средств его автоматизации | Критерии и методы диагностирования оборудования и систем; аналитические методы обнаружения неисправностей Принципы и способы генерации творческих и инновационных решений по повышению надежности и эффективности оборудования
ФГОС СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 1.1. Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и водоотведения;
ПК 1.2. Определять расчетные расходы воды;
ПК 1.3. Разрабатывать технологические схемы очистки воды и обработки осадков;
ПК 1.4. Производить расчеты элементов систем водоснабжения и водоотведения;
ПК 1.5. Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения;
ПК 1.6. Определять, анализировать и планировать технико-экономические показатели систем водоснабжения и водоотведения;
ПК 1.7. Устанавливать соответствие проектных решений природоохранным требованиям.
ПК 2.1. Эксплуатировать сети и сооружения водоснабжения и водоотведения;
ПК 2.2. Оценивать техническое состояние систем и сооружений водоснабжения и водоотведения;
ПК 2.3. Контролировать соблюдение технологических режимов природоохранных объектов, сбросов сточных вод, соблюдение экологических стандартов и нормативов;
ПК 2.4. Планировать обеспечение работ в условиях нестандартных ситуаций.
ПК 3.1. Разрабатывать технологический процесс очистки природных и сточных вод;
ПК 3.2. Выполнять химические анализы по контролю качества природных и сточных вод;
ПК 3.3. Выполнять микробиологические анализы по контролю качества природных и сточных вод.

## Профстандарт 40.002 код A 05.2
Профстандарт: 40.002 код A/05.2
Трудовые действия | Умения | Знания
Трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду A/01.2 настоящего профессионального стандарта | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду A/01.2 настоящего профессионального стандарта | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду A/01.2 настоящего профессионального стандарта
Проверка оснащенности сварочного поста частично механизированной сварки (наплавки) плавлением | Проверять работоспособность и исправность оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением | Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений выполняемых частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением и обозначение их на чертежах
Проверка работоспособности и исправности оборудования поста частично механизированной сварки (наплавки) плавлением | Настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением | Основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением
Проверка наличия заземления сварочного поста частично механизированной сварки (наплавки) плавлением | Выбирать пространственное положение сварного шва для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением | Сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением
Подготовка и проверка сварочных материалов для частично механизированной сварки (наплавки) | Владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке | Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения
Настройка оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением для выполнения сварки | Владеть техникой частично механизированной сварки (наплавки) плавлением простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва | Правила эксплуатации газовых баллонов
Выполнение предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла | Контролировать с применением измерительного инструмента сваренные частично механизированной сваркой плавлением простые детали на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке | Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением для сварки простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва
Выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением простых деталей неответственных конструкций | Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции | Выбор режима подогрева и порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла
Контролировать с применением измерительного инструмента сваренные частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением детали на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке |  | Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях
Причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления
Профстандарт: 40.002 код A/01.2
Трудовые действия | Знания | Умения
Ознакомление с конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке; Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования; Зачистка ручным или механизированным инструментом элементов конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку; Выбор пространственного положения сварного шва для сварки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей); Сборка элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений;Сборка элементов конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку на прихватках; Контроль с применением измерительного инструмента подготовленных и собранных с применением сборочных приспособлений элементов конструкции (изделия, узлы, детали) на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке; Контроль с применением измерительного инструмента подготовленных и собранных на прихватках элементов конструкции (изделия, узлы, детали) на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке; Зачистка ручным или механизированным инструментом сварных швов после сварки; Удаление ручным или механизированным инструментом поверхностных дефектов (поры, шлаковые включения, подрезы, брызги металла, наплывы и т.д.). | Выбирать пространственное положение сварного шва для сварки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей);Применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; Использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки; Использовать измерительный инструмент для контроля собранных элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке; Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции. | Основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах; Правила подготовки кромок изделий под сварку; Основные группы и марки свариваемых материалов; Устройство сварочного и вспомогательного оборудования, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения; Правила сборки элементов конструкции под сварку; Виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки; Способы устранения дефектов сварных швов; Правила технической эксплуатации электроустановок; Нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ; Правила по охране труда, в том числе на рабочем месте.
ФГОС СПО 15.01.05 СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ)
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.
ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке.
ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки.
ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки.
ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку.
ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку.
ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла.
ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки.
ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической документации по сварке.
ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва.

## Профстандарт 16.153 код В 01.5
Профстандарт 16.153 код B 01.5
Трудовые действия | Умения | Знания
Мониторинг работы средств автоматизации процессов очистки воды и стоков | Проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования и испытания оборудования систем автоматики и контроля параметров качества водоснабжения и водоотведения | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности и противопожарной защиты, применяемые в отношении производственного персонала, окружающей среды, оборудования и материалов
Проведение анализа динамики изменения качества подготовки воды, очистки сточных вод, реакции автоматики на изменение указанных параметров | Диагностировать техническое состояние систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контролировать исправность механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки | Принципы и правила проведения экспресс- и текущих анализов качества вод на всех этапах очистки, принципы работы контрольно-измерительного оборудования химического и бактериологического анализа воды, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию оборудования и материалов, а также действия при их повреждениях
Осмотр технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования | Выполнять анализ состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации | Принципы безопасности и защиты окружающей среды и их применение при поддержании рабочей зоны в надлежащем состоянии
Проведение лабораторных и текущих измерений параметров вод в режиме реального времени, выявление ошибок в работе автоматики | Осуществлять подготовку рабочего места к выполнению задач водоснабжения и водоотведения, соблюдая технику безопасности и нормы охраны здоровья | Принципы и методы организации работы по диагностике технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контроля и управления систем водоснабжения и водоотведения
Составление отчетных документов, актов, дефектных ведомостей о техническом состоянии систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем контроля параметров качества водоснабжения и водоотведения | Составлять отчетную документацию по результатам мониторинга, использовать получаемые данные для организации своевременной проверки технического состояния средств контроля параметров вод, предоставлять предложения по наладке систем водоснабжения и водоотведения | Параметры контроля технологических процессов, оборудования, механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки, значения которых обеспечивают качественную работу систем водоснабжения и водоотведения
Профстандарт 16.153 код B 03.5
Трудовые действия | Знания | Умения
Проверка контрольных параметров работы автоматики систем водоснабжения и водоотведения | Осуществлять ремонт узлов и деталей оборудования автоматики систем водоснабжения и водоотведения Осуществлять наблюдение за работой применяемого технологического оборудования и управлять им Осуществлять регулировку и (или) калибровку агрегатов, узлов и систем в соответствии с инструкциями по эксплуатации | Функциональное назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию средств автоматики и связи Основные сведения о конструкциях, назначении узлов и деталей оборудования автоматики и телемеханики
Настройка необходимых технологических параметров автоматизированных систем управления, калибровка измерительного оборудования, точная настройка и (или) корректировка систем управления | Использовать вспомогательное оборудование Обеспечивать исправность агрегатов, оборудования и систем Осуществлять настройку необходимых технологических параметров Выявлять источники затрат и определять методы их минимизации Определять техническое состояние оборудования, необходимость профилактического обслуживания, и его ремонта | Методы обработки информации, необходимое оборудование информатизации Технологические приемы контроля, ремонта и восстановления элементов системы автоматизации
Обеспечение надежного функционирования приборов первичной информации, отдающих команды на управление или включение и выключение рабочих органов, самих рабочих органов и аппаратуру их связи на оборудовании очистки и обезвреживания вод | Создавать легко реализуемые и надежные временные решения в чрезвычайных ситуациях Проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов оборудования, систем и средств его автоматизации | Критерии и методы диагностирования состояния оборудования автоматики и систем связи; аналитические методы обнаружения неисправностей Принципы и способы генерации творческих и инновационных решений по повышению надежности и эффективности оборудования
ФГОС СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 1.1. Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и водоотведения;
ПК 1.2. Определять расчетные расходы воды;
ПК 1.3. Разрабатывать технологические схемы очистки воды и обработки осадков;
ПК 1.4. Производить расчеты элементов систем водоснабжения и водоотведения;
ПК 1.5. Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения;
ПК 1.6. Определять, анализировать и планировать технико-экономические показатели систем водоснабжения и водоотведения;
ПК 1.7. Устанавливать соответствие проектных решений природоохранным требованиям.
ПК 2.1. Эксплуатировать сети и сооружения водоснабжения и водоотведения;
ПК 2.2. Оценивать техническое состояние систем и сооружений водоснабжения и водоотведения;
ПК 2.3. Контролировать соблюдение технологических режимов природоохранных объектов, сбросов сточных вод, соблюдение экологических стандартов и нормативов;
ПК 2.4. Планировать обеспечение работ в условиях нестандартных ситуаций.
ПК 3.1. Разрабатывать технологический процесс очистки природных и сточных вод;
ПК 3.2. Выполнять химические анализы по контролю качества природных и сточных вод;
ПК 3.3. Выполнять микробиологические анализы по контролю качества природных и сточных вод.

## Профстандарт 16.153 код С 02.0
Профстандарт: 16.153 C/02.06
Трудовые действия | Умения | Знания
Подготовка графической части проектной документации систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения | Читать проектную, рабочую документацию | Нормативно-техническая документация по проектированию и строительству Нормативно-техническая документация по водоснабжению и водоотведению Нормативно-техническая документация по системам автоматизации технологических процессов по водоснабжению и водоотведению Нормативно-техническая документация, определяющая технические требования, порядок разработки программного обеспечения и документации при разработке систем автоматизации технологических процессов
Детализация технических и технологических решений, определенных проектной документацией в ходе разработки рабочей документации систем автоматизации технологических процессов | Использовать техническую документацию, в том числе на иностранном языке | Технические характеристики и принципы работы систем автоматизации технологических процессов
Выбор данных из справочной и нормативно-технической документации в соответствии с заданием | Применять в работе системы автоматизированного проектирования | Базовая техническая терминология в области разработки программного обеспечения и конструкторской документации систем автоматизации технологических процессов
Привязка типовых решений при проектировании систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с заданием | Определять исходные данные для проектирования систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения | Нормативные правовые акты в области водоснабжения, водоотведения и охраны окружающей среды
Разработка программной документации для систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения | Подготавливать графические части проектной и рабочей документации систем автоматизации | Языки программирования на профессиональном уровне
Сопровождение разработки программного обеспечения для систем автоматизации технологических процессов | Применять современные языки программирования | Профессиональные компьютерные программные средства, необходимые для проектирования систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения
Тестирование программного обеспечения для систем автоматизации технологических процессов | Использовать стандартные пакеты прикладных программ | Методики проектирования инженерных сооружений, их конструктивных элементов для систем водоснабжения и водоотведения
Оформление сопроводительной документации на разработку программного обеспечения систем автоматизации технологических процессов | Использовать офисное и специализированное программное обеспечение | Методики инженерных расчетов, необходимых для проектирования систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения
ФГОС СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 1.1. Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и водоотведения;
ПК 1.2. Определять расчетные расходы воды;
ПК 1.3. Разрабатывать технологические схемы очистки воды и обработки осадков;
ПК 1.4. Производить расчеты элементов систем водоснабжения и водоотведения;
ПК 1.5. Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения;
ПК 1.6. Определять, анализировать и планировать технико-экономические показатели систем водоснабжения и водоотведения;
ПК 1.7. Устанавливать соответствие проектных решений природоохранным требованиям.
ПК 2.1. Эксплуатировать сети и сооружения водоснабжения и водоотведения;
ПК 2.2. Оценивать техническое состояние систем и сооружений водоснабжения и водоотведения;
ПК 2.3. Контролировать соблюдение технологических режимов природоохранных объектов, сбросов сточных вод, соблюдение экологических стандартов и нормативов;
ПК 2.4. Планировать обеспечение работ в условиях нестандартных ситуаций.
ПК 3.1. Разрабатывать технологический процесс очистки природных и сточных вод;
ПК 3.2. Выполнять химические анализы по контролю качества природных и сточных вод;
ПК 3.3. Выполнять микробиологические анализы по контролю качества природных и сточных вод.

## Таблица соответствия КЗ ТКХ
Соответствие требований тарифно-квалификационной характеристики профессии _______________________________ конкурсному заданию компетенции
Компетенция | Код ФГОС СПО | Наименование ФГОС СПО | Код | Наименование профессий рабочих, должностей служащих | Квалификация (разряд, класс, категория)
Наименование профессий рабочих, должностей служащих | Квалификация (разряд, класс, категория) | Наименование модуля конкурсного задания | Максимальное количество баллов по модулю | Количество баллов, необходимое для получения данной квалификации (разряда, класса, категории)
Итого:
Участнику присваивается квалификация по профессии рабочего (должности служащего) __________________ с присвоением___ разряда (класса,категории) при наборе участником не менее _____% от количества баллов, необходимого для получения квалификации
СОГЛАСОВАНО
Менеджер компетенции |  | ________________________________ | ФИО

## Характеристика работ
1. Соответствие требований Тарификационно-квалификационных характеристик в части Характеристики работ Модулям конкурсного задания компетенции
Характеристика работ | Модуль Конкурсного задания | Соответствование содержания задания по модулю требованиям ТКХ

## Должен знать
2. Соответствие требований Тарифно-квалификационных характеристик в части необходимых Знаний Перечню профессиональных задач специалиста по компетенции (таблица №1 КЗ)
Должен знать по ТКХ | Раздел Перечня профессиональных задач специалиста | Соответствие содержания раздела Перечня требованиям ТКХ

## Примеры работ
3. Соответствие Тарифно-квалификационных характеристик в части Примеров работ Конкурсному заданию (если определено в ТКХ)
Примеры работ в ТКХ | Примеры работ в КЗ