## Общая инфраструктура
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата Региональный этап Структурированные кабельные системы
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: Наименование субъекта РФ
Базовая организация расположения конкурсной площадки: Наименование организации
Адрес базовой организации: город, улица, дом.
Главный эксперт: __________________ (ФИО, Контактные данные (телефон, электронная почта)
Технический эксперт: ___________________ (ФИО, Контактные данные (телефон, электронная почта)
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом):____
Количество конкурсантов: 5
Количество рабочих мест: 5
Даты проведения: _______________
Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель, канцелярия)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 100 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети по 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола:
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Wi-Fi маршрутизатор | поддержка беспроводных диапазонов 2.4, 5 ГГц, поддержка WDS, наличие интерфейсов 4xLAN не менее 100 Мбит/с, 1xWAN | оборудование | 1 | шт | 1
2 | Коммутатор | VLAN, PoE (не менее 4 портов), не менее 24 порта 100 Мбит/с, блок питания в комплекте | оборудование | 1 | шт | 1
3 | Ноутбук | CPU уровня Intel Core i5 и выше, не менее 4GB RAM, не менее 500 ГБ HDD, IEEE 802.11 b/g/n/ac, Ethernet 100/1000BASE-TX, выход HDMI, Windows 8 и выше, пакет MS Office 2013 (или совместимый), + оптическая мышь USB | оборудование | 4 | шт | 4
4 | Сервер IP телефонии | Преднастроенные SIP-аккаунты по количеству участников | оборудование | 1 | шт | 1
5 | Проектор | Разрешение не менее 1280x800, HDMI | оборудование | 1 | шт | 1
6 | Экран для проектора | критически важные характеристик позиции отсутствуют | оборудование | 1 | шт | 1
7 | МФУ | с запасными картриджами по 1 на цвет, либо с поддержкой СНПЧ, не менее 2000 стр. | оборудование | 1 | шт | 1
8 | Принтер | A4, 1Gb, 43 стр / мин, 600dpi, USB2.0, двусторонняя печать | оборудование | 1 | шт | 1
9 | Телевизор | Диагональ не менее 55, разрешении не менее 1920 на 1080, наличие разъема HDMI | оборудование | 2 | шт | 2
10 | Стойка для телевизора | 55" передвижная | оборудование | 2 | шт | 2
11 | Разветвитель HDMI - | 1 вход - 2 выхода | Расходные материалы | 1 | шт | 1
12 | Шкаф телекоммуникационный | 12U, 600x600 мм | оборудование | 1 | шт | 1
13 | Кабельный анализатор | Fluke DSX5000 (OTDR, Cable analyzer) или аналог | оборудование | 1 | шт | 1
14 | Стол | Размеры (ШхВхГ) не менее 140 х 75 х 70 см, материал лдсп | Мебель | 6 | шт | 6
15 | Стул | Габариты В*Ш*Г не менее 88*45*50 см. Разрешенная нагрузка не менее 100 кг | Мебель | 12 | шт | 12
Комната Экспертов (включая Главного эксперта) 6
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее ____ кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 1 подключения к сети по(220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола:
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ноутбук | CPU уровня Intel Core i5 и выше, не менее 4GB RAM, не менее 500 ГБ HDD, IEEE 802.11 b/g/n/ac, Ethernet 100/1000BASE-TX, выход HDMI, Windows 8 и выше, пакет MS Office 2013 (или совместимый), + оптическая мышь USB | Оборудование | 1 | шт | 1
2 | Сетевой удлинитель | 5м, 6 розеток 220В/16А | Оборудование | 5 | шт | 5
3 | Стол | Размеры (ШхВхГ) не менее 140 х 75 х 70 см, материал лдсп | Мебель | 4 | шт | 4
4 | Стул | Габариты В*Ш*Г не менее 88*45*50 см. Разрешенная нагрузка не менее 100 кг | Мебель | 6 | шт | 6
5 | Стеллаж | Количество полок не мене 2, Нагрузка на полку не менее 70 кг | Мебель | 1 | шт | 1
6 | Запираемый шкафчик (Локер) | Тип замка ключевой, количество секций не менее 12, корпус из металла | Мебель | 4 | шт | 4
7 | Вешалка | Штанга на колесах, с крючками | Мебель | 1 | шт | 1
8 | Мусорная корзина | критически важные характеристик позиции отсутствуют | Мебель | 2 | шт | 2
Комната Конкурсантов (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее ____ кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети по 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола:
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Стол | Размеры (ШхВхГ) не менее 140 х 75 х 70 см, материал лдсп | Мебель | 3 | шт | 3
2 | Стул | Габариты В*Ш*Г не менее 88*45*50 см. Разрешенная нагрузка не менее 100 кг | Мебель | 5 | шт | 5
3 | Запираемый шкафчик (Локер) | Тип замка ключевой, количество секций не менее 12, корпус из металла | Мебель | 1 | шт | 1
4 | Вешалка | Штанга на колесах, с крючками | Мебель | 1 | шт | 1
5 | Мусорная корзина | критически важные характеристик позиции отсутствуют | Мебель | 2 | шт | 2
Складское помещение
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее ____ кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 1 подключения к сети по 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола:
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Стеллаж | Количество полок не мене 2, Нагрузка на полку не менее 70 кг | Мебель | 5 | шт | 5
2 | Мусорная корзина | критически важные характеристик позиции отсутствуют | Мебель | 1 | шт | 1
3 | Стол | Размеры (ШхВхГ) не менее 140 х 75 х 70 см, материал лдсп | Мебель | 1 | шт | 1
4 | Стул | Габариты В*Ш*Г не менее 88*45*50 см. Разрешенная нагрузка не менее 100 кг | Мебель | 1 | шт | 1

## Рабочее место конкурсантов
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата Региональный этап Структурированные кабельные системы
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: Наименование субъекта РФ
Базовая организация расположения конкурсной площадки: Наименование организации
Адрес базовой организации: город, улица, дом.
Главный эксперт: __________________ (ФИО, Контактные данные (телефон, электронная почта)
Технический эксперт: ___________________ (ФИО, Контактные данные (телефон, электронная почта)
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом):____
Количество конкурсантов (команд): 5
Количество рабочих мест: 5
Даты проведения: _______________
1. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле № 1,2 (5 рабочих мест)
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 100 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 5 подключения к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: не важно
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Рабочее местро участника | Рабочее место должно быть оборудовано: - каркасом - настенным телекоммуникационным шкафом 19” высотой не менее 12U; - стойкой телекоммуникационной 19" открытого типа высотой не менее 33U; - проволочным лотком 100х200. | оборудование | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
2 | Блок розеток | корпус ПВХ 8 розеток с выключателем 1U вилка шнур 2м или аналог | оборудование | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
3 | Кабельный органайзер металлический | 1U, 5 колец 60x40мм | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
4 | Стол | Размеры (ШхВхГ) не менее 140 х 75 х 70 см, материал лдсп | мебель | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
5 | Складной столярный верстак | Размер столешницы: не менее 560х100 мм, Зажим не менее 225 мм, Максимальная нагрузка на стол: не менее 60 кг | мебель | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
6 | Стул | Габариты В*Ш*Г не менее 88*45*50 см. Разрешенная нагрузка не менее 100 кг | мебель | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
1. Зона для работ предусмотренных в Модулях обязательных к выполнению 3,4,5 (инвариант) (5 рабочих мест)
Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 100 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 5 подключения к сети по 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола:
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ноутбук | CPU уровня Intel Core i5 и выше, не менее 4GB RAM, не менее 500 ГБ HDD, IEEE 802.11 b/g/n/ac, Ethernet 100/1000BASE-TX, выход HDMI. Windows 8 и выше, пакет MS Office 2013 (или аналог), + оптическая мышь USB | оборудование | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
2 | Wi-Fi маршрутизатор | 10/100Mbps LAN порты: 4, 10/100Mbps WAN порт: 1, IEEE 802.11n, g, b, поддержка WDS, поддержка 5ГГц, блок питания в комплекте | оборудование | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
3 | Коммутатор | 8 портов 10/100/1000 Мбит/с с автосогласованием, с разъемами RJ45 (авто-MDI/MDIX), поддержка 802.3at/af, PoE+: 8 портов, бюджет мощности PoE: 126 Вт, возможность установки в 19" конструктив, блок питания в комплекте | оборудование | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
4 | IP-камера | PoE, разрешение не менее 1920х1080 | оборудование | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
5 | IP-телефон | PoE, поддержка SIP, с возможностью настройки через интерфейс телефона | оборудование | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
6 | Контроллер домашней автоматизации | Security Hub(В комплекте: датчик открытия, датчик движения, элементы питания) - или аналог | оборудование | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5 | Допускается использование аналогичного оборудования любого производителя
7 | Видеодомофон | Поддержка аудио и видео | оборудование | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
8 | Извещатель утечки воды электроконтактный радиоканальный | Астра-361 РК или аналог | оборудование | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5 | Допускается использование аналогичного оборудования любого производителя
9 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный радиоканальный | Астра-3321 или аналог | оборудование | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5 | Допускается использование аналогичного оборудования любого производителя
10 | Оповещатель охранно-пожарный световой | Астра-10 исп.М1 или аналог | оборудование | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5 | Допускается использование аналогичного оборудования любого производителя
11 | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой | Астра-10 исп.3 или аналог | оборудование | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5 | Допускается использование аналогичного оборудования любого производителя
12 | ИБП | Астра-712/0 или аналог | оборудование | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5 | Допускается использование аналогичного оборудования любого производителя
13 | Розетка радиоуправляемая | Астра-8731 или аналог | оборудование | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5 | Допускается использование аналогичного оборудования любого производителя
14 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | ППКОП Астра-812 Pro или аналог | оборудование | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5 | Допускается использование аналогичного оборудования любого производителя
15 | Стол | Размеры (ШхВхГ) не менее 140 х 75 х 70 см, материал лдсп | мебель | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
16 | Складной столярный верстак | Размер столешницы: не менее 560х100 мм, Зажим не менее 225 мм, Максимальная нагрузка на стол: не менее 60 кг | мебель | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
17 | Стул | Габариты В*Ш*Г не менее 88*45*50 см. Разрешенная нагрузка не менее 100 кг | мебель | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5

## Расходные материалы
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата Региональный этап Структурированные кабельные системы
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: Наименование субъекта РФ
Базовая организация расположения конкурсной площадки: Наименование организации
Адрес базовой организации: город, улица, дом.
Главный эксперт: __________________ (ФИО, Контактные данные (телефон, электронная почта)
Технический эксперт: ___________________ (ФИО, Контактные данные (телефон, электронная почта)
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом):____
Количество конкурсантов: 5
Количество рабочих мест: 5
Даты проведения: _______________
1. Зона для работ предусмотренных в Модулях обязательных к выполнению (инвариант) (по количеству конкурсантов)
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ноутбук | CPU уровня Intel Core i5 и выше, не менее 4GB RAM, не менее 500 ГБ HDD, IEEE 802.11 b/g/n/ac, Ethernet 100/1000BASE-TX, выход HDMI. Windows 8 и выше, пакет MS Office 2013 (или аналог), + оптическая мышь USB | оборудование | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
2 | Wi-Fi маршрутизатор | 10/100Mbps LAN порты: 4, 10/100Mbps WAN порт: 1, IEEE 802.11n, g, b, поддержка WDS, поддержка 5ГГц, блок питания в комплекте | оборудование | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
3 | Коммутатор | 8 портов 10/100/1000 Мбит/с с автосогласованием, с разъемами RJ45 (авто-MDI/MDIX), поддержка 802.3at/af, PoE+: 8 портов, бюджет мощности PoE: 126 Вт, возможность установки в 19" конструктив, блок питания в комплекте | оборудование | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
4 | IP-камера | PoE, разрешение не менее 1920х1080 | оборудование | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
5 | IP-телефон | PoE, поддержка SIP, с возможностью настройки через интерфейс телефона | оборудование | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
6 | Контроллер домашней автоматизации | Security Hub(В комплекте: датчик открытия, датчик движения, элементы питания) - или аналог | оборудование | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
7 | Видеодомофон | Поддержка аудио и видео | оборудование | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
8 | Извещатель утечки воды электроконтактный радиоканальный | Астра-361 РК или аналог | оборудование | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
9 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный радиоканальный | Астра-3321 или аналог | оборудование | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
10 | Оповещатель охранно-пожарный световой | Астра-10 исп.М1 или аналог | оборудование | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
11 | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой | Астра-10 исп.3 или аналог | оборудование | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
12 | ИБП | Астра-712/0 или аналог | оборудование | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
13 | Розетка радиоуправляемая | Астра-8731 или аналог | оборудование | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
14 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | ППКОП Астра-812 Pro или аналог | оборудование | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
15 | Рабочий стенд (рабочая станция) | Рабочий стенд должен содержать: разборный каркас Г-образной формы с двумя каркас-стенами и каркасом системы индустриальных технических фальшполов. Оборудован: - настенным телекоммуникационным шкафом 19” высотой не менее 12U; - стойкой телекоммуникационной 19" открытого типа высотой не менее 33U; - проволочным лотком 100х200. Требования к габаритным размерам: - высота не менее 1350мм и не более 1800мм; - длина не менее 2000мм и не более 2200мм. | оборудование | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
16 | Блок розеток | корпус ПВХ 8 розеток с выключателем 1U вилка шнур 2м или аналог | оборудование | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
17 | Кабельный органайзер металлический | 1U, 5 колец 60x40мм | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Перчатки нитриловые | размер XXL | Расходные материалы | 2 | упак | 2
2 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | на усмотрение организатора | Охрана труда | 5 | шт | 5
3 | Аптечка медицинская | критически важные характеристик позиции отсутствуют | Расходные материалы | 2 | шт | 2
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Бак для мусора с крышкой, 70 л | критически важные характеристик позиции отсутствуют | Расходные материалы | 1 | шт | 5
2 | Контейнер, 70 л с крышкой | критически важные характеристик позиции отсутствуют | Расходные материалы | 1 | шт | 5
3 | Патч-панель | 1 юнит телефонная категория 3, не менее 50 портов (Krone) | Расходные материалы | 1 | шт | 5
4 | 19" кросс-панель | 100-парная, 1U, 110 тип | Расходные материалы | 1 | шт | 5
5 | Модульная патч-панель 19 | не менее 24 порта, 1U, для экранированных модулей, с задним кабельным организатором (без модулей) | Расходные материалы | 4 | шт | 20
6 | Кросс оптический 19 | не менее 24 порта SC/UPC (с кассетой, адаптерами, пигтейлами, КДЗС) | Расходные материалы | 1 | шт | 5
7 | Кросс оптический настенный | не менее 16 портов SC/APC (с кассетой, адаптерами, пигтейлами, КДЗС) | Расходные материалы | 1 | шт | 5
8 | Кросс оптический стоечный 19 | не менее 48 портов SC/UPC (с кассетой, адаптерами, пигтейлами, КДЗС) | Расходные материалы | 1 | шт | 5
9 | Муфта оптическая (с кассетой ) | Минимум 24 сварных соединения | Расходные материалы | 1 | шт | 5
10 | Патч-корд оптический | SС/APC-SC/APC ЭМ не менее 1 м | Расходные материалы | 1 | шт | 5
11 | Патч-ксрд оптический | SС/UPC-SC/UPC ЭМ не менее1 м | Расходные материалы | 3 | шт | 15
12 | Гильза термоусаживаемая (КДЗС) | 60 мм | Расходные материалы | 100 | шт | 500
13 | Гильза термоусаживаемая (КДЗС) | 40 мм | Расходные материалы | 100 | шт | 500
14 | Кабель ОВ | не менее48 волокон (4 х 12), 4 кН | Расходные материалы | 30 | м | 150
15 | Кабель ОВ | не менее 24 волокна, 7 кН | Расходные материалы | 30 | м | 150
16 | Кабель ОВ | не менее12 волокон G657.A1, 1 кН | Расходные материалы | 20 | м | 100
17 | Саморезы | гипсокартон-дерево 3.5х32 мм | Расходные материалы | 100 | шт | 500
18 | Набор винтов-гаек для крепления на 19` профиль | (шайба + гайка + винт) М6 | Расходные материалы | 80 | комплект | 400
19 | Кабель витая пара UTP (U/UTP) | UTP-4P-Cat.6-SOLID-GY 4 пары 0,57мм (23 AWG), одножильный, серый (305 м) категория 6 | Расходные материалы | 1 | бухта | 1
20 | Кабель витая пара S/FTP | (10GBE) S/FTP, 4 пары 0,57мм (23 AWG), одножильный (305 м) SFTP-4P-Cat.6a-SOLID-IN-LSZH , категория 6a | Расходные материалы | 1 | бухта | 5
21 | Кабель витая пара UTP (U/UTP) | UTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY 4 пары 0,51мм (24 AWG), одножильный, серый (305 м) | Расходные материалы | 1 | бухта | 5
22 | Кабель витая пара UTP (U/UTP) | 25 пар (24 AWG), одножильный (solid) UTP-25P-Cat.3-IN | Расходные материалы | 30 | м | 150
23 | Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C) | категория 6A, заделка 180 градусов | Расходные материалы | 16 | шт | 80
24 | Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C) | категория 5e, заделка 180 градусов | Расходные материалы | 28 | шт | 140
25 | Вставка Keystone Jack RJ-45 (8P8C) | категория 5e, заделка тип 110 | Расходные материалы | 10 | шт | 50
26 | Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C) | категория 6, Dual, заделка 180 градусов | Расходные материалы | 10 | шт | 50
27 | Кабель-канал | 100х60 мм | Расходные материалы | 1 | шт | 5
28 | Рамка и супорт для кабель-канала | универсальные на 2 модуля, совместимые с Кабель-канал 100x60мм | Расходные материалы | 2 | шт | 10
29 | Розетка информационная | RJ-45 UTP кат.5e (на 1 модуль). Совместимые с Рамка и супорт для кабель-канала | Расходные материалы | 8 | шт | 40
30 | Патч-корд | UTP Cat.5E не менее 2 м | Расходные материалы | 6 | шт | 30
31 | Кабельная сборка | 20 м, категория 6А не менее 16 портов, внесенные неисправности различного типа | Расходные материалы | 1 | шт | 5 | Изготавливается экспертами на площадке
32 | Кабельная сборка | Категория 3, не менее 4 портов, внесенные неисправности различного типа | Расходные материалы | 1 | шт | 5 | Изготавливается экспертами на площадке
33 | Кабельная сборка | Не менее 8 портов SC/UPC, внесенные неисправности различного типа | Расходные материалы | 1 | шт | 5 | Изготавливается экспертами на площадке
34 | Хомут нейлоновый | 3,6х300 мм (упаковка, 100 шт), цвет: черный | Расходные материалы | 3 | упак | 15
35 | Хомут нейлоновый | 2,5х80 мм (упаковка, 100 шт), цвет: черный | Расходные материалы | 3 | упак | 15
36 | Салфетки безворсовые | Безворсовые, для протирки оптических волокон | Расходные материалы | 1 | упак | 5
37 | Пропанол (2-пропанол) | критически важные характеристик позиции отсутствуют | Расходные материалы | 0.5 | л | 2.5
38 | Жидкость для удаления гидрофобного заполнителя | критически важные характеристик позиции отсутствуют | Расходные материалы | 1 | л | 5
39 | Мешки для мусора | 240 литров, черные (65 мкм, 10 штук в рулоне, 85x130 см) | Расходные материалы | 1 | упак | 5
40 | Бумага самоклеящаяся | А4 | Расходные материалы | 1 | лист | 5
41 | Коннектор RJ-45 | критически важные характеристик позиции отсутствуют | Расходные материалы | 50 | шт | 250
42 | нетканное полотно | критически важные характеристик позиции отсутствуют | Расходные материалы | 1 | упак | 5
43 | Бумага А4 | на усмотрение организатора | Расходные материалы | 5 | шт | 5
44 | Скотч малярный | на усмотрение организатора | Расходные материалы | 6 | шт | 6
45 | Скотч двусторонний | на усмотрение организатора | Расходные материалы | 2 | шт | 2
46 | Ручка шариковая | на усмотрение организатора | Расходные материалы | 50 | шт | 50
47 | Степлер со скобами, для сшивания не менее 30 листов | на усмотрение организатора | Расходные материалы | 2 | шт | 2
48 | Скрепки канцелярские | на усмотрение организатора | Расходные материалы | 1 | шт | 1
49 | Папка-скоросшиватель А4 | на усмотрение организатора | Расходные материалы | 30 | шт | 30
50 | Файлы А4 | на усмотрение организатора | Расходные материалы | 1500 | шт | 1500
51 | Планшет А4 (для бумаги) | на усмотрение организатора | Расходные материалы | 20 | шт | 20
52 | Набор маркеров для флип-чарта: черный, красный, синий, зеленый | на усмотрение организатора | Расходные материалы | 2 | шт | 2
53 | Нож канцелярский | на усмотрение организатора | Расходные материалы | 2 | шт | 2
54 | Ножницы для бумаги | на усмотрение организатора | Расходные материалы | 4 | шт | 4
55 | Дырокол | на усмотрение организатора | Расходные материалы | 2 | шт | 2
56 | Доска Флип-чарт | на усмотрение организатора | Расходные материалы | 2 | шт | 2

## Личный инструмент участника
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата Региональный этап Структурированные кабельные системы
Личный инструмент конкурсанта
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание
1 | Аппарат для сварки оптических волокон, в комплекте: аппарат, скалыватель, источник питания | на усмотрение участника |  | 1 | шт
2 | Спецодежда: куртка, штаны, кепка, закрытая обувь, перчатки | на усмотрение участника |  | 1 | шт
3 | Защитные очки | (ГОСТ Р 12.4.013-97 ССБТ) |  | 1 | шт
4 | Ножовка по металлу с запасным полотном | на усмотрение участника |  | 1 | шт
5 | Тросокусы для стального троса | на усмотрение участника |  | 1 | шт
6 | Бокорезы | на усмотрение участника |  | 2 | шт
7 | Плоскогубцы | на усмотрение участника |  | 1 | шт
8 | Отвёртка крестовая малая | на усмотрение участника |  | 1 | шт
9 | Отвёртка крестовая большая | на усмотрение участника |  | 1 | шт
10 | Отвёртка шлиц малая | на усмотрение участника |  | 1 | шт
11 | Отвёртка шлиц большая | на усмотрение участника |  | 1 | шт
12 | Рулетка | на усмотрение участника |  | 1 | шт
13 | Нож для разделки внешней оболочки кабеля с запасным лезвием | на усмотрение участника |  | 2 | шт
14 | Стриппер для снятия оболочек 0,4-1,3мм/16-24AWG (T-типа) | на усмотрение участника |  | 1 | шт
15 | Стриппер для удаления 250 мкм покрытия волокна и буфера 900 мкм. | на усмотрение участника |  | 1 | шт
16 | Стриппер-прищепка для удаления модулей 900мкм-2мм. | на усмотрение участника |  | 1 | шт
17 | Ножницы для кевлара | на усмотрение участника |  | 1 | шт
18 | Нож монтажный | на усмотрение участника |  | 1 | шт
19 | Пинцет | на усмотрение участника |  | 1 | шт
20 | Металлическая линейка | на усмотрение участника |  | 1 | шт
21 | Дозатор для пропанола | на усмотрение участника |  | 1 | шт
22 | Прибор для сертификации СКС | на усмотрение участника |  | 1 | шт
23 | Визуальный локатор повреждений | на усмотрение участника |  | 1 | шт
24 | OTDR (SM) + комплект шнуров | на усмотрение участника |  | 1 | шт
25 | Кабельный тестер + тональный генератор для кабеля «витой пары» | на усмотрение участника |  | 1 | шт
26 | Набор гаечных ключей | на усмотрение участника |  | 1 | шт
27 | Набор инструментов для работы с UTP кабелем: инструмент для обжима коннекторов, инструмент для забивки IDC | на усмотрение участника |  | 1 | шт
28 | Клещи обжимные для модулей Keystone или аналога | на усмотрение участника |  | 1 | шт
29 | Комплект для уборки рабочего места (щетка, совок) | на усмотрение участника |  | 1 | шт