## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный этап Архангельской области Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы»
Номер компетенции
| Наименование компетенции |  | Судовой электромонтаж и эксплуатация судового электрооборудования
| Наименование квалификации |  | неактуально
| Шифр КОД |  | неактуально
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Монтаж электрооборудования и кабелей | [6 empty] | 45
1 | Выполнение электрорадиомонтажных работ на судах
|  | И | Установка электрооборудования |  | Выполнена установка электрооборудования на рабочей поверхности по чертежу установки электрооборудования | да/нет | 1 | 1
|  | И | Соответствие установочных размеров при установке электрооборудования |  | Размеры соответствуют чертежу установки. Погрешность 10 мм. | да/нет | 1 | 2
|  | И | Заземление электрооборудования |  | Выполнено заземление электрооборудования | да/нет | 1 | 1
|  | И | Качество заземления электрооборудования |  | Заземление электрооборудования выполнено в соответствии с требованиями безопасности | да/нет | 1 | 2
|  | С | Монтаж электрооборудования |  |  |  | 1 | 2
|  |  |  | 0 | Установка и заземление электрооборудования выполнены неаккуратно, с перекосами, закреплены ненадежно. На рабочей поверхности наблюдаются следы ошибочной установки, на оборудовании имеются повреждения лакокрасочного покрытия
|  |  |  | 1 | Установка и заземление электрооборудования выполнены аккуратно, без перекосов, закреплены надежно. На рабочей поверхности наблюдаются следы ошибочной установки, на оборудовании имеются повреждения лакокрасочного покрытия
|  |  |  | 2 | Установка и заземление электрооборудования выполнены аккуратно, без перекосов, закреплены надежно. На рабочей поверхности отсутствуют следы ошибочной установки, на оборудовании имеются повреждения лакокрасочного покрытия
|  |  |  | 3 | Установка и заземление электрооборудования выполнены аккуратно, без перекосов, закреплены надежно. На рабочей поверхности осутствуют следы ошибочной установки, на оборудовании отсутствуют повреждения лакокрасочного покрытия
|  | И | Монтаж деталей крепления кабелей |  | Детали крепления кабелей закреплены на рабочей поверхности | да/нет | 1 | 1
|  | И | Монтаж кабелей в деталях крепления кабелей |  | Все кабели закреплены в деталях крепления кабелей | да/нет | 1 | 1
|  | И | Качество крепления кабеля |  | Обеспечено надежное крепление кабеля в деталях электрослесарного насыщения, отсутствует осевое перемещение в местах крепления кабеля. | да/нет | 1 | 2
|  | И | Маркировка кабелей |  | Выполнена маркировка кабельных связей по электрической схеме | да/нет | 1 | 1
|  | И | Правильность маркировки кабелей |  | Маркировка кабелей выполнена согласно электрической схемы | да/нет | 1 | 2
|  | И | Разделка кабеля при вводе в электрооборудование |  | Выполнена разделка кабеля при вводе в электрооборудование по технологической инструкции | да/нет | 1 | 1
|  | И | Качество разделки кабеля при вводе в электрооборудование |  | Разделка кабелей выполнена в соответствии с технологической инструкцией. Отсутствуют порезы изоляции жил. | да/нет | 1 | 2
|  | И | Ввод кабеля в электрооборудование |  | Выполнен ввод кабеля в электрооборудование, выполнено уплотнение кабельного ввода по технологической инструкции | да/нет | 1 | 1
|  | И | Качество операции ввода кабеля |  | Ввод кабеля в электрооборудование выполнен с обеспечением крепления кабеля от перемещений, выполнено уплотнение кабельного ввода в соответствии с технологической инструкцией. | да/нет | 1 | 2
|  | И | Защитное оконцевание кабеля в электрооборудовании |  | Выполнено защитное, защитно-уплотнительное или тепло-защитное оконцевание жил кабеля (в зависимости от типа электрооборудования) по технологической инструкции | да/нет | 1 | 1
|  | И | Качество операции защитного оконцевания кабеля в электрооборудовании |  | Защитно оконцевание выполнено в соответствии с технологической инструкцией | да/нет | 1 | 2
|  | И | Маркировка жил кабеля в электрооборудовании |  | Произведена маркировка жил кабеля по технологической инструкции | да/нет | 1 | 1
|  | И | Правильность маркировки жил кабеля |  | Маркировка токоведущих жил читаема, соответствует электрической схеме, выполнена в соответствии с технологической инструкцией | да/нет | 1 | 2
|  | И | Качество оконцевания жил кабеля |  | Качество опрессовки соответствует требованиям технологической инструкции | да/нет | 1 | 2
|  | И | Подключение кабеля в электрооборудование |  | Обеспечивается подключение жил к контактам оборудования в соответствии с технологической инструкцией | да/нет | 1 | 1
|  | И | Включение кабеля в электрооборудование |  | Выполнено включение жил кабеля в электрооборудование по электрической схеме подключения | да/нет | 1 | 2
|  | И | Укладка жил кабеля в электрооборудовании |  | Выполнена укладка жил кабеля в электрооборудовании по технологической инструкции | да/нет | 1 | 1
|  | И | Укладка запасных жил кабеля в электрооборудовании |  | Выполнена укладка запасных жил кабеля в электрооборудовании по технологической инструкции | да/нет | 1 | 1
|  | С | Монтаж кабельных связей |  |  |  | 1 | 2
|  |  |  | 0 | Отсутствует симметричность при креплении кабелей. Креплений недостаточно . Кабели уложены неаккуратно, отсутствует плавность поворотов кабелей, есть повреждение изоляции кабеля. Проложенные кабели затрудняют открытие крышек оборудования.
|  |  |  | 1 | Местами наблюдаются несимметричность при креплении кабелей. Креплений достаточно. Кабели уложены аккуратно,не везде выверена оптимальная длина, не обеспечена плавность поворотов кабелей, есть повреждение изоляции кабеля, проложенные кабели не затрудняют открытие крышек оборудования.
|  |  |  | 2 | Наблюдается симметричность при креплении кабелей. Креплений достаточно, элементы надежно закреплены, но не все заусенцы обработаны. Кабели уложены аккуратно, выверена оптимальная длина, частично обеспечена плавность поворотов кабелей, нет повреждений кабеля. Проложенные кабели не затрудняют открытие крышек оборудования.
|  |  |  | 3 | Наблюдается симметричность при креплении кабелей. Креплений достаточно, элементы надежно закреплены, все заусенцы обработаны, внешний вид выполненной работы эстетичен. Кабели уложены аккуратно, выверена оптимальная длина, обеспечена плавность поворотов кабелей, нет повреждения кабелей. Проложенные кабели не затрудняют открытие крышек оборудования.
|  | С | Монтаж кабелей внутри электрооборудования |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | Жилы внутри оборудования уложены неаккуратно, невыверена оптимальная длина (кабеля использовано больше, чем необходимо), кабель зафиксирован ненадежно. Внутри приборов присутствует мусор, остатки материалов
|  |  |  | 1 | Жилы внутри оборудования уложены неаккуратно, частично невыверена оптимальная длина, кабель зафиксирован. Внутри оборудования отсутствует мусор, остатки материалов
|  |  |  | 2 | Жилы внутри оборудования уложены, в основном, аккуратно,для ьбольшей части кабелей выверена оптимальная длина, кабель надежно зафиксирован. Внутри оборудования отсутствует мусор, остатки материалов
|  |  |  | 3 | Жилы внутри оборудования уложены аккуратно, выверена оптимальная длина, кабель надежно зафиксирован. Внутри оборудования отсутствует мусор, остатки материалов. Внешне выполненная работа выглядит эстетично.
|  | И | Использование средств индивидуальной защиты |  | В процессе выполнения задания пользовался средствами индивидуальной защиты | да/нет | 1 | 2
|  | С | Взаимодействие с экспертами при выполнении задания |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | Нет понимания поставленных задач, отстутствуют уточняющие вопросы по теме, при общении присутствуют слова паразиты, жаргон
|  |  |  | 1 | Вопросы задаются, но не все связаны с темой, присутствуют слова паразиты, эмоциональная формулировка вопросов
|  |  |  | 2 | Вопросы задаются по теме поставленных задач, речь грамотная, фразы четко выстроенны
|  |  |  | 3 | Вопросы демонстрируют глубокое понимание процесса, уточнения связаны с ньюансами выполнения работ, речь грамотная, фразы четко выстроены
|  | И | Содержание рабочего места по окончании работ |  | Рабочее место убрано, инструменты и расходные материалы аккуратно сложены, мусор в рабочей зоне отсутствует | да/нет | 1 | 1
2 | Проведение регулировочных работ и испытаний электрооборудования, аппаратуры радиотехники средней сложности и кабельных трасс
|  | И | Проверка правильности подключения кабельных связей в соответствии с электрической схемой |  | Кабельные связи выполнены в соответствии с электрической схемой | да/нет | 2 | 2
3 | 'Диагностика и ремонт судового электрооборудования, аппаратуры радиотехники и кабельных трасс
|  | И | Проверка целостности кабельных связей для выполнения монтажа согласно электрической схемы |  | Выполнена проверка целостности кабельных связей при выполнении монтажа электрической схемы | да/нет | 3 | 2
Б | Проведение регулировочных работ и испытаний электрооборудования | [6 empty] | 25
1 | Диагностика и ремонт судового электрооборудования, аппаратуры радиотехники и кабельных трасс
|  | И | Визуальная проверка целостности кабельных связей |  | Выполнена визуальная проверка целостности кабельных связей | да/нет | 3 | 1
|  | И | Визуальная проверка правильности подключения кабельных связей |  | Визуально выполнена проверка правильности подключения кабельных связей по электрической схеме | да/нет | 3 | 1
|  | И | Визуальная проверка качества монтажа жил кабелей внутри оборудования |  | Визуально выполнена проверка качества монтажа жил кабелей внутри оборудования | да/нет | 3 | 1
|  | И | Визуальная проверка целостности и комплектности элементов оборудования |  | Визуально выполнена проверка целостности и комплектности элементов оборудования | да/нет | 3 | 1
|  | И | Визуальная проверка целостности заземления электрооборудования |  | Визуально выполнена проверка целостности заземления оборудования | да/нет | 3 | 1
|  | И | Проверка коммутационной аппаратуры |  | Рукоятки и кнопки коммутационной аппаратуры перемещаются без заеданий и легко. Отсутствуют касания подвижных частей электрооборудования жил кабелей | да/нет | 3 | 1
|  | И | Проверка механической работы коммутационной аппаратуры |  | Проверка надежности и четкости работы рукояток и кнопок коммутационной апаратуры проведена | да/нет | 3 | 1
|  | И | Проверка безопасности работы коммутационной аппаратуры |  | Проверка на отсутствие касаний подвижных частей электрооборудования жил кабелей проведена | да/нет | 3 | 1
2 | Проведение регулировочных работ и испытаний электрооборудования, аппаратуры радиотехники средней сложности и кабельных трасс
|  | И | Проверка правильности подключения кабельных связей |  | Кабельные связи выполнены в соответствии с электрической схемой | да/нет | 2 | 2
|  | И | Измерение сопротивления изоляции кабелей и токоведущих частей электрооборудования |  | Величина сопротивления изоляции кабелей и токоведущих частей оборудования относительно корпуса оборудования превышает 100 МОм | да/нет | 2 | 2
|  | И | Проверка отсутствия короткого замыкания собранной схемы |  | Отсутствует короткое замыкание собранной схемы | да/нет | 2 | 2
|  | И | Осмотр электрооборудования схемы перед подачей напряжения |  | Визуальный осмотр не выявил явных ошибок монтажа, влекущих порчу оборудования и угрожающих безопасности окружающих. Отсутствуют не подключенные, оголенные проводники. Подача напряжения осуществляется только на э/о, соответствующее требованиям электробезопасности. | да/нет | 2 | 1
|  | И | Проверка включения электрической схемы |  | При подаче электропитания отсутствуют короткие замыкания, запах гари, задымление | да/нет | 2 | 1
|  | И | Подача электропитания на схему |  | Проверены параметры электропитания, выполнена подача электропитания на схему | да/нет | 2 | 1
|  | И | Проверка включения электрической схемы |  | Выполнена проверка работоспособности схемы | да/нет | 2 | 1
|  | И | Разбор электрической схемы |  | Выполнена проверка разбора схемы | да/нет | 2 | 1
|  | С | Выполнение измерений |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | Отсутствие опыта при использовании средств измерений при выполнении регулировочных работ, отсутствие знаний о работе применяемых измерительных приборов
|  |  |  | 1 | Недостаточный опыт при использовании средств измерений при выполнении регулировочных работ, отсутствие знаний о работе применяемых измерительных приборов
|  |  |  | 2 | Достаточный опыт при использовании средств измерений при выполнении регулировочных работ, неполные знания о работе применяемых измерительных приборов
|  |  |  | 3 | Уверенное использование средств измерения при выполнении регулировочных работ, знание возможностией и работы применяемых измерительных приборов
|  | С | Доклад участника об алгоритме работы электрической схемы и методики проверки на работоспособность собранной электрической схемы |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | Отсутствуют теоретические знания об алгоритме работы электрической схемы и практический опыт по методике проверки работоспособности собранной электрической схемы
|  |  |  | 1 | Уровень теоретических знаний об алгоритме работы электрической схемы и практического опыта по методике сборки и проверке работоспособности собранной электрической схемы недостаточен для выполнения задания в полном объеме
|  |  |  | 2 | Уровень теоретических знаний и практического опыта соответствует требованиям для проверки работоспособности собранной электрической схемы, даны комментарии по процессу выполнению работы
|  |  |  | 3 | Уровень теоретических знаний об алгоритме работы электрической схемы и практического опыта соответствует требованиям для проверки работоспособности собранной электрической схемы. Дана информация о процессе проведения работы, о проведении измерений перед подачей питания, иформация о возможных последствиях неправильного проведения испытаний
3 | Выполнение электрорадиомонтажных работ на судах
|  | И | Использование средств индивидуальной защиты |  | В процессе выполнения задания пользовался средствами индивидуальной защиты | да/нет | 1 | 1
|  | И | Содержание рабочего места по окончании работ |  | Рабочее место убрано, инструменты и расходные материалы аккуратно сложены, мусор в рабочей зоне отсутствует | да/нет | 1 | 1
|  | И | Выполнение необходимых переключений |  | Выполнение переключений | не потребовались - 2 балла/потребовались, выполнены правильно - 1 балл/потребовались, выполнены неправильно - 0 баллов; | 1 | 2
В | Поиск неисправностей | [6 empty] | 20
1 | Диагностика и ремонт судового электрооборудования, аппаратуры радиотехники и кабельных трасс
|  | И | Визуальная проверка целостности кабельных связей |  | Выполнена визуальная проверка целостности кабельных связей | да/нет | 3 | 1
|  | И | Визуальная проверка правильности подключения кабельных связей |  | Визуально выполнена проверка правильности подключения кабельных связей по электрической схеме | да/нет | 3 | 1
|  | И | Визуальная проверка качества монтажа жил кабелей внутри оборудования |  | Визуально выполнена проверка качества монтажа жил кабелей внутри оборудования | да/нет | 3 | 1
|  | И | Визуальная проверка целостности и комплектности элементов оборудования |  | Визуально выполнена проверка целостности и комплектности элементов оборудования | да/нет | 3 | 1
|  | И | Визуальная проверка целостности заземления электрооборудования |  | Визуально выполнена проверка целостности заземления оборудования | да/нет | 3 | 1
|  | И | Проверка коммутационной аппаратуры |  | Рукоятки и кнопки коммутационной аппаратуры перемещаются без заеданий и легко. Отсутствуют касания подвижных частей электрооборудования жил кабелей | да/нет | 3 | 1
|  | И | Проверка механической работы коммутационной аппаратуры |  | Проверка надежности и четкости работы рукояток и кнопок коммутационной апаратуры проведена | да/нет | 3 | 1
|  | И | Проверка безопасности работы коммутационной аппаратуры |  | Проверка на отсутствие касаний подвижных частей электрооборудования жил кабелей проведена | да/нет | 3 | 1
2 | Проведение регулировочных работ и испытаний электрооборудования, аппаратуры радиотехники средней сложности и кабельных трасс
|  | И | Измерение сопротивления изоляции кабелей и токоведущих частей электрооборудования |  | Проверка сопротивления изоляции кабелей и токоведущих частей электрооборудования проведена | да/нет | 2 | 2
|  | И | Поверка целостности кабельных связей |  | Выполнена проверка целостности кабельных связей и правильности их подключения по электрической схеме | да/нет | 2 | 2
|  | С | Выполнение измерений |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | Отсутствие опыта при использовании средств измерений при выполнении регулировочных работ, отсутствие знаний о работе применяемых измерительных приборов
|  |  |  | 1 | Недостаточный опыт при использовании средств измерений при выполнении регулировочных работ, отсутствие знаний о работе применяемых измерительных приборов
|  |  |  | 2 | Достаточный опыт при использовании средств измерений при выполнении регулировочных работ, неполные знания о работе применяемых измерительных приборов
|  |  |  | 3 | Уверенное использование средств измерения при выполнении регулировочных работ, знание возможностией и работы применяемых измерительных приборов
|  | С | Доклад участника о методике поиска неисправностей электрической схемы |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | Отсутствуют теоретические знания и практический опыт по методике поиска неисправностей электрической схемы
|  |  |  | 1 | Уровень теоретических знаний и практического опыта по методике поиска неисправностей электрической схемы недостаточный для выполнения задания в полном объеме
|  |  |  | 2 | Уровень теоретических знаний и практического опыта соответствует требованиям по методике поиска неисправностей электрической схемы, даны комментарии по процессу выполнению работы
|  |  |  | 3 | Уровень теоретических знаний и практического опыта соответствует требованиям по методике поиска неисправностей. Даны варианты восстановления работоспособности схемы
3 | Выполнение электрорадиомонтажных работ на судах
|  | И | Выполнение необходимых переключений |  | Выполнение переключений | не потребовались - 2 балла/потребовались, выполнены правильно - 1 балл/потребовались, выполнены неправильно - 0 баллов; | 1 | 2
|  | И | Использование средств индивидуальной защиты |  | В процессе выполнения задания пользовался средствами индивидуальной защиты | да/нет | 1 | 1
|  | И | Содержание рабочего места по окончании работ |  | Рабочее место убрано, инструменты и расходные материалы аккуратно сложены, мусор в рабочей зоне отсутствует | да/нет | 1 | 1
Г | Программирование | [6 empty] | 10
1 | Выполнение электрорадиомонтажных работ на судах
|  | И | Сборка блока программирования |  | Сборка блока программирования выполнена верно | да/нет | 1 | 2
2 | Проведение регулировочных работ и испытаний электрооборудования, аппаратуры радиотехники средней сложности и кабельных трасс
|  | С | Доклад участника о методике проведения испытаний запрограммированных функций |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | Отсутствуют теоретические знания и практический опыт для проведения испытаний
|  |  |  | 1 | Уровень теоретических знаний и практического опыта по методике для проведения испытаний недостаточен для выполнения задания
|  |  |  | 2 | Уровень теоретических знаний и практического опыта по методике для проведения испытаний соответствует требованиям к заданию
|  |  |  | 3 | Уровень теоретических знаний и практического опыта по методике для проведения испытаний выше требований к заданию
|  | И | Программирование модуля |  | Программирование модуля выполнено | да/нет | 2 | 1
|  | И | Запуск штатного режима |  | При нажати кнопки "пуск" происходит "запуск первого пожарного насоса" | да/нет | 2 | 1
|  | И | Стоп штатного режима |  | При нажати кнопки "стоп" происходит "останов насоса" | да/нет | 2 | 1
|  | И | Повторный запуск штатного режима |  | При нажати кнопки "пуск" происходит "запуск второго пожарного насоса" | да/нет | 2 | 1
|  | И | Запуск режима "Срабатывание сигнализации" |  | При нажати кнопки "срабатывание сигнализации" "запущены оба пожарных насоса", топливный насос не в работе | да/нет | 2 | 1
|  | И | Разбор режима "Срабатывание сигнализации" |  | При повторном нажати кнопки "срабатывание сигнализации" все насосы остановлены | да/нет | 2 | 1
|  | И | Использование средств индивидуальной защиты |  | В процессе выполнения задания пользовался средствами индивидуальной защиты | да/нет | 2 | 1
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Выполнение электрорадиомонтажных работ на судах
2 | Проведение регулировочных работ и испытаний электрооборудования, аппаратуры радиотехники средней сложности и кабельных трасс
3 | Диагностика и ремонт судового электрооборудования, аппаратуры радиотехники и кабельных трасс