## Общая инфраструктура
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап) Метрология и КИП
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации:
Базовая организация расположения конкурсной площадки:
Адрес базовой организации:
Главный эксперт:
Технический эксперт:
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом):
Количество конкурсантов (команд): 5
Количество рабочих мест: 5
Даты проведения:
Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель, канцелярия)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 100 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: любое - 100 м2 на всю зону
Подведение/отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): требуется из расчета количества компрессоров
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Рабочая кабинка с номером | Размеры: Угловая кабинка 1600мм ширина х 1600 мм ширина x 2400 мм высота, толщина листов 16мм, материал фанера или ДСП Освещение: Общее освещение, освещение рабочих мест. Электроснабжение: 1 х 1 ф. U=220В, на каждое рабочее место сетевой фильтр на 4 гензда P=1кВт. | Мебель | 1 | Шт. | 5
2 | Ящик для материалов (пластиковый короб) | 560x390x280 | Мебель | 1 | Шт. | 5
3 | Верстак | не менее (ШхГхВ) 1200х600х600 столеншница не тоньше 20 мм | Мебель | 1 | Шт. | 5
4 | Стул |  | Мебель | 1 | Шт. | 5
5 | Инструментальная тележка трех ярусная открытая | трех ярусная открытая | Мебель | 1 | Шт. | 5
6 | Корзина для мусора; | не менее 10 литров, пластиковая | Мебель | 1 | Шт. | 5
7 | Веник и совок; | пластмассовый, комплект | Мебель | 1 | Шт. | 5
8 | Стремянка | 3-5 ступеней | Инструмент | 1 | Шт. | 5
Комната Конкурсантов (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 10 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: любое - 10 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Стол |  | Мебель | 1 | Шт. | 3
2 | Шкаф с замком | Запираемый шкафчик многосекционный, минимум одна ячейка на участника | Мебель | 1 | Шт. | 5
3 | Стул |  | Мебель | 1 | Шт. | 5
4 | Розетка | 220В с номинальным током 16А | Оборудование | 1 | Шт. | 5
5 | Мусорная корзина |  |  | 1 | Шт. | 1
6
Комната Экспертов (включая Главного эксперта) (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 15 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 500 люкс)
Интернет: Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: любое - 15 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Персональный компьютер с досупом в интернет | ОЗУ 8 Гб и более, процессор Intel core I5 и более, порты USB, ethernet, наличие сетевого адаптера | Оборудование IT | 1 | Шт. | 1
2 | Принтер цветной с возможностью печати на А4 | Черно-белая, цветная печать/сканирование/Копирование | Оборудование IT | 1 | Шт. | 1
3 | Шкаф |  | Мебель | 1 | Шт. | 1
4 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1200х600х750 столеншница не тоньше 20 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы | Мебель | 1 | Шт. | 3
5 | Стул |  | Мебель | 1 | Шт. | 7
6 | Мусорная корзина | Пластиковое ведро не менее 5 литров | Мебель | 1 | Шт. | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Аптечка для оказания первой помощи работникам | Охрана труда | 1 | Шт. | 1
2 | Огнетушитель | Огнетушитель порошковый закачной | Охрана труда | 1 | Шт. | 1
3 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | Питьевая вода | Охрана труда | 1 | Шт. | 1
Складское помещение
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 20 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 500 люкс)
Интернет: не требуется
Электричество: подключения к сети 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: любое - 20 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Стеллаж | На усмотрение организатора | Мебель | 1 | Шт. | 5
2 | Контейнер для хранения | На усмотрение организатора | Мебель | 1 | Шт. | 20
3 | Стремянка | 3-5 ступеней | Инструмент | 1 | Шт. | 1
4
5

## Оснащение конкурсной площадки
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап) Метрология и КИП
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации:
Базовая организация расположения конкурсной площадки:
Адрес базовой организации:
Главный эксперт:
Технический эксперт:
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом):
Количество конкурсантов (команд): 5
Количество рабочих мест: 5
Даты проведения:
1. Зона для работ предусмотренных в Модулях обязательных к выполнению (инвариант) (5 рабочих мест)
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 60 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 500 люкс)
Интернет: Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: наполная плитка/линолиум - 60 м2 на всю зону
Подведение/отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): требуется из расчета количества компрессоров
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Источник питания 24VDC | Блок питания OptiPower DR-120-24-1: AC85 - 264V/DC124 - 370 выход DC24V 5A | Оборудование | 1 | Шт. | 5
2 | Ноутбук | Процессор Pentium 2 и выше; – оперативная память 64 Мб и более; – минимальное свободное пространство на жестком диске 30 Мб; – стандартный СОМ-порт для работы с преобразователем ПР-КП10, либо USB-порт для работы с преобразователем ПР-КП20 (AC7); – клавиатура и мышь; – монитор с разрешением экрана 800x600 пикселей. | Оборудование IT | 1 | Шт. | 5
3 | Программное обеспечение для модуля программирование | Owen logic | ПО | 1 | Шт. | 5
4 | Программируемое реле ОВЕН ПР103 | Программируемое реле ПР103-24.1610.03.1.0 (DC24V, 6 DI (24 B), 4 FDI, 6 AI 10 DO (P)) | Оборудование IT | 1 | Шт. | 5 | ПР200.220.22.2
5 | Выключатель автоматический двухполюсный | Выключатель автоматический двухполюсный 16А С iK60N 6кА (A9K24216) | Оборудование | 1 | Шт. | 5
6 | Выключатель автоматический однополюсный | Выключатель автоматический однополюсный 6А С iK60N 6кА (A9K24106) | Оборудование | 2 | Шт. | 10
7 | Реле в сборе | Комплект из реле, колодки, скобы, маркировки, 4С/О, 6А, =24В (RXM4AB2BDPVS) | Оборудование | 1 | Шт. | 5
8 | Лампа зеленая AC220V | Лампа сигнальная светодиодная зеленая 220V 50Hz (XB7EV03MP) | Оборудование | 1 | Шт. | 5
9 | Лампа красная DC24V | Лампа сигнальная светодиодная красная 22мм 24V DC (XB7EV04BP) | Оборудование | 1 | Шт. | 5
10 | Лампа желтая DC24V | Лампа сигнальная светодиодная желтая 22мм 24V AC/DC (XB7EV05BP) | Оборудование | 1 | Шт. | 5
11 | Кнопка аварийная с фиксацией | Кнопка грибовидная с фиксацией поворотная 1НО+1НЗ красная (XB7ES545P) | Оборудование | 1 | Шт. | 5
12 | Клемма двухпроводная проходная (серая) | Проходная клемма 2 точки подключения на 2,5 кв.мм (DKC ZEFC200GR) | Оборудование | 30 | Шт. | 150
13 | Клемма двухпроводная с заземлением | Клемма двухпроводная с заземлением 0.25-2.5(4)мм.кв. на DIN рейку (2002-1207) | Оборудование | 4 | Шт. | 20
14 | Клемма 2-проводная с держателем предохранителя | Клемма для установки предохранителей - UT 4-HESILED 24 (5X20) - 3046090, Phoenix Contact | Оборудование | 5 | Шт. | 25
15 | Пластина торцевая | Пластина торцевая для клеммы подключения на 2,5 кв.мм | Оборудование | 10 | Шт. | 50
16 | Перемычка на 10 контактов 2,5 кв.мм (белая) | Перемычка на 10 контактов 2,5 кв.мм (DKC ZEFB0210R) | Оборудование | 2 | Шт. | 10
17 | Стопор для рейки DIN | Стопор на DIN рейку | Оборудование | 26 | Шт. | 130
18 | Блок подготовки воздуха | Блок подготовки воздуха, комбинация Festo MSB4-1/4:C3:J1-WP (8025354) | Оборудование | 1 | Шт. | 5
19 | Клапан (Распределитель с электроуправлением) 24VDC | Клапан с электроуправлением Festo VZWF-B-L-M22C-G14-135-1P4-10 (1492110) | Оборудование | 2 | Шт. | 10
20 | Уголок для монтажа клапана | Уголок 40х40х40х2.0 равносторонний оцинкованный Daxmer (332327) | Оборудование | 2 | Шт. | 10
21 | Дроссель | Дроссель Festo GRO-1/4 (2109) | Оборудование | 2 | Шт. | 10
22 | Гидропневмобак | Гидропневмобак Wester WAV 12 литров, вертикальный, макс. давление 10 bar. Присоединение штуцер с внешней резьбой G3/4" (41627) | Оборудование | 1 | Шт. | 5
23 | Датчик избыточного давления 4-20мА | ОВЕН ПД200-ДИ1,0-315-0,1-2-Н | Оборудование | 1 | Шт. | 5
24 | Поршневой масляный компрессор | макс. давление 8 bar, производительность не менее 220 л/мин, поршневой, маслянный, объем ресивера 50 литров | Оборудование | 1 | Шт. | 5
25 | Шланг с фитингами рапид | На усмотрение организаторов Шланг с фитингами рапид (10 м; 8x13 мм) FUBAG 170105 | Оборудование | 1 | Шт. | 5
26 | Вилка | Вилка кабельная 16А 2Р+E IР44 переносная 250В 013 | Оборудование | 1 | Шт. | 5
27 | Розетка промышленная наружная с заземлением | Розетка кабельная 16А 2Р+E IР44 на поверхность 230В 113 (PSR11-016-3) | Оборудование | 1 | Шт. | 5
28 | Розетка одинарная наружная с заземлением | Розетка наружная 16А | Оборудование | 1 | Шт. | 5
29
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1
2
2. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле Механический монтаж (5 рабочих мест)
Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 60 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: наполная плитка/линолиум - 60 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): требуется из расчета количества компрессоров
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1
2
3
4
5
Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1
2
3. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле Техническое обслуживание прибора (5 рабочих мест)
Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 9 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: наполная плитка/линолиум - 60 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): требуется из расчета количества компрессоров
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Электроконтактный манометр (сигнализирующий) | Прибор базовой комплектации, показывающий, обязательно наличие шкалы, технические характеристики на усмотрение огранизаторов площадки | Оборудование | 1 | шт. | 5 | ДМ2005Cr манометр (избыточное давление)
2 | Источник давления | Источник давления, подающий давление, соответствующее диапазону измерения манометра | Оборудование | 1 | шт. | 5 | Пресс ПУМ-6М (поверочный)
3 | Эталонный комплект прибора давления | Любое эталонное средство измерения, подходящее прибору по характеристикам (Образцовый манометр, цифровой образцовый манометр, калибратор давления и т.п.) | Оборудование | 1 | шт. | 5 | Цифровой манометр МО-05М
4 | Рабочая поверхность | Стенд/стол/верстак | Мебель | 1 | шт. | 5
5 | Стул |  | Мебель | 1 | шт. | 5
6 | Калькулятор |  | Оборудование | 1 | шт. | 5
7 | Мультиметр | Режим прозвонки | Оборудование | 1 | шт. | 5
Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка |  | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель |  | Охрана труда | 1 | шт | 1
3 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) |  | Охрана труда | 1 | шт | 1
| Спецодежда, спецобувь |  |  | 1 | шт | конкурсант привозит с собой

## Расходные материалы
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап) Метрология и КИП
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации:
Базовая организация расположения конкурсной площадки:
Адрес базовой организации:
Главный эксперт:
Технический эксперт:
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом):
Количество конкурсантов (команд): 5
Количество рабочих мест: 5
Даты проведения:
1. Зона для работ предусмотренных в Модулях обязательных к выполнению (инвариант) (по количеству конкурсантов)
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Вставка плавкая | Вставка плавкая 5х20 0.5А | Расходные материалы | 5 | Шт. | 25
2 | Ниппельный штуцер (присоединение внешнего воздуха, компрессора) | Штуцер ниппельный Festo N-1/4-P-9 (3607) ИЛИ аналог | Расходные материалы | 1 | Шт. | 5
3 | Глушитель | Глушитель латунный резьбовой Festo AMTE-M-LH-G14 (1205861) | Расходные материалы | 1 | Шт. | 5
4 | Коробка распределительная | Коробка распределительная IP56 150х110х70мм гладкие стенки (54010) | Расходные материалы | 2 | Шт. | 10
5 | Штуцер с цанговым соединением | Штуцер цанговый Festo QS-G1/4-10 (186101) | Расходные материалы | 25 | Шт. | 125
7 | Переходная втулка | Муфта с внутренней резьбой Festo NPFC-R-G34-G12-F (8030297) | Расходные материалы | 1 | Шт. | 5
8 | Штуцер с цанговым соединением | Штуцер цанговый Festo NPQH-D-G12-Q10 (578349) | Расходные материалы | 1 | Шт. | 5
9 | Штуцер переходной (нержавеющая сталь) для ЭКМ | Штуцер переходной М20х1,5 - G1/4 | Расходные материалы | 1 | Шт. | 5
10 | Тройниковое соединение | Тройник с внутренней резьбой Festo NPFC-T-3G14-F (8030236) | Расходные материалы | 3 | Шт. | 15
11 | Штуцер с цанговым соединением | FESTO QSF-1/4-10-B (153028) | Расходные материалы | 3 | Шт. | 15
12 | Х-образное соединение с цанговыми зажимами | Фитинг цанговый крестообразный Festo QSX-10 (153286) | Расходные материалы | 3 | Шт. | 15
13 | Заглушка в цанговое соединение | Заглушка в цанговое соединение Festo QSC-10H (153270) | Расходные материалы | 3 | Шт. | 15
14 | Угловое соединение с цанговым зажимом | Фитинг цанговый угловой, прямой Festo QSL-10 (153073) | Расходные материалы | 5 | Шт. | 25
15 | Соединение разъемное (быстросъемное) | Соединение разъемное (рапид папа — 1/4"F) FUBAG 180150 | Расходные материалы | 1 | Шт. | 5
16 | Маркировка оборудования | Таблица маркировочная под XB7 30х40мм без текста (ZBY2101) или аналог | Расходные материалы | 6 | Шт. | 30
17 | Лента перфорированная 12х0.55 волна (25м) | Лента перфорированная 12х0.55 волна (25м) (234861) или аналог | Расходные материалы | 2 | Шт. | 10
18 | Кабель 6х0,75 мм2 | Кабель универсальный FLEXICORE 115 CY нг(А)-LS 6X0.75 (3120001590) | Расходные материалы | 10 | М. | 50
19 | Провод желто-зеленый 1х2,5 мм2 | Провод силовой ПуГВнг (А)-LS 1х2.5 желто-зеленый бухта многопроволочный или аналог | Расходные материалы | 10 | М. | 50
20 | Кабель ПВС 3х1,5мм2 | Провод ПВС 3х1.5 ТРТС или аналог | Расходные материалы | 5 | М. | 25
21 | Провод монтажный синий | Провод монтажный H05V-K 1x0.75 BU или аналог | Расходные материалы | 15 | М. | 75
22 | Провод монтажный красный | Провод монтажный H05V-K 1x0.75 RD или аналог | Расходные материалы | 50 | М. | 250
23 | Наконечник кольцевой | Наконечник кольцевой НКИ 2.5- 8 (49612) или аналог | Расходные материалы | 50 | Шт. | 250
24 | Наконечник штыревой | Наконечник штыревой НШВИ 0.75- 8 или аналог | Расходные материалы | 50 | Шт. | 250
25 | Наконечник штыревой двойной | Наконечник штыревой НШВИ(2) 0,75-8 или аналог | Расходные материалы | 100 | Шт. | 500
26 | Наконечник штыревой | Наконечник штыревой НШВИ 1,5- 8 или аналог | Расходные материалы | 20 | Шт. | 100
27 | Площадка самоклеящаяся | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты или аналог | Расходные материалы | 50 | Шт. | 250
28 | Трубчатый держатель для жесткой маркировки | Трубочка прозрачная для жесткой маркировки 1.5-2.5мм длина 18мм (TUB1801) | Расходные материалы | 100 | Шт. | 500
29 | Жесткая маркировка для кабелей | Маркировка для провода, жесткая, для трубочек. 4х18мм. Желтая (60 шт на 1 листе) (NUT18Y) | Расходные материалы | 100 | Шт. | 500
30 | Крепление датчкиков давления, реле давления, ЭКМ | Комплект MAYER сантех. хомут со шпилькой 8x80 и дюбелем д/труб 1/2" (20-24 мм), гайка М8 14 0012 1/14 0012 18 | Расходные материалы | 3 | Шт. | 15
31 | Кабельный ввод М13,5 | DEKraft Сальник PG-13.5 диаметр кабеля 5-12 IP54 | Расходные материалы | 25 | Шт. | 125
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Аптечка ФЕСТ для оказания первой помощи работникам | Охрана труда | 1 | Шт. | 1
2 | Огнетушитель | Огнетушитель порошковый закачной | Охрана труда | 1 | Шт. | 1
3 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | Питьевая вода | Охрана труда | 1 | Шт. | 1
4 | Защитные очки | Пластиковые | Охрана труда | 1 | Шт. | конкурсант привозит с собой
5 | Перчатки | Диэлектрические | Охрана труда | 1 | Шт. | конкурсант привозит с собой
8 | Перчатки | Нитрил/Полиуретановое покрытие | Охрана труда | 1 | Шт. | конкурсант привозит с собой | Перчатки полиамидные с покрытием нитрил/полиуретан VE727
6 | Беруши/наушники |  | Охрана труда | 1 | Шт. | конкурсант привозит с собой
7 | Респиратор |  | Охрана труда | 1 | Шт. | конкурсант привозит с собой
8 | Спецодежда | Штаны, куртка, кепка, закрытая обувь | Охрана труда | 1 | Шт. | конкурсант привозит с собой
9 | Тулбокс | Необходимый инструмент и расходные материалы | Инструмент | 1 | Шт. | конкурсант привозит с собой
2. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле Механический монтаж (по количеству конкурсантов)
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Щит с монтажной панелью 600х600х400 | ЩМП 600x600x400мм IP65 серия ST (R5ST0664) или аналог | Расходный материал | 1 | Шт. | 5
2 | Короб перфорированный 40х60 | Короб перфорированный 40х60 D103(2м) или аналог | Расходный материал | 4 | М. | 20
3 | Кабель канал 60х40 | Кабель канал 60х40 | Расходный материал | 4 | М. | 20
4 | DIN-рейка 2м | DIN-рейка 200см OMEGA 3F с отверстиями (02140) или аналог | Расходный материал | 2 | М. | 10
5 | Хомут 160мм | Хомут 160х2.6мм черный или аналог | Расходный материал | 100 | Шт. | 500
6 | Спираль монтажная 10м (из расчета 2м на 1 чел) | Спираль монтажная СМ-10-7.5 или аналог | Расходный материал | 1 | Шт. | 1
7 | Саморезы 4,2 x 13 мм, с пером (по металлу) | Саморез по металлу 4,2х13 сверлоконечный или аналог | Расходный материал | 50 | Шт. | 250
8 | Саморез 3,5х 55 мм (по дереву) | Саморез гипсокартон/дерево 3,5х55 черный или аналог | Расходный материал | 100 | Шт. | 500
9 | Полимерный пневмошланг (полиуретановый шланг, наружный диаметр 10 мм) | FESTO PUN-H-10X1,5-BL или аналог | Расходный материал | 10 | М. | 50
10 | Шайба плоская М6 | Шайба DIN9021 М6 увеличенная кузовная оцинкованная или аналог | Расходный материал | 20 | Шт. | 100
11 | ФУМ Лента | ФУМ Лента, плотность 0,40 гр/см3, 19 мм x 10 м x 0,075 мм или аналог | Расходный материал | 1 | Шт. | 5
12 | Изолента ПВХ черная 19мм | Изолента ПВХ черная 19мм 20м или аналог | Расходный материал | 1 | Шт. | 5
Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
Расходные материалы участников и экспертов, включая главного эксперта
Концелярия на компетенцию (на всех участстников и экспертов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Конверт для конкурсного задания | Пластиковый конверт А4 для конкурсного задания | Концелярия | 1 | Шт. | 5
2 | Таблички участников | Плотная бумага | Концелярия | 1 | Шт. | 5
3 | Маркер 0.3 мм | Маркер для пленок и ПВХ EDDING E-140 permanent 0.3мм чёрный 09-3995 | Концелярия | 10 | Шт. | 10
4 | Планшеты для экспертов | пластик, формат А4 | Концелярия | 1 | Шт. | 5
5 | Карандаш |  | Концелярия | 1 | Шт. | 10
6 | Ручка |  | Концелярия | 1 | Шт. | 10
7 | Бумага А4, упаковка 500 листов |  | Концелярия | 1 | Шт. | 4
8 | Бумага А3, упаковка 500 листов |  | Концелярия | 1 | Шт. | 1
9 | Лента сигнальная, желто-черная клейкая |  | Концелярия | 1 | Шт. | 1
10 | Скобы | упаковка 23/8мм | Концелярия | 1 | Шт. | 1
11 | Степлер №2 | до 50 листов, размер скоб 23/8 | Концелярия | 1 | Шт. | 1

## Тулбокс
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап) Метрология и КИП
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации:
Базовая организация расположения конкурсной площадки:
Адрес базовой организации:
Главный эксперт:
Технический эксперт:
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом):
Количество конкурсантов (команд): 5
Количество рабочих мест: 5
Даты проведения:
"Тулбокс" рекомендованный инструмент и принадлежности, которые должна привезти с собой команда
Рабочее место конкурсанта (инструменты и приспособления)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Сверло ступенчатое | Сверло ступенчатое по металлу | инструмент | 1 | Шт. | 1
2 | Уровень 2 метра | Уровень, 2000 мм | инструмент | 1 | Шт. | 1
3 | Уровень 600 мм | Магнитный уровень 600 мм | инструмент | 1 | Шт. | 1
4 | Мини уровень 87 мм | Магнитный уровень 87 мм | инструмент | 1 | Шт. | 1
5 | Инструмент для снятия оболочки кабеля | Инструмент для снятия оболочки кабеля | инструмент | 1 | Шт. | 1
6 | Автоматический инструмент для снятия изоляции | Автоматический стриппер | инструмент | 1 | Шт. | 1
7 | Пресс-клещи для НШВИ | Мультидиапазонная модель для опрессовки втулочных наконечников 0.25-10 мм2 | инструмент | 1 | Шт. | 1
8 | Пресс-клещи для НКИ | Пресс-клещи для опрессовки втулочных наконечников с комплектом матриц | инструмент | 1 | Шт. | 1
9 | Ножницы для резки проводов с функцией зачистки | Ножницы для резки проводов с функцией зачистки | инструмент | 1 | Шт. | 1
10 | Угольник | Угольник 300мм | инструмент | 1 | Шт. | 5
11 | Биты для шуруповерта | Бита 50 мм, PH2/PZ2 Бита 100 мм, PH2/PZ2 Бита 150 мм, PH2/PZ2 Бита 50 мм, PH1/PZ1 Бита 100 мм, PH1/PZ1 Бита 150 мм, PH1/PZ1 | инструмент | 1 | Шт. | 1
12 | Аккумуляторный Шуруповерт | Аккумуляторная дрель/шуруповерт | инструмент | 1 | Шт. | 1
13 | УШМ | Угловая шлифмашина d 125мм | инструмент | 1 | Шт. | 1
14 | Струбцина, 300 мм | Струбцина 300 мм | инструмент | 1 | Шт. | 2
15 | Мультиметр | Мультиметр | инструмент | 1 | Шт. | 1
16 | Линейка 1 м | Линейка металлическая с двусторонней шкалой 1000х38 мм | инструмент | 1 | Шт. | 1
17 | Линейка 500 мм | Линейка металлическая с двусторонней шкалой 500х27 мм | инструмент | 1 | Шт. | 1
18 | Набор отверток | Набор отверток | инструмент | 1 | Шт. | 1
19 | Набор отверток для точных работ | Набор отверток для точных работ | инструмент | 1 | Шт. | 1
20 | Набор напильников | Набор напильников 180 мм | инструмент | 1 | Шт. | 1
21 | Бокорезы | Бокорезы 160 мм | инструмент | 1 | Шт. | 1
22 | Пассатижи | Пассатижи 180 мм | инструмент | 1 | Шт. | 1
23 | Молоток | Молоток 300 г | инструмент | 1 | Шт. | 1
24 | Керн ручной/автоматический | Керн ручной/автоматический | инструмент | 1 | Шт. | 1
25 | Ключ разводной | Разводной ключ 250 мм | инструмент | 1 | Шт. | 1
26 | Клещи переставные | Переставные клещи 10" | инструмент | 1 | Шт. | 1
27 | Крандаш строительный | Крандаш строительный | инструмент | 1 | Шт. | 5
28 | Набор сверл 1-10 мм | Набор сверл по металлу 1-10 мм | инструмент | 1 | Шт. | 1
29 | Пила торцовочная | Пила торцовочная с диском по металлу/пластику | инструмент | 1 | Шт. | 1
30 | Набор головок с ключом-трещоткой | Набор торцевых головок, 1/4", 4-13мм, с трещоточным ключом | инструмент | 1 | Шт. | 1
31 | Органайзер для мелочи | Пластмассовый органайзер | инструмент | 1 | Шт. | 1
32 | Ящик для инструмента | Ящик для инструмента | инструмент | 1 | Шт. | 1
33 | Распылитель ручной помповый | Распылитель ручной помповый | инструмент | 1 | Шт. | 1
34 | Щетка | Гибкие полипропиленовые пучки щетины | инструмент | 1 | Шт. | 1
35 | Диск отрезной по металлу | Диск отрезной по металлу (125х1.0х22 мм) I или аналог | инструмент | 1 | Шт. | 2
36 | Диск шлифовальный по металлу | Диск шлифовальный по металлу (125х1.0х22 мм) или аналог | инструмент | 1 | Шт. | 2
37 | Защитные очки | Пластиковые | Охрана труда | 1 | Шт. | 2
38 | Перчатки | Диэлектрические | Охрана труда | 1 | Шт. | 1
39 | Перчатки | Нитрил/Полиуретановое покрытие | Охрана труда | 1 | Шт. | 3 | Перчатки полиамидные с покрытием нитрил/полиуретан VE727
40 | Беруши/наушники |  | Охрана труда | 1 | Шт. | 1
41 | Респиратор |  | Охрана труда | 1 | Шт. | 1
42 | Спецодежда | Штаны, куртка, кепка, закрытая обувь | Охрана труда | 1 | Шт. | 1