## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству Наименование региона 2023
Номер компетенции
| Наименование компетенции |  | Лабораторный медицинский анализ - Юниоры
Наименование квалификации
Шифр КОД
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Выполнение организационно-технических и базовых процедур при выполнении различных видов лабораторных исследований | [6 empty] | 10
А1 | Регистрация поступившего в лабораторию материала для исследования
|  | И | Надеть СИЗ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.2
|  | И | Приготовить рабочее место: в соответствии с требованием сан-дез режима: емкость с дезинфицирующим раствором, салфетки для обработки поверхностей, спрей с дезраствором, кювета с марлей протитанная дезраствором |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 1 | 0.4
|  | И | Приготовить рабочее место в соответствии с методикой исследования: журналы, канцтовары. |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 1 | 0.2
|  | И | Корректная оценка качества поступившего в лабораторию биоматериала. |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 1 | 1
|  | И | Корректный перенос данных пациента из направления в журнал регистрации медицинских лабораторных исследований. Корректное оформление и грамотная формулировка отказа в исследовании материала в случае его несоответствия. |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 1 | 0.5
|  | И | Завершение работы: приведение рабочего места в порядок. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.2
|  | И | Завершение работы: утилизация средств защиты |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.1
А2 | Провести комплекс мероприятий по предотвращению аварийной ситуации на рабочем месте
|  | И | Подготовить рабочее место. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.1
|  | И | Продемонстрировать комплекс мероприятий по устранению аварийной ситуации. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 2
|  | И | Завершить работу, приведение рабочего места в порядок |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.2
|  | И | Умение организовывать свою деятельность. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.1
А3 | Приготовление дезинфицирующего раствора
|  | И | Изучить инструкцию по применению дезинфицирующего средства и задание. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.5
|  | И | Рассчитать объем / количество (мл, г, таблетки) дезинфицирующего средства для приготовления рабочего раствора. Представить результаты расчетов экспертам. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 1
|  | И | Надеть СИЗ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.2
|  | И | Подготовить рабочее место для приготовления раствора дезинфицирующего средства |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 1 | 0.5
|  | И | Приготовить рабочий раствор дезинфицирующего средства |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 2
|  | И | Оформить бланк, указав в бланке название средства |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.1
|  | И | Оформить бланк, указав концентрацию |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.1
|  | И | Оформить бланк, указав дату изготовления |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.1
|  | И | Оформить бланк, указав срок годности |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.1
|  | И | Оформить бланк, указав ФИО лица приготовившего раствор с подписью. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.1
|  | И | Завершить работу. Убрать использованную посуду и дез. средства. Привести в порядок рабочее место. |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 1 | 0.3
Б | Выполнение клинических лабораторных исследований первой и второй категории | [6 empty] | 30
Б1 | Приготовление нативного препарата из предложенного биологического материала, участие в контроле качества
|  | И | Надеть СИЗ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.3
|  | И | Подготовить рабочее место для получения осадка мочи: две центрифужные пробирки; штатив для пробирок; маркер; образец мочи; центрифуга. |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 2 | 0.5
|  | И | Промаркировать пробирку. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.3
|  | И | Перемешать мочу путем взбалтывания |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.3
|  | И | Налить в пробирку примерно10-12 мл мочи,не доходя 1,0-1,5 см до широкого края пробирки. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.2
|  | И | Выбрать уравновешивающий раствор в объеме, соответствующий объему предложенной жидкости.Установить пробирки в штатив для пробирок. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.3
|  | И | Открыть крышку центрифуги и установить пробирки с биоматериалом и уравновешивающим раствором в диаметрально противоположные гнезда пробиркодержателя центрифуги. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено/Вычесть баллы и остановить работу, если допущена грубая ошибка |  | 2 | 0.2
|  | И | Закрыть крышку. При этом должен быть слышен "щелчок" блокирующего устройства. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.1
|  | И | Включить центрифугу нажатием на кнопку «СЕТЬ» на панели управления. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.1
|  | И | Установить заданный режим центрифугирования (скорость вращения 1000 об/мин., время центрифугирования 5 мин.). |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.3
|  | И | Нажать на кнопку старт центрифугирования. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.1
|  | И | По истечении заданного времени центрифуга остановится автоматически. Выключить питание с помощью сетевого выключателя. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.1
|  | И | После полной остановки ротора открыть крышку центрифуги.Вынуть пробирки и установить их в штатив.Закрыть крышку центрифуги. |  | Вычесть все баллы, если выполнено не верно. |  | 2 | 0.1
|  | И | Подготовить рабочее место для приготовления нативного препарата: дозатор с наконечниками или пластмассовая пипетка; предметные стекла; покровные стекла; маркер; вода в стакане. |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 2 | 0.5
|  | И | Промаркировать предметное стекло. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.2
|  | И | Не взбалтывая осадок, быстрым движением наклонить пробирку и слить надосадочную мочу в емкость, оставляя только осадок. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. При взбалтывании осадка, вычесть все баллы. |  | 2 | 0.5
|  | И | Перемешать (суспензировать) осадок мочи |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
|  | И | Поместить каплю осадка мочи на предметное стекло и накрыть покровным стеклом |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.3
|  | И | Правильность приготовления нативного препарата. В правильно приготовленном препарате не должно быть пузырьков воздуха и избыток жидкости не должен выходить за пределы покровного стекла. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 2
|  | И | Завершение работы: утилизация средств защиты и отработанного материала, приведение рабочего места в порядок, обработать поверхность стола дезинфицирующим раствором. |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 2 | 0.3
Б2 | Приготовление четырёх стандартных растворов и разведение исследуемого образца
|  | И | Ознакомиться с заданием и инструкцией. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.2
|  | И | Надеть СИЗ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.2
|  | И | Подготовка рабочего места: дозаторов необходимого объема, наконечников, пробирок, штатива для дозаторов, штатива для пробирок, емкости с дезинфицирующим раствором для утилизации отработанного материала, маркера, реагентов, исследуемого образца, дезинфицирующего раствора, салфеток для обработки поверхности стола. |  | Вычесть 0,2 балл за любой отсутствующий элемент |  | 2 | 2
|  | И | Маркировка пробирок |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
|  | И | Приготовление стандартного раствора №1 в соответствии с правилами прямого дозирования. |  | Вычесть 0,5 балла за любой неправильно выполненный элемент |  | 2 | 2
|  | И | Перемешивание раствора с использованием дозатора |  | Вычесть все баллы, если выполнено неправильно |  | 2 | 0.5
|  | И | Приготовление стандартного раствора №2 в соответствии с правилами прямого дозирования. |  | Вычесть 0,5 балла за любой неправильно выполненный элемент |  | 2 | 2
|  | И | Перемешивание раствора с использованием дозатора |  | Вычесть все баллы, если выполнено неправильно |  | 2 | 0.5
|  | И | Приготовление стандартного раствора №3 в соответствии с правилами прямого дозирования. |  | Вычесть 0,5 балла за любой неправильно выполненный элемент |  | 2 | 2
|  | И | Перемешивание раствора с использованием дозатора |  | Вычесть все баллы, если выполнено неправильно |  | 2 | 0.5
|  | И | Приготовление стандартного раствора №4 в соответствии с правилами прямого дозирования. |  | Вычесть 0,5 балла за любой неправильно выполненный элемент |  | 2 | 2
|  | И | Перемешивание раствора с использованием дозатора |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
|  | И | Подготовка и маркировка пробирок для разведения исследуемого образца |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
|  | И | Внесение в пробирки Реагента - разбавителя |  | Вычесть 0,5 балла за любой неправильно выполненный элемент |  | 2 | 2
|  | И | Внесение в пробирку №1 исследуемого образца в соответствии с правилами дозирования, перемешивание с Реагентом –разбавителем |  | Вычесть 0,5 балла за любой неправильно выполненный элемент |  | 2 | 2
|  | И | Проведение разведения исследуемого образца в пробирках, перемешивание в каждой пробирке |  | Вычесть 0,5 балла за любой неправильно выполненный элемент |  | 2 | 2
|  | И | Правильность внесения в таблицу полученного разведения исследуемого образца в каждой пробирке. |  | Вычесть 0,4 балла за любой неправильно выполненный элемент |  | 2 | 2
|  | И | Рациональное использование расходных материалов, времени проведения исследования |  | Вычесть 0,4 балла за нерациональное использование расходных материалов и времени проведения исследования |  | 2 | 0.8
|  | И | Завершение работы с соблюдением техники безопасности и санитарно-эпидемиологического режима: поместить использованные материалы в емкость с дезинфицирующим раствором, утилизировать средства защиты |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.6
В | Выполнение микробиологических лабораторных исследований первой и второй категории | [6 empty] | 10
В1 | Посев микроорганизмов в столбик агара для определения сахаралитических свойств
|  | И | Корректно составить схему исследования. Показать схему экспертам. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 2
|  | И | Надеть СИЗ. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.2
|  | И | Подготовить рабочее место для посева биологического материала на питательную среду (спиртовка, чашки Петри, карандаш по стеклу, скошенный агар с "чистой культурой", пробирка со средой Гисса (опыт и контроль), штативы, дезраствор, салфетки для обработки стола, бактериологическая петля, спички,емкости с дез.рр, спрей с дез.рр, пинцет). |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 3 | 1.5
|  | И | Правильно расположить оснащение в соответствии с техникой безопасности |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе со спиртовкой |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 1
|  | И | Соблюдение требований инфекционной безопасности |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Провести маркировку материала |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Посеять с помощью бактериологической петли "чистую культуру" в среду Гисса (опыт и контоль) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 2
|  | И | Правильно поместить посевы в термостат |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
|  | И | Рациональное использование расходных материалов |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Завершение работы: утилизация средств защиты в соответствии в соответствии с требованием сан-дез режима и инфекционной безопасности |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 3 | 0.5
|  | И | Завершение работы: приведение рабочего места в порядок. |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 3 | 0.5
Г | Выполнение морфологических лабораторных исследований первой и второй категории | [6 empty] | 20
Г1 | Проведение микроскопического исследования (мазка крови, микробиологического препарата и гистологических препаратов).
|  | И | Надеть СИЗ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.3
|  | И | Приготовить рабочее место для проведения микроскопического исследования: исследуемые препараты, бланки анализа, ручка, емкость с дезинфицирующим раствором, спирт, иммирсионное масло, безворсовые салфетки, салфетки для обработки поверхностей, спрей с дезраствором |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 4 | 1
|  | И | Включить лампу осветителя микроскопа. Установить необходимую яркость лампы при помощи рукоятки регулировки. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.2
|  | И | Поместить гематологический мазок на предметный столик. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.1
|  | И | Выбрать необходимый объектив и ввести его в строго вертикальное положение. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.2
|  | И | Выбрать необходимое положение конденсора микроскопа и апертуры диафрагмы конденсора. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.2
|  | И | Установить окуляры микроскопа в удобное для себя положение. Глядя в окуляр, медленно поворачивать макрометрический винт до тех пор, пока в поле зрения не появится изображение объектов исследуемого препарата. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.1
|  | И | Прокручивая микрометрический винт, добиться четкости изображения объектов в поле зрения микроскопа. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.1
|  | И | Провести исследование клеток крови в гематологическом мазке. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 1
|  | И | Зафиксировать корректно и разборчиво полученные результаты исследования в бланках анализов. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.5
|  | И | Убрать препарат с предметного столика и поместить в контейнер с дезинфицирующим раствором. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.1
|  | И | Снять чистой сухой салфеткой слой иммерсионного масла с объектива микроскопа, затем протереть объектив салфеткой, смоченной спиртом. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.1
|  | И | Поместить микробиологический препарат на предметный столик. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.1
|  | И | Выбрать необходимый объектив согласно методике проведения микроскопии и ввести его в строго вертикальное положение. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.2
|  | И | Выбрать необходимое положение конденсора микроскопа и апертуры диафрагмы конденсора согласно методике микроскопии |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.2
|  | И | Установить окуляры микроскопа в удобное для себя положение Глядя в окуляр, медленно поворачивать макрометрический винт до тех пор, пока в поле зрения не появится изображение. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.1
|  | И | Прокручивая микрометрический винт, добиться четкости изображения объектов в поле зрения микроскопа. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.1
|  | И | Провести микроскопическое исследование микробиологического препарата. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 1
|  | И | Зафиксировать корректно и разборчиво полученные результаты исследования в бланках анализов. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.5
|  | И | Убрать препарат с предметного столика и поместить в контейнер с дезинфицирующим раствором. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.1
|  | И | Снять чистой сухой салфеткой слой иммерсионного масла с объектива микроскопа, затем протереть объектив салфеткой, смоченной спиртом. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.1
|  | И | Поместить гистологический препарат под малое увеличение микроскопа. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.1
|  | И | Выбрать необходимый объектив согласно методике проведения микроскопии и ввести его в строго вертикальное положение. |  | Вычесть 0,2 балла за каждую ошибку |  | 4 | 0.2
|  | И | Выбрать необходимое положение конденсора микроскопа и апертуры диафрагмы конденсора согласно методике микроскопии |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.2
|  | И | Установить окуляры микроскопа в удобное для себя положение Глядя в окуляр, медленно поворачивать макрометрический винт до тех пор, пока в поле зрения не появится изображение. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.1
|  | И | Поворачивая револьвер объектива, установить большое увеличение микроскопа. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.2
|  | И | Глядя в окуляр, медленно поворачивать микрометрический винт до тех пор, пока в поле зрения не появится изображение. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.1
|  | И | Определить морфологию ткани (органа) в препарате |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 1
|  | И | Зафиксировать корректно и разборчиво полученные результаты исследований в бланки анализов. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.45
|  | И | Убрать препарат с предметного столика и поместить в контейнер с дезинфицирующим раствором. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.1
|  | И | Поместить второй гистологический препарат под малое увеличение микроскопа. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.1
|  | И | Выбрать необходимый объектив согласно методике проведения микроскопии и ввести его в строго вертикальное положение. |  | Вычесть 0,2 балла за каждую ошибку |  | 4 | 0.2
|  | И | Выбрать необходимое положение конденсора микроскопа и апертуры диафрагмы конденсора согласно методике микроскопии |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.2
|  | И | Установить окуляры микроскопа в удобное для себя положение Глядя в окуляр, медленно поворачивать макрометрический винт до тех пор, пока в поле зрения не появится изображение. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.1
|  | И | Поворачивая револьвер объектива, установить большое увеличение микроскопа. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.2
|  | И | Глядя в окуляр, медленно поворачивать микрометрический винт до тех пор, пока в поле зрения не появится изображение. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.1
|  | И | Определить морфологию ткани (органа) в препарате |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 1
|  | И | Зафиксировать корректно и разборчиво полученные результаты исследований в бланки анализов. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.45
|  | И | Убрать препарат с предметного столика и поместить в контейнер с дезинфицирующим раствором. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.1
|  | И | Выключить лампу осветителя микроскопа. Опустить предметный столик с помощью макрометрического винта. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.1
|  | И | Обработать столик микроскопа спиртом. Обработать поверхность стола дезинфицирующим раствором. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.4
|  | И | Правильность дифференцировки клеток крови |  | Вычесть 0,5 балла за каждую неправильную идентификацию вида клетки |  | 4 | 2
|  | И | Правильность соотнесения бактерий представленных на рисунках с бактериями в препарате |  | Вычесть все баллы если не верно |  | 4 | 2
|  | И | Правильность описания и определения морфологии ткани (органа) в гистологическом препарате |  | Вычесть по 1,5 баллов (определение морфологии ткани) и 0,5 балла (описание) за отсутствующий элемент |  | 4 | 2
|  | И | Правильность описания и определения морфологии ткани (органа) во втором гистологическом препарате |  | Вычесть по 1,5 баллов (определение морфологии ткани) и 0,5 балла (описание) за отсутствующий элемент |  | 4 | 2
|  | И | Завершение работы. Утилизация средств защиты, приведение рабочего места в порядок. |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 4 | 0.3
Д | Выполнение санитарно-эпидемиологических исследований | [6 empty] | 10
Д1 | Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований - исследование физических факторов (температура,влажность)
|  | И | Изучить инструкцию по эксплуатации прибора |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 1
|  | И | Подготовить прибор к эксплуатации |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 0.5
|  | И | Обозначить точки для замеров по предложенному плану |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 0.5
|  | И | Установить прибор для исследования физических факторов в помещении |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 1
|  | И | Зафиксировать показатели |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 0.5
|  | И | Внести полученные показатели в протокол замеров |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 2
|  | И | Провести обработку результатов анализа |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 2
|  | И | Сравнить результаты исследования с СанПин и сделать заключение |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 2
|  | И | Завершить работу: привести рабочее место в порядок |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 5 | 0.5
[5 empty] | Итого |  |  | 80

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Выполнение организационно-технических и базовых процедур при выполнении различных видов лабораторных исследований
2 | Выполнение клинических лабораторных исследований первой и второй категории
3 | Выполнение микробиологических лабораторных исследований первой и второй категории
4 | Выполнение морфологических лабораторных исследований первой и второй категории
5 | Выполнение санитарно-эпидемиологических исследований