## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный отборочный чемпионат
| Наименование компетенции |  | Интернет вещей (юниоры)
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Наименование критерия | [6 empty] | 20
1 | Организация, менеджмент и безопасность работ
|  | И | Соблюдены все временные регламенты при выполнении Модуля A |  | Команда вовремя выполняла все процедуры. Результаты работ присылалсь в требуемое время. |  | 1 | 0.5
|  | С | Подготовка отчетных материалов по модулю |  | Отчетные материалы представлены в верном формате, выполнены все требования по организации материалов, оформлении приложений, наименовании файлов. Файлы организованы верно |  | 1 | 0.5
|  |  |  | 0 | Оформление и подготовка документов неприемлимы
|  |  |  | 1 | Пакет полный, однако стуруктура документов не формализована или есть недостатки по представлению содержания
|  |  |  | 2 | Документы проекта и приложения оформлены верно в полном соответствии со стандартами, все принципы организации документов соблюдены
|  |  |  | 3 | Оформление и подготовка документов значительно превосходит распространенный в индустрии уровень
|  | С | Подготовлены материалы по организации работ над проектом |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | Неприемлемо низкий уровень работы с документацией
|  |  |  | 1 | Участники демонстрируют способность к хорошему понимание технической документации, достаточному для выполнения задания
|  |  |  | 2 | Участники полноценно разобрались с технической документацией для применения схожей терминологии в своей документации, задают вопросы по частным аспектам выполнения задания
|  |  |  | 3 | Участники демонстрируют свервысокий уровень изучения документации с проработкой "на лету" сложных моментов и подготовкой вопросов по поиску оптимальных решений поставленных задач
2 | Коммуникативные и межличностные навыки
|  | С | Получение из документации необходимой информации для выполнения задания |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Описание судейской оценки
|  |  |  | 1 | Описание судейской оценки
|  |  |  | 2 | Описание судейской оценки
|  |  |  | 3 | Описание судейской оценки
3 | Формулировка концепции системы
|  | И | Разработана информационная модель системы |  | Присутствуют диаграммы не менее трех видов, описывающих действительные процессы и структуры разрабатываемой системы управления. Проверяется сам факт наличия таких материалов (при условии их корректности для создаваемого проекта). |  | 1 | 1
|  | И | Разработаны корректные описания объектов в модели системы |  | Для всех элементов объектной модели приведены адекватные описания, сообразующиеся с логикой работы системы при выполнении конкурсного задания |  | 3 | 0.5
|  | И | Учитывается специфика влияния временных задержек и синхронизации |  | В схемах и алгоритмах учтена специфика наличия временных задержек, событийный характер построения алгоритмов обработки данных, решаются задачи синхронизации обработки данных и контроля оборудования |  | 3 | 1
|  | И | Для всех элементов оборудования производственной ячейки описаны наблюдаемые и управляемые свойства (параметры) |  | Данные параметры определены корректно согласно техническим материалам конкурсного задания. |  | 3 | 1
|  | И | Описана процедура калибровки параметров |  |  |  | 3 | 1
|  | И | Есть описание параметров и их допустимых значений |  |  |  | 3 | 0.5
|  | И | Рабочие зоны и допустимые значения |  | Перечислены все параметры, для которых необходимо указать допустимые значения |  | 3 | 0.5
|  | И | Контроль критических параметров |  | Перечислены все параметры, для которых необходимо указать критические значения |  | 3 | 0.5
|  | И | Есть описание процедуры реагирования в случае если параметры вне допустимых диапазона |  | Представлена логика и алгоритмы обработки данных параметров рабочих зон |  | 3 | 0.75
|  | И | Есть описание процедуры реагирования в случае если параметры достигли критических значений |  | Представлена логика и алгоритмы обработки данных параметров критических зон |  | 3 | 0.75
|  | И | Описаны события-триггеры для инженера-технолога |  | Описаны ситуации, при которых возникают те или иные изменения в работе системы, которые требуют отображения на интерфейсе инженера-технолога или меняют его работу |  | 3 | 0.5
|  | И | Описаны cобытия-триггеры для оператора |  | Описаны ситуации, при которых возникают те или иные изменения в работе системы, которые требуют отображения на интерфейсе оператора или меняют его работу |  | 3 | 0.5
|  | И | Описаны события-триггеры для руководителя производства |  | Описаны ситуации, при которых возникают те или иные изменения в работе системы, которые требуют отображения на интерфейсе руководителя производства или меняют его работу |  | 3 | 0.5
|  | С | Для всех вещей (оборудования производственной ячейки) описаны наблюдаемые и управляемые свойства (параметры) |  |  |  | 6 | 1
|  |  |  | 0 | Неприемлемо. Описание фрагментарно и из него нельзя понять суть решаемой задачи.
|  |  |  | 1 | Приемлемо. Описаны все важные объекты и перечислены не все свойства согласно КЗ. Но в целом, по описанным объектам и свойствам можно понять суть решаемой задачи.
|  |  |  | 2 | Превосходит средний уровень по отрасли. Определены все типы параметров и свойств. Для всех объектов перечислены все свойства согласно КЗ. Приведено описание используемых условных обозначений. Описаны все публичные (видимые) объекты, их свойства, методы, а также объекты интерфейсов. Составлена модель взаимодействия объектов.
|  |  |  | 3 | Значительно превосходит требуемый уровень. Перечислены все параметры. Определены все типы параметров и свойств. Для всех объектов перечислены все свойства согласно КЗ. Приведено условное описание используемых условных обозначений. Модель описана в соответствии с принципами моделирования ООП и событийного программирования
|  | С | Процедура калибровки верна |  |  |  | 6 | 1
|  |  |  | 0 | Неприемлемо. Из описанной процедуры не ясно как будет выполняться калибровка или процедура калибровки (преобразования данных) неверна для всех исходных величин, получаемых с оборудования
|  |  |  | 1 | Приемлемо. Описана схема преобразования, но не описаны детали калибровки выполнения калибровки (настройки параметров преобразования).
|  |  |  | 2 | Превосходит средний уровень по отрасли. Из описания понятно, как пользователь будет выполнять калибровку. Логика калибровки верна. Соблюдаются все калибровочные значения, заданные в КЗ.
|  |  |  | 3 | Значительно превосходит требуемый уровень. Из описания понятно, как участник будет выполнять калибровку. Логика калибровки (преобразования данных) верна. Соблюдаются все калибровочные значения, заданные в КЗ. Описание сделано грамотным техническим языком. Заготовлены таблицы преобразования данных. Видно, что участник четко распланировал работу и подумал о том, как ее выполнить в максимально сжатые сроки.
|  | С | Верна процедура реагирования на значение параметров вне зоны рабочей зоны |  |  |  | 6 | 0.5
|  |  |  | 0 | Неприемлемо. Описано поведение системы меньше чем для половины возможных случаев, либо изложены совершенно неверные и недопустимые способы работы.
|  |  |  | 1 | Приемлемо. В целом все процедуры описаны в общем виде. Приводится схематическое описание контрольной процедуры.
|  |  |  | 2 | Превосходит средний уровень по отрасли. Описаны все параметры и алгоритмы работы до уровня индикации, но нет описания методов контроля (тестирования) разрабатываемой системы.
|  |  |  | 3 | Значительно превосходит требуемый уровень. Процедура расписана для всех параметров. Проведен анализ сценариев реагирования на различные значения в зависимости от состояния системы. Разработан инструментарий тестирования функциональности.
|  | С | Верна процедура реагирования на достижение критических значений параметров |  |  |  | 3 | 0.5
|  |  |  | 0 | Неприемлемо. Описано поведение системы меньше чем для половины возможных случаев, либо изложены совершенно неверные и недопустимые способы работы.
|  |  |  | 1 | Приемлемо. В целом все процедуры описаны в общем виде. Приводится схематическое описание контрольной процедуры.
|  |  |  | 2 | Превосходит средний уровень по отрасли. Описаны все параметры и алгоритмы работы до уровня индикации критических ситуаций, но нет описания методов контроля (тестирования) разрабатываемой системы.
|  |  |  | 3 | Значительно превосходит требуемый уровень. Процедура расписана для всех параметров. Проведен анализ сценариев реагирования на различные критические значения в зависимости от состояния системы. Разработан инструментарий тестирования функциональности.
|  | С | Корректно описана процедура мониторинга и перечислены все события-триггеры согласно условию |  |  |  | 3 | 0.5
|  |  |  | 0 | Неприемлемо. Изложенная информация не дает понимания как осуществляется процесс логгирования. Перечислено меньше половины событий.
|  |  |  | 1 | Приемлемо. Выполнено моделирование структур данных и описание назначения параметров, а также способы их хранения и отображения.
|  |  |  | 2 | Превосходит средний уровень по отрасли. События (сценарии) обработки данных описаны и проанализированы варианты использования.
|  |  |  | 3 | Значительно превосходит требуемый уровень. Описано через создание какого объекта в системе происходит сбор данных и мониторинг и в каком виде хранятся данные. Описаны технологии управления мониторингом и способы выборки нужных значений.
4 | Анализ эксплуатационных характеристик
|  | С | Разработан проект интерфейса инженера-технолога |  |  |  | 3 | 0.5
|  |  |  | 0 | Проект интерфейса не разработан или выполнен формально
|  |  |  | 1 | Проект интерфейса проработан в контексте полной информации для дизайнера с пояснениями назначения элементов
|  |  |  | 2 | Превосходно проработанный проект, содержащий достаточно информации для интеграции с кодовой базой проекта
|  |  |  | 3 | Значительно превосходящий по проработке типовой уровень, указаны параметры виджетов и данные для интеграции с кодовой базой, проработана модель обмена данными, приводятся указания по источникам и потокам данных, с учетом и контроля допустимости данных
|  | С | Разработан проект интерфейса оператора |  |  |  | 7 | 0.5
|  |  |  | 0 | Проект интерфейса не разработан или выполнен формально
|  |  |  | 1 | Проект интерфейса проработан в контексте полной информации для дизайнера с пояснениями назначения элементов
|  |  |  | 2 | Превосходно проработанный проект, содержащий достаточно информации для интеграции с кодовой базой проекта
|  |  |  | 3 | Значительно превосходящий по проработке типовой уровень, указаны параметры виджетов и данные для интеграции с кодовой базой, проработана модель обмена данными, приводятся указания по источникам и потокам данных, с учетом и контроля допустимости данных
|  | С | Разработан проект интерфейса руководителя производства |  |  |  | 7 | 0.5
|  |  |  | 0 | Проект интерфейса не разработан или выполнен формально
|  |  |  | 1 | Проект интерфейса проработан в контексте полной информации для дизайнера с пояснениями назначения элементов
|  |  |  | 2 | Превосходно проработанный проект, содержащий достаточно информации для интеграции с кодовой базой проекта
|  |  |  | 3 | Значительно превосходящий по проработке типовой уровень, указаны параметры виджетов и данные для интеграции с кодовой базой, проработана модель обмена данными, приводятся указания по источникам и потокам данных, с учетом и контроля допустимости данных
|  | С | Разработан проект интерфейса контроля качества изготовления изделий |  |  |  | 3 | 0.5
|  |  |  | 0 | Проект интерфейса не разработан или выполнен формально
|  |  |  | 1 | Проект интерфейса проработан в контексте полной информации для дизайнера с пояснениями назначения элементов
|  |  |  | 2 | Превосходно проработанный проект, содержащий достаточно информации для интеграции с кодовой базой проекта
|  |  |  | 3 | Значительно превосходящий по проработке типовой уровень, указаны параметры виджетов и данные для интеграции с кодовой базой, проработана модель обмена данными, приводятся указания по источникам и потокам данных, с учетом и контроля допустимости данных
5 | Описание процедуры тестирования
|  | И | Разработаны схемы визуализации перемещения роботов-манипуляторов для интерфейса инженера-технолога |  | Присутствуют рисунки (схемы) работы визуализации с пояснениями, позволяющими понять принцип работы визуализации |  | 7 | 0.5
|  | И | Разработан метод представления схемы сборки изделий при получении штрих-кода для интерфейса оператора |  | Присутствуют рисунки (схемы) работы визуализации с пояснениями, позволяющими понять принцип работы визуализации |  | 7 | 0.5
|  | И | Разработаны схемы визуализации выболнения сборки изделий для интерфейса оператора |  | Присутствуют рисунки (схемы) работы визуализации с пояснениями, позволяющими понять принцип работы визуализации |  | 7 | 0.5
|  | С | Выполнен предварительный анализ возможных неисправностей в работе системы мониторинга и управления и разработаны тест-кейсы для их проверки |  |  |  | 7 | 1
|  |  |  | 0 | Неприемлемо. По описанным сценариям невозможно выполнить тестирование. Сценарием перекрыто меньше половины функций системы.
|  |  |  | 1 | Приемлемо. Приводится общее описание процедур тестирования. Определена последовательность действий по выполнению тестирования на площадке (при работе с оборудованием). Определен порядок тестирования программных компонент. Определены процедуры тестирования допустимых значений.
|  |  |  | 2 | Превосходит средний уровень по отрасли. Сценарии тестирования перекрывают большую часть функционала тестирования. Проработаны технологии проверки корректных значений интерфейса и обмена данными с оборудованием.
|  |  |  | 3 | Значительно превосходит требуемый уровень. Перечислены все возможные сценарии работы. Описаны сценарии эксплуатации с целью выявления критических ситуаций, и результаты анализа используются для построения моделей тестирования.
Б | Наименование критерия | [6 empty] | 18
1 | Организация, менеджмент и безопасность работ
|  | С | Соблюдены все временные регламенты при выполнении Модуля B |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | Работа команды не организована должным образом, есть опоздания и нарекания по контролю времени
|  |  |  | 1 | Нет нарушений и нареканий, результаты сдаются вовремя
|  |  |  | 2 | Превосходная работа со временем, В проекте есть материалы, которые применяются при организации работ данного модуля. Представлены отчетные материалы по контролю работ и по отладке приложения в контексте данного модуля
|  |  |  | 3 | Черезвычайно высокий уровень организации работ и планирования времени, подготовлены и применяются учетные листы, используются карточки задач, активно применяется оптимизация на базе подробного дерева задач по конкурсной документации
2 | Коммуникативные и межперсональные навыки
|  | С | Организация коммуникации |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | Неудовлетворительный уровень
|  |  |  | 1 | Ведут себя корректно в рамках команды. Не ругаются, не оскорбляют друг друга и сохраняют эмоциональное спокойствие в процессе работы.
|  |  |  | 2 | Коммуникация внутри и вне команды не вызывает нареканий, при выполнении задания коммуникация внутри команды имеет явно профессиональный уровень
|  |  |  | 3 | Коммуникация в устной и письменной форме ведется безукоризненно.
|  | С | Получение из документации необходимой информации для выполнения задания |  | Умение разбираться в технической документации к оборудованию. Участники соревнования выполняют работы в соотвествии с заданной технической документацией |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | Неприемлемо низкий уровень работы с документацией
|  |  |  | 1 | Участники демонстрируют способность к хорошему понимание технической документации, достаточному для выполнения задания
|  |  |  | 2 | Участники полноценно разобрались с технической документацией для выполнения всех требований задания
|  |  |  | 3 | Участники демонстрируют сверх высокий уровень изучения документации с проработкой "на лету" сложных моментов и подготовкой вопросов по поиску оптимальных решений поставленных задач
3 | Получение данных от оборудования
|  | И | Реализована индикация включения/отключения приема данных с оборудования |  |  |  | 6 | 0.5
|  | И | Выполняется получение данных мониторинга роботов |  | Проверяется получение хотя бы одного параметра |  | 7 | 1
|  | И | Организован регулярный забор данных с оборудования (диапазон от 0,5 до 3 секунд) |  |  |  | 6 | 0.25
|  | И | Реализована функция переключения режимов приема/игнорирования данных с оборудования |  |  |  | 6 | 1
|  | И | Выполняется получение данных мониторинга от робота |  | Получаются все параметры |  | 6 | 0.5
|  | И | Выполняется получение данных мониторинга от штрих-код ридера |  | Получаются все параметры |  | 6 | 0.25
|  | И | Реализовано получение данных со смарт-камеры |  | Получаются все параметры |  | 6 | 0.25
|  | И | Реализовано получение данных с удаленного терминала |  | Получаются все параметры |  | 6 | 0.25
|  | И | Получены данные от системы безопасности |  | Получаются все параметры |  | 4 | 0.25
4 | Интерпретация мониторинговых данных
|  | И | Данные, полученные от системы безопасности интерпретируются корректно |  | Измерены расстояния и делается вывод о нарушении периметра |  | 4 | 0.25
|  | И | Данные, полученные от удаленного терминала интерпретируются корректно |  | Нажатия кнопок (факт нажатия) и переключателя, оси джойстика |  | 4 | 0.5
|  | И | Данные, полученные от смарт-камеры интерпретируются корректно |  | Коды шасси аккумулятора и установленных элементов |  | 4 | 1
|  | И | Интерфейс инженера-технолога обеспечивает отображение поступающих данных смарт-камеры в реальном времени |  |  |  | 7 | 1
|  | И | Реализован переключатель/выбор режимов отображения данных (сырые/пересчитанные) |  |  |  | 4 | 1
|  | И | Параметры мониторинга энкодеров и нагрузки моторов роботов вычисляются верно |  |  |  | 4 | 1
5 | Контроль эксплуатационных характеристик и логирование
|  | И | Интерфейс инженера-технолога обеспечивает управление сохранением данных |  |  |  | 4 | 1
|  | И | Интерфейс инженера-технолога позволяет настроить допустимые параметры роботов манипуляторов из интерфейса |  |  |  | 4 | 0.25
|  | И | Интерфейс инженера-технолога обеспечивает сигнализацию выходе параметров роботов-манипулятров за допустимые значения |  |  |  | 4 | 0.75
|  | И | Интерфейс инженера-технолога позволяет настроить критические значения параметров роботов-манипуляторов из интерфейса |  |  |  | 4 | 0.25
|  | И | Интерфейс инженера-технолога обеспечивает сигнализацию о критических значениях параметров роботов-манипуляторов |  |  |  | 4 | 0.75
|  | И | Интерфейс инженера-технолога обеспечивает отображение лога отладочных сообщений |  |  |  | 4 | 1
|  | И | Интерфейс инженера-технолога позволяет настроить допустимые параметры промышленного робота |  |  |  | 4 | 0.25
|  | И | Интерфейс инженера-технолога обеспечивает сигнализацию о недопустимых значениях параметров промышленного робота |  |  |  | 4 | 0.25
|  | И | Лог отладочных сообщений полный |  |  |  | 4 | 0.5
В | Наименование критерия | [6 empty] | 34
1 | Организация, менеджмент и безопасность работ
|  | С | Соблюдены все временные регламенты при выполнении Модуля C |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | Работа команды не организована должным образом, есть опоздания и нарекания по контролю времени
|  |  |  | 1 | Нет нарушений и нареканий, результаты сдаются вовремя
|  |  |  | 2 | Превосходная работа со временем, В проекте есть материалы, которые применяются при организации работ данного модуля. Представлены отчетные материалы по контролю работ и по отладке приложения в контексте данного модуля
|  |  |  | 3 | Черезвычайно высокий уровень организации работ и планирования времени, подготовлены и применяются учетные листы, используются карточки задач, активно применяется оптимизация на базе подробного дерева задач по конкурсной документации
2 | Коммуникативные и межперсональные навыки
|  | С | Организация коммуникации |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | Неудовлетворительный уровень
|  |  |  | 1 | Ведут себя корректно в рамках команды. Не ругаются, не оскорбляют друг друга и сохраняют эмоциональное спокойствие в процессе работы.
|  |  |  | 2 | Коммуникация внутри и вне команды не вызывает нареканий, при выполнении задания коммуникация внутри команды имеет явно профессиональный уровень
|  |  |  | 3 | Коммуникация в устной и письменной форме ведется безукоризненно.
|  | С | Получение из документации необходимой информации для выполнения задания |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | Неприемлемо низкий уровень работы с документацией
|  |  |  | 1 | Участники демонстрируют способность к хорошему понимание технической документации, достаточному для выполнения задания
|  |  |  | 2 | Участники полноценно разобрались с технической документацией для выполнения всех требований задания
|  |  |  | 3 | Участники демонстрируют сверх высокий уровень изучения документации с проработкой "на лету" сложных моментов и подготовкой вопросов по поиску оптимальных решений поставленных задач
3 | Передача управляющих команд на оборудование
|  | И | Реализовано ручное управление индикацией всех светосигнальных ламп |  |  |  | 4 | 0.5
|  | И | Реализовано включение и отключение автоматической индикации |  |  |  | 4 | 0.5
|  | И | Релизовано прямое управление роботом в координатом режиме |  | Можно ввести в текстовые поля и отправить команду для робота (в том числе парковочную) с выполнение роботом данной команды |  | 4 | 1
|  | И | Релизовано прямое управление роботом в POI-режиме |  | Можно ввести в текстовые поля и отправить команду для робота (в том числе парковочную) с выполнение роботом данной команды |  | 4 | 1
|  | И | Релизовано прямое управление смарт-камерой |  | Можно ввести в текстовое поле и отправить команду для конвейеру с выполнение конвейером данной команды |  | 4 | 0.5
|  | И | Реализовано прямое управление удаленным терминалом |  | Можно ввести в текстовое поле и отправить команду для конвейеру на исполнение терминалом (индикация, вывод текста) |  | 4 | 0.5
|  | И | Реализована автоматическая индикация светосигнальной лампой режимов работы робота № 1 |  | В автоматическом режиме лампы верно указывают на режим работы и состояние робота |  | 4 | 0.5
|  | И | Реализована автоматическая индикация светосигнальной лампой режимов работы робота № 2 |  | В автоматическом режиме лампы верно указывают на режим работы и состояние робота |  | 4 | 0.5
|  | И | На интерфейсе оператора реализовано отображение режима работы робота |  | Есть работоспособный графический индикатор или выводятся текстовые сообщения |  | 4 | 1
|  | И | На интерфейсе оператора реализовано отображение выполняемой операции роботом |  | Есть работоспособное текстовое поле или иной способ отображения информации с указанием действия, целевой позиции и прочего |  | 4 | 1
4 | Контроль допустимости управляющих команд и логирование
|  | И | Интерфейс оператора обеспечивает управление сохранением данных |  |  |  | 3 | 0.5
|  | И | Интерфейс оператора позволяет настроить допустимые значения вводимых параметров роботов-манипуляторов |  |  |  | 3 | 0.5
|  | И | Реализован контроль введенных с параметров для роботов, несоответствующих текущему режиму работы оборудования линии |  | Не должны допускаться движения роботов когда это может привести к авариям и другим нештатным ситуациям |  | 3 | 0.5
|  | И | Реализован контроль введенных с параметров для конвейера, несоответствующих текущему режиму работы оборудования линии |  | Не должны допускаться движения конвейера когда это может привести к авариям и другим нештатным ситуациям |  | 3 | 0.5
|  | И | Реализован контроль недопустимых команд с логированием |  | Информация об ошибках должна размещаться в базе данных с указанием времени |  | 3 | 0.5
|  | И | Присутствует табличный или текстовый инструмент просмотра лога ошибок команд управления в едином окне |  | Информация об ошибок должна извлекаться из БД и отображаться на веб-интерфейсе (оператора или отладочном) |  | 3 | 0.5
|  | И | Реализована возможность выбора отображаемых параметров лога данных мониторинга и системы управления |  | Информация об ошибок должна извлекаться из БД в соответствии с заданными условиями выборки |  | 3 | 0.5
5 | Разработка интерфейса оператора
|  | И | Реализовано полное POI-управление роботом с интерфейса оператора |  | Проверяется для установленного заданием режима движения для 3-4- позиций |  | 6 | 1
|  | И | Реализованы элементы управления всех вспомогательных операций в соответствии с заданием |  | Проверить запуск/паузу/прерывании сборки, сброс статистики, переключение режимов получения данных и т.п. |  | 6 | 0.5
6 | Организация тестирования
|  | И | Подготовлена схема для позиционирования робота |  | Все доступные (по документации) команды и необходимые позиции внесены и представляются правильными (однако корректность данных не проверяется на оборудовании) |  | 7 | 1
|  | И | Процедура тестирования позиционирования робота выполнена в полном объеме |  | Все доступные (по документации) команды выполняются, а некорректные отрабатываются как ошибочные [проверяется на оборудовании путем выбора 4 и более позиций] |  | 7 | 1
7 | Контроль эксплуатационных характеристик
|  | И | Имеется и функционирует переключатель получения/игнорирования данных с оборудования |  |  |  | 3 | 0.5
|  | И | Имеется и функционирует переключатель включения/блокирования отправки данных на оборудование |  |  |  | 3 | 0.5
|  | И | Инициализация (автонастройка) системы перед выполнением контрольных процедур выполняется одной кнопкой (переключателем) |  | После нажатия на кнопку (за исключением случаев аварии) должны отключатся паузы, переключаться индикация на готовность, сбрасываться индикация процесса сборки, очищаться поля со схемами обработки и прочее. |  | 3 | 0.5
|  | И | Реализована индикации ожидания получения задания на сборку |  | Система должна показывать на интерфейсе готовность к сборке, на светосигнальных лампах показывается |  | 3 | 0.5
|  | И | Реализован этап инициализации обработки с индикацией |  | Выполнены операции подготовки к сборке в том числе показ списка операций до обработки результатов детекции качества деталей и движения конвейера |  | 5 | 0.5
|  | И | Верно реализован этап контроля первоначального размещения деталей по данным смарт-камеры |  | Выводятся данные о типе аккумулятора и об индентификаторах элементов в каждой ячейке |  | 5 | 1
|  | И | Верно реализован этап тестирования элементов и отображения результатов тестирования |  | Выполняется верное перемещение и подключение аккумулятора и диагностическогму разъему, а также выводятся данные о состоянии элементов в каждой ячейке |  | 5 | 1
|  | И | Верно реализован этап корректировки |  | Вычисляется и отображается задача на обслуживание батареи с учетом Правил |  | 5 | 0.5
|  | И | Верно реализован этап извлечения элементов |  | Робот корректно извлекает элементы исходя в соответствии с задачей и сгенерированной схемой обработки |  | 5 | 0.5
|  | И | Верно реализован этап установки элементов |  | Робот корректно переносит и устанавливает элементы в свободные позиции |  | 5 | 0.5
|  | И | Реализован контроль сборки смарт-камерой и вывода результатов детекции |  | Выдается и сохраняется информация о результатах сборки |  | 5 | 0.5
|  | И | Верно реализован этап выдачи готовой сборки |  | Робот корректно переносит готовую сборку на стол выдачи |  | 5 | 0.5
|  | И | Верно синхронизируется работа всего активного оборудования на площадке |  | Движущееся оборудование должно работать в строгой синхронизации для избежания повреждений |  | 5 | 0.5
|  | И | Интерфейс оператора обеспечивает отображение информации о выполняемых действиях производственной ячейки |  |  |  | 5 | 0.5
|  | И | Выполняется проверка соотвествия результата сборки и заданным правилам сборки |  | Для выбранного участниками изделия |  | 5 | 0.5
|  | И | Сигнальные лампы выполняют индикацию завершения сборки |  | Успешное и неуспешное завершение сборки первого изделия |  | 5 | 0.5
|  | И | Реализован цикл старта сборки и детекции элементов в автоматическом режиме |  | Проверяется второй код изделия (не выбранный участниками для проверки отдельных шагов сборки) |  | 5 | 0.5
|  | И | Реализован цикл извлечения неисправных элементов в соответствии с заданными требованиями |  | Проверяется второй код изделия (не выбранный участниками для проверки отдельных шагов сборки) |  | 5 | 1
|  | И | Реализован цикл установки новых элементов, итогового контроля и выдачи изделия |  | Проверяется второй код изделия (не выбранный участниками для проверки отдельных шагов сборки) |  | 5 | 1
|  | И | Реализован инструментарий для переключения пошагового/непрерывного режима выполнения сборочных операций |  |  |  | 5 | 0.5
|  | И | Интерфейс оператора отображает очередь команд управления на исполнение |  | Очередь должна динамически изменяться и дополняться в зависимости от новых поступивших данных и результатов детекции |  | 5 | 0.5
|  | И | Сигнальные лампы выполняют индикацию паузы сборки |  | При получении команды паузы должна включаться индикация паузы ла лампах и пульте |  | 5 | 0.5
|  | И | Реализован инструментарий для управления процессом автоматической сборки |  | Имеются и функционируют инструменты управления сборкой (ПУСК/ПАУЗА/ПРОДОЛЖИТЬ/СБРОС) |  | 5 | 0.5
|  | И | Функция автоматического выполнения задания выполняется корректно |  | В том числе детекция успешного и неуспешного результата сборки по второму изделию (в том числе с вручную внесенным размещением элементов) |  | 5 | 1
|  | И | Реализован инструментарий для прерывания сборки в непрерывным режиме сборки изделий (СБРОС) |  | Проверяется использование сброса (отмены сборки) во время выполнения обработки |  | 5 | 0.5
|  | И | Сигнальные лампы выполняют индикацию прерывания сборки |  |  |  | 5 | 0.5
|  | И | Выполняется цикл операций по отмене сборки |  | Роботы сбрасывают элементы (по очереди), по очереди переходят в парковочные режимы, конвейер перемещается в стартовую позицию |  | 5 | 0.5
Г | Наименование критерия | [6 empty] | 28
1 | Организация, менеджмент и безопасность работ
|  | С | Соблюдены все временные регламенты при выполнении Модуля D |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | Работа команды не организована должным образом, есть опоздания и нарекания по контролю времени
|  |  |  | 1 | Нет нарушений и нареканий, результаты сдаются вовремя
|  |  |  | 2 | Превосходная работа со временем, В проекте есть материалы, которые применяются при организации работ данного модуля. Представлены отчетные материалы по контролю работ и по отладке приложения в контексте данного модуля
|  |  |  | 3 | Черезвычайно высокий уровень организации работ и планирования времени, подготовлены и применяются учетные листы, используются карточки задач, активно применяется оптимизация на базе подробного дерева задач по конкурсной документации
2 | Коммуникативные и межперсональные навыки
|  | С | Организация коммуникации |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | Неудовлетворительный уровень
|  |  |  | 1 | Ведут себя корректно в рамках команды. Не ругаются, не оскорбляют друг друга и сохраняют эмоциональное спокойствие в процессе работы.
|  |  |  | 2 | Коммуникация внутри и вне команды не вызывает нареканий, при выполнении задания коммуникация внутри команды имеет явно профессиональный уровень
|  |  |  | 3 | Коммуникация в устной и письменной форме ведется безукоризненно.
|  | С | Получение из документации необходимой информации для выполнения задания |  | Умение разбираться в технической документации к оборудованию. Участники соревнования выполняют работы в соотвествии с заданной технической документацией |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | Неприемлемо низкий уровень работы с документацией
|  |  |  | 1 | Участники демонстрируют способность к хорошему понимание технической документации, достаточному для выполнения задания
|  |  |  | 2 | Участники полноценно разобрались с технической документацией для выполнения всех требований задания
|  |  |  | 3 | Участники демонстрируют сверх высокий уровень изучения документации с проработкой "на лету" сложных моментов и подготовкой вопросов по поиску оптимальных решений поставленных задач
|  | С | Использование профессиональной письменной речи и оформление документов |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | Неудовлетворительный уровень
|  |  |  | 1 | Документы подготовлены корректно, но есть проблемы с методами оформления и профессиональной грамотностью, есть грамматические ошибки в интерфейсах программной системы
|  |  |  | 2 | Документы подготовлены грамотно и оформлены на профессиональном уровне, интерфейс руководителя понятен и грамотен
|  |  |  | 3 | Исключительный уровень подготовки документов и интерфейсов системы с точки зрения профессиональной грамотности, в том числе на нескольких языках, учтены требования стандартов оформления интерфейсов в области коммуникации
3 | Логика обработки данных
|  | И | Производится учет времени начала производственной смены |  | Очевидно наличие возможности начать/остановить смену и то, что система контролирует (различает) активность производственной смены |  | 5 | 0.5
|  | И | Производится учет длительности производственной смены |  | В системе корректно функционирует учет длительности рабочей смены и она влияет на вычисляемые интегральные показатели |  | 5 | 0.5
|  | И | Реализован учет нескольких смен в совокупном рабочем времени и в расчетных показателях |  | Система очевидно учитывает то, что общее рабочее время может включать несколько смен и общее рабочее время влияет на вычисление интегральных (совокупных) параметров |  | 5 | 0.5
|  | И | Реализован контроль допустимости значений, поступающих со считывателя кодов |  | Обрабатываются ситуации некорректных данных и выходов за диапазоны значений от источников кодов, таких как смарт-камера |  | 5 | 0.5
|  | И | Реализован контроль нарушения периметра безопасности производственной ячейки |  | Срабатывает индикация на светофорах, на пульте, на веб-интерфейсах, а роботы приостанавливают движение |  | 5 | 0.5
|  | И | Реализован контроль аварийных ситуаций |  | Данные об аварийных ситуациях фиксируются в логах и совокупных показателях |  | 5 | 0.5
|  | И | Реализовано хранение информации об исключительных ситуациях, описанных в задании |  | Данные об исключительных ситуациях фиксируются в логах и совокупных показателях |  | 5 | 0.5
|  | И | В интерфесе руководителя реализована функция настройки схем обработки изделий |  | Настраиваются правила обработки из интерфейса руководителя производства |  | 5 | 1
|  | И | Корректно вычисляется (формируется) последовательность обработки по полученным кодам |  | При проверке автоматической обработке проверяются на кооректность выводимые в ходе обработки последовательности обработки изделий |  | 5 | 1
|  | И | Вычисляется и отображается прогресс выполнения обработки изделия |  | Отображение данных по прогрессу работы в целом и по отдельным фазам присутствует в текстовом и (или) ином понятном виде |  | 5 | 0.5
|  | И | Реализован учет верно собранных изделий |  |  |  | 5 | 0.5
|  | И | Реализован учет неверно собранных и бракованных изделий |  |  |  | 5 | 0.5
|  | И | Корректно реализован автоматизированный учет качества обработки изделий |  | Система автоматической детекции результатов обработки изделий и сохранения параметров работает корректно, данные накапливаются |  | 5 | 0.5
4 | Автоматизация процессов
|  | И | Цикл сборки с полностью реализованной функциональностью реализован |  | Не менее двух циклов обработки изделий разных типов выполняются полностью верно |  | 5 | 1
|  | И | Процессы автоматизации реализованы в полном объеме |  | Система проводит обработку всех изделий в полностью автоматическом режиме без сбоев. Проверяется не менее 4 различных изделий разных типов |  | 5 | 1
5 | Система хранения данных и визуализация процессов
|  | И | Реализовано управление процессом накопления мониторинговых данных |  |  |  | 6 | 0.5
|  | И | Реализовано управление процессом и сохранения управляющих команд |  |  |  | 6 | 0.5
|  | И | Реализованя схематическая визуализация работы производственной ячейки как вид сверху |  | На графической панели схематически понятно и корректно отображаются движущиеся элементы производственной ячейки, перемещающиеся синхронно (с допустимой задержкой) с реальным оборудованием. Для роботов достаточно отображать перемещение инструмента. |  | 6 | 0.5
|  | И | Реализована дополнительная синхронизированная индикация сигнальных ламп на виде сверху |  | На графической панели схематически изображены и функционируют индикаторы, отображающие сигналы светосигнальных ламп |  | 6 | 0.5
|  | И | Приложение обеспечивает накопление и хранение мониторинговых данных |  |  |  | 6 | 0.5
|  | И | Приложение обеспечивает накопление и хранение передаваемых на оборудование управляющих команд |  |  |  | 6 | 0.5
|  | И | Реализовано сохранение временных отметок вместе с сохраняемыми данными |  |  |  | 6 | 0.5
|  | И | Реализована визуализация накопленных мониторинговых данных |  |  |  | 6 | 0.5
|  | И | Реализована корректно работающая визуализация прогресса выполнения задания |  | Прогресс представлен в виде линейчатых диаграмм, в целом и по отдельным фазам, анимация работает в реальном времени и соответствует происходящим процессам |  | 6 | 0.5
|  | И | Кооректно отображается схема обработки изделия (по коду) в графическом виде |  |  |  | 6 | 0.5
|  | С | Качество визуализация работы производственной ячейки на виде сверху |  |  |  | 6 | 1
|  |  |  | 0 | Не выполнено или не позволяет судить о производимых операциях
|  |  |  | 1 | Приемлемо. Позволяет судить о производимых операциях
|  |  |  | 2 | Выше среднего уровня. Сможет дать наглядное представление о производимых операциях даже посторонним людям, не знакомых с заданием
|  |  |  | 3 | Превосходно. Применяется трехмерная графика, анимация
|  | С | Качество визуализации накопленных мониторинговых данных |  |  |  | 6 | 1
|  |  |  | 0 | Не выполнено или не позволяет судить о характере изменения параметров во времени
|  |  |  | 1 | Приемлемо. Позволяет судить о характере изменения параметров во времени
|  |  |  | 2 | Выше среднего уровня. Применяется масштабирование, данные и оси подписаны так, что всяпредставленная на графике информация легко воспринимается
|  |  |  | 3 | Превосходно. Применяется трехмерная графика, анимация
6 | Анализ данных и сводная информация
|  | И | Верно вычисляется длительность производственной смены и рабочее время |  |  |  | 7 | 0.5
|  | И | Вычисляется описательные статистические характеристики износа приводов |  | Корректно оценивается общий пробег сервомоторов в общем, по единицам оборудования, по отдельным моторам |  | 7 | 1
|  | И | Вычисляются описательные характеристики условий эксплуатации |  | Корректно оценивается средняя нагрузка в процентах от разрешенной в перещене на циклы работы (время) оборудования и доля работы в критических условиях перегрузки для всех приводов и по отдельности |  | 7 | 0.5
|  | И | Вычисляются описательные характеристики эффективности работы производственной линии |  | Верно вычисляется средний выпуск (годные, негодные, брак) в перещете на продолжительность работы (средний и на текущую смену) и отношения к количеству годных изделий |  | 7 | 0.5
|  | И | Верно вычисляются описательные характеристики занятости производственной линии |  | Корректно контроллируется простой и занятость оборудования (общий и за текущую смену), вычисляется доля занятости оборудования в процентах |  | 7 | 0.5
|  | С | Корректно представлены все эксплуатационные характеристики оборудования |  |  |  | 7 | 1
|  |  |  | 0 | Выбранный способ представления некорректен, очевиден существенный недостаток показателей, или визуализация в любой форме отсутствует
|  |  |  | 1 | Представлены все показатели и данные представлены в понятной форме, есть некоторые недочеты по понятности или формату представления данных
|  |  |  | 2 | Представлены все показатели в полном объеме с подписями и явным указанием на размерность данных
|  |  |  | 3 | Представление данных выполнено на превосходном уровне, уместно используются графические индикаторы, реализованы всплывающие подсказки с пояснением смысла показателей и заданными нормами
7 | Подготовка итоговой документации
|  | И | Итоговый набор документов оформлен верно |  | Выполнены требования по наименованию документов, оглавлению и оформлению из технического задания, а не только из ГОСТ |  | 5 | 0.5
|  | С | Итоговый набор документов соответствует техническим требованиям |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Материалы отсутствуют или неполны
|  |  |  | 1 | Представлен либо только завершенный комплект материалов по моделированию, либо только материалы по организации работ, прочие материалы неполны и фрагментарны
|  |  |  | 2 | Представлены материалы проекта в полном объеме, а также заполненные материалы по планированию работ, представлены контрольные таблицы и(или) чек-листы, очевидна методика управления работами в рамках соревнования
|  |  |  | 3 | Комплект материалов показывает исключительный уровень управления работами над разработкой системы, тестированием и отладкой, подготовкой технической документации
|  | С | Набор организационных материалов соответствует проделанной работе |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Материалы разрознены и неполны, в том числе если объем работ выполненной командой очень мал
|  |  |  | 1 | Комплект материалов полон и структурирован, значительная часть бланков заполнена и соответствует проделанной работе, однако есть неочевидные по содержанию документы и неряшливость в подготовке документов
|  |  |  | 2 | Представлен комплект материалов явно показывающий организационную работу и работу над заданиями, очевидно полное использование материалов при работе над проектом, документы понятно оформлены и учтены
|  |  |  | 3 | Комплект материалов полон и показывает исключительный уровень подготовки участников к работе с использованием средств организации работ и вспомогательных документов
|  | С | Качество набора подготовленных инструкционных и справочных материалов |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 0 | Подготовленные материалы отсутствуют, неполны или явно не соответствуют результатам работы участников
|  |  |  | 1 | Подготовленные материалы достаточно полны и позволяют организовать работу с системой подготовленного оператора
|  |  |  | 2 | Комплект инструкционных и справочных материалов полон, хорошо оформлен и достаточен для работы оператора
|  |  |  | 3 | Превосходный уровень подготовки материалов, тексты снабжены достаточным количеством иллюстраций, есть вспомогательные материалы, уровень достаточен в том числе для организации обучения оператора, есть пояснения терминов и принципов работы оборудования
[6 empty] | Итого: |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Наименование
2 | Наименование
3 | Наименование
4 | Наименование