## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Отборочный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
| Наименование компетенции |  | Пожарная безопасность
| Наименование квалификации |  | неактуально
| Шифр КОД |  | неактуально
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Выполнение работ по осуществлению караульной службы, тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ | [6 empty] | 10
1 | Пожарная этафета
|  | И | 1 Участник не нарушены правила ОТиТБ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.29
|  | И | 1 Участник Отсутствует биение полугаек |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.29
|  | И | 1 Участник Рукавная линия соединена с РТ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.29
|  | И | 1 Участник рукавная линия проложена полностью |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.29
|  | И | 1 Участник Преодолел все этапы эстафеты |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.29
|  | И | 1 Участник Вернулся к линии старта и передал этафету |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.29
|  | И | 2 Участник не нарушены правила ОТиТБ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.29
|  | И | 2 Участник Отсутствует биение полугаек |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.29
|  | И | 2 Участник Рукавная линия нарощена |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.29
|  | И | 2 Участник рукавная линия проложена полностью |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.29
|  | И | 2 Участник Преодолел все этапы эстафеты |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.29
|  | И | 2 Участник Вернулся к линии старта и передал этафету |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.29
|  | И | 3 Участник не нарушены правила ОТиТБ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.29
|  | И | 3 Участник Отсутствует биение полугаек |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.29
|  | И | 3 Участник Рукавная линия нарощена |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.29
|  | И | 3 Участник Преодолел все этапы эстафеты |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.29
|  | И | 3 Участник рукавная линия проложена полностью |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.29
|  | И | 3 Участник Вернулся к линии старта и передал этафету |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.29
|  | И | 4 Участник не нарушены правила ОТиТБ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.29
|  | И | 4 Участник Отсутствует биение полугаек |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.29
|  | И | 4 Участник Рукавная линия нарощена |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.29
|  | И | 4 Участник рукавная линия проложена полностью |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.29
|  | И | 4 Участник Преодолел все этапы эстафеты |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.29
|  | И | 4 Участник Вернулся к линии старта и передал этафету |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.29
|  | И | 5 Участник не нарушены правила ОТиТБ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.29
|  | И | 5 Участник Отсутствует биение полугаек |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.29
|  | И | 5 Участник Рукавная линия нарощена |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.29
|  | И | 5 Участник рукавная линия проложена полностью |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.29
|  | И | 5 Участник Ствол соединен с рукавной линией |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.29
|  | И | 5 Участник Ствол не упал |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.29
|  | И | 5 Участник Преодолел все этапы эстафеты |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.29
|  | И | 5 Участник Мишень заполнена полностью |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.29
|  | И | Временной норматив норматив выполнен (10мин) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.72
Б | Выполнение работ по профилактике пожаров | [6 empty] | 20
1 | Предписание ГОСПОЖНАДЗОРА (письменное распоряжение) с применением проверочного листа
|  | И | Участники уложились в отведённое время обследования этажа |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | Участники запросили присутствие представителя объекта при обследовании этажа |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | Проверку проводят лица указанные в решении |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 0.5
|  | И | Участники запросили сертификаты соответствия требованиям ПБ отделочных материалов |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 0.5
|  | И | Участники запросили акты проверок первичных средств пожаротушения |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 0.5
|  | И | Написано ФИО проверяемого |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 0.5
|  | И | Написаны ФИО всех проверяющих |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 0.5
|  | И | Написано что проверяется |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | Написан адрес объекта |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 0.5
|  | И | Написана дата и время проверки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 0.5
|  | И | Выявлены 5 нарушения которые соответствуют действительности |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | Выявлены 6 нарушения которые соответствуют действительности |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | Выявлены 7 и более нарушений которые соответствуют действительности |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | Верно указаны должностные лица проводящие проверку |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | Верно указан номер предписания |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | На нарушение указана ссылка на пункт и наименование нормативного документа |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | Указан срок исполнения нарушений |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | Предпесание на проверку вручено под роспись |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | Предписание подписано всеми проверяющими |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | Предписание распечатано |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 0.5
|  | И | Предписание составлено верно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | Участники не нарушили правила ОТ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | Участники затронули более 75% опросного листа |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | Команда уложилась в отведенное время 60 минут |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
В | Организация тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ | [6 empty] | 25
1 | Боевое развертывание от пожарной автоцистерны с установкой на искуственный водоисточник
|  | И | БОП и снаряжение участника надеты без нарушений (отсутствуют кольца, серьги, браслеты, цепочка). |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.56
|  | И | Участники заняли места в ПА согласно жеребьевке |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.56
|  | И | Не допущено падение полугаек |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.56
|  | И | Не допущено волочение полугаек |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.56
|  | И | Правильная переноска КПА и крюка |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.56
|  | И | Не нарушены ОТиТБ при открывании отсеков ПА |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.56
|  | И | Не нарушены ОТиТБ при открывании крышки колодца |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.56
|  | И | Не нарушены ОТиТБ при установке КПА |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.56
|  | И | Не допущено падение полугаек |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.56
|  | И | Надежное соединение пожарных рукавов с КПА |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.56
|  | И | Водосборник надежно установлен |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.56
|  | И | Дана команда :"Вода пошла!" |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.56
|  | И | Магистральная линия проложена полностью (без изгибов и заломов) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.56
|  | И | Магистральная линия соединена с напорным патрубком насоса |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.56
|  | И | Не допущено биение, волочение полугаек |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.56
|  | И | Магистральная линия соединена с РТ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.56
|  | И | Запрос воды до РТ
|  | И | Участник уперся коленом в РТ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.56
|  | И | Рабочая линия соединена с РТ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.56
|  | И | Рабочая линия проложена полностью |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.56
|  | И | Не допущено биение, волочение полугаек |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  |  | 0.56
2 | Вскрытие тренажера "Дверь"
|  | И | Доклад: "Инструмент осмотрен и готов к работе" |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.56
|  | И | Соблюден порядок запуска инструмента |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.56
|  | И | Не нарушены ОТиТБ при работе с механизированным инструментом |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.56
|  | И | Сделан косой надрез |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.56
|  | И | Проведен осмотр на наличие ригелей |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.56
|  | И | Сделан вертикальный надрез |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.56
|  | И | Отогнута кромка |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.56
|  | И | Перепилен ригель |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.56
|  | И | Не нарушены ОТиТБ при работе с немеханизированным инстументом |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.56
|  | И | Дверь вскрыта механизированным инструментом |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.56
|  | И | Правильный вход в помещение |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.56
3 | Орзанизация спасения пострадавшего
|  | И | Прокладка рукавов между маршами лестницы |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.56
|  | И | Рукавная линия закреплена рукавной задержкой |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.56
|  | И | Ствольщик и подствольщик находятся на позиции |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.56
|  | И | Мишень заполнена (сработал световой индикатор) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  |  | 0.56
|  | И | Пострадавший обнаружен. Участник обозначил безопасность места работ. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.56
|  | И | Пострадавший обнаружен. Информация об обнаружении пострадавшего передана |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.56
|  | И | Правильный вывод пострадавшего на свежий воздух |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.56
|  | И | Пострадавшему оказывается психологической сопровождение |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.56
|  | И | Отделение вышло со стволом |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.56
|  | И | Пострадавшему правильно наложена повязка (Ожог, Варежка) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.6
|  | И | Участники уложились в отведенное время 10 минут |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 2
Г | Обеспечение противопожарного режима на объекте | [6 empty] | 20
1 | Составление инструкции
|  | И | Участник отразил : порядок содержания территории |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.74
|  | И | Участник отразил : мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.74
|  | И | Участник отразил :порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.74
|  | И | Участник отразил :порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.74
|  | И | Участник отразил :расположение мест для курения |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.74
|  | И | Участник отразил :порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.74
|  | И | Участник отразил :допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.74
|  | И | Участник отразил :порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.74
|  | И | Участник отразил :предельные показания контрольно-измерительных приборов |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.74
|  | И | Участник отразил :обязанности и действия работников при пожаре |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.74
|  | И | Участник отразил :допустимое (предельное) количество людей |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.74
|  | И | Участник отразил :перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.74
|  | И | Участник отразил :сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.74
|  | И | Участник отразил :организацию спасения людей |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.74
|  | И | Участник отразил :проверку включения автоматических систем противопожарной защиты |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.74
|  | И | Участник отразил :отключение при необходимости электроэнергии |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.74
|  | И | Участник отразил :перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.74
|  | И | Участник отразил :прекращение всех работ в здании |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.74
|  | И | Участник отразил :удаление за пределы опасной зоны всех работников |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.74
|  | И | Участник отразил :осуществление общего руководства тушением пожара |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.74
|  | И | Участник отразил :обеспечение соблюдения требований безопасности работниками |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.74
|  | И | Участник отразил :организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.74
|  | И | Участник отразил :встречу подразделений пожарной охраны |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.74
|  | И | Участник отразил :сообщение подразделениям пожарной охраны |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.74
|  | И | Участник отразил :по прибытии подразделения пожарной охраны информирование руководителя |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.74
|  | И | Участник отразил :организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.74
|  | И | Участники уложились в отведенное время 60 минут |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.76
Д | Организация тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ | [6 empty] | 25
1 | Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного
|  | И | Участник готов к заданию без нарушений ТБ (нет колец, серьги, браслетов, цепочки) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.45
|  | И | Команда уложила боевую одежду за 2 минуту |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.45
|  | И | Куртка боевой одежды сложена по продольным швам наизнанку, рукавами вовнутрь и вдвое по талии, спинкой кверху, с подогнутыми под нее полами и уложена на пояс воротником к себе |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.45
|  | И | Брюки боевой одежды надеты на сапоги пожарного и находятся под стелажем (партой) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.45
|  | И | Подкасник находится под каской |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.45
|  | И | Пожарный пояс с топором в кобуре, карабином складывается вдвое, втрое, пряжка пояса обращена вверх |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.45
|  | И | Каска (шлем) с убранным лицевым щитком уложена на куртку, пелериной к себе |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.45
|  | И | Брюки БОП одеты на обе лямки (зафиксированы) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.45
|  | И | Водозащитный клапан куртки застёгнут |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.45
|  | И | Куртка БОП застегнута на все карабины |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.45
|  | И | Пояс пожарного одет и затянут плотно, застегнут на два игольчатых стопора |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.45
|  | И | Свободный конец поясной ленты вставлен в хомутик и полукольцо. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.45
|  | И | Пожарный пояс не перекручен |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.45
|  | И | Карабин на поясе одет правильно (фиксатором внутрь) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.45
|  | И | Топор на пожарном поясе не перекручен, кобура пожарного топора застегнута |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.45
|  | И | Каска (шлем) одета и зафиксирована на голове участника, пелерина расправлена |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.45
|  | И | Элементы боевой одежды и снаряжения пожарного не упали |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.45
|  | И | Команда уложилась в отведенное время (35 сек) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 1
2 | Действия звена ГДЗС при проведении боевых действий по тушению пожара
|  | И | Участник расположил диэлектрический коврик перед началом куса электрического кабеля |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.35
|  | И | Участник надел диэлектрические боты |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.35
|  | И | Участник надел диэлектрические перчатки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.35
|  | И | Участник правильно перекусил электрический кабель |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.35
|  | И | Участник не нарушил правила ОТиТБ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.35
|  | И | Командир звена указал место выставления ПБ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.35
|  | И | Участники визуально определили отсутствие повреждений лицевой части |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.35
|  | И | Участники проверили герметичность аппарата на разряжение |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.35
|  | И | Участники проверили работу легочного автомата и клапана выдоха лицевой части |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.35
|  | И | Участники проверили наличие избыточного давления под лицевой частью |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.35
|  | И | Участники проверили работу устройства дополнительной подачи воздуха (байпаса) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.35
|  | И | Участники проверили срабатывание звукового сигнализатора |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.35
|  | И | Участники проверили давление воздуха в баллоне |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  |  | 0.35
|  | И | Доклад по установленной схеме |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.35
|  | И | Проведена проверка радиосвязи между звеном и постом ПБ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.35
|  | И | Включение в СИЗОД (маска надета и надёжно закреплена на голове, подбородочный ремень каски застёгнут) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.35
|  | И | Подкасник надет правильно (нет открытых участков тела) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.35
|  | И | Участники заняли места в ПА согласно жеребьевке |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.35
|  | И | Не допущено падение полугаек |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.35
|  | И | Не допущено волочение полугаек |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.35
|  | И | Не нарушены ОТиТБ при открывании отсеков ПА |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.35
|  | И | Правильное ведение радиообмена между участниками |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.35
|  | И | Правильно заполнен журнал постового на посту ПБ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.35
|  | И | Правильно проведён расчет работы звена ГДЗС |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.55
3 | Вскрытие двери с использованием немеханизированного инструмента
|  | И | Участник не нарушил правила ОТиТБ при вскрытии двери немеханизированным инструментом |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.45
|  | И | Участник обозначил определение типа замка |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.45
|  | И | Участник правильно расположил многофункциональную головку между дверной коробкой и дверным полотном |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.45
|  | И | Не нарушены правила оТиТБ при работе с кувалдой |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.45
|  | И | Дверь вскрыта немеханизированным инструментом |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.45
|  | И | Осуществлен правильный вход в дверь (имитация двукратной подачи ОТВ) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.45
|  | И | Участники не нарушили правила ОТ и ТБ при входе в дверь |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.45
4 | Организация спасательных работ
|  | И | Пострадавший (мат. ценность)обнаружен |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.45
|  | И | Информация об обнаружении пострадавшего(мат. ценность) передана на пост безопасности |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.45
|  | И | Звено не распалось (не больше метра между участниками) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.45
|  | И | Не допущено падения пострадавшего(мат. ценность) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.45
|  | И | Осуществлен безопасный вынос пострадавшего(мат. ценность), не допушено ударов |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.45
|  | И | Не допушено падения участников при выполнении задания |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.45
|  | И | Психологическая помощь пострадавшему оказана |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.45
|  | И | Команда уложилась в отведенное время 15 мин |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 1.45
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Осуществлять караульную службу; Выполнять работы по приемке (передаче) и обслуживанию технических средств, пожарного оборудования, инструмента и средств индивидуальной защиты; Организация и контроль выполнения работ по обеспечению готовности отделения к действиям по тушению пожаров; Организация, контроль и выполнение работ по сбору отделения дежурного караула при поступлении вызова в течение времени, не превышающего нормативное.
2 | Организация и контроль выполнения запланированных противопожарных мероприятий на объекте защиты Организация и проведение проверок противопожарного состояния объекта защиты Обеспечение содержания в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, контроль их использования по прямому назначению Представление интересов объекта защиты по вопросам пожарной безопасности в надзорных органах Разработка и контроль выполнения графиков работ по проверке средств противопожарной защиты Выдача предписаний для устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности руководителям структурных подразделений объекта защиты Приостановка полностью или частично работы объектов, агрегатов, помещений, отдельных видов работ при выявлении нарушений, создающих пожароопасную ситуацию и угрожающих безопасности людей
3 | Выполнение поиска пострадавших в зоне проведения аварийно-спасательных работ Выполнение требований безопасности при проведении аварийно-спасательных работ Спасение пострадавших с целью прекращения или ослабления воздействия опасных факторов пожара с применением первичных средств пожаротушения, мобильных средств пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, пожарного снаряжения и средств индивидуальной защиты Проводить визуальный осмотр места проведения аварийно-спасательных работ Выбирать приоритетные зоны поиска и планировать маршруты поиска Проводить подъем на высоту (спуск с высоты) с использованием мобильных средств пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, средств связи, средств индивидуальной защиты и спасения, огнетушащих веществ и специальных агрегатов, аварийно-спасательной техники Пользоваться первичными средствами пожаротушения, мобильными средствами пожаротушения, пожарным оборудованием и инструментом, пожарным снаряжением, применять средства индивидуальной защиты Ориентироваться в условиях ограниченной видимости
4 | Обеспечение объекта защиты знаками пожарной безопасности Контроль исполнения работниками объекта защиты локальных нормативных актов в области пожарной безопасности