## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Назавание этапа чемпионата
| Наименование компетенции |  | Медицинская оптика
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Работа в приемном зале магазина Оптика | [6 empty] | 30
А1 | Подготовка рабочего места - инструменты, документы, канцтовары, заказы к выдаче (проговорить каждую позицию)
|  | И | положить на стол калькулятор |  |  |  | 1 | 0.3
|  | И | положить на стол линейку измерительную оптическую |  |  |  | 1 | 0.3
|  | И | положить на стол салфетку из микрофибры и влажные салфетки |  |  |  | 1 | 0.3
|  | И | обозначить видеоизмерительную систему |  |  |  | 1 | 0.3
|  | И | положить на стол приспособление для измерения диаметра линз |  |  |  | 1 | 0.3
|  | И | положить на стол жидкость для снятия разметки |  |  |  | 1 | 0.3
|  | И | положить на стол комплект футляр, салфетки, спрей |  |  |  | 1 | 0.3
|  | И | бланк заказа и гарантийный талон |  |  |  | 1 | 0.3
|  | И | правила пользования очками |  |  |  | 1 | 0.3
|  | И | маркер/ручка |  |  |  | 1 | 0.3
|  | И | ножницы |  |  |  | 1 | 0.3
|  | И | бумага (лист А-4) |  |  |  | 1 | 0.3
|  | И | разместить заказ к выдаче |  |  |  | 1 | 0.3
|  | И | накладная с оправами |  |  |  | 1 | 0.3
|  | И | разложить оправы для предпродажной подготовки |  |  |  | 1 | 0.4
А2 | Предпродажная подготовка товара. Прием товара. Проговорить каждый аспект.
|  | И | сверка товара по количеству с накладной |  |  |  | 1 | 0.3
|  | И | сверка товара по номенклатуре (5 шт.) с накладной |  |  |  | 1 | 0.3
|  | И | визуальный контроль оправ (5 шт.) |  |  |  | 1 | 0.3
|  | И | размещение оправ на стойке (добавить 5 шт.) |  |  |  | 1 | 0.3
А3 | Встреча клиента 1, выяснение наличия предыдущих очков клиента 1
|  | И | приветствие |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | выяснение цели визита в салон |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | выяснение наличия рецепта |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | ознакомление с параметрами рецепта (взять и прочитать все параметры) |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | выяснить - носил ли клиент очки |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | выяснить -что не устраивало |  |  |  | 3 | 0.3
А4 | Определение параметров предыдущих очков на диоптриметре (астигматика)
|  | И | определить и записать SPH ОD и OS |  |  |  | 5 | 0.3
|  | И | определить и записать CYL ОD и OS |  |  |  | 5 | 0.3
|  | И | определить и записать AX ОD и OS |  |  |  | 5 | 0.3
|  | И | определить и записать PD ОD и OS |  |  |  | 5 | 0.3
|  | И | определить и записать H ОD и OS |  |  |  | 5 | 0.3
|  | И | Контроль экспертами параметров очков |  | Вычесть 0.2, если нет соответстия SPH ОD и OS |  | 5 | 2
Вычесть 0.2, если нет соответстия CYL ОD и OS
Вычесть 0.2, если нет соответстия AX ОD и OS
Вычесть 0.8, если нет соответстия PD ОD и OS (допуск 0,5 мм)
Вычесть 0.6, если нет соответстия H ОD и OS (допуск 0,5 мм)
А5 | Выявление потребностей клиента 1. Открытые вопросы. Каждый аспект подразумевает ответ статиста
|  | И | выяснить как использует очки на работе |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | выяснить как использует очки дома |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | выяснить как использует очки на отдыхе |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | выяснить как использует очки при увлечении (хобби) |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | выяснить предпочтения в конструкции оправы |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | выяснить предпочтения в материале оправы |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | выяснить предпочтения в стиле оправы |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | выяснить предпочтения в цвете оправы |  |  |  | 3 | 0.3
А6 | Подбор оправы с учетом пожеланий клиента, данных рецепта и посадки на лице клиента 1
|  | И | выбрать безободковую оправу |  |  |  | 4 | 0.4
|  | И | представить оправу по формуле свойства-связующая фраза-выгода (первая фраза) Свойство соответствует выгоде |  |  |  | 4 | 0.8
|  | И | представить оправу по формуле свойства-связующая фраза-выгода (вторая фраза) Свойство соответствует выгоде |  |  |  | 4 | 0.8
|  | И | оценить - носоупоры прилегают к боковым сторонам переносицы |  |  |  | 4 | 0.3
|  | И | оценить - мост оправы не лежит на переносице |  |  |  | 4 | 0.3
|  | И | оценить длину заушника (изгиб заушника начинается примерно в месте козелка ушной раковины) |  |  |  | 4 | 0.3
|  | И | оценить расстояние между заушниками в месте прилегания к вискам (заушники не давят на область виска) |  |  |  | 4 | 0.3
А7 | Работа с визиоизмерительной системой
|  | И | с помощью визиоизмерительной системы определить положение зрачков пациента в выбранной оправе (выставить центр, проговорить) |  | Точка стоп- контроль экспертами (не больше 10 сек.) |  | 5 | 0.3
|  | И | с помощью визиоизмерительной системы определить параметры PD монокулярно и бинокулярно и записать |  |  |  | 5 | 0.2
|  | И | с помощью визиоизмерительной системы определить и записать параметр Н, установочной высоты зрачка в оправе по двум ободкам оправы |  |  |  | 5 | 0.2
|  | И | с помощью визиоизмерительной системы определить и записать вертексное расстояние в оправе |  |  |  | 5 | 0.2
|  | И | с помощью визиоизмерительной системы определить и записать пантоскопический наклон оправы |  |  |  | 5 | 0.2
|  | И | произвести разметку оправы вручную. Выправка, посадка, контроль, уровень |  |  |  | 5 | 0.5
|  | И | оговорить и записать изменение размера линз для увеличения размера светового проёма на 2 мм |  |  |  | 7 | 0.2
|  | И | рассчитать и записать минимальный диаметр линз с помощью Ди-теста/линейки (припуск на обработку 3 мм) |  |  |  | 5 | 0.2
|  | И | контроль экспертами минимального диаметра (припуск на обработку 3 мм) |  |  |  | 5 | 0.2
А8 | Подбор оптимальных линз с учетом потребностей клиента 1, выбранной оправы и данных рецепта
|  | И | презентация материала линз (свойства-связующая фраза-выгоды: фраза проговорена) связующая фраза может быть вначале. Свойство соответствует выгоде |  |  |  | 4 | 0.8
|  | И | презентация линз по показателю преломления (свойства-связующая фраза-выгоды: фраза проговорена) связующая фраза может быть вначале. Свойство соответствует выгоде |  |  |  | 4 | 0.8
|  | И | презентация дизайна линз (свойства-связующая фраза-выгоды: фраза проговорена) связующая фраза может быть вначале. Свойство соответствует выгоде |  |  |  | 4 | 0.8
|  | И | презентация покрытия линз (свойства-связующая фраза-выгоды: фраза проговорена) связующая фраза может быть вначале фраза. Свойство соответствует выгоде |  |  |  | 4 | 0.8
А9 | Завершение сделки клиент 1
|  | И | предложение равнозначного товара |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | проговорить стоимость линз, оправы, работы, общую стоимость заказа |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | уточнить, остались ли вопросы или возражения |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | ответить на возражение клиента «я подумаю/дорого» |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | получить согласие клиента на оформление заказа |  |  |  | 2 | 0.3
А10 | Завершение приема заказа на очки клиента 1, Завершение работы с клиентом
|  | И | заполнить все графы квитанции (кроме подписи при получении) |  |  |  | 2 | 0.4
|  | И | получено у клиента подтверждение оформленного заказа (данные проговорены вслух) |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | получена подпись клиента |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | подпись консультанта расшифрована (Фамилия И.О.) |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | уточнение вида оплаты (наличный /безналичный) |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | приглашает к повторному визиту с учетом сроков выполнения заказа (озвучить дату повторного визита) |  |  |  | 2 | 0.4
|  | И | прощается с клиентом (фраза) |  |  |  | 2 | 0.2
А11 | Работа с клиентом 2 -выдача
|  | И | приветствие |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | выяснение цели визита в салон |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | достает готовые очки из пакета, протирает готовые очки |  |  |  | 4 | 0.2
|  | И | предлагает примерить готовые очки |  |  |  | 4 | 0.2
|  | И | просит клиента оценить посадку оправы- удобство (проговаривает вслух) |  |  |  | 4 | 0.2
|  | И | проверяет прилегание носоупоров (проговаривает вслух) |  |  |  | 4 | 0.2
|  | И | проверяет положение моста (проговаривает вслух) |  |  |  | 4 | 0.2
|  | И | проверяет правильность изгиба заушника по длине (проговаривает вслух) |  |  |  | 4 | 0.2
|  | И | проверяет прилегание заушников оправы (проговаривает вслух) |  |  |  | 4 | 0.2
|  | И | получает подпись клиента об отсутствии претензий к качеству заказа |  |  |  | 4 | 0.2
|  | И | информирует клиента о правилах пользования очками (не менее з-х) |  |  |  | 4 | 0.2
|  | И | информирует клиента о гарантиях |  |  |  | 4 | 0.2
|  | И | выписывает гарантийный талон |  |  |  | 4 | 0.2
|  | И | предлагает клиенту салфетку |  |  |  | 4 | 0.2
|  | И | предлагает клиенту футляр |  |  |  | 4 | 0.2
|  | И | предлагает клиенту спрей |  |  |  | 4 | 0.2
|  | И | упаковывает готовые очки |  |  |  | 4 | 0.2
|  | И | одобрение покупки (комплимент очкам) |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | приглашение к повторному визиту |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | прощание (фраза) |  |  |  | 3 | 0.2
А12 | Работа по привидению рабочего места в исходное положение
|  | И | Вся оформленная документация для проверки собрана и готова к проверке (бланки заказов, отрывная часть б.з., гарантийный талон). |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Все не использованные бланки документации упорядочены и уложены в коробку (бланки заказов, гарантийный талон, накладная, правила пользования). |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Инструменты и канцтовары уложены в коробку |  |  |  | 4 | 0.2
|  | И | Оправы из накладной сняты со стенда и находятся в исходном положении (в коробке для оправ). |  |  |  | 4 | 0.3
Б | Изготовление шаблонов | [6 empty] | 20
Б1 | Контроль экспертами качества шаблона: полуободкова оправа
|  | И | Корректность формы шаблона. Визуальный контроль, отсутствие неровностей, не предусмотренных дизайном оправы |  |  |  | 5 | 0.8
|  | И | Качество выполнения шаблона: отсутствие заусенцев, надрезов, следов грубой обработки напильником на торце |  |  |  | 5 | 0.8
|  | И | Центровка шаблона: при измерении попарно расстояний по вертикальной оси: нижняя часть +2 мм с учетом изменения формы (размер имеет отклонение менее 0.1 мм) |  |  |  | 5 | 1.5
вычесть 1,50 за отклонение более 0.41 мм
вычесть 1,00 за отклонение от 0.21 до 0.4 мм
вычесть 0,5 за отклонение от 0.11 до 0.2 мм
|  | И | Центровка шаблона: при измерении попарно расстояний по горизонтальной оси (размер имеет отклонение менее 0.1 мм) |  |  |  | 5 | 1.5
вычесть 1,50 за отклонение более 0.41 мм
вычесть 1,00 за отклонение от 0.21 до 0.4 мм
вычесть 0,5 за отклонение от 0.11 до 0.2 мм
|  | И | Точность размеров шаблона по высоте (измеряется по средней линии с УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ высоты светового проёма: Н+2 мм) -размер имеет отклонение менее 0.1 мм |  |  |  | 5 | 1.5
вычесть 1,50 за отклонение более 0.41 мм
вычесть 1,00 за отклонение от 0.21 до 0.4 мм
вычесть 0,5 за отклонение от 0.11 до 0.2 мм
|  | И | Точность размеров шаблона по ширине (измеряется по средней линии) размер имеет отклонение менее 0.1 мм |  |  |  | 5 | 1.5
вычесть 1,50 за отклонение более 0.41 мм
вычесть 1,00 за отклонение от 0.21 до 0.4 мм
вычесть 0,5 за отклонение от 0.11 до 0.2 мм
|  | И | Отсутсвие брака
[5 empty] | вычесть 1,00 за бракованный шаблон |  | 6 | 1
Б2 | Контроль экспертами качества шаблона: безободковая оправа
|  | И | Корректность формы шаблона. Визуальный контроль, отсутствие неровностей, не предусмотренных дизайном оправы |  |  |  | 5 | 0.8
|  | И | Качество выполнения шаблона: отсутствие заусенцев, надрезов, следов грубой обработки напильником на торце |  |  |  | 5 | 0.8
|  | И | Центровка шаблона: при измерении попарно расстояний по вертикальной оси (размер имеет отклонение менее 0.1 мм) |  |  |  | 5 | 1.5
вычесть 1,50 за отклонение более 0.41 мм
вычесть 1,00 за отклонение от 0.21 до 0.4 мм
вычесть 0,5 за отклонение от 0.11 до 0.2 мм
|  | И | Центровка шаблона: при измерении попарно расстояний по горизонтальной оси (размер имеет отклонение менее 0.1 мм) |  |  |  | 5 | 1.5
вычесть 1,50 за отклонение более 0.41 мм
вычесть 1,00 за отклонение от 0.21 до 0.4 мм
вычесть 0,5 за отклонение от 0.11 до 0.2 мм
|  | И | Точность размеров шаблона по высоте (измеряется по средней линии) -размер имеет отклонение менее 0.1 мм |  |  |  | 5 | 1.5
вычесть 1,50 за отклонение более 0.41 мм
вычесть 1,00 за отклонение от 0.21 до 0.4 мм
вычесть 0,5 за отклонение от 0.11 до 0.2 мм
|  | И | Точность размеров шаблона по ширине (измеряется по средней линии) размер имеет отклонение менее 0.1 мм |  |  |  | 5 | 1.5
вычесть 1,50 за отклонение более 0.41 мм
вычесть 1,00 за отклонение от 0.21 до 0.4 мм
вычесть 0,5 за отклонение от 0.11 до 0.2 мм
|  | И | Отсутсвие брака
[5 empty] | вычесть 1,00 за бракованный шаблон |  | 6 | 1
Б3 | Окончание работы
|  | И | Приведение рабочего места в порядок: отсутствие пыли и фрагментов шаблона, расходных материалов и т.д. (в конце модуля) |  | Точка стоп (до окончания времени выполнения модуля) |  | 1 | 1.4
|  | И | Приведение рабочего места в порядок: выкладка инструментов и оборудования в соответствии со схемой рабочего места. (в конце модуля) |  | Точка стоп (до окончания времени выполнения модуля) |  | 1 | 1.4
В | Изготовление очков в мастерской | [6 empty] | 50
В1 | Изготовление очков в полуободковую оправу с увеличением высоты светового проёма на 2 мм. Линзы- астигматические Оценка письменного заключения конкурсанта и чистоты изделия:
|  | И | Контроль Соответствия монокулярного PD (наличие записи, корректность измерения) |  |  |  | 7 | 0.3
|  | И | Контроль соответствия монокулярного Н (наличие записи, корректность измерения) |  |  |  | 7 | 0.3
|  | И | Контроль соответствия монокулярного ax (допуск 2 градуса) (наличие записи, корректность измерения) |  |  |  | 7 | 0.6
|  | И | Контроль повреждений на оправе (наличие записи, и ее корректность) |  |  |  | 7 | 0.3
|  | И | Контроль повреждений на линзе (наличие записи, и ее корректность) |  |  |  | 7 | 0.3
|  | И | Отсутствие загрязнений на поверхности линз (в том числе суспензия в канавке) |  |  |  | 7 | 0.5
|  | И | Отсутствие загрязнений на поверхности оправы |  |  |  | 7 | 0.3
В2 | Контроль выправки готового изделия экспертами:
|  | И | Выправка оправы по 4-м точкам: обратное положение оправы «на спине» визуально + лист |  |  |  | 6 | 1
|  | И | Выправка оправы по 4-м точкам: прямое положение оправы – визуально + лист |  |  |  | 6 | 1
|  | И | Симметрия положения световых проёмов фронтально с помощью размеченного листа или миллиметровки |  |  |  | 6 | 0.2
|  | И | Симметрия световых проёмов при взгляде сверху (вертолёт- по передней поверхности линзы) |  |  |  | 6 | 0.2
|  | И | Симметрия заушников (сложенные заушники- одно положение) |  |  |  | 6 | 1
|  | И | Симметрия заушников (разложенные заушники, контроль ДО наконечника заушника) вид сверху- допуск 1 мм по миллиметровой бумаге |  |  |  | 6 | 1
В3 | Визуальный контроль готового изделия экспертами
|  | И | Равномерность фаски –(равномерность, отсутствие разрывов) |  |  |  | 6 | 0.3
|  | И | Отсутствие повреждений деталей оправы полученных при выполнении работ |  |  |  | 6 | 0.5
|  | И | Отсутствие повреждений внешней лески (заломы, надрывы, заусенцы) |  |  |  | 6 | 0.2
|  | И | Отсутствие повреждений внутренней лески (заломы, расслаивание, сплющивание) - определяется визуально |  |  |  | 6 | 0.2
|  | И | Отсутствие царапин на оптических поверхностях линз, полученных при работе (с помощью лупы и лампы) |  |  |  | 6 | 0.6
|  | И | Отсутствие сколов на краевой части линзы |  |  |  | 6 | 0.6
В4 | Контроль экспертами соответствия положения оптического центра требованиям рецепта
|  | И | Соответствие положения оптического центра по вертикали R (h) положение оптического центра выполнено отклонением менее 0,5 мм |  |  |  | 5 | 1
вычесть 1,0 за отклонение свыше 1 мм
вычесть 0,5 за отклонение от 0,51 до 1 мм
|  | И | Соответствие положения оптического центра по вертикали L (h) положение оптического центра выполнено отклонением менее 0,5 мм |  |  |  | 5 | 1
вычесть 1,0 за отклонение свыше 1 мм
вычесть 0,5 за отклонение от 0,51 до 1 мм
|  | И | Соответствие AX R (допуск 2 градуса) |  |  |  | 5 | 1.5
|  | И | Соответствие AX L (допуск 2 градуса) |  |  |  | 5 | 1.5
|  | И | Соответствие положения оптического центра по горизонтали R(PD) положение оптического центра выполнено отклонением менее 0,5 мм |  |  |  | 5 | 1
вычесть 1,0 за отклонение свыше 1 мм
вычесть 0,5 за отклонение от 0,51 до 1 мм
|  | И | Соответствие положения оптического центра по горизонтали L(PD) положение оптического центра выполнено отклонением менее 0,5 мм |  |  |  | 5 | 1
вычесть 1,0 за отклонение свыше 1 мм
вычесть 0,5 за отклонение от 0,51 до 1 мм
В5 | Контроль экспертами качества готового изделия:
|  | И | Концы лесок заправлены в канавку OD и OS |  |  |  | 6 | 0.6
|  | И | Отсутствие зазоров OD линзы (визуальный контроль+полоса бумаги 3 мм) |  |  |  | 6 | 1.5
|  | И | Отсутствие зазоров OS линзы (визуальный контроль+полоса бумаги 3 мм) |  |  |  | 6 | 1.5
|  | И | Отсутствие люфтов OD линзы- достаточность натяжки лески (контроль двумя пальцами) |  |  |  | 6 | 1.5
|  | И | Отсутствие люфтов OS линзы- достаточность натяжки лески(контроль двумя пальцами) |  |  |  | 6 | 1.5
В6 | Изготовление очков в безободковую оправу с увеличением ширины светового проёма на 2 мм. Оценка письменного заключения конкурсанта и чистоты изделия:
|  | И | Контроль Соответствия монокулярного PD (наличие записи, корректность измерения) |  |  |  | 7 | 0.3
|  | И | Контроль соответствия монокулярного Н (наличие записи, корректность измерения) |  |  |  | 7 | 0.3
|  | И | Контроль повреждений на оправе (наличие записи, и ее корректность) |  |  |  | 7 | 0.3
|  | И | Контроль повреждений на линзе (наличие записи, и ее корректность) |  |  |  | 7 | 0.3
|  | И | Отсутствие загрязнений на поверхности линз (кроме пыли) |  |  |  | 7 | 0.5
|  | И | Отсутствие загрязнений на поверхности оправы (кроме пыли) |  |  |  | 7 | 0.3
В7 | Контроль экспертами выправки готового изделия
|  | И | Выправка оправы по 4-м точкам: обратное положение оправы «на спине» визуально + лист |  |  |  | 6 | 1
|  | И | Выправка оправы по 4-м точкам: прямое положение оправы – визуально + лист |  |  |  | 6 | 1
|  | И | Симметрия положения световых проёмов фронтально с помощью размеченного листа или миллиметровки |  |  |  | 6 | 0.8
|  | И | Симметрия световых проёмов при взгляде сверху (вертолёт- по передней поверхности линзы) |  |  |  | 6 | 0.8
|  | И | Симметрия заушников (сложенные заушники- одно положение) |  |  |  | 6 | 1
|  | И | Симметрия заушников (разложенные заушники, контроль ДО наконечника заушника) вид сверху- допуск 1 мм по миллиметровой бумаге |  |  |  | 6 | 1
В8 | Визуальный контроль экспертами готового изделия
|  | И | Равномерность фаски –(равномерность, отсутствие разрывов) |  |  |  | 6 | 0.3
|  | И | Отсутствие повреждений деталей оправы полученных при выполнении работ- царапины, разрушения кронштейнов, шарниров, шпилек, штифтов). |  |  |  | 6 | 0.6
|  | И | Отсутствие сколов у отверстий винтов/прорезей проводится в СОБРАННОМ состоянии. |  |  |  | 6 | 1
|  | И | Отсутствие царапин на оптических поверхностях линз, полученных при работе. |  |  |  | 6 | 0.6
|  | И | Отсутствие сколов на краевой части линзы (в том числе у штифтов) |  |  |  | 6 | 0.6
|  | И | Отсутствие повреждений на торце линзы от инструмента |  |  |  | 6 | 0.6
В9 | Контроль экспертами соответствия положения оптического центра требованиям рецепта
|  | И | Соответствие положения оптического центра по вертикали R (h) положение оптического центра выполнено отклонением менее 0,5 мм |  |  |  | 5 | 1
вычесть 1,0 за отклонение свыше 1 мм
вычесть 0,5 за отклонение от 0,51 до 1 мм
|  | И | Соответствие положения оптического центра по вертикали L (h) положение оптического центра выполнено отклонением менее 0,5 мм |  |  |  | 5 | 1
вычесть 1,0 за отклонение свыше 1 мм
вычесть 0,5 за отклонение от 0,51 до 1 мм
|  | И | Соответствие положения оптического центра по горизонтали R(PD) положение оптического центра выполнено отклонением менее 0,5 мм |  |  |  | 5 | 1.5
вычесть 1,50 за отклонение свыше 1 мм
вычесть 0,75 за отклонение от 0,51 до 1 мм
|  | И | Соответствие положения оптического центра по горизонтали L(PD) положение оптического центра выполнено отклонением менее 0,5 мм |  |  |  | 5 | 1.5
вычесть 1,50 за отклонение свыше 1 мм
вычесть 0,75 за отклонение от 0,51 до 1 мм
В10 | Контроль качества готового изделия (затяжка-люфты и отверстия): РАЗБОР, после контроля люфтов
|  | И | Отсутствие люфтов у крепежных элементов R линзы |  |  |  | 6 | 2
|  | И | Отсутствие люфтов у крепежных элементов L линзы |  |  |  | 6 | 2
|  | И | Отверстия и прорези у назальной части линз выполнены симметрично при сравнении R и L –линзы (зеркальное прикладывание линз) |  |  |  | 6 | 1.5
|  | И | Отверстия и прорези у темпоральной части (у виска) линз выполнены симметрично при сравнении R и L –линзы (зеркальное прикладывание линз) |  |  |  | 6 | 1.5
|  | И | Одинаковый диаметр отверстий (контролируется визуально или с помощью щупа) R и L –линзы. |  |  |  | 6 | 0.3
|  | И | Аккуратность изготовления отверстий: отсутствие задвоенных отверстий, следов протяжки отверстий (овал). |  |  |  | 6 | 0.4
|  | И | Аккуратность изготовления прорезей: отсутствие задвоенных прорезей, следов многократной обработки одной прорези (ступеньки), отклонения от траектории, дуга. |  |  |  | 6 | 0.4
В11 | Дополнительные материалы и профессионализм при выполнении задания:
|  | И | Отсутствие брака |  |  |  | 6 | 2
вычесть 0,5 за каждую дополнительную линзу
вычесть 0,5 за каждый случай нештатной ситуации
|  | И | Приведение рабочего места в порядок: отсутствие пыли и фрагментов шаблона, расходных материалов и т.д. (в конце модуля) |  | Точка стоп (до окончания времени выполнения модуля) |  | 1 | 0.3
|  | И | Приведение рабочего места в порядок: выкладка инструментов и оборудования в соответствии со схемой рабочего места. (в конце модуля) |  | Точка стоп (до окончания времени выполнения модуля) |  | 1 | 0.3
[6 empty] | Итого: |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Наименование
2 | Наименование
3 | Наименование
4 | Наименование