## Матрица
Обобщенная трудовая функция | Трудовая функция | Нормативный документ/ЗУН | Модуль | Константа/вариатив | ИЛ | КО | набранные баллы в регионе
Подготовка и выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Подготовка к выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | ПС: 17.022 "Работник по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи железнодорожного транспорта"; ФГОС СПО 13.02.07 "Электроснабжение (по отраслям)" | Модуль А – Обход с осмотром устройств контактной сети перегона | Константа | https://rutmiit-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/belya_s_kh_edu_rut-miit_ru/Ec7b4G2Lj6pGlSLffpxj8ioBZ_RUG1Ha_T3_uZN2rS7tMQ?e=DsxUIQ | 10
Выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи
Подготовка и выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Подготовка к выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | ПС: 17.022 "Работник по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи железнодорожного транспорта"; ФГОС СПО 13.02.07 "Электроснабжение (по отраслям)" | Модуль Б - Технология обслуживания и ремонта устройств контактной сети | Вариатив | https://rutmiit-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/belya_s_kh_edu_rut-miit_ru/Ec7b4G2Lj6pGlSLffpxj8ioBZ_RUG1Ha_T3_uZN2rS7tMQ?e=DsxUIQ | 15
Выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи
Выполнение вспомогательных работ при техническом обслуживании и ремонте оборудования электроустановок | Содержание инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты в исправном состоянии | ПС: 17.024 "Работник по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожных тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения"; ФГОС СПО 13.02.07 "Электроснабжение (по отраслям)" | Модуль В – Ремонт оборудования электроустановок | Вариатив | https://rutmiit-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/belya_s_kh_edu_rut-miit_ru/Ec7b4G2Lj6pGlSLffpxj8ioBZ_RUG1Ha_T3_uZN2rS7tMQ?e=DsxUIQ | 17
Содержание помещений и территории тяговой подстанции в надлежащем состоянии
Проведение вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок
Разборка (сборка) отдельного оборудования электроустановок
Выполнение вспомогательных работ при техническом обслуживании и ремонте оборудования электроустановок | Содержание инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты в исправном состоянии | ПС: 17.024 "Работник по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожных тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения"; ФГОС СПО 13.02.07 "Электроснабжение (по отраслям)" | Модуль Г – Техническое обслуживание оборудования электроустановок до 1000 В | Константа | https://rutmiit-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/belya_s_kh_edu_rut-miit_ru/Ec7b4G2Lj6pGlSLffpxj8ioBZ_RUG1Ha_T3_uZN2rS7tMQ?e=DsxUIQ | 13
Содержание помещений и территории тяговой подстанции в надлежащем состоянии
Проведение вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок
Подготовка и выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Подготовка к выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | ПС: 17.022 "Работник по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи железнодорожного транспорта"; ФГОС СПО 13.02.07 "Электроснабжение (по отраслям)" | Модуль Д – Работа в нестандартных ситуациях на контактной сети | Вариатив | https://rutmiit-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/belya_s_kh_edu_rut-miit_ru/Ec7b4G2Lj6pGlSLffpxj8ioBZ_RUG1Ha_T3_uZN2rS7tMQ?e=DsxUIQ | 21
Выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи
Выполнение вспомогательных работ при техническом обслуживании и ремонте оборудования электроустановок | Содержание инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты в исправном состоянии | ПС: 17.024 "Работник по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожных тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения"; ФГОС СПО 13.02.07 "Электроснабжение (по отраслям)" | Модуль Е – Восстановление электроснабжения потребителя 10кВ | Константа | https://rutmiit-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/belya_s_kh_edu_rut-miit_ru/Ec7b4G2Lj6pGlSLffpxj8ioBZ_RUG1Ha_T3_uZN2rS7tMQ?e=DsxUIQ | 24
Содержание помещений и территории тяговой подстанции в надлежащем состоянии
Проведение вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок
100

## Профстандарт 17.024 код A
Профстандарт: 17.024 код A/01.2
Трудовая функция | Трудовые действия | Умения | Знания
Содержание инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты в исправном состоянии | Ознакомление с порядком выполнения работ и технологических операций при проведении вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок | Определять исправность инструмента, монтажных приспособлений и средств защиты при проведении вспомогательных работ по техническому обслуживанию оборудования электроустановок | Нормативно-технические и руководящие документы по проведению вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок
Содержание инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты в исправном состоянии | Выбор инструмента, монтажных приспособлений и средств защиты для проведения вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок | Пользоваться инструментом, монтажными приспособлениями и средствами защиты при проведении вспомогательных работ по техническому обслуживанию оборудования электроустановок | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций
Содержание инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты в исправном состоянии | Проверка исправности инструмента, монтажных приспособлений и средств защиты для проведения вспомогательных работ по техническому обслуживанию оборудования электроустановок | Выполнять вспомогательные работы по техническому обслуживанию оборудования электроустановок тяговых подстанций | Технология проведения вспомогательных работ (мероприятия по подготовке рабочего места; заготовка шин, спусков, перемычек; разделка кабелей и их ремонт; проверка состояния заземляющих устройств; измерение сопротивления изоляции токоведущих частей напряжением до 1000 В; отбор проб масла из маслонаполненных аппаратов; окраска элементов конструкции и возобновление надписей на электроустановках; снятие показаний электросчетчиков и других измерительных приборов, установленных на щитах управления и в распределительных устройствах для учета потребляемой электроэнергии)
Содержание инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты в исправном состоянии | Проверка состояния деталей (узлов) электроустановок для определения потребности в проведении вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок | Выполнять работы по измерению сопротивления изоляции токоведущих частей напряжением до 1000 В | Принципиальные электрические схемы электроустановок в части, регламентирующей выполнение трудовых функций
Содержание инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты в исправном состоянии | Устранение выявленных неисправностей при проведении вспомогательных работ по техническому обслуживанию оборудования электроустановок | Выполнять работы по разделке и ремонту кабелей | Назначение и расположение оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения
Содержание инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты в исправном состоянии |  | Выполнять работы по отбору проб масла из маслонаполненных аппаратов | Требования и порядок допуска к работам в электроустановках
Содержание инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты в исправном состоянии |  | Оценивать визуально состояние оборудования электроустановок | Виды крепежных деталей, арматуры, проводов
Содержание инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты в исправном состоянии |  |  | Марки проводов и кабелей, используемых в электроустановках
Содержание инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты в исправном состоянии |  |  | Электротехника в части, регламентирующей выполнение трудовых функций
Содержание инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты в исправном состоянии |  |  | Свойства и назначения лакокрасочных материалов
Содержание инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты в исправном состоянии |  |  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций
Профстандарт: 17.024 код A/02.2
Трудовая функция | Трудовые действия | Умения | Знания
Содержание помещений и территории тяговой подстанции в надлежащем состоянии | Визуальное определение состояния помещений и территории тяговой подстанции для определения объемов работ по их содержанию в надлежащем состоянии | Визуально оценивать состояние конструкций, фундаментов кабельных каналов, помещений и территории тяговой подстанции | Нормативно-технические и руководящие документы по содержанию помещений и территории тяговой подстанции в надлежащем состоянии
Содержание помещений и территории тяговой подстанции в надлежащем состоянии | Устранение нарушений в содержании помещений и территории тяговой подстанции (покраска, уборка, очистка, благоустройство, складирование материалов) | Выполнять работы по покраске металлоконструкций, сетчатых ограждений, фундаментов, оголовок опор тяговой подстанции | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций
Содержание помещений и территории тяговой подстанции в надлежащем состоянии |  | Выполнять работы по уборке территории тяговой подстанции | Технология выполнения вспомогательных работ (покраска металлоконструкций, сетчатых ограждений, фундаментов, оголовков опор, уборка территорий, складирование и транспортировка грузов и материалов)
Содержание помещений и территории тяговой подстанции в надлежащем состоянии |  | Выполнять работы по складированию груза и материалов | Расположение тяговых подстанций и линейных устройств тягового электроснабжения в пределах обслуживаемого участка
Содержание помещений и территории тяговой подстанции в надлежащем состоянии |  |  | Расположение оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения
Содержание помещений и территории тяговой подстанции в надлежащем состоянии |  |  | Назначение и порядок применения инструмента, средств защиты и монтажных приспособлений
Содержание помещений и территории тяговой подстанции в надлежащем состоянии |  |  | Виды, назначение ручного и электрического инструмента, правила пользования им
Содержание помещений и территории тяговой подстанции в надлежащем состоянии |  |  | Свойства и правила применения лакокрасочных материалов
Содержание помещений и территории тяговой подстанции в надлежащем состоянии |  |  | Устройство такелажной оснастки и правила обращения с ней
Содержание помещений и территории тяговой подстанции в надлежащем состоянии |  |  | Наименование, обозначение и назначение получаемых материалов
Содержание помещений и территории тяговой подстанции в надлежащем состоянии |  |  | Электротехника в части, регламентирующей выполнение трудовых функций
Содержание помещений и территории тяговой подстанции в надлежащем состоянии |  |  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций
Профстандарт: 17.024 код A/03.2
Трудовая функция | Трудовые действия | Умения | Знания
Проведение вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок | Ознакомление с порядком выполнения работ и технологических операций при проведении вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок | Определять исправность инструмента, монтажных приспособлений и средств защиты при проведении вспомогательных работ по техническому обслуживанию оборудования электроустановок | Нормативно-технические и руководящие документы по проведению вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок
Проведение вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок | Выбор инструмента, монтажных приспособлений и средств защиты для проведения вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок | Пользоваться инструментом, монтажными приспособлениями и средствами защиты при проведении вспомогательных работ по техническому обслуживанию оборудования электроустановок | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций
Проведение вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок | Проверка исправности инструмента, монтажных приспособлений и средств защиты для проведения вспомогательных работ по техническому обслуживанию оборудования электроустановок | Выполнять вспомогательные работы по техническому обслуживанию оборудования электроустановок тяговых подстанций | Технология проведения вспомогательных работ (мероприятия по подготовке рабочего места; заготовка шин, спусков, перемычек; разделка кабелей и их ремонт; проверка состояния заземляющих устройств; измерение сопротивления изоляции токоведущих частей напряжением до 1000 В; отбор проб масла из маслонаполненных аппаратов; окраска элементов конструкции и возобновление надписей на электроустановках; снятие показаний электросчетчиков и других измерительных приборов, установленных на щитах управления и в распределительных устройствах для учета потребляемой электроэнергии)
Проведение вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок | Проверка состояния деталей (узлов) электроустановок для определения потребности в проведении вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок | Выполнять работы по измерению сопротивления изоляции токоведущих частей напряжением до 1000 В | Принципиальные электрические схемы электроустановок в части, регламентирующей выполнение трудовых функций
Проведение вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок | Устранение выявленных неисправностей при проведении вспомогательных работ по техническому обслуживанию оборудования электроустановок | Выполнять работы по разделке и ремонту кабелей | Назначение и расположение оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения
Проведение вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок |  | Выполнять работы по отбору проб масла из маслонаполненных аппаратов | Требования и порядок допуска к работам в электроустановках
Проведение вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок |  | Оценивать визуально состояние оборудования электроустановок | Виды крепежных деталей, арматуры, проводов
Проведение вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок |  |  | Марки проводов и кабелей, используемых в электроустановках
Проведение вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок |  |  | Электротехника в части, регламентирующей выполнение трудовых функций
Проведение вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок |  |  | Свойства и назначения лакокрасочных материалов
Проведение вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок |  |  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций
Профстандарт: 17.024 код A/04.2
Трудовая функция | Трудовые действия | Умения | Знания
Разборка (сборка) отдельного оборудования электроустановок | Выбор инструмента и монтажных приспособлений для разборки (сборки) оборудования электроустановок | Определять исправность инструмента, монтажных приспособлений и средств защиты при разборке (сборке) оборудования электроустановок | Нормативно-технические и руководящие документы по разборке (сборке) оборудования электроустановок
Разборка (сборка) отдельного оборудования электроустановок | Проверка исправности инструмента, монтажных приспособлений и средств защиты для разборки (сборки) оборудования электроустановок | Пользоваться инструментом, монтажными приспособлениями и средствами защиты при разборке (сборке) оборудования электроустановок | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций
Разборка (сборка) отдельного оборудования электроустановок | Последовательная разборка узлов и частей оборудования электроустановок в соответствии с технологией выполнения вспомогательных работ | Визуально оценивать состояние электроустановок при разборке (сборке) оборудования электроустановок | Технология выполнения вспомогательных работ (разборка (сборка) электрооборудования, дугогасительных камер, монтаж электрического освещения)
Разборка (сборка) отдельного оборудования электроустановок | Очистка, смазка, пайка, наладка узлов и частей оборудования электроустановок | Выполнять вспомогательные работы по ремонту оборудования электроустановок тяговых подстанций | Принципиальные электрические схемы электроустановок в части, регламентирующей выполнение трудовых функций
Разборка (сборка) отдельного оборудования электроустановок | Последовательная сборка узлов и частей оборудования электроустановок в соответствии с технологией выполнения вспомогательных работ | Выполнять работы по разборке (сборке) оборудования электроустановок, дугогасительных камер | Виды крепежных деталей, арматуры, марки проводов и кабелей, используемых в электроустановках
Разборка (сборка) отдельного оборудования электроустановок | Оценка качества выполненных работ при разборке (сборке) оборудования электроустановок | Выполнять работы по монтажу электрического освещения на тяговой подстанции | Назначение и расположение оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения
Разборка (сборка) отдельного оборудования электроустановок |  |  | Электротехника в части, регламентирующей выполнение трудовых функций
Разборка (сборка) отдельного оборудования электроустановок |  |  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций
ФГОС СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 1.1.Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования
ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования
ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей
ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии
ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок , систем релейных защит и автоматизированных систем
ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения
ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию
ПК 3.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования
ПК 3.2. Находить и устранять повреждения оборудования
ПК 3.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения
ПК 3.4 Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения
ПК 3.5 Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов , используемых при ремонте и наладке оборудования
ПК 3.6 Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей
ПК 4.1 Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях
ПК 4.2 Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей

## Профстандарт 17.022 код ABCD
Профстандарт: 17.022 код A/01.2
Трудовая функция | Трудовые действия | Умения | Знания
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Ознакомление с порядком производства работ и особенностями выполнения технологических операций при подготовке к выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Определять исправность инструмента, защитных и монтажных средств при подготовке к выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Нормативно-технические и руководящие документы по подготовке к выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Выбор инструмента, защитных и монтажных средств при подготовке к выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи на основе задания | Пользоваться инструментом и монтажными средствами при подготовке к выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Выбор деталей и материалов при подготовке к выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Пользоваться такелажными механизмами и оборудованием при подготовке к выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Технологический процесс выполнения вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Проведение стропальных и такелажных работ при подготовке к выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи |  | Назначение и устройство контактной сети, воздушных линий электропередачи в части, регламентирующей выполнение работ
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи |  |  | Свойства черных и цветных металлов, изоляционных материалов в части, регламентирующей выполнение работ
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи |  |  | Марки и сечения проводов, тросов и проволоки в части, регламентирующей выполнение работ
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи |  |  | Устройство и принцип работы такелажных механизмов и оборудования в части, регламентирующей выполнение работ
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи |  |  | Назначение и порядок применения защитных и монтажных средств
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи |  |  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение работ
Профстандарт: 17.022 код A/02.2
Трудовая функция | Трудовые действия | Умения | Знания
Выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Демонтаж контактной сети на железнодорожных линиях с раскаткой по трассе для последующего монтажа | Определять исправность инструмента, защитных и монтажных средств при выполнении вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи
Выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Разборка арматуры, снятой с железнодорожной линии | Пользоваться инструментом и монтажными средствами при выполнении вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ
Выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Очистка арматуры и опоры контактной сети | Применять средства индивидуальной защиты при выполнении вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Технологический процесс выполнения вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи
Выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Окраска арматуры и опоры контактной сети | Определять дефекты арматуры и опоры контактной сети при выполнении вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Назначение и устройство контактной сети, воздушных линий электропередачи в части, регламентирующей выполнение работ
Выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи | Ремонт инструмента, приспособлений, инвентаря, защитных и монтажных средств, переносных заземлений в пределах своей компетенции, установленной локальными нормативными актами |  | Свойства черных и цветных металлов, изоляционных материалов в части, регламентирующей выполнение работ
Выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи |  |  | Марки и сечения проводов, тросов и проволоки в части, регламентирующей выполнение работ
Выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи |  |  | Устройство и принцип работы такелажных механизмов и оборудования в части, регламентирующей выполнение работ
Выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи |  |  | Правила пользования контрольно-измерительными приборами и простейшим измерительным инструментом
Выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи |  |  | Назначение и порядок применения защитных и монтажных средств
Выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи |  |  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение работ
Профстандарт: 17.022 код В/01.2
Трудовая функция | Трудовые действия | Умения | Знания
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Ознакомление с порядком производства работ и особенностями выполнения технологических операций при выполнении вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Определять исправность инструмента, защитных и монтажных средств при подготовке к выполнению вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Нормативно-технические и руководящие документы по подготовке к выполнению вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Выбор инструмента, защитных и монтажных средств при подготовке к выполнению вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи на основе задания | Пользоваться инструментом и монтажными средствами при подготовке к выполнению вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Выбор деталей и материалов при подготовке к выполнению вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Пользоваться такелажными механизмами и оборудованием при подготовке к выполнению вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Технологический процесс выполнения вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Проведение стропальных и такелажных работ при подготовке к выполнению вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  | Назначение и устройство контактной сети и воздушных линий электропередачи высокого напряжения в части, регламентирующей выполнение работ
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Сортамент стали и метизов в части, регламентирующей выполнение работ
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Марки линейной арматуры, изоляторов, проводов и тросов в части, регламентирующей выполнение работ
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Правила обращения с антисептическими составами и лакокрасочными материалами в части, регламентирующей выполнение работ
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Устройство и принцип работы такелажных механизмов и оборудования в части, регламентирующей выполнение работ
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Перечень номенклатуры электротехнической продукции в части, регламентирующей выполнение работ
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Назначение и порядок применения защитных и монтажных средств
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение работ
Профстандарт: 17.022 код В/02.2
Трудовая функция | Трудовые действия | Умения | Знания
Выполнение вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Изготовление мелких деталей крепления, не требующих точных размеров | Определять исправность инструмента, защитных и монтажных средств при выполнении вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения
Выполнение вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Заглубление заземлений вручную | Пользоваться инструментом и монтажными средствами при выполнении вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ
Выполнение вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Очистка неустановленных стальных опор воздушных линий электропередачи и конструкций открытых подстанций | Применять средства индивидуальной защиты при выполнении вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Технологический процесс выполнения вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения
Выполнение вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Окраска деталей крепления приставок и шин заземления | Определять дефекты креплений, стальных опор и конструкций контактной сети и воздушных линий электропередачи при выполнении вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Назначение и устройство контактной сети и воздушных линий электропередачи высокого напряжения в части, регламентирующей выполнение работ
Выполнение вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Покрытие деталей деревянных опор антисептическими составами | Пользоваться лакокрасочными и антисептическими составами | Сортамент стали и метизов в части, регламентирующей выполнение работ
Выполнение вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Снятие обшивки с барабанов с последующей их разборкой |  | Марки линейной арматуры, изоляторов, проводов и тросов в части, регламентирующей выполнение работ
Выполнение вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Раскатка проводов и тросов вручную |  | Правила пользования антисептическими составами и лакокрасочными материалами
Выполнение вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Способы окраски проводов и шин заземления
Выполнение вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Способы заглубления заземлителей вручную
Выполнение вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Наименование и назначение ручного инструмента и применяемых приспособлений
Выполнение вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Перечень номенклатуры электротехнической продукции в части, регламентирующей выполнение работ
Выполнение вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Назначение и порядок применения защитных и монтажных средств
Выполнение вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение работ
Профстандарт: 17.022 код С/01.2
Трудовая функция | Трудовые действия | Умения | Знания
Подготовка к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Ознакомление с порядком производства работ и особенностями выполнения технологических операций при выполнении простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Определять исправность инструмента, защитных и монтажных средств при подготовке к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Нормативно-технические и руководящие документы по подготовке к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением
Подготовка к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Выбор инструментов, защитных и монтажных средств при подготовке к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением, на основе задания | Пользоваться инструментом и монтажными средствами при подготовке к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ
Подготовка к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Выбор деталей и материалов при подготовке к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Оценивать состояние элементов контактной сети и воздушных линий электропередачи | Технологический процесс выполнения простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением
Подготовка к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Проверка исправности защитных и монтажных средств при подготовке к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Пользоваться такелажными механизмами и оборудованием при подготовке к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Назначение устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи в части, регламентирующей выполнение работ
Подготовка к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Развозка деталей и материалов к месту выполнения простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Переключать разъединители и коммутационные аппараты при подготовке к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Виды неисправностей оборудования и элементов контактной сети, воздушных линий электропередачи
Подготовка к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Подготовка рабочего места путем обесточивания и ограждения сигналами для выполнения простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением |  | Технология выполнения погрузочно-разгрузочных работ
Подготовка к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Проведение стропальных и такелажных работ при подготовке к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением |  | Порядок ограждения при работах на контактной сети
Подготовка к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением |  |  | Устройство и принцип работы такелажных механизмов и оборудования в части, регламентирующей выполнение работ
Подготовка к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением |  |  | Назначение и порядок применения защитных и монтажных средств
Подготовка к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением |  |  | Требования и порядок допуска к работам в электроустановках
Подготовка к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением |  |  | Перечень номенклатуры электротехнической продукции в части, регламентирующей выполнение работ
Подготовка к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением |  |  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение работ
Профстандарт: 17.022 код С/02.2
Трудовая функция | Трудовые действия | Умения | Знания
Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Сборка отдельных узлов арматуры контактной сети и воздушных линий электропередачи вдали от частей, находящихся под напряжением | Определять исправность инструмента, защитных и монтажных средств при выполнении простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением
Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Откопка опор контактной сети для проведения диагностики их состояния | Пользоваться инструментом и монтажными средствами при выполнении простых работ по техническому обслуживанию контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ
Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Осмотр электротяговой рельсовой цепи для определения ее состояния | Применять средства индивидуальной защиты при выполнении простых работ по техническому обслуживанию контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Технологический процесс выполнения простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением
Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Ремонт электротяговой рельсовой цепи | Определять дефекты обслуживаемого оборудования при выполнении простых работ по техническому обслуживанию контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Электротехника в части, регламентирующей выполнение работ
Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Протирка, смазка, покраска оборудования контактной сети и воздушных линий электропередачи | Собирать элементы контактной сети по чертежам и эскизам | Назначение устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи в части, регламентирующей выполнение работ
Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Демонтаж неисправного оборудования устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи при выполнении простых работ по техническому обслуживанию контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Проверять блокировочные замки, блок-контакты приводов переключателя и разъединителя с последующей их чисткой и регулировкой | Схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в пределах обслуживаемого участка
Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Ремонт оборудования контактной сети и воздушных линий электропередачи на высоте со снятием напряжения | Выполнять работы по монтажу, демонтажу и ремонту заземлений опор контактной сети, искровых промежутков, струн и струновых зажимов | Допустимые нагрузки на провода контактной сети и воздушных линий электропередачи
Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Монтаж оборудования контактной сети и воздушных линий электропередачи на высоте со снятием напряжения | Оценивать состояние элементов контактной сети и устройств электроснабжения | Способы соединения и крепления проводов
Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Переключение разъединителей и коммутационных аппаратов железнодорожных линий |  | Виды неисправностей оборудования и элементов контактной сети, воздушных линий электропередачи
Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Восстановление заземляющих устройств |  | Способы устранения повреждений и неисправностей устройств контактной сети
Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | Ограждение места производства работ сигналами |  | Порядок ограждения места производства работ при работах на контактной сети
Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением |  |  | Принцип работы железнодорожной связи
Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением |  |  | Назначение и порядок применения защитных и монтажных средств
Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением |  |  | Требования и порядок допуска к работам в электроустановках
Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением |  |  | Перечень номенклатуры электротехнической продукции в части, регламентирующей выполнение работ
Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением |  |  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение работ
Профстандарт: 17.022 код Д/01.2
Трудовая функция | Трудовые действия | Умения | Знания
Подготовка к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Ознакомление с порядком производства работ и особенностями выполнения технологических операций при подготовке к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Определять исправность инструмента, защитных и монтажных средств при подготовке к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Нормативно-технические и руководящие документы по подготовке к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения
Подготовка к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Выбор инструмента, защитных и монтажных средств при подготовке к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения на основе задания | Пользоваться инструментом и монтажными средствами при подготовке к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ
Подготовка к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Выбор деталей и материалов при подготовке к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Оценивать состояние элементов контактной сети и воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Технологический процесс выполнения простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения
Подготовка к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Проверка исправности защитных и монтажных средств при подготовке к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Пользоваться такелажными механизмами и оборудованием при подготовке к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Назначение и устройство контактной сети и воздушных линий электропередачи высокого напряжения в части, регламентирующей выполнение работ
Подготовка к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Развозка деталей и материалов к месту производства простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  | Виды неисправностей оборудования и элементов контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения
Подготовка к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Проведение стропальных и такелажных работ при подготовке к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  | Технология выполнения погрузочно-разгрузочных работ
Подготовка к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Устройство и принцип работы такелажных механизмов и оборудования в части, регламентирующей выполнение работ
Подготовка к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Виды крепежных деталей, арматуры, изоляторов, проводов и тросов
Подготовка к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Назначение и порядок применения защитных и монтажных средств
Подготовка к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Требования и порядок допуска к работам в электроустановках
Подготовка к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Перечень номенклатуры электротехнической продукции в части, регламентирующей выполнение работ
Подготовка к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение работ
Профстандарт: 17.022 код Д/02.2
Трудовая функция | Трудовые действия | Умения | Знания
Выполнение простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Демонтаж крюков, штырей и изоляторов со стоек неустановленных опор с последующей их установкой | Определять исправность инструмента, защитных и монтажных средств при выполнении простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения
Выполнение простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Раскатка стальных канатов, тросов и одножильных проводов с установкой барабанов | Пользоваться инструментом и монтажными средствами при выполнении простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ
Выполнение простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Подъем проводов на опоры контактной сети и воздушные линии электропередачи с применением монтажных средств | Применять средства индивидуальной защиты при выполнении простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Технологический процесс выполнения простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения
Выполнение простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Резка(рубка) проводов и тросов | Определять дефекты обслуживаемого оборудования при выполнении простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения, конструкций открытой части подстанций | Назначение устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения в части, регламентирующей выполнение работ
Выполнение простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Прокладка заземляющих спусков с монтажом контура заземления | Определять маркировку стальных канатов, тросов, проводов | Виды неисправностей оборудования и элементов контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения
Выполнение простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Заглубление заземлителей механизированным инструментом | Выполнять работы по монтажу, демонтажу заземлителей механизированным инструментом | Виды крепежных деталей, арматуры, изоляторов, проводов и тросов
Выполнение простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Гидроизоляция железобетонных конструкций |  | Устройство применяемого инструмента в части, регламентирующей выполнение работ
Выполнение простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Окраска неустановленных стальных опор и конструкций тяговых подстанций |  | Типы строительных конструкций воздушных линий электропередачи высокого напряжения, тяговых подстанций и контактной сети в части, регламентирующей выполнение работ
Выполнение простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Нумерация опор с креплением таблиц и плакатов |  | Назначение и порядок применения защитных и монтажных средств
Выполнение простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Наматывание на барабаны проводов и тросов с зашивкой барабанов |  | Требования и порядок допуска к работам в электроустановках
Выполнение простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Перечень номенклатуры электротехнической продукции в части, регламентирующей выполнение работ
Выполнение простых работ по ремонту и монтажу контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  |  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение работ
ФГОС СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 1.1.Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования
ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования
ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей
ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии
ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок , систем релейных защит и автоматизированных систем
ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения
ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию
ПК 3.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования
ПК 3.2. Находить и устранять повреждения оборудования
ПК 3.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения
ПК 3.4 Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения
ПК 3.5 Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов , используемых при ремонте и наладке оборудования
ПК 3.6 Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей
ПК 4.1 Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях
ПК 4.2 Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей