## Общая инфраструктура
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап) "Промышленная автоматика"
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: Красноярский край
Базовая организация расположения конкурсной площадки: ООО "Энергия"
Адрес базовой организации: г. Красноярск, п. Солонцы, ул. Нефтяников, 3а
Главный эксперт: Попков Вадим Евгеньевич, 89029232632, popkov_vadim@mail.ru
Технический эксперт: Попков Вадим Евгеньевич, 89029232632, popkov_vadim@mail.ru
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом): 11
Количество конкурсантов (команд): 10
Количество рабочих мест: 10
Даты проведения: _______________
Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель, канцелярия)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 260 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее (Г-1, 300Лк) люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт), 1 х 3 ф. U=380В, 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт. (с защитой от к.з., перегрузки и токов утечки на каждом рабочем месте)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: необходим
Покрытие пола: промышленный полимерный пол, бетонное покрытие на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
| Ноутбук | ОП не менее 16 GB, процессор Intel i7 3 ГГц и выше, видеокарта c памятью не менее 4 Гб, наличие USB 3.0. | Оргтехника | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
| Мышь для ноутбука | На усмотрение организатора | Оргтехника | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
| Коврик для мыши |  | Оргтехника | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
| TV панель, диагональ не менее 60", разрешение не хуже чем 1920х1080, встроенный mp4 проигрыватель с USB | Диагональ не менее 60" | Оргтехника | 2 | шт | 2 | на усмотрение организатора
| Подставка для ТВ панели на высокой ноге с колесами |  | Оргтехника | 2 | шт | 2 | на усмотрение организатора
| НDMI кабель не менее 4х метров |  | Оргтехника | 2 | шт | 2 | на усмотрение организатора
| Колонки | 50 Вт | Оргтехника | 2 | шт | 2 | на усмотрение организатора
| Микрофон | беспроводной | Оргтехника | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
| USB карта 64 ггб | на усмотрение организатора | Оргтехника | 2 | шт | 2 | на усмотрение организатора
| Удлинитель-тройник | на усмотрение организатора | Оргтехника | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
Комната Конкурсантов (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 20 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 1 подключение к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется общий
Покрытие пола: промышленный полимерный пол, бетонное покрытие на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Мусорная корзина | на усмотрение организатора | мебель | 3 | шт | 3
2 | Запираемые ящики | на усмотрение организатора | мебель | 15 | шт | 15
3 | Вешалка | Штанга на колесах, с крючками | мебель | 3 | шт | 3
Комната Экспертов (включая Главного эксперта) (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 12 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 7 подключений к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется общий
Покрытие пола: промышленный полимерный пол, бетонное покрытие на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ноутбук | ОП не менее 16 GB, процессор Intel i7 3 ГГц и выше, видеокарта c памятью не менее 4 Гб, наличие USB 3.0. | оргтехника | 1 | шт | 1 | описание в характеристиках
2 | Мышь для ноутбука | На усмотрение организатора | оргтехника | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
3 | Коврик для мыши |  | оргтехника | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
4 | МФУ (A3, 20 стр / мин, 512Mb, цветное лазерное МФУ, факс, DADF, двустор. печать, USB 2.0, сетевой) | На усмотрение организатора | оргтехника | 1 | шт | 1 | Описание в наименовании
5 | МФУ (A3, 20 стр / мин, 512Mb, цветное лазерное МФУ, факс, DADF, двустор. печать, USB 2.0, сетевой) | На усмотрение организатора | оргтехника | 1 | шт | 1 | Описание в наименовании
6 | Подставка для ТВ панели на высокой ноге с колесами |  | оргтехника | 2 | шт | 2 | на усмотрение организатора
7 | НDMI кабель не менее 4х метров |  | оргтехника | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
8 | Пилот, 6 розеток | на усмотрение организатора | оргтехника | 5 | шт | 5 | на усмотрение организатора
9 | Wi-Fi роутер | Минимальная скорость 100 мб\с | оргтехника | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
| Стол компьютерный увеличенной глубины (глубина столешницы 800мм) | габариты не менее 1100*800 | мебель | 5 | шт | 5 | описание в характеристиках
| Стул мягкий с опорой для спины | на усмотрение организатора | мебель | 4 | шт | 4 | на усмотрение организатора
| Мусорная корзина | на усмотрение организатора | мебель | 4 | шт | 4 | на усмотрение организатора
| Вешалка | Штанга на колесах, с крбчками | мебель | 3 | шт | 3 | на усмотрение организатора
| Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | на усмотрение организатора | мебель | 3 | шт | 3 | на усмотрение организатора
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | на усмотрение организатора | Охрана труда | 2 | шт | 2
2 | Огнетушитель | углекислотный | Охрана труда | 2 | шт | 2
3 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | на усмотрение организатора | Охрана труда | 2 | шт | 2
Складское помещение
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 15 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 3 подключения к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: промышленный полимерный пол, бетонное покрытие на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Стол компьютерный увеличенной глубины (глубина столешницы 800мм) | габариты не менее 1100*800 | оргтехника | 4 | шт | 4
2 | Стеллаж | (ШхГхВ) 2000х500х2000 металлический, 5 полок | Мебель | 6 | шт | 6
3 | Стул | на колесиках, без подлокотников синяя или серая обивка расчитанные на вес не менее 100 кг | Мебель | 8 | шт | 8
4 | Мусорная корзина | на усмотрение организатора | Мебель | 1 | шт | 1

## Рабочее место конкурсантов
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап) "Промышленная автоматика"
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: Наименование субъекта РФ
Базовая организация расположения конкурсной площадки: Наименование организации
Адрес базовой организации: город, улица, дом.
Главный эксперт: __________________ (ФИО, Контактные данные (телефон, электронная почта)
Технический эксперт: ___________________ (ФИО, Контактные данные (телефон, электронная почта)
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом): 11
Количество конкурсантов (команд): 10
Количество рабочих мест: 10
Даты проведения: _______________
1. Зона для работ предусмотренных в Модулях обязательных к выполнению (инвариант) (10 рабочих мест)
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 160 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 10 подключений к сети по (220 Вольт и 380 Вольт) Электроснабжение: 1 х 3 ф. U=380В, 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт. (с защитой от к.з., перегрузки и токов утечки на каждом рабочем месте)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется общий
Покрытие пола: промышленный полимерный пол, бетонное покрытие на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Рабочая кабинка с потолком и номером. | Размеры: 3000 мм ширина, 2400 мм высота, толщина листов 18мм, материал фанера или ДСП Освещение: Общее освещение, освещение рабочих мест. Электроснабжение: 1 х 3 ф. U=380В 32А, 1 х 1 ф. U=220В, на каждое рабочее место сетевой фильтр на 4 гензда P=2кВт. | Рабочее место участника | 10 | шт | 10 | материал указан в характеристиках
2 | Ящик для материалов (пластиковый короб) | 560x390x280 | мебель | 10 | шт | 10 | на усмотрение организатора
3 | Диэлектрический коврик; | На усмотрение организатора | ТБ | 10 | шт | 10 | на усмотрение организатора
4 | Стремянка | 3-5 ступеней | Инструмент | 10 | шт | 10 | на усмотрение организатора
5 | Инструментальная тележка трех ярусная открытая | На усмотрение организатора | Инструмент | 10 | шт | 10 | на усмотрение организатора
6 | Верстак с тисками | ширина 700 мм, длина 2000 мм, высота 840 мм, | Инструмент | 10 | шт | 10 | на усмотрение организатора
7 | Ноутбук - тип 1 | Core i7, 16GB ОЗУ, 1TB HD | Оргтехника | 10 | шт | 10 | на усмотрение организатора
8 | Мышь | M280 Black | Оргтехника | 10 | шт | 10 | на усмотрение организатора
9 | Программное обеспечение, для модуля Проектирование, для модуля Программирование | http://expertws.ru/ | Программное обеспечение | 10 | шт | 10 | Название указано в наименовании
10 | Стол - тип 2 | 1200*700*750 | мебель | 10 | шт | 10 | на усмотрение организатора
11 | Стул - тип 1 | На усмотрение организатора | мебель | 10 | шт | 10 | на усмотрение организатора
12 | Корзина для мусора; | На усмотрение организатора | мебель | 10 | шт | 10 | на усмотрение организатора
13 | Веник и совок; | На усмотрение организатора | мебель | 10 | шт | 10 | на усмотрение организатора
| Защитные очки | https://www.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/siz/organov-zreniya/ochki-zaschitnye/3m-/otkrytye-securefit-401-tsvet-linz-prozrachnyj-as-af-7100078989/ | ТБ | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
| Перчатки | https://www.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/siz/ruk/rabochie-perchatki/trikotazhnye/nejlonovye/kraftool/expert-15-klass-vspenennoe-nitrilovoe-pokrytie-l-11285-l/ | ТБ | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
| Беруши | https://www.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/siz/organov-sluha/berushi/3m-/v-plastikovom-kontejnere-1-sht-7100180079/ | ТБ | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
| Респиратор | https://www.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/siz/organov-dyhaniya/respiratory/polumaska-filtruyuschaya/rostok/-respirator-2t-k/ | ТБ | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
| Перчатки диэлектрические | https://www.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/siz/ruk/rabochie-perchatki/rezinovye/lateksnye/merion/razmer-3-per001-3/ | ТБ | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | на усмотрение организатора | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | углекислотный | Охрана труда | 1 | шт | 1
3 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | на усмотрение организатора | Охрана труда | 1 | шт | 1
4 | Спецодежда, спецобувь | Спецобувь с защиьным носом | Охрана труда | 1 | шт | конкурсант привозит с собой
1. Зона для работ предусмотренных в модуле № 1 "Поиск неисправностей" (1 рабочее место)
Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 12 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 3 подключения к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: Покрытие пола: промышленный полимерный пол, бетонное покрытие на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Стенд для поиска неисправностей | https://expertws.ru/uchebnye-stendy/stend-dlya-poiska-neispravnostey-bazovogo-urovnya-ff-1 | оборудование | 1 | шт
2 | Цифровой мультиметр | на усмотрение участника | инструмент | 1 | шт | 1 участник привозит с собой
3 | Цифровой мегометр | на усмотрение участника | инструмент | 1 | шт | 1 участник привозит с собой
4
5
Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
4 | Спецодежда, спецобувь | конкурсант привозит с собой |  | 1 | шт | конкурсант привозит с собой
1. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле 1 "Проектирование" (10 рабочих мест)
Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 260 кв.м. (модуль выполняется на основном рабочем месте конкурсанта
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее (Г-1, 300Лк) люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт), 1 х 3 ф. U=380В, 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт. (с защитой от к.з., перегрузки и токов утечки на каждом рабочем месте)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: необходим
Покрытие пола: промышленный полимерный пол, бетонное покрытие на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
| Программное обеспечение для модуля Проектирование | Предоставляется по запросу expertws.ru | ПО | 1 | шт | 1 | Указано в наименовании
Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)

## Расходные материалы
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап) "Промышленная автоматика"
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: Наименование субъекта РФ
Базовая организация расположения конкурсной площадки: Наименование организации
Адрес базовой организации: город, улица, дом.
Главный эксперт: __________________ (ФИО, Контактные данные (телефон, электронная почта)
Технический эксперт: ___________________ (ФИО, Контактные данные (телефон, электронная почта)
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом): 11
Количество конкурсантов (команд): 10
Количество рабочих мест: 10
Даты проведения: _______________
1. Зона для работ предусмотренных в Модулях обязательных к выполнению (инвариант) (по количеству конкурсантов)
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Процессор центральный компактный CPU 1500 рабочая память 250 кБ и 1 МБ для данных | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
2 | КАРТА ПАМЯТИ ДЛЯ CPU | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
3 | Блок питания INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V/8 A DC | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
4 | Тренеровочный Комплект Панели оператора TP | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
5 | Тренеровочнгый Комплект switch technology XC-208 | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
6 | Тренеровочнгый Комплект ET 200SP | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
7 | Тренеровочнгый Комплект analog for ET 200SP | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
8 | Тренеровочнгый Комплект G120 SCE | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
9 | СТАНЦИЯ РАСПРЕДЕЛЁННОЙ ПЕРИФЕРИИ ET 200ECO PN, 8 DIO 24V DC/1,3A, 8 X M12, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP67 | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
10 | Низковольтный электродвигатель 3 AC 50 Hz 230 VD/400 VY * 3 AC SIMOTICS GP type: 1AV1063B 60 Hz 460 VY | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
11 | ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ КОНТАКТОР 3RF2 AC51 10A / AC15 6A 40 ГРАД. C 230-460V / 24V DC МГНОВЕННО СРАБАТЫВАЮЩИЙ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
12 | ПРОФИЛЬНАЯ ШИНА 482 MM PLC RAIL | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
13 | IE FC RJ45 ШТЕКЕР, 180 RJ45, ШТЕКЕРНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С МЕТАЛ. КОРПУСОМ ДЛЯ ПРОМ. УСЛОВИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА, 180 ГРАД. УГОЛ ВЫВОДА КАБЕЛЯ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 14 | шт | 140
14 | Реле безопасности 3SK1111-2AB30 | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
15 | Контактор 3RT2015-1FB44-3MA0 | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 2 | шт | 20
16 | Втычное реле LZS:PT3A5L24 | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 4 | шт | 40
17 | Позиционный выключатель 3SE5232-0FD03 | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 5 | шт | 50
18 | ПУСТОЙ КОРПУС ДЛЯ СБОРКИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ С КНОПКАМИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯМИ И ИНДИКАТОРАМИ 22MM, С КРУГЛЫМИ ВЫРЕЗАМИ, МАТЕРИАЛ КОРПУСА - ПЛАСТИК, КРЫШКА КОРПУСА - СЕРАЯ, 2 КОМАНДНЫХ ТОЧКИ, ПЛАСТИК, КРЫШКА КОРПУСА С МЕСТАМИ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ МАРКИРОВОЧНЫХ ТАБЛИЧЕК | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 3 | шт | 30
19 | ЭЛЕМЕНТ ПОСТОЯННОГО СВЕЧЕНИЯ LED, 24V UC, ЗЕЛЁНЫЙ, | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
20 | ЭЛЕМЕНТ ПОСТОЯННОГО СВЕЧЕНИЯ LED, 24V UC, ЖЁЛТЫЙ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
21 | ЭЛЕМЕНТ ПОСТОЯННОГО СВЕЧЕНИЯ LED, 24V UC, КРАСНЫЙ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
22 | ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ СВЕТОВОЙ КОЛОННЫ (ЗУММЕР) 24V UC | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
23 | ЭЛЕМЕНТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОВОЙ КОЛОННЫ С КРЫШКОЙ, ДЛЯ МОНТАЖА НА ТУРБКЕ, ПОВЕРХНОСТИ ИЛИ МОНТАЖНОМ УГОЛКЕ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
24 | ОСНОВАНИЕ, ДЛЯ МОНТАЖА СВЕТОВОЙ КОЛОННЫ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПЛАСТИК | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
25 | ПОТЕНЦИОМЕТР КОМПАКТНЫЙ, 22MM, КРУГЛ., ПЛАСТИК, ЧЁРНЫЙ, 10КОМ, С ДЕРЖАТЕЛЕМ, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 2 | шт | 20
26 | ANGLED, 5-ПОЛ., B CODING ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, NO TERMINATING RESISTOR INTEGRATED | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 7 | шт | 70
27 | СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ M12-180/M12-180 ДЛЯ ПИТАНИЯ ET200, ПРЕДСОБРАННЫЙ КАБЕЛЬ С M12 СОЕДИНИТЕЛЕМ И M12 A-CODE FEMALE CONNECTOR 5-ПОЛЮСНЫМ, ДЛИНОЙ 5,0 M | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
28 | AS-I КРЫШКИ РАЗЪЕМОВ ДЛЯ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ M12 РАЗЪЕМОВ ПРИКЛАДНЫХ МОДУЛЕЙ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
29 | Патч-корд CABLE M12-180/IE FC RJ45 PLUG-145, длина 5 м. | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
30 | Разъем RJ45, 22 мм, глянцевый металл, цвет: серебристый | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
31 | МОДУЛЬ ПОДСВЕТКИ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ СВЕТОДИОДОМ 24В AC/DC, БЕЛЫЙ СВЕТ, ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ, ДЛЯ МОНТАЖА НА ДНИЩЕ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 4 | шт | 40
32 | ЭЛЕМЕНТ СВЕТОВОГО ИНДИКАТОРА С БЕЛЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ, 22MM, КРУГЛ., ПЛАСТИК, РАССЕИВАТЕЛЬ МАТОВЫЙ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 4 | шт | 40
33 | КОНТАКТНЫЙ МОДУЛЬ С 1НО КОНТАКТОМ, ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ, ДЛЯ МОНТАЖА НА ДНИЩЕ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 2 | шт | 20
34 | АКТУАТОР ПОВОРОТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДСВЕТКИ, 22 ММ, КРУГЛЫЙ, ПЛАСТИК, ЧЕРНЫЙ, КОРОТКАЯ РУКОЯТКА, 2 КОММУТАЦИОННЫХ ПОЛОЖЕНИЯ, С ФИКСАЦИЕЙ, УГОЛ ПОВОРОТА РУКОЯТКИ 90 ГРАД., 10:30Ч/13:30Ч | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 2 | шт | 20
35 | СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР, 22MM, КРУГЛЫЙ, ПЛАСТИК, БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ, С ДЕРЖАТЕЛЕМ, МОДУЛЬ ПОДСВЕТКИ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ СВЕТОДИОДОМ 24V AC/DC, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 4 | шт | 40
36 | ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ 3-Х МОДУЛЕЙ, ПЛАСТИК | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 10 | шт | 100
37 | ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ 3-Х МОДУЛЕЙ, МЕТАЛЛ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
38 | АВАРИЙНАЯ ГРИБОВИДНАЯ КНОПКА, 22MM, КРУГЛАЯ, ПЛАСТИК, КРАСНАЯ, 40MM, С ФИКСАЦИЕЙ, POSITIVE LATCHING, ДЕБЛОКИРОВКА ПОВОРОТОМ, С ЖЁЛТОЙ ПОДЛОЖКОЙ, НАДПИСЬ: NOT-HALT, С ДЕРЖАТЕЛЕМ, 1NC, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
39 | КНОПКА С ПОДСВЕТКОЙ, 22MM, КРУГЛАЯ, ПЛАСТИК, СИНЯЯ, ПЛОСКАЯ КНОПКА, КОНТАКТЫ МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ, С ДЕРЖАТЕЛЕМ, 1NO, МОДУЛЬ ПОДСВЕТКИ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ СВЕТОДИОДОМ 24V AC/DC, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
40 | ГЛАВНЫЙ/АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 4-ПОЛЮСНЫЙ IU=16, P/AC-23A ПРИ 400V=7,5KW ПЕРЕДНЕГО КРЕПЛЕНИЯ КРЕПЛЕНИЕ ПО 4 ОТВЕРСТИЯМ ПОВОРОТНЫЙ ПРИВОД ЖЕЛТО-КРАСНЫЙ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
41 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Iоткл.ном.=10КА 3+N-ПОЛЮСНЫЙ Iном=13А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=C Uном=400В АС ШИРИНА=1-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=70ММ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
42 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Iоткл.ном.=10КА 1+N-ПОЛЮСНЫЙ Iном=6А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=B Uном=400В АС ШИРИНА=1-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=70ММ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 4 | шт | 40
43 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, ТИПОРАЗМЕР S00, КЛАСС 10, РЕГ. РАСЦЕПИТЕЛЬ ПЕРЕГРУЗКИ 1.8... 2.5A, УСТАВКА РАСЦЕПИТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА 33A, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, СТАНДАРТНАЯ КОММУТАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ, С ФРОНТАЛЬНЫМ БЛОК-КОНТАКТОМ 1НО+1НЗ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
44 | Клемма Trough-type terminals (gray, 6.2mm) | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 4 | шт | 40
45 | Клемма Trough-type terminal (blue, 6.2mm) | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 2 | шт | 20
46 | Клемма Through-type PE terminal (6,2mm) | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 8 | шт | 80
47 | Клемма Cover terminal | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 4 | шт | 40
48 | КЛЕММА ПРОХОДНАЯ ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ: 0.08 - 2.5 MM2, ШИРИНА: 5.2 MM, СЕРАЯ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 45 | шт | 450
49 | КРЫШКА ДЛЯ ПРОХОДНОЙ ПРУЖИННОЙ КЛЕММЫ: 2.5 MM2, ШИРИНА: 2.2 MM, СЕРАЯ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 10 | шт | 100
50 | КОНЦЕВОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ БЫСТРОУСТАНАВЛИВАЕМЫЙ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 25 | шт | 250
51 | МОСТ ДЛЯ КЛЕММЫ 5.2ММ 2-ПОЛ. | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 30 | шт | 300
52 | КЛЕММНАЯ КОНЦЕВАЯ МАРКИРОВКА ДЛЯ 8WH9150-0CA00 | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 3 | шт | 30
53 | АДАПТЕР ТЕСТОВЫЙ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 2 | шт | 20
54 | ТАБЛИЧКИ ДЛИННЫЕ 1 - 10 РАЗМЕР ZB5 | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 5 | шт | 50
55 | ТАБЛИЧКИ ДЛИННЫЕ 1 - 10 РАЗМЕР ZB6 | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 5 | шт | 50
56 | Маркировка | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
57 | INDUSTRIAL ETHERNET КАССЕТЫ С ЛЕЗВИЯМИ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА, 5 MM, ЗАПАСНЫЕ КАССЕТЫ ДЛЯ РАЗДЕЛОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА (1 УПАКОВКА = 5 ШТ.) ДЛЯ FC RJ45 ШТЕКЕРОВ AND МОДУЛЬНЫХ ВЫХОДОВ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
58 | КОНТАКТОР, 3 ПОЛ., AC-3, 3КВТ/400В, БЛОК-КОНТАКТ 1Н3, НОМ. НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 24В DC, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ КОММУНИКАЦИИ, ТИПОРАЗМЕР S00, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 2 | шт | 20
59 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ IO-LINK, РЕВЕРСИВНЫЙ ПУСК, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, МОНТАЖ НА КОНТАКТОРЫ 3RT2 S00/ S0, ТРЕБУЕТСЯ КОНТАКТОР С ВОЗМОЖНОСТЬЮ КОММУНИКАЦИИ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
60 | Плоский кабель, 7 жил, Длина 10 м | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 2 | шт | 20
61 | Индуктивный датчик PS2-08M33-2B11-K | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 4 | шт | 40
62 | Патч-корд E FC RJ45 PLUG-180/IE FC RJ45 PLUG-180, длина 5 м. | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
63 | RS Редукторный двигатель постоянного тока, напряжение 24в, скорость 12об.мин | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 2 | шт | 20
| Пластиковая трубка VR20 | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 3 | м | 30
| Клипсы для пластиковой трубки VR20 | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 20 | шт | 200
| Кабель-канал 60х60 TA-G IN-Liner | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 2 | м | 20
| Проволочный лоток 50х150 L3000 | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 3 | м | 30
| Крепежный комплект №3 для монтажа пров.лотка | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 10 | шт | 100
| Крепежный комплект №1 для монтажа пров.лотка | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 15 | шт | 150
| Клемма заземления для проволочного лотка | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 1 | шт | 10
| Металлическая труба D20 | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 2 | м | 20
| Корпус сварной навесной серии ST с М/П Размер: 800 x 600 x 300 мм (В х Ш х Г) | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 1 | шт | 10
| Панель монтажная 350х350 | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 1 | шт | 10
| Консоль с опорой ML осн. 200 | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 4 | шт | 40
| Вилка переносная ССИ-025 32А 3Р+РЕ+N 380В IP44 | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 1 | шт | 10
| Сальник PG-11 5-10 IP68 | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 2 | шт | 20
| Сальник с разгрузкой натяжения AKM 20 6.5-13.5мм | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 11 | шт | 110
| Сальник PG-16 диаметр кабеля 9-14 IP68 | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 1 | шт | 10
| Хомут P6.6 стандартный белый 4.8x200 (100шт) FlexLock PROxima | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 2 | уп | 20
| База к хомутам 3.6мм самоклеющаяся 19х19 белая | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 1 | уп | 10
| Жгут витой QUADRO (25м) | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 2 | м | 20
| Наконечник-гильза НШвИ 6-14 с изолированным фланцем желтый | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 25 | шт | 250
| Наконечник-гильза НШвИ 2.5-10 с изолированным фланцем синий | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 50 | шт | 500
| Наконечник НШвИ2 2,5-10 син QUADRO (2ART5062) | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 20 | шт | 200
| Наконечник-гильза НШвИ 1.5-8 с изолированным фланцем черный | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 150 | шт | 1500
| Наконечник НШвИ2 1,5-8 черн QUADRO | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 60 | шт | 600
| Наконечник-гильза НШвИ 0.75-8 с изолированным фланцем серый | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 400 | шт | 4000
| Наконечник НШвИ2 0,75-8 сер QUADRO | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 150 | шт | 1500
| Наконечник штыревой НШвИ 0.25-8 фиолетовый | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 100 | шт | 1000
| Наконечник кольцевой НКИ 6.0- 6 | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 40 | шт | 400
| Наконечник кольцевой НКИ 1.5- 4 | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 40 | шт | 400
| Наконечник кольцевой НКИ 1.5- 5 | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 40 | шт | 400
| Наконечник кольцевой НКИ 1,5- 6 | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 40 | шт | 400
| Провод H07V-K 6 gn/ye | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 30 | м | 300
| Провод монтажный H07V-K 2.5BK | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 13 | м | 130
| Кабель управления H07V-K 2.5 BU | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 9 | м | 90
| Провод монтажный H07V-K 1.5BK | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 100 | м | 1000
| Кабель управления H07V-K 1.5 BU | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 50 | м | 500
| Кабель управления H07V-K 1.5 GN/YE | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 50 | м | 500
| Провод монтажный H05V-K 1x0.75 BU | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 200 | м | 2000
| Саморез гипсокартон/дерево 3,5х35 черный | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 150 | шт | 1500
| Саморез гипсокартон/дерево 3,5х55 черный | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 60 | шт | 600
| Саморез по металлу 4,2х25 остроконечный | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 60 | шт | 600
| Саморез по металлу 4,2х13 сверлоконечный | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 100 | шт | 1000
| Винт с гайкой 3,9 x 13мм | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 10 | шт | 100
| Болт с потайной головкой M4 x 10мм | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 10 | шт | 100
| Кронштейн усиленный для настенного крепления | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 1 | упак | 10
| БОЛТ С ГАЙКОЙ М8 | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 2 | упак | 20
| Болт с круглой головкой M4 x 25мм | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 10 | шт | 100
| Саморезы5 x 40мм | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 75 | шт | 750
| Короб перфорированный RL6 40x60 серый QUADRO | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 4 | м | 40
| Хомут 98х2.5мм белый (100шт) | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 2 | уп | 20
| Кабель H05VV-F5G (2,5 mm2) | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 10 | м | 100
| Кабель H05VV-F 4G (1.5 mm2) | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 6 | м | 60
| Кабель H05VV-f 3G (1.5 mm2) | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 5 | м | 50
| Кабель OLFLEX Classic 110 5G (0.75 mm2) | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 40 | м | 400
| Разъем плоский РППИ-М 1,5-(4,8) (КВТ) | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 10 | шт | 100
| Шайба 4,3мм | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 20 | шт | 200
| Подкладные шайбы , 5,3x15x2 mm | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 30 | шт | 300
| DIN-рейка 200см OMEGA 3F с отверстиями | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 2 | м | 20
| Гайка M4 | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 30 | шт | 300
| Шайба стопорная Ф4,3(М4) с одной лапкой нержавеющая А2 DIN 93 | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 17 | шт | 170
| Хомут с основанием белый 2.5х200 маркировка 252200-M | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 2 | уп | 20
| Кабель витая пара FTP WG, CAT5e | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 30 | м | 300
| Наклейка-шаблон на дверь шкафа А3 (painting machine) | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 1 | шт | 10
| Шайба 4,3мм | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 20 | шт | 200
| Подкладные шайбы , 5,3x15x2 mm | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 75 | шт | 750
| Гайка M4 | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 30 | шт | 300
| Шайба стопорная Ф4,3(М4) с одной лапкой нержавеющая А2 DIN 93 | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 17 | шт | 170
| Хомут с основанием белый 2.5х200 маркировка 252200-M | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 5 | уп | 50
| Маркировочная таблички для постов 22х22мм | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 10 | шт | 100
| ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МАРКИРОВОЧНОЙ ТАБЛИЧКИ, ПЛОСКИЙ, С ЗАКРУГЛЕННОЙ НИЖНЕЙ ЧАСТЬЮ, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ДЛЯ МАРКИРОВОЧНЫХ ТАБЛИЧЕК 12.5MM X 27MM | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 10 | шт | 100
| МАРКИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЧКА ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ИЛИ ЗАЩЕЛКИВАНИЯ НА ДЕРЖАТЕЛЕ, РАЗМЕР 12.5 X 27MM, ЦВЕТ СЕРЕБРИСТЫЙ, НАДПИСЬ ЧЕРНАЯ, БЕЗ НАДПИСИ, ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКИ | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 15 | шт | 150
| Светильник накладной ВЭПС E27 (Е27) 60W (Вт) 185x115x120 IP53 220-240V С000002 | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 1 | шт | 10
| ШИНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ШНУР 1 В КОРПУСЕ 2 ВВОДА 7 ГРУПП 160 А TDM | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 1 | шт | 10
| АДАПТЕР ДЛЯ МОНТАЖА НА СТАНДАРТНУЮ DIN-РЕЙКУ, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 2 | шт | 20
| Разъем RJ-45 UTP для кабеля кат. 5Е, 8P8C | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 20 | шт | 200
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
2
3
4
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
| Планшеты для экспертов | на усмотрение организатора | канцелярия | 20 | шт | 20 | на усмотрение организатора
| Ручки | на усмотрение организатора | канцелярия | 20 | шт | 20 | на усмотрение организатора
| Карандаши | на усмотрение организатора | канцелярия | 20 | шт | 20 | на усмотрение организатора
| Точилка для карандашей | на усмотрение организатора | канцелярия | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
| Ластики | на усмотрение организатора | канцелярия | 20 | шт | 20 | на усмотрение организатора
| Комплект маркеров (ЧКЗС) | на усмотрение организатора | канцелярия | 4 | шт | 4 | на усмотрение организатора
| Флипчарт | на усмотрение организатора | канцелярия | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
| Бумага для флипчарта | на усмотрение организатора | канцелярия | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
| Ножницы | на усмотрение организатора | канцелярия | 2 | шт | 2 | на усмотрение организатора
| Скотч бумажный | на усмотрение организатора | канцелярия | 2 | шт | 2 | на усмотрение организатора
| Скотч двухсторонний | на усмотрение организатора | канцелярия | 2 | шт | 2 | на усмотрение организатора
| Скотч | на усмотрение организатора | канцелярия | 2 | шт | 2 | на усмотрение организатора
| Степлер 24/6 | на усмотрение организатора | канцелярия | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
| Степлер №10 | на усмотрение организатора | канцелярия | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
| скобы для степлера 24/6 | на усмотрение организатора | канцелярия | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
| скобы для степлера №10 | на усмотрение организатора | канцелярия | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
| Бумага формата А4, коробка 3000 л. | на усмотрение организатора | канцелярия | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
| Пластиковый конверт А4 для конкурсного задания | На усмотрение организатора | канцелярия | 20 | шт | 20 | на усмотрение организатора
1. Зона для работ предусмотренных в модуле № 2 "Поиск неисправностей" (по количеству конкурсантов)
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1
2
3
4
5
Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле № 1 "Проектирование" (по количеству конкурсантов)
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
5
Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
2

## Личный инструмент участника
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап) "Промышленная автоматика"
Личный инструмент конкурсанта (ДОПУСКАЕТСЯ ЛЮБОЙ ИНСТРУМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ, НЕ ПОВРЕЖДЕННЫЙ, СПИСОК ПРИМЕРНЫЙ!)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание
1 | Обжимной инструмент для витой пары RJ-45 8p8c T-210 | На усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
1 | Пояс для инструмента | На усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
2 | Отвертка шлицевая VDE SL2,5 | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
3 | Отвертка шлицевая VDE SL3,5 | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
4 | Отвертка шлицевая VDE SL4,0 | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
5 | Отвертка шлицевая VDE SL5,5 | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
6 | Отвертка крестовая VDE PH0 | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
7 | Отвертка крестовая VDE PH1 | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
8 | Отвертка крестовая VDE PH2 | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
9 | Отвертка крестовая VDE PZ0 | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
10 | Отвертка крестовая VDE PZ1 | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
11 | Отвертка крестовая VDE PZ2 | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
12 | Пассатижи комбинированные VDE 160-180 мм | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
13 | Кусачки боковые (бокорезы) VDE 160-180 мм | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
14 | Длиногубцы прямые VDE 160-180 мм | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
15 | Нож для снятия изоляции VDE | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
16 | Инструмент для удаления изоляции VDE 160 мм | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
17 | Резак для кабеля | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
18 | Молоток 200 гр | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
19 | Набор торцевых головок 6-14 | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
20 | Пресс-клещи для гильз с манжетой 0,5-6 мм | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
21 | Пресс-клещи для наконечников(кольцевые/вилочные) из листовой меди 0,5-4,0 | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
22 | Пресс для прессовки неизолированных наконечников 6-70 мм | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
23 | Съемник изоляции для LAN-кабеля | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
24 | Пресс для LAN-кабеля | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
25 | Набор напильников(круглый, плоский, квадратный, треугольный) | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
26 | Ножницы по металлу | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
27 | Керн | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
28 | Набор коронок по металлу | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
29 | Ножовка по металлу 300 мм | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
30 | Стусло шириной 120 мм | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
31 | Ножовка по дереву (шаг зубьев 1-1,5 мм) | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
32 | Пресс для прокалывания отверстий+матрицы для квад.отверстий | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
33 | Набор сверил по металлу (1-10 мм) | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
34 | Набор ключей рожковых 6-19 мм | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
35 | Набор шестигранных ключей (штифтовых со сферической головкой) 1,5-10 | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
36 | Набор шестигранных ключей (TORX) TX10-TX45 | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
37 | Уровень с магнитом (300 мм) | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
38 | Шуроповерт (2 акк.) | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
39 | Аккумуляторный лобзик (с запасным аккумулятором) | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
40 | Маркеры для CD, карандаши, ластики | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
41 | Защитные очки | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
42 | Перчатки | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
43 | Беруши | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
44 | Респиратор | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
45 | Спецодежда | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
46 | Ботинки с усиленным носком | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
47 | Ящик для инструмента на колесах | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
48 | Мультиметр | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
49 | Клещи токоизмерительные | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
50 | Мегомметр | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
51 | Указатель напряжения | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
52 | Перчатки диэлектрические | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
53 | Угольник | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
54 | Рулетка | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
55 | Линейка металлическая 1000 мм | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
56 | Транспортир металлический | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
57 | Ключ разводной | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
58 | Фонарик | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
59 | Струбцины (300 мм) | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
60 | Скотч малярный | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
61 | Штангельциркуль 150 мм | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
62 | Фен промышленный | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
63 | Труборез роликовый ручной | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
64 | Торцовочная пила диск по металлу и универсальный | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
65 | Ступенчатое сверло | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
66 | Комплект средств индивидуальной защиты (СИЗ)