## Матрица
Обобщенная трудовая функция | Трудовая функция | Нормативный документ/ЗУН | Модуль | Константа/вариатив | ИЛ | КО | набранные баллы в регионе
Разработка проекта автоматизированной системы управления технологическими процессами | Подготовка текстовой и графической частей эскизного и технического проектов автоматизированной системы управления технологическими процессами | ПС: 40.158 КИПиА | А. Проектирование | Вариатив | Раздел ИЛ | 10
Поиск и локализация неисправностей | Устранение неисправностей в работе элементов систем автоматики | Профстандарт 40.067 | Б. Поиск неисправностей | Константа | Раздел ИЛ | 10
Монтаж средств автоматизации | Выполнение монтажа средств автоматизации | Профстандарт 40.067 | В. Мехмонтаж | Вариатив | Раздел ИЛ | 15
Выполнеие монтажа электрических систем | Выполнение подключения средств автоматизации | Профстандарт 40.067 | Г. Коммутация | Константа | Раздел ИЛ | 30
Выполнение пусконаладочных работ систем автоматики | Сдача систем автоматики после ремонта | Профстандарт 40.067 | Г. Коммутация раздел, Д. ПНР | Константа | Раздел ИЛ | 5
Выполнение программирования средств автоматизации | Выполнение программирования, параметриррования ПЛК, программируемых реле, устройств периферии в разных режимах | Профстандарт 40.067 | Е. Программирование ручного режима | Константа | Раздел ИЛ | 10
Выполнение программирования средств автоматизации | Выполнение программирования, параметриррования ПЛК, программируемых реле, устройств периферии в разных режимах | Профстандарт 40.147 | Ж. Программирование автоматического режима | Константа | Раздел ИЛ | 20
100

## ИЛ ОБЩИЙ
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап) "Промышленная автоматика"
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: Красноярский край
Базовая организация расположения конкурсной площадки: ООО "Энергия"
Адрес базовой организации: г.
Главный эксперт: Попков Вадим Евгеньевич, 89029232632, popkov_vadim@mail.ru
Технический эксперт: Попков Вадим Евгеньевич, 89029232632, popkov_vadim@mail.ru
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом): 11
Количество конкурсантов (команд): 10
Количество рабочих мест: 10
Даты проведения: _______________
Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель, канцелярия)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 260 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее (Г-1, 300Лк) люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт), 1 х 3 ф. U=380В, 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт. (с защитой от к.з., перегрузки и токов утечки на каждом рабочем месте)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: необходим
Покрытие пола: промышленный полимерный пол, бетонное покрытие на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
| Ноутбук | ОП не менее 16 GB, процессор Intel i7 3 ГГц и выше, видеокарта c памятью не менее 4 Гб, наличие USB 3.0. | Оргтехника | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
| Мышь для ноутбука | На усмотрение организатора | Оргтехника | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
| Коврик для мыши |  | Оргтехника | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
| TV панель, диагональ не менее 60", разрешение не хуже чем 1920х1080, встроенный mp4 проигрыватель с USB | Диагональ не менее 60" | Оргтехника | 2 | шт | 2 | на усмотрение организатора
| Подставка для ТВ панели на высокой ноге с колесами |  | Оргтехника | 2 | шт | 2 | на усмотрение организатора
| НDMI кабель не менее 4х метров |  | Оргтехника | 2 | шт | 2 | на усмотрение организатора
| Колонки | 50 Вт | Оргтехника | 2 | шт | 2 | на усмотрение организатора
| Микрофон | беспроводной | Оргтехника | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
| USB карта 64 ггб | на усмотрение организатора | Оргтехника | 2 | шт | 2 | на усмотрение организатора
| Удлинитель-тройник | на усмотрение организатора | Оргтехника | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
Комната Конкурсантов (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 20 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 1 подключение к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется общий
Покрытие пола: промышленный полимерный пол, бетонное покрытие на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Мусорная корзина | на усмотрение организатора | мебель | 3 | шт | 3
2 | Запираемые ящики | на усмотрение организатора | мебель | 15 | шт | 15
3 | Вешалка | Штанга на колесах, с крючками | мебель | 3 | шт | 3
Комната Экспертов (включая Главного эксперта) (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 12 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 7 подключений к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется общий
Покрытие пола: промышленный полимерный пол, бетонное покрытие на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ноутбук | ОП не менее 16 GB, процессор Intel i7 3 ГГц и выше, видеокарта c памятью не менее 4 Гб, наличие USB 3.0. | оргтехника | 1 | шт | 1 | описание в характеристиках
2 | Мышь для ноутбука | На усмотрение организатора | оргтехника | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
3 | Коврик для мыши |  | оргтехника | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
4 | МФУ (A3, 20 стр / мин, 512Mb, цветное лазерное МФУ, факс, DADF, двустор. печать, USB 2.0, сетевой) | На усмотрение организатора | оргтехника | 1 | шт | 1 | Описание в наименовании
5 | МФУ (A3, 20 стр / мин, 512Mb, цветное лазерное МФУ, факс, DADF, двустор. печать, USB 2.0, сетевой) | На усмотрение организатора | оргтехника | 1 | шт | 1 | Описание в наименовании
6 | Подставка для ТВ панели на высокой ноге с колесами |  | оргтехника | 2 | шт | 2 | на усмотрение организатора
7 | НDMI кабель не менее 4х метров |  | оргтехника | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
8 | Пилот, 6 розеток | на усмотрение организатора | оргтехника | 5 | шт | 5 | на усмотрение организатора
9 | Wi-Fi роутер | Минимальная скорость 100 мб\с | оргтехника | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
| Стол компьютерный увеличенной глубины (глубина столешницы 800мм) | габариты не менее 1100*800 | мебель | 5 | шт | 5 | описание в характеристиках
| Стул мягкий с опорой для спины | на усмотрение организатора | мебель | 4 | шт | 4 | на усмотрение организатора
| Мусорная корзина | на усмотрение организатора | мебель | 4 | шт | 4 | на усмотрение организатора
| Вешалка | Штанга на колесах, с крбчками | мебель | 3 | шт | 3 | на усмотрение организатора
| Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | на усмотрение организатора | мебель | 3 | шт | 3 | на усмотрение организатора
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | на усмотрение организатора | Охрана труда | 2 | шт | 2
2 | Огнетушитель | углекислотный | Охрана труда | 2 | шт | 2
3 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | на усмотрение организатора | Охрана труда | 2 | шт | 2
Складское помещение
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 15 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 3 подключения к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: промышленный полимерный пол, бетонное покрытие на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Стол компьютерный увеличенной глубины (глубина столешницы 800мм) | габариты не менее 1100*800 | оргтехника | 4 | шт | 4
2 | Стеллаж | (ШхГхВ) 2000х500х2000 металлический, 5 полок | Мебель | 6 | шт | 6
3 | Стул | на колесиках, без подлокотников синяя или серая обивка расчитанные на вес не менее 100 кг | Мебель | 8 | шт | 8
4 | Мусорная корзина | на усмотрение организатора | Мебель | 1 | шт | 1
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 160 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 10 подключений к сети по (220 Вольт и 380 Вольт) Электроснабжение: 1 х 3 ф. U=380В, 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт. (с защитой от к.з., перегрузки и токов утечки на каждом рабочем месте)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется общий
Покрытие пола: промышленный полимерный пол, бетонное покрытие на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Рабочая кабинка с потолком и номером. | Размеры: 3000 мм ширина, 2400 мм высота, толщина листов 18мм, материал фанера или ДСП Освещение: Общее освещение, освещение рабочих мест. Электроснабжение: 1 х 3 ф. U=380В 32А, 1 х 1 ф. U=220В, на каждое рабочее место сетевой фильтр на 4 гензда P=2кВт. | Рабочее место участника | 10 | шт | 10 | материал указан в характеристиках
2 | Ящик для материалов (пластиковый короб) | 560x390x280 | мебель | 10 | шт | 10 | на усмотрение организатора
3 | Диэлектрический коврик; | На усмотрение организатора | ТБ | 10 | шт | 10 | на усмотрение организатора
4 | Стремянка | 3-5 ступеней | Инструмент | 10 | шт | 10 | на усмотрение организатора
5 | Инструментальная тележка трех ярусная открытая | На усмотрение организатора | Инструмент | 10 | шт | 10 | на усмотрение организатора
6 | Верстак с тисками | ширина 700 мм, длина 2000 мм, высота 840 мм, | Инструмент | 10 | шт | 10 | на усмотрение организатора
7 | Ноутбук - тип 1 | Core i7, 16GB ОЗУ, 1TB HD | Оргтехника | 10 | шт | 10 | на усмотрение организатора
8 | Мышь | Logitech M280 Black | Оргтехника | 10 | шт | 10 | на усмотрение организатора
9 | Программное обеспечение, для модуля Проектирование, для модуля Программирование | http://expertws.ru/ | Программное обеспечение | 10 | шт | 10 | Название указано в наименовании
10 | Стол - тип 2 | 1200*700*750 | мебель | 10 | шт | 10 | на усмотрение организатора
11 | Стул - тип 1 | На усмотрение организатора | мебель | 10 | шт | 10 | на усмотрение организатора
12 | Корзина для мусора; | На усмотрение организатора | мебель | 10 | шт | 10 | на усмотрение организатора
13 | Веник и совок; | На усмотрение организатора | мебель | 10 | шт | 10 | на усмотрение организатора
| Защитные очки | https://www.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/siz/organov-zreniya/ochki-zaschitnye/3m-/otkrytye-securefit-401-tsvet-linz-prozrachnyj-as-af-7100078989/ | ТБ | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
| Перчатки | https://www.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/siz/ruk/rabochie-perchatki/trikotazhnye/nejlonovye/kraftool/expert-15-klass-vspenennoe-nitrilovoe-pokrytie-l-11285-l/ | ТБ | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
| Беруши | https://www.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/siz/organov-sluha/berushi/3m-/v-plastikovom-kontejnere-1-sht-7100180079/ | ТБ | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
| Респиратор | https://www.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/siz/organov-dyhaniya/respiratory/polumaska-filtruyuschaya/rostok/-respirator-2t-k/ | ТБ | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
| Перчатки диэлектрические | https://www.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/siz/ruk/rabochie-perchatki/rezinovye/lateksnye/merion/razmer-3-per001-3/ | ТБ | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | на усмотрение организатора | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | углекислотный | Охрана труда | 1 | шт | 1
3 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | на усмотрение организатора | Охрана труда | 1 | шт | 1
4 | Спецодежда, спецобувь | Спецобувь с защиьным носом | Охрана труда | 1 | шт | конкурсант привозит с собой
1. Зона для работ предусмотренных в модуле № 1 "Поиск неисправностей" (1 рабочее место)
Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 12 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 3 подключения к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: Покрытие пола: промышленный полимерный пол, бетонное покрытие на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Стенд для поиска неисправностей | https://expertws.ru/uchebnye-stendy/stend-dlya-poiska-neispravnostey-bazovogo-urovnya-ff-1 | оборудование | 1 | шт
2 | Цифровой мультиметр | на усмотрение участника | инструмент | 1 | шт | 1 участник привозит с собой
3 | Цифровой мегометр | на усмотрение участника | инструмент | 1 | шт | 1 участник привозит с собой
4
5
Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
4 | Спецодежда, спецобувь | конкурсант привозит с собой |  | 1 | шт | конкурсант привозит с собой
1. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле 1 "Проектирование" (10 рабочих мест)
Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 260 кв.м. (модуль выполняется на основном рабочем месте конкурсанта
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее (Г-1, 300Лк) люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт), 1 х 3 ф. U=380В, 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт. (с защитой от к.з., перегрузки и токов утечки на каждом рабочем месте)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: необходим
Покрытие пола: промышленный полимерный пол, бетонное покрытие на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
| Программное обеспечение для модуля Проектирование | Предоставляется по запросу expertws.ru | ПО | 1 | шт | 1 | Указано в наименовании
Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Процессор центральный компактный CPU 1500 рабочая память 250 кБ и 1 МБ для данных | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
2 | КАРТА ПАМЯТИ ДЛЯ CPU | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
3 | Блок питания INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V/8 A DC | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
4 | Тренеровочный Комплект Панели оператора TP | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
5 | Тренеровочнгый Комплект switch technology XC-208 | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
6 | Тренеровочнгый Комплект ET 200SP | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
7 | Тренеровочнгый Комплект analog for ET 200SP | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
8 | Тренеровочнгый Комплект G120 SCE | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
9 | СТАНЦИЯ РАСПРЕДЕЛЁННОЙ ПЕРИФЕРИИ ET 200ECO PN, 8 DIO 24V DC/1,3A, 8 X M12, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP67 | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
10 | Низковольтный электродвигатель 3 AC 50 Hz 230 VD/400 VY * 3 AC SIMOTICS GP type: 1AV1063B 60 Hz 460 VY | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
11 | ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ КОНТАКТОР 3RF2 AC51 10A / AC15 6A 40 ГРАД. C 230-460V / 24V DC МГНОВЕННО СРАБАТЫВАЮЩИЙ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
12 | ПРОФИЛЬНАЯ ШИНА 482 MM PLC RAIL | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
13 | IE FC RJ45 ШТЕКЕР, 180 RJ45, ШТЕКЕРНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С МЕТАЛ. КОРПУСОМ ДЛЯ ПРОМ. УСЛОВИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА, 180 ГРАД. УГОЛ ВЫВОДА КАБЕЛЯ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 14 | шт | 140
14 | Реле безопасности 3SK1111-2AB30 | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
15 | Контактор 3RT2015-1FB44-3MA0 | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 2 | шт | 20
16 | Втычное реле LZS:PT3A5L24 | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 4 | шт | 40
17 | Позиционный выключатель 3SE5232-0FD03 | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 5 | шт | 50
18 | ПУСТОЙ КОРПУС ДЛЯ СБОРКИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ С КНОПКАМИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯМИ И ИНДИКАТОРАМИ 22MM, С КРУГЛЫМИ ВЫРЕЗАМИ, МАТЕРИАЛ КОРПУСА - ПЛАСТИК, КРЫШКА КОРПУСА - СЕРАЯ, 2 КОМАНДНЫХ ТОЧКИ, ПЛАСТИК, КРЫШКА КОРПУСА С МЕСТАМИ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ МАРКИРОВОЧНЫХ ТАБЛИЧЕК | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 3 | шт | 30
19 | ЭЛЕМЕНТ ПОСТОЯННОГО СВЕЧЕНИЯ LED, 24V UC, ЗЕЛЁНЫЙ, | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
20 | ЭЛЕМЕНТ ПОСТОЯННОГО СВЕЧЕНИЯ LED, 24V UC, ЖЁЛТЫЙ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
21 | ЭЛЕМЕНТ ПОСТОЯННОГО СВЕЧЕНИЯ LED, 24V UC, КРАСНЫЙ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
22 | ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ СВЕТОВОЙ КОЛОННЫ (ЗУММЕР) 24V UC | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
23 | ЭЛЕМЕНТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОВОЙ КОЛОННЫ С КРЫШКОЙ, ДЛЯ МОНТАЖА НА ТУРБКЕ, ПОВЕРХНОСТИ ИЛИ МОНТАЖНОМ УГОЛКЕ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
24 | ОСНОВАНИЕ, ДЛЯ МОНТАЖА СВЕТОВОЙ КОЛОННЫ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПЛАСТИК | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
25 | ПОТЕНЦИОМЕТР КОМПАКТНЫЙ, 22MM, КРУГЛ., ПЛАСТИК, ЧЁРНЫЙ, 10КОМ, С ДЕРЖАТЕЛЕМ, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 2 | шт | 20
26 | ANGLED, 5-ПОЛ., B CODING ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, NO TERMINATING RESISTOR INTEGRATED | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 7 | шт | 70
27 | СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ M12-180/M12-180 ДЛЯ ПИТАНИЯ ET200, ПРЕДСОБРАННЫЙ КАБЕЛЬ С M12 СОЕДИНИТЕЛЕМ И M12 A-CODE FEMALE CONNECTOR 5-ПОЛЮСНЫМ, ДЛИНОЙ 5,0 M | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
28 | AS-I КРЫШКИ РАЗЪЕМОВ ДЛЯ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ M12 РАЗЪЕМОВ ПРИКЛАДНЫХ МОДУЛЕЙ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
29 | Патч-корд CABLE M12-180/IE FC RJ45 PLUG-145, длина 5 м. | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
30 | Разъем RJ45, 22 мм, глянцевый металл, цвет: серебристый | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
31 | МОДУЛЬ ПОДСВЕТКИ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ СВЕТОДИОДОМ 24В AC/DC, БЕЛЫЙ СВЕТ, ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ, ДЛЯ МОНТАЖА НА ДНИЩЕ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 4 | шт | 40
32 | ЭЛЕМЕНТ СВЕТОВОГО ИНДИКАТОРА С БЕЛЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ, 22MM, КРУГЛ., ПЛАСТИК, РАССЕИВАТЕЛЬ МАТОВЫЙ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 4 | шт | 40
33 | КОНТАКТНЫЙ МОДУЛЬ С 1НО КОНТАКТОМ, ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ, ДЛЯ МОНТАЖА НА ДНИЩЕ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 2 | шт | 20
34 | АКТУАТОР ПОВОРОТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДСВЕТКИ, 22 ММ, КРУГЛЫЙ, ПЛАСТИК, ЧЕРНЫЙ, КОРОТКАЯ РУКОЯТКА, 2 КОММУТАЦИОННЫХ ПОЛОЖЕНИЯ, С ФИКСАЦИЕЙ, УГОЛ ПОВОРОТА РУКОЯТКИ 90 ГРАД., 10:30Ч/13:30Ч | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 2 | шт | 20
35 | СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР, 22MM, КРУГЛЫЙ, ПЛАСТИК, БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ, С ДЕРЖАТЕЛЕМ, МОДУЛЬ ПОДСВЕТКИ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ СВЕТОДИОДОМ 24V AC/DC, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 4 | шт | 40
36 | ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ 3-Х МОДУЛЕЙ, ПЛАСТИК | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 10 | шт | 100
37 | ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ 3-Х МОДУЛЕЙ, МЕТАЛЛ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
38 | АВАРИЙНАЯ ГРИБОВИДНАЯ КНОПКА, 22MM, КРУГЛАЯ, ПЛАСТИК, КРАСНАЯ, 40MM, С ФИКСАЦИЕЙ, POSITIVE LATCHING, ДЕБЛОКИРОВКА ПОВОРОТОМ, С ЖЁЛТОЙ ПОДЛОЖКОЙ, НАДПИСЬ: NOT-HALT, С ДЕРЖАТЕЛЕМ, 1NC, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
39 | КНОПКА С ПОДСВЕТКОЙ, 22MM, КРУГЛАЯ, ПЛАСТИК, СИНЯЯ, ПЛОСКАЯ КНОПКА, КОНТАКТЫ МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ, С ДЕРЖАТЕЛЕМ, 1NO, МОДУЛЬ ПОДСВЕТКИ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ СВЕТОДИОДОМ 24V AC/DC, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
40 | ГЛАВНЫЙ/АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 4-ПОЛЮСНЫЙ IU=16, P/AC-23A ПРИ 400V=7,5KW ПЕРЕДНЕГО КРЕПЛЕНИЯ КРЕПЛЕНИЕ ПО 4 ОТВЕРСТИЯМ ПОВОРОТНЫЙ ПРИВОД ЖЕЛТО-КРАСНЫЙ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
41 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Iоткл.ном.=10КА 3+N-ПОЛЮСНЫЙ Iном=13А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=C Uном=400В АС ШИРИНА=1-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=70ММ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
42 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Iоткл.ном.=10КА 1+N-ПОЛЮСНЫЙ Iном=6А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=B Uном=400В АС ШИРИНА=1-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=70ММ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 4 | шт | 40
43 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, ТИПОРАЗМЕР S00, КЛАСС 10, РЕГ. РАСЦЕПИТЕЛЬ ПЕРЕГРУЗКИ 1.8... 2.5A, УСТАВКА РАСЦЕПИТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА 33A, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, СТАНДАРТНАЯ КОММУТАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ, С ФРОНТАЛЬНЫМ БЛОК-КОНТАКТОМ 1НО+1НЗ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
44 | Клемма Trough-type terminals (gray, 6.2mm) | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 4 | шт | 40
45 | Клемма Trough-type terminal (blue, 6.2mm) | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 2 | шт | 20
46 | Клемма Through-type PE terminal (6,2mm) | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 8 | шт | 80
47 | Клемма Cover terminal | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 4 | шт | 40
48 | КЛЕММА ПРОХОДНАЯ ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ: 0.08 - 2.5 MM2, ШИРИНА: 5.2 MM, СЕРАЯ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 45 | шт | 450
49 | КРЫШКА ДЛЯ ПРОХОДНОЙ ПРУЖИННОЙ КЛЕММЫ: 2.5 MM2, ШИРИНА: 2.2 MM, СЕРАЯ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 10 | шт | 100
50 | КОНЦЕВОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ БЫСТРОУСТАНАВЛИВАЕМЫЙ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 25 | шт | 250
51 | МОСТ ДЛЯ КЛЕММЫ 5.2ММ 2-ПОЛ. | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 30 | шт | 300
52 | КЛЕММНАЯ КОНЦЕВАЯ МАРКИРОВКА ДЛЯ 8WH9150-0CA00 | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 3 | шт | 30
53 | АДАПТЕР ТЕСТОВЫЙ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 2 | шт | 20
54 | ТАБЛИЧКИ ДЛИННЫЕ 1 - 10 РАЗМЕР ZB5 | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 5 | шт | 50
55 | ТАБЛИЧКИ ДЛИННЫЕ 1 - 10 РАЗМЕР ZB6 | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 5 | шт | 50
56 | Маркировка | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
57 | INDUSTRIAL ETHERNET КАССЕТЫ С ЛЕЗВИЯМИ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА, 5 MM, ЗАПАСНЫЕ КАССЕТЫ ДЛЯ РАЗДЕЛОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА (1 УПАКОВКА = 5 ШТ.) ДЛЯ FC RJ45 ШТЕКЕРОВ AND МОДУЛЬНЫХ ВЫХОДОВ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
58 | КОНТАКТОР, 3 ПОЛ., AC-3, 3КВТ/400В, БЛОК-КОНТАКТ 1Н3, НОМ. НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 24В DC, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ КОММУНИКАЦИИ, ТИПОРАЗМЕР S00, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 2 | шт | 20
59 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ IO-LINK, РЕВЕРСИВНЫЙ ПУСК, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, МОНТАЖ НА КОНТАКТОРЫ 3RT2 S00/ S0, ТРЕБУЕТСЯ КОНТАКТОР С ВОЗМОЖНОСТЬЮ КОММУНИКАЦИИ | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
60 | Плоский кабель, 7 жил, Длина 10 м | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 2 | шт | 20
61 | Индуктивный датчик PS2-08M33-2B11-K | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 4 | шт | 40
62 | Патч-корд E FC RJ45 PLUG-180/IE FC RJ45 PLUG-180, длина 5 м. | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 1 | шт | 10
63 | RS Редукторный двигатель постоянного тока, напряжение 24в, скорость 12об.мин | Указано в наименовании | Средства автоматизации | 2 | шт | 20
| Пластиковая трубка VR20 | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 3 | м | 30
| Клипсы для пластиковой трубки VR20 | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 20 | шт | 200
| Кабель-канал 60х60 TA-G IN-Liner | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 2 | м | 20
| Проволочный лоток 50х150 L3000 | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 3 | м | 30
| Крепежный комплект №3 для монтажа пров.лотка | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 10 | шт | 100
| Крепежный комплект №1 для монтажа пров.лотка | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 15 | шт | 150
| Клемма заземления для проволочного лотка | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 1 | шт | 10
| Металлическая труба D20 | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 2 | м | 20
| Корпус сварной навесной серии ST с М/П Размер: 800 x 600 x 300 мм (В х Ш х Г) | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 1 | шт | 10
| Панель монтажная 350х350 | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 1 | шт | 10
| Консоль с опорой ML осн. 200 | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 4 | шт | 40
| Вилка переносная ССИ-025 32А 3Р+РЕ+N 380В IP44 | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 1 | шт | 10
| Сальник PG-11 5-10 IP68 | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 2 | шт | 20
| Сальник с разгрузкой натяжения AKM 20 6.5-13.5мм | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 11 | шт | 110
| Сальник PG-16 диаметр кабеля 9-14 IP68 | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 1 | шт | 10
| Хомут P6.6 стандартный белый 4.8x200 (100шт) FlexLock PROxima | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 2 | уп | 20
| База к хомутам 3.6мм самоклеющаяся 19х19 белая | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 1 | уп | 10
| Жгут витой SPIRALITE PA2 QUADRO (25м) | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 2 | м | 20
| Наконечник-гильза НШвИ 6-14 с изолированным фланцем желтый | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 25 | шт | 250
| Наконечник-гильза НШвИ 2.5-10 с изолированным фланцем синий | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 50 | шт | 500
| Наконечник НШвИ2 2,5-10 син QUADRO (2ART5062) | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 20 | шт | 200
| Наконечник-гильза НШвИ 1.5-8 с изолированным фланцем черный | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 150 | шт | 1500
| Наконечник НШвИ2 1,5-8 черн QUADRO | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 60 | шт | 600
| Наконечник-гильза НШвИ 0.75-8 с изолированным фланцем серый | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 400 | шт | 4000
| Наконечник НШвИ2 0,75-8 сер QUADRO | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 150 | шт | 1500
| Наконечник штыревой НШвИ 0.25-8 фиолетовый | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 100 | шт | 1000
| Наконечник кольцевой НКИ 6.0- 6 | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 40 | шт | 400
| Наконечник кольцевой НКИ 1.5- 4 | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 40 | шт | 400
| Наконечник кольцевой НКИ 1.5- 5 | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 40 | шт | 400
| Наконечник кольцевой НКИ 1,5- 6 | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 40 | шт | 400
| Провод H07V-K 6 gn/ye | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 30 | м | 300
| Провод монтажный H07V-K 2.5BK | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 13 | м | 130
| Кабель управления H07V-K 2.5 BU | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 9 | м | 90
| Провод монтажный H07V-K 1.5BK | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 100 | м | 1000
| Кабель управления H07V-K 1.5 BU | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 50 | м | 500
| Кабель управления H07V-K 1.5 GN/YE | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 50 | м | 500
| Провод монтажный H05V-K 1x0.75 BU | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 200 | м | 2000
| Саморез гипсокартон/дерево 3,5х35 черный | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 150 | шт | 1500
| Саморез гипсокартон/дерево 3,5х55 черный | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 60 | шт | 600
| Саморез по металлу 4,2х25 остроконечный | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 60 | шт | 600
| Саморез по металлу 4,2х13 сверлоконечный | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 100 | шт | 1000
| Винт с гайкой 3,9 x 13мм | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 10 | шт | 100
| Болт с потайной головкой M4 x 10мм | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 10 | шт | 100
| Кронштейн усиленный для настенного крепления | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 1 | упак | 10
| БОЛТ С ГАЙКОЙ М8 | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 2 | упак | 20
| Болт с круглой головкой M4 x 25мм | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 10 | шт | 100
| Саморезы5 x 40мм | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 75 | шт | 750
| Короб перфорированный RL6 40x60 серый QUADRO | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 4 | м | 40
| Хомут 98х2.5мм белый (100шт) | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 2 | уп | 20
| Кабель H05VV-F5G (2,5 mm2) | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 10 | м | 100
| Кабель H05VV-F 4G (1.5 mm2) | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 6 | м | 60
| Кабель H05VV-f 3G (1.5 mm2) | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 5 | м | 50
| Кабель OLFLEX Classic 110 5G (0.75 mm2) | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 40 | м | 400
| Разъем плоский РППИ-М 1,5-(4,8) (КВТ) | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 10 | шт | 100
| Шайба 4,3мм | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 20 | шт | 200
| Подкладные шайбы , 5,3x15x2 mm | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 30 | шт | 300
| DIN-рейка 200см OMEGA 3F с отверстиями | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 2 | м | 20
| Гайка M4 | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 30 | шт | 300
| Шайба стопорная Ф4,3(М4) с одной лапкой нержавеющая А2 DIN 93 | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 17 | шт | 170
| Хомут с основанием белый 2.5х200 маркировка 252200-M | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 2 | уп | 20
| Кабель витая пара FTP WG, CAT5e | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 30 | м | 300
| Наклейка-шаблон на дверь шкафа А3 (painting machine) | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 1 | шт | 10
| Шайба 4,3мм | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 20 | шт | 200
| Подкладные шайбы , 5,3x15x2 mm | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 75 | шт | 750
| Гайка M4 | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 30 | шт | 300
| Шайба стопорная Ф4,3(М4) с одной лапкой нержавеющая А2 DIN 93 | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 17 | шт | 170
| Хомут с основанием белый 2.5х200 маркировка 252200-M | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 5 | уп | 50
| Маркировочная таблички для постов 22х22мм | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 10 | шт | 100
| ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МАРКИРОВОЧНОЙ ТАБЛИЧКИ, ПЛОСКИЙ, С ЗАКРУГЛЕННОЙ НИЖНЕЙ ЧАСТЬЮ, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ДЛЯ МАРКИРОВОЧНЫХ ТАБЛИЧЕК 12.5MM X 27MM | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 10 | шт | 100
| МАРКИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЧКА ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ИЛИ ЗАЩЕЛКИВАНИЯ НА ДЕРЖАТЕЛЕ, РАЗМЕР 12.5 X 27MM, ЦВЕТ СЕРЕБРИСТЫЙ, НАДПИСЬ ЧЕРНАЯ, БЕЗ НАДПИСИ, ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКИ | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 15 | шт | 150
| Светильник накладной ВЭПС E27 (Е27) 60W (Вт) 185x115x120 IP53 220-240V С000002 | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 1 | шт | 10
| ШИНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ШНУР 1 В КОРПУСЕ 2 ВВОДА 7 ГРУПП 160 А TDM | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 1 | шт | 10
| АДАПТЕР ДЛЯ МОНТАЖА НА СТАНДАРТНУЮ DIN-РЕЙКУ, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 2 | шт | 20
| Разъем RJ-45 UTP для кабеля кат. 5Е, 8P8C | Указано в наименовании | Коммутационное обеспечение | 20 | шт | 200
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
2
3
4
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
| Планшеты для экспертов | на усмотрение организатора | канцелярия | 20 | шт | 20 | на усмотрение организатора
| Ручки | на усмотрение организатора | канцелярия | 20 | шт | 20 | на усмотрение организатора
| Карандаши | на усмотрение организатора | канцелярия | 20 | шт | 20 | на усмотрение организатора
| Точилка для карандашей | на усмотрение организатора | канцелярия | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
| Ластики | на усмотрение организатора | канцелярия | 20 | шт | 20 | на усмотрение организатора
| Комплект маркеров (ЧКЗС) | на усмотрение организатора | канцелярия | 4 | шт | 4 | на усмотрение организатора
| Флипчарт | на усмотрение организатора | канцелярия | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
| Бумага для флипчарта | на усмотрение организатора | канцелярия | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
| Ножницы | на усмотрение организатора | канцелярия | 2 | шт | 2 | на усмотрение организатора
| Скотч бумажный | на усмотрение организатора | канцелярия | 2 | шт | 2 | на усмотрение организатора
| Скотч двухсторонний | на усмотрение организатора | канцелярия | 2 | шт | 2 | на усмотрение организатора
| Скотч | на усмотрение организатора | канцелярия | 2 | шт | 2 | на усмотрение организатора
| Степлер 24/6 | на усмотрение организатора | канцелярия | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
| Степлер №10 | на усмотрение организатора | канцелярия | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
| скобы для степлера 24/6 | на усмотрение организатора | канцелярия | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
| скобы для степлера №10 | на усмотрение организатора | канцелярия | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
| Бумага формата А4, коробка 3000 л. | на усмотрение организатора | канцелярия | 1 | шт | 1 | на усмотрение организатора
| Пластиковый конверт А4 для конкурсного задания | На усмотрение организатора | канцелярия | 20 | шт | 20 | на усмотрение организатора
1. Зона для работ предусмотренных в модуле № 2 "Поиск неисправностей" (по количеству конкурсантов)
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1
2
3
4
5
Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле № 1 "Проектирование" (по количеству конкурсантов)
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
5
Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
Личный инструмент конкурсанта (ДОПУСКАЕТСЯ ЛЮБОЙ ИНСТРУМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ, НЕ ПОВРЕЖДЕННЫЙ, СПИСОК ПРИМЕРНЫЙ!)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание
1 | Обжимной инструмент для витой пары RJ-45 8p8c T-210 | На усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
1 | Пояс для инструмента | На усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт
2 | Отвертка шлицевая VDE SL2,5 | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
3 | Отвертка шлицевая VDE SL3,5 | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
4 | Отвертка шлицевая VDE SL4,0 | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
5 | Отвертка шлицевая VDE SL5,5 | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
6 | Отвертка крестовая VDE PH0 | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
7 | Отвертка крестовая VDE PH1 | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
8 | Отвертка крестовая VDE PH2 | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
9 | Отвертка крестовая VDE PZ0 | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
10 | Отвертка крестовая VDE PZ1 | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
11 | Отвертка крестовая VDE PZ2 | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
12 | Пассатижи комбинированные VDE 160-180 мм | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
13 | Кусачки боковые (бокорезы) VDE 160-180 мм | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
14 | Длиногубцы прямые VDE 160-180 мм | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
15 | Нож для снятия изоляции VDE | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
16 | Инструмент для удаления изоляции VDE 160 мм | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
17 | Резак для кабеля | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
18 | Молоток 200 гр | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
19 | Набор торцевых головок 6-14 | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
20 | Пресс-клещи для гильз с манжетой 0,5-6 мм | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
21 | Пресс-клещи для наконечников(кольцевые/вилочные) из листовой меди 0,5-4,0 | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
22 | Пресс для прессовки неизолированных наконечников 6-70 мм | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
23 | Съемник изоляции для LAN-кабеля | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
24 | Пресс для LAN-кабеля | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
25 | Набор напильников(круглый, плоский, квадратный, треугольный) | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
26 | Ножницы по металлу | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
27 | Керн | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
28 | Набор коронок по металлу | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
29 | Ножовка по металлу 300 мм | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
30 | Стусло шириной 120 мм | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
31 | Ножовка по дереву (шаг зубьев 1-1,5 мм) | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
32 | Пресс для прокалывания отверстий+матрицы для квад.отверстий | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
33 | Набор сверил по металлу (1-10 мм) | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
34 | Набор ключей рожковых 6-19 мм | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
35 | Набор шестигранных ключей (штифтовых со сферической головкой) 1,5-10 | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
36 | Набор шестигранных ключей (TORX) TX10-TX45 | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
37 | Уровень с магнитом (300 мм) | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
38 | Шуроповерт (2 акк.) | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
39 | Аккумуляторный лобзик (с запасным аккумулятором) | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
40 | Маркеры для CD, карандаши, ластики | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
41 | Защитные очки | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
42 | Перчатки | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
43 | Беруши | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
44 | Респиратор | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
45 | Спецодежда | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
46 | Ботинки с усиленным носком | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
47 | Ящик для инструмента на колесах | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
48 | Мультиметр | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
49 | Клещи токоизмерительные | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
50 | Мегомметр | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
51 | Указатель напряжения | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
52 | Перчатки диэлектрические | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
53 | Угольник | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
54 | Рулетка | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
55 | Линейка металлическая 1000 мм | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
56 | Транспортир металлический | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
57 | Ключ разводной | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
58 | Фонарик | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
59 | Струбцины (300 мм) | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
60 | Скотч малярный | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
61 | Штангельциркуль 150 мм | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
62 | Фен промышленный | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
63 | Труборез роликовый ручной | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
64 | Торцовочная пила диск по металлу и универсальный | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
65 | Ступенчатое сверло | http://www.vseinstrumenti.ru/ | Инструмент | 1 | шт
66 | Комплект средств индивидуальной защиты (СИЗ)

## КО 1
Мероприятие
Номер компетенции
| Наименование компетенции |  | Промышленная автоматика
| Наименование квалификации |  | неактуально
| Шифр КОД |  | неактуально
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Проектирование | [6 empty] | 10
1 | Общие функции, пошагово, группа 1
|  | И | Функция 1 |  | Да/нет |  | 3 | 0.4
|  | И | Функция 2 |  | Да/нет |  | 5 | 0.4
|  | И | Функция 3 |  | Да/нет |  |  | 0.4
|  | И | Функция 4 |  | Да/нет |  | 5 | 0.4
|  | И | Функция 5 |  | Да/нет |  |  | 0.4
|  | И | Функция 6 |  | Да/нет |  |  | 0.4
|  | И | Функция 7 |  | Да/нет |  |  | 0.4
|  | И | Функция 8 |  | Да/нет |  |  | 0.4
|  | И | Функция 9 |  | Да/нет |  |  | 0.4
|  | И | Функция 10 |  | Да/нет |  |  | 0.5
|  | И | Функция 11 |  | Да/нет |  |  | 0.5
|  | И | Функция 12 |  | Да/нет |  |  | 0.5
|  | И | Функция 13 |  | Да/нет |  | 5 | 0.5
|  | И | Функция 14 |  | Да/нет |  | 7 | 0.5
|  | И | Функция 15 |  | Да/нет |  |  | 0.5
2 | Профессиональная практика, группа 2
|  | И | Горизонтальность линий (PP_Nr_2) |  | вычесть по 0.2 |  | 3 | 0.6
|  | И | Горизонтальное расположение устройств (PP_Nr_3) |  | вычесть по 0.2 |  |  | 0.6
|  | И | Правильная маркировка контактов и устройств в цепи управления (PP_Nr_4, 8) |  | вычесть по 0.2 |  |  | 0.6
|  | И | Правильная маркировка контактов и устройств в силовой цепи (PP_Nr_5, 9) |  | вычесть по 0.2 |  |  | 0.6
|  | И | Одиннаковое расстояние между устройствами (PP_Nr_6, 7) |  | вычесть по 0.2 |  |  | 0.6
|  | И | Сноска Контактов реле и отсутствие ответвлений слева. (PP_Nr_10, 11) |  | Да/нет |  |  | 0.4

## КО 2
Б | Поиск неисправностей |  |  |  | 10
1 | Поиск неисправностей
|  | И | Правильно отмаркирована и правильно указана на схеме. | Да/нет | 2
|  | И | Правильно отмаркирована и правильно указана на схеме. | Да/нет | 2
|  | И | Правильно отмаркирована и правильно указана на схеме. | Да/нет | 2
|  | И | Правильно отмаркирована и правильно указана на схеме. | Да/нет | 2
|  | И | Правильно отмаркирована и правильно указана на схеме. | Да/нет | 2

## КО 3
В | Мех. монтаж |  |  |  | 15
1 | Уровни 1
|  | И | Уровень 1 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Уровень 2 | устройство выбирается случайно | 0.3
|  | И | Уровень 3 | устройство выбирается случайно | 0.3
|  | И | Уровень 4 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Уровень 5 | устройство выбирается случайно | 0.3
|  | И | Уровень 6 | устройство выбирается случайно | 0.3
|  | И | Уровень 7 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Уровень 8 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Уровень 9 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Уровень 10 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Уровень 11 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Уровень 12 | устройство выбирается случайно | 0.4
2 | Уровни, измерения 2
|  | И | Уровень 13 | устройство выбирается случайно | 0.3
|  | И | Уровень 14 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Уровень 15 | устройство выбирается случайно | 0.3
|  | И | Уровень 16 | устройство выбирается случайно | 0.3
|  | И | Уровень 17 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Уровень 18 | устройство выбирается случайно | 0.3
|  | И | Уровень 19 | устройство выбирается случайно | 0.3
|  | И | Измерение 1 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Измерение 2 | устройство выбирается случайно | 0.3
|  | И | Измерение 3 | устройство выбирается случайно | 0.45
|  | И | Измерение 4 | устройство выбирается случайно | 0.4
3 | Измерения 3
|  | И | Измерение 5 | устройство выбирается случайно | 0.3
|  | И | Измерение 6 | устройство выбирается случайно | 0.45
|  | И | Измерение 7 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Измерение 8 | устройство выбирается случайно | 0.45
|  | И | Измерение 9 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Измерение 10 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Измерение 11 | устройство выбирается случайно | 0.4
4 | Измерения 4
|  | И | Измерение 12 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Измерение 13 | устройство выбирается случайно | 0.45
|  | И | Измерение 14 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Измерение 15 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Измерение 16 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Измерение 17 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Измерение 18 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Измерение 19 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Измерение 20 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Измерение 21 | устройство выбирается случайно | 0.3

## КО К4
Г | Коммутация | [5 empty] | 30
1 | Основные, группа 1
|  | С | Все устройства надежно закреплены и соответствующе промаркированы |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 1
|  |  |  | 0 | 0= исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | 1= исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | 2= хорошее исполнение, но имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | 3= отличное исполнение, полностью соответствующее отраслевым стандартам
|  | И | Кабели зафиксированы стяжками в кабель канале через каждые 200мм |  | вычет по 0,2 |  | 0.8
|  | И | Все устройства имеют маркировку Control Box 1 с обеих сторон. Нет снижения IP класса, отсутствие движения кабеля в гермовводе при испытании двумя пальцами, кабеля промаркированы надлежащим способом (кабельная стяжка для маркировки вместе с бумажной этикеткой) |  | вычет по 0,2 |  | 0.4
|  | И | Control Box 2. Нет снижения IP класса, отсутствие движения кабеля в гермовводе при испытании двумя пальцами, кабеля промаркированы надлежащим способом (кабельная стяжка для маркировки вместе с бумажной этикеткой) |  | вычет по 0,2 |  | 0.4
|  | И | Зазоры пластиковых коробов менее 0, 8 мм (кредитка) |  | вычет по 0,25 |  | 1
|  | И | Выбор кабеля соответствует заданию |  |  |  | 0.8
|  | С | Кабели в лотках разделены по различным уровням напряжения, все заземления кабель-каналов выполнены в хорошем качестве (отсутствие движения на соединениях при испытании двумя пальцами) |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 1
|  |  |  | 0 | 0= исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | 1= исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | 2= хорошее исполнение, но имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | 3= отличное исполнение, полностью соответствующее отраслевым стандартам
|  | И | Все проводники отмаркированы с обеих сторон |  | Любые способы маркировки, вычет по 0,2 |  | 0.8
|  | С | распределительные шкафы чистые снаружи и внутри (нет мусора, стружки; излишков меди, пластика и других материалов) и отсутствуют царапины снаружи шкафа |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 1
|  |  |  | 0 | исполнение не соответсвтвует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отрослевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение в некоторых местах превосходит отраслевой стандарт
|  |  |  | 3 | Полностью превосходит отраслевой стандарт
2 | Коммутация, группа 2
|  | С | общий вид электрической установки с правой стороны |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 1
|  |  |  | 0 | исполнение не соответсвтвует отрослевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отрослевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение в некоторых местах превосходит отрослевой стандарт
|  |  |  | 3 | Полностью превосходит отрослевой стандарт
|  | С | общий вид электрической установки с левой стороны |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 1
|  |  |  | 0 | исполнение не соответсвтвует отрослевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отрослевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение в некоторых местах превосходит отрослевой стандарт
|  |  |  | 3 | Полностью превосходит отрослевой стандарт
|  | И | Устройство 1. Кабель в гермовводе зафиксирован ИЛИ ЕСЛИ ЭТО НЕ ВОЗМОЖНО, ГЕРМОВВОД ЗАТЯНУТ |  | выбор устройства случаен | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 1. Кабель заходит в двойной изоляции 2-8 мм (устройства). 5-30мм(перфарированный кк) |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 1.нет повреждения изоляции |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 1. Нет натяга проводов |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 1. Нет видимой меди на конце наконечника |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 1. Не используемые провода заизолированны и одиннаковой длины с используемыми проводниками |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 1.Зафиксирован ПРОБУЕМ ДВУМЯ ПАЛЬЦАМИ, выбор наконечника правильный, дополнительный проводник, ЕСЛИ есть не отрезан и заизолирован |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 2. Кабель в гермовводе зафиксирован ИЛИ ЕСЛИ ЭТО НЕ ВОЗМОЖНО, ГЕРМОВВОД ЗАТЯНУТ |  | выбор устройства случаен | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 2. Кабель заходит в двойной изоляции 2-8 мм (устройства). 5-30мм(перфарированный кк) |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 2. нет повреждения изоляции |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 2. Нет натяга проводов |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 2. Нет видимой меди на конце наконечника |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 2. Не используемые провода заизолированны и одиннаковой длины с используемыми проводниками |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 2. Зафиксирован ПРОБУЕМ ДВУМЯ ПАЛЬЦАМИ, выбор наконечника правильный, дополнительный проводник, ЕСЛИ есть не отрезан и заизолирован |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 3. Кабель в гермовводе зафиксирован ИЛИ ЕСЛИ ЭТО НЕ ВОЗМОЖНО, ГЕРМОВВОД ЗАТЯНУТ |  | выбор устройства случаен | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 3. Кабель заходит в двойной изоляции 2-8 мм (устройства). 5-30мм(перфарированный кк) |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 3. нет повреждения изоляции |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 3. Нет натяга проводов |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 3. Нет видимой меди на конце наконечника |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 3. Не используемые провода заизолированны и одиннаковой длины с используемыми проводниками |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 3. Зафиксирован ПРОБУЕМ ДВУМЯ ПАЛЬЦАМИ, выбор наконечника правильный, дополнительный проводник, ЕСЛИ есть не отрезан и заизолирован |  |  | Да/нет | 0.2
3 | Коммутация группа 3
|  | С | все края кабель-каналов и кабелепроводов обработаны. Нет линий на стене (более 10mm) |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 1
|  |  |  | 0 | 0= исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | 1= исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | 2= хорошее исполнение, но имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | 3= отличное исполнение, полностью соответствующее отраслевым стандартам
|  | С | Пластиковый к/к надежно закреплен, углы крышки вырезаны правильно, согласно схеме |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 0.8
|  |  |  | 0 | 0= исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | 1= исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | 2= хорошее исполнение, но имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | 3= отличное исполнение, полностью соответствующее отраслевым стандартам
|  | И | Устройство 1. Кабель в гермовводе зафиксирован ИЛИ ЕСЛИ ЭТО НЕ ВОЗМОЖНО, ГЕРМОВВОД ЗАТЯНУТ |  | выбор устройства случаен | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 1. Кабель заходит в двойной изоляции 2-8 мм (устройства). 5-30мм(перфарированный кк) |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 1.нет повреждения изоляции |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 1. Нет натяга проводов |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 1. Нет видимой меди на конце наконечника |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 1. Не используемые провода заизолированны и одиннаковой длины с используемыми проводниками |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 1.Зафиксирован ПРОБУЕМ ДВУМЯ ПАЛЬЦАМИ, выбор наконечника правильный, дополнительный проводник, ЕСЛИ есть не отрезан и заизолирован |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 2. Кабель в гермовводе зафиксирован ИЛИ ЕСЛИ ЭТО НЕ ВОЗМОЖНО, ГЕРМОВВОД ЗАТЯНУТ |  | выбор устройства случаен | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 2. Кабель заходит в двойной изоляции 2-8 мм (устройства). 5-30мм(перфарированный кк) |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 2. нет повреждения изоляции |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 2. Нет натяга проводов |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 2. Нет видимой меди на конце наконечника |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 2. Не используемые провода заизолированны и одиннаковой длины с используемыми проводниками |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 2. Зафиксирован ПРОБУЕМ ДВУМЯ ПАЛЬЦАМИ, выбор наконечника правильный, дополнительный проводник, ЕСЛИ есть не отрезан и заизолирован |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 3. Кабель в гермовводе зафиксирован ИЛИ ЕСЛИ ЭТО НЕ ВОЗМОЖНО, ГЕРМОВВОД ЗАТЯНУТ |  | выбор устройства случаен | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 3. Кабель заходит в двойной изоляции 2-8 мм (устройства). 5-30мм(перфарированный кк) |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 3. нет повреждения изоляции |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 3. Нет натяга проводов |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 3. Нет видимой меди на конце наконечника |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 3. Не используемые провода заизолированны и одиннаковой длины с используемыми проводниками |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 3. Зафиксирован ПРОБУЕМ ДВУМЯ ПАЛЬЦАМИ, выбор наконечника правильный, дополнительный проводник, ЕСЛИ есть не отрезан и заизолирован |  |  | Да/нет | 0.2
4 | Подключение устройств в шкафу - группа 4
|  | И | Нет натяга проводов в Control Box 1 |  | вычет по 0,2 |  | 0.4
|  | O | Нет натяга проводов в Control Box 2 |  | вычет по 0,2 |  | 0.4
|  | O | Правильный выбор проводников и соответсвие цвета Control Box 1 |  |  | Да/нет | 0.4
|  | O | Правильный выбор проводников и соответсвие цвета Control Box 2 |  |  | Да/нет | 0.4
|  | С | Распределительные шкафы соответствуют плану, все устройства и клеммы правильно промаркированы в распределительных шкафах |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 1
|  |  |  | 0 | 0= исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | 1= исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | 2= хорошее исполнение, но имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | 3= отличное исполнение, полностью соответствующее отраслевым стандартам
|  | С | Общий вид внутренних установок распределительного шкафа 1 |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 2
|  |  |  | 0 | 0= исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | 1= исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | 2= хорошее исполнение, но имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | 3= отличное исполнение, полностью соответствующее отраслевым стандартам
|  | С | Общий вид наружных установок распределительного шкафа 1 |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 2
|  |  |  | 0 | 0= исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | 1= исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | 2= хорошее исполнение, но имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | 3= отличное исполнение, полностью соответствующее отраслевым стандартам
|  | С | Общий вид внутренних установок распределительного шкафа 2 |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 1
|  |  |  | 0 | 0= исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | 1= исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | 2= хорошее исполнение, но имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | 3= отличное исполнение, полностью соответствующее отраслевым стандартам
|  | С | Общий вид наружных установок распределительного шкафа 2 |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 1
|  |  |  | 0 | 0= исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | 1= исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | 2= хорошее исполнение, но имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | 3= отличное исполнение, полностью соответствующее отраслевым стандартам
|  | И | Шкаф 1. Кабель заходит в перфорированный к/к в двойной изоляции 5-30мм |  | Вычет 0,2 |  | 1
|  | И | Шкаф 2. Кабель заходит в перфорированный к/к в двойной изоляции 5-30мм |  | Вычет 0,2 |  | 1
Д | ПНР | [5 empty] | 5
1 | Пусконаладочные работы.
|  | И | Safety report - страница 1 и 2 заполнены |  | вычесть 0,2 |  | 0.3
|  | И | Целостность заземления: CEE Plug - заземление распределительного шкафа, распределительный шкаф - заземление панели, дверцы |  | Значения соответствуют длине провода. Все <0,3Ом. Указанные значения соответствуют замерам. | Да/нет | 0.5
|  | И | Целостность заземления: CEE Plug - металлические лотки, вертикальная лестница, металлические трубки, электродвигатель MA1, электродвигатель MA2 с |  | Значения соответствуют длине провода. Все <0,3Ом. Указанные значения соответствуют замерам. | Да/нет | 0.5
2 | Пусконаладочные работы. | И
|  | И | Участник работает с длинными рукавами, использует защитные очки и изоляционные перчатки во время выполнения E2 and E3 |  |  | Да/нет | 0.6
|  | И | Выполнена подготовка к проверке изоляции: Q1, F1 в положении ON, убрать перемычки треугольник/звезда из MA1, MA2, лампы E1, ввода/вывода гнезда VSD |  |  | Да/нет | 0.4
|  | И | Сопротивление изоляция проверена и произведены соответствующие измерения: - CEE Plug - PE/N/L1-3 распределительного шкафа, MA1, MA2, E1 |  |  | Да/нет | 0.5
3 | Пусконаладочные работы. | И |  |  |  |  | 0.3
|  | И | Q1, F1, Q4, Q7, F2, F3, F4, F5 Должны быть выключены при подаче питания |  |  | Да/нет | 0.4
|  | И | Выполнить измерение напряжения на клеммах - X1. L1, L2, L3/N; L1-L2,L1-L3, L2-L3. Чередование фаз |  |  | Да/нет | 0.3
|  | И | Участник приводит в положение ON основной переключатель Q1. Измерение напряжения тока. F1: L1, L2, L3/PE |  |  | Да/нет | 0.3
|  | И | Участник приводит в положение OFF основной переключатель Q1. Измерение напряжения тока для безопасности работы. F1: L1, L2, L3/PE |  |  | Да/нет | 0.3
|  | И | Включить Q1, F1, Q4, F2,F3, питание PLC и F4. Аварийная остановка работает правильно. Сброс работает правильно. |  |  | Да/нет | 0.3
|  | И | Включить все автоматы. Оборудование работает безопасно. Отчет по безопасности - страницы 3 и 4 заполнены полностью |  |  | Да/нет | 0.3

## КО 5
Е | Ручной режим |  |  |  |  | 10
1 | Софтверные функции HMI в ручном режиме, группа 1
|  | И | экран MANUAL MODE соответствует чертежу | вычесть 0,2 |  | 1
|  | И | повернуть потенциометр R1 максимально вправо--> функция с заданным значением, как указано в блок-схеме |  |  | 0.35
|  | И | повернуть потенциометр R1 максимально влево --> функция с заданным значением, как указано в блок-схеме |  |  | 0.35
2 | Софтверные функции HMI в ручном режиме, группа 2
|  | И | Шаг 1: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.35
|  | И | Шаг 2: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.35
|  | И | Шаг 3: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.35
|  | И | Шаг 4: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.35
|  | И | Шаг 5: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.35
|  | И | Шаг 6: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.35
|  | И | Шаг 7: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.35
|  | И | Шаг 8: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.35
|  | И | Шаг 9: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.35
|  | И | Шаг 10: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.35
|  | И | Шаг 11: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.35
|  | И | Шаг 12: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.35
|  | И | Шаг 13: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.35
3 | Софтверные функции HMI в ручном режиме, группа 2
|  | И | Шаг 14: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.35
|  | И | Шаг 15: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.35
|  | И | Шаг 16: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.35
|  | И | Шаг 17: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.3
|  | И | Шаг 18: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.3
|  | И | Шаг 19: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.3
|  | И | Шаг 20: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.3
|  | И | Шаг 21: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.3
|  | И | Шаг 22: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.3
|  | И | Шаг 23: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.3
|  | И | Шаг 24: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.3
|  | И | Шаг 25: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.3

## КО 6
Ж | Автоматический режим |  |  |  |  | 20
1 | Софтверные функции в автоматическом режиме, группа 4
|  | И | экран AUTOMATIC MODE соответствует плану | вычет 0,2 |  | 1
|  | И | Шаг 1: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/Нет | 1
|  | И | Шаг 2: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/Нет | 1
|  | И | Шаг 3: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/Нет | 1
|  | И | Шаг 4: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/Нет | 1
|  | И | Шаг 5: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/Нет | 1
|  | И | Шаг 6: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/Нет | 1
|  | И | Шаг 7: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/Нет | 1
|  | И | Шаг 8: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/Нет | 1
2 | Софтверные функции в автоматическом режиме, группа 1
|  | И | Шаг 9: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/Нет | 1
|  | И | Шаг 10: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/Нет | 1
|  | И | Шаг 11: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/Нет | 1
|  | И | Шаг 12: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/Нет | 1
|  | И | Шаг 13: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/Нет | 1
|  | И | Шаг 14: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/Нет | 1
|  | И | Шаг 15: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/Нет | 1
|  | И | Шаг 16: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/Нет | 1
|  | И | Шаг 17: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/Нет | 1
|  | И | Шаг 18: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/Нет | 1
|  | O | Шаг 19: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/Нет | 1

## Профстандарт 40.158
Профстандарт: 40.158
Трудовые действия | Умения | Знания
Изучение конструкторской и технологической документации на КИПиА | Читать чертежи КИПиА | Требования, предъявляемые к рабочему месту при наладке КИПиА
Подготовка рабочего места при наладке КИПиА | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ при наладке КИПиА | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений при наладке КИПиА
Регулировка КИПиА | Выбирать инструменты для производства работ при наладке простых КИПиА | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации
Составление и макетирование схем для регулирования КИПиА | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на простые КИПиА с использованием прикладных компьютерных программ | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них
| Печатать конструкторскую и технологическую документацию на простые КИПиА с использованием устройств вывода графической и текстовой информации | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них
| Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации
| Сохранять документы из электронного архива | Порядок работы с электронным архивом технической документации
| Измерять сопротивление изоляции, производить фазировку, проверять полярность КИПиА | Виды, назначение и область применения контрольно-измерительных приборов
| Проверять соответствие оборудования и приборов простых КИПиА технической документации | Назначение измерительного преобразователя
| Проверять правильность и качество монтажа проводок КИПиА | Понятие надежности и безотказности систем технологического контроля и управления
| Устранять ошибки монтажа труб и трубных проводок КИПиА | Виды, конструкция и область применения контрольно-измерительной аппаратуры для наладочных работ
| Производить наладку систем измерения и регулирования температуры КИПиА | Методы измерения электрических величин
| Производить наладку систем измерения и регулирования давления КИПиА | Операции, выполняемые при наладке приборов для измерения электрических величин
| Производить настройку систем и устройств расхода и уровня КИПиА | Виды, назначение и конструкция линий связи между приборами и средствами автоматизации
| Производить наладку КИПиА электропривода | Порядок визуальной и инструментальной проверки правильности монтажа электрических проводок
| Производить наладку схем управления электроприводом | Требования, предъявляемые к трубным проводкам систем контроля и автоматики
| Составлять и макетировать схемы для регулирования КИПиА | Виды, конструкция и назначение приборов и датчиков для измерения температуры
Правила наладки и регулировки термометров после монтажа
Виды, назначение, область применения вторичных приборов в системах измерения температуры
Правила проверки систем измерения давления после монтажа
Способы гашения пульсаций
Виды, конструкция и область применения приборов для измерения расхода и уровня
Правила наладки приборов для измерения расходов и уровня
Виды, конструкция и область применения устройств управления
Виды, конструкция и область применения аппаратов защиты
Виды, конструкция и область применения устройств автоматики
Основные и вспомогательные функции автоматических систем управления электроприводом
Принципы управления электроприводом
Правила наладки схем управления электроприводом
Устройство и принцип работы полупроводниковых элементов, входящих в состав простых КИПиА
Основы электроники, электротехники и радиотехники
Способы механической и электрической регулировок простых КИПиА
Способы макетирования схем для регулировки простых КИПиА
Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при наладке простых КИПиА
Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при наладке простых КИПиА
Профстандарт: 40.158
Трудовые действия | Умения | Знания
Изучение конструкторской и технологической документации на КИПиА особой сложности Подготовка рабочего места при наладке КИПиА особой сложности Регулировка КИПиА особой сложности Диагностирование управляющих систем оборудования с помощью специальных тестовых программ Составление и макетирование схем для регулирования КИПиА особой сложности | Читать чертежи КИПиА особой сложности Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ при наладке КИПиА особой сложности Выбирать инструменты для производства работ при наладке КИПиА особой сложности Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на КИПиА особой сложности с использованием прикладных компьютерных программ Печатать конструкторскую и технологическую документацию на КИПиА особой сложности с использованием устройств вывода графической и текстовой информации Просматривать документы на КИПиА особой сложности и их реквизиты в электронном архиве Сохранять документы на КИПиА особой сложности из электронного архива Производить наладку приборов и систем управления оборудования на базе микропроцессорной техники Производить подготовку, введение и отладку программ в электронных устройствах КИПиА особой сложности Настраивать системы устройств и приборов преобразовательной техники КИПиА особой сложности с целью получения заданных статистических и динамических характеристик Составлять специальные схемы КИПиА особой сложности для наладки уникального оборудования Выполнять проверку и корректировку нуля первичных измерительных преобразователей КИПиА особой сложности Определять погрешность приборов, устройств и систем КИПиА особой сложности на базе микропроцессорной техники и выполнять их перенастройку Использовать специальные тестовые программы для диагностики сложных и уникальных приборов, устройств и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники | Требования, предъявляемые к рабочему месту при наладке КИПиА особой сложности Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений при наладке КИПиА особой сложности Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации Порядок работы с электронным архивом технической документации Принципы построения систем управления на базе микропроцессорной техники Функциональные и структурные схемы программируемых контроллеров, микро- и мини-ЭВМ Конструкция микропроцессорных устройств Основы программирования и теории автоматизированного электропривода Способы введения технологических и тестовых программ Способы наладки электронных блоков различных устройств Технические условия на эксплуатацию налаживаемых автоматических устройств, линий, систем управления приборами, комплексами и оборудованием Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при наладке КИПиА особой сложности Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при наладке КИПиА особой сложности
ФГОС специальности 220703.02 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классамточности) с подгонкой и доводкой деталей.
ПК 1.3. Производить слесарно-сборочные работы.
ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж.
ПК 2.3. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики
ПК 3.1. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики.
ПК 3.2. Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности.
ПК 3.3. Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

## Профстандарт 40.067
Профстандарт: 40.067
Трудовые действия | Умения | Знания
Изучение конструкторской и технологической документации на элементы систем автоматики | Читать чертежи и схемы элементов систем автоматики | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, регулировке, испытаниям и сдаче элементов систем автоматики
Подготовка рабочего места при ремонте, регулировке, испытаниях и сдаче элементов систем автоматики | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту, регулировке, испытаниям и сдаче элементов систем автоматики | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытаниям и сдаче элементов систем автоматики
Выбор инструментов и приспособлений для ремонта, регулировки, испытаний и сдачи элементов систем автоматики | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на системы автоматики с использованием прикладных компьютерных программ | Основы телемеханики
Ввод тестовых и технологических программ в устройства систем автоматики | Ремонтировать и заменять неисправные детали микропроцессорных устройств систем автоматики | Основы электроники и радиотехники
Выявление неисправностей в работе элементов систем автоматики | Настраивать системы автоматики при помощи тестовых программ и специального оборудования | Способы построения систем управления на базе микропроцессорной техники
Устранение неисправностей в работе элементов систем автоматики | Ремонтировать периферийное оборудование систем автоматики | Принципиальные схемы микропроцессоров
Испытания систем автоматики после ремонта | Заполнять документацию после ремонта, испытания и сдачи систем автоматики в соответствии с существующими требованиями | Конструкция микропроцессорных устройств
Сдача систем автоматики после ремонта |  | Основные языки программирования
Теория автоматического регулирования
Способы ввода данных при помощи внешних устройств
Виды, назначение и конструкция периферийного оборудования
Способы настройки систем с целью получения заданных статических и динамических параметров регулируемых устройств
Методы выявления неисправностей в работе систем автоматического регулирования
Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации
Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них
Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них
Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при ремонте, регулировке, испытаниях и сдаче элементов систем автоматики
Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при ремонте, регулировке, испытаниях и сдаче элементов систем автоматики
Профстандарт: 40.067
Трудовые действия | Знания | Умения
Изучение конструкторской и технологической документации на элементы систем автоматики Подготовка рабочего места при ремонте, регулировке, испытаниях и сдаче элементов систем автоматики Выбор инструментов и приспособлений для ремонта, регулировки, испытаний и сдачи элементов систем автоматики Ввод тестовых и технологических программ в устройства систем автоматики Выявление неисправностей в работе элементов систем автоматики Устранение неисправностей в работе элементов систем автоматики Испытания систем автоматики после ремонта Сдача систем автоматики после ремонта | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, регулировке, испытаниям и сдаче элементов систем автоматики Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытаниям и сдаче элементов систем автоматики Основы телемеханики Основы электроники и радиотехники Способы построения систем управления на базе микропроцессорной техники Принципиальные схемы микропроцессоров Конструкция микропроцессорных устройств Основные языки программирования Теория автоматического регулирования Способы ввода данных при помощи внешних устройств Виды, назначение и конструкция периферийного оборудования Способы настройки систем с целью получения заданных статических и динамических параметров регулируемых устройств Методы выявления неисправностей в работе систем автоматического регулирования Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при ремонте, регулировке, испытаниях и сдаче элементов систем автоматики Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при ремонте, регулировке, испытаниях и сдаче элементов систем автоматики | Читать чертежи и схемы элементов систем автоматики Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту, регулировке, испытаниям и сдаче элементов систем автоматики Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на системы автоматики с использованием прикладных компьютерных программ Ремонтировать и заменять неисправные детали микропроцессорных устройств систем автоматики Настраивать системы автоматики при помощи тестовых программ и специального оборудования Ремонтировать периферийное оборудование систем автоматики Заполнять документацию после ремонта, испытания и сдачи систем автоматики в соответствии с существующими требованиями
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 1.1. Выполнять электро- и радиомонтажные работы.
ПК 1.2. Производить монтаж приборов различных систем автоматики.
ПК 1.3. Выполнять монтаж электрических схем различных систем автоматики.
ПК 2.1. Выполнять наладку электрических схем (по стандартной методике) различных систем автоматики.
ПК 2.2. Производить наладку электронных приборов со снятием характеристик.
ПК 2.3. Разрабатывать методы наладки схем средней степени сложности.
ПК 3.1. Осуществлять контроль и анализ функционирования систем автоматики.
ПК 3.4. Проводить испытания особо сложных и опытных образцов приборов и систем автоматики.

## Профстандарт 40.077
Профстандарт: 40.077
Трудовые действия | Умения | Знания
Изучение конструкторской и технологической документации на оборудование, подлежащее неплановому ремонту | Читать чертежи оборудования, подлежащего неплановому ремонту | Порядок работы с персональной вычислительной техникой
Выбор оборудования, инструмента и приспособлений для дефектации оборудования, подлежащего неплановому ремонту | Выявлять неисправности оборудования | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при регулировке сложного оборудования
Диагностика неисправностей оборудования, подлежащего неплановому ремонту | Выполнять регулировку сложного оборудования в правильной технологической последовательности | Порядок наладки и вывода оборудования на технологические режимы
| Проводить испытания сложного оборудования в правильной последовательности | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке сложного оборудования
Профстандарт: 40.077
Трудовые действия | Умения | Знания
Изучение конструкторской и технологической документации на оборудование, подлежащее неплановому ремонту Выбор оборудования, инструмента и приспособлений для дефектации оборудования, подлежащего неплановому ремонту Диагностика неисправностей оборудования, подлежащего неплановому ремонту | Читать чертежи оборудования, подлежащего неплановому ремонту Выявлять неисправности оборудования Выполнять регулировку сложного оборудования в правильной технологической последовательности Проводить испытания сложного оборудования в правильной последовательности | Порядок работы с персональной вычислительной техникой Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при регулировке сложного оборудования Порядок наладки и вывода оборудования на технологические режимы Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке сложного оборудования
ФГОС специальности 151903.02 Слесарь СВАРКИ (НАПЛАВКИ)
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента.
ПК 3.1. Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин.

## Профстандарт 40.147
Профстандарт: 40.147
Трудовые действия | Знания | Умения
Проверка соответствия основных характеристик мехатронных устройств и систем требованиям, изложенным в технической документации | Устройство и правила использования контрольно-измерительных приборов | Настраивать электрические, гидравлические и пневматические приводы мехатронных устройств и систем на специализированных стендах
Проверка работоспособности программного обеспечения клиент-серверных систем сбора и анализа данных (промышленного интернета вещей) | Правила чтения схем и чертежей конструкторской и технологической документации | Настраивать комплексы следящих приводов в составе мехатронных устройств и систем
| Методы диагностики электрических, гидравлических и пневматических приводов мехатронных устройств и систем | Настраивать электронные устройства мехатронных устройств и систем
| Основы теории автоматического управления | Настраивать параметры и конфигурацию информационной вычислительной сети
| Основы цифровой и аналоговой электроники | Настраивать параметры и конфигурацию программного обеспечения клиент-серверных систем сбора и анализа данных (промышленного интернета вещей)
| Основы теории машин и механизмов | Читать схемы и чертежи конструкторской и технологической документации
| Основы метрологии | Производить комплексную настройку мехатронных устройств и систем, используя программное обеспечение контроллеров и управляющих ЭВМ, их систем управления
Основы теории гидравлических, электрических и пневматических приводов
Основы робототехники
Основы информационных технологий и систем
Основы построения информационных вычислительных сетей
CAD-системы: классы, наименования, возможности и порядок работы в них
Методики определения корректности работы программных клиент-серверных систем сбора и анализа данных (промышленного интернета вещей)
Профстандарт: 40.147
Трудовые действия | Знания | Умения
Проверка соответствия основных характеристик мехатронных устройств и систем требованиям, изложенным в технической документации Проверка работоспособности программного обеспечения клиент-серверных систем сбора и анализа данных (промышленного интернета вещей) | Устройство и правила использования контрольно-измерительных приборов Правила чтения схем и чертежей конструкторской и технологической документации Методы диагностики электрических, гидравлических и пневматических приводов мехатронных устройств и систем Основы теории автоматического управления Основы цифровой и аналоговой электроники Основы теории машин и механизмов Основы метрологии Основы теории гидравлических, электрических и пневматических приводов Основы робототехники Основы информационных технологий и систем Основы построения информационных вычислительных сетей CAD-системы: классы, наименования, возможности и порядок работы в них Методики определения корректности работы программных клиент-серверных систем сбора и анализа данных (промышленного интернета вещей) | Настраивать электрические, гидравлические и пневматические приводы мехатронных устройств и систем на специализированных стендах Настраивать комплексы следящих приводов в составе мехатронных устройств и систем Настраивать электронные устройства мехатронных устройств и систем Настраивать параметры и конфигурацию информационной вычислительной сети Настраивать параметры и конфигурацию программного обеспечения клиент-серверных систем сбора и анализа данных (промышленного интернета вещей) Читать схемы и чертежи конструкторской и технологической документации Производить комплексную настройку мехатронных устройств и систем, используя программное обеспечение контроллеров и управляющих ЭВМ, их систем управления
ФГОС специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации.
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом специфики технологического процесса.
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления.
ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с учетом специфики технологического процесса.
ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в процессе эксплуатации.
ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики технологических процессов.
ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем автоматического управления.
ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем автоматизации.
ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации требованиям надежности.
ПК 6.1. Проектировать системы автоматизации с применением прикладного программного обеспечения.