## Общая инфраструктура
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап) (Монтаж и техническое обслуживание бытового газового оборудования)
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: Наименование субъекта РФ
Базовая организация расположения конкурсной площадки: Наименование организации
Адрес базовой организации: город, улица, дом.
Главный эксперт: __________________ (ФИО, Контактные данные (телефон, электронная почта)
Технический эксперт: ___________________ (ФИО, Контактные данные (телефон, электронная почта)
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом): 7
Количество конкурсантов (команд): 5
Количество рабочих мест: 5
Даты проведения: _______________
Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель, канцелярия)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 12 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 2 подключения к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: критически важных требований нет - ___ м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Компьютер | i7 4790S / 16 / 2TbSSHD / DVD-RW / GTX750 / WiFi / BT / Win8 или аналоги | Оборудование IT | 1 | шт | 1
2 | Проектор | DLP, 2700 люмен, 10000:1, 1280x800, D-Sub, HDMI, RCA, S-Video, USB, LAN, ПДУ, 2D / 3D | Оборудование IT | 1 | шт | 1
3 | Экран для проектора | 16:09 | Оборудование IT | 1 | шт | 1
4 | Пилот | 6 розеток | ЖКХ | 1 | шт | 1
5 | Стол письменный | 1200х650х750 | Мебель | 6 | шт | 6
6 | Стул ученический | 425х440х830 | Мебель | 12 | шт | 11
7 | Корзина для мусора | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | ЖКХ | 1 | шт | 1
8 | Часы настенные | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | ЖКХ | 1 | шт | 1
9 | Бумага писчая А4 (пачка 500 листов). | Формат А4, плотность 80 г./м2. | Расходные материалы | 3 | шт | 3
10 | Бумага писчая А3 | Формат А3, плотность 80 г./м2. | Расходные материалы | 3 | шт | 3
11 | Скотч канцелярский | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Расходные материалы | 2 | шт | 2
12 | Ножницы канцелярские | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Канцелярия | 2 | шт | 2
13 | Степлер | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Канцелярия | 1 | шт | 1
14 | Скобы для степлера | №24/6 1000 шт. | Расходные материалы | 3 | упаковка | 3
15 | Папка для документов с кольцами большая | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Канцелярия | 1 | шт | 1
16 | Файлы | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Расходные материалы | 100 | шт | 100
17 | Карандаши графитовые + ластик | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Расходные материалы | 2 | упаковка | 2
18 | Ручки шариковые | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Расходные материалы | 2 | упаковка | 2
19 | Планшеты для крепления бумаги А4. | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Расходные материалы | 7 | шт | 7
20 | Органайзер для бумаг 3 полки | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Канцелярия | 3 | шт | 3
21 | Линейка металлическая 300 мм. | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт | 1
Комната Конкурсантов (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 9 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 2 подключения к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: критически важных требований нет - ___ м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Вешалка напольная штанга с крючками | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Мебель | 1 | шт | 1
2 | Стол письменный | 1200х650х750 | Мебель | 1 | шт | 3
3 | Стул ученический | 425х440х830 | Мебель | 1 | шт | 5
4 | Часы настенные | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | ЖКХ | 1 | шт | 1
5 | Корзина для мусора | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | ЖКХ | 1 | шт | 1
Комната Экспертов (включая Главного эксперта) (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 9 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 4 подключения к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: критически важных требований нет - ___ м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Компьютер/Ноутбук | WiFi / BT / Win8 или аналог | Оборудование IT | 2 | шт | 2
2 | МФУ-А4 | A4, 20 стр./мин., 512Mb., DADF, двустор. печать, USB 2.0, сетевой | Оборудование IT | 1 | шт | 2
3 | МФУ-А3 | A3, 20 стр./мин. | Оборудование IT | 1 | шт | 1
4 | Пилот | 6 розеток | ЖКХ | 3 | шт | 3
5 | Штангенциркуль | Штангенциркуль с глубиномером 250 мм | Инструмент | 1 | шт | 1
6 | Линейка металлическая | 300 мм. | Инструмент | 2 | шт | 2
7 | Запасной картридж для МФУА4 | Совместим с МФУ | Расходные материалы | 1 | шт | 1
8 | Запасной картридж для МФУА3 | Совместим с МФУ | Расходные материалы | 1 | шт | 1
1 | Вешалка напольная штанга с крючками | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Мебель | 1 | шт | 2
2 | Стол письменный | 1200х650х750 | Мебель | 1 | шт | 4
3 | Стул ученический | 425х440х830 | Мебель | 1 | шт | 6
5 | Корзина для мусора | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | ЖКХ | 1 | шт | 2
9 | Стеллаж книжный | Критически важные характеристики отсутствуют | Мебель | 1 | шт | 2
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель углекислотный ОУ-3 или аналог | Масса заряда 3 кг. | Охрана труда | 1 | шт | 1
3 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Охрана труда | 1 | шт | 1
Складское помещение
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 6 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 1 подключения к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: критически важных требований нет - ___ м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Верстак металлический | Не менее 700х1000 | Мебель | 1 | шт | 1
2 | Ящик пластиковый | 600х400х400 штабелируемый | Мебель | 5 | шт | 5
3 | Стеллаж стальной, устойчивый с раскосами | Минимальные размеры 2000х1000х400 | Мебель | 2 | шт | 2

## Рабочее место конкурсантов
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап) (Монтаж и техническое обслуживание бытового газового оборудования)
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: Наименование субъекта РФ
Базовая организация расположения конкурсной площадки: Наименование организации
Адрес базовой организации: город, улица, дом.
Главный эксперт: __________________ (ФИО, Контактные данные (телефон, электронная почта)
Технический эксперт: ___________________ (ФИО, Контактные данные (телефон, электронная почта)
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом): 7
Количество конкурсантов (команд): 5
Количество рабочих мест: 5
Даты проведения: _______________
1. Зона для работ, предусмотренных в Модулях, обязательных к выполнению (инвариант) (5 рабочих мест)
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 11 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 2 подключения к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: деревянное - 7,3 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Жесткий верстак | Поверхность из дерева толщиной 4 см с 5 мм покрытием из листового металла, ножки из жесткого и полотного материала, минимальная база каждой ножки 6 см x 6 см, из металлических уголков с отверстиями для крепления к полу. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
2 | Тиски 5'' с монтажным комплектом | С массивной рабочей площадкой, с плоскими и ''V''-образными зажимными губками. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
3 | Лестница складная | Алюминиевая, высокого качества, облегченная, с пенополиуретановым покрытием ступеней, тип 'A' с 'закрытой стороны, масса 2,5 кг, 7 ступени. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
4 | Аналоговый опрессовщик для систем газоснабжения и водоснабжения | Универсальный аналоговый опрессовщик для систем газоснабжения для проведения предварительного (1,0 бар) и основного испытаний (110 мбар) систем с природным газом, систем сжиженных при низком давлении газов (40 - 60 мбар), систем с пропаном (150 мбар) и проверки герметичности систем с питьевой водой в соответствии с DIN 1988 (испытание воздухом, предварительное и основное испытания 3 бар/ 110 мбар), для настройки горелок, работающих при атмосферном давлении, и горелок с газодувками 0–30 мбар. Производитель на усмотрение организатора | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
5 | Сварочный аппарат | Сварочный аппарат для электромуфтовой сварки предназначен для работы с трубами из полимерных материалов с использованием фитингов, оснащенных нагревательным элементом. Ввести параметры для сварки можно с помощью встроенного сканера. Устройство оснащено системой контроля за сваркой. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5 | Допустимо 1-2 на пять рабочих мест
6 | Набор горелка с пьезоподжигом и баллоном | Имеет функцию предварительного нагрева, возможность использования в перевёрнутом положении. Двухкомпонентная прорезиненная пластиковая конструкция, обеспечивающая отличную эргономику и управляемость. Пламя устойчиво к ветру. Пламя регулирует с помощью плавного клапана точной регулировки. Соединение резьбовое 7/16'' EU. Пайка твердым припоем до Ø 15 мм. Пайка мягким припоем до Ø 22 мм. Поставляется в наборе с баллоном 600 мл. в блистере | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
7 | Клещи для пресс-фитинга TH-20, совместимы с пресс инструментом | Цветовая кодировка и маркировка с указанием размера и пресс-контура: исключение ошибки при выборе клещей, Нумерация партии и поштучное испытание: высокий стандарт качества для материала и пресс-контура, Универсальное крепление: для всех прессов с совместимым креплением для пресс-клещей. Из кованой специальной стали с высоким коэффициентом нагружения: подходит для всех прессов с постоянным усилием обжима 32 – 34 кН, Специальная закалка:высокая степень эластичности и упругости, долговременная защита от коррозии: оптимальное решение для жестких условий эксплуатации на стройке. Размер - для обжима металлопластиковых труб 20 мм, тип ТН. | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
8 | Набор для пресс систем, в пласт. чемодане, с аккумулятором и зарядным устройством, без пресс-клещей | Автономный аккумуляторный инструмент для пресс-фитинга. Гидравлический привод позволяет выполнять принудительный обжим фитингов, диаметр которых достигает 110 мм. Малый вес и компактные формы инструмента представляют удобство в эксплуатации в любых условиях. Возможность работать одной рукой, совершать обжим в местах с затрудненным доступом. Сервисный интервал обслуживания составляет не менее 40 000 циклов прессования. Вес без аккумулятора: не более 2,9 кг. Диаметр прессования от 12 до 108 мм. Угол поворота клещей: не менее 270 градусов, Усилие обжима: не менее 32 кН, Комплектация: Пресс электрогидравлический – 1шт.; Аккумулятор 18 В, 4.0 А.ч. – 1шт.; Зарядное устройство– 1шт, Красный пластиковый кейс из ABS пластика с складной ручкой из ABS пластика с системой Рокейс – 1шт.; | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
9 | Клещи для пресс-фитинга SV-22, совместимы с пресс инструментом | Цветовая кодировка и маркировка с указанием размера и пресс-контура: исключение ошибки при выборе клещей, Нумерация партии и поштучное испытание: высокий стандарт качества для материала и пресс-контура, Универсальное крепление: для всех прессов с совместимым креплением для пресс-клещей. Из кованой специальной стали с высоким коэффициентом нагружения: подходит для всех прессов с постоянным усилием обжима 32 – 34 кН, Специальная закалка:высокая степень эластичности и упругости, долговременная защита от коррозии: оптимальное решение для жестких условий эксплуатации на стройке. Размер - для обжима медных труб 22 мм, тип SV/V. | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
10 | Шаровой латунный кран ВР-ВР, ручка-бабочка 3/4 | Диаметр 20 мм. Для использования в качестве запорной арматуры. Должен быть совместим с трубами и инструментом, применяемыми на площадке. Или аналог | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
11 | Гибкая газовая подводка | 3/4" штуцер/гайка L=1,5 м или аналог. Должен быть совместим с краном шаровым и присоединением газовой плиты, применяемыми на площадке | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
12 | Вставка диэлектрическая для газовой подводки | Вставка диэлектрическая для газа 3/4" наружная резьба | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
13 | Шаровой латунный кран ВР-ВР, ручка-бабочка 1 | Диаметр 25 мм. Для использования в качестве запорной арматуры. Должен быть совместим с трубами и инструментом, применяемыми на площадке. Или аналог | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
14 | Г-образный газовый ввод ЦВПС-Г | Размер 32/25 Конструкция, предназначенная для ввода газопровода в здание, в комплекте с защитным футляром диаметром 100 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
15 | Котел газовый | Двухконтурный | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
16 | Хомут для труб с гайкой М8 /Опора неподвижная 20 | Диаметр 20- 25 мм. Неподвижные опоры предназначены для восприятия продольных нагрузок в трубопроводах и передачи их на несущие конструкции или аналог | Оборудование | 6 | шт ( на 1 раб.место) | 30
17 | Хомут для труб с гайкой М8 /Опора неподвижная 25 | Диаметр 25- 29 мм. Неподвижные опоры предназначены для восприятия продольных нагрузок в трубопроводах и передачи их на несущие конструкции или аналог | Оборудование | 5 | шт ( на 1 раб.место) | 25
18 | Хомут для труб с гайкой М10 /Опора неподвижная 32 | Диаметр 38- 43 мм. Неподвижные опоры предназначены для восприятия продольных нагрузок в трубопроводах и передачи их на несущие конструкции или аналог | Оборудование | 12 | шт ( на 1 раб.место) | 60
19 | Хомут для труб с гайкой М10 /Опора неподвижная 100 | Диаметр 108-116 мм. Неподвижные опоры предназначены для восприятия продольных нагрузок в трубопроводах и передачи их на несущие конструкции или аналог | Оборудование | 4 | шт ( на 1 раб.место) | 20
20 | Подпятник BIS М8 (опора с гайкой М8) | Тип подпятник для шпильки Материал корпуса оцинкованная сталь Метод оцинковки электролитическая Высота 8 мм Размер гайки M8 Толщина не менее 3 мм Ширина 25 мм Длина 80 мм Размер крепёжных отверстий 15х8,5 мм | Оборудование | 10 | шт ( на 1 раб.место) | 50
21 | Подпятник BIS М10 (опора с гайкой М10) | Тип подпятник для шпильки Материал корпуса оцинкованная сталь Метод оцинковки электролитическая Высота 10 мм Размер гайки M10 Толщина не менее 3 мм Ширина 25 мм Длина 80 мм Размер крепёжных отверстий 15х8,5 мм | Оборудование | 16 | шт ( на 1 раб.место) | 80
22 | Фильтр косой BP газовый, 1 | Диаметр 25 мм. Должен быть совместим с трубами и инструментом, применяемыми на площадке. Технические характеристики и производитель на усмотрение организатора, или аналог | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
23 | Клапан электромагнитный, запорный | Диаметр 25 мм. Должен быть совместим с трубами и инструментом, применяемыми на площадке. Технические характеристики и производитель на усмотрение организатора, или аналог | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
24 | Клапан термозапорный КТЗ-001-25-01 | Диаметр 25 мм. Должен быть совместим с трубами и инструментом, применяемыми на площадке, производитель на усмотрение организатора | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
25 | Бытовой диафрагменный счётчик газа ВК G-4 левый | бытовой диафрагменный счётчик газа ВК G-4 левый, производитель на усмотрение организатора | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
26 | Комплект адаптеров для газ. счетчика | Монтажный комплект ДУ 20 служит для подсоединения бытового счетчика газа 1-1/4" высадочная гайка (Ду-20 под резьбу) или аналог | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
27 | Совок металлический с длинной ручкой | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
28 | Щетка для очистки верстака, малая | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
29 | Метла для уборки рабочих мест | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
30 | Контейнер строительный прямоугольный | 40-65 л, для хранения, полиэтилен | ЖКХ | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
31 | Котел газовый | Двухконтурный | Оборудование | 1 | шт | 1
32 | Шаровой латунный кран ВР-ВР, ручка-бабочка 3/4 | Диаметр 20 мм. Для использования в качестве запорной арматуры. Должен быть совместим с трубами и инструментом, применяемыми на площадке. Или аналог | Оборудование | 1 | шт | 6
33 | Гибкая газовая подводка | 3/4" штуцер/гайка L=1,5 м или аналог. Должен быть совместим с краном шаровым и присоединением газового котла, применяемыми на площадке | Оборудование | 1 | шт | 1
34 | Вставка диэлектрическая для газовой подводки | Вставка диэлектрическая для газа 3/4" наружная резьба | Оборудование | 1 | шт | 1
35 | Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт, | Тип инструмента: дрель-шуруповерт Тип питания: от аккумулятора Тип двигателя: бесщеточный Тип патрона: быстрозажимной Напряжение, В: 18 Выходная мощность, Вт: 820 Max частота вращения шпинделя, об/мин: 2000 Max количество ударов, уд/мин: 34 000 Число скоростей: 2 Комплектация: аккумулятор х2, зарядное устройство, поясная клипса, магнитный держатель насадок, кейс | Инструмент | 1 | шт | 1
36 | Набор сверел по металлу | (1,5-13) мм | Инструмент | 1 | шт | 1
37 | Набор бит и головок для шуруповерта | (PH1, PH2, PZ1, PZ2, TORX) | Инструмент | 1 | шт | 1
38 | Аккумуляторная сабельная пила D | Напряжение 18 В Питание от аккумулятора да Аккумулятор18 В Тип аккумулятораLi-Ion Аккумуляторов в комплекте без акк. Макс. обороты 2900 об/мин Обороты (об/мин)0-2900 Длина хода пилы 28.6 мм или аналог | Инструмент | 1 | шт | 1
39 | Полотно для сабельных пил | Длина (мм)228 мм По металлу (стали)да Тип хвостовикауниверсальный Шаг зуба1.4-1.8 мм По деревуда Шаг TPI14-18 Тип резачистый Материал полотнаBIM Кол-во в упаковке.5 или аналог | Инструмент | 2 | шт | 2
40 | Аккумулятор | Тип аккумулятора li-ion Емкость аккумулятора, мА·ч 5000 Количество аккумуляторов 1 Конструкция аккумулятора Слайдер Бренд совместимого инструмента Dewalt или аналог | Инструмент | 2 | шт | 2
41 | Универсальное зарядное устройство | Тип товара зарядное устройство Тип аккумулятора li-ion Тип питания От сети Тип устройства Универсальный Количество аккумуляторов 2 Модель совместимого инструмента 18 В ХR , 54 В ХR Конструкция аккумулятора Слайдер Бренд совместимого инструмента Dewalt или аналог | Инструмент | 1 | шт | 1
42 | Станок/Инструмент для нарезки резьбы до Ду=50 мм | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт | 1
43 | Ручной резьбонарезной клупп для стальных труб 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"-2 | Ручной резьбонарезной набор с резьбонарезными головками BSPT, максимальный диаметр трубы 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4", в комплекте трещотка, вес 5,1 кг. | Инструмент | 1 | шт | 1
44 | Устройство для обработки края резьбы | Устройство для обработки края резьбы 3/8-2" специализированный ручной инстру-мент рычажного типа. В качестве рабочей части изделия представлены ролики, обеспечивающие равномерную обработку края резьбы по всей окружности трубы. Для обработки острого края резьбы после нарезания ручным клуппом или на станке перед уплотнением льном/фумлентой; Быстрая работа – экономия времени; Вес 1.15 кг. Длина 335 мм | Инструмент | 1 | шт | 1
45 | Жесткий верстак | Поверхность из дерева толщиной 4 см с 5 мм покрытием из листового металла, ножки из жесткого и полотного материала, минимальная база каждой ножки 6 см x 6 см, из металлических уголков с отверстиями для крепления к полу. | Оборудование | 1 | шт | 1
46 | Тиски 5'' с монтажным комплектом | С массивной рабочей площадкой, с плоскими и ''V''-образными зажимными губками. | Оборудование | 1 | шт | 1
47 | Компрессор с гибком шлангом и быстросъемными адаптерами | Компрессор с манометром для обеспечения давления 2 бар, точность измерения давления 0,1 бар. Гибкий шланг длина 5 метров, быстросъесные соединения для присоединения с трубопроводам: 1/2" наружная резьба - 1 шт., 1/2" внутренняя резьба - 1 шт. или аналог | Оборудование | 1 | шт | 1
48 | Набор для визуального контроля | (зеркало сварщика, фонарик светодиодный, лупа х3, лупа х5 и др.) | Инструмент | 1 | шт | 1
49 | Ведро оцинкованное | Объем 12 л. | ЖКХ | 1 | шт | 1
50 | Совок металлический с длинной ручкой | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | ЖКХ | 1 | шт | 1
51 | Метла для уборки рабочих мест | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | ЖКХ | 1 | шт | 1
52 | Молоток слесарный | масса 500гр. | Инструмент | 1 | шт | 1
53 | Зубило слесарное (стальное) | длина 200мм. | Инструмент | 1 | шт | 1
54 | Линейка металлическая | Длина 300мм. | Инструмент | 1 | шт | 1
55 | Угольник металлический | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт | 1
56 | Чертилка | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт | 1
57 | Штангенциркуль | длина 250 мм. с глубиномером | Инструмент | 1 | шт | 1
58 | Стальная щетка | Ручная | Инструмент | 1 | шт | 1
59 | Ключи комбинированные (6-22 мм), 12 шт. в наборе | Комбинированные 6-12 мм | Инструмент | 1 | шт | 1
60 | Набор инбусовых ключей (2-14 мм), 10 шт. в наборе | Инбусовые 2-14 мм | Инструмент | 1 | шт | 1
61 | Напильник плоский с ручкой | Напильник 200 мм плоский с деревянной рукояткой | Инструмент | 1 | шт | 1
62 | Набор отверток с битами и головками | Набор плоских, крестовых слесарных отверток. | Инструмент | 1 | шт | 1
63 | Компенсатор КСОФ | Компенсатор КСОФ, сильфонный, фланцевый, предназначенный для компенсации осевых нагрузок на трубопроводы различных систем, Ø100 КСОФ -100-16-60 или аналог | Оборудование | 2 | шт | 2
64 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду=50 мм | Должен быть совместим с фланцем и инструментом, применяемыми на площадке. | Оборудование | 2 | шт | 2
65 | Фильтр газовый волосяной Ду=50 мм | Должен быть совместим с фланцем и инструментом, применяемыми на площадке. | Оборудование | 2 | шт | 2
66 | Предохранительно-запорный клапан Ду=50 мм (ПЗК-50) | Должен быть совместим с фланцем и инструментом, применяемыми на площадке. | Оборудование | 2 | шт | 2
67 | Регулятор давления Ду=50 мм (РД) | Должен быть совместим с фланцем и инструментом, применяемыми на площадке. | Оборудование | 1 | шт | 1
68 | Предохранительно-сбросной клапан Ду=25 мм (ПСК-25) | Должен быть совместим с фланцем и инструментом, применяемыми на площадке. | Оборудование | 1 | шт | 1
69 | Регулятор управления | КН-2 или аналог. Совместим с регулятором давления и ПЗК | Оборудование | 1 | шт | 1
70 | Счетчик газовый Ду=50 мм | Должен быть совместим с фланцем и инструментом, применяемыми на площадке. | Оборудование | 1 | шт | 1
71 | Манометр показывающий | Обм1-160, Р=5 кгс/см2 или аналог | Оборудование | 4 | шт | 4
72 | Газоанализатор цифровой портативный |  | Инструмент | 2 | шт | 2
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Охрана труда | 1 | шт | 5
2 | Огнетушитель углекислотный ОУ-3 или аналог | Масса заряда 3 кг. | Охрана труда | 1 | шт | 5
3 | Спецодежда, спецобувь | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Охрана труда | 1 | Комплект | конкурсант привозит с собой
1. Зона для работ, предусмотренных в вариативном модуле № Д
Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 4 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 2 подключения к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: критически важных требований нет - ___ м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Стенд-тренажер "Газорегуляторный пункт шкафной с основной и резервной линиями редуцирования и байпасом" | Тренажер предназначен для изучения общего устройства газорегуляторного пункта шкафного с основной и резервной линиями редуцирования и байпасом, а также для проведения практических работ по ремонту, замене составных элементов и обслуживанию пункта. газорегуляторный пункт ГРПШ-04-2У1; металлическое основание; ; паспорт. | Оборудование | 1 | Комплект | 1
3 | Жесткий верстак | Поверхность из дерева толщиной 4 см с 5 мм покрытием из листового металла, ножки из жесткого и полотного материала, минимальная база каждой ножки 6 см x 6 см, из металлических уголков с отверстиями для крепления к полу. | Оборудование | 1 | шт | 1
4 | Тиски 5'' с монтажным комплектом | С массивной рабочей площадкой, с плоскими и ''V''-образными зажимными губками. | Оборудование | 1 | шт | 1
5 | Набор инструмента для монтажа и обслуживания составных элементов газорегуляторного пункта |  | Инструмент | 1 | Комплект | 1
Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель углекислотный ОУ-3 или аналог | Масса заряда 3 кг. | Охрана труда | 1 | шт | 1
1. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле № Е
Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 4 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 1подключения к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: критически важных требований нет- 4 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Плита газовая | Тип плиты газовая "Брест" или аналог. 4-хкомфорочная с духовым шкафом, напольная с газ-контролем Материал рабочей поверхности эмаль Материал решетки сталь Управление механическое Ящик для хранения посуды есть | Оборудование | 1 | Комплект | 1
2 | Шаровой латунный кран ВР-ВР, ручка-бабочка 1/2 | Диаметр 15 мм. Для использования в качестве запорной арматуры. Должен быть совместим с трубами и инструментом, применяемыми на площадке. Или аналог | Оборудование | 1 | шт | 1
3 | Гибкая газовая подводка | 1/2" штуцер/гайка L=1,5 м или аналог. Должен быть совместим с краном шаровым и присоединением газовой плиты, применяемыми на площадке | Оборудование | 1 | шт | 1
4 | Вставка диэлектрическая для газовой подводки | Вставка диэлектрическая для газа 1/2" наружная резьба | Оборудование | 1 | шт | 1
5 | Жесткий верстак | Поверхность из дерева толщиной 4 см с 5 мм покрытием из листового металла, ножки из жесткого и полотного материала, минимальная база каждой ножки 6 см x 6 см, из металлических уголков с отверстиями для крепления к полу. | Оборудование | 1 | шт | 1
6 | Тиски 5'' с монтажным комплектом | С массивной рабочей площадкой, с плоскими и ''V''-образными зажимными губками. | Оборудование | 1 | шт | 1
7 | Набор инструмента для обслуживания газового оборудования |  | Инструмент | 1 | Комплект | 1
Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1

## Расходные материалы
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап) (Монтаж и техническое обслуживание бытового газового оборудования)
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: Наименование субъекта РФ
Базовая организация расположения конкурсной площадки: Наименование организации
Адрес базовой организации: город, улица, дом.
Главный эксперт: __________________ (ФИО, Контактные данные (телефон, электронная почта)
Технический эксперт: ___________________ (ФИО, Контактные данные (телефон, электронная почта)
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом): 7
Количество конкурсантов (команд): 5
Количество рабочих мест: 5
Даты проведения: _______________
1. Зона для работ, предусмотренных в Модулях, обязательных к выполнению (инвариант) (по количеству конкурсантов)
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Отвод 90° медь, пресс, 2-храструбный | Фитинг медный диаметр 22 мм. Должен быть совместим с трубами и инструментом, применяемыми на площадке | Расходные материалы | 3 | шт ( на 1 конкурсанта) | 15
2 | Отвод 90° РЕХ, пресс, 2-храструбный | Фитинг РЕХ диаметр 20 мм. Должен быть совместим с трубами и инструментом, применяемыми на площадке | Расходные материалы | 2 | шт ( на 1 конкурсанта) | 10
1 | Отвод 90° медь, пайка, 2-храструбный | Фитинг медный под пайку диаметр 22 мм. | Расходные материалы | 3 | шт ( на 1 конкурсанта) | 15
3 | Труба металлопластиковая | Материал PE-Xc/Al/PE-Xc Применение Универсальное Толщина стенки, мм 2 Диаметр, мм 20 Срок службы, лет 50 Макс. рабочее давление, бар 16 Макс. рабочая температура, °C 96 | Расходные материалы | 2 | шт ( на 1 конкурсанта) | 10
4 | Труба медная неотожженная | Диаметр, мм 22 Толщина стенки, мм 1 Материал медь Теплопроводность, Вт/(м*К) > 330 Вт/м*K Огнестойкость Класс А1 Температура плавления, °С не менее 1083 Возможность сварки есть Стандарт EN 1057 Должен быть совместим с трубами и инструментом, применяемыми на площадке. 22x1.0 Cu (в штангах 5м) или аналоги | Расходные материалы | 2 | шт ( на 1 конкурсанта) | 10
5 | Заглушка медная под пайку | Фитинг медный диаметр 22 мм. Производитель на усмотрение организатора. Должен быть совместим с трубами и инструментом, применяемыми на площадке | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
6 | Соединительный элемент/Пресс-фитинг с переходом на наружную резьбу | Пресс-фитинг с переходом на наружную резьбу предназначен для соединения металлопластиковой или РЕХ-трубы. Должен быть совместим с трубами и инструментом, применяемыми на площадке. 20- 1/2 (РЕХ) | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
7 | Соединительный элемент с НР / Пресс-переход на наружную резьбу 22*1 | Пресс-фитинг с переходом на наружную резьбу предназначен для соединения медных труб, 22- 1 Медь | Расходные материалы | 6 | шт ( на 1 конкурсанта) | 30
7 | Соединительный элемент с НР / Пайка на наружную резьбу 22*1 | Фитинг под пайку с переходом на наружную резьбу предназначен для соединения медных труб, 22- 1 Медь | Расходные материалы | 6 | шт ( на 1 конкурсанта) | 30
8 | Соединительный элемент с НР / Пресс-переход на наружную резьбу 22*3/4 | Пресс-фитинг с переходом на наружную резьбу предназначен для соединения медных труб, 22- 3/4 Медь | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
8 | Соединительный элемент с НР / Пайка на наружную резьбу 22*3/4 | Фитинг под пайкус переходом на наружную резьбу предназначен для соединения медных труб, 22- 3/4 Медь | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
9 | Переход на резьбу - Пресс-соединение с внутренней резьбой | Пресс-фитинг с переходом на внутреннюю резьбу предназначен для соединения металлопластиковой или РЕХ-трубы. Должен быть совместим с трубами и инструментом, применяемыми на площадке Ø20-3/4 (РЕХ) | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
10 | Переход на резьбу - элемент медный соединительный пресс-внутренняя резьба | Должен быть совместим с медными трубами и инструментом, применяемыми на площадке Ø22/1 | Расходные материалы | 2 | шт ( на 1 конкурсанта) | 10
10 | Переход на резьбу - элемент медный соединительный пайка-внутренняя резьба | Должен быть совместим с медными трубами и инструментом, применяемыми на площадке Ø22/1 | Расходные материалы | 2 | шт ( на 1 конкурсанта) | 10
13 | Шпилька резьбовая M8 1м | Диаметр: 8 мм Длина, м не менее 1 -материал: сталь -оцинковка: электролитическая | Расходные материалы | 2 | шт ( на 1 конкурсанта) | 10
14 | Шпилька резьбовая M10 1м | Диаметр: 10 мм Длина, м не менее 1 -материал: сталь -оцинковка: электролитическая | Расходные материалы | 2 | шт ( на 1 конкурсанта) | 10
15 | Чистящие губки из нетканого материала | Чистящие губки из нетканого материала. Не содержат металл для чистки без повреждений. Без истирания металла: снижается риск образования ржавчины, Удаляют оксидный слой, ржавчину, поверхностные загрязнения, следы жира и масла: чистка до металлического блеска, Эластичные, можно использовать сухими и влажными, устойчивы к действию растворителей: всегда готовы к работе. . (не содержат металл для чистки без повреждений) 130x60 MM, 1 упаковка = 10 шт. | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
16 | Флюс | Флюс паста для мягкого припоя прозрачный белый | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
17 | Припой | Припой №3 оловянно медный/серебрянный мягкий припой толщина 2 мм Sn97Cu3(Sn97Ag3) | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
18 | Газовый баллончик совместим с горелкой | Пропано-бутановая смесь MULTIGAS 300 (Мультигаз 300), температура пламени до 1900°C. Газовый баллончик с резьбовым соединением ЕС 7/16". Вес 450 гр. Объем 600 мл. | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
19 | Труба ПЭ, Ø110 | Диаметр 110 мм. Газовая полиэтиленовая | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
20 | Труба ПЭ, Ø32 | Диаметр 32 мм. Газовая полиэтиленовая | Расходные материалы | 4 | шт ( на 1 конкурсанта) | 20
21 | Заглушка ПЭ , Ø110 с закладным электронагревателем | Диаметр 110 мм. Газовая полиэтиленовая. Должен быть совместим с трубами и инструментом, применяемыми на площадке. | Расходные материалы | 2 | шт ( на 1 конкурсанта) | 10
22 | Седелка ПЭ Ø110 с закладным электронагревателем | Седелка (арматура для врезки под давлением) с фрезой. Должен быть совместим с трубами и инструментом, применяемыми на площадке. | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
23 | Муфта ПЭ d32 с закладным электронагревателем | Должен быть совместим с трубами и инструментом, применяемыми на площадке | Расходные материалы | 4 | шт ( на 1 конкурсанта) | 20
24 | Отвод ПЭ 90 гр с закладными электронагревателяими | Должен быть совместим с трубами и инструментом, применяемыми на площадке | Расходные материалы | 3 | шт ( на 1 конкурсанта) | 15
25 | Определитель утечки газа | Определитель места утечки газа, аэрозоль, 400 мл предназначен для обнаружения негерметичных соединений в воздухо– и газопроводах. Применяется для газового оборудования. Обнаруживает даже небольшие утечки, которые определяются визуально по «вскипанию» состава на местах негерметичного соединения. Состав: ПАВ. Консистенция: Жидкая. | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
26 | Салфетки для обезжиривания ПЭ (ПНД) труб | Одноразовые салфетки из нетканого и не ворсистого материала, пропитанные раствором технического спирта | Расходные материалы | 10 | шт ( на 1 конкурсанта) | 50
27 | Пакля джутовая (ватин) в рулоне 4-6 мм 0,15х20 м | Уплотнительный материал для отцентровки прохода газового ввода через стену или аналог | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
28 | ФУМ-лента | Фтороплатовый уплотнительный материал для сборки резьбовых соединений | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Перчатки | Защитные ХБ | Охрана труда | 1 | Пара | 15
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Пакеты для мусора | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Расходные материалы | 3 | шт | 3
2 | Фанера | ГОСТ 3916.1-18 Размеры: Д*Ш*В мм 2500*1500*22 Сорт 2/2 Березовая или аналог | Расходные материалы | 30 | шт. | 30
3 | Брус | Брус Д*Ш*В мм 3000*100*50 Шлифованный или аналог | Расходные материалы | 120 | шт. | 120
4 | Саморез по дереву | Размер 3,5х41 мм черный редкий шаг резьбы или аналог | Расходные материалы | 5 | кг. | 5
5 | Саморез по дереву | Размер 3,5х55 мм черный редкий шаг резьбы или аналог | Расходные материалы | 25 | кг. | 25
6 | Саморез по дереву | Размер 4,8х 89 мм черный редкий шаг резьбы или аналог | Расходные материалы | 25 | кг. | 25
7 | Крепежный уголок соеденительный | Размер 50х 50х35/2,5мм или аналог | Расходные материалы | 50 | шт. | 50
8 | Крепежный уголок соеденительный | Размер 90х90х65/2,5мм или аналог | Расходные материалы | 50 | шт. | 50
9 | Эмаль по дереву акриловая | Тип покрытия: Полуглянцевое Применение Универсальный (для наружных и внутренних работ) и другие. Расход: не менее 10 м2 в 1 слой Подходит для: Универсальный (бетон, металл, дерево и др.) и т.д. ВД-АК-1179(белая) или аналог | Расходные материалы | 20 | кг. | 20
10 | Клейкая сигнальная лента | Ширина, мм 50 Длина, м не менее 33 Цвет бело-красный Тип клейкая лента или аналог | Расходные материалы | 5 | шт. | 5
11 | Шуруп по дереву с головкой | Размер, мм 6*30 ГОСТ 11473. или аналог | Расходные материалы | 5 | кг. | 5
12 | Шпатлевка акриловая по дереву | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Расходные материалы | 5 | кг. | 5
13 | Лента изоляционная | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Расходные материалы | 2 | шт. | 2
14 | Скотч двухсторонний вспененный | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Расходные материалы | 2 | шт. | 2
15 | ФУМ Лента | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Расходные материалы | 2 | шт. | 2
16 | Труба стальная электросварная, Ду = 25 мм | Диаметр 25 мм. Должен быть совместим с трубами и инструментом, применяемыми на площадке. | Расходные материалы | 5 | м. | 5
17 | Труба стальная электросварная, Ду=50 мм | Диаметр 57*4 мм. Должен быть совместим с трубами и инструментом, применяемыми на площадке. Или аналог | Расходные материалы | 15 | м. | 15
18 | Фланец стальной под приварку Ду50 | Фланец плоский, стальной, приварной Ду 50 мм. Должен быть совместим с трубами и арматурой, применяемыми на площадке. | Расходные материалы | 20 | шт. | 20
19 | Фланец стальной резьбовой Ду 50 | Фланец плоский, стальной, резьбовой Ду50 мм. Должен быть совместим с трубами и арматурой, применяемыми на площадке. | Расходные материалы | 4 | шт. | 4
20 | Гайка для фланца | Должен быть совместим с фланцем и инструментом, применяемыми на площадке. | Расходные материалы | 120 | шт. | 120
21 | Шайба для фланца | Должен быть совместим с фланцем и инструментом, применяемыми на площадке. | Расходные материалы | 120 | шт. | 120
22 | Болт/Шпилька для фланца | Должен быть совместим с фланцем и инструментом, применяемыми на площадке. | Расходные материалы | 120 | шт. | 120
23 | Резьбонарезное масло на минеральной основе, в баллончике | На минеральной основе; Для нарезания резьбы на всех материалах, включая высококачественную нержавеющую сталь; Эмульгаторы облегчают вымывание из трубопровода, не содержат вредных для здоровья полихлорированных бифенилов (ПХБ). Преимущества: Отличные охлаждающие и смазывающие свойства; Существенное увеличение срока службы резьбонарезных ножей; Идеальная чистая резьба; Подходит так же в качестве охлаждающего смазочного средства при резке металла | Расходные материалы | 2 | шт. | 2
24 | Крепления/опоры для трубопроводов | Собственное изготовление | Расходные материалы | 4 | комплект | 4
25 | Метизы для креплений/ опор трубопроводов | Собственное изготовление | Расходные материалы | 4 | комплект | 4
26 | Паронит ПОН-Б | Должен быть совместим с трубами и инструментом, применяемыми на площадке. 3мм лист 1000х750мм ГОСТ 481-80 ПРС | Расходные материалы | 2 | шт | 2
27 | Определитель утечки газа | Определитель места утечки газа, аэрозоль, 400 мл предназначен для обнаружения негерметичных соединений в воздухо– и газопроводах. Применяется для газового оборудования. Обнаруживает даже небольшие утечки, которые определяются визуально по «вскипанию» состава на местах негерметичного соединения. Состав: ПАВ. Консистенция: Жидкая. | Расходные материалы | 2 | шт ( на 1 конкурсанта) | 2
1. Зона для работ, предусмотренных в вариативном модуле № Д (по количеству конкурсантов)
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Определитель утечки газа | Определитель места утечки газа, аэрозоль, 400 мл предназначен для обнаружения негерметичных соединений в воздухо– и газопроводах. Применяется для газового оборудования. Обнаруживает даже небольшие утечки, которые определяются визуально по «вскипанию» состава на местах негерметичного соединения. Состав: ПАВ. Консистенция: Жидкая. | расходные материалы | 1 | шт | 1
2 | ФУМ Лента | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Расходные материалы | 1 | шт | 5
Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 |  |  | Охрана труда | 1 | шт | 1
1. Зона для работ, предусмотренных в вариативном модуле № Е (по количеству конкурсантов)
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Горелка духовки газовой плиты | Горелка духовки предназначена для создания и горения газовоздушной смеси в духовке газовой плиты типа "Брест" | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
2 | Комфорки газовой плиты | Комфорка газовой плиты , комплект для ремонта, состоит из горелки, рассекателя пламени, крышки рассекателя. Совместима с газовой плитой на площадке | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
1 | Труба стальная ВГП | Диаметр 15 мм | расходные материалы | 2 | м. | 2
2 | Определитель утечки газа | Определитель места утечки газа, аэрозоль, 400 мл предназначен для обнаружения негерметичных соединений в воздухо– и газопроводах. Применяется для газового оборудования. Обнаруживает даже небольшие утечки, которые определяются визуально по «вскипанию» состава на местах негерметичного соединения. Состав: ПАВ. Консистенция: Жидкая. | расходные материалы | 1 | шт | 1
Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Прописать дополнительные СИЗ (при необходимости)

## Личный инструмент участника
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап) (Монтаж и техническое обсдуживание бытового газового оборудования)
Личный инструмент конкурсанта
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание
1 | Ящик инструментальный | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | Шт
1 | Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт | Тип инструмента: дрель-шуруповерт Тип питания: от аккумулятора Тип двигателя: бесщеточный Тип патрона: быстрозажимной Напряжение, В: 18 Выходная мощность, Вт: 820 Max частота вращения шпинделя, об/мин: 2000 Max количество ударов, уд/мин: 34 000 Число скоростей: 2 Комплектация: аккумулятор х2, зарядное устройство, поясная клипса, магнитный держатель насадок, кейс | Инструмент | 1 | Шт
2 | Набор бит и головок для шуруповерта | (PH1, PH2, PZ1, PZ2, TORX) | Инструмент | 1 | Шт
3 | Набор сверел по металлу | (1,5-13) мм | Инструмент | 1 | Шт
4 | Ножницы для резки полимерных труб | Для резки полиэтиленовых труб диаметром до 42 мм | Инструмент | 1 | Шт
5 | Устройства для снятия оксидного слоя перед электромуфтовой сваркой для полиэлителеновых труб 32-500 мм | Ручной скребок для снятия оксидного слоя полиэтиленовых труб. | Инструмент | 1 | Шт
6 | Нож складной с выдвижным лезвием | Складной нож обладает эргономичной конструкцией для удобного и безопасного хранения. В рукоятке предусмотрен отсек для хранения сменных лезвий. Выдвижное лезвие легко заменяется без использования каких-либо вспомогательных инструментов. | Инструмент | 1 | Шт
7 | Ножовка по металлу 9-12", L полотна 300мм. | Безопасная слесарная лучковая ножовка в комплекте с полотном. Безопасная рукоятка для точного ведения ножовки: уменьшается опасность несчастного случая, в лучке есть место для запасных полотен: инструмент всегда под рукой, в рукоятку встроено быстрозажимное устройство с точной регулировкой: оптимальное натяжение полотна, полотно четырехкратно поворачивается на 90o: удобно работать в труднодоступных местах. Длина 300 мм. Вес 680 гр. | Инструмент | 1 | Шт
8 | Сверхгибкое полотно HSS4 PLUS, L полотна 300мм. | Из инструментальной стали, из эластичной быстрорежущей стали. Биметаллическое ножовочное безопасное полотно. Отличная гибкость: эластичная быстрорежущая сталь. Полотно 4 HSSE 4 Plus Повышенная твердость зубцов:Твердость около 65 HRC: срок службы, в среднем, увеличен в 4 раза, При очень большой нагрузке: значительно снижается опасность разрушения, Раздельный развод зубьев: точная резка Размер 300, размер зубьев на дюйм - 24, вес - 20 гр. | Инструмент | 10 | Шт
9 | Универсальные клещи F 10" 2K | Быстропереставляющиеся сантехнические клещи из хромванадиевой стали. Губки с двойной закалкой выдерживают высокую нагрузку. 3 точки захвата: надежный зажим, отличный захват трубы максимального диаметра. Из хромванадиевой стали, улучшенной термообработкой, ковано-штампованные; Шлифованная головка; Длина клещей - 240 мм, макс. захват - 60 мм, вес 520 гр. Или аналог | Инструмент | 1 | Шт
10 | Зажимные клещи с параллельными губками с удобной перестановкой захвата, длина 250мм, захват 46мм | Максимальный захват:46 мм Длина:250 мм Плоская поверхность губок:да Форма губок:угловой хват Количество позиций установки:н/д Материал:Хром-ванадиевая сталь Или аналог | Инструмент | 1 | Шт
11 | Цифровой уровень Mini + элементы питания | Функции: Измерения в градусах, мм/м, %, in/ft Автоматическая калибровка ЖК экран с подсветкой Магниты в основании Автоматическое отключение Характеристики Автоматическое отключение питания, мин 5 Диапазон углового измерения 4x90 Источник питания 2 батареи AAA, 1.5 В Рабочая температура, °С -10...+50 Точность, dB ±0.15° Шаг измерения, dB 0.05° Комплект поставки Цифровой уровень - 1 шт. Чехол - 1 шт. Батареи - 1 шт. Инструкция - 1 шт. | Инструмент | 1 | Шт
12 | Электронный угломер 30 | Сосотоит из двух металлических линеек и ЖК цифрового дисплея. Плечи угломера при выставлении в одну линию (раскрытии на 180°) образуют обычную линейку для измерения расстояний. Рабочий диапазон °0...360, Разрешение°0,1, Питание/время работы1 батарея 3V CR 2032, Точность измерения 0,3°. | Инструмент | 1 | Шт
13 | Угольник металлический 250-400 мм | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | Шт
14 | Разводной ключ 92XS/CBE- 8 или аналог | Длина, мм 216 Трещотка нет Материал CrV Max расстояние между губками, мм 39 Чехол на рукоятке есть | Инструмент | 1 | Шт
15 | Ключи комбинированные (6-22 мм), 12 шт. в наборе | Комбинированные 6-12 мм | Инструмент | 1 | Шт
16 | Набор инбусовых ключей (2-14 мм), 10 шт. в наборе | Инбусовые 2-14 мм | Инструмент | 2 | Шт
17 | Напильник плоский с ручкой | Напильник 200 мм плоский с деревянной рукояткой | Инструмент | 3 | Шт
18 | Набор отверток с битами и головками | Набор плоских, крестовых слесарных отверток. | Инструмент | 4 | Шт
19 | Метр складной деревянный, 2м х 16 мм | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | Шт
20 | Уровень 500мм | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | Шт
21 | Карандаш строительный | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 2 | Шт
22 | Скотч малярный | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | Шт
23 | Маркер-краска | Белый, краска | Инструмент | 1 | Шт
24 | Перчатки защитные | термозащитные | Охрана труда | 1 | Пара
25 | Перчатки трикотажные | бесшовные, с полимерным покрытием для защиты от механических рисков (для точных работ) | Охрана труда | 1 | Пара
26 | Очки защитные | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Охрана труда | 1 | Шт
27 | Спецодежда от общих производственных загрязнений | Полукомбинезон, куртка с длинным рукавом и застегивающимися манжетами | Охрана труда | 1 | Комплект
28 | Обувь специальная с защитным носком | Ботинки/полуботинки. Подносок: сталь/композит (200 Дж) | Охрана труда | 1 | Пара
29 | Калькулятор настольный инженерный | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | Шт
30 | Труборез 6 - 35 мм | Диаметр до 42 мм с телескопической направляющей | Инструмент | 1 | Шт
31 | Огнеупорный коврик 330x500MM, в пластик.чехле | Огнеупорный коврик черного цвета, защищает от пламени и жара с температурой до 1000 oC; Снижает опасность возгорания даже при длительной пайке/сварке; Защищает обои, кабели, ковровые покрытия и другие воспламеняющиеся материалы; Принимает нужную форму; Подходит для использования в любом месте; Длительный срок службы; Не содержит асбест и вредных для здоровья компонентов. Размер 330 х 500 мм. Вес 300 гр. | Инструмент | 1 | Шт
32 | Универсальный внутренний и внешний фаскосниматель для медных труб | Внутренний и внешний фаскосниматель для медных труб. Технические характеристики и производитель на усмотрение организатора | Инструмент | 1 | Шт
33 | Калибратор для МПТ размером 16X2мм - 20X2мм - 26X3мм. | Калибратор для МПТ предназначен для проверки и калибровки металлопластиковых труб методом сличения. . Изделие имеет Т-образную форму и удобную рукоятку с протекторами для пальцев. | Инструмент | 1 | Шт