## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству ___________ области 2023
Номер компетенции
| Наименование компетенции |  | Технология энергоаудита
| Наименование квалификации |  | неактуально
| Шифр КОД |  | неактуально
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Работа с заказчиком | [6 empty] | 17
1 | Работа с заказчиком
|  | И | Построен график потребления тепловой энергии за 3 года |  | Да\Нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Данные для графика выбраны верно |  | Да\Нет |  | 2 | 0.5
|  | И | На графике верно указана единица измерения |  | Да\Нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Указано название графика |  | Да\Нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Построен график потребления электрической энергии за 3 года |  | Да\Нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Данные для графика выбраны верно |  | Да\Нет |  | 2 | 0.5
|  | И | На графике верно указана единица измерения |  | Да\Нет |  | 1 | 0.5
|  | И | На графике представлена легенда |  | Да\Нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Подписи осей выполнены верно |  | Да\Нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Указано название графика |  | Да\Нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Построен график потребления электрической энергии месячный за декабрь 2020 года |  | Да\Нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Данные для графика выбраны верно |  | Да\Нет |  | 2 | 0.5
|  | И | Подписи осей выполнены верно |  | Да\Нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Указано название графика |  | Да\Нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Построен график потребления тепловой энергии на цели отопления в 2020 году и температуры воздуха |  | Да\Нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Данные для графика выбраны верно |  | Да\Нет |  | 2 | 0.5
|  | И | Подписи осей выполнены верно |  | Да\Нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Указано название графика |  | Да\Нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Использована вспомогательная ось |  | Да\Нет |  | 1 | 1
|  | И | Месячный расход тепловой энергии на производственные нужды в 2020 году определен верно |  | Да\Нет |  | 1 | 1
|  | И | Вывод о режиме работы цеха сделан верно |  | Да\Нет |  | 1 | 1
|  | И | Даты проведения модернизации цехов определены верно |  | Да\Нет |  | 1 | 1
|  | И | Затраты тепловой энергии на производственные нужды до модернизации определены верно |  | Да\Нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Затраты тепловой энергии на производственные нужды после первой модернизации определены верно |  | Да\Нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Затраты тепловой энергии на производственные нужды после второй модернизации определены верно |  | Да\Нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Отчет сохранен с верным наименованием |  | Да\Нет |  | 1 | 0.5
|  | С | Читаемость отчета |  |  |  | 1 | 2
|  |  |  | 0 | Графики не построены
|  |  |  | 1 | Графики построены, есть недочеты по обозначниям.
|  |  |  | 2 | Графики выполнены полностью и верно, сделаны правильыне выводы
|  |  |  | 3 | Графики выполнены на высшем уровне, читаемость и наглядность высокого уровня, выводы развернутые.
Б | Энергоаудит потоков тепловой энергии | [6 empty] | 21
1 | Организация работы и охрана труда
|  | И | Соблюдение правил работы с электрооборудованием |  | Согласно инструкции по ОТ и ТБ |  | 1 | 1
|  | И | Соблюдение правил работы с тепловым оборудованием |  | Согласно инструкции по ОТ и ТБ |  | 1 | 1
|  | И | Соблюдение правил организации рабочего места |  | Согласно инструкции по ОТ и ТБ |  |  | 1.5
2 | Проведение измерений (снятие показаний)
|  | И | Давление до насоса при закрытом положении регулятора температуры Р1 и закрытом положении регулятора температуры Р2, положение насоса 1 |  | Давление соответствует показанию манометра и записано в верных единицах измерений |  | 3 | 0.5
|  | И | Давление после насоса при закрытом положении регулятора температуры Р1 и закрытом положении регулятора температуры Р2, положение насоса 1 |  | Давление соответствует показанию манометра и записано в верных единицах измерений |  | 3 | 0.5
|  | И | Давление после нагревателя при закрытом положении регулятора температуры Р1 и закрытом положении регулятора температуры Р2, положение насоса 1 |  | Давление соответствует показанию манометра и записано в верных единицах измерений |  | 3 | 0.5
|  | И | Давление после насоса при открытом положении регулятора температуры Р1 и закрытом положении регулятора температуры Р2, положение насоса 1 |  | Давление соответствует показанию манометра и записано в верных единицах измерений |  | 3 | 0.5
|  | И | Давление после нагревателя при открытом положении регулятора температуры Р1 и закрытом положении регулятора температуры Р2, положение насоса 1 |  | Давление соответствует показанию манометра и записано в верных единицах измерений |  | 3 | 0.5
|  | И | Давление после насоса при открытом положении регулятора температуры Р1 и открытом положении регулятора температуры Р2, положение насоса 2 |  | Давление соответствует показанию манометра и записано в верных единицах измерений |  | 3 | 0.5
|  | И | Давление после нагревателя при открытом положении регулятора температуры Р1 и открытом положении регулятора температуры Р2, положение насоса 2 |  | Давление соответствует показанию манометра и записано в верных единицах измерений |  | 3 | 0.5
|  | И | Показания температуры термометра 1 при положении насоса 1, водонагревателя 1 и закрытых регуляторах Р1 и Р2, вентилятора в положении FAN 1 |  | Показание снято после ожидания не менее 4 минут и записано верно в верных единицах измерений |  | 3 | 0.5
|  | И | Показания температуры термометра 2 при положении насоса 1, водонагревателя 2 и закрытых регуляторах Р1 и Р2, вентилятора в положении FAN 1 |  | Показание снято после ожидания не менее 4 минут и записано верно в верных единицах измерений |  | 3 | 0.5
|  | И | Показания температуры термометра 1 при положении насоса 1, водонагревателя 1 и закрытых регуляторах Р1 и Р2, вентилятора в положении FAN 3 |  | Показание снято после ожидания не менее 4 минут и записано верно в верных единицах измерений |  | 3 | 0.5
|  | И | Показания температуры термометра 2 при положении насоса 1, водонагревателя 2 и закрытых регуляторах Р1 и Р2, вентилятора в положении FAN 3 |  | Показание снято после ожидания не менее 4 минут и записано верно в верных единицах измерений |  | 3 | 0.5
|  | И | Температура воздуха до нагрева при положении насоса 1, водонагревателя 1 и закрытых регуляторах Р1 и Р2, вентилятора в положении FAN 3 |  | Температура соответствует показанию метеоскопа и записана в верных единицах измерений, показание снималось на правильном расстоянии |  | 3 | 0.5
|  | И | Температура воздуха после нагрева при положении насоса 1, водонагревателя 1 и закрытых регуляторах Р1 и Р2, вентилятора в положении FAN 3 |  | Температура соответствует показанию метеоскопа и записана в верных единицах измерений, показание снималось на правильном расстоянии в установившемся режиме |  | 3 | 0.5
|  | И | Скорость воздуха после нагрева при положении насоса 1, водонагревателя 1 и закрытых регуляторах Р1 и Р2, вентилятора в положении FAN 3 |  | Скорость воздуха соответствует показанию метеоскопа и записана в верных единицах измерений, показание снималось на правильном расстоянии и под правильным углом |  | 3 | 0.5
|  | И | Показания температуры термометра 1 при положении насоса 2, водонагревателя 2 и закрытом регуляторе Р1, регуляторе Р2 в положении 3, вентилятора в положении FAN 2 |  | Показание снято после ожидания не менее 4 минут и записано верно в верных единицах измерений |  | 3 | 0.5
|  | И | Показания температуры термометра 2 при положении насоса 2, водонагревателя 2 и закрытом регуляторе Р1, регуляторе Р2 в положении 4, вентилятора в положении FAN 3 |  | Показание снято после ожидания не менее 4 минут и записано верно в верных единицах измерений |  | 3 | 0.5
3 | Разработка принципиальной схемы теплового контура
|  | И | Корректность условных обозначений на принципиальной схеме |  | Все обозначание корректны |  | 1 | 0.5
|  | И | На схеме присутствуют все элементы теплового контура |  | На схеме присутствуют все элементы теплового контура |  | 1 | 0.5
|  | С | Читаемость принципиальной схемы |  |  |  | 1 | 2
|  |  |  | 0 | Схема не выполнена
|  |  |  | 1 | Схема выполнена, некоторые обозначения не верны или отсутствуют
|  |  |  | 2 | Схема выполнена полностью верно
|  |  |  | 3 | Схема выполнена на высшем уровне, присутствуют дополнительные не обязательные обозначения и пояснения
4 | Расчет тепловой мощности водонагревателя
|  | И | Размерность используемых данных и полученных результатов |  | Ошибки отсутствуют |  | 1 | 0.5
|  | И | Измерения для задания |  | Измерения выполнены верно. Измерения проводились в установившемся режиме (не менее 4 минут с включения) |  | 1 | 0.5
|  | И | Выполнение расчета |  | Расчет выполнен верно |  | 1 | 1.5
5 | Расчет тепловой мощности калорифера
|  | И | Размерность используемых данных и полученных результатов |  | Ошибки отсутствуют |  | 1 | 0.5
|  | И | Измерения для задания |  | Измерения выполнены верно. Измерения проводились в установившемся режиме (не менее 4 минут с включения) |  | 1 | 0.5
|  | И | Выполнение расчета |  | Расчет выполнен верно |  | 1 | 1.5
6 | Расчет КПД
|  | И | Расчет КПД воздушной системы отопления |  | Ошибки отсутствуют |  | 1 | 1.5
В | Энергоаудит потоков электрической энергии | [6 empty] | 21
1 | Организация работы и охрана труда
|  | И | Соблюдение правил работы с электрооборудованием |  | Согласно инструкции по ОТ и ТБ |  | 1 | 1
|  | И | Соблюдение правил работы с тепловым оборудованием |  | Согласно инструкции по ОТ и ТБ |  | 1 | 1
|  | И | Соблюдение правил организации рабочего места |  | Согласно инструкции по ОТ и ТБ |  | 1 | 1.5
2 | Проведение измерений (снятие показаний)
|  | И | Напряжение на стенде по указателю мощности с выключенными приборами |  | Измерение проведено верно, соблюдены единицы измерений |  | 3 | 0.5
|  | И | Напряжение на стенде по указателю мощности при включении насоса в положение 1 и водонагревателя в положение 3 |  | Измерение проведено верно, соблюдены единицы измерений |  | 3 | 0.5
|  | И | Токовая нагрузка водонагревателя по указателю мощности при включении насоса в положение 1 и водонагревателя в положение 3 |  | Измерение проведено верно, соблюдены единицы измерений |  | 3 | 0.5
|  | И | Токовая нагрузка водонагревателя, измеренная токовыми клещами при включении насоса в положение 1 и водонагревателя в положение 3 |  | Измерение проведено верно, соблюдены единицы измерений |  | 3 | 0.5
|  | И | Потребляемая мощность водонагревателя, измеренная при включении насоса в положение 1 и водонагревателя в положение 3 |  | Измерение проведено верно, соблюдены единицы измерений |  | 3 | 0.5
|  | И | Напряжение на стенде по указателю мощности при включении водонагревателя в положение 2 и насоса в положение 3 |  | Измерение проведено верно, соблюдены единицы измерений |  | 3 | 0.5
|  | И | Токовая нагрузка насоса при включении насоса в положение 3 и водонагревателя в положение 2 |  | Измерение проведено верно, соблюдены единицы измерений |  | 3 | 0.5
|  | И | Напряжение на стенде по указателю мощности при включении насоса в положение 1, водонагревателя в положение 2, калорифера в положение FAN 2 |  | Измерение проведено верно, соблюдены единицы измерений |  | 3 | 0.5
|  | И | Напряжение на стенде в положении насоса 3 и включенной лампе накаливания |  | Измерение проведено верно, соблюдены единицы измерений |  | 3 | 0.5
|  | И | Напряжение на стенде в положении насоса 3 и включенной светодиодной лампе |  | Измерение проведено верно, соблюдены единицы измерений |  | 3 | 0.5
|  | И | Напряжение на стенде в положении насоса 3 и включенных лампе накаливания и светодиодной лампе |  | Измерение проведено верно, соблюдены единицы измерений |  | 3 | 0.5
|  | И | Токовая нагрузка на освещение в положении насоса 3 и включенной лампе накаливания |  | Измерение проведено верно, соблюдены единицы измерений |  | 3 | 0.5
|  | И | Токовая нагрузка на освещение в положении насоса 3 и включенной светодиодной лампе |  | Измерение проведено верно, соблюдены единицы измерений |  | 3 | 0.5
|  | И | Токовая нагрузка на освещение в положении насоса 3 и включенных лампе накаливания и светодиодной лампе |  | Измерение проведено верно, соблюдены единицы измерений |  | 3 | 0.5
|  | И | Напряжение на стенде в положении водонагреватель 2, насос 3, калорифер FAN 3, включенном освещении |  | Измерение проведено верно, соблюдены единицы измерений |  | 3 | 0.5
|  | И | Токовая нагрузка стенда в положении водонагреватель 2, насос 3, калорифер FAN 3, включенном освещении |  | Измерение проведено верно, соблюдены единицы измерений |  | 3 | 1
|  | И | Напряжение на стенде в положении водонагреватель 1, насос 1, калорифер FAN 1, выключенном освещении |  | Измерение проведено верно, соблюдены единицы измерений |  | 3 | 0.5
|  | И | Токовая нагрузка стенда в положении водонагреватель 1, насос 1, калорифер FAN 1, выключенном освещении |  | Измерение проведено верно, соблюдены единицы измерений |  | 3 | 1
3 | Разработка принципиальной схемы электрического контура
|  | И | Корректность условных обозначений на принципиальной схеме |  | Все обозначание корректны |  | 1 | 0.5
|  | И | На схеме присутствуют все элементы электрического контура |  | На схеме присутствуют все элементы электрического контура |  | 1 | 0.5
|  | С | Читаемость принципиальной схемы |  |  |  | 1 | 2
|  |  |  | 0 | Схема не выполнена
|  |  |  | 1 | Схема выполнена, некоторые обозначения не верны или отсутствуют
|  |  |  | 2 | Схема выполнена полностью верно
|  |  |  | 3 | Схема выполнена на высшем уровне, присутствуют дополнительные не обязательные обозначения и пояснения
4 | Расчеты по результатам измерен
|  | И | Потребляемая мощность водонагревателя по результатам измерений при включении насоса в положение 1 и водонагревателя в положение 3 |  | Расчет выполнен верно |  | 1 | 0.5
|  | И | Потребляемая мощность насоса при включении насоса в положение 3 и водонагревателя в положение 2 |  | Расчет выполнен верно |  | 1 | 0.5
|  | И | Потребляемая мощность стенда в положении водонагреватель 2, насос 3, калорифер FAN 3, включенном освещении |  | Расчет выполнен верно |  | 1 | 0.5
|  | И | Потребляемая мощность стенда в положении водонагреватель 1, насос 1, калорифер FAN 1, выключенном освещении |  | Расчет выполнен верно |  | 1 | 0.5
|  | И | Потребляема мощность на освещение в положении насоса 3 и включенных лампе накаливания и светодиодной лампе |  | Расчет выполнен верно |  | 1 | 0.5
5 | Выводы по практической задаче
|  | И | Решение практической задачи |  | Решение и вывод сделаны верно |  | 1 | 2
Г | Исследование параметров микроклимата | [6 empty] | 21
1 | Организация работы и охрана труда
|  | И | Соблюдение правил работы с измерительным оборудованием |  | Согласно инструкции по ОТ и ТБ |  | 1 | 1
|  | И | Соблюдение правил организации рабочего места |  | Согласно инструкции по ОТ и ТБ |  | 1 | 1.5
2 | Проведение замеров параметров микроклимата
|  | И | Правильное время ожидания |  | Ожидание установившегося режима не менее трех минут |  | 3 | 0.5
|  | И | Измерение температуры в помещении и на улице |  | Измерения выполнены, единицы измерений правильные |  | 3 | 0.5
|  | И | Измерение влажности в помещении и на улице |  | Измерения выполнены, единицы измерений правильные |  | 3 | 0.5
|  | И | Измерение давления |  | Измерения выполнены, единицы измерений правильные |  | 3 | 0.5
3 | Проведение замеров осещенности
|  | И | Правильное расположение прибора |  | Датчик располагается на измеряемой поверхности |  | 3 | 0.5
|  | И | Правильный выбор количества точек измерений |  | Указан на схеме |  | 3 | 0.5
|  | И | Правильность составление протоколов замера освещенности |  | Да/нет |  | 4 | 0.5
|  | И | Правильно выбранные единицы измерений |  | Да/нет |  | 1 | 0.5
4 | Проведение тепловизионного обследования
|  | И | Правильные условия для съемки оконного блока изнутри |  | Да/нет |  | 3 | 0.5
|  | И | Правильные условия для съемки радиатора |  | Да/нет |  | 3 | 0.5
|  | И | Правильные условия для съемки ограждающих конструкций |  | Да/нет |  | 3 | 0.5
|  | И | Правильные условия для съемки измерительного стенда |  | Да/нет |  | 3 | 0.5
|  | И | Наличие термографического и реального изображения оконного блока изнутри |  | Да/нет |  | 3 | 0.5
|  | И | Наличие термографического и реального изображения радиатора |  | Да/нет |  | 3 | 0.5
|  | И | Наличие термографического и реального изображения ограждающих конструкций |  | Да/нет |  | 3 | 0.5
|  | И | Наличие термографического и реального изображения измерительного стенда |  | Да/нет |  | 3 | 0.5
|  | И | Правильный выбор коэффициента излучения для всех снимков |  | Да/нет |  | 3 | 0.5
|  | И | На термограмме оконного блока изнутри указаны все точки из задания |  | Да/нет |  | 3 | 0.5
|  | И | На термограмме радиатор указаны все точки из задания |  | Да/нет |  | 3 | 0.5
|  | И | На термограмме ограждающих конструкций указаны все точки из задания |  | Да/нет |  | 3 | 0.5
|  | И | На термограмме измерительного стенда указаны все точки из задания |  | Да/нет |  | 3 | 0.5
|  | И | Внесены корректные данные температуры, влажности, расстояния и коэффициента излучения при съемке оконного блока изнутри |  | Да/нет |  | 4 | 1
|  | И | Внесены корректные данные температуры, влажности, расстояния и коэффициента излучения при съемке радиатора |  | Да/нет |  | 4 | 1
|  | И | Внесены корректные данные температуры, влажности, расстояния и коэффициента излучения при съемке ограждающих конструкций |  | Да/нет |  | 4 | 1
|  | И | Внесены корректные данные температуры, влажности, расстояния и коэффициента излучения при съемке измерительного стенда |  | Да/нет |  | 4 | 1
|  | И | Данные клиента и исполнителя в отчете заполнены корректно |  | Да/нет |  | 4 | 1
|  | И | Сделаны правильные выводы согласно заданию |  | Да/нет |  | 1 | 1
|  | С | Отчет по тепловизионному обследованию |  |  |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Отчет не сформирован
|  |  |  | 1 | Отчет сформирован. Отсутствуют часть фотографии или замеров
|  |  |  | 2 | Отчет выполнен в полном объеме
|  |  |  | 3 | Отчет выполнен в полном объеме, сделаны правильные выводы, даны комментарии к снимкам
Д | Разработка технико-экономического обоснования на основе результатов энергоаудита | [6 empty] | 20
1 | Организация работы и охрана труда
|  | И | Соблюдение правил организации рабочего места |  | Согласно инструкции по ОТ и ТБ |  | 1 | 1
2 | Составление ТЭО модернизации энергосистемы
|  | И | Выполнен расчет общей мощности светильников до модернизации |  | Да/нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Выполнен расчет потребления электроэнергии за год до модернизации |  | Да/нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Правильно сопоставлены замены светильников для первого производителя |  | Да/нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Выполнен расчет общей мощности светильников после модернизации для первого производителя |  | Да/нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Выполнен расчет потребления электроэнергии за год после модернизации для первого производителя |  | Да/нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Определена экономия электроэнергии в натуральном выражении для первого производителя |  | Да/нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Определена экономия электроэнергии в стоимостном выражении для первого производителя |  | Да/нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Определены затраты на модернизацию для первого производителя |  | Да/нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Определен срок окупаемости для первого производителя |  | Да/нет |  | 1 | 1
|  | И | Правильно сопоставлены замены светильников для второго производителя |  | Да/нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Выполнен расчет общей мощности светильников после модернизации для второго производителя |  | Да/нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Выполнен расчет потребления электроэнергии за год после модернизации для второго производителя |  | Да/нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Определена экономия электроэнергии в натуральном выражении для второго производителя |  | Да/нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Определена экономия электроэнергии в стоимостном выражении для второго производителя |  | Да/нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Определены затраты на модернизацию для второго производителя |  | Да/нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Определен срок окупаемости для второго производителя |  | Да/нет |  | 1 | 1
|  | И | Сделано сравнение вариантов и выбран вариант с наименьшим сроком окупаемости |  | Да/нет |  | 1 | 1
|  | И | Определено новое время работы светильников для первого варианта автоматизации |  | Да/нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Определено потребление электроэнергии для первого варианта автоматизации |  | Да/нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Определена годовая экономия в натуральном выражении для первого варианта автоматизации |  | Да/нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Определена годовая экономия в денежном выражении для первого варианта автоматизации |  | Да/нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Определены общие затраты на внедрение и обслуживание первого варианта автоматизации за 10 лет |  | Да/нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Определена экономия электроэнергии для первого варианта автоматизации за 10 лет |  | Да/нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Определено новое время работы светильников для второго варианта автоматизации |  | Да/нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Определено потребление электроэнергии для второго варианта автоматизации |  | Да/нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Определена годовая экономия в натуральном выражении для второго варианта автоматизации |  | Да/нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Определена годовая экономия в денежном выражении для второго варианта автоматизации |  | Да/нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Определены общие затраты на внедрение и обслуживание второго варианта автоматизации за 10 лет |  | Да/нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Определена экономия электроэнергии для второго варианта автоматизации за 10 лет |  | Да/нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Сделан вывод о том, какой вариант автоматизации предпочтителен для периода 10 лет |  | Да/нет |  | 1 | 1
|  | С | Разработка ТЭО |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | ТЭО не выполнено
|  |  |  | 1 | ТЭО выполнено, отсутствует часть расчетов или выводов
|  |  |  | 2 | ТЭО выполнено с мелкими недочетами
|  |  |  | 3 | ТЭО выполнено, сделаны правильные выводы, сформирован файл со всеми расчетами и выводами
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Документация, организация работы, техника безопасности и охрана труда
2 | Коммуникация и менеджмент
3 | Оборудование и инструменты
4 | Программное обеспечение