## Матрица
Обобщенная трудовая функция | Трудовая функция | Нормативный документ/ЗУН | Модуль | Константа/вариатив | ИЛ | КО | набранные баллы в регионе
Подбор оборудования, призентация внедряемого проекта, электрическая сборка, пуско- наладочнык работы, программирование микроконтроллера ONI | Разработать описание проектируемого решения системы цифрового электропривода, выбирает техническое решение по элементам конструкции конечного продукта, по значениям технических параметров и режимам эксплуатации, а также подбирает оборудование для реализации проекта, чертит монтажную схему сборки цифрового привода с ручным управление, чертит принципиальную и функциональную схему сборки цифрового привода с автоматическим режимом работы | ПС: 40.177 13.02.11 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | Модуль 1 – Проектирование, подбор оборудования | Константа | ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 15
Подбор оборудования, призентация внедряемого проекта, электрическая сборка, пуско- наладочнык работы, программирование микроконтроллера ONI | Необходимо презентовать свой проект заказчиком (экспертам) | ПС: 40.177 13.02.11 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | Модуль 2 - Презентация внедряемого проекта | Константа | ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 20
Подбор оборудования, призентация внедряемого проекта, электрическая сборка, пуско- наладочнык работы, программирование микроконтроллера ONI | Осуществить электрическую сборку схем цифрового электропривода и части исполнительного механизма; выполнить прозвонку собранной схемы с помощью электроизмерительного инструмента (мультиметра). | ПС: 40.177 13.02.11 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | Модуль 3 - Электрическая сборка | Константа | ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 20
Подбор оборудования, призентация внедряемого проекта, электрическая сборка, пуско- наладочнык работы, программирование микроконтроллера ONI | Осуществить запуск системы цифрового электропривода и исполнительного механизма в присутствии экспертов; - произвести настройку всех элементов системы электропривода; - провести анализ функционала готовой системы цифрового электропривода с технологическим заданием | ПС: 40.177 13.02.11 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | Модуль 4 - Пуско- наладочнык работы | Константа | ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 10
Подбор оборудования, призентация внедряемого проекта, электрическая сборка, пуско- наладочнык работы, программирование микроконтроллера ONI | Конкурсант должен написать программу в ONI PLR на языке FBD | ПС: 40.177 13.02.11 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | Модуль 5 - Программирование микроконтроллера ONI | Константа | ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 15
Подбор оборудования, призентация внедряемого проекта, электрическая сборка, пуско- наладочнык работы, программирование микроконтроллера ONI | Необходимо найти ошибку в написанной программе ONI PLR на языке FBD и исправить ее. Участник должен произвести анализ написанной программы и техническим заданием данного модуля | ПС: 40.177 13.02.11 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | Модуль 6 – Диагностика, устранение неисправностей на языке FBD | Константа | ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 20
100
Для выполнения конкурсного задания (или проведения РЧ) неизменными являются модули 1,2,3,4. В случае если в регионе востребована сварка…….. выбирается модуль 5, и модуль 7. В другом регионе может быть выбран модуль 6 и модуль 8. В случае если ни один из модулей не походит под запрос работодателя конкретного региона, то в таком случае любой вариативный модуль формируется регионом самостоятельно под запрос конкретного работодателя. Количество баллов в критериях оценки и по аспектам не меняется.

## ИЛ ОБЩИЙ ТЕСТ
ЧЕМПИОНАТ |  |  |  | Инфраструктурный лист - документ, включающий в себя исчерпывающий перечнь оборудования, инструментов, расходных материалов и СИЗ для организации и проведения Региональных чемпионатов. Регион вправе проводить Региональные этапы чемпионатов как на оборудовании для Финала, так и на обрудовании являющееся актуальным на территории региона. В графе "С" указывается оборудование, котрое призвано обеспечить выполнение задания в рамках трудовых функций специалиста. В графе "D" указываются минимальные требования к оборудованию для выполнения трудовых функций. В графе "Е" указываются единицы измерения. В графе "F" указывается количество единиц оборудования на 1 Рабочее место. В графе "G" указывается количество един оборудования на всех аккредитованных участников и экспертов. Расходные материалы, инструмент и СИЗ не могут быть меньше количества аккредитованных участников и экспертов, Расходные материалы, инструмент и СИЗ расчитываются строго с учётом аккредитованных лиц на площадке. Графы Н и I заполняются в том слуучае, если наименование оборудования и/или его технические характеристики отличны от наименования оборудования и технических характеристик, указанных в графах С и D. В графе J отражается комментарий (обоснование) отличия (почему используется иное оборудование и/или технические характеристики) |  |  | УТВЕРЖДАЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СК
Сроки проведения
Место проведения
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ | [6 empty] | ФИО подпись
Главный эксперт
Технический эксперт | [6 empty] | Рассмотрено / Согласовано Советом компетенции дата согласования
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом)
Количество конкурсантов (команд)
Количество рабочих мест
Общая площадь застройки компетенции
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ) | [5 empty] | Вариативная часть для РЧ
№ | Наименование позиции | Технические характеристики | Ед. измерения | Кол-во на 1 РМ | Кол-во общее | Наименование позиции | Технические характеристики | Ед. измерения | Кол-во на 1 РМ | Кол-во общее
| Рабочая пверхность (ВхД) | 750х500 мм | шт. | 1 | 5
| Кабель USB для логического реле PLR-S (PLR-S-CABLE-USB) | https://www.etm.ru/cat/nn/2106828 | шт | 1 | 5
| Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/avtomaticheskie_vyklyuchateli/avtomaticheskie_vyklyuchateli_armat/avtomaticheskie_vyklyuchateli_m06n/avtomaticheskie_vyklyuchateli_m06n_khar_ka_b/armat_avtomaticheskiy_vyklyuchatel_m06n_1p_b_6a_iek | шт | 2 | 10
| Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | https://www.iek.ru/products/catalog/shchitovoe_oborudovanie/prinadlezhnosti_dlya_vnutrishchitovogo_montazha/din_reyki/prinadlezhnosti_dlya_din_reek/ogranichitel_na_din_reyku_metall_iek | шт | 2 | 10
| Логическое реле PLR-S. CPU1004(R) 24В DC с экраном ONI | https://oni-system.com/produktsiya/catalog/avtomatizatsiya_zdaniy_i_protsessov/oborudovanie_avtomatizatsii_protsessov/programmiruemye_logicheskie_kontrollery/programmiruemye_logicheskie_rele_plr_s/logicheskoe_rele_plr_s_cpu1004r_24v_dc_s_ekranom_oni | шт | 1 | 5
| Блок питания OPSE 220В AC/24В DC 120Вт ONI (OPSE-DC24-120B) | https://www.etm.ru/cat/nn/7572045 | шт | 1 | 5
| Лампа ENR-22 сигнальная d=22мм желтый неон/240В цилиндр IEK | https://www.iek.ru/products/catalog/oborudovanie_kommutatsionnoe_i_ustroystva_upravleniya/ustroystva_podachi_komand_i_signalov/ustroystva_upravleniya_i_signalizatsii_karat/knopki_pereklyuchateli_lampy_a/lampy_a/lampa_enr_22_signalnaya_d22mm_zheltyy_neon240v_tsilindr_iek | шт | 2 | 10
| Лампа ENR-22 сигнальная d=22мм зеленый неон/240В цилиндр IEK | https://www.iek.ru/products/catalog/oborudovanie_kommutatsionnoe_i_ustroystva_upravleniya/ustroystva_podachi_komand_i_signalov/ustroystva_upravleniya_i_signalizatsii_karat/knopki_pereklyuchateli_lampy_a/lampy_a/lampa_enr_22_signalnaya_d22mm_zelenyy_neon240v_tsilindr_iek | шт | 2 | 10
| Звонок ЗД-47 на DIN-рейку IEK | https://iek-rus.ru/zvonok-zd-47-na-din-rejku-iek/ | шт | 1 | 5
| Лампа ENR-22 сигнальная d=22мм красный неон/240В цилиндр IEK | https://www.iek.ru/products/catalog/oborudovanie_kommutatsionnoe_i_ustroystva_upravleniya/ustroystva_podachi_komand_i_signalov/ustroystva_upravleniya_i_signalizatsii_karat/knopki_pereklyuchateli_lampy_a/lampy_a/lampa_enr_22_signalnaya_d22mm_krasnyy_neon240v_tsilindr_iek | шт | 2 | 10
| Бокс ЩРН-П-12 модулей навесной пластик IP41 GENERICA | https://iek-rus.ru/boks-shchrn-p-12-modulej-navesnoj-plastik-ip41-generica/ | шт | 1 | 5
| Провод силовой ПуГВнг(A)-LS 1х1,5 синий ТРТС | https://www.etm.ru/cat/nn/6260866 | м | 10 | 50
| Провод силовой ПУГВнг(А)-LS 1х1.5 ТРТС черный многопро волочный | https://www.etm.ru/cat/nn/6387472 | м | 10 | 50
| Наконечник-гильза НГИ2 1,5-12 с изолированным фланцем (красный) (100 шт) ИЭК | https://iek-rus.ru/nakonechnik-gilza-ngi2-1-5-12-s-izolirovannym-flancem-krasny/ | упак | 1 | 5
| Кнопка ABLF-22 зеленый d=22мм неон/240В 1з+1р IEK | https://iek-rus.ru/knopka-ablf-22-zelenyj-d-22mm-neon-240v-1z-1r-iek/ | шт | 6 | 30
1 | Платформа "Main Board" | Элемент с конструктора IQ tools | шт | 1 | 5
2 | "Модуль" Joystick | Элемент с конструктора IQ tools | шт | 1 | 5
3 | "Модуль" Pulse Generator | Элемент с конструктора IQ tools | шт | 1 | 5
4 | "Модуль" Bipolar Stepper Motor | Элемент с конструктора IQ tools | шт | 1 | 5
5 | "Модуль" Adapter | Элемент с конструктора IQ tools | шт | 1 | 5
6 | USB кабель | Элемент с конструктора IQ tools | шт | 1 | 5
7 | "Модуль" Microcontroller | Элемент с конструктора IQ tools | шт | 1 | 5
| Принтер | Характеристики не менее:Технология печати: лазерный, Тип печати: черно-белый. Формат печати: A4 | шт. | 1 | 5
| Удлинитель, сетевой фильтр | Характеристики не менее: 230В, 4 розетки, длина 5 м.(производитель критически важные характеристики позиции отсутствуют) | шт. | 1 | 5
| Шнур для заливки программы в ПЛК | специлизированный, кабель USB | шт. | 1 | 5
| Прибор комбинированный | мультиметр | шт | 1 | 5
| Пресс клещи для опресовки наконечников | 0,75 мм2- 6мм2 | шт | 1 | 5
| Устройство для снятия изоляции | 0,2-6 мм | шт | 1 | 5
| Набор отверток | диэлектрическая бита: 3.0 х 100; 4.0 х 100; 5.5 х 100; PH 1 х 80; PH 2 х 100; PZ 1 х 80; PZ 2 х100; | шт | 1 | 5
| Пасатижи | критически важные характеристики отсутствуют | шт | 1 | 5
| Бокорезы | критически важные характеристики отсутствуют | шт | 1 | 5
| Кабельный нож | для снятия изоляции | шт | 1 | 5
8 | Платформа"IQ tools" | Элемент с конструктора IQ tools | шт | 1 | 5
9 | Кабель со штекероми типа "банан" 2 мм (красный) | Элемент с конструктора IQ tools | шт | 20 | 100
10 | Кабель со штекероми типа "банан" 2 мм (черный) | Элемент с конструктора IQ tools | шт | 20 | 100
11 | Кабель питания с разъемом питания и двумя штекирами типа "банан" 2 мм (красный и черный) | Элемент с конструктора IQ tools | шт | 1 | 5
| Ограничитель на дин-рейку | метал | шт | 1 | 5
12 | Microcontroller | Элемент с конструктора IQ tools | шт | 1 | 5
13 | Ноутбук | Элемент с конструктора IQ tools | шт | 1 | 5
14 | Компьютерная мышь | Характеристики не менее: Оптическая , проводная, не менее 1000 dpi | шт. | 1 | 5
15 | Источник питания | Элемент с конструктора IQ tools | шт | 1 | 5
ВСПОМАГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ) | [5 empty] | Вариативная часть для РЧ
№ | Наименование позиции | Технические характеристики | Ед. измерения | Кол-во на 1 РМ | Кол-во общее | Наименование позиции | Технические характеристики |  |  | Комментарий/обоснование
1
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ) | [5 empty] | Вариативная часть для РЧ
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во на 1 РМ | Кол-во общее | Наименование позиции | Технические характеристики |  |  | Комментарий/обоснование
| Прогамма ONI PLR SUDIO | https://oni-system.com/podderzhka/po/ | шт | 1 | 5
1 | IQ Tools | Программное обеспечение | шт | 1 | 5
2 | sPlan70 | Программное обеспечение | шт | 1 | 5
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ) | [5 empty] | Вариативная часть для РЧ
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во 1 РМ | Кол-во общее | НЕ ПРИМЕНИМО
1 | Стол | На усмотрение организаторам | шт | 1 | 5
2 | Стулья | На усмотрение организаторам | шт | 1 | 5
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ) | [5 empty] | Вариативная часть для РЧ
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во 1 РМ | Кол-во общее | НЕ ПРИМЕНИМО
1 | Бумага | На усмотрение организаторам | шт | 1 | 5
2 | Ручка | На усмотрение организаторам | шт | 1 | 5
3 | Карандаш | На усмотрение организаторам | шт | 1 | 5
4 | Ластик | На усмотрение организаторам | шт | 1 | 5
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ) | [5 empty] | Вариативная часть для РЧ
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во 1 РМ | Кол-во общее | НЕ ПРИМЕНИМО
1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  |  | Комментарий
1 | Электроснабжение: 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт.
2 | Наличие WiFi.
ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Платформа "Main Board" | Элемент с конструктора IQ tools | шт | 1 | 5
2 | "Модуль" Joystick | Элемент с конструктора IQ tools | шт | 1 | 5
3 | "Модуль" Pulse Generator | Элемент с конструктора IQ tools | шт | 1 | 5
4 | "Модуль" Bipolar Stepper Motor | Элемент с конструктора IQ tools | шт | 1 | 5
5 | "Модуль" Adapter | Элемент с конструктора IQ tools | шт | 1 | 5
6 | USB кабель | Элемент с конструктора IQ tools | шт | 1 | 5
7 | "Модуль" Microcontroller | Элемент с конструктора IQ tools | шт | 1 | 5
8 | Платформа"IQ tools" | Элемент с конструктора IQ tools | шт | 1 | 5
9 | Кабель со штекероми типа "банан" 2 мм (красный) | Элемент с конструктора IQ tools | шт | 20 | 100
10 | Кабель со штекероми типа "банан" 2 мм (черный) | Элемент с конструктора IQ tools | шт | 20 | 100
11 | Кабель питания с разъемом питания и двумя штекирами типа "банан" 2 мм (красный и черный) | Элемент с конструктора IQ tools | шт | 1 | 5
12 | Microcontroller | Элемент с конструктора IQ tools | шт | 1 | 5
13 | Ноутбук | На усмотрение организаторам | шт | 1 | 5
14 | Мышь | На усмотрение организаторам | шт | 1 | 5
15 | Источник питания | На усмотрение организаторам | шт | 1 | 5
16 | Программатор ONI | http://iek.ru/products/catalog | шт | 1 | 5
17 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | http://iek.ru/products/catalog | шт | 2 | 10
18 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | http://iek.ru/products/catalog | шт | 2 | 10
19 | Программируемые логические реле PLR-S-CPU-1206 | http://iek.ru/products/catalog | шт | 1 | 5
20 | Блок питания для логического реле 24 В | http://iek.ru/products/catalog | шт | 1 | 5
21 | Кнопка зеленая 1з+1р d=22мм/240В | http://iek.ru/products/catalog | шт | 8 | 40
22 | Лампа AL-22TE сигнальная d22мм зеленый неон/240В цилиндр ИЭК | http://iek.ru/products/catalog | шт | 3 | 15
23 | Лампа AL-22TE сигнальная d22мм красный неон/240В цилиндр ИЭК | http://iek.ru/products/catalog | шт | 3 | 15
24 | Бокс ЩРН-П 12 модулей навесной пластик IP41 200*255*95 (MKP12-N-12-40-10) IEK | http://iek.ru/products/catalog | шт | 1 | 5
25 | Провод ПВ3 1х1,5 (белый) | http://iek.ru/products/catalog | м | 10 | 50
26 | Наконечник-гильза НГИ2 1,5-12 с изолированным фланцем (красный) (100 шт) ИЭК | http://iek.ru/products/catalog | упак | 1 | 5
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Стол | На усмотрение организаторам | шт | 1 | 5
2 | Стулья | На усмотрение организаторам | шт | 1 | 5
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Бумага | На усмотрение организаторам | шт | 1 | 5
2 | Ручка | На усмотрение организаторам | шт | 1 | 5
3 | Карандаш | На усмотрение организаторам | шт | 1 | 5
4 | Ластик | На усмотрение организаторам | шт | 1 | 5
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
2 | Электроснабжение: 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт.
3 | Наличие WiFi.
БРИФИНГ-ЗОНА
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Пилот | на 5 розеток, 2300ВТ, 15 м | шт. | 1
2 | Ноутбук | характеристика не менее: Диагональ 15.6", Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, NVIDIA GeForce Mx110 - 2048 Мб, DVD-RW, Free DOS 3.0 или аналог | шт. | 1
3 | Компьютерная мышь | оптическая , проводная, не менее 1000 dpi | шт. | 1
4 | Кабель | DEXP HDMI - HDMI | шт. | 1
5 | Проектор | Максимальное поддерживаемое разрешение 1920х1080, яркость не менее 3800lm | шт. | 1
6 | Экран для проектора | 150х200 см, | шт. | 1
7 | Принтер | На усмотрение организаторам | шт | 1
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Стол | На усмотрение организаторам | шт | 1
2 | Стул | На усмотрение организаторам | шт | 20
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БРИФИНГ-ЗОНЫ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  |  | Комментарий
1 | Электричество 1 фаза 220 В
2 | Освещение в соответствии со СНИП
3 | Интернет беcпроводной
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Рабочий стол; | ширина 600 мм, длина 1200 мм | шт. | 10
2 | Рабочий стол; | на усмотрение организатора | шт. | 5
3 | Электроснабжение: 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт. | на усмотрение организатора | шт.
4 | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | на усмотрение организатора | шт. | 3
5 | Комплект звукоусиливающей аппаратуры (Колонки, усилитель, 2 беспроводных микрофона); | на усмотрение организатора | шт. | 1
6 | Планшеты для экспертов | на усмотрение организатора | шт. | 20
7 | Ручки, карандаши, ластики | на усмотрение организатора | шт. | 20
8 | Комплект маркеров (ЧКЗС), | на усмотрение организатора | шт. | 2
9 | 42” LED Телевизор на подставке + кабели VGA, HDMI | на усмотрение организатора | шт. | 1
10 | Флипчарт с бумагой | на усмотрение организатора | шт. | 1
11 | Вешалка для одежды по количеству экспертов и участников | на усмотрение организатора | шт. | 2
12 | Набор первой медицинской помощи; | на усмотрение организатора | шт. | 1
13 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | на усмотрение организатора | шт. | 2
14 | Кулер с водой; | на усмотрение организатора | шт. | 2
15 | Наличие WiFi. | на усмотрение организатора | шт. | 1
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Электричество 1 фаза 220 В
2 | Освещение в соответствии со СНИП
3 | Интернет беcпроводной
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  |  | Комментарий
1 | Электроснабжение: 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт.
2 | Освещение 400 Лк
3 | Наличие WiFi.
КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (ДЛЯ ГЭ)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Ноутбук | характеристика не менее: Диагональ 15.6", Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, NVIDIA GeForce Mx110 - 2048 Мб, DVD-RW, Free DOS 3.0 или аналог |  | 1
3 | Картридж | картридж для принтера | шт. | 1
4 | Принтер | Лазерный принтер цветной + копир (МФУ) А4 | шт. | 1
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (ДЛЯ ГЭ)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Вешалка | На усмотрение организаторам | шт | 1
2 | Стол | На усмотрение организаторам | шт | 1
3 | Стулья | На усмотрение организаторам | шт | 10
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  |  | Комментарий
1 | Электроснабжение: 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт.
2 | Освещение 400 Лк
3 | Наличие WiFi.
КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Вешалка | На усмотрение организаторам | шт | 1
2 | Стол | На усмотрение организаторам | шт | 1
3 | Стулья | На усмотрение организаторам | шт | 5
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Стол письменный | стандартный, офисный высота не менее 740 мм , ширина не менее 800 мм, глубина не менее 600 мм. | шт | 5
2 | Стул офисный | на вес не менее 100 кг, без колесиков | шт | 10
3 | Ячейки индивидуальные с замком | 12 Индивидуальных ячеек с замком или аналог | шт | 1
4 | Вешалка | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1
5 | Огнетушитель | углекислотный ОУ-1 | шт. | 1
6 | Корзина для мусора | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  |  | Комментарий
1 | Электроснабжение: 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт.
2 | Освещение 400 Лк
3 | Наличие WiFi.
КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Руки | На усмотрение организаторам | шт | 50
2 | Карандаши | На усмотрение организаторам | шт | 50
3 | Ластики | На усмотрение организаторам | шт | 50
4 | Бумага А4 | На усмотрение организаторам | шт | 1
5 | Флипчарт с бумагой | На усмотрение организаторам | шт | 1
6 | Комплект маркеров (ЧКЗС), | На усмотрение организаторам | шт | 1
"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА (если применимо)
НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Прибор комбинированный | мультиметр | шт | 1
2 | Пресс клещи для опресовки наконечников | 0,75 мм2- 6мм2 | шт | 1
3 | Устройство для снятия изоляции | 0,2-6 мм | шт | 1
4 | Набор отверток | диэлектрическая бита: 3.0 х 100; 4.0 х 100; 5.5 х 100; PH 1 х 80; PH 2 х 100; PZ 1 х 80; PZ 2 х100; | шт | 1
5 | Пасатижи | критически важные характеристики отсутствуют | шт | 1
6 | Бокорезы | критически важные характеристики отсутствуют | шт | 1
Главный Эксперт чемпионата
| (ФИО) |  | (подпись) (дата)
Технический администратор площадки
| (ФИО) |  | (подпись) (дата)

## Профстандарт 40.002 код A 04.2
Профстандарт: 40.048 код С/02.3
Трудовые действия | Знания | Умения
Изучение конструкторской и технологической документации наобслуживаемые и ремонтируемые цеховые выпрямительные установки Подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании цеховыхвыпрямительных установок Выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособленийдля ремонта и обслуживания цеховых выпрямительных установок Обслуживание и ремонт цеховых выпрямительных установок Регулирование и наладка цеховых выпрямительных установок | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ поремонту и обслуживанию выпрямительных установок Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использованияинструментов и приспособлений для производства работ по ремонту иобслуживанию выпрямительных установок Выпрямители, их назначение и классификация Принцип действия и устройство неуправляемых и управляемыхвыпрямителей Особенности систем управления выпрямителями Порядок технического обслуживания выпрямительных установок Порядок работы с персональной вычислительной техникой Порядок работы с файловой системой Основные форматы представления электронной графической и текстовойинформации Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической итекстовой информации Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой играфической информации: наименования, возможности и порядок работы вних Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективнойзащиты при выполнении работ по ремонту и обслуживаниювыпрямительных установок Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологическойбезопасности и электробезопасности | Читать электрические схемы и чертежи цеховых выпрямительных установок. Подготавливать рабочее место для рационального и безопасноговыполнения работ по ремонту и обслуживанию цеховых выпрямительныхустановок Выбирать инструменты для производства работ по ремонту иобслуживанию цеховых выпрямительных установок Использовать персональную вычислительную технику для просмотраэлектрических схем и чертежей Печатать электрические схемы и чертежи цеховых выпрямительныхустановок с использованием устройств вывода графической и текстовойинформации Заменять диоды и тиристоры цеховых выпрямительных установок Ремонтировать пусковую и защитную аппаратуру цеховых выпрямительныхустановок Заменять конденсаторы цеховых выпрямительных установок Заменять измерительные приборы цеховых выпрямительных установок Ремонтировать вентиляторы цеховых выпрямительных установок Производить регулировку цеховых выпрямительных установок
| Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых РД, и обозначение их на чертежах; Основные группы и марки материалов, свариваемых РД; Сварочные (наплавочные) материалы для РД; Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для РД, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения; Техника и технология РД простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва. Дуговая резка простых деталей; Выбор режима подогрева и порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла; Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях; Причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления. | Проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для РД; Настраивать сварочное оборудование для РД; Выбирать пространственное положение сварного шва для РД; Владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке; Владеть техникой РД простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва. Владеть техникой дуговой резки металла; Контролировать с применением измерительного инструмента сваренные РД детали на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке; Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции.
ФГОС СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования;
ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования;
ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования;
ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.
ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения;
ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей;
ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей.
Профстандарт: 40.048 код С/03.3
Трудовые действия | Знания | Умения
Изучение конструкторской и технологической документации на релейнуюзащиту цехового электрооборудования Подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании релейнойзащиты цехового электрооборудования Выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособленийдля ремонта и обслуживания релейной защиты цеховогоэлектрооборудования Поиск и устранение неисправностей релейной защиты цеховогоэлектрооборудования Поддержание релейной защиты цехового электрооборудования вработоспособном состоянии | предъявляемые к рабочему месту для производства работпо ремонту и обслуживанию релейной защиты, защитыпредохранителями и автоматами цехового электрооборудования Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использованияинструментов и приспособлений для производства работ по ремонту иобслуживанию релейной защиты, защиты предохранителями иавтоматами цехового электрооборудования Виды, назначение, конструкция и места установки плавкихпредохранителей Виды, назначение, конструкция и места установки автоматическихвоздушных выключателей Виды, назначение и конструкция тепловых, электромагнитных иполупроводниковых расцепителей Назначение и области применения релейной защиты Порядок выбора предохранителей и автоматических выключателей Особенности защиты асинхронных и синхронных двигателей Принцип действия и схемы максимальной токовой защиты Порядок работы с персональной вычислительной техникой Порядок работы с файловой системой Основные форматы представления электронной графической итекстовой информации Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой играфической информации: наименования, возможности и порядок работыв них Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графическойи текстовой информации Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективнойзащиты при выполнении работ по ремонту и обслуживанию релейнойзащиты, защиты предохранителями и автоматами цеховогоэлектрооборудования Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологическойбезопасности и электробезопасности | Читать электрические схемы и чертежи релейной защиты цеховогоэлектрооборудования Подготавливать рабочее место для рационального и безопасноговыполнения работ по обслуживанию и ремонту релейной защитыцехового электрооборудования Выбирать инструменты для производства работ по обслуживанию иремонту релейной защиты цехового электрооборудования Использовать персональную вычислительную технику для просмотраэлектрических схем и чертежей Печатать электрические схемы и чертежи цехового электрооборудованияс использованием устройств вывода графической и текстовойинформации Выбирать типы предохранителей и автоматических выключателей длязащиты цехового электрооборудования Выбирать сечения проводов, плавкие вставки и аппараты защитыцеховых силовых трансформаторов Выбирать сечения проводов, плавкие вставки и аппараты защитыцеховых выпрямительных установок Выбирать сечения проводов, плавкие вставки и аппараты защитыкабельных линий внутри цеха