## Информация о чемпионате
Компетенция
Наименование этапа Чемпионата
Субъект РФ
Базовая организация расположения конкурсной площадки
Адрес конкурсной площадки
Даты проведения
Главный эксперт
Электронная почта ГЭ
Телефон ГЭ
Технический эксперт
Электронная почта ТЭ
Телефон ТЭ
Количество конкурсантов (команд)
Количество рабочих мест
Количество экспертов (в т.ч. с ГЭ)

## Общая инфраструктура
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата Региональный этап, Системы умного дома
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: Наименование субъекта РФ
Базовая организация расположения конкурсной площадки: Наименование организации
Адрес базовой организации: город, улица, дом.
Главный эксперт: __________________ (ФИО, Контактные данные (телефон, электронная почта)
Технический эксперт: ___________________ (ФИО, Контактные данные (телефон, электронная почта)
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом):____
Количество конкурсантов (команд): 5
Количество рабочих мест: |  | 5
Даты проведения: _______________
Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель, канцелярия)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 35 кв.м.
Освещение: Г-1 - 300 люкс
Интернет : не требуется
Электричество: 3х230В (2х2,0 кВт + 1х0,8 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: не требуется
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) от 1200х600х750 | Мебель | 1 | шт. | 8
2 | Стул жесткий на вес 100 кг | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 12
3 | Ноутбук/компьютер | не ниже CPU i5 / RAM 16 GB / HDD 1Tb / GPU 2 GB / Win10 / 15.6" Full HD (1920x1080) | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
4 | Мышь для компьютера | Производитель на усмотрение организатора | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
5 | МФУ, А4, черно-белый + запасной картридж | Производитель на усмотрение организатора | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
6 | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Оборудование IT | 2 | шт. | 2
7 | Проектор | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
8 | Экран для проектора | Стационарно или на штативе | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
9 | Комплект звукоусиливающей аппаратуры | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
10 | Мусорная корзина | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 2
11 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1
Комната Конкурсантов (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 18 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: 230В (1,0 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования - 18 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) от 1200х600х750 | Мебель | 1 | шт | 2
2 | Стул жесткий на вес 100 кг | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 5
3 | Кабинки для личных вещей и инструментов участников | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 5
4 | Мусорная корзина | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 1
5 | Вешалка для одежды | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт | 1
6 | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1
Комната Экспертов (включая Главного эксперта) (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 18 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : Wi-Fi
Электричество: 230В (1,0 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования - 18 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) от 1200х600х750 | Мебель | 1 | шт | 5
2 | Стул жесткий на вес 100 кг | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 6
3 | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
4 | Вешалка для одежды | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт | 1
5 | Мусорная корзина | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1
Складское помещение
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 16 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: 230В (1,0 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования - 16 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Офисный стол | мебель | Мебель | 1 | шт | 2
2 | Стул | мебель | Мебель | 1 | шт | 4
3 | Стелаж | мебель | Мебель | 1 | шт | 3
4 | Вешалка для одежды | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт | 1
5 | Мусорная корзина | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 2 | шт. | 2
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 или аналог | производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1

## Рабочее место конкурсантов
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата Региональный этап, Системы умного дома
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: Наименование субъекта РФ
Базовая организация расположения конкурсной площадки: Наименование организации
Адрес базовой организации: город, улица, дом.
Главный эксперт: __________________ (ФИО, Контактные данные (телефон, электронная почта)
Технический эксперт: ___________________ (ФИО, Контактные данные (телефон, электронная почта)
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом): 6
Количество конкурсантов (команд): 5
Количество рабочих мест: |  | 5
Даты проведения: _______________
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 15 кв.м.
Освещение: Г-1 - 300 люкс
Интернет : точка подключения через розетку RJ45 на каждое рабочее место
Электричество: 230В (2,0 кВт) на каждое рабочее место
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: не скользкое, не ковролин - 75 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Рабочая поверхность | Материал стен: фанера, толщина не менее 20мм., на жестком основании, размер:1600х2500мм. | рабочая поверхность | 1 | шт. | 5
2 | Ящик для материалов (пластиковый короб) | размер не менее 560x390x280мм. | Оборудование | 1 | шт. | 5
3 | Стремянка двухсторонняя | Ширина лестницы - 42см., кол-во секций - 2шт., кол-во ступеней - 5шт., макс.нагрузка - 150кг.,материал - алюминий, сталь, вес - 3,2 кг. | Оборудование | 1 | шт. | 5
4 | Стусло поворотное | Производитель на усмотрение организатора | Инструмент | 1 | шт. | 5
5 | Струбцина | Для фиксации стусла | Инструмент | 2 | шт. | 10
6 | Веник и совок | Производитель на усмотрение организатора | Инструмент | 1 | шт. | 5
7 | Щетка-сметка | Производитель на усмотрение организатора | Инструмент | 1 | шт. | 5
8 | Мусорная корзина | не менее 60 л. | Инструмент | 1 | шт. | 5
9 | Диэлектрический коврик | размер не менее 750x750x6мм. | Оборудование | 1 | шт. | 5
10 | Верстак | Размеры: не менее (Ш,Д,В) 700х1400х800мм. | Мебель | 1 | шт. | 5
11 | Инструментальная тележка трех ярусная открытая | Производитель на усмотрение организатора | Мебель | 1 | шт. | 5
12 | Корпус пластиковый | ЩРН-П- не менее 10 модулей | Оборудование | 1 | шт. | 5
13 | Выключатель автоматический | 4Р 25А 4,5кА С | Оборудование | 1 | шт. | 5
14 | Автоматический выключатель дифференциального тока | 2Р C16, 30мА | Оборудование | 1 | шт. | 5
15 | Выключатель автоматический | 2Р 6А 4,5кА С | Оборудование | 1 | шт. | 5
16 | Интернет точка | Розетка RJ-45
17 | Розетка 2-местная для открытой установки | с заземляющим контактом 16А | Оборудование | 1 | шт. | 5
18 | Провод | ПВС 3х2,5 | Расходные материалы | 2 | м. | 10
19 | Светильник светодиодный | Освещение рабочего места (местное) | Оборудование | 1 | шт. | 5
20 | Провод | ПВС 3х0,75 | Расходные материалы | 5 | м. | 25
21 | Провод | ПВС 5х2,5 | Расходные материалы | 5 | м. | 25
22 | Вилка переносная | 16А,400В 2Р+РЕ | Оборудование | 1 | шт. | 2
23 | Провод | ПВС 4х2,5 | Расходные материалы | 3 | м. | 6
24 | Рабочий стол | (ШхГхВ) от 1200х600х750 | Мебель | 1 | шт. | 5
25 | Стул жесткий на вес 100 кг | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 5
26 | Ноутбук | не ниже CPU i5 / RAM 8 GB / HDD 512 GB / GPU 2 GB / Win10 / 15.6" Full HD (1920x1080) | Оборудование IT | 1 | шт. | 5
27 | Мышь для компьютера | Производитель на усмотрение организатора | Оборудование IT | 1 | шт. | 5
28 | Программное обеспечение (windows, графический редактор, ПО для ПЛР и т.д.) | Производитель на усмотрение организатора | Оборудование IT | 1 | шт. | 5
29 | Смартфон под управлением мобильных ОС | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Оборудование IT | 1 | шт. | 5
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1

## Расходные материалы
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата Региональный этап, Системы умного дома
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: Наименование субъекта РФ
Базовая организация расположения конкурсной площадки: Наименование организации
Адрес базовой организации: город, улица, дом.
Главный эксперт: __________________ (ФИО, Контактные данные (телефон, электронная почта)
Технический эксперт: ___________________ (ФИО, Контактные данные (телефон, электронная почта)
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом): 6
Количество конкурсантов (команд): 5
Количество рабочих мест: |  | 5
Даты проведения: _______________
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (на 1 Конкурсанта) | Единица измерения | Итоговое количество (на 5 Конкурсантов) | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Кабельный канал | ШхГхД: 100х60х2000 | Расходные материалы | 4 | м. | 20
2 | Заглушка для кабельный канал 100х60 | совместимая заглушка, универсальное исполнение, защелкивается на внешнюю сторону | Расходные материалы | 2 | шт. | 10
3 | Кабельный канал | ШхГхД: 60х40х2000 | Расходные материалы | 4 | м. | 20
4 | Заглушка для кабельный канал 60х40 | совместимая заглушка, универсальное исполнение, защелкивается на внешнюю сторону | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
5 | Кабельный канал | ШхГхД: 25х16х2000 | Расходные материалы | 4 | м. | 20
6 | Кабельный канал | ШхГхД: 16х16х2000 | Расходные материалы | 4 | м. | 20
7 | Труба гладкая жесткая д 16 | нар. диаметр: 16мм, внутр. диаметр не менее 14,5 мм, длина 3м | Расходные материалы | 2 | м. | 10
8 | Труба гофрированная д 16 | нар. диаметр: 16мм, внутр. диаметр не менее 15 мм с протяжкой | Расходные материалы | 3 | м. | 15
9 | Держатель с защелкой д 16 | материал: ударный полистирол, способ/тип крепления: отверстие под винт | Расходные материалы | 30 | шт. | 150
10 | Труба гладкая жесткая д 20 | нар. диаметр: 25 мм, внутр. диаметр не менее 18,5 мм, длина 3м | Расходные материалы | 1 | м. | 5
11 | Держатель с защелкой д 20 | материал: ударный полистирол, способ/тип крепления: отверстие под винт | Расходные материалы | 5 | шт. | 25
12 | Муфта труба-коробка IP65 д 16 | степень защиты IP65, материал: ПВХ (PVC), модель или исполнение: резьбовая | Расходные материалы | 7 | шт. | 35
13 | Муфта труба-коробка IP65 д 20 | степень защиты IP65, материал: ПВХ (PVC), модель или исполнение: резьбовая | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
14 | Лента светодиодная | 24В, белый свет | Расходные материалы | 0.5 | м. | 2.5
15 | Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты | по характеристикам светодиодной ленты, рассеиватель, 2 заглушки | Расходные материалы | 0.5 | м. | 2.5
16 | Зажим винтовой | ЗВИ6 0,75-4мм | Расходные материалы | 1 | упак. | 5
17 | Вилка стационарная | 16А, 200-250В, Р+N+РЕ | Оборудование | 1 | шт. | 5
18 | Кнопочный выключатель двухклавишный без фиксации | внутренней установки 10 А (2 контакта) | Оборудование | 4 | шт. | 20
19 | Розетка с з/к 16А | внутренней установки (3 контакта) | Оборудование | 3 | шт. | 15
20 | Корпус поста | КП102 для кнопок управления 2 места | Оборудование | 3 | шт. | 15
21 | Коробка универсальная | КМКУ 88х88х44 | Оборудование | 8 | шт. | 40
22 | Лампа сигнальная | d=22мм зеленый, 230В | Оборудование | 3 | шт. | 15
23 | Лампа сигнальная | d=22мм красный, 230В | Оборудование | 3 | шт. | 15
24 | Светильник светодиодный | 230В, 8-12Вт круг 160-180 мм Высота 60-85.0 мм | Оборудование | 4 | шт. | 20
25 | Корпус пластиковый КМПн прозрачная дверь | 54 модуля, шины N,PE | Оборудование | 1 | шт. | 5
26 | Счетчик электрической энергии | однофазный, 60А, на DIN-рейку | Оборудование | 1 | шт. | 5
27 | Реле напряжения | однофазный, 25А, на DIN-рейку | Оборудование | 1 | шт. | 5
28 | Автоматический выключатель | 2Р 25А 4,5кА х-ка С | Оборудование | 1 | шт. | 5
29 | Автоматический выключатель дифференциального тока | 2Р 16А 30мА х-ка С | Оборудование | 3 | шт. | 15
30 | Автоматический выключатель | 1Р 6А 4,5кА х-ка С | Оборудование | 2 | шт. | 10
31 | Автоматический выключатель | 1Р 10А 4,5кА х-ка С | Оборудование | 1 | шт. | 5
32 | Блок питания | 24В, 15Вт, на DIN-рейку, 1 модуль | Оборудование | 1 | шт. | 5
33 | Источник питания KNX | Входное напряжение 180-240В, выходной ток 640мА, защита от короткого замыкания и перегрузки, 72х90х71 | Оборудование | 1 | шт. | 5 | https://docs.module-electronic.ru/KNX/Datasheet_10005_RU.pdf
34 | Switch актуатор KNX | 4 канала, номинальный ток коммутации 16А, 71,3х90,5х62 | Оборудование | 1 | шт. | 5 | https://docs.module-electronic.ru/KNX/Datasheet_11004_ENG.pdf
35 | Актуатор жалюзи KNX | 4 канала, номинальный ток коммутации 16А, 71,3х90,5х62 | Оборудование | 1 | шт. | 5 | https://docs.module-electronic.ru/KNX/Datasheet_12002_RU.pdf
36 | KNX USB интерфейс | Интерфейс USB 2.0 type B, питание от USB, программа конфигурации ETS 4 и старше, 36х90,5х71 | Оборудование | 1 | шт. | 5 | https://docs.module-electronic.ru/KNX/Datasheet_10003_RU.pdf
37 | Модуль дискретных входов/выходов | Количество входов/выходов - 8, количество общих входов/выходов - 4, входной/выходной ток - 2мА, входное/выходное напряжение - 3,3В | Оборудование | 1 | шт. | 5 | https://docs.module-electronic.ru/KNX/Datasheet_15002_RU.pdf
38 | Датчик движения KNX | 6 каналов детектора движения, питание по шине KNX (24В), рабочий диапазон 6м | Оборудование | 1 | шт. | 5 | https://www.zennio.com/documents/datasheet_eyezen_tp_v2_en
39 | Диммер KNX | Светодиодный диммер с 4 каналами, Максимальный ток на канал: 8 A. Максимальный ток на устройство: 20 А. Питание: 12-40В постоянного тока. | Оборудование | 1 | шт. | 5 | https://www.zennio.com/documents/datasheet_lumento_x4_v2_en
40 | Сенсорная панель KNX | Емкостной ЖК дисплей 3.5” с фоновой подсветкой, 7 страниц пользователя, 4хAI/DI, датчик приближения и освещенности, датчик температуры, 2 термостата, пластиковая рамка, 86х86х27 мм | Оборудование | 1 | шт. | 5 | https://knx24.com/upload/iblock/873/vfgpim9o3032zem88w1yxdztymmyw39d.pdf
41 | Кабель KNX | J-Y(St)Yh 2х2х0,8 | Расходные материалы | 10 | м. | 50
42 | Клемма винтовая двухуровневая | КВИ-4-2L 1.5-4мм2, серая | Расходные материалы | 15 | шт. | 75
43 | Заглушка для клемм | для КВИ-4-2L 1.5-4мм2, серая | Расходные материалы | 4 | шт. | 20
44 | Перемычка центральная для клемм | для КВИ-4-2L 1.5-4мм2, серая | Расходные материалы | 2 | шт. | 10
45 | Заглушка | для ЗНИ4мм2 | Расходные материалы | 5 | шт. | 25
46 | Клемма винтовая | КВИ-4мм2, желто-зеленая | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
47 | Ограничитель на DIN-рейку | металл | Расходные материалы | 6 | шт. | 30
48 | Кабель | ВВГ 3х4 (синий; ж-зеленый; белый…) | Расходные материалы | 3 | м. | 15
49 | Провод | ПВС 3х0,75 | Расходные материалы | 30 | м. | 150
50 | Провод | ПВС 3х2,5 | Расходные материалы | 8 | м. | 40
51 | Провод | ПВС 4х0,75 | Расходные материалы | 10 | м. | 50
52 | Провод | ПВ3 1х2,5 (белый) | Расходные материалы | 10 | м. | 50
53 | Провод | ПВ3 1х2,5 (синий) | Расходные материалы | 3 | м. | 15
54 | Провод | ПВ3 1х0,75 (белый) | Расходные материалы | 10 | м. | 50
55 | Провод | ПВ3 1х0,75 (синий) | Расходные материалы | 5 | м. | 25
56 | Наконечник штыревой | НШвИ 0,75-8,0 (100шт/уп.) | Расходные материалы | 1 | упак. | 5
57 | Наконечник штыревой | НШвИ 2х0.75-10 НГИ2 (50шт/уп.) | Расходные материалы | 1 | упак. | 5
58 | Наконечник штыревой | НШвИ 2,5-8,2 (100шт/уп.) | Расходные материалы | 1 | упак. | 5
59 | Наконечник штыревой | НШвИ 2х2.5-12 НГИ2 (50шт/уп.) | Расходные материалы | 1 | упак. | 5
60 | Саморезы универсальные 3,5х19 | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 100 | шт. | 500
61 | Саморезы универсальные 3,5х25 | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 100 | шт. | 500
62 | Перчатки | Личные СИЗ участника | Охрана труда | 1 | шт. | 5
63 | Очки защитные | Личные СИЗ участника | Охрана труда | 1 | шт. | 5
64 | Обувь закрытого типа | Личные СИЗ участника | Охрана труда | 1 | шт. | 5
65 | Ручка шариковая | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
66 | Карандаш HB | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
67 | Стирательная резинка | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
68 | Бумага (500 листов) | А4 | Расходные материалы | 2 | упак. | 2
69 | Линейка (20-30 см) | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
70 | Степлер со скобами | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 2
71 | Степлер усиленный со скобами | Скобы усиленные. Возможность прокола не менее 15 листов | Расходные материалы | 1 | шт. | 2
72 | Файлы А4 (100 л) | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | упак. | 2
73 | Скотч 10м. ширина от 35мм | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 2
74 | Планшеты для экспертов А4 | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 7
75 | Ножницы | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 1
76 | Нож канцелярский с запасом лезвий | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 1
77 | Стенд "Программирование ПЛК" в составе: | Приложение 10 | Оборудование | 1 | шт. | 5
78 | Щит пластиковый | накладной, пластик, не менее IP20 | Оборудование | 1 | шт. | 5
79 | Автоматический выключатель | U=220В, с защитой от токов КЗ, перегрузки, утечки | Оборудование | 1 | шт. | 5
80 | Программируемое реле(220) | 230В/24В, 8 входов, 4 выхода |  | 1 | шт. | 5
81 | Блок питания (трансформатор) | 230В/12-24В/ аналог | Оборудование | 1 | шт. | 5
82 | Кнопка управления | 1НО,1НЗ с самовозвратом | Оборудование | 4 | шт. | 20
83 | Выключатель/переключатель | 1НО с фиксацией | Оборудование | 4 | шт. | 20
84 | Лампа индикаторная | 230В/12-24В/ аналог | Оборудование | 4 | шт. | 20
85 | Провод ПВ3 | от 1,0 до 1,5 мм² | Оборудование | 15 | м. | 75
86 | Наконечник гильза | от 1,0 до 1,5 мм² | Оборудование | 50 | шт. | 250

## Личный инструмент участника
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата Региональный этап, Системы умного дома
Рекомендуемый инструмент конкурсанта (тип, количество, производитель определяется участником самостоятельно)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание
1 | Пояс для инструмента | Производитель, тип, на усмотрение участника
2 | Пассатижи | Производитель, тип, на усмотрение участника
3 | Боковые кусачки | Производитель, тип, на усмотрение участника
4 | Устройство для снятия изоляции 0,2-6мм | Производитель, тип, на усмотрение участника
5 | Нож для резки и зачистки кабеля с ручкой, с фиксатором | Производитель, тип, на усмотрение участника
6 | Набор отверток плоских, крестовых | Производитель, тип, на усмотрение участника
7 | Мультиметр универсальный | Производитель, тип, на усмотрение участника
8 | Мегаомметр | Производитель, тип, на усмотрение участника
9 | Уровень, L= 20-40см | Производитель, тип, на усмотрение участника
10 | Уровень, L= 150см | Производитель, тип, на усмотрение участника
11 | Молоток | Производитель, тип, на усмотрение участника
12 | Набор бит | Производитель, тип, на усмотрение участника
13 | Набор сверл, D= 1-10 | Производитель, тип, на усмотрение участника
14 | Сверло для отверстий d=12-32мм | Производитель, тип, на усмотрение участника
15 | Напильник плоский | Производитель, тип, на усмотрение участника
16 | Напильник круглый | Производитель, тип, на усмотрение участника
17 | Ящик для инструмента | Производитель, тип, на усмотрение участника
18 | Рулетка | Производитель, тип, на усмотрение участника
19 | Круглогубцы | Производитель, тип, на усмотрение участника
20 | Торцевой ключ и сменные головки | Производитель, тип, на усмотрение участника
21 | Угломер | Производитель, тип, на усмотрение участника
22 | Шуруповерт аккумуляторный | Производитель, тип, на усмотрение участника
23 | Клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 | Производитель, тип, на усмотрение участника
24 | Кусачки арматурные (болторез) | Производитель, тип, на усмотрение участника
25 | Кисть малярная (для уборки стружки) | Производитель, тип, на усмотрение участника
26 | Пружина стальная для изгиба жестких ПВХ труб д.16мм | Производитель, тип, на усмотрение участника
27 | Фен технический | Производитель, тип, на усмотрение участника
28 | Угольник металлический | Производитель, тип, на усмотрение участника
29 | Пылесос аккумуляторный | Производитель, тип, на усмотрение участника
30 | Маркировочное устройство P-touch/ аналог | Производитель, тип, на усмотрение участника
31 | Маркеры для проводников, клемм и зажимов | Производитель, тип, на усмотрение участника