## Информация о Чемпионате
Компетенция
Наименование этапа Чемпионата | Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
Субъект РФ (регион проведения) | Красноярский край
Базовая организация расположения конкурсной площадки | КГБПОУ «Уярский Сельскохозяйственный Техникум»
Адрес конкурсной площадки | Трактовая ул., 9, Уяр
Даты проведения | 27.05.2024 - 11.05.2024
Главный эксперт | Ястребова Алена Владимировна
Электронная почта ГЭ | yastrebowa.alena@yandex.ru
Моб.телефон ГЭ | 79043122289
Технический администратор площадки | Карабарин Александр Анатольевич
Электронная почта ТАП | karabarinaa72@mail.ru
Моб.телефон ТАП | 79135839663
Количество конкурсантов (команд) | 10
Количество рабочих мест | 10
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП | 15
ЭН - эксперт-наставник
ГЭ - главный эксперт
ИЭ - индустриальный эксперт
ТАП - технический администратор площадки

## Общая инфраструктура
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
по компетенции
0
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Красноярский край
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | КГБПОУ «Уярский Сельскохозяйственный Техникум»
Адрес базовой организации: |  | Трактовая ул., 9, Уяр
Главный эксперт: |  | Ястребова Алена Владимировна |  | yastrebowa.alena@yandex.ru |  | 79043122289
Технический администратор площадки: |  | Карабарин Александр Анатольевич |  | karabarinaa72@mail.ru |  | 79135839663
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 15
Количество конкурсантов (команд): |  | 10
Количество рабочих мест: |  | 10
Даты проведения: |  | 27.05.2024 - 11.05.2024
Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 150 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 220 подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: заливной пол -150 м2 на всю зону, частично OSP 27м2
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Мышь для компьютера | Тип соединения: беспроводная | Оборудование IT | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 12
2 | Микроскоп цифровой | Увеличение микроскопа: 10-40 крат Окуляр: SWF-10х, Поле зрения, 23-5,5 (52*-1,5* - опция) мм | Оборудование IT | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
3 | Пинцет | Пинцет анатомический. Размер: 150 мм. Материал: нержавеющая сталь. | инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 8
4 | Мусорная корзина | Пластиковая | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 10
5 | Монитор | не менее 24" | Оборудование IT | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
6 | Сетевой удлинитель | на 5 розеток | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 11
7 | Моноблок | Процессор не ниже Core i3, Оперативная память не ниже 4GB, колличество портов USB не менее 3х, Операционная система Windows 7 или выше. | Оборудование IT | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 10
8 | Операционная система | Операционная система должна обеспечить: - Работоспособность всего программного обеспечения необходимого для выполнения конкурсного задания в полном объёме - Стабильное и бесперебойное подключение ПК участника к сети Ethernet | ПО | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 12
9 | Интернет-браузер | Интернет-браузер доложен обеспечивать: - Быстрый и безопасный поиск информационных материалов - Давать возможность взаимодействия с системами обмена файлами (принятие и отправка файлов) - Доступ к e-mail участника - Давать возможность безопасно копировать текстовую и визуальную информацию из открытых источников | ПО | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 10
10 | Пакет офисных программ | Пакет офисных программ должен обеспечить: - Работу с текстовыми файлами в формате .doc, .docx - Работу с электронными таблицами в формате .xlsx и его интерпритации - Чтение и создание документов и их сохранение в выше указанных форматах - Работу с табличными данными, текстом, изображением | ПО | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 12
11 | Ноутбук | Процессор не ниже Core i3, Оперативная память не ниже 4GB, колличество портов USB не менее 3х, Операционная система Windows 7 или выше. | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
12 | МФУ(цветное) | Компактное МФУ с фронтальными чернильными ёмкостями и возможностью печати и сканирования по Wi-Fi предназначено для сверхэкономичной печати цветных документов. Имеется функция печати фото формата 10×15 без полей. Скорость печати: до 33 стр./мин. Комплект чернил рассчитан на печать до 7500 цветных и 4500 ч/б документов формата А4. | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
13 | Клавиатура компьютера | Органы управления- клавиши. Конструкция клавиатуры - полноразмерная. | Оборудование IT | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 10
14 | Лупа | Ручная лупа в металлической оправе, необходима для визуального контроля работ с мелкими деталями. Диаметр лупы -100мм. Увеличение не менее 2.5х. | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
15 | Чаши Петри | Чашки из оптически прозрачного стекла высокого качества. | оборудование | 10 | шт ( на 1 раб.место) | 20
16 | Ножницы | Лезвия из нержавеющей стали.Прочные пластиковые ручки.Подходят для работы в офисе. | инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
17 | Калькулятор | Это настольный прибор, производящий моментально сложнейшие математические вычисления. Его разрядность приравнивается к 8. | инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 10
18 | Стол лабораторный | Стол лабораторный. Металллическое /керамическое покрытие | Мебель | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 20
19 | Стул | Стул лабораторный | Мебель | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 8
20 | Часы настенные электронные | Высота цифр 210 мм | Инвентарь | 2 | шт | 2
21 | Лоток | пластиковый | инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 12
22 | Лабораторная мельница | Универсальная роторная ножевая мельница предназначена для измельчения образцов твердых, мягких, хрупких и волокнистых продуктов с высоким содержанием влаги, жира и клетчатки, чувствительных к изменению температуры при нагреве в процессе измельчения (зерно, семена масличных культур, комбикорма и пр.).Масса размалываемого продукта, г 10-150. Время размола навески массой 50 г, с 5....60. Допускаемое количество размолов в час 60. Объем загрузочного бункера изменяемый, мл 85-400. Частота вращения рабочего органа, об/мин 17000. Электропитание, В/Гц 220/50. Габаритные размеры, мм 300 х 170 х 460. Масса, кг 13. | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
23 | Тестомесилка лабораторная | Предназначена для замеса теста из цельносмолотого зерна пшеницы (шрота) и муки хлебопекарного и макаронного помолов при определении количества и качества клейковины. Производительность >40 замесов/ч. Продолжительность замеса 18 с. Частота вращения рабочего органа (на холостом ходу), об/мин 600. Доза воды, мл 14, 17, 20. Габаритные размеры, мм 320х225х335. Масса <25 кг. | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
24 | Отмыватель клейковины | Устройство У1-МОК-1МТ предназначено для отмывания и отжима сырой клейковины из зерна (шрота) и муки пшеницы без применения ручного труда. Производительность, число отмываний / час 4. Допустимое расхождение между отмываниями, % не более ±2. Частота вращения рабочего органа, об/мин 57. Электропитание, В/Гц/Вт 220/50/100.Расход воды на одно отмывание, л 9,2. Габаритные размеры (ДхШ(без ванны)хВ), не более, мм:530х300х530. Масса устройства У1-МОК-1МТ, не более, кг 25. | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
25 | Устройство для формирования клейковины | Предназначено для частичной механизации процесса формовки клейковины в шарик перед определением качества клейковины на приборах ИДК. Среднее время формовки шарика клейковины, с-23. Габаритные размеры столика с кюветами, мм-230 х 190 х 65. Масса, кг не более-0,5. | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
26 | Чашка кристализационная | Объем 1000 мл. Лабораторные кристаллизаторы преимущественно изготавливаются из обычного или термостойкого стекла. | инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
27 | Цилиндр | Объем 250 мл | инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
28 | Измеритель деформации клейковины | Габаритные размеры не более, мм 130 х 150 х 190 Мощность, потребляемая прибором от сети переменного тока при нормальном напряжении не более, В·А 2.5 Прибор обеспечивает свои технические характеристики в пределах норм, установленных ТУ, после прогрева в течение, мин. 20 Диапазон измерений деформации клейковины, мм 10.55...0 Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерений не более, мм ±0,035 | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
29 | Стакан химический | Объем 1000 мл. | Инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
30 | Термометр | Для определение температуры воды | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
31 | Скалка | Деревянная | Инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
32 | Щуп мешочный | Цилиндрического типа | Инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
33 | Доска разборная для зерна | Доска разборная предназначена для разбора проб при проведении анализов качества муки, крупы, зерна и т.д. | Инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
34 | Весы лабораторные | Электронные лабораторные весы ВК II класса точности. Точность 0,1 г. LCD дисплей. Режимы: счетный,процентный,суммирование веса,тарирование. Размер платформы 153х143 мм из нержавейки. Единица измерения: грамм. Максимальный вес 6 кг | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
35 | Пломбиратор+пломбы | Пломбиратор–при помощи которого имеется возможность организовать контроль над упакованным зерном перед отправкой его на анализ. | Инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
36 | Совочек лабораторный | Совочек предназначен для лабораторных работ при определении засоренности зерна. | Инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
37 | Пластиковый контейнер для хранения образцов зерна 3 л | Контейнер из из полимера или оцинкованная легкосъемная крышка . Обьем -3,0л | Инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
38 | Растильня (поддон) для проращивания семян | Материал пластик. 195х195х70 | Инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 4
39 | Контейнер | Материал пластик, объем 5 л | инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 4
40 | Линейка | 50 см | инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 4
41 | Ящик для рассады | материал пластик | инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 4
42 | Розетка для зерна | Материал: металическая | инструмент | 3 | шт ( на 1 раб.место) | 6
43 | Иономер лабораторный в комплекте с электродами | pX [pH]от -2 до 20 ±0,02 ЭДС±3 000 мВ ±1 мВ Концентрация нитратов3,1 - 9800мг/кг ±5% Температура0-100 °С ±0,2°С Первичная поверкадоп. опция + 4900 руб. Габаритные размеры178х98х45 мм | оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
44 | pH-метр лабораторный | Диапазон измерения pH/мВ-0.00…14,00/ -1999…1999. Точность измерения pH/мВ-±0,01/ ±1. Диапазон температуры °C / разрешение--5,0 ... 105,0 / 0,1. Автоматическая калибровка-1, 2 или 3 точки с возможностью выбора из 10 хранящихся в памяти прибора буферных растворов. Дисплей жидкокристаллический высокого разрешения. ПитаниеСтандартное питание 230В/50Гц или от четыренх стандартных батарей типа АА. | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
45 | Весы электронные | Наибольший предел взвешивания (НПВ): 300 гр. Дискретность (цена деления): 0.01 гр. Размер платформы: Диаметр 116 мм. Класс точности: II высокий. Единица измерения: грамм. | оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
46 | Ступка и пестик | Фарфоровая | Инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
47 | Комплект сит СП для почвы | Размер ячейки, мм 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2. Тип просеивающего элемента 0,1...0,5 - Сетка. Материал просеивающего элемента нержавеющая сталь. Размер обечайки, мм-120.Высота обечайки, мм-38. Вес, кг, не более-2,3. | Инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
48 | Магнитная мешалка | Она предназначена для приготовления обычных растворов, суспензий, эмульсий. | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
49 | Стеклянная палочка | Изготовлена из стекла | Инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
50 | Стеклянные стаканы | Объем 100 мл | Инструмент | 6 | шт ( на 1 раб.место) | 12
51 | Электрод | Электрод NO3 | Инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
52 | Банка для реактивов | С завинчивающейся крышкой | химическая посуда | 4 | шт ( на 1 раб.место) | 8
53 | Цифровая платформа точного земледелия | Цифровая программа точного земледелия "АгроМон" | ПО | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 10
54 | Палетка | пластиковая | инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
55 | Лабораторная соковыжималка | Объем 5 л | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
56 | Рефрактометр | Стационарный, для измерения сухих веществ | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
57 | Химические стаканы | объемом 50 мл | химическая посуда | 6 | шт ( на 1 раб.место) | 12
58 | Садовая лопатка | Металлическая | инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
59 | Видеоокуляр | формата 1/2.3 дюйма с размером пикселя 1.67 x 1.67 мкм | Оборудование IT | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
60 | Разделочная доска | Пластиковая | инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 4
61 | Ширма | Ширма секционная, 3 секции: 2200х410х1645h | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 4
62 | Умывалник | Пластиковый | инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
63 | Нож | Металлический | инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
64 | Контейнер | Пластиковый, объем 5 л | инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
65 | Колба | Круглая плоскодонная, 250 мл | химическая посуда | 6 | шт ( на 1 раб.место) | 6
66 | Сито | Размер ячейки: 0,25; 0,1. | инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
Комната Конкурсантов (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 13,0 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 220 подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола:керамическая плитка - 13,0 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Стул | Ученический | Мебель | 1 | шт | 11
2 | Стол | 1200x730x760 мм | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12
3 | Вешалка | Металлические локеры | Мебель | 1 | шт | 1
4 | Сетевой фильтр | Сетевой фильтр с шестью розетками | Прибор |  | шт | 1
5 | Мусорная корзина | Пластиковая | Инвентарь | 1 | шт | 1
Комната Экспертов (включая комнату Главного эксперта) (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 12 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 220 подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: керамическая плитка - 12 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 | Мебель | 10 | шт | 10
2 | Стол компьютерный | (ШхГхВ) 1200х700х750 | Мебель | 1 | шт | 1
3 | Стул | 4 ножки, без подлокотников | Мебель | 15 | шт | 15
4 | Запираемый шкафчик | не менее 4 запираемых ящиков (ШхГхВ) 400х500х500 | Мебель | 1 | шт | 1
5 | Вешалка | штанга на колесах, с крючками | Оборудование | 1 | шт | 1
6 | Мусорная корзина | Пластиковая | Оборудование | 2 | шт | 2
7 | Кресло компьютерное | на колесиках, с подлокотниками синяя или серая обивка расчитанные на вес не менее 100 кг | Мебель | 1 | шт | 1
8 | Компьютер | Core i7/ DDR4 2666 mHz 32 GB/ SSD 1Tb/ видеокарта RTX 2070 8GB | Оборудование IT | 2 | шт | 2
9 | Монитор | не менее 24" | Оборудование IT | 2 | шт | 2
10 | Мышь для компьютера | Беспроводная | Оборудование IT | 2 | шт | 2
11 | Сетевой удлинитель | на 5 розеток | Оборудование | 2 | шт | 2
12 | Источник бесперебойного питания | выходная мощность 1100 ВА / 660 Вт | Оборудование | 2 | шт | 2
13 | Лазерный принтер А4 | МФУ лазерное Печать черно-белая лазерная Макс. формат печати A4 (210 × 297 мм) Макс. размер отпечатка 216 × 356 мм Особенности автоматическая двусторонняя печать | Оборудование IT | 1 | шт | 1
14 | Операционная система | Операционная система должна обеспечить: - Работоспособность всего программного обеспечения необходимого для выполнения конкурсного задания в полном объёме - Стабильное и бесперебойное подключение ПК участника к сети Ethernet | ПО | 2 | шт | 2
15 | Программное обеспечение для просмотра изображений | Программное обеспечение | ПО | 2 | шт | 2
16 | Медиапроигрыватель | Медиапроигрователь должен обеспечить: - Воспроизведение видео и аудио файлов: Контейнерные: AVI, FLAC, FLV[a], Matroska, MP4, MPJPEG, MPEG-2 (ES, MP3), QuickTime File Format, WAV и другие Аудио: AAC, AC-3, FLAC, MP3 и другие Видео: H.263, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/MPEG-H HEVC, MJPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 и другие | ПО | 2 | шт | 2
17 | Программное обеспечение для просмотра файлов в формате .pdf | ПО для просмотра файлов в формате .pdf должно обеспечивать: - Открытие файлов в формате .pdf (как одностраничных, так и много страничных) - Возможность масштабировать и изменять ориентацию изображения | ПО | 2 | шт | 2
18 | Программное обеспечение для создания презентаций | ПО для создания презентаций должно обеспечивать: - Создание много страничных, статичных презентаций - Работу с растровым изображением - Работу с внедрённым изображением (обрезка, масштабирование, перемещение и тд) - Создание таблиц и схем - Возможность использования различных шрифтов без их внедрения в программу во время работы - Возможность использования аудио и видео файлов в создании презентации - Возможность создание анимированных переходов между слайдами, текстовыми или иными материалами - Возможность записи голоса поверх видео ряда - Возможность сохранения итогового файла в формате .pdf, .avi, .mpg4 (.mpeg4) | ПО | 2 | шт | 2
19 | Интернет-браузер | Интернет-браузер доложен обеспечивать: - Быстрый и безопасный поиск информационных материалов - Давать возможность взаимодействия с системами обмена файлами (принятие и отправка файлов) - Доступ к e-mail участника - Давать возможность безопасно копировать текстовую и визуальную информацию из открытых источников | ПО | 2 | шт | 2
20 | Пакет офисных программ | Пакет офисных программ должен обеспечить: - Работу с текстовыми файлами в формате .doc, .docx - Работу с электронными таблицами в формате .xlsx и его интерпритации - Чтение и создание документов и их сохранение в выше указанных форматах - Работу с табличными данными, текстом, изображением | ПО | 2 | шт | 2
21 | Программное обеспечение для сканирования | в зависимости от установленного оборудования | ПО | 2 | шт | 2
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1
2
3
Складское помещение
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее ____ кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее ___ люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: ___ подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: ковролин - ___ кв.м. на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): требуется/не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): требуется/не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1
2
3
4
5

## Рабочее место конкурсантов
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
по компетенции
0
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Красноярский край
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | КГБПОУ «Уярский Сельскохозяйственный Техникум»
Адрес базовой организации: |  | Трактовая ул., 9, Уяр
Главный эксперт: |  | Ястребова Алена Владимировна |  | yastrebowa.alena@yandex.ru |  | 79043122289
Технический администратор площадки: |  | Карабарин Александр Анатольевич |  | karabarinaa72@mail.ru |  | 79135839663
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 15
Количество конкурсантов (команд): |  | 10
Количество рабочих мест: |  | 10
Даты проведения: |  | 27.05.2024 - 11.05.2024
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест))
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 150 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 220 подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: заливной пол -150 м2 на всю зону, частично OSP 27м2
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Мышь для компьютера | Тип соединения: беспроводная | Оборудование IT | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 12
2 | Микроскоп цифровой | Увеличение микроскопа: 10-40 крат Окуляр: SWF-10х, Поле зрения, 23-5,5 (52*-1,5* - опция) мм | Оборудование IT | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
3 | Пинцет | Пинцет анатомический. Размер: 150 мм. Материал: нержавеющая сталь. | инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 8
4 | Мусорная корзина | Пластиковая | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 10
5 | Монитор | не менее 24" | Оборудование IT | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
6 | Сетевой удлинитель | на 5 розеток | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 11
7 | Моноблок | Процессор не ниже Core i3, Оперативная память не ниже 4GB, колличество портов USB не менее 3х, Операционная система Windows 7 или выше. | Оборудование IT | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 10
8 | Операционная система | Операционная система должна обеспечить: - Работоспособность всего программного обеспечения необходимого для выполнения конкурсного задания в полном объёме - Стабильное и бесперебойное подключение ПК участника к сети Ethernet | ПО | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 12
9 | Интернет-браузер | Интернет-браузер доложен обеспечивать: - Быстрый и безопасный поиск информационных материалов - Давать возможность взаимодействия с системами обмена файлами (принятие и отправка файлов) - Доступ к e-mail участника - Давать возможность безопасно копировать текстовую и визуальную информацию из открытых источников | ПО | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 10
10 | Пакет офисных программ | Пакет офисных программ должен обеспечить: - Работу с текстовыми файлами в формате .doc, .docx - Работу с электронными таблицами в формате .xlsx и его интерпритации - Чтение и создание документов и их сохранение в выше указанных форматах - Работу с табличными данными, текстом, изображением | ПО | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 12
11 | Ноутбук | Процессор не ниже Core i3, Оперативная память не ниже 4GB, колличество портов USB не менее 3х, Операционная система Windows 7 или выше. | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
12 | МФУ(цветное) | Компактное МФУ с фронтальными чернильными ёмкостями и возможностью печати и сканирования по Wi-Fi предназначено для сверхэкономичной печати цветных документов. Имеется функция печати фото формата 10×15 без полей. Скорость печати: до 33 стр./мин. Комплект чернил рассчитан на печать до 7500 цветных и 4500 ч/б документов формата А4. | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
13 | Клавиатура компьютера | Органы управления- клавиши. Конструкция клавиатуры - полноразмерная. | Оборудование IT | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 10
14 | Лупа | Ручная лупа в металлической оправе, необходима для визуального контроля работ с мелкими деталями. Диаметр лупы -100мм. Увеличение не менее 2.5х. | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
15 | Чаши Петри | Чашки из оптически прозрачного стекла высокого качества. | оборудование | 10 | шт ( на 1 раб.место) | 20
16 | Ножницы | Лезвия из нержавеющей стали.Прочные пластиковые ручки.Подходят для работы в офисе. | инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
17 | Калькулятор | Это настольный прибор, производящий моментально сложнейшие математические вычисления. Его разрядность приравнивается к 8. | инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 10
18 | Стол лабораторный | Стол лабораторный. Металллическое /керамическое покрытие | Мебель | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 20
19 | Стул | Стул лабораторный | Мебель | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 8
20 | Часы настенные электронные | Высота цифр 210 мм | Инвентарь | 2 | шт | 2
21 | Лоток | пластиковый | инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 12
22 | Лабораторная мельница | Универсальная роторная ножевая мельница предназначена для измельчения образцов твердых, мягких, хрупких и волокнистых продуктов с высоким содержанием влаги, жира и клетчатки, чувствительных к изменению температуры при нагреве в процессе измельчения (зерно, семена масличных культур, комбикорма и пр.).Масса размалываемого продукта, г 10-150. Время размола навески массой 50 г, с 5....60. Допускаемое количество размолов в час 60. Объем загрузочного бункера изменяемый, мл 85-400. Частота вращения рабочего органа, об/мин 17000. Электропитание, В/Гц 220/50. Габаритные размеры, мм 300 х 170 х 460. Масса, кг 13. | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
23 | Тестомесилка лабораторная | Предназначена для замеса теста из цельносмолотого зерна пшеницы (шрота) и муки хлебопекарного и макаронного помолов при определении количества и качества клейковины. Производительность >40 замесов/ч. Продолжительность замеса 18 с. Частота вращения рабочего органа (на холостом ходу), об/мин 600. Доза воды, мл 14, 17, 20. Габаритные размеры, мм 320х225х335. Масса <25 кг. | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
24 | Отмыватель клейковины | Устройство У1-МОК-1МТ предназначено для отмывания и отжима сырой клейковины из зерна (шрота) и муки пшеницы без применения ручного труда. Производительность, число отмываний / час 4. Допустимое расхождение между отмываниями, % не более ±2. Частота вращения рабочего органа, об/мин 57. Электропитание, В/Гц/Вт 220/50/100.Расход воды на одно отмывание, л 9,2. Габаритные размеры (ДхШ(без ванны)хВ), не более, мм:530х300х530. Масса устройства У1-МОК-1МТ, не более, кг 25. | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
25 | Устройство для формирования клейковины | Предназначено для частичной механизации процесса формовки клейковины в шарик перед определением качества клейковины на приборах ИДК. Среднее время формовки шарика клейковины, с-23. Габаритные размеры столика с кюветами, мм-230 х 190 х 65. Масса, кг не более-0,5. | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
26 | Чашка кристализационная | Объем 1000 мл. Лабораторные кристаллизаторы преимущественно изготавливаются из обычного или термостойкого стекла. | инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
27 | Цилиндр | Объем 250 мл | инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
28 | Измеритель деформации клейковины | Габаритные размеры не более, мм 130 х 150 х 190 Мощность, потребляемая прибором от сети переменного тока при нормальном напряжении не более, В·А 2.5 Прибор обеспечивает свои технические характеристики в пределах норм, установленных ТУ, после прогрева в течение, мин. 20 Диапазон измерений деформации клейковины, мм 10.55...0 Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерений не более, мм ±0,035 | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
29 | Стакан химический | Объем 1000 мл. | Инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
30 | Термометр | Для определение температуры воды | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
31 | Скалка | Деревянная | Инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
32 | Щуп мешочный | Цилиндрического типа | Инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
33 | Доска разборная для зерна | Доска разборная предназначена для разбора проб при проведении анализов качества муки, крупы, зерна и т.д. | Инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
34 | Весы лабораторные | Электронные лабораторные весы ВК II класса точности. Точность 0,1 г. LCD дисплей. Режимы: счетный,процентный,суммирование веса,тарирование. Размер платформы 153х143 мм из нержавейки. Единица измерения: грамм. Максимальный вес 6 кг | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
35 | Пломбиратор | Пломбиратор–при помощи которого имеется возможность организовать контроль над упакованным зерном перед отправкой его на анализ. | Инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
36 | Совочек лабораторный | Совочек предназначен для лабораторных работ при определении засоренности зерна. | Инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
37 | Пластиковый контейнер для хранения образцов зерна 3 л | Контейнер из из полимера или оцинкованная легкосъемная крышка . Обьем -3,0л | Инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
38 | Растильня (поддон) для проращивания семян | Материал пластик. 195х195х70 | Инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 4
39 | Контейнер | Материал пластик, объем 5 л | инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 4
40 | Линейка | 50 см | инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 4
41 | Ящик для рассады | материал пластик | инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 4
42 | Розетка для зерна | Материал: металическая | инструмент | 3 | шт ( на 1 раб.место) | 6
43 | Иономер лабораторный в комплекте с электродами | pX [pH]от -2 до 20 ±0,02 ЭДС±3 000 мВ ±1 мВ Концентрация нитратов3,1 - 9800мг/кг ±5% Температура0-100 °С ±0,2°С Первичная поверкадоп. опция + 4900 руб. Габаритные размеры178х98х45 мм | оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
44 | pH-метр лабораторный | Диапазон измерения pH/мВ-0.00…14,00/ -1999…1999. Точность измерения pH/мВ-±0,01/ ±1. Диапазон температуры °C / разрешение--5,0 ... 105,0 / 0,1. Автоматическая калибровка-1, 2 или 3 точки с возможностью выбора из 10 хранящихся в памяти прибора буферных растворов. Дисплей жидкокристаллический высокого разрешения. ПитаниеСтандартное питание 230В/50Гц или от четыренх стандартных батарей типа АА. | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
45 | Весы электронные | Наибольший предел взвешивания (НПВ): 300 гр. Дискретность (цена деления): 0.01 гр. Размер платформы: Диаметр 116 мм. Класс точности: II высокий. Единица измерения: грамм. | оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
46 | Ступка и пестик | Фарфоровая | Инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
47 | Комплект сит СП для почвы | Размер ячейки, мм 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2. Тип просеивающего элемента 0,1...0,5 - Сетка. Материал просеивающего элемента нержавеющая сталь. Размер обечайки, мм-120.Высота обечайки, мм-38. Вес, кг, не более-2,3. | Инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
48 | Магнитная мешалка | Она предназначена для приготовления обычных растворов, суспензий, эмульсий. | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
49 | Стеклянная палочка | Изготовлена из стекла | Инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
50 | Стеклянные стаканы | Объем 100 мл | Инструмент | 6 | шт ( на 1 раб.место) | 12
51 | Электрод | Электрод NO3 | Инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
52 | Банка для реактивов | С завинчивающейся крышкой | химическая посуда | 4 | шт ( на 1 раб.место) | 8
53 | Цифровая платформа точного земледелия | Цифровая программа точного земледелия "АгроМон" | ПО | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 10
54 | Палетка | пластиковая | инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
55 | Лабораторная соковыжималка | Объем 5 л | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
56 | Рефрактометр | Стационарный, для измерения сухих веществ | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
57 | Химические стаканы | объемом 50 мл | химическая посуда | 6 | шт ( на 1 раб.место) | 12
58 | Садовая лопатка | Металлическая | инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
59 | Видеоокуляр | формата 1/2.3 дюйма с размером пикселя 1.67 x 1.67 мкм | Оборудование IT | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
60 | Разделочная доска | Пластиковая | инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 4
61 | Ширма | Ширма секционная, 3 секции: 2200х410х1645h | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 4
62 | Умывалник | Пластиковый | инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
63 | Нож | Металлический | инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
64 | Контейнер | Пластиковый, объем 5 л | инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
65 | Колба | Круглая плоскодонная, 250 мл | химическая посуда | 6 | шт ( на 1 раб.место) | 6
66 | Сито | Размер ячейки: 0,25; 0,1. | инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | первой помощи | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | порошковый | Охрана труда | 1 | шт | 1
3 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | 19 л (холодная/горячая вода) | Охрана труда | 1 | шт | 1
4 | Перчатки латексные | Перчатки из латекса относятся к одноразовым защитным изделиям. Перчатки предназначены для защиты рук работника от различных загрязнений, воздействия химических веществ и агрессивных сред. | Охрана труда | 1 | шт | 50

## Расходные материалы
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
по компетенции
0
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Красноярский край
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | КГБПОУ «Уярский Сельскохозяйственный Техникум»
Адрес базовой организации: |  | Трактовая ул., 9, Уяр
Главный эксперт: |  | Ястребова Алена Владимировна |  | yastrebowa.alena@yandex.ru |  | 79043122289
Технический администратор площадки: |  | Карабарин Александр Анатольевич |  | karabarinaa72@mail.ru |  | 79135839663
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 15
Количество конкурсантов (команд): |  | 10
Количество рабочих мест: |  | 10
Даты проведения: |  | 27.05.2024 - 11.05.2024
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Почва | тёмноокрашенные почвы | Расходные материалы | 5 | кг | 160
2 | Зерно | Согласно конкурсному заданию | Расходные материалы | 300 | кг | 600
3 | Каталог пестицидов | Каталог пестицидов за 2023-2024 год | Расходные материалы | 2 | шт | 2
4 | Калька | Калька для чертежных и дизайнерских работ | Расходные материалы | 3 | шт | 96
5 | Шпагат | Согласно конкурсному заданию | Расходные материалы | 2 | рулон | 2
6 | Семена ягодных культур | Согласно конкурсному заданию | Расходные материалы | 5 | упак | 10
7 | Болезни сельскохозяйственных культур | Согласно конкурсному заданию | Расходные материалы | 5 | шт | 10
8 | Вредители сельскохозяйственных культур | Согласно конкурсному заданию | Расходные материалы | 5 | шт | 10
9 | Семена сорных растений | Согласно конкурсному заданию | Расходные материалы | 5 | упак | 10
10 | Семена плодовых культур | Согласно конкурсному заданию | Расходные материалы | 5 | упак | 10
11 | Зерновки пшеницы в рулонах | Набухшие семена значительно крупнее, семенная кожура мягче, хорошо виден рубчик. | Расходные материалы | 200 | шт | 6400
12 | Дистилированная вода | Дистиллиро́ванная вода́ — очищенная вода, практически не содержащая примесей и посторонних включений, в РФ нормируется на основании ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная». | Расходные материалы | 2 | л | 64
13 | Калий хлористый | Раствор калий хлористый (KCl) для хранения электродов. Данный раствор позволяет существенно продлить срок службы рН и ОВП (ORP) электродов. | Расходные материалы | 74.5 | гр | 2384
14 | Квасцы алюмокалиевые | Наиболее распространены алюмокалиевые квасцы и хромокалиевые квасцы. | Расходные материалы | 100 | гр | 3200
15 | Калий азотнокислый | Азотноки́слый ка́лий (ка́лиевая сели́тра, кали́йная селитра, инди́йская селитра и др.) — неорганическое соединение, калиевая соль азотной кислоты с формулой KNO3. В кристаллическом состоянии — бесцветное вещество, нелетучее, слегка гигроскопичное, без запаха. | Расходные материалы | 101 | гр | 3232
16 | Бумага фильтровальная | Бумага должна быть изготовлена в соответствии с требованиями стандарта по технологическим регламентам. | Расходные материалы | 2 | лист | 30
17 | Набор для уборки | Набор совок и щетка с длинной ручкой, материал плластик | Расходные материалы | 10 | шт | 10
18 | Семена цветочных культур | Согласно конкурсному заданию | Расходные материалы | 5 | упак | 10
19 | Семена овощных культур | Согласно конкурсному заданию | Расходные материалы | 5 | упак | 10
20 | Каталог цветочных культур | Каталог цветочных культур | Расходные материалы | 2 | шт | 2
21 | Плоды семечковых культур | Четырех сортов семечковых культур | Расходные материалы | 4 | кг | 128
22 | Мешки | полипропиленовые плотные 55x95 см на 40-50 кг | Расходные материалы | 12 | шт | 24
23 | Пипетка | пластиковя обем 1-3 мл | Расходные материалы | 5 | шт | 5
24 | Торф | нихинный или верховой | Расходные материалы | 5 | кг | 160
25 | Песок речной | Песок просеянный речной | Расходные материалы | 5 | кг | 160
26 | Бинт | ширина не менее 10 см | Расходные материалы | 2 | рулон | 8
27 | Спирт | 96% | Расходные материалы | 10 | мл | 320
28 | Пломбы | металические | Расходные материалы | 5 | шт | 110
29 | Цветные карандаши | набор 24 цвета | Расходные материалы | 2 | упак | 2
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Бумага А4 | не менее 500 листов | Расходные материалы | 10 | пачка | 20
2 | Моющее средство для рук | Моющее средство для рук в специальных флаконах с дозатором объем 250 мл | Расходные материалы | 1 | шт | 10
4 | Мешки для мусора | Полиэтиленовые мешки для мусора на 30 л | Расходные материалы | 1 | упаковка | 10
5 | Часы настенные | Электронные | Расходные материалы | 1 | шт | 2
6 | Ручка шариковая | чернила синие | Расходные материалы | 2 | шт | 80
7 | Степлер со скобами | 24/6 | Расходные материалы | 2 | шт | 2
8 | Скрепки канцелярские | 25 мм, никелированные, треугольные, 100 шт | Расходные материалы | 1 | упак | 5
9 | Файлы А4 | комплект 100 шт., гладкие | Расходные материалы | 2 | упак | 10
10 | Маркер | черный | Расходные материалы | 1 | шт | 5
11 | Ножницы | металические | Расходные материалы | 2 | шт | 4
12 | Линейка | не менее 30 см | Расходные материалы | 2 | шт | 2
13 | Дырокол для листов | толщина пробивки 30 листов | Расходные материалы | 3 | шт | 2
14 | Простой карандаш | чернографитные | Расходные материалы | 2 | шт | 80
15 | Влажные салфетки | 120 шт с клапаном | Расходные материалы | 1 | шт | 40
16 | Бумажные полотенца | Бумажные полотенца в рулонах, то ширина рулонов равна от 19,5 см до 23 см, длина от 12 м до 60 м. | Расходные материалы | 1 | шт | 40
17 | Клейкие закладки | пластиковые 5 цветов по 20 листов 12х45 мм | Расходный материал | 1 | шт | 5
18 | Корректирующая лента | 5 мм x 5 м | Расходный материал | 1 | шт | 5
19 | Планшет-папка | пластиковая | Расходный материал | 5 | шт | 20
20 | Папка регистр | А4 | Расходный материал | 2 | шт | 20
21 | Пакет фасовочный | ПНД 24х37, 8 мкм | Расходный материал | 2 | рулон | 20
22 | Пакет с ручкой | полиэтиленовый | Расходный материал | 10 | шт | 380
23 | Точилка для карандашей | ручная | Расходные материалы | 1 | шт | 2
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Халат медицинский | Халат медицинский—защитить работника и его платье от загрязнения. | Охрана труда | 1 | шт | 10
2 | Влажные салфетки | Влажные салфетки содержащие дизенфицирующий состав . Количество штук, в упаковке: 80 | Охрана труда | 1 | упаковка | 40
3 | Перчатки латексные | Перчатки из латекса относятся к одноразовым защитным изделиям. Перчатки предназначены для защиты рук работника от различных загрязнений, воздействия химических веществ и агрессивных сред. | Охрана труда | 1 | шт | 200
4 | Перчатки | Перчатки х/б | Охрана труда | 1 | шт | 20

## Личный инструмент участника
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
по компетенции
0
Личный инструмент конкурсанта
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание
1 | Халат медицинский | Халат медицинский—защитить работника и его платье от загрязнения. | Охрана труда | 1 | шт
2 | Перчатки латексные | Перчатки из латекса относятся к одноразовым защитным изделиям. Перчатки предназначены для защиты рук работника от различных загрязнений, воздействия химических веществ и агрессивных сред. | Охрана труда | 1 | шт
3 | Перчатки | Перчатки х/б | Охрана труда | 1 | шт