## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Итоговый межрегиональный этап Чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2024 г.
| Наименование компетенции |  | Лабораторный химический анализ (юниоры)
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Титриметрический метод анализа | [6 empty] | 50
1 | Организация рабочего места, подготовка оборудования и реактивов
|  | И | Использование перчаток, очков, головного убора, халата |  | Вычесть все баллы, если не выполнено хотя бы одно условие | 4 предмета | 1 | 0.48
|  | И | Маркировка лабораторной посуды |  | Вычесть все баллы, если не промаркирована хотя бы одна единица |  | 2 | 0.71
|  | И | Отсутствие боя посуды |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.74
|  | И | Работа с аммиаком |  | Вычесть все баллы, если работа проводилась не в вытяжном шкафу |  | 1 | 0.45
|  | И | Использование промежуточной посуды, приспособлений |  | Вычесть все баллы, если не использовалась промежуточная тара, пипетки |  | 1 | 0.25
|  | И | Работа с растворами, жидкими веществами |  | Вычесть все баллы, если хоть один раствор не перемешан перед использованием |  | 1 | 0.25
|  | С | Чистота и организация рабочего места, отсутствие розлива и россыпи реактивов |  |  |  | 1 | 1.07
|  |  |  | 0 | Хаотичное расположение оборудования и посуды на рабочем месте
|  |  |  | 1 | Элементы разупорядоченности, инструмент не мешает работе, не возвращается на место
|  |  |  | 2 | Элементы упорядоченности, инструмент не мешает работе
|  |  |  | 3 | Порядок на рабочем месте с элементами усовершенствования
|  | И | Выбор весов в соответсвии с НД для приготовления контрольных проб |  | Вычесть 0.75 балла, если выбраны не аналитические весы | 2 операции | 4 | 1.5
|  | И | Сборка установки для титрования |  | Вычесть все баллы, если бюретка закреплена не двумя лапками |  | 2 | 0.65
|  | И | Необоснованный перерасход реактивов |  | Вычесть все баллы, если хотя бы один из растворов был переделан |  | 3 | 1.51
|  | И | Утилизация отходов в специально отведенную емкость |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 1.26
|  | И | Использование промежуточной посуды |  | Вычесть все баллы, если промежуточная посуда не использовалась |  | 2 | 0.79
2 | Техника выполнения задания
|  | И | Взятие навески Трилона Б |  | Вычесть баллы, если навеска не соответсвует НД |  | 4 | 1.36
|  | И | Растворение Трилона Б |  | Вычесть быллы, если температура воды не соответсвует 40-60 С, раствор доведен до метки без охлаждения |  | 4 | 1.36
|  | И | Взятие навески хлорида аммония |  | Вычесть баллы, если навеска не соответсвует НД |  | 4 | 1.36
|  | И | Приготовление буферного раствора |  | Вычесть баллы, если не выполнено |  | 3 | 2
|  | И | Промываение бюретки рабочим раствором Трилона Б |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.69
|  | И | Бюретка установлена вертикально во время установки "ноля" и снятия показаний |  | Вычесть все баллы, если не выполнено хотя бы одно условие при одном титровании |  | 2 | 1.34
|  | И | Установлениепоправочного коэффициента раствора Трилона Б |  | Вычесть 0,6 балла, если добавление титранта не соответствует НД при одном титровании | 3 операции | 4 | 1.8
|  | И | Регистрация точки эквивалентности трилона Б |  | Вычесть 0,6 балла, если нет перехода окраски раствора от красно-фиолетовой до синей | 3 операции | 4 | 1.8
|  | И | Титрование контрольной пробы |  | Вычесть 0,80 балла, если добавление титранта не соответствует НД при одном титровании | 2 операции | 4 | 1.6
|  | И | Регистрация точки эквивалентности пробы |  | Вычесть 0,86 балла, если нет перехода окраски раствора от фиолетово-красной до лимонно-желтой | 2 операции | 4 | 1.72
|  | С | Техника работы с мерной посудой( цилиндры, пипетки, мерные колбы) |  |  |  | 2 | 0.81
|  |  |  | 0 | Неверный подбор мерной посуды, использование не по назначению; отсутствует перемешивание мерных колб, цилиндр и колбы заполняются не на горизонтальной поверхности
|  |  |  | 1 | Использование по назначению с нарушениями техники применения
|  |  |  | 2 | Использование по назначению без нарушений техники применения
|  |  |  | 3 | Совершенный уровень владения
|  | И | Техника приготовления растворов |  | Вычесть все баллы, если не выполнено: количественный перенос вещества, полнота растворения вещества, доведение до метки, перемешивание |  | 3 | 2
3 | Обработка, анализ и оформление полученных результатов
|  | И | Вычисление поправочного коэффициента раствора Трилона Б |  | Вычесть 1,00 балл для одного расчета, если коэффициент не расчитан с точностью до 4-х значащих цифр | 2 операции | 5 | 2
|  | И | Расчет среднего значения поправки раствора Трилона Б |  | Вычесть все баллы, если не рассчитано |  | 5 | 2
|  | И | Проверка приемлемости поправочного коэффициента раствора Трилона Б |  | Вычесть все баллы, если расхождение между двумя результатами превышает установленное значение |  | 5 | 2
|  | И | Расчет навески пробы |  | Вычесть все баллы, если не выполнено | 2 операции | 5 | 2
|  | И | Расчет определяемого компонента в пробе |  | Вычесть все баллы, если не выполнено | 2 операции | 5 | 2
|  | И | Расчет среднеарифметического значения пробы |  | Вычесть 1,00 балл, если расчитан без учета приемлемости |  | 5 | 0.5
|  | И | Расчет погрешности |  | Вычесть 1,00 балл, если не расчитана | 2 операции | 5 | 2
|  | И | Представление результата измерений в соотвествии с НД |  | Вычесть все баллы, если результат не представлен в виде (Х ± ∆) |  | 5 | 2
|  | И | Отсутсвие математических ошибок во всех расчетах |  | Вычесть все баллы, если хотя бы в одном расчете сделана математическая ошибка |  | 5 | 2
|  | И | Соответствие опорному значению (экспертная оценка) |  | Вычесть 1,00 балл, если полученное значение не входит в интервал 94,56-102,44 | 2 операции | 5 | 2
|  | С | Оформление протокола |  |  |  | 5 | 2
|  |  |  | 0 | Отчет не содержит данных, необходимых для полного понимания последовательности действий
|  |  |  | 1 | Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, но они беспорядочны, без структуры и с многочисленными исправлениями
|  |  |  | 2 | Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, они структурированы, без многочисленных исправлений
|  |  |  | 3 | То же что 2, содержит дополнительную поясняющую информацию
|  | И | Расчет степени чистоты препарата |  | Вычесть все баллы, если не рассчитано |  | 5 | 2
Б | Потенциометрический метод анализа | [6 empty] | 50
1 | Организация рабочего места, подготовка оборудования и реактивов
|  | И | Использование перчаток и защитных очков при работе с химическими веществами |  | Вычесть все баллы, если перчатки не использовались, не проверены, | 4 предмета | 1 | 0.41
если не использовались очки
|  | И | Отсутствие боя стеклянной посуды |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.44
|  | И | Маркировка посуды |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.46
|  | С | Чистота и организация рабочего места, отсутствие розлива растворов |  |  |  | 1 | 1.19
|  |  |  | 0 | Хаотичное расположение оборудования и посуды на рабочем месте
|  |  |  | 1 | Элементы разупорядоченности, инструмент не мешает работе, не возвращается на место
|  |  |  | 2 | Элементы упорядоченности, инструмент не мешает работе
|  |  |  | 3 | Порядок на рабочем месте с элементами усовершенствования
|  | И | Выбор весов в соответсвии с НД для приготовления контрольных проб |  | Вычесть 0,88 баллы, если выбраны не аналитические весы | 2 операции | 3 | 1.76
|  | И | Взятие навески карбоната натрия в стакане, бюксе |  | Вычесть 0,76 балла для одной навески,если значение | 2 операции | 2 | 1.52
не попадает в интервал(0,1000-0,2000г)
|  | И | Сборка установки для титрования |  | Вычесть все баллы, если бюретка закреплена не двумя лапками |  | 2 | 0.65
|  | И | Необоснованный перерасход реактивов |  | Вычесть все баллы, если хотя бы один из растворов был переделан |  | 3 | 1.65
|  | И | Использование промежуточной посуды |  | Вычесть все баллы, если промежуточная посуда не использовалась |  | 2 | 0.79
|  | И | Калибровка прибора по буферным растворам |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 1.3
|  | И | Проверка рН метра по контрольному буферному раствору рН=6,86 |  | Вычесть все баллы, если работает без попадания в интервал 6,86 ±0,05 |  | 4 | 1.6
|  | И | Уровень погружения электродов в раствор |  | Вычесть все баллы, если электроды погружены менее, чем на 1,5- 2 см в раствор |  | 3 | 1.79
|  | И | Утилизация отходов в специально отведенную емкость |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 1.01
2 | Техника выполнения задания
|  | И | Отбор аликвоты тетрабората натрия в соответствии с методикой 15 см3 |  | Вычесть 0,43 балла, если не выполнено | 3 операции | 3 | 1.29
|  | И | Промываение бюретки рабочим раствором |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.69
|  | И | Установка поправочного коэффициента соляной кислоты по раствору тетраборнокислого натрия |  | вычесть 0,60 балла, если хотя бы одна проба не оттитрована | 3 операции | 4 | 1.8
|  | И | Построение кривых потенциометрического титрования для расчета коэффициента поправки |  | Вычесть 0,60 балла, если кривые на построены | 3 операции | 4 | 1.8
|  | И | Химизм процесса титрования |  | Вычесть все баллы, если химизм не прописан в две стадии или прописан не верно |  | 4 | 2
|  | И | Определение содержания карбоната натрия в двух пробах |  | Вычесть 1,00 балла,если хотя бы одна проба не оттитрована | 2 операции | 4 | 2
|  | И | Построение кривых потенциометрического титрования для расчета содержания карбоната в образце |  | Вычесть 1,00 балла, если кривые на построены | 2 операции | 4 | 2
|  | С | Техника работы с мерной посудой ( бюретка,цилиндры, пипетки) |  |  |  | 2 | 1.35
|  |  |  | 0 | Неверный подбор мерной посуды, использование не по назначению; цилиндр заполняется не на горизонтальной поверхности
|  |  |  | 1 | Использование по назначению с нарушениями техники применения
|  |  |  | 2 | Использование по назначению без нарушений техники применения
|  |  |  | 3 | Совершенный уровень владения
3 | Обработка, анализ и оформление полученных результатов
|  | И | Обработка графика для определения объема поправочного коэффициента |  | Вычесть 0,66 балла, если неверно проведены касательные | 3 операции | 5 | 1.98
|  | И | Определение точки эквивалентности для каждой пробы установочного вещества графически |  | Вычесть 0,66 балла, если неверно определен хотя бы один объем | 3 операции | 5 | 1.98
|  | И | Вычисление коэффициента поправки соляной кислоты |  | Вычесть 0,66 балла, если не расчитана хотя бы одна поправка | 3 операции | 5 | 1.98
|  | И | Расчет среднего значения коэффициента поправки соляной кислоты |  | Вычесть все баллы, если значение коэффициента не попадает в предел (1,00±0,03) |  | 5 | 1.88
|  | И | Расчет точной молярной концентрации соляной кислоты с учетом коэффициента поправки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 1.91
|  | И | Обработка графика для определения объема, пошедшего на титрование пробы |  | Вычесть 1,00 балл, если неверно проведены касательные | 2 операции | 5 | 2
|  | И | Определение точки эквивалентности для каждой пробы карбоната натрия графически |  | Вычесть 1,00 балл, если не определен хотя бы один объем | 2 операции | 5 | 2
|  | И | Расчет содержания карбоната натрия в образце |  | Вычесть 1,00 балл, если неверно расчитано | 2 операции | 5 | 2
|  | И | Расчет приемлемости результатов определений |  | Вычесть все баллы, если расхождение между двумя результатами превышает установленное значение 5% |  | 5 | 1.72
|  | И | Расчет среднего значения содержания карбоната натрия в образце |  | Вычесть все баллы, если среднее значение расчитано без учета приемлимости |  | 5 | 1.48
|  | И | Представление результата измерений в соответствии с методикой |  | Вычесть все баллы, если результат не представлен в виде ωср ±∆ ,% |  | 5 | 1.72
|  | С | Оформление протокола |  |  |  | 5 | 1.85
|  |  |  | 0 | Отчет не содержит данных, необходимых для полного пониманния последовательности действий
|  |  |  | 1 | Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, но они беспорядочны, без структуры и с многочисленными исправлениями
|  |  |  | 2 | Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, они структурированы, без многочисленных исправлений
|  |  |  | 3 | То же что 2, содержит дополнительную поясняющую информацию
|  |  |  | ИТОГО |  |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация и безопасность работ
2 | Техника работы с оборудованием и химической посудой
3 | Работам с анализируемыми объектами и химическими реактивами
4 | Технология выполнения химических и физико-химических анализов
5 | Технология обработки данных и представление результатов