## Информация о Чемпионате
Компетенция | Агрономия
Наименование этапа Чемпионата | Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
Субъект РФ (регион проведения) | Красноярский край
Базовая организация расположения конкурсной площадки | КГБПОУ «Уярский Сельскохозяйственный Техникум»
Адрес конкурсной площадки | Трактовая ул., 9, Уяр
Даты проведения | 27.05.2024 -07.06.2024
Главный эксперт | Козлова Наталья Викторовна
Электронная почта ГЭ | kozlovanataliya2013@ya.ru
Моб.телефон ГЭ | 79204880945
Технический администратор площадки | Микова Светлана Сергеевна
Электронная почта ТАП | mikovasvetlana561@mail.ru
Моб.телефон ТАП | 79048918337
Количество конкурсантов (команд) | 6
Количество рабочих мест | 6
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП | 10
ЭН - эксперт-наставник
ГЭ - главный эксперт
ИЭ - индустриальный эксперт
ТАП - технический администратор площадки

## Общая инфраструктура
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
по компетенции
Агрономия
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Красноярский край
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | КГБПОУ «Уярский Сельскохозяйственный Техникум»
Адрес базовой организации: |  | Трактовая ул., 9, Уяр
Главный эксперт: |  | Козлова Наталья Викторовна |  | kozlovanataliya2013@ya.ru |  | 79204880945
Технический администратор площадки: |  | Микова Светлана Сергеевна |  | mikovasvetlana561@mail.ru |  | 79048918337
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 10
Количество конкурсантов (команд): |  | 6
Количество рабочих мест: |  | 6
Даты проведения: |  | 27.05.2024 -07.06.2024
Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее130 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 220 подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: керамическая плитка - 130 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Мышь для компьютера | Тип соединения: беспроводная | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 11
2 | Емкость стеклянная | для смывания красителя | инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
3 | Тринокулярный микроскоп | Увеличение микроскопа 40 - 1000 (1600*/2000* - опция) крат. Визуальная насадка: тринокулярная, диоптрийная настройка +-5диоптрий на левом тубусе, посадочный диаметр окуляров 30 мм. | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
4 | Пинцет | Пинцет анатомический. Размер: 150 мм. Материал: нержавеющая сталь. | инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3
5 | Мусорная корзина | Пластиковая | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6
6 | Монитор | не менее 24" | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
7 | Сетевой удлинитель | на 5 розеток | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6
8 | Операционная система | Операционная система должна обеспечить: - Работоспособность всего программного обеспечения необходимого для выполнения конкурсного задания в полном объёме - Стабильное и бесперебойное подключение ПК участника к сети Ethernet | ПО | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 11
9 | Интернет-браузер | Интернет-браузер доложен обеспечивать: - Быстрый и безопасный поиск информационных материалов - Давать возможность взаимодействия с системами обмена файлами (принятие и отправка файлов) - Доступ к e-mail участника - Давать возможность безопасно копировать текстовую и визуальную информацию из открытых источников | ПО | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10
10 | Пакет офисных программ | Пакет офисных программ должен обеспечить: - Работу с текстовыми файлами в формате .doc, .docx - Работу с электронными таблицами в формате .xlsx и его интерпритации - Чтение и создание документов и их сохранение в выше указанных форматах - Работу с табличными данными, текстом, изображением | ПО | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 11
11 | Ноутбук | Процессор не ниже Core i3, Оперативная память не ниже 4GB, колличество портов USB не менее 3х, Операционная система Windows 7 или выше. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
12 | МФУ(цветное) | Компактное МФУ с фронтальными чернильными ёмкостями и возможностью печати и сканирования по Wi-Fi предназначено для сверхэкономичной печати цветных документов. Имеется функция печати фото формата 10×15 без полей. Скорость печати: до 33 стр./мин. Комплект чернил рассчитан на печать до 7500 цветных и 4500 ч/б документов формата А4. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
13 | Препаровальная игла | Игла с пластиковой ручкой и прямым кончиком | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
14 | Лупа | Ручная лупа в металлической оправе, необходима для визуального контроля работ с мелкими деталями. Диаметр лупы -100мм. Увеличение не менее 2.5х. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
15 | Чаши Петри | Чашки из оптически прозрачного стекла высокого качества. | оборудование | 10 | шт ( на 1 раб.место) | 30
16 | Ножницы | Лезвия из нержавеющей стали.Прочные пластиковые ручки.Подходят для работы в офисе. | инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
17 | Калькулятор | Это настольный прибор, производящий моментально сложнейшие математические вычисления. Его разрядность приравнивается к 8. | инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6
18 | Стол лабораторный | Стол лабораторный. Сварной металлический каркас. Боковые декоративные панели из меламина. Столешница керамическая плитка | Мебель | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 20
19 | Стул | Стул лабораторный | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6
20 | Часы настенные электронные | Высота цифр 210 мм | Инвентарь | 1 | шт | 1
21 | Лоток | размер 450*300*25 мм без крышки | инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 4
22 | Лабораторная мельница | Универсальная роторная ножевая мельница предназначена для измельчения образцов твердых, мягких, хрупких и волокнистых продуктов с высоким содержанием влаги, жира и клетчатки, чувствительных к изменению температуры при нагреве в процессе измельчения (зерно, семена масличных культур, комбикорма и пр.).Масса размалываемого продукта, г 10-150. Время размола навески массой 50 г, с 5....60. Допускаемое количество размолов в час 60. Объем загрузочного бункера изменяемый, мл 85-400. Частота вращения рабочего органа, об/мин 17000. Электропитание, В/Гц 220/50. Габаритные размеры, мм 300 х 170 х 460. Масса, кг 13. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
23 | Тестомесилка лабораторная | Предназначена для замеса теста из цельносмолотого зерна пшеницы (шрота) и муки хлебопекарного и макаронного помолов при определении количества и качества клейковины. Производительность >40 замесов/ч. Продолжительность замеса 18 с. Частота вращения рабочего органа (на холостом ходу), об/мин 600. Доза воды, мл 14, 17, 20. Габаритные размеры, мм 320х225х335. Масса <25 кг. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
24 | Устройство для формирования клейковины | Предназначено для частичной механизации процесса формовки клейковины в шарик перед определением качества клейковины на приборах ИДК. Среднее время формовки шарика клейковины, с-23. Габаритные размеры столика с кюветами, мм-230 х 190 х 65. Масса, кг не более-0,5. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
25 | Чашка кристализационная | Объем 1000 мл. Лабораторные кристаллизаторы преимущественно изготавливаются из обычного или термостойкого стекла. | инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
26 | Цилиндр | Объем 250 мл | инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
27 | Измеритель деформации клейковины | Предназначен для определения качества клейковины зерна пшеницы и пшеничной муки хлебопекарного и макаронного помолов по её способности сопротивляться деформирующей нагрузке сжатия между двумя плоскостями в течении 30 сек. Режим измерения автоматический. Пределы измерения деформации клейковины от 0 до 150,7 усл. ед. ИДК. Величина веса деформируемой подвижной тарированной нагрузки 120 г. Допускаемое отклонение величины деформирующей нагрузки от -5 до +2 г. Время воздействия деформирующей нагрузки на образец клейковины 30 ± 1,5 с. Габаритные размеры 200×110×240 мм. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
28 | Мерная колба | Стеклянная коническая колба, 250 мл | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 4
29 | Стакан химический | Объем 1000 мл. | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1 | нет!!! Заменить
30 | Скалка | деревянная | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
31 | Доска разборная для зерна | Доска разборная предназначена для разбора проб при проведении анализов качества муки, крупы, зерна и т.д. | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
32 | Весы лабораторные | Электронные лабораторные весы ВК II класса точности. Точность 0,1 г. LCD дисплей. Режимы: счетный,процентный,суммирование веса,тарирование. Размер платформы 153х143 мм из нержавейки. Единица измерения: грамм. Максимальный вес 6 кг | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
33 | Совочек лабораторный | Совочек предназначен для лабораторных работ при определении засоренности зерна. | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
34 | Пластиковый контейнер для хранения образцов зерна 3 л | Контейнер из из полимера или оцинкованная легкосъемная крышка . Обьем -3,0л | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
35 | Растильня (поддон) для проращивания семян | Габаритные размеры: 220 x 131 x 38 мм | Инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
36 | Контейнер | Материал пластик, объем 5 л | инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
37 | Линейка | 50 см | инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 4
38 | Ящик для рассады | материал пластик | инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 4 | посмотреть
39 | Розетка для зерна | Пластиковая | инструмент | 3 | шт ( на 1 раб.место) | 3
40 | pH-метр лабораторный | Диапазон измерения pH/мВ-0.00…14,00/ -1999…1999. Точность измерения pH/мВ-±0,01/ ±1. Диапазон температуры °C / разрешение--5,0 ... 105,0 / 0,1. Автоматическая калибровка-1, 2 или 3 точки с возможностью выбора из 10 хранящихся в памяти прибора буферных растворов. Дисплей жидкокристаллический высокого разрешения. ПитаниеСтандартное питание 230В/50Гц или от четыренх стандартных батарей типа АА. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
41 | Весы электронные | Наибольший предел взвешивания (НПВ): 300 гр. Дискретность (цена деления): 0.01 гр. Размер платформы: Диаметр 116 мм. Класс точности: II высокий. Единица измерения: грамм. | оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
42 | Ступка и пестик | Фарфоровая ступка ГОСТ 9147-80 предназначена для тонкого измельчения твердых веществ и тщательного перемешивания нескольких веществ. Измельчение в ступках производится вручную, с помощью песта. Для более эффективности измельчения внутренняя поверхность ступки остается шероховатой и не покрывается глазурью. Наружная сторона ступки покрыта глазурью (кроме дна и части стенок). | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
43 | Комплект сит СП для почвы | Размер ячейки, мм 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2. Тип просеивающего элемента 0,1...0,5 - Сетка. Материал просеивающего элемента нержавеющая сталь. Размер обечайки, мм-120.Высота обечайки, мм-38. Вес, кг, не более-2,3. | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
44 | Магнитная мешалка | Она предназначена для приготовления обычных растворов, суспензий, эмульсий. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
45 | Стеклянная палочка | Палочка стеклянная, L=220 мм, d=5 мм. Разработана для перемешивания не вязких растворов. Изготовлена из стекла | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
46 | Стеклянные стаканы | Объем 100 мл | Инструмент | 6 | шт ( на 1 раб.место) | 6
47 | Цифровая платформа точного земледелия | Цифровая программа точного земледелия "АгроМон" | ПО | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6
48 | Палетка | пластиковая | инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
49 | Садовая лопатка | Металлическая | инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
50 | Емкость пластиковая | Объем 500 - 1000 мл | инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
51 | Разделочная доска | Пластиковая | инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
52 | Ширма | Ширма секционная, 3 секции: 2200х410х1645h | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3
53 | Моноблок | Процессор не ниже Core i3, Оперативная память не ниже 4GB, колличество портов USB не менее 3х, Операционная система Windows 7 или выше. | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10
54 | Весы технические | масса взвешивания 5 кг | оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
55 | Контейнер | пластиковый, объем 10 л | инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1 | фото
56 | Сито | Размер ячейки: 0,25; 0,1. | инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
57 | Сеялка | Зерновая | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
58 | Сальпель | Металлический | инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
59 | Спиртовка | Стеклянная | инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
60 | Промывалка | Цельнолитая п/эт 250 мл | инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
61 | Лупа | Увеличительное стекло | инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
62 | Автоматический счетчик семян | Для подсчета зерна, семян | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
63 | Шпатель | Зерновой двухсторонний (нержавеющая сталь) | инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
64 | Стул | Ученический | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10
65 | Стол | 1200x730x760 мм | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10
66 | Сито | Из шелковой ткани №25 или полиамидной ткани №22,7 ПЧ-150 | инструмент | 1 | шт | 1
67 | Канцелярский нож | Канцелярские (макетные) ножи имеют стальное многосекционное лезвие, что позволяет легко обновлять затупившееся острие. Они изготовлены из нержавеющей стали с лазерной обработкой, благодаря которой не требуется дополнительного затачивания. | инструмент | 1 | шт | 2
Комната Конкурсантов (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 20 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 220 подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола:керамическая плитка - 20 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Стул | Ученический | Мебель | 1 | шт | 12
2 | Стол | 1200x730x760 мм | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6
3 | Вешалка | Металлические локеры | Мебель | 1 | шт | 1
4 | Сетевой фильтр | Сетевой фильтр с шестью розетками | Прибор |  | шт | 1
5 | Мусорная корзина | Пластиковая | Инвентарь | 1 | шт | 1
Комната Экспертов (включая комнату Главного эксперта) (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 20 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 220 подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: керамическая плитка - 20 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 | Мебель | 10 | шт | 10
2 | Стол компьютерный | (ШхГхВ) 1200х700х750 | Мебель | 1 | шт | 1
3 | Стул | 4 ножки, без подлокотников | Мебель | 15 | шт | 15
4 | Запираемый шкафчик | не менее 4 запираемых ящиков (ШхГхВ) 400х500х500 | Мебель | 1 | шт | 1
5 | Вешалка | штанга на колесах, с крючками | Оборудование | 1 | шт | 1
6 | Мусорная корзина | Пластиковая | Оборудование | 2 | шт | 2
7 | Кресло компьютерное | на колесиках, с подлокотниками синяя или серая обивка расчитанные на вес не менее 100 кг | Мебель | 1 | шт | 1
8 | Компьютер | Core i7/ DDR4 2666 mHz 32 GB/ SSD 1Tb/ видеокарта RTX 2070 8GB | Оборудование IT | 2 | шт | 2
9 | Монитор | не менее 24" | Оборудование IT | 2 | шт | 2
10 | Мышь для компьютера | Беспроводная | Оборудование IT | 2 | шт | 2
11 | Сетевой удлинитель | на 5 розеток | Оборудование | 2 | шт | 2
12 | Источник бесперебойного питания | выходная мощность 1100 ВА / 660 Вт | Оборудование | 2 | шт | 2
13 | Лазерный принтер А4 | МФУ лазерное Xerox VersaLink B405 Печать черно-белая лазерная Макс. формат печати A4 (210 × 297 мм) Макс. размер отпечатка 216 × 356 мм Особенности автоматическая двусторонняя печать | Оборудование IT | 1 | шт | 1
14 | Операционная система | Операционная система должна обеспечить: - Работоспособность всего программного обеспечения необходимого для выполнения конкурсного задания в полном объёме - Стабильное и бесперебойное подключение ПК участника к сети Ethernet | ПО | 2 | шт | 2
15 | Программное обеспечение для создания аналитических материалов | ПО для создания аналитических материалов должно обеспечивать - Работу с растровым изображением - Работу с внедрённым изображением (обрезка, масштабирование, перемещение и т.д.) - Создание таблиц и схем - Возможность использования различных шрифтов без их внедрения в программу во время работы - Сохранение файлов с точным указанием форматов (А4, А3 и т.д.) и указанием их размеров в пикселях, миллиметрах и т.д. - Возможность создания авторской графики - Возможность работы с графическим планшетом - Сохранение итоговых файлов в форматах - .jpg (.jpeg), .pdf, .png Для обеспечения выше указанных требований/возможностей возможно использовать не одну программу, а несколько | ПО | 2 | шт | 2
18 | Программное обеспечение для просмотра изображений | Программное обеспечение | ПО | 2 | шт | 2
19 | Медиапроигрыватель | Медиапроигрователь должен обеспечить: - Воспроизведение видео и аудио файлов: Контейнерные: AVI, FLAC, FLV[a], Matroska, MP4, MPJPEG, MPEG-2 (ES, MP3), QuickTime File Format, WAV и другие Аудио: AAC, AC-3, FLAC, MP3 и другие Видео: H.263, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/MPEG-H HEVC, MJPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 и другие | ПО | 2 | шт | 2
20 | Программное обеспечение для просмотра файлов в формате .pdf | ПО для просмотра файлов в формате .pdf должно обеспечивать: - Открытие файлов в формате .pdf (как одностраничных, так и много страничных) - Возможность масштабировать и изменять ориентацию изображения | ПО | 2 | шт | 2
21 | Программное обеспечение для создания презентаций | ПО для создания презентаций должно обеспечивать: - Создание много страничных, статичных презентаций - Работу с растровым изображением - Работу с внедрённым изображением (обрезка, масштабирование, перемещение и тд) - Создание таблиц и схем - Возможность использования различных шрифтов без их внедрения в программу во время работы - Возможность использования аудио и видео файлов в создании презентации - Возможность создание анимированных переходов между слайдами, текстовыми или иными материалами - Возможность записи голоса поверх видео ряда - Возможность сохранения итогового файла в формате .pdf, .avi, .mpg4 (.mpeg4) | ПО | 2 | шт | 2
22 | Интернет-браузер | Интернет-браузер доложен обеспечивать: - Быстрый и безопасный поиск информационных материалов - Давать возможность взаимодействия с системами обмена файлами (принятие и отправка файлов) - Доступ к e-mail участника - Давать возможность безопасно копировать текстовую и визуальную информацию из открытых источников | ПО | 2 | шт | 2
23 | Пакет офисных программ | Пакет офисных программ должен обеспечить: - Работу с текстовыми файлами в формате .doc, .docx - Работу с электронными таблицами в формате .xlsx и его интерпритации - Чтение и создание документов и их сохранение в выше указанных форматах - Работу с табличными данными, текстом, изображением | ПО | 2 | шт | 2
24 | Программное обеспечение для сканирования | в зависимости от установленного оборудования | ПО | 2 | шт | 2
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Огнетушитель | Огнетушитель представляет собой баллон, в котором под большим давлением удерживается огнетушащий состав, предназначенный для быстрой локализации огня. При активации пускового устройства содержимое выходит наружу через сифонную трубку и раструб. Огнетушитель относится к средствам первичного пожаротушения. |  | 2 | шт | 2
2
3
Складское помещение
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее ____ кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее ___ люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: ___ подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: ковролин - ___ кв.м. на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): требуется/не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): требуется/не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Комнатные цветы в кашпо
2
3
4
5

## Рабочее место конкурсантов
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
по компетенции
Агрономия
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Красноярский край
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | КГБПОУ «Уярский Сельскохозяйственный Техникум»
Адрес базовой организации: |  | Трактовая ул., 9, Уяр
Главный эксперт: |  | Козлова Наталья Викторовна |  | kozlovanataliya2013@ya.ru |  | 79204880945
Технический администратор площадки: |  | Микова Светлана Сергеевна |  | mikovasvetlana561@mail.ru |  | 79048918337
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 10
Количество конкурсантов (команд): |  | 6
Количество рабочих мест: |  | 6
Даты проведения: |  | 27.05.2024 -07.06.2024
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест))
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 90 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 220 подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: керамическая плитка - 90 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Мышь для компьютера | Тип соединения: беспроводная | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 11
2 | Емкость стеклянная | для смывания красителя | инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
3 | Тринокулярный микроскоп | Увеличение микроскопа 40 - 1000 (1600*/2000* - опция) крат. Визуальная насадка: тринокулярная, диоптрийная настройка +-5диоптрий на левом тубусе, посадочный диаметр окуляров 30 мм. | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
4 | Пинцет | Пинцет анатомический. Размер: 150 мм. Материал: нержавеющая сталь. | инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3
5 | Мусорная корзина | Пластиковая | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6
6 | Монитор | не менее 24" | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
7 | Сетевой удлинитель | на 5 розеток | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6
8 | Операционная система | Операционная система должна обеспечить: - Работоспособность всего программного обеспечения необходимого для выполнения конкурсного задания в полном объёме - Стабильное и бесперебойное подключение ПК участника к сети Ethernet | ПО | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 11
9 | Интернет-браузер | Интернет-браузер доложен обеспечивать: - Быстрый и безопасный поиск информационных материалов - Давать возможность взаимодействия с системами обмена файлами (принятие и отправка файлов) - Доступ к e-mail участника - Давать возможность безопасно копировать текстовую и визуальную информацию из открытых источников | ПО | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10
10 | Пакет офисных программ | Пакет офисных программ должен обеспечить: - Работу с текстовыми файлами в формате .doc, .docx - Работу с электронными таблицами в формате .xlsx и его интерпритации - Чтение и создание документов и их сохранение в выше указанных форматах - Работу с табличными данными, текстом, изображением | ПО | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 11
11 | Ноутбук | Процессор не ниже Core i3, Оперативная память не ниже 4GB, колличество портов USB не менее 3х, Операционная система Windows 7 или выше. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
12 | МФУ(цветное) | Компактное МФУ с фронтальными чернильными ёмкостями и возможностью печати и сканирования по Wi-Fi предназначено для сверхэкономичной печати цветных документов. Имеется функция печати фото формата 10×15 без полей. Скорость печати: до 33 стр./мин. Комплект чернил рассчитан на печать до 7500 цветных и 4500 ч/б документов формата А4. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
13 | Препаровальная игла | Игла с пластиковой ручкой и прямым кончиком | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
14 | Лупа | Ручная лупа в металлической оправе, необходима для визуального контроля работ с мелкими деталями. Диаметр лупы -100мм. Увеличение не менее 2.5х. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
15 | Чаши Петри | Чашки из оптически прозрачного стекла высокого качества. | оборудование | 10 | шт ( на 1 раб.место) | 30
16 | Ножницы | Лезвия из нержавеющей стали.Прочные пластиковые ручки.Подходят для работы в офисе. | инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
17 | Калькулятор | Это настольный прибор, производящий моментально сложнейшие математические вычисления. Его разрядность приравнивается к 8. | инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6
18 | Стол лабораторный | Стол лабораторный. Сварной металлический каркас. Боковые декоративные панели из меламина. Столешница керамическая плитка | Мебель | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 20
19 | Стул | Стул лабораторный | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6
20 | Часы настенные электронные | Высота цифр 210 мм | Инвентарь | 1 | шт | 1
21 | Лоток | размер 450*300*25 мм без крышки | инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 4
22 | Лабораторная мельница | Универсальная роторная ножевая мельница предназначена для измельчения образцов твердых, мягких, хрупких и волокнистых продуктов с высоким содержанием влаги, жира и клетчатки, чувствительных к изменению температуры при нагреве в процессе измельчения (зерно, семена масличных культур, комбикорма и пр.).Масса размалываемого продукта, г 10-150. Время размола навески массой 50 г, с 5....60. Допускаемое количество размолов в час 60. Объем загрузочного бункера изменяемый, мл 85-400. Частота вращения рабочего органа, об/мин 17000. Электропитание, В/Гц 220/50. Габаритные размеры, мм 300 х 170 х 460. Масса, кг 13. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
23 | Тестомесилка лабораторная | Предназначена для замеса теста из цельносмолотого зерна пшеницы (шрота) и муки хлебопекарного и макаронного помолов при определении количества и качества клейковины. Производительность >40 замесов/ч. Продолжительность замеса 18 с. Частота вращения рабочего органа (на холостом ходу), об/мин 600. Доза воды, мл 14, 17, 20. Габаритные размеры, мм 320х225х335. Масса <25 кг. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
24 | Устройство для формирования клейковины | Предназначено для частичной механизации процесса формовки клейковины в шарик перед определением качества клейковины на приборах ИДК. Среднее время формовки шарика клейковины, с-23. Габаритные размеры столика с кюветами, мм-230 х 190 х 65. Масса, кг не более-0,5. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
25 | Чашка кристализационная | Объем 1000 мл. Лабораторные кристаллизаторы преимущественно изготавливаются из обычного или термостойкого стекла. | инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
26 | Цилиндр | Объем 250 мл | инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
27 | Измеритель деформации клейковины | Предназначен для определения качества клейковины зерна пшеницы и пшеничной муки хлебопекарного и макаронного помолов по её способности сопротивляться деформирующей нагрузке сжатия между двумя плоскостями в течении 30 сек. Режим измерения автоматический. Пределы измерения деформации клейковины от 0 до 150,7 усл. ед. ИДК. Величина веса деформируемой подвижной тарированной нагрузки 120 г. Допускаемое отклонение величины деформирующей нагрузки от -5 до +2 г. Время воздействия деформирующей нагрузки на образец клейковины 30 ± 1,5 с. Габаритные размеры 200×110×240 мм. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
28 | Мерная колба | Стеклянная коническая колба, 250 мл | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 4
29 | Стакан химический | Объем 1000 мл. | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1 | нет!!! Заменить
30 | Скалка | деревянная | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
31 | Доска разборная для зерна | Доска разборная предназначена для разбора проб при проведении анализов качества муки, крупы, зерна и т.д. | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
32 | Весы лабораторные | Электронные лабораторные весы ВК II класса точности. Точность 0,1 г. LCD дисплей. Режимы: счетный,процентный,суммирование веса,тарирование. Размер платформы 153х143 мм из нержавейки. Единица измерения: грамм. Максимальный вес 6 кг | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
33 | Совочек лабораторный | Совочек предназначен для лабораторных работ при определении засоренности зерна. | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
34 | Пластиковый контейнер для хранения образцов зерна 3 л | Контейнер из из полимера или оцинкованная легкосъемная крышка . Обьем -3,0л | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
35 | Растильня (поддон) для проращивания семян | Габаритные размеры: 220 x 131 x 38 мм | Инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
36 | Контейнер | Материал пластик, объем 5 л | инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 2
37 | Линейка | 50 см | инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 4
38 | Ящик для рассады | материал пластик | инструмент | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 4 | посмотреть
39 | Розетка для зерна | Пластиковая | инструмент | 3 | шт ( на 1 раб.место) | 3
40 | pH-метр лабораторный | Диапазон измерения pH/мВ-0.00…14,00/ -1999…1999. Точность измерения pH/мВ-±0,01/ ±1. Диапазон температуры °C / разрешение--5,0 ... 105,0 / 0,1. Автоматическая калибровка-1, 2 или 3 точки с возможностью выбора из 10 хранящихся в памяти прибора буферных растворов. Дисплей жидкокристаллический высокого разрешения. ПитаниеСтандартное питание 230В/50Гц или от четыренх стандартных батарей типа АА. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
41 | Весы электронные | Наибольший предел взвешивания (НПВ): 300 гр. Дискретность (цена деления): 0.01 гр. Размер платформы: Диаметр 116 мм. Класс точности: II высокий. Единица измерения: грамм. | оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
42 | Ступка и пестик | Фарфоровая ступка ГОСТ 9147-80 предназначена для тонкого измельчения твердых веществ и тщательного перемешивания нескольких веществ. Измельчение в ступках производится вручную, с помощью песта. Для более эффективности измельчения внутренняя поверхность ступки остается шероховатой и не покрывается глазурью. Наружная сторона ступки покрыта глазурью (кроме дна и части стенок). | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
43 | Комплект сит СП для почвы | Размер ячейки, мм 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2. Тип просеивающего элемента 0,1...0,5 - Сетка. Материал просеивающего элемента нержавеющая сталь. Размер обечайки, мм-120.Высота обечайки, мм-38. Вес, кг, не более-2,3. | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
44 | Магнитная мешалка | Она предназначена для приготовления обычных растворов, суспензий, эмульсий. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
45 | Стеклянная палочка | Палочка стеклянная, L=220 мм, d=5 мм. Разработана для перемешивания не вязких растворов. Изготовлена из стекла | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
46 | Стеклянные стаканы | Объем 100 мл | Инструмент | 6 | шт ( на 1 раб.место) | 6
47 | Цифровая платформа точного земледелия | Цифровая программа точного земледелия "АгроМон" | ПО | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6
48 | Палетка | пластиковая | инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
49 | Садовая лопатка | Металлическая | инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
50 | Емкость пластиковая | Объем 500 - 1000 мл | инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
51 | Разделочная доска | Пластиковая | инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
52 | Ширма | Ширма секционная, 3 секции: 2200х410х1645h | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3
53 | Моноблок | Процессор не ниже Core i3, Оперативная память не ниже 4GB, колличество портов USB не менее 3х, Операционная система Windows 7 или выше. | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10
54 | Весы технические | масса взвешивания 5 кг | оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
55 | Контейнер | пластиковый, объем 10 л | инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1 | фото
56 | Сито | Размер ячейки: 0,25; 0,1. | инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
57 | Сеялка | Зерновая | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
58 | Сальпель | Металлический | инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
59 | Спиртовка | Стеклянная | инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
60 | Промывалка | Цельнолитая п/эт 250 мл | инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
61 | Лупа | Увеличительное стекло | инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
62 | Автоматический счетчик семян | Для подсчета зерна, семян | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
63 | Шпатель | Зерновой двухсторонний (нержавеющая сталь) | инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
64 | Стул | Ученический | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10
65 | Стол | 1200x730x760 мм | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10
66 | Сито | Из шелковой ткани №25 или полиамидной ткани №22,7 ПЧ-150 | инструмент | 1 | шт | 1
67 | Канцелярский нож | Канцелярские (макетные) ножи имеют стальное многосекционное лезвие, что позволяет легко обновлять затупившееся острие. Они изготовлены из нержавеющей стали с лазерной обработкой, благодаря которой не требуется дополнительного затачивания. | инструмент | 1 | шт | 2
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | первой помощи | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | порошковый | Охрана труда | 1 | шт | 1
3 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | 19 л (холодная/горячая вода) | Охрана труда | 1 | шт | 1
4 | Перчатки латексные | Перчатки из латекса относятся к одноразовым защитным изделиям. Перчатки предназначены для защиты рук работника от различных загрязнений, воздействия химических веществ и агрессивных сред. | Охрана труда | 1 | шт | 50
5 | Перчатки х/б | хб 2-слойные | Охрана труда | 1 | шт | 50

## Расходные материалы
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
по компетенции
Агрономия
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Красноярский край
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | КГБПОУ «Уярский Сельскохозяйственный Техникум»
Адрес базовой организации: |  | Трактовая ул., 9, Уяр
Главный эксперт: |  | Козлова Наталья Викторовна |  | kozlovanataliya2013@ya.ru |  | 79204880945
Технический администратор площадки: |  | Микова Светлана Сергеевна |  | mikovasvetlana561@mail.ru |  | 79048918337
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 10
Количество конкурсантов (команд): |  | 6
Количество рабочих мест: |  | 6
Даты проведения: |  | 27.05.2024 -07.06.2024
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Почва | Согласно конкурсному заданию | Расходные материалы | 5 | кг | 110
2 | Зерно | Согласно конкурсному заданию | Расходные материалы | 300 | кг | 400
3 | Семена цветочных культур | Согласно конкурсному заданию | Расходные материалы | 5 | упак | 5
4 | Калька | Калька для чертежных и дизайнерских работ | Расходные материалы | 2 | шт | 44
5 | Шпагат | Согласно конкурсному заданию | Расходные материалы | 1 | рулон | 1
6 | Сахар | Основной компонент сахара — сахароза | Расходные материалы | 50 | гр | 200
7 | Коллекция болезней и вредителей, энтомофаги, сорных растений сельскохозяйственных культур | Согласно конкурсному заданию | Расходные материалы | 5 | шт | 10
8 | Дистилированная вода | Дистиллиро́ванная вода́ — очищенная вода, практически не содержащая примесей и посторонних включений, в РФ нормируется на основании ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная». | Расходные материалы | 2 | л | 100
9 | Калий хлористый | Раствор калий хлористый (KCl) для хранения электродов. Данный раствор позволяет существенно продлить срок службы рН и ОВП (ORP) электродов. | Расходные материалы | 74.5 | гр | 7450
10 | Бумага фильтровальная | Бумага должна быть изготовлена в соответствии с требованиями стандарта по технологическим регламентам. | Расходные материалы | 1 | рулон | 10
11 | Набор для уборки | Набор совок и щетка с длинной ручкой, материал плластик | Расходные материалы | 1 | шт | 10
12 | Грунт | Почвенный грунт | Расходные материалы | 5 | л | 40
13 | Спирт | 96% | Расходные материалы | 100 | мл | 100
14 | Ткань | Марля | Расходные материалы | 5 | шт | 10
15 | Лейка | объем не менее 1 л | Расходные материалы | 1 | шт | 2
16 | Мешки | полипропиленовые плотные 55x95 см на 40-50 кг | Расходные материалы | 1 | шт | 10
17 | Пипетка | пластиковя обем 1-3 мл | Расходные материалы | 5 | шт | 40
18 | Торф | нижний или верховой | Расходные материалы | 5 | кг | 40
19 | Песок речной | Песок просеянный речной | Расходные материалы | 5 | кг | 40
20 | Перегоной | перепревший перегно | Расходные материалы | 5 | кг | 40
21 | Магнитный держатель | Магниты BRAUBERG круглой формы с пластиковым покрытием для магнитно-маркерных досок. Покрытие пластик. | Расходный материалы | 10 | шт | 100
22 | Предметное стекло | Тонкие стеклянные пластинки прямоугольной формы | Расходный материалы | 10 | шт | 101
23 | Покровное стекло | 24x32 мм | Расходный материалы | 10 | шт | 102
24 | Метиленовый синий | Метиленовый синий или метиловая синь, метиленовая синь — тёмно зеленые кристаллы с бронзовым блеском | Расходный материалы | 1 | гр | 100
25 | Спички | палочка из дерева, картона или бумаги | Расходный материалы | 1 | коробок | 30
26 | Йод | 5% | Расходный материалы | 1 | флакон | 3
27 | Проростки сельскохозяйственных культур | Пророски зерновых культур в чашках Петри | Расходный материалы | 400 | шт | 2400
28 | Комнатные цветы в кашпо | Согласно конкурсному заданию | Расходный материалы | 3 | шт | 30
29 | Фильтровальная бумага | не менее 1 м лист | Расходный материалы | 1 | упаковка | 2
30 | Дрожжи | внетаксономическая группа одноклеточных грибов | Расходный материалы | 1 | упаковка | 5
31 | Проросший лук (с луковицей) | Репчатый проросший лук | Расходный материалы | 1 | шт | 30
32 | Шиповник | Плоды шиповник | Расходный материалы | 5 | шт | 50
33 | Пакет | палетиленовый (майка) | Расходный материалы | 5 | шт | 100
34 | Пломбы для пломбиатора | металлические | Расходный материалы | 5 | шт | 100
35 | Цветные карандаши | набор 24 цвета | Расходный материалы | 1 | упаковка | 1
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Бумага А4 | 500 листов | Расходные материалы | 10 | пачка | 20
2 | Моющее средство для рук | Моющее средство для рук в специальных флаконах с дозатором объем 250 мл | Расходные материалы | 1 | шт | 10
3 | Одноразовые стаканы | материал пластик | Расходные материалы | 10 | шт | 400
4 | Мешки для мусора | Полиэтиленовые мешки для мусора на 30 л | Расходные материалы | 1 | упаковка | 10
5 | Часы настенные | Электронные | Расходные материалы | 1 | шт | 2
6 | Ручка шариковая | цвет: Синий | Расходные материалы | 2 | шт | 30
7 | Степлер со скобами | 24/6 | Расходные материалы | 2 | шт | 2
8 | Скрепки канцелярские | металлические никелированные | Расходные материалы | 1 | упак | 5
9 | Файлы А4 | комплект 100 шт., гладкие | Расходные материалы | 2 | упак | 10
10 | Маркер | цвет: черный | Расходные материалы | 1 | шт | 5
11 | Ножницы | металлические | Расходные материалы | 2 | шт | 4
12 | Линейка | не менее 30 см | Расходные материалы | 2 | шт | 2
13 | Дырокол для листов | толщина пробивки 30 листов | Расходные материалы | 3 | шт | 2
14 | Простой карандаш | Простой карандаш | Расходные материалы | 2 | шт | 80
15 | Влажные салфетки | не менее 250 шт | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 40
16 | Бумажные полотенца | Бумажные полотенца в рулонах, то ширина рулонов равна от 19,5 см до 23 см, длина от 12 м до 60 м. | Расходные материалы | 1 | шт | 40
17 | Клейкие закладки | пластиковые 5 цветов по 20 листов 12х45 мм | Расходный материал | 1 | шт | 5
18 | Корректирующая лента | 5 мм x 5 м | Расходный материал | 1 | шт | 5
19 | Планшет-папка | пластиковая | Расходный материал | 5 | шт | 20
20 | Папка регистр | А4 | Расходный материал | 2 | шт | 20
21 | Точилка для карандашей | ручная | Расходные материалы | 1 | шт | 2
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Халат медицинский | Халат медицинский—защитить работника и его платье от загрязнения. | Охрана труда | 1 | шт | 5
2 | Влажные салфетки | Влажные салфетки содержащие дизенфицирующий состав . Количество штук, в упаковке: 80 | Охрана труда | 1 | упаковка | 40
3 | Перчатки латексные | Перчатки из латекса относятся к одноразовым защитным изделиям. Перчатки предназначены для защиты рук работника от различных загрязнений, воздействия химических веществ и агрессивных сред. | Охрана труда | 1 | упаковка | 1 упаковка
4 | Перчатки | Перчатки х/б | Охрана труда | 1 | шт | 20

## Личный инструмент участника
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
по компетенции
Агрономия
Личный инструмент конкурсанта
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание
1 | Халат медицинский | Халат медицинский—защитить работника и его платье от загрязнения. | Охрана труда | 1 | шт
2 | Перчатки латексные | Перчатки из латекса относятся к одноразовым защитным изделиям. Перчатки предназначены для защиты рук работника от различных загрязнений, воздействия химических веществ и агрессивных сред. | Охрана труда | 1 | шт
3 | Перчатки | Перчатки х/б | Охрана труда | 1 | шт