## Матрица
Обобщенная трудовая функция | Трудовая функция | Нормативный документ/ЗУН | Модуль | Инвариант/вариатив | Сумма баллов
Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения | Мониторинг и использование данных лабораторного химического и биологического анализа воды | ПС 16.153; ФГОС СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | Модуль А. (Определение оптимальной дозы коагулянта) | Инвариант | 15
Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения | Техническое обслуживание механического, пневматического, гидравлического оборудования систем водоснабжения и водоотведения | ПС 16.153; ФГОС СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | Модуль Д. (Техническое обслуживание станции) | Инвариант | 10
Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения | Проверка технического состояния механического оборудования систем водоснабжения и водоотведения | ПС 16.153; ФГОС СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | Модуль Е. (Обслуживание насосной станции) | Инвариант | 8
Предпроектная подготовка, выполнение расчетов и подготовка проектной документации автоматизации систем водоснабжения и водоотведения коммунальных, промышленных, общественных и спортивных объектов автоматики водоснабжения и водоотведения | Сбор и анализ исходных данных для проектирования автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения | ПС 16.153; ФГОС СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | Модуль И. (Проектирование систем водоснабжение и водоотведения) | Инвариант | 10
Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения | Мониторинг и использование данных лабораторного химического и биологического анализа воды | ПС 16.153; ФГОС СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | Модуль Б. (Фотометрическое определение дихромат- и перманганат – ионов при их совместном присутствии в сточной воде) | Вариатив | 15
Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения | Мониторинг и использование данных лабораторного химического и биологического анализа воды | ПС 16.153; ФГОС СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | Модуль В. (Определения содержания алюминия в анализируемой пробе) | Вариатив | 12
Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения | Проверка технического состояния механического оборудования систем водоснабжения и водоотведения | ПС 16.153; ФГОС СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | Модуль Г. (Создание системы водоснабжения из PPR труб) | Вариатив | 7
Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения | Мониторинг и использование данных лабораторного химического и биологического анализа воды | ПС 16.153; ФГОС СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | Модуль Ж. (Микробиологический анализ образца воды) | Вариатив | 10
Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения | Проверка технического состояния механического оборудования систем водоснабжения и водоотведения | ПС 16.153; ФГОС СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | Модуль З. (Ревизия запорной арматуры | Вариатив | 8
Предпроектная подготовка, выполнение расчетов и подготовка проектной документации автоматизации систем водоснабжения и водоотведения коммунальных, промышленных, общественных и спортивных объектов | Сбор и анализ исходных данных для проектирования автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения | ПС 16.153; ФГОС СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | Модуль К. (Способы обработки воды) | Вариатив | 5
|  |  |  | ИТОГО: | 100

## Профстандарт 40.002
Профстандарт: 16.153 A/01.4
Трудовые действия | Умения | Знания
Проведение осмотров технического состояния зданий, сооружений, систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения | Проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования сооружений и испытания оборудования систем водоснабжения и водоотведения | Принципы безопасности и защиты окружающей среды и их применение при поддержании рабочей зоны в надлежащем состоянии
Составление отчетных документов, актов, дефектных ведомостей о техническом состоянии зданий, сооружений, систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения | Диагностировать техническое состояние систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контролировать исправность механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки | Принципы и методы организации работы по диагностике технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контроля и управления систем водоснабжения и водоотведения
Ведение отчетной документации по результатам проверки технического состояния оборудования, предоставление предложений по оптимизации работы систем водоснабжения и водоотведения | Выполнять анализ состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации | Параметры контроля технологических процессов, оборудования, механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки, значения которых обеспечивают качественную работу систем водоснабжения и водоотведения
Проверка исправности систем автоматизации, механизмов, оборудования, инструментов систем водоснабжения и водоотведения | Осуществлять подготовку рабочего места к выполнению задач водоснабжения и водоотведения, соблюдая технику безопасности и нормы охраны здоровья. Контролировать функциональное назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию оборудования и материалов, а также действия при их повреждениях | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности и противопожарной защиты, применяемые в отношении производственного персонала, окружающей среды, оборудования и материалов
Профстандарт: 16.153 A/03.4
Трудовые действия | Умения | Знания
Проверка технического состояния механического оборудования систем водоснабжения и водоотведения | Осуществлять ремонт узлов и деталей оборудования систем водоснабжения и водоотведения Осуществлять наблюдение за работой применяемого технологического оборудования и управлять им | Функциональное назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию оборудования, его агрегатов и узлов
Настройка необходимых технологических параметров | Регулировать и (или) калибровать агрегаты, узлы и системы в соответствии с инструкциями по эксплуатации Обеспечивать исправность агрегатов, оборудования и систем Осуществлять настройку необходимых технологических параметров Выявлять источники затрат и определять методы их минимизации Определять техническое состояние оборудования, выполнять профилактическое обслуживание или ремонт оборудования | Основные сведения о конструкциях, материалах узлов и деталей оборудования Основные методы обработки материалов, технологические процессы ремонта и восстановления деталей, узлов и агрегатов
Обеспечение надежного функционирования механического оборудования | Создавать легко реализуемые и надежные временные решения в чрезвычайных ситуациях Проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов механического оборудования, систем и средств его автоматизации | Критерии и методы диагностирования оборудования и систем; аналитические методы обнаружения неисправностей Принципы и способы генерации творческих и инновационных решений по повышению надежности и эффективности оборудования
ФГОС СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 1.1. Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и водоотведения;
ПК 1.2. Определять расчетные расходы воды;
ПК 1.3. Разрабатывать технологические схемы очистки воды и обработки осадков;
ПК 1.4. Производить расчеты элементов систем водоснабжения и водоотведения;
ПК 1.5. Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения;
ПК 1.6. Определять, анализировать и планировать технико-экономические показатели систем водоснабжения и водоотведения;
ПК 1.7. Устанавливать соответствие проектных решений природоохранным требованиям.
ПК 2.1. Эксплуатировать сети и сооружения водоснабжения и водоотведения;
ПК 2.2. Оценивать техническое состояние систем и сооружений водоснабжения и водоотведения;
ПК 2.3. Контролировать соблюдение технологических режимов природоохранных объектов, сбросов сточных вод, соблюдение экологических стандартов и нормативов;
ПК 2.4. Планировать обеспечение работ в условиях нестандартных ситуаций.
ПК 3.1. Разрабатывать технологический процесс очистки природных и сточных вод;
ПК 3.2. Выполнять химические анализы по контролю качества природных и сточных вод;
ПК 3.3. Выполнять микробиологические анализы по контролю качества природных и сточных вод.