## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
| Наименование компетенции |  | Промышленная автоматика
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Проектирование систем автоматики | [6 empty] | 10 | 10
1 | Правильное функционирование
|  | И | Функция 1 |  | Lids emitter (ON) Bases emitter (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 2 |  | Lids emitter (OFF) Lids conveyor (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 3 |  | Bases emitter (OFF) Bases conveyor (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 4 |  | Lids conveyor (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 5 |  | Bases conveyor (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 6 |  | Clamp lid (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 7 |  | Clamp base (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 8 |  | P&P Move Z (ON) Clamp lid (ON) Clamp base (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 9 |  | P&P Move Z (ON) Clamp lid (ON) Clamp base (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 10 |  | P&P Move Z (ON) P&P Grab (ON) Clamp lid (OFF) Clamp base (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 11 |  | P&P Move Z (OFF) P&P Grab (ON) Clamp base (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 12 |  | P&P Move Z (OFF) P&P Grab (ON) Clamp base (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 13 |  | P&P Rotate CCW (ON) P&P Grab (ON) Clamp base (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 14 |  | P&P Rotate CCW (OFF) P&P Grab (ON) Clamp base (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 15 |  | P&P Rotate CCW (ON) P&P Grab (ON) Clamp base (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 16 |  | P&P Rotate CCW (OFF) P&P Grab (ON) Clamp base (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 17 |  | P&P Move Z (ON) P&P Grab (ON) Clamp base (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 18 |  | P&P Move Z (ON) P&P Grab (ON) Clamp base (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 19 |  | P&P Move Z (OFF) P&P Grab (OFF) Clamp base (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 20 |  | Clamp base (OFF) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 21 |  | P&P Move Z (OFF) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 22 |  | P&P Rotate CCW (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 23 |  | P&P Rotate CCW (OFF) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 24 |  | P&P Rotate CCW (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 25 |  | P&P Rotate CCW (OFF) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 26 |  | Pos. raise (bases) (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 27 |  | Pos. raise (bases) (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 28 |  | Bases conveyor (ON) Pos. raise (bases) (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 29 |  | Bases conveyor (ON) Pos. raise (bases) (OFF) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 30 |  | Программа работает в бесконечном цикле |  | 2 | 0.3
2 | Визуальное оформление
|  | И | Горизонтальное и вертикальное расположение линий |  |  | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 2 | 0.2
|  | И | Горизонтальное или вертикальное расположение устройств |  | Все элементы расположены по линиям | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 2 | 0.2
|  | И | Правильная маркировка контактов и устройств |  | Согласно ЕСКД (Реле промежуточное - К, Контактор - КМ, Реле времени - КТ и тд.) | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 2 | 0.2
|  | И | Одиннаковое расстояние между устройствами |  | Одинаковое расстояние между вертикальными или горизонтальными линиями Одинаковое расстояние между элементами схемы (не учитывать расстояние до КМ, КТ, Генератор импульсов) | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 2 | 0.2
|  | И | Отсутсвие отвитвлений слева или вверх |  |  | Да/нет | 2 | 0.2
Б | Поиск неисправностей в системах автоматики | [6 empty] | 10 | 10
1 | Поиск и обозначение неисправностей
|  | И | Неисправность 1. Найдена |  | Неисправность найдена, любым способом | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 1. Правильно отмечена |  | Неисправность найдена, отмечена правильно | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 2. Найдена |  | Неисправность найдена, любым способом | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 2. Правильно отмечена |  | Неисправность найдена, отмечена правильно | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 3. Найдена |  | Неисправность найдена, любым способом | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 3. Правильно отмечена |  | Неисправность найдена, отмечена правильно | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 4. Найдена |  | Неисправность найдена, любым способом | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 4. Правильно отмечена |  | Неисправность найдена, отмечена правильно | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 5. Найдена |  | Неисправность найдена, любым способом | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 5. Правильно отмечена |  | Неисправность найдена, отмечена правильно | Да/нет | 3 | 1
В | Механический монтаж и коммутация систем автоматики | [6 empty] | 33 | 33
1 | Механический монтаж (общее)
|  | И | Оборудование в ШУ |  | Оборудование установлено согласно монтажной схемы Оборудование должно быть закреплено Проверяется вне зависимости от наличия маркировки Монтажная панель может находиться вне ШУ | Вычет по 0,20 за каждую ошибку | 4 | 0.6
|  | И | Оборудование в ШП |  | Оборудование установлено согласно монтажной схемы Оборудование должно быть закреплено Проверяется вне зависимости от наличия маркировки Монтажная панель может находиться вне ШП | Вычет по 0,20 за каждую ошибку | 4 | 0.6
|  | И | Оборудование в поз 4 |  | Оборудование установлено согласно монтажной схемы Основание должно быть закреплено При закрытой крышке проверяется вне зависимости от наличия маркировки При снятой крышке проверяется только при наличии маркировки самого поста и оборудования | Да/нет | 4 | 0.15
|  | И | Оборудование в поз 5 |  | Оборудование установлено согласно монтажной схемы Основание должно быть закреплено При закрытой крышке проверяется вне зависимости от наличия маркировки При снятой крышке проверяется только при наличии маркировки самого поста и оборудования | Да/нет | 4 | 0.15
|  | И | Оборудование в поз 6 |  | Оборудование установлено согласно монтажной схемы Основание должно быть закреплено При закрытой крышке проверяется вне зависимости от наличия маркировки При снятой крышке проверяется только при наличии маркировки самого поста и оборудования | Да/нет | 4 | 0.15
|  | И | Оборудование в поз 7 |  | Оборудование установлено согласно монтажной схемы Основание должно быть закреплено При закрытой крышке проверяется вне зависимости от наличия маркировки При снятой крышке проверяется только при наличии маркировки самого поста и оборудования | Да/нет | 4 | 0.15
|  | И | Оборудование в поз 8 |  | Оборудование установлено согласно монтажной схемы Основание должно быть закреплено При закрытой крышке проверяется вне зависимости от наличия маркировки При снятой крышке проверяется только при наличии маркировки самого поста и оборудования | Да/нет | 4 | 0.3
|  | И | Оборудование в поз 9 |  | Оборудование установлено согласно монтажной схемы Основание должно быть закреплено При закрытой крышке проверяется вне зависимости от наличия маркировки При снятой крышке проверяется только при наличии маркировки самого поста и оборудования | Да/нет | 4 | 0.3
|  | И | Маркировка оборудования ШУ и маркировка гермовводов |  | Оборудование и гермовводы промаркировано согласно монтажной схемы внутри и снаружи Монтажная панель может находиться вне ШУ | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.5
|  | И | Маркировка оборудования ШП и маркировка гермовводов |  | Оборудование и гермовводы промаркировано согласно монтажной схемы внутри и снаружи Монтажная панель может находиться вне ШП | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.5
|  | И | Маркировка оборудования на стене |  | Оборудование промаркировано согласно монтажной схемы (включая маркировку самого поста, концевые выключатели, двигатели, ШУ, ШП, МА1, МА2) Крышка поста может быть снята | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.5
|  | И | Дополнительные материалы для монтажа |  | Дополнительные материалы для монтажа не запрашивались (не выдавались) | Да/нет | 1 | 0.5
2 | Коммутация (судейские)
|  | С | Общий вид электроустановки |  |  |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Описание судейской оценки
|  |  |  | 1 | Описание судейской оценки
|  |  |  | 2 | Описание судейской оценки
|  |  |  | 3 | Описание судейской оценки
|  | С | Общий вид электрических подключений в ЩУ |  |  |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Описание судейской оценки
|  |  |  | 1 | Описание судейской оценки
|  |  |  | 2 | Описание судейской оценки
|  |  |  | 3 | Описание судейской оценки
3 | Коммутация (общие)
|  | И | Дополнительные материалы для коммутации |  | Дополнительные материалы для коммутации не запрашивались (не выдавались) | Да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Целостность оборудования и монтажа |  | Оборудование, расходные материалы целые (модульное оборудование, посты, кабель/каналы, трубы, проволочный лоток, ЩУ, постовое оборудование) Проверяются сколы, изломы, разделение на несколько частей (к/к, проволочный лоток, перворированный к/к) и тд | Да/нет | 1 | 1
|  | И | Окончание модуля по точке "Стоп" |  | Проверяется при успешном прохождении модуля Г "Пусконаладочные работы" Учитывается суммарное время до модуля Г "Пусконаладочные работы" по последней попытке (итоговое время выполнения модуля В) 0,00 - Не пройденный модуль Г, максимальное время выполнения модуля В 0,20 - 5 место (время) 0,40 - 4 место (время) 0,60 - 3 место (время) 0,80 - 2 место (время) 1,00 - 1 место (время) | Вычет | 1 | 1
|  | И | Разделение кабелей в проволочном лотке (силовые, управление, измерение, заземление, интерфейсы) |  | Касающиеся кабели считаются одной группой 0,00 - Кабели не разделены (не зафиксированы, или проложена одна группа кабеля) 0,50 - Кабели разделены на 1 группу (зафиксированы) 1,00 - Кабели разделены на 2 группы (зафиксированы) 1,50 - Кабели разделены на 3 группы (зафиксированы) 2,00 - Кабели разделены на 4 группы (зафиксированы) | Вычет | 4 | 2
|  | И | Фиксация кабеля в проволочном лотке |  | Кабель зафиксирован в проволочном лотке каждые 200мм | Вычет по 0,20 за каждую ошибку | 4 | 0.8
|  | И | Маркировка кабелей |  | Маркировка кабелей согласно кабельного журнала Маркировка с двух сторон Визуально кабель должен быть целым Отсутствующий кабель приравнивается к двум отсутствующим маркировкам | Вычет по 0,25 за каждую ошибку | 4 | 1
|  | И | Выбор кабелей |  | Выбор кабелей согласно кабельного журнала Отсутствующий кабель приравнивается к ошибке | Вычет по 0,25 за каждую ошибку | 4 | 1
4 | Коммутация (устройства)
|  | И | У1. Поз 6. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У1. Поз 6. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У1. Поз 6. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У1. Поз 6. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У1. Поз 6. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У1. Поз 6. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У1. Поз 6. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У2. Поз 7. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У2. Поз 7. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У2. Поз 7. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У2. Поз 7. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У2. Поз 7. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У2. Поз 7. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У2. Поз 7. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У3. Поз 8. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У3. Поз 8. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У3. Поз 8. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У3. Поз 8. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У3. Поз 8. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У3. Поз 8. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У3. Поз 8. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У4. Поз 9. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У4. Поз 9. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У4. Поз 9. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У4. Поз 9. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У4. Поз 9. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У4. Поз 9. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У4. Поз 9. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У5. Поз 4. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У5. Поз 4. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У5. Поз 4. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У5. Поз 4. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У5. Поз 4. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У5. Поз 4. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У5. Поз 4. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У6. Поз 5. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У6. Поз 5. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У6. Поз 5. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У6. Поз 5. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У6. Поз 5. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У6. Поз 5. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У6. Поз 5. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У7. МА1. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У7. МА1. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У7. МА1. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У7. МА1. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У7. МА1. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У7. МА1. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У7. МА1. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У8. МА2. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У8. МА2. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У8. МА2. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У8. МА2. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У8. МА2. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У8. МА2. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У8. МА2. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У9. S11. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У9. S11. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У9. S11. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У9. S11. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У9. S11. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У9. S11. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У9. S11. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У10. S12. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У10. S12. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У10. S12. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У10. S12. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У10. S12. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У10. S12. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У10. S12. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У11. S13. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У11. S13. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У11. S13. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У11. S13. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У11. S13. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У11. S13. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У11. S13. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У12. S14. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У12. S14. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У12. S14. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У12. S14. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У12. S14. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У12. S14. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У12. S14. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У13. S15. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У13. S15. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У13. S15. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У13. S15. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У13. S15. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У13. S15. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У13. S15. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У14. S16. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У14. S16. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У14. S16. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У14. S16. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У14. S16. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У14. S16. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У14. S16. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 4 | 0.1
5 | Коммутация (ШУ)
|  | И | ШУ. Ввод кабелей в двойной изоляции |  | Кабель заходит в ЩУ в двойной изоляции в перфорированный к/к 5-30 мм (кроме PE) | Вычет по 0,25 за каждую ошибку | 4 | 0.75
|  | И | ШУ. Целостность изоляции кабелей |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Вычет по 0,25 за каждую ошибку | 4 | 0.75
|  | И | ШУ. Фиксация кабелей |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Вычет по 0,25 за каждую ошибку | 4 | 0.75
|  | И | У1. Выбирается случайно. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У1. Выбирается случайно. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У1. Выбирается случайно. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников, нет натяга | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У2. Выбирается случайно. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У2. Выбирается случайно. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У2. Выбирается случайно. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников, нет натяга | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У3. Выбирается случайно. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У3. Выбирается случайно. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У3. Выбирается случайно. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников, нет натяга | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У4. Выбирается случайно. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У4. Выбирается случайно. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У4. Выбирается случайно. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников, нет натяга | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У5. Выбирается случайно. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У5. Выбирается случайно. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У5. Выбирается случайно. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников, нет натяга | Да/нет | 4 | 0.1
6 | Коммутация (ШП)
|  | И | ШП. Ввод кабелей в двойной изоляции |  | Кабель заходит в ЩУ в двойной изоляции в перфорированный к/к 5-30 мм (кроме PE) | Вычет по 0,25 за каждую ошибку | 4 | 0.75
|  | И | ШП. Целостность изоляции кабелей |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Вычет по 0,25 за каждую ошибку | 4 | 0.75
|  | И | ШП. Фиксация кабелей |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Вычет по 0,25 за каждую ошибку | 4 | 0.75
|  | И | У1. Выбирается случайно. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У1. Выбирается случайно. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У1. Выбирается случайно. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников, нет натяга | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У2. Выбирается случайно. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У2. Выбирается случайно. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У2. Выбирается случайно. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников, нет натяга | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У3. Выбирается случайно. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У3. Выбирается случайно. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У3. Выбирается случайно. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников, нет натяга | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У4. Выбирается случайно. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У4. Выбирается случайно. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У4. Выбирается случайно. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников, нет натяга | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У5. Выбирается случайно. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У5. Выбирается случайно. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У5. Выбирается случайно. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников, нет натяга | Да/нет | 4 | 0.1
Г | Пусконаладочные работы | [6 empty] | 11 | 11
1 | Проведение пусконаладочных работ
|  | И | Заполнение "Отчета по безопасности - Ввод в эксплуатацию" Раздел 1. Визуальный осмотр |  | Раздел 1. Визуальный осмотр пройдено и заполнено согласно образца | Да/нет | 5 | 2
|  | И | Заполнение "Отчета по безопасности - Ввод в эксплуатацию" Раздел 2. Измерение сопротивления защитного заземления |  | Раздел 2. Измерение сопротивления защитного заземления пройдено и заполнено согласно образца | Да/нет | 5 | 2
|  | И | Заполнение "Отчета по безопасности - Ввод в эксплуатацию" Раздел 3. Измерение сопротивления изоляции |  | Раздел 3. Измерение сопротивления изоляции пройдено и заполнено согласно образца | Да/нет | 5 | 2
|  | И | Заполнение "Отчета по безопасности - Ввод в эксплуатацию" Раздел 4. Питание и ввод в эксплуатацию |  | Раздел 4. Питание и ввод в эксплуатацию пройдено и заполнено согласно образца | Да/нет | 5 | 2
|  | И | Количество попыток проходения пусконаладочных работ |  | 0,00 - ПНР не пройдены 0,50 - ПНР пройдены с 3 попытки 1,00 - ПНР пройдены со 2 попытки 2,00 - ПНР пройдены с 1 попытки | Вычет | 5 | 2
|  | И | Время выполнения модуля |  | Модуль Г "Пусконаладочные работы" закончен до 30 минут | Да/нет | 1 | 1
Д | Программирование систем автоматики | [6 empty] | 36 | 36
1 | Проверка функционирования
|  | И | Ф1 Выбор режима работы и готовность установки |  |  | Да/нет | 6 | 0.35
|  | И | Ф2 Выбор режима работы и готовность установки |  |  | Да/нет | 6 | 0.35
|  | И | Ф3 Выбор режима работы и готовность установки |  |  | Да/нет | 6 | 0.35
|  | И | Ф4 Выбор режима работы и готовность установки |  |  | Да/нет | 6 | 0.35
|  | И | Ф5 Защиты и блокировки установки |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф6 Защиты и блокировки установки |  | Ошибка "Не готово" | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф7 Защиты и блокировки установки |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф8 Защиты и блокировки установки |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф9 Защиты и блокировки установки |  | Ошибка "Ворота заклинили" 9 | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф10 Защиты и блокировки установки |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф11 Защиты и блокировки установки |  | Ошибка "ПЧ" | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф12 Защиты и блокировки установки |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф13 Защиты и блокировки установки |  | Ошибка "Реле безопасности" | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф14 Защиты и блокировки установки |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф15 Защиты и блокировки установки |  | Ошибка "Режим работы" | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф16 Защиты и блокировки установки |  | Сброс ошибок | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф17 Защиты и блокировки установки |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф18 Защиты и блокировки установки |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф19 Защиты и блокировки установки |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф20 Защиты и блокировки установки |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф21 Защиты и блокировки установки |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф22 Ручной режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.4
|  | И | Ф23 Ручной режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.4
|  | И | Ф24 Ручной режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.4
|  | И | Ф25 Ручной режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.4
|  | И | Ф26 Ручной режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.4
|  | И | Ф27 Ручной режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.4
|  | И | Ф28 Ручной режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.4
|  | И | Ф29 Ручной режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.4
|  | И | Ф30 Ручной режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.4
|  | И | Ф31 Ручной режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.4
|  | И | Ф32 Ручной режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.4
|  | И | Ф33 Ручной режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.4
|  | И | Ф34 Ручной режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.4
|  | И | Ф35 Ручной режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.4
|  | И | Ф36 Ручной режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.4
|  | И | Ф37 Ручной режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.4
|  | И | Ф38 Ручной режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.4
|  | И | Ф39 Ручной режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.4
|  | И | Ф40 Ручной режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.4
|  | И | Ф41 Ручной режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.4
|  | И | Ф42 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф43 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф44 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф45 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф46 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф47 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф48 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф49 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф50 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф51 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф52 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф53 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф54 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф55 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф56 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф57 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф58 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф59 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф60 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф61 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф62 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф63 Настройки аналоговых входов и выходов |  |  | Да/нет | 6 | 0.2
|  | И | Ф64 Настройки аналоговых входов и выходов |  |  | Да/нет | 6 | 0.2
|  | И | Ф65 Настройки аналоговых входов и выходов |  |  | Да/нет | 6 | 0.2
2 | Общие
|  | И | Соответствие экрана 1 Ручной режим |  | Экран 1 соответствует | Да/нет | 6 | 2
|  | И | Соответствие экрана 2 Автоматический режим |  | Экран 2 соответствует | Да/нет | 6 | 2
|  | И | Соответствие экрана 3 Ошибки |  | Экран 3 соответствует | Да/нет | 6 | 2
|  | И | Время выполнения модуля по точке "Стоп" |  | 0,00 - Не пройденный модуль Д, максимальное время выполнения модуля Д 0,20 - 5 место (время) 0,40 - 4 место (время) 0,60 - 3 место (время) 0,80 - 2 место (время) 1,00 - 1 место (время) | Вычет | 1 | 1
[6 empty] | Итого: |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач |  |  | В КО | В ППЗ
1 | Организация работ |  | 5 | 5
2 | Проектирование электрических, пневматических, гидравлических схем управления технологическими процессами |  | 10 | 10
3 | Техническое обслуживание систем автоматики |  | 10 | 10
4 | Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности |  | 30 | 30
5 | Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации |  | 10 | 10
6 | Программирование систем автоматики |  | 35 | 35
|  | Сумма | 100 | 100