## Информация о Чемпионате
Компетенция | Структурированные кабельные системы
Наименование этапа Чемпионата | Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
Субъект РФ (регион проведения) | Республика Мордовия
Базовая организация расположения конкурсной площадки | ГБПОУ РМ "Саранский электромеханический колледж"
Адрес конкурсной площадки | г. Саранск, ул. Транспортная, д.11
Даты проведения | 29.05.2024-05.06.2024
Главный эксперт | Андреев Владимир Дмитриевич
Электронная почта ГЭ | andreev.lab@mail.ru
Моб.телефон ГЭ | 79178606089
Технический администратор площадки | Войнов Андрей Анатольевич
Электронная почта ТАП | It@semk13.ru
Моб.телефон ТАП | 79271861029
Количество конкурсантов (команд) | 18
Количество рабочих мест | 9
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП | 21
ЭН - эксперт-наставник
ГЭ - главный эксперт
ИЭ - индустриальный эксперт
ТАП - технический администратор площадки

## Общая инфраструктура
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
по компетенции
Структурированные кабельные системы
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Республика Мордовия
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | ГБПОУ РМ "Саранский электромеханический колледж"
Адрес базовой организации: |  | г. Саранск, ул. Транспортная, д.11
Главный эксперт: |  | Андреев Владимир Дмитриевич |  | andreev.lab@mail.ru |  | 79178606089
Технический администратор площадки: |  | Войнов Андрей Анатольевич |  | It@semk13.ru |  | 79271861029
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 21
Количество конкурсантов (команд): |  | 18
Количество рабочих мест: |  | 9
Даты проведения: |  | 29.05.2024-05.06.2024
Общая зона конкурсной площадки
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 272.6 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключение к сети 220 В 16А
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: не требуется
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C20 AC750 | Интерфейс - 4 порта LAN 10/100 Мбит/с 1 порт WAN 10/100 Мбит/с; Стандарты беспроводных сетей - IEEE 802.11ac/n/a 5 ГГц,IEEE 802.11n/g/b 2,4 ГГц | оборудование | 1 | шт | 1
2 | Ноутбук игровой ASUS FX504GD-E41024T + компьютерная мышь | Процессор - Intel Core i5-8300H 2.3ГГц; 8GB RAM, 1000 ГБ HDD, Поддержка Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Ethernet 100/1000BASE-TX; Выход HDMI -1 шт, Windows 10, пакет MS Office 2013 | оборудование | 3 | шт | 3
3 | Лазерное МФУ (цветное) HP LaserJet Pro M176n с запасными картриджами | принтер/сканер/копир; Цветность -цветная; Технология печати -лазерная; Размещение -настольный | оборудование | 1 | шт | 1
4 | Принтер Canon i-SENSYS LBP312x с запасным картриджем | Формат носителей для двусторонней печати A4;Максимальная скорость монохромной печати 43 стр./мин. при односторонней печати и 34.4 стр./мин. при двусторонней печати для формата A4; 65 стр./мин. при односторонней печати для формата A5; Сетевой интерфейс - 1 Гбит/сек;Разрешение ч/б печати 600 x 600 dpi; Интерфейс - USB 2.0, RJ-45;двусторонняя печать | оборудование | 1 | шт | 1
5 | Fluke Networks DSX-5000 - кабельный анализатор для сертификации СКС, на платформе Versiv | Стандарты теста: Категории 3, 4, 5, 5e, 6, 6A; Сертификация класса C и D, E, Ea, F, FA в соответствии с ISO/IEC 11801:2002 | оборудование | 1 | комплект | 1
6 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750, столешница 25 мм, светло-коричневая ламинированная поверхность столешницы | Мебель | 15 | шт | 15
7 | Стул | офисный | Мебель | 25 | шт | 25
8 | Набор инструментов (для оценки работ конкурсантов) | шуруповерт с набором бит, VFL, LAN-тестер, рулетка, линейка, набор отверток | инструменты | 1 | набор | 1
9 | Флипчарт | магнитно-маркерная доска | Канц.товары | 1 | шт | 1
10 | Мусорная корзина | пластик | Канц.товары | 2 | шт | 2
11 | Сетевой фильтр | 6 розеток | оборудование | 4 | шт | 4
Комната Конкурсантов
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 33.3 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение
Интернет: Возможность подключения к беспроводному интернету
Электричество: подключение к сети 220 В 16А
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости): не требуется
Покрытие пола: на усмотрение организатора
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): требуется/не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): требуется/не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 | Мебель | 5 | шт | 5
2 | Стул | офисный | Мебель | 9 | шт | 9
3 | Запираемый шкафчик (Локер) | Тип замка ключевой, количество секций 12, корпус из металла | Мебель | 1 | шт | 1
4 | Сетевой фильтр | 6 розеток | оборудование | 2 | шт | 2
5 | Мусорная корзина | пластик | Канц.товары | 2 | шт | 2
Комната Экспертов (включая комнату Главного эксперта)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 17.2 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение
Интернет: Возможность подключения к беспроводному и проводному интернету
Электричество: Подключение к сети 220 В 16А
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости): не требуется
Покрытие пола: на усмотрение организатора
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ноутбук игровой ASUS FX504GD-E41024T + компьютерная мышь | Процессор - Intel Core i5-8300H 2.3ГГц; 8GB RAM, 1000 ГБ HDD, Поддержка Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Ethernet 100/1000BASE-TX; Выход HDMI -1 шт, Windows 10, пакет MS Office 2013 | Оборудование | 1 | шт | 1
2 | Сетевой фильтр | 5м, 6 розеток 220В/16А | Оборудование | 3 | шт | 3
3 | Стол | (ШхВхГ) 140 х 75 х 70 см | Мебель | 4 | шт | 4
4 | Стул | офисный | Мебель | 11 | шт | 11
5 | Дырокол | для бумаги, канцелярский | Канц.товары | 2 | шт | 2
6 | Нож канцелярский | с фиксатором | Канц.товары | 2 | шт | 2
7 | Ножницы для бумаги | для бумаги | Канц.товары | 2 | шт | 2
8 | Степлер со скобами, для сшивания не менее 30 листов | для сшивания не менее 30 листов | Канц.товары | 2 | шт | 2
9 | Мусорная корзина | пластик | Канц.товары | 2 | шт | 2
Охрана труда
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Огнетушитель | углекислотный ОУ-1 | оборудование | 2 | шт | 2
2 | Аптечка медицинская | в соответствии с приказом Минздрава РФ от 15.12.2020 N 1331Н | Расходные материалы | 2 | шт | 2
Складское помещение
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 14.8 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение
Интернет: возможность подключения к беспроводному интернету
Электричество: подключение к сети 220 В 16А
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: на усмотрение организатора
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Мусорная корзина | пластик | Канц.товары | 1 | шт | 1
2 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 | Мебель | 4 | шт | 4
3 | Стул | офисный | Мебель | 4 | шт | 4
4 | Сетевой фильтр | 5м, 6 розеток 220В/16А | Оборудование | 3 | шт | 3
5 | Огнетушитель | углекислотный ОУ-1 | оборудование | 1 | шт | 1

## Рабочее место конкурсантов
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
по компетенции
Структурированные кабельные системы
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Республика Мордовия
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | ГБПОУ РМ "Саранский электромеханический колледж"
Адрес базовой организации: |  | г. Саранск, ул. Транспортная, д.11
Главный эксперт: |  | Андреев Владимир Дмитриевич |  | andreev.lab@mail.ru |  | 79178606089
Технический администратор площадки: |  | Войнов Андрей Анатольевич |  | It@semk13.ru |  | 79271861029
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 21
Количество конкурсантов (команд): |  | 18
Количество рабочих мест: |  | 9
Даты проведения: |  | 29.05.2024-05.06.2024
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест))
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 16 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключение к сети 220 В 16А
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: не требуется
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Рабочий стенд | разборный каркас Г-образной формы с двумя каркас-стенами и каркасом системы индустриальных технических фальшполов. Оборудован: настенным телекоммуникационным шкафом 19” высотой 12U; стойкой телекоммуникационной 19" открытого типа высотой 33U; проволочным лотком 100х200. Габаритные размеры: - высота 1400 мм; - длина 2100 мм | оборудование | 1 | шт | 9
2 | Муфта-кросс МОГ-СПЛИТ | Комплектация: Корпус (полукорпуса, прокладка, болты) - 1шт; Кассета КТ-3645 - 1шт;Гильзы КДЗС 4525 - 20шт; Пинцет для укладки КДЗС - 1шт; Заглушка кабельного ввода - 4шт; Ключ шестигранный - 1шт; Комплект маркеров и стяжек - 1шт; Силикагель (пакет) - 1шт |  | 1 | шт | 9
3 | Кросс ШКОС-Л-1U/2-16-SC-16-SC/SM-16-SC/UPC | без наполнения | оборудование | 1 | шт | 9
4 | Блок розеток | 8 розеток с выключателем 1U вилка шнур 2м | оборудование | 1 | шт | 9
5 | КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР | ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 19" 1U, 5 КОЛЕЦ | оборудование | 1 | шт | 18
6 | МОДУЛЬНАЯ ПАТЧ-ПАНЕЛЬ | 19", 24 ПОРТА, 1U, ДЛЯ ЭКРАНИРОВАННЫХ МОДУЛЕЙ | оборудование | 1 | шт | 9
7 | Патч-панель | 1U кат. 5Е UTP 24 порта | оборудование | 1 | шт | 9
8 | Патч-панель наборная экранированная | 19" 0.5U Keystone 24 порта | оборудование | 1 | шт | 9
9 | Патч-панель телефонная категория 3 50 портов | 1U кат. 3RJ45 50 порт | оборудование | 1 | шт | 9
10 | Ноутбук игровой ASUS FX504GD-E41024T + компьютерная мышь | Процессор - Intel Core i5-8300H 2.3ГГц; 8GB RAM, 1000 ГБ HDD, Поддержка Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Ethernet 100/1000BASE-TX; Выход HDMI -1 шт, Windows 10, пакет MS Office 2013 | оборудование | 1 | шт | 9
11 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 | мебель | 1 | шт | 9
12 | Складной верстак | 560х100 мм, Зажим225 мм | мебель | 1 | шт | 9
13 | Стул | без подлокотников | мебель | 1 | шт | 9
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Перчатки нитриловые одноразовые | черные | Расходные материалы | 5 | пар | 45
2 | Противоскользящие перчатки | Рельефные | Расходные материалы | 1 | пар | 9
3 | Бак для мусора | 70 л | Расходные материалы | 1 | шт | 9
4 | Контейнер | 70 л | Расходные материалы | 1 | шт | 9
5 | Перчатки | ANSELL EDGE 48-126 | Расходные материалы | 1 | пар | 9

## Расходные материалы
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
по компетенции
Структурированные кабельные системы
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Республика Мордовия
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | ГБПОУ РМ "Саранский электромеханический колледж"
Адрес базовой организации: |  | г. Саранск, ул. Транспортная, д.11
Главный эксперт: |  | Андреев Владимир Дмитриевич |  | andreev.lab@mail.ru |  | 79178606089
Технический администратор площадки: |  | Войнов Андрей Анатольевич |  | It@semk13.ru |  | 79271861029
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 21
Количество конкурсантов (команд): |  | 18
Количество рабочих мест: |  | 9
Даты проведения: |  | 29.05.2024-05.06.2024
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Кабель волоконно-оптический | ОКЛ-0,22-24П 2,7кН | расходные материалы | 22 | м | 396
2 | Коннектор | RJ-45 8P8C уп 100 шт | расходные материалы | 1 | уп | 18
3 | Кабель витая пара | UTP (U/UTP), категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный, серый | расходные материалы | 84 | м | 1512
4 | Шнур оптический монтажный (пигтейл) | SC/UPC, SM 9/125 - 1.5м | расходные материалы | 1 | шт | 10
5 | Кабель витая пара | UTP (U/UTP), КАТЕГОРИЯ 6A, 4 ПАРЫ (23 AWG), ОДНОЖИЛЬНЫЙ, LSZH НГ(А)-HF, ОРАНЖЕВЫЙ | расходные материалы | 67 | м | 1206
6 | Кабель витая пара | UTP (U/UTP), КАТЕГОРИЯ 3, 25 ПАР (24 AWG), ОДНОЖИЛЬНЫЙ (SOLID), PVC НГ(А)-LS | расходные материалы | 8 | м | 144
7 | Вставка KEYSTONE JACK RJ-45(8P8C) | 180 ГРАДУСОВ, КАТЕГОРИЯ 6A, ПОЛНЫЙ ЭКРАН, БЕЗ ИНСТРУМЕНТА TOOLLESS | расходные материалы | 8 | шт | 72
8 | Вставка KEYSTONE JACK RJ-45(8P8C) | 180 ГРАДУСОВ, КАТЕГОРИЯ 5E, БЕЗ ИНСТРУМЕНТА TOOLLESS, БЕЛАЯ | расходные материалы | 8 | шт | 72
9 | Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся | безгалогенная (halogen free), 250x3.6мм, черная (100 шт) | расходные материалы | 1 | уп | 18
10 | Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся | безгалогенная (halogen free), 110x2.5мм, с площадкой для маркера (100 шт) | расходные материалы | 1 | уп | 18
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Бумага офисная | 500 листов, А4 | Канц.товары | 5 | уп | 5
2 | Салфетки для уборки | в рулоне 20х20см 33 листа, вискозные, универсальные | Канц.товары | 5 | рул | 5
3 | Мешки для мусора | с завязками 35 л, 15мкм, 15шт рул | Канц.товары | 2 | рул | 2
4 | Жидкость для протирки оптики | 2-Пропанол | расходные материалы | 5 | л | 5
5 | Безворсовые салфетки Kimtech | 1уп-280шт | расходные материалы | 10 | уп | 10
6 | КДЗС | 60мм | расходные материалы | 1000 | шт | 1000
7 | КДЗС | 40мм | расходные материалы | 1000 | шт | 1000
8 | Скотч малярный | бумажный | Канц.товары | 2 | шт | 2
9 | Скотч | двусторонний | Канц.товары | 1 | шт | 1
10 | Ручка шариковая | синяя | Канц.товары | 20 | шт | 20
11 | Скрепки | канцелярские | Канц.товары | 2 | шт | 2
12 | Папка-скоросшиватель | А4 | Канц.товары | 30 | шт | 30
13 | Файлы А4 | прозрачные, А4 | Канц.товары | 600 | шт | 600
14 | Планшет | А4, для бумаги | Канц.товары | 9 | шт | 9
15 | Жидкость для удаления гидрофобного заполнителя | растворитель | Расходные материалы | 1 | л | 4
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Перчатки нитриловые одноразовые | 50 пар, черные, M | Расходные материалы | 3 | уп | 3
2 | Перчатки нитриловые одноразовые | 50 пар, черные, S | Расходные материалы | 3 | уп | 3
3 | Противоскользящие перчатки | Рельефные, размер L | Расходные материалы | 16 | пар | 16
4 | Перчатки | ANSELL EDGE 48-126 | Расходные материалы | 16 | пар | 16

## Личный инструмент конкурсанта
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
по компетенции
Структурированные кабельные системы
Личный инструмент конкурсанта
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание
1 | Аппарат для сварки оптических волокон, в комплекте: аппарат, скалыватель, источник питания, запасные электроды | на усмотрение конкурсанта | оборудование | 1 | комплект
2 | Спецодежда: куртка, штаны, кепка, закрытая обувь, перчатки | на усмотрение конкурсанта | СИЗ | 1 | комплект
3 | Защитные очки | ГОСТ Р 12.4.013-97 ССБТ | СИЗ | 1 | шт
4 | Сумка для инструментов | на усмотрение конкурсанта | инструменты | 1 | шт
5 | Ножовка по металлу с запасным полотном | на усмотрение конкурсанта | инструменты | 1 | комплект
6 | Тросокусы для стального троса | на усмотрение конкурсанта | инструменты | 1 | шт
7 | Бокорезы | на усмотрение конкурсанта | инструменты | 2 | шт
8 | Плоскогубцы | на усмотрение конкурсанта | инструменты | 1 | шт
9 | Отвёртка крестовая малая | на усмотрение конкурсанта | инструменты | 1 | шт
10 | Отвёртка крестовая большая | на усмотрение конкурсанта | инструменты | 1 | шт
11 | Отвёртка шлиц малая | на усмотрение конкурсанта | инструменты | 1 | шт
12 | Отвёртка шлиц большая | на усмотрение конкурсанта | инструменты | 1 | шт
13 | Рулетка | на усмотрение конкурсанта | инструменты | 1 | шт
14 | Инструмент для разделки внешней оболочки кабеля с запасным лезвием | на усмотрение конкурсанта | инструменты | 2 | комплект
15 | Стриппер для снятия оболочек | 0,4-1,3мм/16-24AWG (T-типа) | инструменты | 1 | шт
16 | Стриппер для удаления покрытия волокна и буфера | 250 мкм и 900 мкм | инструменты | 1 | шт
17 | Стриппер-прищепка для удаления модулей | 900мкм-2мм | инструменты | 1 | шт
18 | Ножницы для кевлара | на усмотрение участника | инструменты | 1 | шт
19 | Нож монтерский | прямое лезвие, изолированная рукоятка с упором для пальцев, защитный чехол для безопасного хранения и транспортировки | инструменты | 1 | шт
20 | Пинцет | на усмотрение конкурсанта | инструменты | 1 | шт
21 | Линейка | на усмотрение конкурсанта | инструменты | 1 | шт
22 | Дозатор для пропанола | на усмотрение конкурсанта | расходные материалы | 1 | шт
23 | LAN - тестер | на усмотрение конкурсанта | оборудование | 1 | шт
24 | Визуальный локатор повреждений | на усмотрение конкурсанта | оборудование | 1 | шт
25 | Тональный генератор для кабеля «витая пара» | на усмотрение конкурсанта | оборудование | 1 | шт
26 | Комплект запасных батареек | на усмотрение конкурсанта | расходные материалы | 1 | комплект
27 | Набор инструментов для работы с UTP кабелем: инструмент для обжима коннекторов, инструмент для терминирования портов патч-панелей | на усмотрение конкурсанта | инструменты | 1 | комплект
28 | Клещи обжимные | для модулей Keystone | инструменты | 1 | шт
29 | Комплект для уборки рабочего места (щетка, совок) | на усмотрение конкурсанта | расходные материалы | 1 | комплект
30 | Аккумуляторная дрель-шуруповерт с набором бит | на усмотрение конкурсанта | оборудование | 1 | комплект
31 | Устройство для чистки коннекторов и адаптеров | SC/LC/FC | расходные материалы | 1 | комплект
32 | Контейнер для КДЗС | на усмотрение конкурсанта | расходные материалы | 1 | шт
33 | Контейнер для безворсовых салфеток | на усмотрение конкурсанта | расходные материалы | 1 | шт
34 | КДЗС | 40 и 60мм | расходные материалы | 2 | комплект
35 | Безворсовые салфетки | на усмотрение конкурсанта | расходные материалы | 1 | уп
36 | Угольник | 90° | инструменты | 1 | шт
37 | Пояс для инструмента | на усмотрение конкурсанта | инструменты | 1 | шт
38 | Складное ведро | на усмотрение конкурсанта | расходные материалы | 1 | шт
39 | Органайзер для укладки КДЗС в процессе сварки | на усмотрение конкурсанта | инструменты | 1 | шт
40 | Защитные перчатки | на усмотрение конкурсанта | расходные материалы | 6 | пар
41 | Напольный коврик | на усмотрение конкурсанта | расходные материалы | 1 | шт
42 | Таймер | на усмотрение конкурсанта | инструменты | 1 | шт
43 | Прорезиненный фартук | ГОСТ 12.4029-76 | СИЗ | 1 | шт
44 | Карандаш | на усмотрение конкурсанта | расходные материалы | 2 | шт
45 | Ластик | на усмотрение конкурсанта | расходные материалы | 1 | шт
46 | Ручка шариковая | на усмотрение конкурсанта | расходные материалы | 1 | шт
47 | Маркер перманентный | на усмотрение конкурсанта | расходные материалы | 1 | шт
48 | Зажимы для фиксации кабеля | на усмотрение конкурсанта | инструменты | 3 | шт
49 | Органайзер для мелочей | на усмотрение конкурсанта | расходные материалы | 1 | шт
50 | Лента-липучка (велкро) | на усмотрение конкурсанта | расходные материалы | 2 | рул
51 | Стяжки нейлоновые | 250x3.6мм, 110x2.5мм с площадкой для маркера | расходные материалы | 4 | уп