## Информация о Чемпионате
Компетенция | Системы умного дома
Наименование этапа Чемпионата | Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
Субъект РФ (регион проведения) | Приморский край
Базовая организация расположения конкурсной площадки | КГА ПОУ "Дальневосточный технический колледж"
Адрес конкурсной площадки | г.Уссурийск, ул. Плеханова 38
Даты проведения | 01.06.2024 - 13.06.2024
Главный эксперт | Васькина Валентина Петровна
Электронная почта ГЭ | vaskina_valentina1966@mail.ru
Моб.телефон ГЭ | 89146634203
Технический администратор площадки | Иванченко Андрей Станиславлвич
Электронная почта ТАП | andrey1303-75@mail.ru
Моб.телефон ТАП | 79501735459
Количество конкурсантов (команд) | 19
Количество рабочих мест | 5
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП | 22
ЭН - эксперт-наставник
ГЭ - главный эксперт
ИЭ - индустриальный эксперт
ТАП - технический администратор площадки

## Общая инфраструктура
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
по компетенции
Системы умного дома
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Приморский край
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | КГА ПОУ "Дальневосточный технический колледж"
Адрес базовой организации: |  | г.Уссурийск, ул. Плеханова 38
Главный эксперт: |  | Васькина Валентина Петровна |  | vaskina_valentina1966@mail.ru |  | 89146634203
Технический администратор площадки: |  | Иванченко Андрей Станиславлвич |  | andrey1303-75@mail.ru |  | 79501735459
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 22
Количество конкурсантов (команд): |  | 19
Количество рабочих мест: |  | 5
Даты проведения: |  | 01.06.2024 - 13.06.2024
Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 35 кв.м.
Освещение: Г-1 - 300 люкс
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: Электричество: 3х230В (2х2,0 кВт + 1х0,8 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: не требуется
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Офисный стол | 1200х600х750 | Мебель | 1 | шт. | 3
2 | Стул жесткий на вес 100 кг | Стул ученический на 100 кг | Мебель | 1 | шт. | 6
3 | Ноутбук | Ноутбук Intel Pentium Gold 7505 @2.00GHzОЗУ 4ГБ | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
4 | Мышь для компьютера | проводная с тремя функциональными кнопками | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Мышь Genies
5 | МФУ | А4, черно-белый + запасной картридж | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | HP LaserJet Pro MFP M132a
6 | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | 5м, 5 розеток | Оборудование IT | 2 | шт. | 2 | Космос
7 | Мусорная корзина | Пластик, 30л | Мебель | 1 | шт. | 1
8 | Кулер | 19 л, холодная/горячая вода | Охрана труда | 1 | шт | 1
Комната Конкурсантов (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 18 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее200 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: 230В (1,0 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: ковролин - нет требования
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) от 1200х600х750 | Мебель | 1 | шт | 3
2 | Стул жесткий на вес 100 кг | Стул ученический на 100 кг | Мебель | 1 | шт. | 6
3 | Мусорная корзина | Пластик, 30л | Мебель | 1 | шт. | 1
4 | Вешалка для одежды | Напольная | Мебель | 1 | шт | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 15.12.2020 N 1331Н | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | ОП5 | Охрана труда | 1 | шт | 1
Комната Экспертов (включая комнату Главного эксперта) (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 18 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : Wi - Fi
Электричество: 230В (1,0 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: ковролин - нет требования
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) от 1200х600х750 | Мебель | 1 | шт | 3
2 | Стул жесткий на вес 100 кг | Стул ученический на 100 кг | Мебель | 1 | шт. | 6
3 | Мусорная корзина | Пластик, 30л | Мебель | 1 | шт. | 1
4 | Вешалка для одежды | Напольная | Мебель | 1 | шт | 1
5 | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | Космос, 5м, 5 розеток | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 15.12.2020 N 1331Н | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | ОП5 | Охрана труда | 1 | шт | 1
Складское помещение
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 16 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: 230В (1,0 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: ковролин - не требуется
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) от 1200х600х750 | Мебель | 1 | шт | 1
2 | Стул | мебель | Мебель | 1 | шт | 1
3 | Стелаж | мебель | Мебель | 1 | шт | 2
4 | Вешалка для одежды | напольная | Мебель | 1 | шт | 1
5 | Мусорная корзина | Пластик, 30л | Мебель | 1 | шт. | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 15.12.2020 N 1331Н | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 или аналог | ОП5 | Охрана труда | 1 | шт | 1

## Рабочее место конкурсантов
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
по компетенции
Системы умного дома
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Приморский край
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | КГА ПОУ "Дальневосточный технический колледж"
Адрес базовой организации: |  | г.Уссурийск, ул. Плеханова 38
Главный эксперт: |  | Васькина Валентина Петровна |  | vaskina_valentina1966@mail.ru |  | 89146634203
Технический администратор площадки: |  | Иванченко Андрей Станиславлвич |  | andrey1303-75@mail.ru |  | 79501735459
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 22
Количество конкурсантов (команд): |  | 19
Количество рабочих мест: |  | 5
Даты проведения: |  | 01.06.2024 - 13.06.2024
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест))
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 15 кв.м.
Освещение: Г-1 - 300 люкс
Интернет : точка подключения через розетку RJ45 на каждое рабочее место
Электричество: 230В (2,0 кВт) на каждое рабочее место
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: не скользкое, не ковролин - 75 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Рабочая поверхность | Материал стен: фанера, толщина не менее 20мм., на жестком основании, размер:1600х2500мм. | рабочая поверхность | 1 | шт. | 5
2 | Ящик для материалов (пластиковый короб) | размер не менее 560x390x280мм. | Оборудование | 1 | шт. | 5
3 | Стремянка двухсторонняя | Ширина лестницы - 42см., кол-во секций - 2шт., кол-во ступеней - 5шт., макс.нагрузка - 150кг.,материал - алюминий, сталь, вес - 3,2 кг. | Оборудование | 1 | шт. | 5
4 | Стусло поворотное | Matrix | Инструмент | 1 | шт. | 5
5 | Струбцина | Patriot | Инструмент | 2 | шт. | 10
6 | Веник и совок | Набор веник и совок | Инструмент | 1 | шт. | 5 | Мульти пласт
7 | Мусорная корзина | Пластик, 60 л. | Инструмент | 1 | шт. | 5
8 | Диэлектрический коврик | 750x750x6мм. | Оборудование | 1 | шт. | 5
9 | Верстак | 700х1400х800мм. | Мебель | 1 | шт. | 5
10 | Инструментальная тележка трех ярусная открытая | трехярусная | Мебель | 1 | шт. | 5 | Практик
11 | Корпус пластиковый | ЩРН-П- не менее 10 модулей | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
12 | Выключатель автоматический | 4Р 25А 4,5кА С | Оборудование | 1 | шт. | 5
13 | Автоматический выключатель дифференциального тока | 2Р C16, 30мА | Оборудование | 1 | шт. | 5
14 | Выключатель автоматический | 2Р 6А 4,5кА С | Оборудование | 1 | шт. | 5
15 | Интернет точка | Розетка RJ-45 | Оборудование | 1 | шт. | 5
16 | Вилка переносная | 16А, 230B 2P+PE | Оборудование | 1 | шт. | 5
17 | Розетка переносная | 16 А , 200-250В, P+N+PE | Оборудование | 1 | шт. | 5
17 | Розетка стационарная силовая | с заземляющим контактом 16А | Оборудование | 1 | шт. | 5
18 | Провод | ПВС 3х2,5 | Расходные материалы | 2 | м. | 10
19 | Светильник светодиодный | Прожектор IEK 20Вт | Оборудование | 1 | шт. | 5
20 | Провод | ПВС 3х0,75 | Расходные материалы | 5 | м. | 25
21 | Провод | ПВС 5х2,5 | Расходные материалы | 5 | м. | 25
22 | Вилка переносная | 16А,400В 2Р+РЕ | Оборудование | 1 | шт. | 5
23 | Провод | ПВС 4х2,5 | Расходные материалы | 3 | м. | 15
24 | Рабочий стол | 1200х600х750 | Мебель | 1 | шт. | 5
25 | Стул жесткий на вес 100 кг | Стул ученический на вес 100 кг | Мебель | 1 | шт. | 5
26 | Ноутбук | Ноутбук 7505 @2.00GHzОЗУ 4ГБ | Оборудование IT | 1 | шт. | 5 | Intel Pentium Gold
27 | Мышь для компьютера | Мышь Genies проводная с тремя функциональными кнопками | Оборудование IT | 1 | шт. | 5
28 | Программное обеспечение (windows, графический редактор, ПО для ПЛР и т.д.) | Owen Logic, ETS5 | Оборудование IT | 1 | шт. | 5
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 15.12.2020 N 1331Н | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | ОП5 | Охрана труда | 1 | шт | 1

## Расходные материалы
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
по компетенции
Системы умного дома
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Приморский край
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | КГА ПОУ "Дальневосточный технический колледж"
Адрес базовой организации: |  | г.Уссурийск, ул. Плеханова 38
Главный эксперт: |  | Васькина Валентина Петровна |  | vaskina_valentina1966@mail.ru |  | 89146634203
Технический администратор площадки: |  | Иванченко Андрей Станиславлвич |  | andrey1303-75@mail.ru |  | 79501735459
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 22
Количество конкурсантов (команд): |  | 19
Количество рабочих мест: |  | 5
Даты проведения: |  | 01.06.2024 - 13.06.2024
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество (на 19 конкурсантов) | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Кабельный канал | ШхГхД: 100х60х2000 | Расходные материалы | 2 | м. | 38
2 | Заглушка для кабельный канал 100х60 | совместимая заглушка, универсальное исполнение, защелкивается на внешнюю сторону | Расходные материалы | 2 | шт. | 38
3 | Кабельный канал | ШхГхД: 60х40х2000 | Расходные материалы | 4 | м. | 76
4 | Заглушка для кабельный канал 60х40 | совместимая заглушка, универсальное исполнение, защелкивается на внешнюю сторону | Расходные материалы | 2 | шт. | 38
5 | Кабельный канал | ШхГхД: 25х16х2000 | Расходные материалы | 2 | м. | 38
7 | Труба гладкая жесткая д 16 | нар. диаметр: 16мм, внутр. диаметр не менее 14,5 мм, длина 3м | Расходные материалы | 3 | м. | 57
8 | Труба гофрированная д 16 | нар. диаметр: 16мм, внутр. диаметр не менее 15 мм с протяжкой | Расходные материалы | 1 | м. | 19
9 | Держатель с защелкой д 16 | материал: ударный полистирол, способ/тип крепления: отверстие под винт | Расходные материалы | 30 | шт. | 150
10 | Труба гладкая жесткая д 20 | нар. диаметр: 25 мм, внутр. диаметр не менее 18,5 мм, длина 3м | Расходные материалы | 0.5 | м. | 9.5
11 | Держатель с защелкой д 20 | материал: ударный полистирол, способ/тип крепления: отверстие под винт | Расходные материалы | 5 | шт. | 30
12 | Муфта труба-коробка IP65 д 16 | степень защиты IP65, материал: ПВХ (PVC), модель или исполнение: резьбовая | Расходные материалы | 11 | шт. | 209
13 | Муфта труба-коробка IP65 д 20 | степень защиты IP65, материал: ПВХ (PVC), модель или исполнение: резьбовая | Расходные материалы | 1 | шт. | 19
14 | Лента светодиодная | 24В, белый свет | Расходные материалы | 0.5 | м. | 10
15 | Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты | по характеристикам светодиодной ленты, рассеиватель, 2 заглушки | Расходные материалы | 0.5 | м. | 9.5
16 | Соединяющий коннектор | для одноцветной светодиодной ленты 24 В | Расходные материалы | 1 | шт. | 19
17 | Зажим винтовой | ЗВИ6 0,75-4мм | Расходные материалы | 1 | упак. | 20
18 | Вилка стационарная | 16А, 200-250В, Р+N+РЕ | Оборудование | 1 | шт. | 5
19 | Кнопочный выключатель двухклавишный без фиксации | наружной установки 10 А (2 контакта) | Оборудование | 4 | шт. | 20
20 | Розетка с з/к 16А | наружной установки (3 контакта) | Оборудование | 3 | шт. | 15
21 | Корпус поста | КП102 для кнопок управления 2 места | Оборудование | 3 | шт. | 15
21 | Коробка универсальная | КМКУ 88х88х44 | Оборудование | 1 | шт. | 19
22 | Лампа сигнальная | d=22мм зеленый, 230В | Оборудование | 3 | шт. | 15
23 | Лампа сигнальная | d=22мм красный, 230В | Оборудование | 3 | шт. | 15
24 | Светильник светодиодный | 230В, 8-12Вт круг 160-180 мм Высота 60-85.0 мм | Оборудование | 4 | шт. | 20
25 | Корпус пластиковый КМПн прозрачная дверь | 54 модуля, шины N,PE | Оборудование | 1 | шт. | 5
26 | Счетчик электрической энергии | однофазный, 60А, на DIN-рейку | Оборудование | 1 | шт. | 5
27 | Реле напряжения | однофазный, 25А, на DIN-рейку | Оборудование | 1 | шт. | 5
28 | Автоматический выключатель | 2Р 25А 4,5кА х-ка С | Оборудование | 1 | шт. | 5
29 | Автоматический выключатель дифференциального тока | 2Р 16А 30мА х-ка С | Оборудование | 3 | шт. | 15
30 | Автоматический выключатель | 1Р 6А 4,5кА х-ка С | Оборудование | 2 | шт. | 10
31 | Автоматический выключатель | 1Р 10А 4,5кА х-ка С | Оборудование | 1 | шт. | 5
32 | Блок питания | 24В, 15Вт, на DIN-рейку, 1 модуль | Оборудование | 1 | шт. | 5
33 | Источник питания KNX | Входное напряжение 180-240В, выходной ток 640мА, защита от короткого замыкания и перегрузки, 72х90х71 | Оборудование | 1 | шт. | 5
34 | Switch актуатор KNX | 4 канала, номинальный ток коммутации 16А, 71,3х90,5х62 | Оборудование | 1 | шт. | 5
35 | Актуатор жалюзи KNX | 4 канала, номинальный ток коммутации 16А, 71,3х90,5х62 | Оборудование | 1 | шт. | 5
36 | KNX USB интерфейс | Интерфейс USB 2.0 type B, питание от USB, программа конфигурации ETS 4 и старше, 36х90,5х71 | Оборудование | 1 | шт. | 5
37 | Модуль дискретных входов/выходов | Количество входов/выходов - 8, количество общих входов/выходов - 4, входной/выходной ток - 2мА, входное/выходное напряжение - 3,3В | Оборудование | 1 | шт. | 5
38 | Датчик движения KNX | 6 каналов детектора движения, питание по шине KNX (24В), рабочий диапазон 6м | Оборудование | 1 | шт. | 5
39 | Контроллер LED ламп KNX LUMENTO X4 | Питание: 12- 24 В постоянного тока. | Оборудование | 1 | шт. | 5
40 | Сенсорная панель KNX | Емкостной ЖК дисплей 3.5” с фоновой подсветкой, 7 страниц пользователя, 4хAI/DI, датчик приближения и освещенности, датчик температуры, 2 термостата, пластиковая рамка, 86х86х27 мм | Оборудование | 1 | шт. | 5
41 | Кабель KNX (провод) | КПСВЭВ 2Х2Х0,5 | Расходные материалы | 10 | м. | 190
42 | Клемма винтовая двухуровневая | КВИ-4-2L 1.5-4мм2, серая | Расходные материалы | 15 | шт. | 75
43 | Заглушка для клемм | для КВИ-4-2L 1.5-4мм2, серая | Расходные материалы | 4 | шт. | 20
44 | Перемычка центральная для клемм | для КВИ-4-2L 1.5-4мм2, серая | Расходные материалы | 2 | шт. | 10
46 | Заглушка | для ЗНИ4мм2 | Расходные материалы | 5 | шт. | 25
47 | Клемма винтовая | КВИ-4мм2, желто-зеленая | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
48 | Ограничитель на DIN-рейку | металл | Расходные материалы | 6 | шт. | 30
49 | Кабель | ВВГ 3х4 (синий; ж-зеленый; белый…) | Расходные материалы | 3 | м. | 57
50 | Провод | ПВС 3х0,75 | Расходные материалы | 25 | м. | 475
51 | Провод | ПВС 3х2,5 | Расходные материалы | 6 | м. | 114
52 | Провод | ПВС 4х0,75 | Расходные материалы | 10 | м. | 190
53 | Провод | ПВ3 1х2,5 (белый) | Расходные материалы | 10 | м. | 190
54 | Провод | ПВ3 1х2,5 (синий) | Расходные материалы | 3 | м. | 57
55 | Провод | ПВ3 1х0,75 (белый) | Расходные материалы | 10 | м. | 190
56 | Провод | ПВ3 1х0,75 (синий) | Расходные материалы | 5 | м. | 95
57 | Наконечник штыревой | НШвИ 0,75-8,0 (100шт/уп.) | Расходные материалы | 1 | упак. | 19
58 | Наконечник штыревой | НШвИ 2х0.75-10 НГИ2 (50шт/уп.) | Расходные материалы | 1 | упак. | 19
59 | Наконечник штыревой | НШвИ 2,5-8,2 (100шт/уп.) | Расходные материалы | 1 | упак. | 19
60 | Наконечник штыревой | НШвИ 2х2.5-12 НГИ2 (50шт/уп.) | Расходные материалы | 1 | упак. | 19
61 | Саморезы универсальные 3,5х19 | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 100 | шт. | 500
62 | Саморезы универсальные 3,5х25 | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 100 | шт. | 500
63 | Стенд "Программирование ПЛК" в составе: | Приложение 10 | Оборудование | 1 | шт. | 5
64 | Щит пластиковый | накладной, пластик, не менее IP20 | Оборудование | 1 | шт. | 5
65 | Автоматический выключатель | U=220В, с защитой от токов КЗ, перегрузки, утечки | Оборудование | 1 | шт. | 5
66 | Программируемое реле(220) | 230В/24В, 8 входов, 4 выхода | оборудование | 1 | шт. | 5
67 | Блок питания (трансформатор) | 230В/12-24В/ аналог | Оборудование | 1 | шт. | 5
68 | Кнопка управления | 1НО,1НЗ с самовозвратом | Оборудование | 4 | шт. | 20
69 | Выключатель/переключатель | 1НО с фиксацией | Оборудование | 4 | шт. | 20
70 | Лампа индикаторная | 230В/12-24В/ аналог | Оборудование | 4 | шт. | 20
71 | Провод ПВ3 | от 1,0 до 1,5 мм² | Оборудование | 15 | м. | 75
72 | Наконечник гильза | от 1,0 до 1,5 мм² | Оборудование | 50 | шт. | 250
73 | Нож канцелярский с запасом лезвий | Stayer | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
74 | Вилка переносная | силовая 16А | Оборудование | 1 | шт. | 5
75 | Розетка переносная | силовая 16 А | Оборудование | 1 | шт. | 5
76 | Соеденитель угловой разборный для гладких труб d16 | PR.07516 | Расходные материалы | 4 | шт. | 76
77 | Корпус поста 4х кнопочный | ВКР10-4К01 | Расходные материалы | 3 | шт. | 15
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Перчатки | Личные СИЗ участника | Охрана труда | 1 | шт. | 19
2 | Очки защитные | Личные СИЗ участника | Охрана труда | 1 | шт. | 19
3 | Обувь закрытого типа | Личные СИЗ участника | Охрана труда | 1 | шт. | 19
4 | Ручка шариковая | синий цвет | Расходные материалы | 1 | шт. | 19
5 | Карандаш HB | Vneeds | Расходные материалы | 1 | шт. | 19
6 | Стирательная резинка | Brauberg | Расходные материалы | 1 | шт. | 19
7 | Бумага (500 листов) | А4 | Расходные материалы | 2 | упак. | 8
8 | Линейка (20-30 см) | Деревянная, 30см | Расходные материалы | 1 | шт. | 19
9 | Степлер со скобами | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 4
10 | Степлер усиленный со скобами | Brauberg 24/6 | Расходные материалы | 1 | шт. | 1
11 | Файлы А4 (100 л) | Формат А4 | Расходные материалы | 1 | упак. | 4
12 | Скотч 10м. ширина от 35мм | ширина 40мм | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
13 | Ножницы | Brauberg | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Аптечка универсальная | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | ОП5 | Охрана труда | 1 | шт | 1

## Личный инструмент конкурсанта
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
по компетенции
Системы умного дома
Личный инструмент конкурсанта
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание
1 | Пояс для инструмента | пояс для инструмента и крепежа | Оборудование | 1 | шт.
2 | Пассатижи | КВТ ТООLS 1000V | Оборудование | 1 | шт.
3 | Боковые кусачки | Промлайн ERC 1000V | Оборудование | 1 | шт.
4 | Устройство для снятия изоляции 0,2-6мм | DALADIN TOOLS | Оборудование | 1 | шт.
5 | Нож для резки и зачистки кабеля с ручкой, с фиксатором | KBT | Оборудование | 1 | шт.
6 | Набор отверток плоских, крестовых | KBT professinal TOOLS | Оборудование | 1 | шт.
7 | Мультиметр универсальный | электроизмерительный прибор DT - 380 B | Оборудование | 1 | шт.
8 | Мегаомметр | электроизмерительный прибор | Оборудование | 1 | шт.
9 | Уровень, L= 20-40см | измерительный инструмент 230 мм | Оборудование | 1 | шт.
10 | Уровень, L= 150см | измерительный инструмент | Оборудование | 1 | шт.
11 | Молоток | слесарный инструмент | Оборудование | 1 | шт.
12 | Набор бит | makita Bit-set 10pcs | Оборудование | 1 | шт.
13 | Набор сверл, D= 1-10 | режущий инструмент | Оборудование | 1 | шт.
14 | Сверло для отверстий d=12-32мм | режущий инструмент | Оборудование | 1 | шт.
15 | Напильник плоский | слесарный инструмент | Оборудование | 1 | шт.
16 | Напильник круглый | слесарный инструмент | Оборудование | 1 | шт.
17 | Ящик для инструмента | пластик | Оборудование | 1 | шт.
18 | Рулетка | пластмассовую ленту с делениями | Оборудование | 1 | шт.
19 | Круглогубцы | слесарно-монтажный инструмент | Оборудование | 1 | шт.
20 | Угломер | инструмент для измерения углов | Оборудование | 1 | шт.
21 | Шуруповерт аккумуляторный | AEG | Оборудование | 1 | шт.
22 | Клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 | HSC8 6 - 4A | Оборудование | 1 | шт.
23 | Угольник металлический | измерительная мера для построения углов | Оборудование | 1 | шт.