## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Соревнования Итогового этапа Чемпионата профессионального мастерства "Профессионалы" 2024
| Наименование компетенции |  | Бетонные строительные работы
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Модуль А Арматурный каркас | [6 empty] | 23.3
1 | Соответствие чертежу | С | Соответствие модуля чертежу. |  |  |  | 1 | 2
|  |  |  | 0 | Модуль не соответствует чертежу
|  |  |  | 1 | Модуль частично соответствует чертежу
|  |  |  | 2 | Модуль практически соответствует чертежу
|  |  |  | 3 | Модуль идеально соответствует чертежу
1 | Соответствие чертежу | И | Арматурный каркас установлен в надлежащем месте |  | Да - 1,0, Нет - 0,0 | Да | 1 | 1
1 | Соответствие чертежу | И | Концы рабочей арматуры модуля 2 на торце 1 в плоскости имеют разницу не больше 1 см |  | За торцевую базу берется максимально выступающая арматура. За каждую арматуру, выходящюю за допуск вычитается 0,2 балла |  | 1 | 2
1 | Соответствие чертежу | И | Арматурный каркас выдерживает вес человека |  | Да - 1,0 Нет - 0,0 |  | 1 | 1
2 | Измерения | И | Расположение 14 горизонтальных хомутов на продольной рабочей арматуре |  | Допуск 1,5 мм по осям арматуры. За точку отсчета берется один из двух центральных хомутов. За отклонение каждого хомута вычитается 0,2 балла |  | 1 | 1.4
2 | Измерения | И | Расположение 14 горизонтальных хомутов на продольной рабочей арматуре |  | Допуск 1,5 мм по осям арматуры. За точку отсчета берется один из двух центральных хомутов. За отклонение каждого хомута вычитается 0,2 балла |  | 1 | 1.4
1 | Соответствие чертежу | И | Узлы в виде восьмерки |  | Отсутствие или неверно установлен - вычитается 0,2 балл |  | 1 | 2
1 | Соответствие чертежу | И | Узлы накидные |  | Отсутствие или неверно установлен - вычитается 0,2 балл |  | 1 | 2
1 | Соответствие чертежу | И | Узлы диагональные |  | Отсутствие или неверно установлен - вычитается 0,2 балл |  | 1 | 2
3 | Технология | И | Хвост узла (АК) имеет не менее 1,5 оборотов и длиной не более 5 мм, неподвижен |  | За каждое отклонение узла от заданного вычитается 0,2 балла |  | 1 | 2
2 | Соответствие чертежу | И | Количество хомутов ригеля - 28 шт. |  | За отсутствие одного вычитаем 0,5 балла |  | 1 | 1
2 | Соответствие чертежу | И | Продольная рабочая арматура |  | За отсутствие одного вычитаем 0,2 балла |  | 1 | 0.4
2 | Соответствие чертежу | И | Фиксатор арматуры (дистанцер) |  | Отсутствие или неверно установлен - вычитается 0,2 балл | Да | 1 | 2
4 | Организация работы | И | Подготовка рабочего места |  | Да - 0, Нет - 0,5 |  | 1 | 0.5
4 | Организация работы | И | Соблюдение правил ОТ и ТБ. |  | Вычитайте 0,2 балла за каждое нарушение. |  | 1 | 0.8
4 | Организация работы | И | Чистая рабочая зона в конце дня. |  | Рабочая зона в ненадлежащем порядке -вычет 1,0 балла |  | 1 | 1
4 | Организация работы | И | Крики, беспорядок на площадке |  | Да - 0, Нет - 0,8 | Нет | 1 | 0.8
Б | Модуль Б: Стеновая опалубка | [6 empty] | 59.4
1 | Соответствие чертежу | С | Соответствие модуля А чертежу |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | Модуль не соответствует чертежу
|  |  |  | 1 | Модуль частично соответствует чертежу
|  |  |  | 2 | Модуль практически соответствует чертежу
|  |  |  | 3 | Модуль идеально соответствует чертежу
1 | Соответствие чертежу | И | Количество и качество монтажа Frami зажимного приспособления |  | Один неверно установленный замок - вычитается 0,25 балла | Установлен на должном месте, закреплен | 2 | 2
1 | Соответствие чертежу | И | Количество и качество монтажа Frami суперплит |  | Один неверно установленный замок - вычитается 0,25 балла | Установлен на должном месте, закреплен | 2 | 2
1 | Соответствие чертежу | И | Количество и качество монтажа Frami шин |  | Один неверно установленный замок - вычитается 0,25 балла | Установлен на должном месте, закреплен | 2 | 2
1 | Соответствие чертежу | И | Количество и качество монтажа анкеров |  | Один неверно установленный замок - вычитается 0,25 балла | Установлен на должном месте, закреплен | 2 | 2
1 | Соответствие чертежу | И | Количество и качество монтажа Frami уголок 18мм |  | Закреплен на два зажима Один неверно установленный замок - вычитается 0,50 балла | Установлен на должном месте, закреплен | 2 | 2
1 | Соответствие чертежу | И | Подпорный раскос 340 IB установлен: юстировочная стойка 340 IB не менее 191 см и не более 341 см; юстировочный раскос не менее 108 см и не более 157 см |  | Юстировочная стойка - нет - вычесть 0,2; юстировочный раскос - нет - вычесть 0,2 |  | 2 | 2
2 | Вертикаль | И | Вертикаль базовой опалубки в поперечной плоскости. |  | (Допуск = ± 1 мм на метр) вычитают 0,1 балла за каждый 1мм отклонения |  | 2 | 1
2 | Вертикаль | И | Вертикаль базовой опалубки в продольной плоскости. |  | (Допуск = ± 1 мм на метр) вычитают 0,1 балла за каждый 1мм отклонения |  | 2 | 1
2 | Вертикаль | И | Вертикаль базовой опалубки в продольной плоскости. |  | (Допуск = ± 1 мм на метр) вычитают 0,1 балла за каждый 1мм отклонения |  | 2 | 1
3 | Измерения | И | Расположение опалубки относительно нулевой точки |  | (Допуск = ± 0,5 см в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение см | Размер | 2 | 2
3 | Измерения | И | Высота нулевой линии H1 на базовой опалубке от нулевой точки. |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм | Размер | 2 | 1.6
3 | Измерения | И | Высота нулевой линии H2 на базовой опалубке от нулевой точки. |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм | Размер | 2 | 1.6
3 | Измерения | И | Уровень короба А |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм | Размер | 3 | 0.5
3 | Измерения | И | Уровень короба Б |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм | Размер | 3 | 0.5
3 | Измерения | И | Уровень короба В |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм | Размер | 3 | 0.5
3 | Измерения | И | Уровень короба Г |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм | Размер | 3 | 0.5
3 | Измерения | И | Уровень короба Д |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм | Размер | 3 | 0.5
3 | Измерения | И | Уровень короба Е |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм | Размер | 3 | 0.5
3 | Измерения | И | Длина короба А |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм | Размер | 3 | 1
3 | Измерения | И | Длина короба Б |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм | Размер | 3 | 1
3 | Измерения | И | Длина короба В |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм | Размер | 3 | 1
3 | Измерения | И | Длина короба Г |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм | Размер | 3 | 1
3 | Измерения | И | Длина короба Д |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм | Размер | 3 | 1
3 | Измерения | И | Длина короба Е |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм | Размер | 3 | 1
3 | Измерения | И | Высота короба А |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм | Размер | 3 | 1
3 | Измерения | И | Высота короба Б |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм | Размер | 3 | 1
3 | Измерения | И | Высота короба В |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм | Размер | 3 | 1
3 | Измерения | И | Угол короба А |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм | Размер | 3 | 0.5
3 | Измерения | И | Угол короба Б |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм | Размер | 3 | 0.5
3 | Измерения | И | Угол короба В |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм | Размер | 3 | 0.5
3 | Измерения | И | Угол короба Г |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм | Размер | 3 | 0.5
3 | Измерения | И | Угол короба Д |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм | Размер | 3 | 0.5
3 | Измерения | И | Стыковка угла 1 |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм | Размер | 3 | 1
3 | Измерения | И | Стыковка угла 2 |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм | Размер | 3 | 1
3 | Измерения | И | Стыковка угла 3 |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм | Размер | 3 | 1
3 | Измерения | И | Стыковка угла 4 |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм | Размер | 3 | 1
3 | Измерения | И | Стыковка угла 5 |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм | Размер | 3 | 1
3 | Измерения | И | Стыковка угла 6 |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм | Размер | 3 | 1
3 | Измерения | И | Стыковка угла 7 |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм | Размер | 3 | 1
3 | Измерения | И | Стыковка угла 8 |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм | Размер | 3 | 1
3 | Измерения | И | Сопряжение короба с основанием |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм | Размер | 3 | 1
3 | Измерения | И | Саморезы заподлицо или утоплены |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм | Размер | 3 | 1
3 | Измерения | И | Наличие каркаса жесткости короба |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм | Размер | 3 | 1
3 | Измерения | И | Конструкция опалубки готова к заливке бетоном |  | Да - 2,00 / Нет - 0,00 | Размер | 2 | 2
3 | Измерения | И | Длина опалубки А |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм | Размер | 2 | 1
3 | Измерения | И | Длина опалубки Б |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм | Размер | 2 | 1
3 | Измерения | И | Длина опалубки В |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм | Размер | 2 | 1
3 | Измерения | И | Толщина опалубки А |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм | Размер | 2 | 1
3 | Измерения | И | Толщина опалубки Б |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм | Размер | 2 | 1
3 | Измерения | И | Толщина опалубки В |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм | Размер | 2 | 1
4 | Организация работы | И | Подготовка рабочего места |  | Да - 0, Нет - 0,5 |  | 2 | 1
4 | Организация работы | И | Соблюдение правил ОТ и ТБ. |  | Вычитайте 0,2 балла за каждое нарушение. |  | 2 | 0.8
4 | Организация работы | И | Чистая рабочая зона в конце дня. |  | Рабочая зона в ненадлежащем порядке -вычет 0,4 балла |  | 2 | 0.4
4 | Организация работы | И | Материалы отсортированы и складированы. |  | Да - 1,0 / Нет - 0 | Да | 2 | 1
4 | Организация работы | И | Крики, беспорядок на площадке |  | Да - 0, Нет - 0,5 | Нет | 2 | 0.5
В | Модуль В: Опалубка под балку | [6 empty] | 17.3
1 | Соответствие чертежу | С | Соответствие модуля 3 чертежу. |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Модуль 3 не соответствует чертежу
|  |  |  | 1 | Модуль 3 частично соответствует чертежу
|  |  |  | 2 | Модуль 3 практически соответствует чертежу
|  |  |  | 3 | Модуль 3 идеально соответствует чертежу
2 | Измерения | И | Длина балки |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм |  | 3 | 1
2 | Измерения | И | Ширина А |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм |  | 3 | 0.5
2 | Измерения | И | Ширина Б |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм |  | 3 | 0.5
2 | Измерения | И | Ширина В |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм |  | 3 | 0.5
2 | Измерения | И | Высота балки А |  |  |  | 3 | 1
2 | Измерения | И | Высота балки Б |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм |  | 3 | 1
2 | Измерения | И | Высота балки В |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм |  | 3 | 1
2 | Измерения | И | Высота балки Г |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм |  | 3 | 1
2 | Измерения | И | Уровень балки А |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм |  | 3 | 1
2 | Измерения | И | Уровень балки Б |  | (Допуск = ± 1 мм в каждом направлении) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм |  | 3 | 1
2 | Измерения | И | Сопряжение балки с опалубкой |  | (Допуск = ± 2 мм) вычитают 0,1 балла за каждое отклонение мм |  | 3 | 1
2 | Измерения | И | Опалубка балки выполнена технологически правильно |  | Да - 1,00 / Нет - 0,00 |  | 2 | 2
3 | Организация работы | И | День 3. Подготовка рабочего места |  | Да - 0, Нет - 0,5 | Да | 2 | 0.5
3 | Организация работы | И | День 3. Соблюдение правил ОТ и ТБ. |  | Вычитайте 0,2 балла за каждое нарушение. | Да | 2 | 0.8
3 | Организация работы | И | День 3. Чистая рабочая зона в конце дня. |  | Рабочая зона в ненадлежащем порядке -вычет 0,2 балла | Да | 2 | 0.4
3 | Организация работы | И | День 3. Крики, беспорядок на площадке |  | Да - 0, Нет - 0,6 | Нет | 2 | 0.6
3 | Организация работы | И | Материалы отсортированы и складированы. |  | Да - 1,5 / Нет - 0 | Да | 2 | 1.5
3 | Организация работы | И | Рабочий инструмент убран в тулбокс. |  | Да - 1,0 / Нет - 0 | Да | 2 | 1
[6 empty] | Итого: |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Наименование
2 | Наименование
3 | Наименование
4 | Наименование