## Информация о чемпионате
Компетенция | Пожарная безопасность
Наименование этапа Чемпионата | Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
Субъект РФ | Московская облпсть
Базовая организация расположения конкурсной площадки | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Раменский колледж"
Адрес конкурсной площадки | г. Раменское, ул. Интернациональная, 20
Даты проведения | 14-28.06.2024 г.
Главный эксперт | Бельчиков Павел Николаевич
Электронная почта ГЭ | pavel.bel4ickov@yandex.ru
Телефон ГЭ | 89778285725
Технический администратор площадки | Маркин Сергей Геннадьевич
Электронная почта ТАП | cer9328@yandex.ru
Телефон ТАП | 89152381315
Количество конкурсантов (команд) | 18
Количество рабочих мест | 7
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП | 24

## Общая инфраструктура
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" по компетенции Пожарная Безопасность
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: Московская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Раменский колледж"
Адрес базовой организации: ГО Раменское, ул. Интернациональная 20
Главный эксперт: Бельчиков Павел Николаевич, 89778285725, pavel.bel4ickov@yandex.ru
Технический администратор площадки: Маркин Сергей Геннадьевич, 89152381315, cer9328@yandex.ru
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: 24
Количество конкурсантов (команд): 18
Количество рабочих мест: 7
Даты проведения: 14-28.06.2024 г.
Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель, канцелярия)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 670,1 кв.м.
Освещение: Естественное освещение ( не менее 5000-12000 люкс) , Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение к высокоскоростному проводному интернету
Электричество: 220 В подключения к сети по линии 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: асфальтно - грунтовое - 546 м2 ; линолеум- 124,1 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Учебная башня на 2 дорожки | Башня 2 дорожки: высота учебной башни составляет - 14 м. ширина учебной башни составляет - 4,1 м. глубина учебной башни составляет – 2,2 м. По два и более оконных проема в каждом этаже (кроме первого) размером 1,1 м. × 1,87 м.; расстояние от окна до обреза стены не менее 65 см.; ширина простенка не менее 60 см.; ширина подоконника 38 - 40 см.; высота подоконника от уровня пола 80 см, высота подоконника второго этажа от поверхности земли 4,25 м., расстояние между подоконниками 2, 3, 4 этажей- 3,3 м. | Оборудование | 1 | шт | 1
2 | Тренажер "Колодец" | Представляет собой: - сборно-разборную конструкцию; - монтируется на ровной поверхности; - позволяет проводить многократные занятия по отработке профессиональных навыков по извлечению пострадавших при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента. В колодце можно разместить до 4 манекенов, имитирующих реальных пострадавших. Так же имеется входное отверстие для проведения контроля за работой в момент выполнения задания. | Оборудование | 1 | шт | 1
3 | Учебно - тренировочный модуль пожарной автоцистерны | Представляет собой: сборную конструкцию; - монтируется на ровной поверхности; - позволяет проводить многократные занятия по отработке профессиональных навыков по проведению элемнтов боевого развертывания. В модуле можно разместить ПТВиО. | Оборудование | 1 | шт | 1
4 | Пожарная автоцистерна (Укомплектована ПТВ и АСО) | АЦ-40(130) 63Б | Оборудование | 1 | шт | 1
5 | Тренажер "Дверь" | Вес 95 кг. Габариты 2900х2100х1500 мм | Оборудование | 2 | шт | 2
6 | Забор спортивный (пожарно-прикладной спорт) с изменяемой высотой | Спортивный Забор предназначен для проведения тренировок и соревнований по пожарно-прикладному спорту Конструкция: Габаритные и установочные размеры указаны в комплекте технической документации к данному снаряду (высота макс. - 2м, ширина по габаритам стоек около – 2.1м ширина деревянного щита не менее -1,7м.) «Забор» состоит из несущего элемента – деревянного щита и двух стоек, крепящимися к нему. На лицевые стороны щита прикреплена с двух сторон резиновая накладка из материала «Регупол». | оборудование | 1 | шт | 1
7 | Мост подвесной спортивный (пожарно-прикладной спорт) | Подвесной мост состоит из несущего элемента горизонтального металлического каркаса. На каркас с помощью болтов закреплены 4-е стойки, к которым, при помощи цепей, прикреплена подвесная дорожка. Конструкция: Габаритные и установочные размеры указаны в комплекте технической документации к данному снаряду (длина 6,5м, ширина 1,5м, высота 2м). «Подвесной мост» состоит из несущего элемента – горизонтального металлического каркаса.На каркас с помощью болтов закреплены 4-е стойки, к которым, при помощи цепей, прикреплена подвесная дорожка. Дорожка и наклонный пандус покрыты резиновым материалом «Регупол». | оборудование | 1 | шт | 1
8 | Бум спортивный (пожарно-прикладной спорт) | Состоит из несущего элемента — горизонтального металлического каркаса. Конструкция: Бум состоит из несущего элемента - горизонтального металлического каркаса, со вставленным внутрь деревянным брусом, покрытого сверху резиновым покрытием «Регупол». Каркас имеет три регулируемые опоры, по торцам беговой дорожки закреплены две сходни, покрытые сверху резиновым покрытием «Регупол». На верхнюю поверхность сходней набиваются поперечные бруски шириной 5см., высотой 3см., через 30см. начиная сверху, по центру бруска. Конструкция «Бума» позволяет: изменять высоту от поверхности опоры до верхней точки беговой дорожки с 800мм. до 1200мм., за счет регулируемых опор. заменять изношенные деревянные элементы и резиновые покрытия. Материал элементов конструкции: Металлические элементы каркаса изготавливаются из уголка 70×70×5, Ст3пс по ГОСТ 13663-86. Опоры изготавливаются из профильных металлических сварных труб сечением 80×80×4 и 70×70×5 Ст3пс по ГОСТ 8509-93. Сходни изготовлены из уголка 70×70×5 Ст3пс по ГОСТ 13663-86. В качестве резинового покрытия на беговую дорожку и сходни используется материал «Регупол» 6мм. | оборудование | 1 | шт | 1
9 | Тоннель спортивный (пожарно-прикладной спорт) | Может эксплуатироваться в естественных климатических условиях при температурах ±40°С, и относительной влажности воздуха 90% при температуре + 27°С. Габаритные и установочные размеры указаны в комплекте технической документации к данному снаряду (длина 5м, ширина 1,3м, высота 1,4м). «Тоннель» состоит из несущего элемента – горизонтального металлического каркаса на трёх регулируемых опорах. На каркас с помощью болтов установлены пять колец, внутри которых прикреплена беговая дорожка шириной 60 см из материала «Регупол». Торцы входного и выходного колец обрамлены защитным резиновым шлангом. Основанием беговой дорожки является лист толщиной 1,6 мм. Кольца обрамлены прозрачным сотовым поликарбонатом. Конструкция «Тоннеля» должна позволять: - для удобства транспортировки разбираться на элементы, размеры которых не превышают 2,5м х 1м х 1,2м. - заменять изношенные пластиковые элементы и резиновое покрытие. Время для подготовки и сборки «Тоннеля» не превышает 40 минут. | оборудование | 1 | шт | 1
10 | Домик спортивный Спасательный | Габаритные и установочные размеры указаны в комплекте технической документации к данному снаряду (высота макс. – 2,5м., ширина по габаритам каркаса основания около - 2,5м., длина -5м.). «Домик» состоит из несущего элемента – металлического каркаса, обшитого с одного торца листами фанеры и полки балкона с деревянными щитами. На крыше «Домика» с двух сторон прикреплено резиновое покрытие «Регупол». Металлические элементы каркаса изготавливаются из профильной металлической сварной трубы 50×25×2 Ст3пс по ГОСТ 13663-86 и уголка 50×5×3 по ГОСТ 8509-93. Щиты изготавливаются из доски 30×100 мм ТТ по ГОСТ 24454-80. Резиновое покрытие на беговую дорожку крыши «Регупол» 6 мм. Элементы крыши - щитовой профнастил. | оборудование | 1 | шт | 1
11 | Разрушенная лестница спортивная | Элемент полосы препятствий "Разрушенная лестница" состоит из нескольких модулей собираемых в одну конструкцию, помимо поперечных ступеней оборудована по краям дополнительными связующими бумами. Размеры: ширина 2 м; высота ступеней 0,8; 1,2; 1,5; 1,8 м., расстояние между ними - 1,2 м, у высшей ступени - наклонная лестница длиной 2,3 м с четырьмя ступенями. | оборудование | 1 | шт | 1
12 | Мишень для боевого развёртывания - электронная (пожарно-прикладной спорт) | Каркас состоит из конструктивных элементов, изготовленных из квадратного профиля 2х40х40, окрашенного порошковой эмалью. Передняя панель состоит из вертикального щита изготовленного из нержавеющей стали 3мм. и ёмкости для воды, также изготовленная из нержавеющей стали 2,5мм. | оборудование | 2 | шт | 2
13 | Пожарный гидрант | Имитация Пожарного гидранта подземного: состоит из - Условный колодец с плитой перекрытия, в плиту вмонтировано кольцо, крышка гидранта, гидрант . | оборудование | 1 | шт | 1
14 | Инструмент ручной аварийно-спасательный (ИРАС) | Вес: 5 кг; длина - 57 см в сложенном положении, 82,5 см в видвинутом положении. | Инструмент | 1 | шт | 1
15 | Лом пожарный универсальный | Длина: 600 мм; Диаметр: 20 мм; Масса: 1,5 кг. | Инструмент | 1 | шт | 1
16 | Механизированный пожарный инструмент бензорез | Мощность 3200 Вт Обороты холостого хода 2500 об/мин Максимальные обороты 4880 об/мин (диска) Размер шины/диска 350 мм Диаметр посадочного отверстия 20 мм | Инструмент | 2 | шт | 2
17 | Пожарная мотопомпа | Тип двигателя Четырехтактный Мощность двигателя 8.0/3600 Производительность 570 Глубина всасывания воды,м 8 Высота подъема воды,м 6,7 | Оборудование | 1 | шт | 1
18 | Сетка всасывающая СВ-80 | Условный проход: 80 мм; масса: 2 кг. | Инструмент | 2 | шт | 2
19 | Напорный пожарный рукав ∅ 51 мм | Раб.давление: 16 атм; Длина: 20 +\- 1 м. ; Вес: 9 кг | Инструмент | 4 | шт | 4
20 | Напорный пожарный рукав ∅ 66 мм | Раб.давление: 16 атм; Длина: 20 +\- 1 м. ; Вес: 11 кг | Инструмент | 4 | шт | 4
21 | Напорный пожарный рукав ∅ 77 мм | Раб.давление: 16 атм; Длина: 20 +\- 1 м. ; Вес: 13 кг | Инструмент | 4 | шт | 4
22 | Напорно- всасывающий пожарный рукав ∅ 77 мм. | Раб.давление: 0,4 МПа; Длина: 4 м. ; Вес: 13 кг | Инструмент | 2 | шт | 2
23 | Переходная головка (ГП) 51 на 77 | Масса 0,8 кг. Внутренний диаметр 42 мм. Маркировка Б.Р. 51 Диаметр по клыкам 128 мм. | Инструмент | 3 | шт | 3
24 | Переходная головка (ГП) 51 на 66 | Масса 0,8 кг. Внутренний диаметр 42 мм. Маркировка Б.Р. 51 Диаметр по клыкам 128 мм. | Инструмент | 3 | шт | 3
25 | Переходная головка (ГП) 66 на 77 | Внутренний диаметр, мм 50х70 Рабочее давление, МПа 1.6 Длина, мм 120 Масса, не более, кг 0.7 Ширина, мм 128 | Инструмент | 3 | шт | 3
26 | Рукавное разветвление РТ-70 | Давление: 1,2 Мпа; Масса: 5,3 кг. | Инструмент | 1 | шт | 1
27 | Рукавное разветвление РТ-80 | Давление: 1,2 Мпа; Масса: 6,3 кг. | Инструмент | 1 | шт | 1
28 | Ствол ручной комбинированный (РСК-50) | Условный проход: 50 мм; диаметр насадка: 13 мм.; раб.давление 3-4 атм.; Расход воды 3,7 л/с | Инструмент | 2 | шт | 2
29 | Сетка всасывающая СВ-125 | Условный проход: 125 мм; масса: 3,8 кг. | Инструмент | 2 | шт | 2
30 | Всасывающий пожарный рукав ∅ 125 мм | Раб.давление: 0,01 МПа; Длина: 4 м. ; Вес: 24 кг | Инструмент | 2 | шт | 2
31 | Крюк для открывания крышки люка колодца (колодец ПГ) | Крюк для открывания люков колодцев используют при вскрытии люков электротелекоммуникационных, сантехнических и фортификационных сооружений. Длина крюка составляет 900 мм. Вес изделия — 2 кг. Диаметр прутка — 5/8". | Инструмент | 1 | шт | 1
32 | Радиостанция УКВ переносная с зарядным устройством | Частоты 16 Каналы + Кодирование DCS / CTCSS + Сканирование + Мониторинг + Шумоподавление + Скремблер 12,5 / 20/ 25 кГц Шаг частоты + TOT + VOX IP 54 и Mil STD 810 Защищённость Ni-MH Тип батареи 1400 мАч Ёмкость батареи от -30 до +60 Температура работы (°С) 130x62x42 мм Габариты 5 Вт Мощность 400 г | Инструмент | 2 | шт | 2
33 | Колонка пожарная | Рабочее давление 1,0 Мпа Масса не более 15 кг Габариты (ВхДхШ) 1080х190х430 мм | Оборудование | 1 | шт | 1
34 | Водосборник рукавный ВС-125 | Представляет собой устройство для соединения двух потоков воды из пожарной колонки и подвода ее в пожарный насос. Применяется в составе пожарных автомобилей для обеспечения работы насосной установки от гидранта. 1. Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более 1,0 (10); 2. Условный проход входных патрубков, 80 мм; 3. Число входных патрубков 2; 4. Условный проход выходного патрубка, 125 мм; 5. Масса аппарата не превышает 4,7 кг. Габариты: Длина – 310 мм; Ширина – 300 мм; Высота – 140 мм. | Оборудование | 1 | шт | 1
35 | Лестница-палка | Вес-10,5 кг, длина в сложенном виде-3,4 м, длина в разложенном виде-3,1 м, ширина-346 мм. | Оборудование | 1 | шт | 1
36 | Лестница штурмовая | Вес-9,8 кг, длина-4,1 м, ширина-400 мм. | Оборудование | 1 | шт | 1
37 | Лестница выдвижная трехколенная | Вес-48 кг, длина в сложенном виде-4,4 м, длина в разложенном виде-10,7 м, ширина-485 мм. | Оборудование | 1 | шт | 1
38 | Персональный компьютер | Процессор не менее Intel 3 GHz; ОП: не менее 4 Gb; | Оборудование IT | 7 | шт | 7
39 | Монитор | Диагональ "17 | Оборудование IT | 7 | шт | 7
40 | Клавиатура | Длина кабеля, м 1.5, Размеры, мм 435х135х25, проводная, Интерфейс USB, Партномер SV-018801, Windows, Вес 372 г. | Оборудование IT | 7 | шт | 7
41 | Мышь компьютерная | назначение - офисная, материал - анодированный пластик, разрешение/скорость от 800 до 16400 DPI, тип сенсора - оптический диод, размер - среднеразмерная | Оборудование IT | 7 | шт | 7
42 | МФУ | Тип устройства: МФУ Технология печати: лазерная Цветность печати: черно-белая Максимальный формат: A4 Скорость ч/б печати (A4): 20-29 стр/мин Интерфейсы: USB Функция сканирования: да Функция копирования: да Количество страниц в месяц: 10000 | Оборудование IT | 1 | шт | 1
43 | Бумага А4 | Бумага для офисной техники Размер: 210*297мм. Формат: А4. Количество листов: 500. Категория качества: C. | Расходный материал | 1 | уп | 1
44 | Microsoft Word 2016 | Windows 7 или более поздняя версия, Windows Server 2008 R2 или Windows Server 2012, - 1 ГБ (для 32-разрядных систем); 2 ГБ (для 64-разрядных систем), - 3 ГБ свободного места на диске, - разрешение 1280 x 800, - для использования аппаратного ускорения требуется видеоадаптер, поддерживающий DirectX 10. | Оборудование IT | 1 | шт | 7
45 | Microsoft Visio 2016 | Windows 7 или более поздняя версия, Windows Server 2008 R2 или Windows Server 2012, - 1 ГБ (для 32-разрядных систем); 2 ГБ (для 64-разрядных систем), - 3 ГБ свободного места на диске, - разрешение 1280 x 800, - для использования аппаратного ускорения требуется видеоадаптер, поддерживающий DirectX 10. | Оборудование IT | 1 | шт | 7
46 | Набор ручек (3 цвета) | Тип: шариковая, цвет: синий, черный , красный. | Расходный материал | 1 | уп | 1
47 | Манекен пострадавшего | Манекен (туловище, голова, верхние и нижние конечности) Габариты, мм: 1750 х 550 х 250 Вес, кг: 40 | Оборудование | 2 | шт | 2
48 | Веревка пожарно-спасательная | Длинна: 30 м; Масса: 2,7 кг. | Инструмент | 2 | шт | 2
49 | Носилки мягкие | Макс. нагрузка: 159 кг Вес: 1.5 кг | Инструмент | 2 | шт | 2
50 | Жесткий спинальный щит | вес(кг): 8 высота(мм): 50 ширина(мм): 450 длина(мм): 1830 | Инструмент | 2 | шт | 2
51 | Дыхательные аппараты на сжатом воздухе | Время защитного действия до 120 мин, Вес спинки с редуктором, манометром и подвесной системой 2,7 кг Масса ДАСВ в сборе, в снаряженном состоянии 1 баллон - 9,4 кг, 2 баллона - 15,8 кг. Давление выхода из редуктора (Рр.вых.)7,2 атм. (6-9 атм.) Вес легочного автомата - 0,5 кг Давление, при котором работает редуктор от 10 до 330 атм. Вес баллона (без воздуха / с воздухом) - 4,0 / 6,4 кг Давление срабатывания свистка (звукового сигнала) 55 атм. ± 5 атм. Объем баллона 6,8 л / 300 атм | Инструмент | 3 | шт | 3
52 | Маска полнолицевая для дыхательного аппарата на сжатом воздухе | Обеспечивает поле зрения более 85% и повышенную комфортность применения. Силиконовые клапаны и совершенная система вентиляции позволяют применять маску при температуре минус 50°С. Сферическое панорамное стекло маски не дает искажений и прошло специальную обработку, обеспечивающую защиту от агрессивных сред и абразивных частиц, а также сохраняющую оптические свойства при длительном воздействии высоких температур. | Инструмент | 3 | шт | 3
53 | Планшет постового ПБ | Цвет - черный, Ширина - 28 см, Высота - 2 см, Длина - 35 см, Материал - Нейлон, Вес - 600 г | Инструмент | 1 | шт | 1
54 | Робот-тренажёр электронный с функцией СЛР / ИВЛ (торс взрослого человека) | Тренажер-манекен представляет собой имитацию торса взрослого пострадавшего и предназначен для отработки навыков проведения сердечно-легочной реанимации с возможностью контроля качества выполнения упражнений. Оснащён звуковыми и световыми датчиками и вывода режимов на дисплей. Оснащён тремя способами (вариантами) ИВЛ / СЛР. | Оборудование | 1 | шт | 1
55 | Тренажер переносной "ЗРУ (Закрытое распределительное устройство)" | Имитатор ЗРУ позволяет проводит занятия для отработки навыков по отключению электрических сетей. | Оборудование | 1 | шт | 1
56 | Пожарный водоем (тренажер) | Имитация Пожарного водоема подземного: состоит из - Условный колодец с плитой перекрытия, в плиту вмонтировано кольцо, крышка. | Оборудование | 1 | шт | 1
57 | Фиксатор медицинский для шейного отдела (мягкий) | Мягкоупругий фиксатор шейного отдела позвоночника анатомического профиля фиксируется с помощью застежки типа "велкро" ("липучка"). Легкая степень фикссации. | Инструмент | 1 | шт | 1
58 | Комплект шин Крамера (2 нижние конечности, 2 верхние конечности) | Шина Крамера - транспортная шина, изготовленная из проволоки путем спайки каждой детали конструкции в виде плоской лестницы, что позволяет придавать ей необходимую форму. | Инструмент | 1 | шт | 1
59 | Жгут кровоостанавливающий тип Альфа | Жгут производится из рифленой резины и применяется: при артериальных кровотечениях верхних и нижних конечностей; при отеке легких в качестве турникетных жгутов для «бескровного кровопускания»; при синдроме сдавления в качестве защитных жгутов. Особенности кровоостанавливающего жгута "Альфа": вертикальные валики сохраняют целостность нервных пучков и трофики кожи на месте пережатия; возможность фиксации жгута даже одной рукой; максимальная фиксация жгута при наложении первого тура; минимальное время наложения жгута; имеет удобную застежку в виде резиновой петли. Жгут кровоостанавливающий рифленый «Альфа» не теряет форму при многоразовом использовании и стоек к многократным дезинфекциям. | Инструмент | 1 | шт | 1
60 | Диэлектрический комплект пожарного (перчатки диэликтрические, боты диэлектрические, ножницы диэликтрические) | Значение тока, не более, В 1000 Ток утечки при U=9+0,4 кВ, не более, мА 9 Условная прочность, МПа, не менее 14 Рабочая температура -40..+40 | Инструмент | 1 | комплект | 1
61 | Мешок дыхательный реанимационный типа АМБУ | Мешок АМБУ предназначен для искусственной вентиляции легких, проводимой вручную у взрослых и детей с массой тела более 15 кг.. Показания к применению мешка АМБУ - дыхательная недостаточность любой этиологии. Он особенно удобен для использования в условиях скорой медицинской помощи и экстремальной медицины, а также может применяться в отделениях интенсивной терапии, реанимации и анестезиологии больниц и клиник. Возможность вентиляции с положительным давлением на выдохе (ПДКВ).Ограничение давления вдоха предохранительным клапаном. Эффективное использование подаваемого кислорода. Разборность аппарата и его устойчивость к стерилизации. Соответствие международным и отечественным стандартам. | Инструмент | 1 | шт | 1
62 | Фонарь пожарный групповой | Номинальное напряжение , В - 6, Емкость аккумуляторной батареи, ампер-часов - 4,5, Дальность светового луча (при освещенности 1 люкс), м - 250, Диаметр рефлектора фары, мм - 110 Номинальный потребляемый ток, А - 0,85, Время заряда аккумулятора, не более, час - 1 Масса фонаря, не более, кг - 1,6 | Инструмент | 2 | шт | 2
63 | Конусы сигнальные | Характеристики/параметры производителя | инвентарь | 8 | шт | 8
64 | Щит деревянный 2×2 метра | Характеристики/параметры производителя | инвентарь | 2 | шт | 2
65 | Диск абразивный для резки по металлу | 350х4х25,4 | Расходный материал | 1 | шт | 6
66 | Бинт медицинский нестерильный | 12х3,2 см | Расходный материал | 4 | шт | 24
67 | Салфетки спиртовые | 60х100 мм | Расходный материал | 1 | уп | 6
68 | Скобы для степлера | Тип и размер скоб для степлера: 24/6 | Расходные материалы | 1 | уп | 1
69 | Степлер офисный | Тип и размер скоб для степлера: 24/6 | Инструмент | 1 | шт | 1
Комната Конкурсантов (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 169,4 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Электричество: 220В подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: линолеум - 169,4 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 столешница не тоньше 25 мм | Мебель | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 14
2 | Офисный стул | расчитанные на вес не менее 100 кг | Мебель | 6 | шт ( на 1 раб.место) | 42
3 | Розетка | Напряжение 220 В | ПО | 1 | шт ( на 2 раб.места) | 3
4 | Выключатели | Напряжение 220 В | Оборудование IT | 1 | шт ( на 3 раб.места) | 2
5 | Персональный компьютер | Процессор не менее Intel 3 GHz; ОП: не менее 4 Gb; | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
6 | Монитор | Диагональ "17 | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
7 | Клавиатура | Длина кабеля, м 1.5, Размеры, мм 435х135х25, проводная, Интерфейс USB, Партномер SV-018801, Windows, Вес 372 г. | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
8 | Мышь компьютерная | назначение - офисная, материал - анодированный пластик, разрешение/скорость от 800 до 16400 DPI, тип сенсора - оптический диод, размер - среднеразмерная | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
9 | Проектор | Технология - DLP, Основной формат изображения - 4 : 3 (NTSC), Яркость - 4000 lm, Контрастность - 25000:1, Источник света - лампа | Оборудование IT | 1 | шт | 1
10 | Экран для проектора | 16:9, 221x124 см, настенный, потолочный, Matte White | Оборудование IT | 1 | шт | 1
11 | Мусорная корзина | Форма: круглая Объем: 18литр Диаметр/ширина, см: 29.1 Высота, см: 33 Материал изготовления: пластик Перфорированный корпус: Да Наличие ручек: Нет | Мебель | 1 | шт | 2
Комната Экспертов (включая Главного эксперта) (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 49,4 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение к высокоскоростному проводному интернету
Электричество: 220В подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: линолеум - 49,4 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Персональный компьютер | Процессор не менее Intel 3 GHz; ОП: не менее 4 Gb; | Оборудование IT | 1 | шт | 1
2 | Монитор | Диагональ "17 | Оборудование IT | 1 | шт | 1
3 | Клавиатура | Длина кабеля, м 1.5, Размеры, мм 435х135х25, проводная, Интерфейс USB, Партномер SV-018801, Windows, Вес 372 г. | Оборудование IT | 1 | шт | 1
4 | Мышь компьютерная | назначение - офисная, материал - анодированный пластик, разрешение/скорость от 800 до 16400 DPI, тип сенсора - оптический диод, размер - среднеразмерная | Оборудование IT | 1 | шт | 1
5 | Запасной картридж для МФУ | черно-белый | Расходные материалы | 1 | шт | 1
6 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 столешница не тоньше 25 мм | Мебель | 1 | шт | 10
7 | МФУ | Тип устройства: МФУ Технология печати: лазерная Цветность печати: черно-белая Максимальный формат: A4 Скорость ч/б печати (A4): 20-29 стр/мин Интерфейсы: USB Функция сканирования: да Функция копирования: да Количество страниц в месяц: 10000 | Оборудование IT | 1 | шт | 1
8 | Офисный стул | расчитанные на вес не менее 100 кг | Мебель | 1 | шт | 10
9 | Бумага формата А4 | Бумага для офисной техники Размер: 210*297мм. Формат: А4. Количество листов: 500. Категория качества: C. | Расходные материалы | 7 | уп. | 7
10 | Планшет для бумаги с зажимом А4 | Формат а4. Тип папки планшета: без крышки | Расходные материалы | 1 | шт | 10
11 | Ручки | Тип: шариковая, цвет: синий | Расходные материалы | 1 | шт | 10
12 | Вешалка | нагрузка до 25 кг | Мебель | 1 | шт | 1
13 | Мусорная корзина | Форма: круглая Объем: 18литр Диаметр/ширина, см: 29.1 Высота, см: 33 Материал изготовления: пластик Перфорированный корпус: Да Наличие ручек: Нет | Мебель | 1 | шт | 2
14 | Розетка | Напряжение 220 В | ПО | 1 | шт | 6
15 | Выключатели | Напряжение 220 В | ПО | 1 | шт | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | АПП ФЭСТ | Охрана труда | 1 | шт | 2
2 | Огнетушитель | ОП - 5 | Охрана труда | 1 | шт | 2
3 | Кулер 19 л | холодная вода | Охрана труда | 1 | шт | 2
Складское помещение
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 78,4 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Электричество: 220В подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: ковролин - 78,4 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Розетка | Напряжение 220 В | ПО | 2 | шт | 2
2 | Выключатели | Напряжение 220 В | ПО | 2 | шт | 2

## Рабочее место конкурсантов
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" по компетенции Пожарная Безопасность
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: Московская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Раменский колледж"
Адрес базовой организации: ГО Раменское, ул. Интернациональная 20
Главный эксперт: Бельчиков Павел Николаевич, 89778285725, pavel.bel4ickov@yandex.ru
Технический администратор площадки: Маркин Сергей Геннадьевич, 89152381315, cer9328@yandex.ru
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: 24
Количество конкурсантов (команд): 18
Количество рабочих мест: 7
Даты проведения: 14-28.06.2024 г.
1. Зона для работ предусмотренных в Модуле А обязательном к выполнению (инвариант) (1 рабочее место)
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 546 кв.м.
Освещение: Естественное освещение ( не менее 5000-12000 люкс)
Электричество: 220В подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: асфальтно - бетонное - 546 м2
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Пожарная автоцистерна (Укомплектована ПТВ и АСО) | АЦ-40(130) 63Б | Оборудование | 1 | шт | 1
2 | Забор спортивный (пожарно-прикладной спорт) с изменяемой высотой | Спортивный Забор предназначен для проведения тренировок и соревнований по пожарно-прикладному спорту Конструкция: Габаритные и установочные размеры указаны в комплекте технической документации к данному снаряду (высота макс. - 2м, ширина по габаритам стоек около – 2.1м ширина деревянного щита не менее -1,7м.) «Забор» состоит из несущего элемента – деревянного щита и двух стоек, крепящимися к нему. На лицевые стороны щита прикреплена с двух сторон резиновая накладка из материала «Регупол». | оборудование | 1 | шт | 1
3 | Мост подвесной спортивный (пожарно-прикладной спорт) | Подвесной мост состоит из несущего элемента горизонтального металлического каркаса. На каркас с помощью болтов закреплены 4-е стойки, к которым, при помощи цепей, прикреплена подвесная дорожка. Конструкция: Габаритные и установочные размеры указаны в комплекте технической документации к данному снаряду (длина 6,5м, ширина 1,5м, высота 2м). «Подвесной мост» состоит из несущего элемента – горизонтального металлического каркаса.На каркас с помощью болтов закреплены 4-е стойки, к которым, при помощи цепей, прикреплена подвесная дорожка. Дорожка и наклонный пандус покрыты резиновым материалом «Регупол». | оборудование | 1 | шт | 1
4 | Бум спортивный (пожарно-прикладной спорт) | Состоит из несущего элемента — горизонтального металлического каркаса. Конструкция: Бум состоит из несущего элемента - горизонтального металлического каркаса, со вставленным внутрь деревянным брусом, покрытого сверху резиновым покрытием «Регупол». Каркас имеет три регулируемые опоры, по торцам беговой дорожки закреплены две сходни, покрытые сверху резиновым покрытием «Регупол». На верхнюю поверхность сходней набиваются поперечные бруски шириной 5см., высотой 3см., через 30см. начиная сверху, по центру бруска. Конструкция «Бума» позволяет: изменять высоту от поверхности опоры до верхней точки беговой дорожки с 800мм. до 1200мм., за счет регулируемых опор. заменять изношенные деревянные элементы и резиновые покрытия. Материал элементов конструкции: Металлические элементы каркаса изготавливаются из уголка 70×70×5, Ст3пс по ГОСТ 13663-86. Опоры изготавливаются из профильных металлических сварных труб сечением 80×80×4 и 70×70×5 Ст3пс по ГОСТ 8509-93. Сходни изготовлены из уголка 70×70×5 Ст3пс по ГОСТ 13663-86. В качестве резинового покрытия на беговую дорожку и сходни используется материал «Регупол» 6мм. | оборудование | 1 | шт | 1
5 | Тоннель спортивный (пожарно-прикладной спорт) | Может эксплуатироваться в естественных климатических условиях при температурах ±40°С, и относительной влажности воздуха 90% при температуре + 27°С. Габаритные и установочные размеры указаны в комплекте технической документации к данному снаряду (длина 5м, ширина 1,3м, высота 1,4м). «Тоннель» состоит из несущего элемента – горизонтального металлического каркаса на трёх регулируемых опорах. На каркас с помощью болтов установлены пять колец, внутри которых прикреплена беговая дорожка шириной 60 см из материала «Регупол». Торцы входного и выходного колец обрамлены защитным резиновым шлангом. Основанием беговой дорожки является лист толщиной 1,6 мм. Кольца обрамлены прозрачным сотовым поликарбонатом. Конструкция «Тоннеля» должна позволять: - для удобства транспортировки разбираться на элементы, размеры которых не превышают 2,5м х 1м х 1,2м. - заменять изношенные пластиковые элементы и резиновое покрытие. Время для подготовки и сборки «Тоннеля» не превышает 40 минут. | оборудование | 1 | шт | 1
6 | Домик спортивный Спасательный | Габаритные и установочные размеры указаны в комплекте технической документации к данному снаряду (высота макс. – 2,5м., ширина по габаритам каркаса основания около - 2,5м., длина -5м.). «Домик» состоит из несущего элемента – металлического каркаса, обшитого с одного торца листами фанеры и полки балкона с деревянными щитами. На крыше «Домика» с двух сторон прикреплено резиновое покрытие «Регупол». Металлические элементы каркаса изготавливаются из профильной металлической сварной трубы 50×25×2 Ст3пс по ГОСТ 13663-86 и уголка 50×5×3 по ГОСТ 8509-93. Щиты изготавливаются из доски 30×100 мм ТТ по ГОСТ 24454-80. Резиновое покрытие на беговую дорожку крыши «Регупол» 6 мм. Элементы крыши - щитовой профнастил. | оборудование | 1 | шт | 1
7 | Разрушенная лестница спортивная | Элемент полосы препятствий "Разрушенная лестница" состоит из нескольких модулей собираемых в одну конструкцию, помимо поперечных ступеней оборудована по краям дополнительными связующими бумами. Размеры: ширина 2 м; высота ступеней 0,8; 1,2; 1,5; 1,8 м., расстояние между ними - 1,2 м, у высшей ступени - наклонная лестница длиной 2,3 м с четырьмя ступенями. | оборудование | 1 | шт | 1
8 | Мишень для боевого развёртывания - электронная (пожарно-прикладной спорт) | Каркас состоит из конструктивных элементов, изготовленных из квадратного профиля 2х40х40, окрашенного порошковой эмалью. Передняя панель состоит из вертикального щита изготовленного из нержавеющей стали 3мм. и ёмкости для воды, также изготовленная из нержавеющей стали 2,5мм. | оборудование | 2 | шт | 2
9 | Пожарная мотопомпа | Тип двигателя Четырехтактный Мощность двигателя 8.0/3600 Производительность 570 Глубина всасывания воды,м 8 Высота подъема воды,м 6,7 | Оборудование | 1 | шт | 1
10 | Сетка всасывающая СВ-80 | Условный проход: 80 мм; масса: 2 кг. | Инструмент | 2 | шт | 2
11 | Напорный пожарный рукав ∅ 51 мм | Раб.давление: 16 атм; Длина: 20 +\- 1 м. ; Вес: 9 кг | Инструмент | 4 | шт | 4
12 | Напорный пожарный рукав ∅ 66 мм | Раб.давление: 16 атм; Длина: 20 +\- 1 м. ; Вес: 11 кг | Инструмент | 4 | шт | 4
13 | Напорный пожарный рукав ∅ 77 мм | Раб.давление: 16 атм; Длина: 20 +\- 1 м. ; Вес: 13 кг | Инструмент | 4 | шт | 4
14 | Напорно- всасывающий пожарный рукав ∅ 77 мм. | Раб.давление: 0,4 МПа; Длина: 4 м. ; Вес: 13 кг | Инструмент | 2 | шт | 2
15 | Переходная головка (ГП) 51 на 77 | Масса 0,8 кг. Внутренний диаметр 42 мм. Маркировка Б.Р. 51 Диаметр по клыкам 128 мм. | Инструмент | 3 | шт | 3
16 | Переходная головка (ГП) 51 на 66 | Масса 0,8 кг. Внутренний диаметр 42 мм. Маркировка Б.Р. 51 Диаметр по клыкам 128 мм. | Инструмент | 3 | шт | 3
17 | Переходная головка (ГП) 66 на 77 | Внутренний диаметр, мм 50х70 Рабочее давление, МПа 1.6 Длина, мм 120 Масса, не более, кг 0.7 Ширина, мм 128 | Инструмент | 3 | шт | 3
18 | Рукавное разветвление РТ-70 | Давление: 1,2 Мпа; Масса: 5,3 кг. | Инструмент | 1 | шт | 1
19 | Рукавное разветвление РТ-80 | Давление: 1,2 Мпа; Масса: 6,3 кг. | Инструмент | 1 | шт | 1
20 | Ствол ручной комбинированный (РСК-50) | Условный проход: 50 мм; диаметр насадка: 13 мм.; раб.давление 3-4 атм.; Расход воды 3,7 л/с | Инструмент | 2 | шт | 2
21 | Лестница-палка | Вес-10,5 кг, длина в сложенном виде-3,4 м, длина в разложенном виде-3,1 м, ширина-346 мм. | Оборудование | 1 | шт | 1
22 | Веревка пожарно-спасательная | Длинна: 30 м; Масса: 2,7 кг. | Инструмент | 2 | шт | 2
23 | Жесткий спинальный щит | вес(кг): 8 высота(мм): 50 ширина(мм): 450 длина(мм): 1830 | Инструмент | 1 | шт | 1
24 | Манекен пострадавшего | Манекен (туловище, голова, верхние и нижние конечности) Габариты, мм: 1750 х 550 х 250 Вес, кг: 40 | Оборудование | 1 | шт | 1
25 | Щит деревянный 2×2 метра | Характеристики/параметры производителя | инвентарь | 2 | шт | 2
26 | Конусы сигнальные | Характеристики/параметры производителя | инвентарь | 8 | шт | 8
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | На усмотрение региона проведения | Охрана труда | 1 | шт | 1
2. Зона для работ предусмотренных в Модуле Б обязательном к выполнению (инвариант) (7 рабочих мест)
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 67,5 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение к высокоскоростному проводному интернету
Электричество: 220В подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: линолеум- 67,6 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Персональный компьютер | Процессор не менее Intel 3 GHz; ОП: не менее 4 Gb; | Оборудование IT | 1 | шт | 7
2 | Монитор | Диагональ "17 | Оборудование IT | 1 | шт | 7
3 | Клавиатура | Длина кабеля, м 1.5, Размеры, мм 435х135х25, проводная, Интерфейс USB, Партномер SV-018801, Windows, Вес 372 г. | Оборудование IT | 1 | шт | 7
4 | Мышь компьютерная | назначение - офисная, материал - анодированный пластик, разрешение/скорость от 800 до 16400 DPI, тип сенсора - оптический диод, размер - среднеразмерная | Оборудование IT | 1 | шт | 7
5 | МФУ | Тип устройства: МФУ Технология печати: лазерная Цветность печати: черно-белая Максимальный формат: A4 Скорость ч/б печати (A4): 20-29 стр/мин Интерфейсы: USB Функция сканирования: да Функция копирования: да Количество страниц в месяц: 10000 | Оборудование IT | 1 | шт | 1
6 | Бумага А4 | Бумага для офисной техники Размер: 210*297мм. Формат: А4. Количество листов: 500. Категория качества: C. | Расходный материал | 1 | уп | 7
7 | Microsoft Word 2016 | Windows 7 или более поздняя версия, Windows Server 2008 R2 или Windows Server 2012, - 1 ГБ (для 32-разрядных систем); 2 ГБ (для 64-разрядных систем), - 3 ГБ свободного места на диске, - разрешение 1280 x 800, - для использования аппаратного ускорения требуется видеоадаптер, поддерживающий DirectX 10. | Оборудование IT | 1 | шт | 7
8 | Microsoft Visio 2016 | Windows 7 или более поздняя версия, Windows Server 2008 R2 или Windows Server 2012, - 1 ГБ (для 32-разрядных систем); 2 ГБ (для 64-разрядных систем), - 3 ГБ свободного места на диске, - разрешение 1280 x 800, - для использования аппаратного ускорения требуется видеоадаптер, поддерживающий DirectX 10. | Оборудование IT | 1 | шт | 7
9 | Набор ручек (3 цвета) | Тип: шариковая, цвет: синий, черный , красный. | Расходный материал | 1 | уп | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | АПП ФЭСТ | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | ОП - 5 | Охрана труда | 1 | шт | 1
3. Зона для работ предусмотренных в Модуле В (задание 1) обязательном к выполнению (инвариант) (1 рабочее место)
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 546 кв.м.
Освещение: Естественное освещение ( не менее 5000-12000 люкс)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: асфальтно - бетонное - 546 м2
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Учебная башня на 2 дорожки | Башня 2 дорожки: высота учебной башни составляет - 14 м. ширина учебной башни составляет - 4,1 м. глубина учебной башни составляет – 2,2 м. Башня 4 дорожки: высота учебной башни составляет - 14 м. ширина учебной башни составляет - 8,4 м. глубина учебной башни составляет – 2,5 м. по два и более оконных проема в каждом этаже (кроме первого) размером 1,1 м. × 1,87 м.; расстояние от окна до обреза стены не менее 65 см.; ширина простенка не менее 60 см.; ширина подоконника 38 - 40 см.; высота подоконника от уровня пола 80 см, высота подоконника второго этажа от поверхности земли 4,25 м., расстояние между подоконниками 2, 3, 4 этажей- 3,3 м. | Оборудование | 1 | шт | 1
2 | Тренажер "Колодец" | Представляет собой: - сборно-разборную конструкцию; - монтируется на ровной поверхности; - позволяет проводить многократные занятия по отработке профессиональных навыков по извлечению пострадавших при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента. В колодце можно разместить до 4 манекенов, имитирующих реальных пострадавших. Так же имеется входное отверстие для проведения контроля за работой в момент выполнения задания. | Оборудование | 1 | шт | 1
3 | Тренажер "Дверь" | Вес 95 кг. Габариты 2900х2100х1500 мм | Оборудование | 2 | шт | 2
4 | Инструмент ручной аварийно-спасательный (ИРАС) | Вес: 5 кг; длина - 57 см в сложенном положении, 82,5 см в видвинутом положении. | Инструмент | 1 | шт | 1
5 | Арматура стальная | Диаметр 8 мм | Расходный материал | 1 | шт | 7
6 | Пожарная автоцистерна (Укомплектована ПТВ и АСО) | АЦ-40(130) 63Б | Оборудование | 1 | шт | 1
7 | Инструмент ручной аварийно-спасательный (ИРАС) | Вес: 5 кг; длина - 57 см в сложенном положении, 82,5 см в видвинутом положении. | Инструмент | 1 | шт | 1
8 | Лом пожарный универсальный | Длина: 600 мм; Диаметр: 20 мм; Масса: 1,5 кг. | Инструмент | 1 | шт | 1
9 | Механизированный пожарный инструмент бензорез | Мощность 3200 Вт Обороты холостого хода 2500 об/мин Максимальные обороты 4880 об/мин (диска) Размер шины/диска 350 мм Диаметр посадочного отверстия 20 мм | Инструмент | 1 | шт | 1
10 | Пожарная мотопомпа | Тип двигателя Четырехтактный Мощность двигателя 8.0/3600 Производительность 570 Глубина всасывания воды,м 8 Высота подъема воды,м 6,7 | Оборудование | 1 | шт | 1
11 | Сетка всасывающая СВ-80 | Условный проход: 80 мм; масса: 2 кг. | Инструмент | 1 | шт | 1
12 | Напорный пожарный рукав ∅ 51 мм | Раб.давление: 16 атм; Длина: 20 +\- 1 м. ; Вес: 9 кг | Инструмент | 4 | шт | 4
13 | Напорный пожарный рукав ∅ 66 мм | Раб.давление: 16 атм; Длина: 20 +\- 1 м. ; Вес: 11 кг | Инструмент | 4 | шт | 4
14 | Напорный пожарный рукав ∅ 77 мм | Раб.давление: 16 атм; Длина: 20 +\- 1 м. ; Вес: 13 кг | Инструмент | 4 | шт | 4
15 | Напорно- всасывающий пожарный рукав ∅ 77 мм. | Раб.давление: 0,4 МПа; Длина: 4 м. ; Вес: 13 кг | Инструмент | 2 | шт | 2
16 | Переходная головка (ГП) 51 на 77 | Масса 0,8 кг. Внутренний диаметр 42 мм. Маркировка Б.Р. 51 Диаметр по клыкам 128 мм. | Инструмент | 3 | шт | 3
17 | Переходная головка (ГП) 51 на 66 | Масса 0,8 кг. Внутренний диаметр 42 мм. Маркировка Б.Р. 51 Диаметр по клыкам 128 мм. | Инструмент | 3 | шт | 3
18 | Переходная головка (ГП) 66 на 77 | Внутренний диаметр, мм 50х70 Рабочее давление, МПа 1.6 Длина, мм 120 Масса, не более, кг 0.7 Ширина, мм 128 | Инструмент | 3 | шт | 3
19 | Рукавное разветвление РТ-70 | Давление: 1,2 Мпа; Масса: 5,3 кг. | Инструмент | 1 | шт | 1
20 | Рукавное разветвление РТ-80 | Давление: 1,2 Мпа; Масса: 6,3 кг. | Инструмент | 1 | шт | 1
21 | Ствол ручной комбинированный (РСК-50) | Условный проход: 50 мм; диаметр насадка: 13 мм.; раб.давление 3-4 атм.; Расход воды 3,7 л/с | Инструмент | 2 | шт | 2
22 | Сетка всасывающая СВ-125 | Условный проход: 125 мм; масса: 3,8 кг. | Инструмент | 1 | шт | 1
23 | Всасывающий пожарный рукав ∅ 125 мм | Раб.давление: 0,01 МПа; Длина: 4 м. ; Вес: 24 кг | Инструмент | 2 | шт | 2
24 | Крюк для открывания крышки люка колодца (колодец ПГ) | Крюк для открывания люков колодцев используют при вскрытии люков электротелекоммуникационных, сантехнических и фортификационных сооружений. Длина крюка составляет 900 мм. Вес изделия — 2 кг. Диаметр прутка — 5/8". | Инструмент | 1 | шт | 1
25 | Радиостанция УКВ переносная с зарядным устройством | Частоты 16 Каналы + Кодирование DCS / CTCSS + Сканирование + Мониторинг + Шумоподавление + Скремблер 12,5 / 20/ 25 кГц Шаг частоты + TOT + VOX IP 54 и Mil STD 810 Защищённость Ni-MH Тип батареи 1400 мАч Ёмкость батареи от -30 до +60 Температура работы (°С) 130x62x42 мм Габариты 5 Вт Мощность 400 г | Инструмент | 2 | шт | 2
26 | Манекен пострадавшего | Манекен (туловище, голова, верхние и нижние конечности) Габариты, мм: 1750 х 550 х 250 Вес, кг: 40 | Оборудование | 1 | шт | 1
27 | Жесткий спинальный щит | вес(кг): 8 высота(мм): 50 ширина(мм): 450 длина(мм): 1830 | Инструмент | 1 | шт | 1
28 | Веревка пожарно-спасательная | Длинна: 30 м; Масса: 2,7 кг. | Инструмент | 1 | шт | 1
29 | Пожарный водоем учебный (тренажер) | Имитация Пожарного водоема подземного: состоит из - Условный колодец с плитой перекрытия, в плиту вмонтировано кольцо, крышка. | Оборудование | 1 | шт | 1
30 | Фиксатор медицинский для шейного отдела (мягкий) | Мягкоупругий фиксатор шейного отдела позвоночника анатомического профиля фиксируется с помощью застежки типа "велкро" ("липучка"). Легкая степень фикссации. | Инструмент | 1 | шт | 1
31 | Диэлектрический комплект пожарного (перчатки диэликтрические, боты диэлектрические, ножницы диэликтрические) | Значение тока, не более, В 1000 Ток утечки при U=9+0,4 кВ, не более, мА 9 Условная прочность, МПа, не менее 14 Рабочая температура -40..+40 | Инструмент | 1 | комплект | 1
32 | Комплект шин Крамера (2 нижние конечности, 2 верхние конечности) | Шина Крамера - транспортная шина, изготовленная из проволоки путем спайки каждой детали конструкции в виде плоской лестницы, что позволяет придавать ей необходимую форму. | Инструмент | 1 | шт | 1
33 | Жгут кровоостанавливающий тип Альфа | Жгут производится из рифленой резины и применяется: при артериальных кровотечениях верхних и нижних конечностей; при отеке легких в качестве турникетных жгутов для «бескровного кровопускания»; при синдроме сдавления в качестве защитных жгутов. Особенности кровоостанавливающего жгута "Альфа": вертикальные валики сохраняют целостность нервных пучков и трофики кожи на месте пережатия; возможность фиксации жгута даже одной рукой; максимальная фиксация жгута при наложении первого тура; минимальное время наложения жгута; имеет удобную застежку в виде резиновой петли. Жгут кровоостанавливающий рифленый «Альфа» не теряет форму при многоразовом использовании и стоек к многократным дезинфекциям. | Инструмент | 1 | шт | 1
34 | Мешок дыхательный реанимационный типа АМБУ | Мешок АМБУ предназначен для искусственной вентиляции легких, проводимой вручную у взрослых и детей с массой тела более 15 кг.. Показания к применению мешка АМБУ - дыхательная недостаточность любой этиологии. Он особенно удобен для использования в условиях скорой медицинской помощи и экстремальной медицины, а также может применяться в отделениях интенсивной терапии, реанимации и анестезиологии больниц и клиник. Возможность вентиляции с положительным давлением на выдохе (ПДКВ).Ограничение давления вдоха предохранительным клапаном. Эффективное использование подаваемого кислорода. Разборность аппарата и его устойчивость к стерилизации. Соответствие международным и отечественным стандартам. | Инструмент | 1 | шт | 1
35 | Щит деревянный 2×2 метра | Характеристики/параметры производителя | инвентарь | 2 | шт | 2
36 | Конусы сигнальные | Характеристики/параметры производителя | инвентарь | 8 | шт | 8
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | АПП ФЭСТ | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | ОП - 5 | Охрана труда | 1 | шт | 1
4. Зона для работ предусмотренных в Модуле Г обязательном к выполнению (инвариант) (7 рабочих мест)
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 67,5 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение к высокоскоростному проводному интернету
Электричество: 220В подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: линолеум- 67,5 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Персональный компьютер | Процессор не менее Intel 3 GHz; ОП: не менее 4 Gb; | Оборудование IT | 1 | шт | 7
2 | Монитор | Диагональ "17 | Оборудование IT | 1 | шт | 7
3 | Клавиатура | Длина кабеля, м 1.5, Размеры, мм 435х135х25, проводная, Интерфейс USB, Партномер SV-018801, Windows, Вес 372 г. | Оборудование IT | 1 | шт | 7
4 | Мышь компьютерная | назначение - офисная, материал - анодированный пластик, разрешение/скорость от 800 до 16400 DPI, тип сенсора - оптический диод, размер - среднеразмерная | Оборудование IT | 1 | шт | 7
5 | Набор ручек (3 цвета) | Тип: шариковая, цвет: синий, черный , красный. | Расходный материал | 1 | уп | 1
6 | Бумага А4 | Бумага для офисной техники Размер: 210*297мм. Формат: А4. Количество листов: 500. Категория качества: C. | Расходный материал | 1 | уп | 1
7 | Microsoft Word 2016 | Windows 7 или более поздняя версия, Windows Server 2008 R2 или Windows Server 2012, - 1 ГБ (для 32-разрядных систем); 2 ГБ (для 64-разрядных систем), - 3 ГБ свободного места на диске, - разрешение 1280 x 800, - для использования аппаратного ускорения требуется видеоадаптер, поддерживающий DirectX 10. | Оборудование IT | 1 | шт | 7
8 | Microsoft Visio 2016 | Windows 7 или более поздняя версия, Windows Server 2008 R2 или Windows Server 2012, - 1 ГБ (для 32-разрядных систем); 2 ГБ (для 64-разрядных систем), - 3 ГБ свободного места на диске, - разрешение 1280 x 800, - для использования аппаратного ускорения требуется видеоадаптер, поддерживающий DirectX 10. | Оборудование IT | 1 | шт | 7
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | АПП ФЭСТ | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | ОП - 5 | Охрана труда | 1 | шт | 1
1. Зона для работ предусмотренных в Модуле В (задание 2) обязательном к выполнению (инвариант) (1 рабочее место)
Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 546 кв.м.
Освещение: Естественное освещение ( не менее 5000-12000 люкс)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: асфальтно - бетонное - 546 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Учебно - тренировочный модуль пожарной автоцистерны | Представляет собой: сборную конструкцию; - монтируется на ровной поверхности; - позволяет проводить многократные занятия по отработке профессиональных навыков по проведению элемнтов боевого развертывания. В модуле можно разместить ПТВиО. | Оборудование | 1 | шт | 1
2 | Тренажер "Дверь" | Вес 95 кг. Габариты 2900х2100х1500 мм | Оборудование | 1 | шт | 1
3 | Пожарный гидрант | Имитация Пожарного гидранта подземного: состоит из - Условный колодец с плитой перекрытия, в плиту вмонтировано кольцо, крышка гидранта, гидрант . | оборудование | 1 | шт | 1
4 | Инструмент ручной аварийно-спасательный (ИРАС) | Вес: 5 кг; длина - 57 см в сложенном положении, 82,5 см в видвинутом положении. | Инструмент | 1 | шт | 1
5 | Лом пожарный универсальный | Длина: 600 мм; Диаметр: 20 мм; Масса: 1,5 кг. | Инструмент | 1 | шт | 1
6 | Механизированный пожарный инструмент бензорез | Мощность 3200 Вт Обороты холостого хода 2500 об/мин Максимальные обороты 4880 об/мин (диска) Размер шины/диска 350 мм Диаметр посадочного отверстия 20 мм | Инструмент | 2 | шт | 2
7 | Напорный пожарный рукав ∅ 51 мм | Раб.давление: 16 атм; Длина: 20 +\- 1 м. ; Вес: 9 кг | Инструмент | 4 | шт | 4
8 | Напорный пожарный рукав ∅ 66 мм | Раб.давление: 16 атм; Длина: 20 +\- 1 м. ; Вес: 11 кг | Инструмент | 4 | шт | 4
9 | Напорный пожарный рукав ∅ 77 мм | Раб.давление: 16 атм; Длина: 20 +\- 1 м. ; Вес: 13 кг | Инструмент | 4 | шт | 4
10 | Напорно- всасывающий пожарный рукав ∅ 77 мм. | Раб.давление: 0,4 МПа; Длина: 4 м. ; Вес: 13 кг | Инструмент | 2 | шт | 2
11 | Переходная головка (ГП) 51 на 77 | Масса 0,8 кг. Внутренний диаметр 42 мм. Маркировка Б.Р. 51 Диаметр по клыкам 128 мм. | Инструмент | 3 | шт | 3
12 | Переходная головка (ГП) 51 на 66 | Масса 0,8 кг. Внутренний диаметр 42 мм. Маркировка Б.Р. 51 Диаметр по клыкам 128 мм. | Инструмент | 3 | шт | 3
13 | Переходная головка (ГП) 66 на 77 | Внутренний диаметр, мм 50х70 Рабочее давление, МПа 1.6 Длина, мм 120 Масса, не более, кг 0.7 Ширина, мм 128 | Инструмент | 3 | шт | 3
14 | Рукавное разветвление РТ-70 | Давление: 1,2 Мпа; Масса: 5,3 кг. | Инструмент | 1 | шт | 1
15 | Рукавное разветвление РТ-80 | Давление: 1,2 Мпа; Масса: 6,3 кг. | Инструмент | 1 | шт | 1
16 | Ствол ручной комбинированный (РСК-50) | Условный проход: 50 мм; диаметр насадка: 13 мм.; раб.давление 3-4 атм.; Расход воды 3,7 л/с | Инструмент | 2 | шт | 2
17 | Крюк для открывания крышки люка колодца (колодец ПГ) | Крюк для открывания люков колодцев используют при вскрытии люков электротелекоммуникационных, сантехнических и фортификационных сооружений. Длина крюка составляет 900 мм. Вес изделия — 2 кг. Диаметр прутка — 5/8". | Инструмент | 1 | шт | 1
18 | Радиостанция УКВ переносная с зарядным устройством | Частоты 16 Каналы + Кодирование DCS / CTCSS + Сканирование + Мониторинг + Шумоподавление + Скремблер 12,5 / 20/ 25 кГц Шаг частоты + TOT + VOX IP 54 и Mil STD 810 Защищённость Ni-MH Тип батареи 1400 мАч Ёмкость батареи от -30 до +60 Температура работы (°С) 130x62x42 мм Габариты 5 Вт Мощность 400 г | Инструмент | 2 | шт | 2
19 | Колонка пожарная | Рабочее давление 1,0 Мпа Масса не более 15 кг Габариты (ВхДхШ) 1080х190х430 мм | Оборудование | 1 | шт | 1
20 | Водосборник рукавный ВС-125 | Представляет собой устройство для соединения двух потоков воды из пожарной колонки и подвода ее в пожарный насос. Применяется в составе пожарных автомобилей для обеспечения работы насосной установки от гидранта. 1. Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более 1,0 (10); 2. Условный проход входных патрубков, 80 мм; 3. Число входных патрубков 2; 4. Условный проход выходного патрубка, 125 мм; 5. Масса аппарата не превышает 4,7 кг. Габариты: Длина – 310 мм; Ширина – 300 мм; Высота – 140 мм. | Оборудование | 1 | шт | 1
21 | Манекен пострадавшего | Манекен (туловище, голова, верхние и нижние конечности) Габариты, мм: 1750 х 550 х 250 Вес, кг: 40 | Оборудование | 1 | шт | 1
22 | Веревка пожарно-спасательная | Длинна: 30 м; Масса: 2,7 кг. | Инструмент | 1 | шт | 1
23 | Носилки мягкие | Макс. нагрузка: 159 кг Вес: 1.5 кг | Инструмент | 1 | шт | 1
24 | Жесткий спинальный щит | вес(кг): 8 высота(мм): 50 ширина(мм): 450 длина(мм): 1830 | Инструмент | 1 | шт | 1
25 | Дыхательные аппараты на сжатом воздухе | Время защитного действия до 120 мин, Вес спинки с редуктором, манометром и подвесной системой 2,7 кг Масса ДАСВ в сборе, в снаряженном состоянии 1 баллон - 9,4 кг, 2 баллона - 15,8 кг. Давление выхода из редуктора (Рр.вых.)7,2 атм. (6-9 атм.) Вес легочного автомата - 0,5 кг Давление, при котором работает редуктор от 10 до 330 атм. Вес баллона (без воздуха / с воздухом) - 4,0 / 6,4 кг Давление срабатывания свистка (звукового сигнала) 55 атм. ± 5 атм. Объем баллона 6,8 л / 300 атм | Инструмент | 3 | шт | 3
26 | Маска полнолицевая для дыхательного аппарата на сжатом воздухе | Обеспечивает поле зрения более 85% и повышенную комфортность применения. Силиконовые клапаны и совершенная система вентиляции позволяют применять маску при температуре минус 50°С. Сферическое панорамное стекло маски не дает искажений и прошло специальную обработку, обеспечивающую защиту от агрессивных сред и абразивных частиц, а также сохраняющую оптические свойства при длительном воздействии высоких температур. | Инструмент | 3 | шт | 3
27 | Планшет постового ПБ | Цвет - черный, Ширина - 28 см, Высота - 2 см, Длина - 35 см, Материал - Нейлон, Вес - 600 г | Инструмент | 1 | шт | 1
28 | Робот-тренажёр электронный с функцией СЛР / ИВЛ (торс взрослого человека) | Тренажер-манекен представляет собой имитацию торса взрослого пострадавшего и предназначен для отработки навыков проведения сердечно-легочной реанимации с возможностью контроля качества выполнения упражнений. Оснащён звуковыми и световыми датчиками и вывода режимов на дисплей. Оснащён тремя способами (вариантами) ИВЛ / СЛР. | Оборудование | 1 | шт | 1
29 | Тренажер переносной "ЗРУ (Закрытое распределительное устройство)" | Имитатор ЗРУ позволяет проводит занятия для отработки навыков по отключению электрических сетей. | Оборудование | 1 | шт | 1
30 | Фиксатор медицинский для шейного отдела (мягкий) | Мягкоупругий фиксатор шейного отдела позвоночника анатомического профиля фиксируется с помощью застежки типа "велкро" ("липучка"). Легкая степень фикссации. | Инструмент | 1 | шт | 1
31 | Комплект шин Крамера (2 нижние конечности, 2 верхние конечности) | Шина Крамера - транспортная шина, изготовленная из проволоки путем спайки каждой детали конструкции в виде плоской лестницы, что позволяет придавать ей необходимую форму. | Инструмент | 1 | шт | 1
32 | Жгут кровоостанавливающий тип Альфа | Жгут производится из рифленой резины и применяется: при артериальных кровотечениях верхних и нижних конечностей; при отеке легких в качестве турникетных жгутов для «бескровного кровопускания»; при синдроме сдавления в качестве защитных жгутов. Особенности кровоостанавливающего жгута "Альфа": вертикальные валики сохраняют целостность нервных пучков и трофики кожи на месте пережатия; возможность фиксации жгута даже одной рукой; максимальная фиксация жгута при наложении первого тура; минимальное время наложения жгута; имеет удобную застежку в виде резиновой петли. Жгут кровоостанавливающий рифленый «Альфа» не теряет форму при многоразовом использовании и стоек к многократным дезинфекциям. | Инструмент | 1 | шт | 1
33 | Диэлектрический комплект пожарного (перчатки диэликтрические, боты диэлектрические, ножницы диэликтрические) | Значение тока, не более, В 1000 Ток утечки при U=9+0,4 кВ, не более, мА 9 Условная прочность, МПа, не менее 14 Рабочая температура -40..+40 | Инструмент | 1 | комплект | 1
34 | Мешок дыхательный реанимационный типа АМБУ | Мешок АМБУ предназначен для искусственной вентиляции легких, проводимой вручную у взрослых и детей с массой тела более 15 кг.. Показания к применению мешка АМБУ - дыхательная недостаточность любой этиологии. Он особенно удобен для использования в условиях скорой медицинской помощи и экстремальной медицины, а также может применяться в отделениях интенсивной терапии, реанимации и анестезиологии больниц и клиник. Возможность вентиляции с положительным давлением на выдохе (ПДКВ).Ограничение давления вдоха предохранительным клапаном. Эффективное использование подаваемого кислорода. Разборность аппарата и его устойчивость к стерилизации. Соответствие международным и отечественным стандартам. | Инструмент | 1 | шт | 1
35 | Фонарь пожарный групповой | Номинальное напряжение , В - 6, Емкость аккумуляторной батареи, ампер-часов - 4,5, Дальность светового луча (при освещенности 1 люкс), м - 250, Диаметр рефлектора фары, мм - 110 Номинальный потребляемый ток, А - 0,85, Время заряда аккумулятора, не более, час - 1 Масса фонаря, не более, кг - 1,6 | Инструмент | 2 | шт | 2
36 | Конусы сигнальные | Характеристики/параметры производителя | инвентарь | 8 | шт | 8
37 | Щит деревянный 2×2 метра | Характеристики/параметры производителя | инвентарь | 2 | шт | 2
38 | Спиртовые салфетки | 60х100 мм | Расходный материал | 1 | уп | 7
Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | АПП ФЭСТ | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | ОП - 5 | Охрана труда | 1 | шт | 1

## Расходные материалы
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" по компетенции Пожарная Безопасность
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: Московская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Раменский колледж"
Адрес базовой организации: ГО Раменское, ул. Интернациональная 20
Главный эксперт: Бельчиков Павел Николаевич, 89778285725, pavel.bel4ickov@yandex.ru
Технический администратор площадки: Маркин Сергей Геннадьевич, 89152381315, cer9328@yandex.ru
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: 24
Количество конкурсантов (команд): 18
Количество рабочих мест: 7
Даты проведения: 14-28.06.2024 г.
1. Зона для работ предусмотренных в Модулях обязательных к выполнению (инвариант) (по количеству конкурсантов)
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Диск абразивный для резки по металлу | 350х4х25,4 | Расходный материал | 1 | шт. | 18
2 | Бинт медицинский нестерильный | 12х3,2 см | Расходный материал | 5 | шт. | 90
3 | Бинт эластичный | 400х4 см | Расходный материал | 1 | шт. | 18
4 | Салфетки спиртовые | 60х100 мм | Расходный материал | 1 | уп. | 18
5 | Скобы для степлера | Тип и размер скоб для степлера: 24/6 | Расходный материал | 1 | уп. | 1
6 | Арматура стальная | Диаметр 8 мм | Расходный материал | 1 | м. | 18
7 | Ручки | Тип: шариковая, цвет: синий | Расходный материал | 1 | шт. | 10
8 | Набор ручек (3 цвета) | Тип: шариковая, цвет: синий, черный , красный. | Расходный материал | 1 | уп. | 1
9 | Масло для инструмента | Для 4-х тактного двигателя | Расходный материал | 1 | л. | 7
10 | Бензин | АИ -92 | Расходный материал | 3 | л. | 25
11 | Планшет для бумаги с зажимом А4 | Формат а4. Тип папки планшета: без крышки | Расходный материал | 1 | шт. | 10
12 | Мешок дыхательный одноразовый для ручной ИВЛ | Мешок дыхательный с клапаном ограничения давления - 1шт., 2. Мешок резервуарный - 1 шт. 3. Шланг кислородный 2 м - 1 шт., 4. Маска: - Педиатрическая комплектация: размер XS - 1 шт. | Расходный материал | 1 | шт. | 7
13 | Перчатки медицинские | Критически важные характеристики отсутствуют | Расходный материал | 3 | пара | 60
14 | Жидкость для дымомашины | DF-Premium, Вес брутто (кг): 5.3, Вес нетто (кг): 5 | Расходный материал | 1 | л. | 18
15 | Брусок деревянный | Диаметр 3 мм | Расходный материал | 1 | шт | 18
16 | Бумага формата А4 | Бумага для офисной техники Размер: 210*297мм. Формат: А4. Количество листов: 500. Категория качества: C. | Расходный материал | 1 | уп. | 18
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | АПП ФЭСТ | Охрана труда | 1 | шт | 2
2 | Огнетушитель | ОП - 5 | Охрана труда | 1 | шт | 2
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ручка | Тип: шариковая, цвет: синий | Расходный материал | 1 | шт | 24
2 | Бумага формата А4 | Бумага для офисной техники Размер: 210*297мм. Формат: А4. Количество листов: 500. Категория качества: C. | Расходный материал | 1 | уп. | 18
3 | Скобы для степлера | Тип и размер скоб для степлера: 24/6 | Расходный материал | 1 | уп. | 1
4 | Картридж для МФУ | черно-белый | Расходный материал | 2 | шт | 2
5 | Планшет для бумаги с зажимом А4 | Формат а4. Тип папки планшета: без крышки | Расходный материал | 1 | шт | 10

## Личный инструмент участника
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" по компетенции Пожарная Безопасность
Личный инструмент конкурсанта
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание
1 | Боевая одежда пожарного (БОП-1 с застежкой на контактной ленте и карабинах) | Боевая одежда пожарного (БОП) предназначена для использования в климатических зонах с умеренным и холодным климатом от минус 50°С до плюс 40°С. | Личное снаряжение | 5 | шт.
2 | Шлем или каска пожарного | Средство защиты от повышенных температур и поражения электрическим током | Личное снаряжение | 5 | шт.
3 | Подшлемник термостойкий | Подшлемник из трикотажного полотна с применением термостойких волокон, используемый в комплекте с СЗО и предназначенный для дополнительной защиты головы пожарного от тепловых и климатических воздействий. | Личное снаряжение | 5 | шт.
4 | Пояс пожарный спасательный (пряжка с язычками) ППС-Э | Пояс имеет довольно простую конструкцию состоит из пряжки, карабинодержателя, хомута, шлевки, ленты пояса и накладки | Личное снаряжение | 5 | шт.
5 | Пожарный карабин | Изготовлен из стальной проволоки определенного сечения и имеет замок, который запирается благодаря пружине. | Личное снаряжение | 5 | шт.
6 | Кобура (для топора пожарного - поясная) | Кобура - для ношения топора пожарного поясного | Личное снаряжение | 5 | шт.
7 | Топор пожарного (носимый) | Топор пожарный поясной ТПП-СТ предназначен для вскрытия кровли, дверей, окон, разборки легких конструктивных элементов зданий и сооружений. Малогабаритный топор также используется пожарными в качестве зацепного устройства при передвижении по крутым скатам кровель, открывания колодцев и пожарных гидрантов. Топорище изготовлено методом ковки из легированной стали. Поясной пожарный топор имеет стальную рукоять. В месте хвата рукоятка имеет удобное резиновое диэлектрическое покрытие. | Личное снаряжение | 5 | шт.
8 | Средства защиты рук (перчатки пожарного с крагой пожарного пяти палые) | Перчатки с крагой или манжетой для работ, связанных со значительными механическими нагрузками, и тепловым воздействием | Личное снаряжение | 5 | шт.
9 | Специальная защитная обувь пожарного (резиновые сапоги пожарного) | Натуральный каучук; стальной подносок; стальная стелька; противоскользящая износостойкая подошва; утеплитель (при необходимости); термостойкие, термоусадочные, водонепроницаемые, стойкие к открытому огню | Личное снаряжение | 5 | шт.
10 | Спецобувь (Берцы) | Ботинки с высокими берцами, верх-юфть без инородных вставок, подошва-резина. | Личное снаряжение | 5 | шт.
11 | Рукавная задержка в чехле | Представляет собой металлический крюк с отрезком прочного троса или веревки с петлей | Личное снаряжение | 5 | шт.
12 | Спец форма МЧС | Форменное обмундирование (куртка и брюки) | Личное снаряжение | 5 | шт.
13 | Головной убор - фуражка (кепи) летняя полевая для личного состава МЧС России | Форменный головной убор | Личное снаряжение | 5 | шт.
14 | Футболка темно-синего цвета МЧС России | Форменное нательное белье | Личное снаряжение | 5 | шт.