## Матрица
Обобщенная трудовая функция | Трудовая функция | Нормативный документ/ЗУН | Модуль | Инвариант / Вариатив | ИЛ | КО | набранные баллы в регионе
1. Контроль деталей с габаритными размерами от 5 до 500 мм, ограниченных цилиндрическими, коническими, плоскими поверхностями, к которым имеется свободный доступ измерительного инструмента и для которых возможен контроль с помощью универсальных приборов, приспособлений, калибров и шаблонов 2. Мониторинг соответствия качества продукции | 1. Контроль качества изготовления простых деталей 2. Определение требований к продукции, необходимых для эксплуатации продукции | 1. Профстандарт: 40.199 Контролер станочных и слесарных работ, А/01.2; ФГОС СПО: 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ 2. Профстандарт: 40.062 Специалист по качеству, A/01.5; ФГОС СПО: 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Модуль А. Контроль качества партии промышленной продукции | Инвариант |  | 28
Контроль деталей сложной пространственной формы (детали особо высокой сложности) | Контроль качества изготовления деталей особо высокой сложности | Профстандарт: 40.199 Контролер станочных и слесарных работ, E/01.4; ФГОС СПО: 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ | Модуль Б. Измерения формы, шероховатости и контура | Вариатив |  | 16
Контроль деталей сложной пространственной формы (детали особо высокой сложности) | Контроль качества изготовления деталей особо высокой сложности | Профстандарт: 40.199 Контролер станочных и слесарных работ, E/01.4; ФГОС СПО: 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ | Модуль В. Двухкоординатные бесконтактные измерения | Вариатив |  | 12.5
Контроль деталей сложной пространственной формы (детали особо высокой сложности) | Контроль качества изготовления деталей особо высокой сложности | Профстандарт: 40.199 Контролер станочных и слесарных работ, E/01.4; ФГОС СПО: 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ | Модуль Г. Трехмерные координатно-измерительные технологии | Инвариант |  | 27
Выполнение работ по метрологическому обеспечению разработки, производства и испытаний продукции, оказания услуг | Поверка (калибровка) средств измерений | Профстандарт: 40.012 Специалист по метрологии, B/03.5; ФГОС СПО: 27.02.06 Контроль работы измерительных приборов, 27.02.01 Метрология | Модуль Д. Калибровка и поверка средств измерений | Инвариант |  | 16.5
100
Для выполнения конкурсного задания (или проведения РЧ) неизменными являются модули 1,4,5. В случае если в регионе востребованы специалисты, владеющие навыками работы с кругломерами, контурографами, выбирается модуль 2. В случае если в регионе востребованы специалисты, владеющие навыками работы с оптическими измерительными приборами (видеоизмерительными машинами) выбирается модуль 3. В случае если ни один из модулей не походит под запрос работодателя конкретного региона, то в таком случае любой вариативный модуль формируется регионом самостоятельно под запрос конкретного работодателя. Количество баллов в критериях оценки и по аспектам не меняется.

## КО1
Мероприятие
Номер компетенции
| Наименование компетенции |  | Цифровая метрология
Наименование квалификации
Шифр КОД
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Контроль качества партии промышленной продукции | [6 empty] | 28
1 | Организация рабочего процесса
|  | И | Участник не использовал подсказки |  | Вычесть 0.1 за каждую подсказку, но не более 0.2 | 2 подсказки | 1 | 0.5
|  | И | Участник не совершил ошибок |  | Вычесть все баллы, если была зафиксирована ошибка | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Порядок на рабочем месте после завершения работы |  | Вычесть все баллы в случае отклонения от инструкции о порядке на рабочем месте | да/нет | 1 | 0.5
2 | Создание логической структуры процесса контроля
|  | И | Контролю подвергаются все требуемые размеры согласно чертежу детали |  | Вычесть все баллы, если не все размеры | да/нет | 2 | 2
|  | И | Верно выбраны средства контроля линейных размеров детали |  | Вычесть 0.2 за каждый неверный выбор, но не более 1.0 | 5 размеров | 2 | 2
|  | И | Верно выбраны средства контроля диаметральных размеров детали |  | Вычесть 0.2 за каждый неверный выбор, но не более 1.0 | 5 размеров | 2 | 2
3 | Эксплуатация ручного измерительного инструмента.
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 1 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 2 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 3 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 4 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 5 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 6 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 7 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 8 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 9 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 10 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 11 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 12 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 13 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 14 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 15 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 16 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 17 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 18 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 19 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 20 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
4 | Предоставление отчетной документации
|  | С | Качество оформления отчетных документов |  |  |  | 5 | 0.5
|  |  |  | 0 | Исполнение не соответствует отраслевому стандарту: не заполнен заголовок (наименование и номер детали, информация об операторе, дата и время). Недостаток информации о контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Качество оформления документации на низком уровне
|  |  |  | 1 | Исполнение соответствует отраслевому стандарту: заполнен заголовок (наименование и номер детали, данные оператора, дата и время). Присутствуют вся требуемая информация о всех контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Качество оформления документации на среднем уровне
|  |  |  | 2 | Исполнение превосходит отраслевой стандарт: заполнен заголовок (наименование и номер детали, данные оператора, дата и время). Присутствуют вся требуемая информация о всех контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Присутствуют рисунки и пояснения, дана информация о средствах и методиках измерений. Качество оформления документации на высоком уровне
|  |  |  | 3 | Идеальное исполнение: заполнен заголовок (наименование и номер детали, данные оператора, дата и время). Присутствуют вся требуемая информация о всех контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Присутствуют все необходимые рисунки и пояснения, предоставлена вся необходимая и достаточная информация о средствах и методиках измерений. Качество оформления документации на исключительно высоком уровне
[5 empty] | Итого |  |  | 28

## КО2
Мероприятие
Номер компетенции
| Наименование компетенции |  | Цифровая метрология
Наименование квалификации
Шифр КОД
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
Б | Измерения формы, шероховатости и контура | [6 empty] | 16
1 | Организация рабочего процесса
|  | И | Участник не использовал подсказки |  | Вычесть 0.1 за каждую подсказку, но не более 0.2 | 2 подсказки | 1 | 0.5
|  | И | Участник не совершил ошибок |  | Вычесть все баллы, если была зафиксирована ошибка | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Порядок на рабочем месте после завершения работы |  | Вычесть все баллы в случае отклонения от инструкции о порядке на рабочем месте | да/нет | 1 | 1
2 | Создание логической структуры процесса контроля
|  | И | В программе минимальное количество вращений детали при работе с кругломером |  | Вычесть все баллы, если не верно | да/нет | 2 | 2
|  | И | Профилограф откалиброван перед работой |  | Вычесть все баллы, если не верно | да/нет | 2 | 1
|  | И | Кругломер откалиброван перед работой |  | Вычесть все баллы, если не верно | да/нет | 2 | 1
3 | Эксплуатация измерительных машин
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 1 |  | Вычесть все баллы, если не откалиброван | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 2 |  | Вычесть все баллы, если не откалиброван | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 3 |  | Вычесть все баллы, если не выполнено | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 4 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 5 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 6 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 7 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 8 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 9 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 10 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 11 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 12 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 13 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 14 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 15 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 16 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
4 | Предоставление отчетной документации
|  | С | Качество оформления отчетных документов |  |  |  | 5 | 2
|  |  |  | 0 | Исполнение не соответствует отраслевому стандарту: не заполнен заголовок (наименование и номер детали, информация об операторе, дата и время). Недостаток информации о контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Качество оформления документации на низком уровне
|  |  |  | 1 | Исполнение соответствует отраслевому стандарту: заполнен заголовок (наименование и номер детали, данные оператора, дата и время). Присутствуют вся требуемая информация о всех контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Качество оформления документации на среднем уровне
|  |  |  | 2 | Исполнение превосходит отраслевой стандарт: заполнен заголовок (наименование и номер детали, данные оператора, дата и время). Присутствуют вся требуемая информация о всех контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Присутствуют рисунки и пояснения, дана информация о средствах и методиках измерений. Качество оформления документации на высоком уровне
|  |  |  | 3 | Идеальное исполнение: заполнен заголовок (наименование и номер детали, данные оператора, дата и время). Присутствуют вся требуемая информация о всех контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Присутствуют все необходимые рисунки и пояснения, предоставлена вся необходимая и достаточная информация о средствах и методиках измерений. Качество оформления документации на исключительно высоком уровне
[5 empty] | Итого |  |  | 16

## КО3
Мероприятие
Номер компетенции
| Наименование компетенции |  | Цифровая метрология
Наименование квалификации
Шифр КОД
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
В | Двухкоординатные бесконтактные измерения | [6 empty] | 12.5
1 | Организация рабочего процесса
|  | И | Участник не использовал подсказки |  | Вычесть 0.1 за каждую подсказку, но не более 0.2 | 2 подсказки | 1 | 0.5
|  | И | Участник не совершил ошибок |  | Вычесть все баллы, если была зафиксирована ошибка | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Порядок на рабочем месте после завершения работы |  | Вычесть все баллы в случае отклонения от инструкции о порядке на рабочем месте | да/нет | 1 | 0.5
2 | Эксплуатация измерительных машин
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 1 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 2 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 3 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 4 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 5 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 6 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 7 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 8 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 9 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 10 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
3 | Предоставление отчетной документации
|  | С | Качество оформления отчетных документов |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Исполнение не соответствует отраслевому стандарту: не заполнен заголовок (наименование и номер детали, информация об операторе, дата и время). Недостаток информации о контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Качество оформления документации на низком уровне
|  |  |  | 1 | Исполнение соответствует отраслевому стандарту: заполнен заголовок (наименование и номер детали, данные оператора, дата и время). Присутствуют вся требуемая информация о всех контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Качество оформления документации на среднем уровне
|  |  |  | 2 | Исполнение превосходит отраслевой стандарт: заполнен заголовок (наименование и номер детали, данные оператора, дата и время). Присутствуют вся требуемая информация о всех контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Присутствуют рисунки и пояснения, дана информация о средствах и методиках измерений. Качество оформления документации на высоком уровне
|  |  |  | 3 | Идеальное исполнение: заполнен заголовок (наименование и номер детали, данные оператора, дата и время). Присутствуют вся требуемая информация о всех контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Присутствуют все необходимые рисунки и пояснения, предоставлена вся необходимая и достаточная информация о средствах и методиках измерений. Качество оформления документации на исключительно высоком уровне
[5 empty] | Итого |  |  | 12.5

## КО4
Мероприятие
Номер компетенции
| Наименование компетенции |  | Цифровая метрология
Наименование квалификации
Шифр КОД
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
Г | Трехмерные координатно-измерительные технологии | [6 empty] | 27
1 | Организация рабочего процесса
|  | И | Участник не использовал подсказки |  | Вычесть 0.1 за каждую подсказку, но не более 0.2 | 2 подсказки | 1 | 0.5
|  | И | Участник не совершил ошибок |  | Вычесть все баллы, если была зафиксирована ошибка или нарушение техники безопасности | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Порядок на рабочем месте после завершения работы |  | Вычесть все баллы в случае отклонения от инструкции о порядке на рабочем месте | да/нет | 1 | 0.5
2 | Создание логической структуры процесса контроля
|  | И | Конфигурация фиксирующих приспособлений и упоров позволяет установить деталь определенно по трем направлениям (деталь можно установить в прежнее место с точностью до 0.5 мм) |  | Вычесть все баллы, если не позволяет | да/нет | 2 | 2
|  | И | Верно указан коэффициент теплового расширения материала детали |  | Вычесть все баллы, если менее 21 или более 23.6 | да/нет | 2 | 1
|  | И | Все измерения производятся только от детали |  | Вычесть все баллы, если измерения производятся не только от детали | да/нет | 2 | 2
|  | И | Деталь зафиксирована достаточно жестко, то есть, не допустимы видимые невооруженным глазом смещения детали при воздействии усилия от контролирующего устройства |  | Вычесть все баллы, если деталь зафиксирована не достаточно жестко | да/нет | 2 | 2
|  | И | Предусмотрена возможность пропустить черновую привязку |  | Вычесть все баллы, если такой возможности нет | да/нет | 2 | 2
|  | И | Есть как минимум одна программируемая пауза |  | Вычесть все баллы, если нет | да/нет | 2 | 1
|  | И | Предусмотрена чистовая привязка |  | Вычесть все баллы, если не предусмотрена | да/нет | 2 | 2
|  | И | В программе предусмотрен отвод машины в домашнее положение |  | Вычесть все баллы, если не предусмотрен | да/нет | 2 | 1
3 | Эксплуатация измерительных машин
|  | И | Выполнена калибровка каждого используемого положения каждого щупа |  | Вычесть все баллы, если не выполнено | да/нет | 4 | 2
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 1 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 2 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 3 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 4 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 5 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 6 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 7 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 8 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 9 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 10 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 11 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 12 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 13 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 14 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 15 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 16 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 17 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 18 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 19 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 20 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
4 | Предоставление отчетной документации
|  | С | Качество оформления отчетных документов |  |  |  | 5 | 0.5
|  |  |  | 0 | Исполнение не соответствует отраслевому стандарту: не заполнен заголовок (наименование и номер детали, информация об операторе, дата и время). Недостаток информации о контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Качество оформления документации на низком уровне
|  |  |  | 1 | Исполнение соответствует отраслевому стандарту: заполнен заголовок (наименование и номер детали, данные оператора, дата и время). Присутствуют вся требуемая информация о всех контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Качество оформления документации на среднем уровне
|  |  |  | 2 | Исполнение превосходит отраслевой стандарт: заполнен заголовок (наименование и номер детали, данные оператора, дата и время). Присутствуют вся требуемая информация о всех контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Присутствуют рисунки и пояснения, дана информация о средствах и методиках измерений. Качество оформления документации на высоком уровне
|  |  |  | 3 | Идеальное исполнение: заполнен заголовок (наименование и номер детали, данные оператора, дата и время). Присутствуют вся требуемая информация о всех контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Присутствуют все необходимые рисунки и пояснения, предоставлена вся необходимая и достаточная информация о средствах и методиках измерений. Качество оформления документации на исключительно высоком уровне
[5 empty] | Итого |  |  | 27

## КО5
Мероприятие
Номер компетенции
| Наименование компетенции |  | Цифровая метрология
Наименование квалификации
Шифр КОД
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
Д | Калибровка и поверка средств измерений | [6 empty] | 16.5
1 | Организация рабочего процесса
|  | И | Участник не использовал подсказки |  | Вычесть 0.1 за каждую подсказку, но не более 0.2 | 2 подсказки | 1 | 0.5
|  | И | Участник не совершил ошибок |  | Вычесть все баллы, если была зафиксирована ошибка или нарушение техники безопасности | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Порядок на рабочем месте после завершения работы |  | Вычесть все баллы в случае отклонения от инструкции о порядке на рабочем месте | да/нет | 1 | 0.5
2 | Создание логической структуры процесса контроля
|  | И | Верно указан номер СИ в Госреестре, Заводской номер, предприятие изготовитель |  | Вычесть 0,25 за каждое не верное, но не более 0,75 | да/нет | 2 | 1
|  | И | Верно определены условия поверки |  | Вычесть все баллы, если температура отличается более чем на 2,5 градуса, или влажность более чем на 5% от замеренной экспертами | да/нет | 2 | 0.25
|  | И | Измерительные поверхности калибруемого СИ и средств калибровки очищены спиртом |  | Вычесть все баллы, если хотя бы одна поверхность не очищена | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Верно указано наличие/ отсутсвие всех дефектов |  | Вычесть все баллы, если не верно | да/нет | 2 | 0.25
|  | И | Верно выполнены все действия при опробовании |  | Вычесть все баллы, если хотя бы одно не верно | да/нет | 2 | 1
|  | И | Все неопределенности рассчитываются программным путем |  | Вычесть все баллы, если вручную | да/нет | 2 | 1
3 | Определение метрологических характеистик СИ
|  | И | Верно рассчитаны средние арифметические значения при измерении глубины |  | Вычесть все баллы, если не верно | да/нет | 3 | 0.25
|  | И | Верно рассчитаны средние арифметические значения при измерении длины |  |  | да/нет | 3 | 0.25
|  | И | Верно определены стандартные отклонения при измерении глубины |  | Вычесть все баллы, если не верно | да/нет | 3 | 0.25
|  | И | Верно определены стандартные отклонения при измерении длины |  |  | да/нет | 3 | 0.25
|  | И | Верно определены стандартные неопределенности по типу А при измерении глубины |  | Вычесть все баллы, если не верно | да/нет | 3 | 1
|  | И | Верно определены стандартные неопределенности по типу А при измерении длины |  |  | да/нет | 3 | 1
|  | И | Верно определены стандартные неопределенности по типу В при измерении глубины |  | Вычесть все баллы, если не верно | да/нет | 3 | 1
|  | И | Верно определены стандартные неопределенности по типу В при измерении длины |  |  | да/нет | 3 | 1
|  | И | Верно определены суммарные стандартные неопределенности при измерении глубины |  | Вычесть все баллы, если не верно | да/нет | 3 | 1
|  | И | Верно определены суммарные стандартные неопределенности при измерении длины |  |  | да/нет | 3 | 1
|  | И | Верно определена расширенная неопределенность при измерении глубины |  | Вычесть все баллы, если не верно | да/нет | 3 | 0.25
|  | И | Верно определена расширенная неопределенность при измерении длины |  |  | да/нет | 3 | 0.25
|  | И | Верно указаны отклонения концевых мер длины от номинального значения |  | Вычесть все баллы, если не верно хотя бы одно | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Выполнены только необходимые пункты методики калибровки |  | Вычесть все баллы, если выполнены лишние | да/нет | 3 | 2
4 | Предоставление отчетной документации
|  | И | Численное значение измеряемых велечин округлены так, что по количеству знаков после запятой соответствуют расширенной определенности |  | Вычесть все баллы, если не pdf | да/нет | 5 | 0.5
|  | С | Качество оформления отчетных документов |  |  |  | 5 | 0.5
|  |  |  | 0 | Исполнение не соответствует отраслевому стандарту: Недостаток информации о операциях и средствах калибровки. Качество оформления документации на низком уровне
|  |  |  | 1 | Исполнение соответствует отраслевому стандарту: Отражены все операции и средства калибровки. Качество оформления документации на среднем уровне
|  |  |  | 2 | Исполнение соответствует отраслевому стандарту: Отражены все операции и средства калибровки. Все округления выполнены в соответсвии с требованиями методики. Качество оформления документации на высоком уровне
|  |  |  | 3 | Идеальное исполнение: Отражены все операции и средства калибровки. Все округления выполнены в соответсвии с требованиями методики. Качество оформления документации на исключительно высоком уровне
[5 empty] | Итого |  |  | 16.5

## Модуль 1 - НД_ЗУН
Профстандарт: 40.199 Контролер станочных и слесарных работ, А/01.2
Трудовые действия | Умения | Знания
Подготовка рабочего места к выполнению контроля качества простых деталей | Читать чертежи простых деталей | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы
Изучение конструкторской и технологической документации на простые детали | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе универсальные контрольно-измерительные инструменты | Правила чтения технологической документации в объеме, необходимом для выполнения работы
Выбор и подготовка к работе универсальных контрольно-измерительных инструментов для контроля соответствия простых деталей заданным техническим требованиям | Использовать универсальные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля линейных размеров простых деталей с точностью до 10-го квалитета (с допусками не менее 0,01 мм) | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости
Измерение и контроль линейных размеров простых деталей с точностью до 10-го квалитета (с допусками не менее 0,01 мм) | Использовать универсальные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля угловых размеров простых деталей с точностью до 9-й степени (с допусками не менее 10') | Технические требования, предъявляемые к изготавливаемым простым деталям
Измерение и контроль угловых размеров простых деталей с точностью до 9-й степени точности (с допусками не менее 10') | Использовать универсальные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля параметров резьбовых поверхностей простых деталей с точностью до 7-й степени точности | Методики измерения и контроля линейных размеров простых деталей с точностью до 10-го квалитета (с допусками не менее 0,01 мм)
Измерение и контроль параметров резьбовых поверхностей простых деталей с точностью до 7-й степени точности | Использовать универсальные контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля отклонений формы и взаимного расположения поверхностей простых деталей с точностью до 7-й степени точности (с допуском не менее 0,01 мм) | Виды, конструкции, назначение универсальных контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля линейных размеров простых деталей с точностью до 10-го квалитета (с допусками не менее 0,01 мм)
Измерение и контроль отклонений формы и взаимного расположения поверхностей простых деталей с точностью до 7-й степени точности (с допуском не менее 0,01 мм) | Контролировать шероховатость поверхностей простых деталей до Ra 3,2 мкм визуально-тактильным методом | Методики измерения и контроля угловых размеров простых деталей с точностью до 9-й степени точности (с допусками не менее 10')
Контроль шероховатости обработанных поверхностей простых деталей до Ra 3,2 мкм | Выявлять дефекты простых деталей | Виды, конструкции, назначение универсальных контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля угловых размеров простых деталей с точностью до 9-й степени точности (с допусками не менее 10')
Установление видов дефектов простых деталей | Определять вид брака простых деталей | Методики измерения и контроля параметров резьбовых поверхностей простых деталей с точностью до 7-й степени точности
Установление вида брака простых деталей | Документально оформлять результаты контроля простых деталей | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования универсальных контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля параметров резьбовых поверхностей простых деталей с точностью до 7-й степени точности
Оформление документации на принятые и забракованные простые детали | Изолировать забракованные детали | Методики измерения и контроля отклонений формы и взаимного расположения поверхностей простых деталей с точностью до 7-й степени точности (с допуском не менее 0,01 мм)
| Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления результатов контроля | Виды, конструкции, назначение универсальных контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля отклонений формы и взаимного расположения поверхностей с точностью до 7-й степени точности (с допуском не менее 0,01 мм)
Методика контроля шероховатости поверхностей простых деталей до Ra 3,2 мкм визуально-тактильным методом
Виды и назначение универсальных контрольно-измерительных инструментов для контроля шероховатости поверхностей простых деталей до Ra 3,2 мкм визуально-тактильным методом
Виды дефектов простых деталей
Виды брака деталей
Порядок изоляции забракованных деталей
Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них
ФГОС СПО: 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 2.1. Контролировать качество деталей после механической и слесарной обработки, узлов конструкций и рабочих механизмов после их сборки.
ПК 2.2. Проводить приемку деталей после механической и слесарной обработки, узлов конструкций и рабочих механизмов после их сборки.
ПК 2.3. Классифицировать брак и устанавливать причину его возникновения.
Профстандарт: 40.062 Специалист по качеству, A/01.5
Трудовые действия | Умения | Знания
Систематизация требований к продукции с целью их обеспечения в организации | Применять методы сбора, средства хранения и обработки информации для определения требований к продукции, установленных техническими регламентами, стандартами (техническими условиями), условиями поставок и договоров, в том числе с использованием цифровых технологий | Основные понятия в сфере управления качеством (менеджмента качества) продукции
| Применять инструменты контроля качества | Современный отечественный и зарубежный опыт в области управления качеством (менеджмента качества) продукции
| Систематизировать и анализировать информацию в области управления качеством (менеджмента качества) продукции (работ, услуг) | Технические требования, предъявляемые к продукции
Инструменты контроля качества
ФГОС СПО: 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 1.3. Применять методы и средства технического контроля, согласно этапам технологического процесса производства продукции (работ, услуг) (по отраслям).
ПК 1.4. Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров технологических процессов на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий.
ПК 1.5. Оценивать качество изготовления и сборки изделий различной сложности (по отраслям)
ПК 3.1. Систематизировать данные о качестве продукции (услуг), причинах возникновения дефектов (брака).
ПК 3.2. Анализировать причины снижения качества продукции (работ, услуг) и формировать предложения по их устранению.

## Модуль 2,3,4 - НД_ЗУН
Профстандарт: 40.199 Контролер станочных и слесарных работ, B/01.3
Трудовые действия | Умения | Знания
Подготовка рабочего места к выполнению контроля качества деталей особо высокой сложности | Читать чертежи деталей особо высокой сложности | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы
Изучение конструкторской и технологической документации на детали особо высокой сложности | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ | Правила чтения технологической документации в объеме, необходимом для выполнения работы
Выбор методов контроля заданных технических требований к деталям особо высокой сложности | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости
Проверка и наладка контрольно-измерительных приборов и автоматов, работающих с применением оптико-механических, пневматических и гидравлических систем | Выполнять проверку и наладку контрольно-измерительных приборов и автоматов, работающих с применением оптико-механических, пневматических и гидравлических систем | Технические требования, предъявляемые к изготавливаемым деталям особо высокой сложности
Измерение и контроль линейных размеров деталей особо высокой сложности в соответствии с технической документацией на них | Использовать контрольно-измерительные приборы и автоматы для измерения и контроля линейных размеров деталей особо высокой сложности | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них
Измерение и контроль угловых размеров деталей особо высокой сложности в соответствии с технической документацией на них | Использовать контрольно-измерительные приборы и автоматы для измерения и контроля угловых размеров деталей особо высокой сложности | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них
Измерение и контроль параметров резьбовых и винтовых поверхностей деталей особо высокой сложности в соответствии с технической документацией на них | Использовать контрольно-измерительные приборы и автоматы для измерения и контроля параметров резьбовых и винтовых поверхностей деталей особо высокой сложности | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации
Измерение и контроль параметров зубчатых и шлицевых поверхностей деталей особо высокой сложности в соответствии с технической документацией на них | Использовать контрольно-измерительные приборы и автоматы для измерения и контроля параметров зубчатых и шлицевых поверхностей деталей особо высокой сложности | Классификация методов контроля
Измерение и контроль параметров криволинейных поверхностей деталей особо высокой сложности в соответствии с технической документацией на них | Использовать контрольно-измерительные приборы и автоматы для измерения и контроля параметров криволинейных поверхностей деталей особо высокой сложности | Виды, конструкции, принципы работы и области применения сложных контрольно-измерительных приборов и автоматов, работающих с применением оптико-механических, пневматических и гидравлических систем
Измерение и контроль отклонений формы и взаимного расположения поверхностей деталей особо высокой сложности в соответствии с технической документацией на них | Использовать контрольно-измерительные приборы и автоматы, гидростатические и оптические уровни и оптико-геодезические приборы для измерения и контроля отклонений формы и взаимного расположения поверхностей деталей особо высокой сложности | Возможности и правила использования сложных контрольно-измерительных приборов и автоматов для измерения и контроля линейных размеров деталей особо высокой сложности
Контроль шероховатости обработанных поверхностей деталей особо высокой сложности в соответствии с технической документацией на них | Контролировать шероховатость поверхностей деталей особо высокой сложности инструментальными методами | Возможности и правила использования сложных контрольно-измерительных приборов и автоматов для измерения и контроля угловых размеров деталей особо высокой сложности
Установление видов дефектов деталей особо высокой сложности | Выявлять дефекты деталей особо высокой сложности | Возможности и правила использования сложных контрольно-измерительных приборов и автоматов для измерения и контроля параметров зубчатых и шлицевых поверхностей деталей особо высокой сложности
Установление причин возникновения дефектов деталей особо высокой сложности | Определять причины возникновения дефектов деталей особо высокой сложности | Возможности и правила использования сложных контрольно-измерительных приборов и автоматов для измерения и контроля параметров резьбовых и винтовых поверхностей деталей особо высокой сложности
Разработка предложений по предупреждению дефектов деталей особо высокой сложности | Давать рекомендации по предупреждению дефектов деталей особо высокой сложности | Возможности и правила использования сложных контрольно-измерительных приборов и автоматов для измерения и контроля параметров криволинейных поверхностей деталей особо высокой сложности
Установление вида брака деталей особо высокой сложности | Определять вид брака деталей особо высокой сложности | Методики контроля шероховатости поверхностей деталей особо высокой сложности
Оформление документации на принятые и забракованные детали особо высокой сложности | Документально оформлять результаты контроля деталей особо высокой сложности | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования приборов для измерения и контроля шероховатости поверхностей деталей особо высокой сложности
| Изолировать забракованные детали | Виды дефектов деталей особо высокой сложности, возможные причины их возникновения и меры их предупреждения
| Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления результатов контроля | Виды брака деталей
Порядок изоляции забракованных деталей
Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них
ФГОС СПО: 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 2.1. Контролировать качество деталей после механической и слесарной обработки, узлов конструкций и рабочих механизмов после их сборки.
ПК 2.2. Проводить приемку деталей после механической и слесарной обработки, узлов конструкций и рабочих механизмов после их сборки.
ПК 2.3. Классифицировать брак и устанавливать причину его возникновения.

## Модуль 5 - НД_ЗУН
Профстандарт: 40.012 Специалист по метрологии, B/03.5
Трудовые действия | Умения | Знания
Проверка технического состояния эталонов единиц величин, средств измерений, стандартных образцов, средств поверки (калибровки) | Проводить техническое обслуживание эталонов единиц величин, средств поверки (калибровки), средств измерений и стандартных образцов | Законодательство Российской Федерации в области обеспечения единства измерений
Проверка графиков технического обслуживания эталонов единиц величин, средств поверки (калибровки), средств измерений и стандартных образцов | Выявлять неисправности эталонов единиц величин, средств поверки (калибровки), средств измерений и стандартных образцов | Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению в организации
Техническое обслуживание и устранение неисправностей эталонов единиц величин, средств поверки (калибровки), средств измерений и стандартных образцов, не требующих привлечения ремонтного персонала | Проводить консервацию эталонов единиц величин, средств поверки (калибровки), средств измерений и стандартных образцов, находящихся на хранении | Нормативные правовые акты, методические и нормативно-технические документы, регламентирующие вопросы хранения и обслуживания эталонов единиц величин, средств поверки (калибровки), средств измерений и стандартных образцов
Оформление результатов технического обслуживания эталонов единиц величин, средств поверки (калибровки), средств измерений и стандартных образцов | Применять средства измерений, вспомогательное оборудование, необходимые для проведения измерений | Требования безопасности при проведении технического обслуживания эталонов единиц величин и средств измерительной техники
| Применять текстовые редакторы, электронные таблицы, справочно-поисковые системы, базы данных, программы для работы с графической информацией, специализированное программное обеспечение в области метрологического обеспечения | Назначение и область применения, технические и метрологические характеристики, конструктивные особенности используемых средств измерений
| Оформлять производственно-техническую документацию в области метрологического обеспечения | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности
| Применять методики и документы по стандартизации | Эксплуатационная документация организаций - изготовителей средств измерений
Национальные стандарты и иные документы по стандартизации
ФГОС СПО: 27.02.06 Контроль работы измерительных приборов
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 1.1. Проводить поверку состояния рабочих эталонов, средств поверки и калибровки для оценки их пригодности к применению.
ПК 1.3. Организовывать хранение и контроль состояния рабочих эталонов, средств поверки и калибровки в соответствии с требованиями технической документации.
ПК 2.1. Проводить поверку (регулировку) средств измерений для обеспечения единства измерений в соответствии с требованиями нормативной и методической документации.
ПК 2.3. Выполнять точные и особо точные измерения для определения действительных значений контролируемых параметров.
ФГОС СПО: 27.02.01 Метрология
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 1.1. Проводить поверку и калибровку средств измерений с использованием эталонной базы и нормативно-технической документации.
ПК 1.2. Выполнять наладку и регулировку средств измерений.
ПК 1.3. Эксплуатировать метрологические технические средства, устройства и вспомогательное оборудование.
ПК 1.4. Осуществлять обработку результатов измерений.
ПК 1.5. Оформлять результаты поверки и калибровки.