## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Итоговый (Межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" г.Москва
| Наименование компетенции |  | Цифровая метрология (основная)
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Контроль качества партии промышленной продукции | [6 empty] | 28
1 | Организация рабочего процесса
|  | И | Участник не использовал подсказки |  | Вычесть 0.1 за каждую подсказку, но не более 0.2 | 2 подсказки | 1 | 0.5
|  | И | Участник не совершил ошибок |  | Вычесть все баллы, если была зафиксирована ошибка | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Порядок на рабочем месте после завершения работы |  | Вычесть все баллы в случае отклонения от инструкции о порядке на рабочем месте | да/нет | 1 | 0.5
2 | Создание логической структуры процесса контроля
|  | И | Контролю подвергаются все требуемые размеры согласно чертежу детали |  | Вычесть все баллы, если не все размеры | да/нет | 2 | 2
|  | И | Верно выбраны средства контроля линейных размеров детали |  | Вычесть 0.2 за каждый неверный выбор, но не более 1.0 | 5 размеров | 2 | 2
|  | И | Верно выбраны средства контроля диаметральных размеров детали |  | Вычесть 0.2 за каждый неверный выбор, но не более 1.0 | 5 размеров | 2 | 2
3 | Эксплуатация ручного измерительного инструмента.
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 1 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 2 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 3 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 4 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 5 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 6 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 7 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 8 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 9 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 10 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 11 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 12 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 13 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 14 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 15 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 16 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 17 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 18 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 19 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 20 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 3 | 1
4 | Предоставление отчетной документации
|  | С | Качество оформления отчетных документов |  |  |  | 5 | 0.5
|  |  |  | 0 | Исполнение не соответствует отраслевому стандарту: не заполнен заголовок (наименование и номер детали, информация об операторе, дата и время). Недостаток информации о контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Качество оформления документации на низком уровне
|  |  |  | 1 | Исполнение соответствует отраслевому стандарту: заполнен заголовок (наименование и номер детали, данные оператора, дата и время). Присутствуют вся требуемая информация о всех контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Качество оформления документации на среднем уровне
|  |  |  | 2 | Исполнение превосходит отраслевой стандарт: заполнен заголовок (наименование и номер детали, данные оператора, дата и время). Присутствуют вся требуемая информация о всех контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Присутствуют рисунки и пояснения, дана информация о средствах и методиках измерений. Качество оформления документации на высоком уровне
|  |  |  | 3 | Идеальное исполнение: заполнен заголовок (наименование и номер детали, данные оператора, дата и время). Присутствуют вся требуемая информация о всех контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Присутствуют все необходимые рисунки и пояснения, предоставлена вся необходимая и достаточная информация о средствах и методиках измерений. Качество оформления документации на исключительно высоком уровне
Б | Измерения формы, шероховатости и контура | [6 empty] | 16
1 | Организация рабочего процесса
|  | И | Участник не использовал подсказки |  | Вычесть 0.1 за каждую подсказку, но не более 0.2 | 2 подсказки | 1 | 0.5
|  | И | Участник не совершил ошибок |  | Вычесть все баллы, если была зафиксирована ошибка | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Порядок на рабочем месте после завершения работы |  | Вычесть все баллы в случае отклонения от инструкции о порядке на рабочем месте | да/нет | 1 | 1
2 | Создание логической структуры процесса контроля
|  | И | В программе минимальное количество вращений детали при работе с кругломером |  | Вычесть все баллы, если не верно | да/нет | 2 | 2
|  | И | Профилограф откалиброван перед работой |  | Вычесть все баллы, если не верно | да/нет | 2 | 1
|  | И | Кругломер откалиброван перед работой |  | Вычесть все баллы, если не верно | да/нет | 2 | 1
3 | Эксплуатация измерительных машин
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 1 |  | Вычесть все баллы, если не откалиброван | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 2 |  | Вычесть все баллы, если не откалиброван | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 3 |  | Вычесть все баллы, если не выполнено | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 4 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 5 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 6 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 7 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 8 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 9 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 10 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 11 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 12 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 13 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 14 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 15 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 16 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
4 | Предоставление отчетной документации
|  | С | Качество оформления отчетных документов |  |  |  | 5 | 2
|  |  |  | 0 | Исполнение не соответствует отраслевому стандарту: не заполнен заголовок (наименование и номер детали, информация об операторе, дата и время). Недостаток информации о контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Качество оформления документации на низком уровне
|  |  |  | 1 | Исполнение соответствует отраслевому стандарту: заполнен заголовок (наименование и номер детали, данные оператора, дата и время). Присутствуют вся требуемая информация о всех контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Качество оформления документации на среднем уровне
|  |  |  | 2 | Исполнение превосходит отраслевой стандарт: заполнен заголовок (наименование и номер детали, данные оператора, дата и время). Присутствуют вся требуемая информация о всех контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Присутствуют рисунки и пояснения, дана информация о средствах и методиках измерений. Качество оформления документации на высоком уровне
|  |  |  | 3 | Идеальное исполнение: заполнен заголовок (наименование и номер детали, данные оператора, дата и время). Присутствуют вся требуемая информация о всех контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Присутствуют все необходимые рисунки и пояснения, предоставлена вся необходимая и достаточная информация о средствах и методиках измерений. Качество оформления документации на исключительно высоком уровне
В | Двухкоординатные бесконтактные измерения | [6 empty] | 12.5
1 | Организация рабочего процесса
|  | И | Участник не использовал подсказки |  | Вычесть 0.1 за каждую подсказку, но не более 0.2 | 2 подсказки | 1 | 0.5
|  | И | Участник не совершил ошибок |  | Вычесть все баллы, если была зафиксирована ошибка | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Порядок на рабочем месте после завершения работы |  | Вычесть все баллы в случае отклонения от инструкции о порядке на рабочем месте | да/нет | 1 | 0.5
2 | Эксплуатация измерительных машин
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 1 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 2 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 3 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 4 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 5 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 6 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 7 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 8 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 9 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 10 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 1
3 | Предоставление отчетной документации
|  | С | Качество оформления отчетных документов |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Исполнение не соответствует отраслевому стандарту: не заполнен заголовок (наименование и номер детали, информация об операторе, дата и время). Недостаток информации о контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Качество оформления документации на низком уровне
|  |  |  | 1 | Исполнение соответствует отраслевому стандарту: заполнен заголовок (наименование и номер детали, данные оператора, дата и время). Присутствуют вся требуемая информация о всех контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Качество оформления документации на среднем уровне
|  |  |  | 2 | Исполнение превосходит отраслевой стандарт: заполнен заголовок (наименование и номер детали, данные оператора, дата и время). Присутствуют вся требуемая информация о всех контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Присутствуют рисунки и пояснения, дана информация о средствах и методиках измерений. Качество оформления документации на высоком уровне
|  |  |  | 3 | Идеальное исполнение: заполнен заголовок (наименование и номер детали, данные оператора, дата и время). Присутствуют вся требуемая информация о всех контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Присутствуют все необходимые рисунки и пояснения, предоставлена вся необходимая и достаточная информация о средствах и методиках измерений. Качество оформления документации на исключительно высоком уровне
Г | Трехмерные координатно-измерительные технологии | [6 empty] | 27
1 | Организация рабочего процесса
|  | И | Участник не использовал подсказки |  | Вычесть 0.1 за каждую подсказку, но не более 0.2 | 2 подсказки | 1 | 0.5
|  | И | Участник не совершил ошибок |  | Вычесть все баллы, если была зафиксирована ошибка или нарушение техники безопасности | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Порядок на рабочем месте после завершения работы |  | Вычесть все баллы в случае отклонения от инструкции о порядке на рабочем месте | да/нет | 1 | 0.5
2 | Создание логической структуры процесса контроля
|  | И | Конфигурация фиксирующих приспособлений и упоров позволяет установить деталь определенно по трем направлениям (деталь можно установить в прежнее место с точностью до 0.5 мм) |  | Вычесть все баллы, если не позволяет | да/нет | 2 | 2
|  | И | Верно указан коэффициент теплового расширения материала детали |  | Вычесть все баллы, если менее 21 или более 23.6 | да/нет | 2 | 1
|  | И | Все измерения производятся только от детали |  | Вычесть все баллы, если измерения производятся не только от детали | да/нет | 2 | 2
|  | И | Деталь зафиксирована достаточно жестко, то есть, не допустимы видимые невооруженным глазом смещения детали при воздействии усилия от контролирующего устройства |  | Вычесть все баллы, если деталь зафиксирована не достаточно жестко | да/нет | 2 | 2
|  | И | Предусмотрена возможность пропустить черновую привязку |  | Вычесть все баллы, если такой возможности нет | да/нет | 2 | 2
|  | И | Есть как минимум одна программируемая пауза |  | Вычесть все баллы, если нет | да/нет | 2 | 1
|  | И | Предусмотрена чистовая привязка |  | Вычесть все баллы, если не предусмотрена | да/нет | 2 | 2
|  | И | В программе предусмотрен отвод машины в домашнее положение |  | Вычесть все баллы, если не предусмотрен | да/нет | 2 | 1
3 | Эксплуатация измерительных машин
|  | И | Выполнена калибровка каждого используемого положения каждого щупа |  | Вычесть все баллы, если не выполнено | да/нет | 4 | 2
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 1 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 2 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 3 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 4 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 5 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 6 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 7 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 8 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 9 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 10 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 11 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 12 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 13 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 14 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 15 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 16 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 17 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 18 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 19 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Отклонение от действительного значения - измерение параметр 20 |  | Вычесть все баллы, если вне пределов | да/нет | 4 | 0.5
4 | Предоставление отчетной документации
|  | С | Качество оформления отчетных документов |  |  |  | 5 | 0.5
|  |  |  | 0 | Исполнение не соответствует отраслевому стандарту: не заполнен заголовок (наименование и номер детали, информация об операторе, дата и время). Недостаток информации о контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Качество оформления документации на низком уровне
|  |  |  | 1 | Исполнение соответствует отраслевому стандарту: заполнен заголовок (наименование и номер детали, данные оператора, дата и время). Присутствуют вся требуемая информация о всех контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Качество оформления документации на среднем уровне
|  |  |  | 2 | Исполнение превосходит отраслевой стандарт: заполнен заголовок (наименование и номер детали, данные оператора, дата и время). Присутствуют вся требуемая информация о всех контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Присутствуют рисунки и пояснения, дана информация о средствах и методиках измерений. Качество оформления документации на высоком уровне
|  |  |  | 3 | Идеальное исполнение: заполнен заголовок (наименование и номер детали, данные оператора, дата и время). Присутствуют вся требуемая информация о всех контролируемых параметрах (название, номинальное и фактическое значение, поле допуска). Присутствуют все необходимые рисунки и пояснения, предоставлена вся необходимая и достаточная информация о средствах и методиках измерений. Качество оформления документации на исключительно высоком уровне
Д | Калибровка и поверка средств измерений | [6 empty] | 16.5
1 | Организация рабочего процесса
|  | И | Участник не использовал подсказки |  | Вычесть 0.1 за каждую подсказку, но не более 0.2 | 2 подсказки | 1 | 0.5
|  | И | Участник не совершил ошибок |  | Вычесть все баллы, если была зафиксирована ошибка или нарушение техники безопасности | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Порядок на рабочем месте после завершения работы |  | Вычесть все баллы в случае отклонения от инструкции о порядке на рабочем месте | да/нет | 1 | 0.5
2 | Создание логической структуры процесса контроля
|  | И | Верно указан номер СИ в Госреестре, Заводской номер, предприятие изготовитель |  | Вычесть 0,25 за каждое не верное, но не более 0,75 | да/нет | 2 | 1
|  | И | Верно определены условия поверки |  | Вычесть все баллы, если температура отличается более чем на 2,5 градуса, или влажность более чем на 5% от замеренной экспертами | да/нет | 2 | 0.25
|  | И | Измерительные поверхности калибруемого СИ и средств калибровки очищены спиртом |  | Вычесть все баллы, если хотя бы одна поверхность не очищена | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Верно указано наличие/ отсутсвие всех дефектов |  | Вычесть все баллы, если не верно | да/нет | 2 | 0.25
|  | И | Верно выполнены все действия при опробовании |  | Вычесть все баллы, если хотя бы одно не верно | да/нет | 2 | 1
|  | И | Все неопределенности рассчитываются программным путем |  | Вычесть все баллы, если вручную | да/нет | 2 | 1
3 | Определение метрологических характеистик СИ
|  | И | Верно рассчитаны средние арифметические значения при измерении глубины |  | Вычесть все баллы, если не верно | да/нет | 3 | 0.25
|  | И | Верно рассчитаны средние арифметические значения при измерении длины |  |  | да/нет | 3 | 0.25
|  | И | Верно определены стандартные отклонения при измерении глубины |  | Вычесть все баллы, если не верно | да/нет | 3 | 0.25
|  | И | Верно определены стандартные отклонения при измерении длины |  |  | да/нет | 3 | 0.25
|  | И | Верно определены стандартные неопределенности по типу А при измерении глубины |  | Вычесть все баллы, если не верно | да/нет | 3 | 1
|  | И | Верно определены стандартные неопределенности по типу А при измерении длины |  |  | да/нет | 3 | 1
|  | И | Верно определены стандартные неопределенности по типу В при измерении глубины |  | Вычесть все баллы, если не верно | да/нет | 3 | 1
|  | И | Верно определены стандартные неопределенности по типу В при измерении длины |  |  | да/нет | 3 | 1
|  | И | Верно определены суммарные стандартные неопределенности при измерении глубины |  | Вычесть все баллы, если не верно | да/нет | 3 | 1
|  | И | Верно определены суммарные стандартные неопределенности при измерении длины |  |  | да/нет | 3 | 1
|  | И | Верно определена расширенная неопределенность при измерении глубины |  | Вычесть все баллы, если не верно | да/нет | 3 | 0.25
|  | И | Верно определена расширенная неопределенность при измерении длины |  |  | да/нет | 3 | 0.25
|  | И | Верно указаны отклонения концевых мер длины от номинального значения |  | Вычесть все баллы, если не верно хотя бы одно | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Выполнены только необходимые пункты методики калибровки |  | Вычесть все баллы, если выполнены лишние | да/нет | 3 | 2
4 | Предоставление отчетной документации
|  | И | Численное значение измеряемых велечин округлены так, что по количеству знаков после запятой соответствуют расширенной определенности |  | Вычесть все баллы, если не pdf | да/нет | 5 | 0.5
|  | С | Качество оформления отчетных документов |  |  |  | 5 | 0.5
|  |  |  | 0 | Исполнение не соответствует отраслевому стандарту: Недостаток информации о операциях и средствах калибровки. Качество оформления документации на низком уровне
|  |  |  | 1 | Исполнение соответствует отраслевому стандарту: Отражены все операции и средства калибровки. Качество оформления документации на среднем уровне
|  |  |  | 2 | Исполнение соответствует отраслевому стандарту: Отражены все операции и средства калибровки. Все округления выполнены в соответсвии с требованиями методики. Качество оформления документации на высоком уровне
|  |  |  | 3 | Идеальное исполнение: Отражены все операции и средства калибровки. Все округления выполнены в соответсвии с требованиями методики. Качество оформления документации на исключительно высоком уровне
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация и управление работой
2 | Разработка методики измерения
3 | Работа с ручным измерительным инструментом
4 | Работа с измерительными машинами