## Критерии оценки
Мероприятие
Номер компетенции
| Наименование компетенции |  | Охрана окружающей среды
Наименование квалификации
Шифр КОД
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Измерение физических факторов воздействия, оформление результатов замеров | [6 empty] | 28.002
1 | Правильность проведения замеров с применением аналитического оборудования в соответствии с действующими методическими разработками
|  | И | Правильно выбрано место проведения замеров |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.5
|  | И | Определена при помощи средства измерения правильная высота проведения замеров |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.5
|  | И | Главная ось измерительного микрофона при измерении шума от источника направлена правильно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.5
|  | И | Главная ось измерительного микрофона при измерении фонового шума направлена правильно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.5
|  | И | Расположение специалиста относительно шумомера организовано правильно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.5
|  | И | Калибровка шумомера соответствует ГОСТ 23337-2014 |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.5
|  | И | Правильно произведены замеры шума от источника |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 2
|  | И | Правильно произведены замеры фонового уровня шума |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 2
2 | Правильность выполнения расчетов на основе результатов измерений, корректность заполнения протоколов наблюдений
|  | И | Правильно определена и обоснована категория шума по временным характеристикам (постоянный, непостоянный (колеблющийся, прерывистый, импульсный)) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено; Вычесть 1,50 балла, если не дано/ дано не верно обоснование категории шума |  | 4 | 2.5
|  | И | Правильно определен и обоснован характер спектра шума (широкополосный, тональный) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено; Вычесть 1,50 балла, если не дано/ дано не верно обоснование характера спектра шума |  | 4 | 2.5
|  | И | Правильно учтены Коррекции К1 согласно ГОСТ 23337-2014 |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 6 | 1.5
|  | И | Правильно учтены Коррекции К2 согласно ГОСТ 23337-2014 |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 6 | 1.5
|  | И | Правильно учтены Коррекции К3 согласно ГОСТ 23337-2014 |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 6 | 1
|  | И | Правильно учтены Коррекции К4 согласно ГОСТ 23337-2014 |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 6 | 1
|  | И | Правильно учтены Коррекции К5 согласно ГОСТ 23337-2014 |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 6 | 1
|  | И | Правильно рассчитана расширенная неопределенность согласно ГОСТ 23337-2014 |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 6 | 3
|  | И | Правильно записан оценочный уровень согласно ГОСТ 23337-2014 |  | Вычесть все баллы, если не выполнено; Вычесть по 1,50 балла за каждый не записанный (эквивалентный/ максимальный) оценочный уровень звука |  | 6 | 3.002
|  | И | Правильно определен нормируемый параметр шума/ эквивалентного уровня звука согласно нормативной документации |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 2
|  | И | Выполнено верно сравнение оценочного уровня звука с нормативным значением |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 2
Б | Расчет класса опасности отхода | [6 empty] | 26
1 | Правильность расчёт класса опасности отхода
|  | И | Правильно расчитана концентрация вещества 1 (в соответствии с эталонным образцом) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 1.6
|  | И | Правильно расчитана концентрация вещества 2 (в соответствии с эталонным образцом) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 1.6
|  | И | Правильно расчитана концентрация вещества 3 (в соответствии с эталонным образцом) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 1.6
|  | И | Правильно расчитана концентрация вещества 4 (в соответствии с эталонным образцом) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 1.6
|  | И | Правильно расчитана концентрация вещества 5 (в соответствии с эталонным образцом) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 1.6
|  | И | Правильно расчитан коэффициент степени опасности (Wi) для окружающей природной среды для вещества 1 (в соответствии с эталонным образцом с точностью до третьего знака после запятой) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 1.6
|  | И | Правильно расчитан коэффициент степени опасности (Wi) для окружающей природной среды для вещества 2 (в соответствии с эталонным образцом с точностью до третьего знака после запятой) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 1.6
|  | И | Правильно расчитан коэффициент степени опасности (Wi) для окружающей природной среды для вещества 3 (в соответствии с эталонным образцом с точностью до третьего знака после запятой) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 1.6
|  | И | Правильно расчитан коэффициент степени опасности (Wi) для окружающей природной среды для вещества 4 (в соответствии с эталонным образцом с точностью до третьего знака после запятой) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 1.6
|  | И | Правильно расчитан коэффициент степени опасности (Wi) для окружающей природной среды для вещества 5 (в соответствии с эталонным образцом с точностью до третьего знака после запятой) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 1.6
|  | И | Правильно расчитана степень опасности компонента отхода (Ki) для окружающей природной среды для вещества 1 (в соответствии с эталонным образцом с точностью до третьего знака после запятой) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 1.6
|  | И | Правильно расчитана степень опасности компонента отхода (Ki) для окружающей природной среды для вещества 2 (в соответствии с эталонным образцом с точностью до третьего знака после запятой) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 1.6
|  | И | Правильно расчитана степень опасности компонента отхода (Ki) для окружающей природной среды для вещества 3 (в соответствии с эталонным образцом с точностью до третьего знака после запятой) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 1.6
|  | И | Правильно расчитана степень опасности компонента отхода (Ki) для окружающей природной среды для вещества 4 (в соответствии с эталонным образцом с точностью до третьего знака после запятой) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 1.6
|  | И | Правильно расчитана степень опасности компонента отхода (Ki) для окружающей природной среды для вещества 5 (в соответствии с эталонным образцом с точностью до третьего знака после запятой) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 1.6
|  | И | Правильно расчитана степень опасности отхода (К) для окружающей природной среды (в соответствии с эталонным образцом с точностью до третьего знака после запятой) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 1
|  | И | Правильно определен класс опасности отхода (в соответствии с эталонным образцом) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 1
В | Контроль содержания загрязняющих веществ в атмосфере. Расчёт минимального воздухообмена | [6 empty] | 22
1 | Правильность определения концентрации загрязняющего вещества в воздухе рабочей зоны
|  | И | Набрано в шприц для пробы 10 мл рабочего раствора |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 1
|  | И | При заборе воздуха шприц с рабочим раствором находился в вертикальном положении |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.5
|  | И | Между заборами порций исследуемого воздуха производилось встряхивание шприца с рабочим раствором |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 2
|  | И | При встряхивании количество рабочего раствора в шприце сохраняется в количестве 9,5-10 мл |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 1
|  | И | Забор воздуха проводился до обесцвечивания рабочего раствора |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.5
|  | И | При проведении эксперимента были использованы средства индивидуальной защиты (надеты шапочка, перчатки, очки, надет и полностью застегнут халат) |  | Вычесть по 0,25 балла за каждое неправильно примененное или не примененное СИЗ (шапочка, перчатки, очки, халат) |  | 1 | 1
|  | И | Определена концентрация загрязняющего вещества в соответствии с эталонным образцом |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 2
|  | И | Заполнен протокол анализа воздуха в соответствии с эталонным образцом |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 2
|  | И | Сделан правильный вывод о превышении / не превышении ПДК загрязняющего вещества |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 2
2 | Правильность определения показателей воздухообмена
|  | И | Сделан расчет необходимого объема вентиляции (в соответствии с эталонным образцом) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 2
|  | И | Сделан расчет необходимой кратности вентиляции (в соответствии с эталонным образцом) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 2
|  | И | Сделан расчет фактического объема вентиляции (в соответствии с эталонным образцом) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 2
|  | И | Сделан расчет фактической кратности вентиляции (в соответствии с эталонным образцом) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 2
|  | И | Имеется правильный вывод об эффективности вентиляционной системы. Определена эффективность вентиляционной системы (в соответствии с эталонным образцом) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 2
Г | Определение видов вреда (ущерба) окружающей среде. Разработка природоохранных мероприятий | [6 empty] | 24
1 | Правильность выполнения расчёта ущерба, причинённого окружающей среде
|  | И | Приведены расчётные формулы |  | Сравнить с эталоном. Вычесть все баллы в случае несоответствия |  | 6 | 2
|  | И | Верно определено значение степени загрязнения почвы (СЗ) |  | Сравнить с эталоном. Вычесть все баллы в случае несоответствия |  | 1 | 2
|  | И | Верно представлен показатель, учитывающий глубину загрязнения почв (Kr) |  | Сравнить с эталоном. Вычесть все баллы в случае несоответствия |  | 1 | 2
|  | И | Верно представленпоказатель, учитывающий категорию земель (Кисп) |  | Сравнить с эталоном. Вычесть все баллы в случае несоответствия |  | 7 | 2
|  | И | Верно указана такса для исчисления размера вреда, причиненного почвам, руб (Тх) |  | Сравнить с эталоном. Вычесть все баллы в случае несоответствия |  | 7 | 2
|  | И | Верно опреден показатель, учитывающий мощность плодородного слоя почвы (Кмпс) |  | Сравнить с эталоном. Вычесть все баллы в случае несоответствия |  | 7 | 2
|  | И | Размер вреда в результате загрязнения почв (УЩзагр), сходится с эталонным |  | Сравнить с эталоном. Вычесть все баллы в случае несоответствия |  | 7 | 2
|  | И | Верно представленны такса (Тотх) за III класс опасности отхода |  | Сравнить с эталоном. Вычесть все баллы в случае несоответствия |  | 7 | 2
|  | И | Верно представленны такса (Тотх) за IV класс опасности отхода |  | Сравнить с эталоном. Вычесть все баллы в случае несоответствия |  | 7 | 2
|  | И | Верно представленны такса (Тотх) за V класс опасности отхода |  | Сравнить с эталоном. Вычесть все баллы в случае несоответствия |  | 7 | 2
|  | И | Размер вреда в результате порчи почв при их захламлении (УЩотх), сходится с эталонным |  | Сравнить с эталоном. Вычесть все баллы в случае несоответствия |  | 7 | 2
|  | И | Общий размер вреда, причиненного почвам сходится с эталоном |  | Сравнить с эталоном. Вычесть все баллы в случае несоответствия |  | 7 | 2
[5 empty] | Итого |  |  | 100.002

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Производственный экологический контроль в организации
2 | Проведение периодических проверок соблюдения технологических режимов, связанных с загрязнением окружающей среды в организации
3 | Контроль в области обращения с отходами в организации
4 | Ведение документации по нормированию воздействия производственной деятельности организации на окружающую среду
5 | Оформление разрешительной документации в области охраны окружающей среды
6 | Разработка и проведение мероприятий по повышению эффективности природоохранной деятельности организации
7 | Установление причин и последствий аварийных выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, подготовка предложений по предупреждению негативных последствий