## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный этап Архангельской области Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы»
| Наименование компетенции |  | Судовой электромонтаж и эксплуатация судового электрооборудования
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Монтаж электрооборудования и кабелей | [6 empty] | 45
1 | Охрана труда и комуникабельность
|  | С | Взаимодействие с экспертами при выполнении задания |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | Нет понимания поставленных задач, отстутствуют уточняющие вопросы по теме, при общении присутствуют слова паразиты, жаргон
|  |  |  | 1 | Вопросы задаются, но не все связаны с темой, присутствуют слова паразиты, эмоциональная формулировка вопросов
|  |  |  | 2 | Вопросы задаются по теме поставленных задач, речь грамотная, фразы четко выстроены
|  |  |  | 3 | Вопросы демонстрируют глубокое понимание процесса, уточнения связаны с ньюансами выполнения работ, речь грамотная, фразы четко выстроены
|  | И | Использование средств индивидуальной защиты |  | В процессе выполнения задания пользовался средствами индивидуальной защиты | За каждый факт отступления - минус 0,25 балла | 1 | 2
2 | Культура производства
|  | И | Содержание рабочего места по окончании работ |  | Рабочее место убрано, инструменты и расходные материалы аккуратно сложены, мусор в рабочей зоне отсутствует | да/нет | 1 | 1
3 | Установка электрооборудования
|  | И | Установка электрооборудования |  | Выполнена установка электрооборудования на рабочей поверхности по чертежу установки электрооборудования | да/нет | 1 | 2
|  | И | Соответствие установочных размеров при установке электрооборудования |  | Размеры соответствуют чертежу установки. Погрешность 10 мм. | За каждый факт отступления - минус 0,5 балла | 1 | 2
|  | С | Монтаж электрооборудования |  |  |  | 1 | 2
|  |  |  | 0 | Установка электрооборудования выполнена неаккуратно, с перекосами, закреплены ненадежно. На рабочей поверхности наблюдаются следы ошибочной установки, на оборудовании имеются повреждения лакокрасочного покрытия
|  |  |  | 1 | Установка электрооборудования выполнена аккуратно, без перекосов, закреплены надежно. На рабочей поверхности наблюдаются следы ошибочной установки, на оборудовании имеются повреждения лакокрасочного покрытия
|  |  |  | 2 | Установка электрооборудования выполнена аккуратно, без перекосов, закреплены надежно. На рабочей поверхности отсутствуют следы ошибочной установки, на оборудовании имеются повреждения лакокрасочного покрытия
|  |  |  | 3 | Установка и заземление электрооборудования выполнены аккуратно, без перекосов, закреплены надежно. На рабочей поверхности осутствуют следы ошибочной установки, на оборудовании отсутствуют повреждения лакокрасочного покрытия
4 | Монтаж кабелей
|  | И | Монтаж деталей крепления кабелей |  | Детали крепления кабелей закреплены на рабочей поверхности | да/нет | 1 | 1
|  | И | Монтаж кабелей в деталях крепления кабелей |  | Все кабели закреплены в деталях крепления кабелей | да/нет | 1 | 1
|  | И | Качество крепления кабеля |  | Обеспечено надежное крепление кабеля в деталях электрослесарного насыщения, отсутствует осевое перемещение в местах крепления кабеля. | За каждый факт отступления - минус 0,5 балла | 1 | 2
|  | И | Маркировка кабелей |  | Выполнена маркировка всех кабельных связей по электрической схеме | За каждый факт отступления - минус 0,25 балла | 1 | 2
|  | И | Правильность маркировки кабелей |  | Маркировка кабелей выполнена согласно электрической схемы | да/нет | 1 | 2
5 | Разделка, ввод, включение кабелей в электрооборудование
|  | И | Разделка кабеля при вводе в электрооборудование |  | Выполнена разделка всех кабелей при вводе в электрооборудование по технологической инструкции | За каждый факт отступления - минус 0,25 балла | 1 | 1
|  | И | Качество разделки кабеля при вводе в электрооборудование |  | Разделка кабелей выполнена в соответствии с технологической инструкцией с обеспечением запаса | За каждый факт отступления - минус 0,25 балла | 1 | 2
|  | И | Ввод кабеля в электрооборудование |  | Выполнен ввод всех кабелей в электрооборудование, выполнено уплотнение всех кабелей по технологической инструкции | За каждый факт отступления - минус 0,25 балла | 1 | 1
|  | И | Качество операции ввода кабеля |  | Ввод кабеля в электрооборудование выполнен с обеспечением крепления кабеля от перемещений, выполнено уплотнение кабельного ввода в соответствии с технологической инструкцией. | За каждый факт отступления - минус 0,25 балла | 1 | 2
|  | И | Защитное оконцевание кабеля в электрооборудовании |  | Выполнено защитное, защитно-уплотнительное или тепло-защитное оконцевание жил кабеля (в зависимости от типа электрооборудования) по технологической инструкции | За каждый факт отступления - минус 0,25 балла | 1 | 2
|  | И | Качество операции защитного оконцевания кабеля в электрооборудовании |  | Защитно оконцевание выполнено в соответствии с технологической инструкцией | За каждый факт отступления - минус 0,25 балла | 1 | 2
|  | И | Маркировка жил кабеля и перемычек в электрооборудовании |  | Произведена маркировка жил кабеля и перемычек по технологической инструкции | да/нет | 1 | 1
|  | И | Правильность маркировки жил кабеля |  | Маркировка токоведущих жил читаема, соответствует электрической схеме, выполнена в соответствии с технологической инструкцией | да/нет | 1 | 1
|  | И | Правильность маркировки перемычек |  | Маркировка перемычек читаема, соответствует электрической схеме, выполнена в соответствии с технологической инструкцией | да/нет | 1 | 1
|  | И | Качество оконцевания жил кабеля |  | Качество опрессовки соответствует требованиям технологической инструкции | да/нет | 1 | 2
|  | И | Подключение кабеля в электрооборудование |  | Обеспечивается подключение жил к контактам оборудования в соответствии с технологической инструкцией | да/нет | 1 | 1
|  | И | Включение кабеля в электрооборудование |  | Выполнено включение всех жил кабеля в электрооборудование по электрической схеме подключения | За каждый факт отступления - минус 0,25 балла | 1 | 2
|  | И | Укладка жил кабеля в электрооборудовании |  | Выполнена укладка жил кабеля в электрооборудовании по технологической инструкции | да/нет | 1 | 1
|  | И | Монтаж и укладка запасных жил кабеля в электрооборудовании |  | Выполнено контактное оконцевание и укладка запасных жил кабеля в электрооборудовании по технологической инструкции | За каждый факт отступления - минус 0,25 балла | 1 | 1
|  | С | Монтаж кабельных связей |  |  |  | 1 | 2
|  |  |  | 0 | Отсутствует эстетичность при креплении кабелей. Креплений недостаточно . Кабели уложены неаккуратно, отсутствует плавность поворотов кабелей, есть повреждение изоляции кабеля. Проложенные кабели затрудняют открытие крышек оборудования.
|  |  |  | 1 | Не везде наблюдаются эстетичность при креплении кабелей. Креплений достаточно. Кабели уложены аккуратно,не везде выверена оптимальная длина, не обеспечена плавность поворотов кабелей, есть повреждение изоляции кабеля, проложенные кабели не затрудняют открытие крышек оборудования.
|  |  |  | 2 | Наблюдается эстетичность при креплении кабелей. Креплений достаточно, элементы надежно закреплены, но не все заусенцы обработаны. Кабели уложены аккуратно, выверена оптимальная длина, частично обеспечена плавность поворотов кабелей, нет повреждений кабеля. Проложенные кабели не затрудняют открытие крышек оборудования.
|  |  |  | 3 | Наблюдается эстетичность при креплении кабелей. Креплений достаточно, элементы надежно закреплены, все заусенцы обработаны, внешний вид выполненной работы эстетичен. Кабели уложены аккуратно, выверена оптимальная длина, обеспечена плавность поворотов кабелей, нет повреждения кабелей. Проложенные кабели не затрудняют открытие крышек оборудования.
|  | С | Монтаж кабелей внутри электрооборудования |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | Жилы внутри оборудования уложены неаккуратно, невыверена оптимальная длина (кабеля использовано больше, чем необходимо), кабель зафиксирован ненадежно. Внутри приборов присутствует мусор, остатки материалов
|  |  |  | 1 | Жилы внутри оборудования уложены неаккуратно, частично невыверена оптимальная длина, кабель зафиксирован. Внутри оборудования отсутствует мусор, остатки материалов
|  |  |  | 2 | Жилы внутри оборудования уложены, в основном, аккуратно,для ьбольшей части кабелей выверена оптимальная длина, кабель надежно зафиксирован. Внутри оборудования отсутствует мусор, остатки материалов
|  |  |  | 3 | Жилы внутри оборудования уложены аккуратно, выверена оптимальная длина, кабель надежно зафиксирован. Внутри оборудования отсутствует мусор, остатки материалов. Внешне выполненная работа выглядит эстетично.
6 | Проверка правильности монтажа
|  | И | Проверка правильности подключения кабельных связей в соответствии с электрической схемой |  | Кабельные связи выполнены в соответствии с электрической схемой | За каждый факт отступления - минус 0,25 балла | 2 | 1
|  | И | Выполнение технических требований |  | Выполнены все технические требования электрической схемы | За каждый факт отступления - минус 0,25 балла | 2 | 1
|  | И | Проверка целостности кабельных связей для выполнения монтажа согласно электрической схемы |  | Отсутствуют неподключенные жилы, отсутствует повреждение изоляции токоведущих жил, влекущие к нарушению электробезопасности | да/нет | 3 | 2
Б | Проведение регулировочных работ и испытаний электрооборудования | [6 empty] | 25
1 | Культура производства
|  | И | Содержание рабочего места по окончании работ |  | Рабочее место убрано, инструменты и расходные материалы аккуратно сложены, мусор в рабочей зоне отсутствует | да/нет | 1 | 1
2 | Проверка монтажа
|  | И | Визуальная проверка целостности кабельных связей |  | Выполнена визуальная проверка целостности кабельных связей | да/нет | 3 | 1
|  | И | Визуальная проверка правильности подключения кабельных связей |  | Визуально выполнена проверка правильности подключения кабельных связей по электрической схеме | да/нет | 3 | 1
|  | И | Визуальная проверка качества монтажа жил кабелей внутри оборудования |  | Визуально выполнена проверка качества монтажа жил кабелей внутри оборудования | да/нет | 3 | 1
|  | И | Визуальная проверка целостности и комплектности элементов оборудования |  | Визуально выполнена проверка целостности и комплектности элементов оборудования | да/нет | 3 | 1
|  | И | Проверка коммутационной аппаратуры |  | Рукоятки и кнопки коммутационной аппаратуры перемещаются без заеданий и легко. Отсутствуют касания подвижных частей электрооборудования жил кабелей | да/нет | 3 | 1.5
|  | И | Проверка механической работы коммутационной аппаратуры |  | Проверка надежности и четкости работы рукояток и кнопок коммутационной апаратуры проведена | да/нет | 3 | 1.5
|  | И | Проверка безопасности работы коммутационной аппаратуры |  | Проверка на отсутствие касаний подвижных частей электрооборудования жил кабелей проведена | да/нет | 3 | 1
3 | Сдаточные работы
|  | И | Проверка правильности подключения кабельных связей |  | Кабельные связи выполнены в соответствии с электрической схемой | да/нет | 2 | 1
|  | И | Измерение сопротивления изоляции кабелей и токоведущих частей электрооборудования |  | Величина сопротивления изоляции кабелей и токоведущих частей оборудования относительно корпуса оборудования превышает 100 МОм | да/нет | 2 | 2
|  | И | Проверка отсутствия короткого замыкания собранной схемы |  | Отсутствует короткое замыкание собранной схемы | да/нет | 2 | 2
|  | И | Осмотр электрооборудования схемы перед подачей напряжения |  | Визуальный осмотр не выявил явных ошибок монтажа, влекущих порчу оборудования и угрожающих безопасности окружающих. Отсутствуют не подключенные, оголенные проводники. Подача напряжения осуществляется только на э/о, соответствующее требованиям электробезопасности. | да/нет | 2 | 1
|  | И | Выполнение имерений, согласно технологического паспорта |  | Выполнены измерения, заполнен технологический паспорт | да/нет | 2 | 1
|  | И | Проверка готовности включения электрической схемы |  | При подаче электропитания отсутствуют короткие замыкания, запах гари, задымление | да/нет | 2 | 1
|  | И | Подача электропитания на схему |  | Выполнена подача электропитания на схему | да/нет | 2 | 1
|  | И | Проверка включения электрической схемы |  | Выполнена проверка работоспособности схемы | да/нет | 2 | 1
|  | И | Разбор электрической схемы |  | Выполнена проверка разбора схемы | да/нет | 2 | 1
|  | И | Выполнение необходимых переключений |  | Выполнение переключений | не потребовались - 2 балла; потребовались, выполнены правильно - 1 балл; потребовались, выполнены неправильно - 0 баллов; | 1 | 2
4 | Техника безопасности
|  | И | Использование средств индивидуальной защиты |  | В процессе выполнения задания пользовался средствами индивидуальной защиты | да/нет | 1 | 1
5 | Коммуникабельность
|  | С | Выполнение измерений |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | Отсутствие опыта при использовании средств измерений при выполнении регулировочных работ, отсутствие знаний о работе применяемых измерительных приборов
|  |  |  | 1 | Недостаточный опыт при использовании средств измерений при выполнении регулировочных работ, отсутствие знаний о работе применяемых измерительных приборов
|  |  |  | 2 | Достаточный опыт при использовании средств измерений при выполнении регулировочных работ, неполные знания о работе применяемых измерительных приборов
|  |  |  | 3 | Уверенное использование средств измерения при выполнении регулировочных работ, знание возможностией и работы применяемых измерительных приборов
|  | С | Доклад участника об алгоритме работы электрической схемы и методики проверки на работоспособность собранной электрической схемы |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | Отсутствуют теоретические знания об алгоритме работы электрической схемы и практический опыт по методике проверки работоспособности собранной электрической схемы
|  |  |  | 1 | Уровень теоретических знаний об алгоритме работы электрической схемы и практического опыта по методике сборки и проверке работоспособности собранной электрической схемы недостаточен для выполнения задания в полном объеме
|  |  |  | 2 | Уровень теоретических знаний и практического опыта соответствует требованиям для проверки работоспособности собранной электрической схемы, даны комментарии по процессу выполнению работы
|  |  |  | 3 | Уровень теоретических знаний об алгоритме работы электрической схемы и практического опыта соответствует требованиям для проверки работоспособности собранной электрической схемы. Дана информация о процессе проведения работы, о проведении измерений перед подачей питания, иформация о возможных последствиях неправильного проведения испытаний
В | Поиск неисправностей | [6 empty] | 20
1 | Культура производства
|  | И | Содержание рабочего места по окончании работ |  | Рабочее место убрано, инструменты и расходные материалы аккуратно сложены, мусор в рабочей зоне отсутствует | да/нет | 2 | 1
2 | 'Поиск неисправностей
|  | И | Поиск неисправности № 1 |  | Найдена неисправность № 1 | да/нет | 3 | 1.5
|  | И | Описание неисправности № 1 |  | Неисправность № 1 описана в тех.паспорте | да/нет | 2 | 1.5
|  | И | Устранение неисправности № 1 |  | Неисправность № 1 устранена | да/нет | 1 | 1
|  | И | Поиск неисправности № 2 |  | Найдена неисправность № 2 | да/нет | 3 | 1.5
|  | И | Описание неисправности № 2 |  | Неисправность № 2 описана в тех.паспорте | да/нет | 2 | 1.5
|  | И | Устранение неисправности № 2 |  | Неисправность № 2 устранена | да/нет | 1 | 1
|  | И | Поиск неисправности № 3 |  | Найдена неисправность № 3 | да/нет | 3 | 1.5
|  | И | Описание неисправности № 3 |  | Неисправность № 3 описана в тех.паспорте | да/нет | 2 | 1.5
|  | И | Устранение неисправности № 3 |  | Неисправность № 3 устранена | да/нет | 1 | 1
|  | И | Поиск неисправности № 4 |  | Найдена неисправность № 4 | да/нет | 3 | 1.5
|  | И | Описание неисправности № 4 |  | Неисправность № 4 описана в тех.паспорте | да/нет | 2 | 1.5
|  | И | Устранение неисправности № 4 |  | Неисправность № 4 устранена | да/нет | 1 | 1
3 | Коммуникабельность
|  | С | Оформление документации |  |  |  | 3 | 2
|  |  |  | 0 | Неисправности в технологическом паспорте описаны некорректно и неясно без уточнений обозначений на электрическую схему
|  |  |  | 1 | Все неисправности в технологическом паспорте описаны, требуются уточнения на названия элементов и обозначений на электрическую схему
|  |  |  | 2 | Все неисправности в технологическом паспорте описаны, требуются уточнения с обозначений на электрическую схему
|  |  |  | 3 | Все неисправности в технологическом паспорте описаны корректно и понятно. Даны уточнения с обозначений на электрическую схему
|  | С | Доклад участника о найденных неисправностях |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | Доклад о найденных неисправностях не описывает полный объем неисправностей
|  |  |  | 1 | Доклад о найденных неисправностях не в полном объеме содержит правильную и корректную терминологию, речь невнятная, доклад требует уточнений
|  |  |  | 2 | Доклад о найденных неисправностях содержит правильную и корректную терминологию, речь внятная, доклад требует уточнений
|  |  |  | 3 | Доклад о найденных неисправностях содержит правильную и корректную терминологию, речь внятная, доклад не требует уточнений
Г | Диагностирование | [6 empty] | 10
1 | Культура производства
|  | И | Содержание рабочего места по окончании работ |  | Внутри оборудования отсутствует мусор, крепеж, материалы, инструменты | да/нет | 1 | 1
2 | Восстановление монтажа
|  | И | Подключение жил внутреннего монтажа электрооборудования |  | Выполнено подключение всех жил внутреннего монтажа электрооборудования | да/нет | 1 | 1
|  | И | Правильность подключения жил внутреннего монтажа (визуально) |  | Все жилы внутреннего монтажа подключены согласно маркировке на элементах схемы | да/нет | 2 | 1
3 | Регулировочные работы
|  | И | Проверка на электробезопасность перед подачей питания |  | Не выявлены нарушения, препятствующие подаче питания, подача электроитания разрешена | да/нет | 2 | 1
|  | И | Проверка включения электрической схемы |  | При нажатии кнопки "Пуск" (черной) происходит срабатывание контактора, на выходных клеммах наличие напряжения | да/нет | 2 | 2
|  | И | Проверка разбора электрической схемы |  | При нажатии кнопки "СТОП" (красной) происходит отключение контактора, на выходных клеммах отсутствует напряжение | да/нет | 2 | 2
|  | С | Проверка электробезопасности оборудования, диагностирование целостности изоляции |  |  |  | 3 | 2
|  |  |  | 0 | Неправильно заполнен тех.паспорт; Отсутствуют навыки владения измерительными приборами, отсутствует понимание процесса проверки электробезопасности и диагностирования целостности изоляции
|  |  |  | 1 | Правильно заполнен тех.паспорт; Отсутствуют навыки владения измерительными приборами, отсутствует понимание процесса проверки электробезопасности и диагностирования целостности изоляции
|  |  |  | 2 | Правильно заполнен тех.паспорт; Средние навыки владения измерительными приборами, нечеткое понимание процесса проверки электробезопасности и диагностирования целостности изоляции
|  |  |  | 3 | Правильно заполнен тех.паспорт; Отличные навыки владения измерительными приборами, четкое понимание процесса проверки электробезопасности и диагностирования целостности изоляции
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Выполнение электрорадиомонтажных работ на судах
2 | Проведение регулировочных работ и испытаний электрооборудования, аппаратуры радиотехники средней сложности и кабельных трасс
3 | Диагностика и ремонт судового электрооборудования, аппаратуры радиотехники и кабельных трасс