«________» _____________________ 20_____г. время _________

А К Т № _____________

# ДОПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ (ПРОВЕРКИ, ЗАМЕНЫ, ДЕМОНТАЖА) ПРИБОРА УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА) В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В

# ________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                      НАИМЕНОВАНИЕ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

# ________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                      ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

# ________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                      ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

# ________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                      ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ИЛИ НАИМЕНОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ (ЗАЯВИТЕЛЯ) ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН

# ________________________________________________________________________________________________________________________________________

# ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ИЛИ НАИМЕНОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ (ЗАЯВИТЕЛЯ) ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН ________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                      НАИМЕНОВАНИЕ ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА (ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), С КОТОРОЙ У ПОТРЕБИТЕЛЯ (ЗАЯВИТЕЛЯ) ЗАКЛЮЧЕН (ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ)

# ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ (КУПЛИ-ПРОДАЖИ (ПОСТАВКИ) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)), ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА

# ________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                НОМЕР ДОГОВОРА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ (КУПЛИ-ПРОДАЖИ (ПОСТАВКИ) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ))  ИЛИ                 НОМЕР ДОГОВОРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Основание для проведения проверки:           в плановом порядке           во внеплановом порядке

Форма проведения проверки:                          инструментальная              визуальная

Основание для проведения монтажа (замены) ПУ(ИК):                 522-ФЗ (новое технологическое присоединение)            522-ФЗ (монтаж ПУ(ИК))

522-ФЗ (замена ПУ(ИК))                      ЭСК                        Иное

- Сведения о точке поставки (точке присоединения):

| Адрес: |  |
| --- | --- |
| Геокоординаты (широта/долгота) | - / - |
| Номер точки учета/Максимальная мощность ЭПУ (ОМ), кВт | / |
| Способ присоединения ЭПУ (ОМ) к объектам сетевой организации | непосредственное опосредованное |
| Центр питания (уровень напряжения, диспетч. наименование) |  |
| ТП, РП (уровень напряжения, диспетч. наименование) |  |
| Линия 0,4 (0,23) кВ/№ Опоры 0,4 (0,23) кВ (диспетч. наименование) | / |
| Характеристика помещения | жилое нежилое |
| Коммутационный аппарат до прибора учета (тип/номин. ток) | / |
| Вводной провод (тип/сечение) | / |

- Характеристики и показания прибора учета (далее – ПУ):

| Наименование | Демонтирован | Установлен |
| --- | --- | --- |
| Место установки |  |  |
| Баланс. принадлежность |  |  |
| Вид учета | Расчетный Контрольный Технический | Расчетный Контрольный Технический |
| Тип |  |  |
| Заводской номер |  |  |
| Класс точности (A/R) | / | / |
| Постоянная имп./кВтч |  |  |
| Номин. (макс.) ток, А |  |  |
| Номин. напряжение, В |  |  |
| Разряд. (до/после запятой) | / | / |
| Год выпуска |  |  |
| Дата поверки |  |  |
| Дата истечения поверки |  |  |
| Расчетный коэффициент |  |  |

| Вид энергии | А+, кВт∙ч | А-, кВт∙ч | R+, кВар∙ч | R-, кВар∙ч | А+, кВт∙ч | А-, кВт∙ч | R+, кВар∙ч | R-, кВар∙ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показания, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Характеристики измерительных трансформаторов тока (далее –ТТ) (при наличии):

| Наименование | Демонтирован |  |  | Установлен |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фаза «А» | Фаза «В» | Фаза «С» | Фаза «А» | Фаза «В» | Фаза «С» |
| Место установки |  |  |  |  |  |  |
| Баланс. принадлежность |  |  |  |  |  |  |
| Заводской номер |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  |  |  |  |  |
| Класс точности |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф-т трансформации |  |  |  |  |  |  |
| Дата поверки |  |  |  |  |  |  |
| Дата истечения поверки |  |  |  |  |  |  |

4.    Информация о знаках визуального контроля, пломбах:

| Место установки пломб |  | Тип / номер пломб (на начало проверки) | Тип / номер пломб (окончание проверки, вновь установленных) |
| --- | --- | --- | --- |
| Вводное устройство (при наличии) |  | / | / |
| ПУ – клеммная крышка |  | / | / |
| ПУ – пломба входного контроля |  | - / - | - / - |
| ПУ – пломба завода изготовителя |  | / | / |
| ПУ – антимагнитная пломба |  | / | / |
| ПУ – антимагнитная пломба |  | / | / |
| Блок испытательный – клеммная крышка |  | / | / |
| Дверцы камер цепей ТТ (при наличии) |  | / | / |
|  |  | / | / |
| Клеммные крышки ТТ | Фаза «А» | / | / |
|  | Фаза «В» | / | / |
|  | Фаза «С» | / | / |

Уведомление: Нарушение контрольных пломб, пломб входного контроля, антимагнитных пломб (срабатывание индикаторов антимагнитных пломб), а также устройств и конструкций, позволяющих фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета (измерительного комплекса),                   влечет последствия безучетного потребления электрической энергии.

5. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии):

| Наименование | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | Коммуникационное оборудование | Прочее (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| Место установки |  |  |  |
| Баланс. принадлежность |  |  |  |
| Тип/Заводской номер | / | / | / |
| Дата поверки/Дата истечения поверки | / | / | / |

6. Результаты измерений (при наличии):

| Данные измерений | Фаза «А» |  | Фаза «В» |  | Фаза «С» |  | Суммарное значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтирован | Установлен | Демонтирован | Установлен | Демонтирован | Установлен | Демонтирован | Установлен |
| Сила тока в первичной цепи, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сила тока во вторичной цепи, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фазное напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соs φ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. суммарная мощность, кВт | / |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во имп.(оборот)/ кол-во сек. | / |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность ИК (ПУ), % | / |  |  |  |  |  |  |  |

7. Измерения выполнены:

Образцовый ПУ: тип__________________________________, зав. №________________________________, поверка__________________

Вольтамперфазометр: тип_____________________________, зав. № ______________________________, поверка__________________

Электроизмерительные клещи: тип____________________________, зав.№________________________, поверка__________________

Секундомер: тип________________________________, зав.№_____________________________________, поверка__________________

8. Иное оборудование, установленное сетевой организацией в целях обеспечения коммерческого учета электрической энергии:

_____________________________________________________________________________________________________________

9. Прочее: ____________________________________________________________________________________________________

10. Наличие фото/видеоматериалов:         да;            нет

11. Заключение: _______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

11.1 Выносной дисплей (ВД) зав. №___________________________вручен Потребителю/заявителю (представителю Потребителя) на ответственное хранение. Проведено разъяснение о порядке пользования ВД.

12. Настоящий Акт составлен в (___) экземплярах, один из которых вручен Потребителю (представителю Потребителя).

Представитель сетевой организации   ________________________________         ________________________________________

ПОДПИСЬ, ФИО                                                                                                            ПОДПИСЬ, ФИО

Представитель ГП (энергосбытовой организации), с которым у Потребителя

(заявителя) заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения

(купли-продажи (поставки) электрической энергии)                                                     ________________________________________

ПОДПИСЬ, ФИО

От подписи отказался                                                          ________________________________________________________________

ФИО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА (ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)

_____________________________________________________________________________________________________________

ПРИЧИНА ОТКАЗА ОТ ПОДПИСИ / ПРИЧИНА НЕСОГЛАСИЯ

Потребитель/заявитель (представитель Потребителя)                                             ________________________________________

ПОДПИСЬ, ФИО

От подписи отказался                                                                                                        ________________________________________

ФИО ПОТРЕБИТЕЛЯ / ЗАЯВИТЕЛЯ (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ)

_____________________________________________________________________________________________________________

ПРИЧИНА ОТКАЗА ОТ ПОДПИСИ / ПРИЧИНА НЕСОГЛАСИЯ

Приложение:

| Данные измерений | Фаза «А» |  | Фаза «В» |  | Фаза «С» |  | Суммарное значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтирован | Установлен | Демонтирован | Установлен | Демонтирован | Установлен | Демонтирован | Установлен |
| Сила тока в первичной цепи, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сила тока во вторичной цепи, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фазное напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соs φ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. суммарная мощность, кВт | / |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во имп.(оборот)/ кол-во сек. | / |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность ИК (ПУ), % | / |  |  |  |  |  |  |  |