ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики»

2025 г

Наименование компетенции: «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики».

Формат участия в соревновании: индивидуальный.

Описание компетенции.

Электрические машины и аппараты, кабельные и воздушные линии электропередач и другие части электрических установок и электрических сетей постоянно обтекаются током и находятся под напряжением. В процессе эксплуатации могут происходить нарушения нормальных режимов работы и возникать повреждения, приводящие в большинстве случаев к коротким замыканиям (КЗ).

КЗ являются наиболее опасными видами повреждения, возникающими из-за пробоя или перекрытия изоляции электрооборудования и линий электропередач, обрывов проводов, ошибочных действий персонала (включение под напряжение заземленного оборудования, отключение разъединителей под нагрузкой) и других причин.

В большинстве случаев в месте КЗ возникает электрическая дуга с высокой температурой, приводящая к большим разрушениям токоведущих частей, изоляторов и электрических аппаратов. Одновременно в сети, электрически связанной с местом повреждения, происходит глубокое понижение напряжения, что приводит к остановке электродвигателей на промышленных предприятиях и нарушению параллельной работы генераторов электростанций.

Аварии могут быть предотвращены быстрым отключением поврежденного участка электрической установки или сети при помощи специальных автоматических устройств, получивших название устройства релейной защиты, которые действуют на отключение выключателей.

При отключении выключателей поврежденного элемента гаснет электрическая дуга в месте КЗ, прекращается прохождение тока КЗ и восстанавливается нормальное напряжение на неповрежденной части электрической установки или сети. Благодаря этому сокращаются размеры или даже вовсе предотвращаются повреждения оборудования, на котором возникло КЗ.

Таким образом, основным назначением релейной защиты является выявление места возникновения КЗ и быстрое автоматическое отключение выключателей поврежденного оборудования или участка сети.

Ещё одной функцией релейной защиты является выявление нарушений нормальных режимов работы оборудования и подача предупредительных сигналов обслуживающему персоналу или отключение оборудования с выдержкой времени.

В нормативных документах эта специальность звучит как «Инженер (Электромонтер) по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики (РЗА)».

Из специфики работы понятно, что персонал РЗА постоянно вынужден контактировать с оборудованием под высоким напряжением. Отсюда следует, что неукоснительное соблюдение мер предосторожности – норма жизни при работе. Работники служб РЗА в обязательном порядке проходят курсы по оказанию доврачебной помощи.

Как правило, специалисты занимаются плановым или аварийным ремонтом оборудования – это их основная ответственность. Работу в цепях и устройствах РЗА должны проводиться строго в соответствии с графиками работ и требованиями НТД по РЗА.

При этом специалист должен непрерывно повышать свои рабочие навыки, много читать техническую литературу, разбираться в схемах и чертежах. Также обязательное условие – регулярная сдача экзаменов и нормативов по ТБ на протяжении всей службы.

Нормативные правовые акты

Поскольку Описание компетенции содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей компетенции, его необходимо использовать на основании следующих документов:

- ФГОС СПО 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2017 г., регистрационный №49406);

- Профессиональный стандарт 20.034. «Работник по обслуживанию и ремонту оборудования релейной защиты и автоматики электрических сетей» (Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.11.2021 № 786н);

- ЕТКС выпуск 9 ЕТКС, утвержденный Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 12 марта 1999 г. № 5:

- Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 2-го разряда,

- Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 3-го разряда,

- Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 4-го разряда;

Отраслевые/корпоративные стандарты.

Квалификационные характеристики: разборка, ревизия, сборка, техническое обслуживание и устранение дефектов оборудования, смонтированного на панелях релейной защиты средней сложности. Ремонт и регулирование реле средней сложности со вскрытием реле, устранением дефектов механизма кинематики, электрической схемы, регулированием, балансировкой, заменой деталей. Частичный ремонт устройств сложных релейных защит. Ремонт и техническое обслуживание комплектных испытательных устройств для проверки защит средней сложности, устройств электромагнитной и электромеханической блокировки. Сборка испытательных схем для проверки, наладки релейных защит средней сложности и устройств автоматики, измерительных трансформаторов, приводов масляных выключателей и испытания изоляции цепей вторичной коммутации.

ГОСТы:

- ГОСТ 2.709-89: Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах;

- ГОСТ 2.710-81: Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах;

- ГОСТ 2.722-68: Обозначения условные графические в схемах. Машины электрические;

- ГОСТ 2.755-87: Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения;

- ГОСТ 10434-82: Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования;

- ГОСТ 12.1.030-81: ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление;

- ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89): Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP);

- ГОСТ 14255-69: Аппараты электрические на напряжение до 1000 В. Оболочки. Степени защиты;

- ГОСТ 21.614-88: Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах;

- ГОСТ 22483-77: Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров;

- ГОСТ 2491-82: Пускатели электромагнитные низковольтные;

- ГОСТ 26522-85: Короткие замыкания в электроустановках. Термины и определения;

- ГОСТ 29322-2014: Напряжения стандартные;

- ГОСТ 50571.1-2009: Электроустановки низковольтные. Часть 1;

- ГОСТ Р 50571.5.54-2013: Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов;

- ГОСТ Р 50571.16-2007: Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания;

- ГОСТ Р 53769-2010: Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия;

- ГОСТ Р МЭК 61140-2000: Защита от поражения электрическим током;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03: Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

- СП (СНИП) СНиП 3.05.06-85: Электротехнические устройства

Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции определяется профессиональной областью специалиста и базируется на требованиях современного рынка труда к данному специалисту.

| № п/п | Виды деятельности/трудовые функции |
| --- | --- |
| 1 | Выполнение простых видов работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА |
| 2 | Выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА |
| 3 | Выполнение сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА |