## Критерии оценки
| Мероприятие |  | "Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
| Наименование компетенции |  | Водные технологии
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Определение оптимальной дозы коагулянта | [6 empty] | 15
1 | Организация рабочего процесса
|  | И | Использование перчаток, халата, очков,шапочки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено хотя бы одно условие |  | 1 | 0.3
|  | И | Отсутствие боя стеклянной посуды |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.3
|  | И | Маркировка лабораторной посуды |  | Вычесть все баллы,если не промаркирована хотя бы одна единица посуды |  | 2 | 0.3
|  | И | Утилизация отходов в специальную емкость |  | Вычесть все баллы, если не проведен слив отходов в спец. емкость до сдачи протокола |  | 1 | 0.3
|  | И | Необоснованный перерасход реактивов |  | Вычесть все баллы, если хотя бы один из растворов был переделан или была переделана навеска(перевзвешена) |  | 2 | 0.3
|  | И | Использование промежуточной посуды при взятии аликвот |  | Вычесть все баллы, если промежуточная посуда не использовалась для всех растворов |  | 1 | 0.3
|  | И | Использование оборудования в соответствии с правилами эксплуатации |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.3
|  | С | Чистота и организация рабочего места, отсутствие розлива растворов |  |  |  | 1 | 0.5
|  |  |  | 0 | Хаотичное расположение оборудования и посуды на рабочем месте , разлив реактива (лужа)
|  |  |  | 1 | Элементы разупорядоченности, инструмент не мешает работе, не возвращается на место ,пролив (капли)
|  |  |  | 2 | Элементы упорядоченности, инструмент не мешает работе, пролив (капли удалены сразу)
|  |  |  | 3 | Эталонный порядок на рабочем месте с элементами усовершенствования
2 | Техника выполнения задания
|  | И | Калибровка рН метра по двум буферным растворам в порядке возрастания |  | Вычесть все баллы, если калибровка проводилась не по возрастанию |  | 3 | 0.6
|  | И | Фиксирование настройки интервала калибровки |  | Вычесть все баллы,если интервал настройки не зафиксирован в протоколе |  | 2 | 0.4
|  | И | Проверка рН по контрольному раствору |  | вычесть все баллы,если не попал в интервал контрольного раствора ± 0,1рН, обязательное фиксирование экспертом |  | 3 | 0.4
|  | И | Уровень погружения электродов в раствор |  | вычесть все баллы, если электроды погружены менее, чем на 2 см в раствор, не снят колпачек, не открыто заливочное отверстие. Касается стенок |  | 2 | 0.4
|  | И | Приготовление раствора коагулянта 1 |  | Вычесть все баллы если, взвешена неверная навеска; не количественный перенос навески в мерную колбу; и раствор не был перемешен или перемешан неверно |  | 2 | 0.4
|  | И | Приготовление раствора коагулянта 2 |  | Вычесть все баллы если, взвешена неверная навеска; не количественный перенос навески в мерную колбу; и раствор не был перемешен или перемешан неверно |  | 2 | 0.4
|  | И | Приготовление раствора щелочи |  | Вычесть все баллы если, взвешена неверная навеска; не количественный перенос навески в мерную колбу и раствор не был перемешен или перемешан неверно |  | 2 | 0.4
|  | И | Перемешивание пробы воды перед анализом |  | вычесть все баллы,если не перемешивалась проба или перемешивалась не до конца(взвесь оставалась на дне) перед переносом ее в стакан |  | 2 | 0.5
|  | И | Выбор весов |  | Вычесть все баллы, если навески брались не на технических весах 1/3 балла за каждый раствор |  | 2 | 0.45
|  | И | Техника взвешивания |  | Вычесть все баллы,если добавление вещества в стакан производилось на весах, были открыты дверки |  | 2 | 0.25
|  | И | Техника работы с весами |  | вычесть все баллы, если стаканчик не был затарирован(установлен ноль), если после использования весы остались включенные |  | 2 | 0.3
|  | И | Сброс вещества |  | Вычесть все баллы, если сброс излишков вещества проводился в исходную тару, либо в промежуточный стакан |  | 1 | 0.3
|  | И | Работа с флокулятором |  | при перемешивание лопости не касаются стенок стакана, лопасти находятся по середине стакана при работе (не на дне) |  | 2 | 0.4
|  | И | Добавление коагулянта 1 |  | Вычесть все баллы,если не выполнено или вносимые объемы не верны |  | 2 | 0.4
|  | И | Добавление коагулянта 2 |  | Вычесть все баллы,если не выполнено или вносимые объемы не верны |  | 2 | 0.4
|  | И | Добавление щелочи |  | Вычесть все баллы,если не выполнено или неверный объем |  | 2 | 0.4
|  | И | Добавление флокулянта |  | Вычесть все баллы,если не выполнено или неверный объем |  | 2 | 0.5
|  | И | Соблюдение необходимого режима работы |  | Вычесть все баллы, если не были соблюдены временные промежутки и используемые обороты в работе. Временные отрезки зафиксированы в таблице |  | 2 | 0.6
|  | И | Сборка фильтровальной установки |  | Вычесть все баллы, если установка не собрана (при фильтровании нескольких проб сразу допускается фильтрование без штатива при соблюдении тб), проба наливается по палочке |  | 2 | 0.5
|  | И | Фильтрование проб |  | Вычесть все баллы, если не профильтровано 6 проб осветленных вод и 1 проба исходной воды, результаты не зафиксированы в отчете |  | 2 | 0.7
|  | И | Измерение водородного показателя вод |  | Вычесть все баллы, если не произведено, либо произведено неверно |  | 2 | 0.7
3 | Обработка,анализ и оформление полученных результатов
|  | И | Расчет навески коагулянтов |  | Вычесть 1/2 балла для каждого рассчета, если расчет отсутсвует или неверен |  | 5 | 0.5
|  | И | Расчет навески гидроксида натрия |  | Вычесть все баллы, если расчет отсутсвует или неверен |  | 5 | 0.5
|  | И | Расчет доз коагулянта |  | Вычесть все баллы,если расчет доз коагулянта отсутсвует, или выполнен неверно |  | 5 | 0.5
|  | И | Заполнение таблицы с результатами |  | Вычесть все баллы,если не выполнено, если неверно заполнено |  | 5 | 0.5
|  | И | Сделан вывод о проделанной работе |  | да/нет |  | 5 | 0.5
|  | И | Оформление протокола |  | Вычесть все баллы, Отчет не содержит данных, необходимых для полного пониманния последовательности действий |  | 5 | 0.5
Б | Фотометрическое определение дихромат- и перманганат – ионов при их совместном присутствии в сточной воде | [6 empty] | 15
1 | Организация рабочего процесса
|  | И | Использование перчаток, халата, очков,шапочки, и соблюдение ТБ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено хотя бы одно условие, если вынесена кислота из-под тяги |  | 1 | 0.2
|  | И | Отсутствие боя стеклянной посуды |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.2
|  | И | Маркировка лабораторной посуды |  | Вычесть все баллы,если не промаркирована хотя бы одна единица посуды |  | 1 | 0.2
|  | И | Утилизация отходов в специальную емкость |  | Вычесть все баллы, если не проведен слив отходов в спец. емкость до сдачи протокола |  | 1 | 0.2
|  | И | Необоснованный перерасход реактивов |  | Вычесть все баллы, если хотя бы один из растворов был переделан или была передела навеска(перевзвешена) |  | 1 | 0.2
|  | И | Использование промежуточной посуды при взятии аликвот |  | Вычесть все баллы, если промежуточная посуда не использовалась для всех растворов |  | 1 | 0.3
|  | И | Использование оборудования в соответствии с правилами эксплуатации |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.2
|  | С | Чистота и организация рабочего места, отсутствие розлива растворов |  |  |  | 1 | 0.5
|  |  |  | 0 | Хаотичное расположение оборудования и посуды на рабочем месте , пролив реактива (лужа)
|  |  |  | 1 | Элементы разупорядоченности, инструмент не мешает работе, не возвращается на место ,пролив (капли)
|  |  |  | 2 | Элементы упорядоченности, инструмент не мешает работе, пролив (капли удалены сразу)
|  |  |  | 3 | Эталонный порядок на рабочем месте с элементами усовершенствования
2 | Техника выполнения задания
|  | И | Приготовление серии градуировочных растворов перманганата калия |  | Вычесть 0,25 балла для одной серии, если не приготовлена серия, либо отбор стандартного раствора производился не, с помощью бюретки.Перемешивание пробы после добавления каждого реактива Доведение до 0 по нижнему мениску | 2 операции | 2 | 0.5
|  | И | Приготовление серии градуировочных растворов бихромата калия |  | Вычесть 0,25 балла для одной серии, если не приготовлена серия, либо отбор стандартного раствора производился не, с помощью бюретки.Перемешивание пробы после добавления каждого реактива Доведение до 0 по нижнему мениску | 2 операции | 2 | 0.5
|  | И | Выбор оптимальной длины волны |  | Вычесть 0,5 баллa, если не выполнено в соответствии с методикой | 2 операции | 3 | 1
|  | И | Порядок измерения серии стандартных растворов |  | Вычесть 0,25 балла, если замеры оптической плотности проводят не по возрастанию концентрации | 4 операции | 2 | 1
|  | И | Ополаскивание рабочим раствором кюветы |  | Вычесть 0,20 балла для одной серии,одного определения, если ополаскивание кювет не проводят последующим, более концентрированным раствором, при его замере | 4 операции | 2 | 0.8
|  | И | Приготовление анализируемых проб |  | Вычесть все баллы, если не приготовлены две параллельные пробы, или приготовлены не верно(нарушены объемы, последовательность реактивов) |  | 3 | 0.2
|  | и | Приготовление раствора сравнения |  | Вычесть все баллы, если не приготовлен, или приготовлен не верно (один на все серии растворов) |  | 2 | 0.2
|  | С | Техника работы с мерной посудой |  |  |  | 2 | 0.5
|  |  |  | 0 | Неверный подбор мерной посуды, использование не по назначению;
отсутствует перемешивание мерных колб, цилиндр и колбы заполняются
не на горизонтальной поверхности
|  |  |  | 1 | Использование по назначению с нарушениями техники применения
|  |  |  | 2 | Использование по назначению без нарушений техники применения
|  |  |  | 3 | Совершенный уровень владения
3 | Обработка,анализ и оформление полученных результатов
|  | И | Выбор длины волны |  | вычесть 0,4 балла,если длины волн выбраны неверно, выбор не зафиксирован в отчете | 2 операции | 3 | 0.8
|  | И | Построение градуировочного графика |  | Вычесть 0,2 баллa, если отсутствуют название графика, подписи осей, уравнение с коэффициентом корреляции, единицы измерения | 3 операции | 2 | 0.6
|  | И | Построение градуировочного графика |  | Вычесть 0,20 баллa, если значение коэффиц-та корреляции менее 0,9900 | 3 операции | 2 | 0.6
|  | И | Определение массовой концентрации перманганата по градуировочной характеристике |  | Вычесть 0,50 балла за одно определение, если не расчитана концентрация контрольного раствора по графику | 2 операции | 5 | 1
|  | И | Определение массовой концентрации бихромата по градуировочной характеристике |  | Вычесть 0,50 балла за одно определение, если не расчитана концентрация контрольного раствора по графику | 2 операции | 5 | 1
|  | И | Определение массовой концентрации перманганата по градуировочной характеристике |  | Вычесть 0,50 балла за одно определение, если расчитано не верно (с учетом разбавления) | 2 операции | 5 | 1
|  | И | Определение массовой концентрации бихромата по градуировочной характеристике |  | Вычесть 0,50 балла за одно определение, если расчитано не верно (с учетом разбавления) | 2 операции | 2 | 1
|  | И | Проверка приемлемости результатов параллельных измерений |  | Вычесть 0,40 баллa, если приемлемость отсутствует | 2 операции | 2 | 0.8
|  | И | Расчет среднеарифметического значения двух параллельных определений при соблюдении приемлемости |  | Вычесть 0,50 баллa за каждый расчёт, если расчет проведен без учета приемлемости | 2 операции | 2 | 1
|  | С | Оформление протокола |  |  |  | 2 | 0.5
|  |  |  | 0 | отчет не содержит данных, необходимых для полного понимания последовательности действий
|  |  |  | 1 | Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, но они беспорядочны, без структуры и с многочисленными исправлениями
|  |  |  | 2 | Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, они структурированы, без многочисленных исправлений
|  |  |  | 3 | То же что 2, содержит дополнительную поясняющую информацию
В | Определения содержания алюминия в анализируемой пробе | [6 empty] | 12
1 | Организация рабочего процесса
|  | И | Использование перчаток, халата, очков,шапочки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено хотя бы одно условие |  | 1 | 0.15
|  | И | Отсутствие боя стеклянной посуды |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.15
|  | И | Маркировка лабораторной посуды |  | Вычесть все баллы,если не промаркирована хотя бы одна единица посуды |  | 1 | 0.15
|  | И | Утилизация отходов в специальную емкость |  | Вычесть все баллы, если не проведен слив отходов в спец. емкость до сдачи протокола |  | 1 | 0.15
|  | И | Необоснованный перерасход реактивов |  | Вычесть все баллы, если хотя бы один из растворов был переделан или была передела навеска(перевзвешена) |  | 1 | 0.15
|  | И | Работа с агрессивными средами в вытяжном шкафу |  | Вычесть все баллы, если работа проводилась не в вытяжном шкафу |  | 1 | 0.15
|  | И | Использование промежуточной посуды при взятии аликвот |  | Вычесть все баллы, если промежуточная посуда не использовалась для всех растворов |  | 1 | 0.3
|  | И | Использование оборудования в соответствии с правилами эксплуатации |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.1
|  | С | Чистота и организация рабочего места, отсутствие розлива растворов |  |  |  | 1 | 0.3
|  |  |  | 0 | Хаотичное расположение оборудования и посуды на рабочем месте , пролив реактива (лужа)
|  |  |  | 1 | Элементы разупорядоченности, инструмент не мешает работе, не возвращается на место ,пролив (капли)
|  |  |  | 2 | Элементы упорядоченности, инструмент не мешает работе, пролив (капли удалены сразу)
|  |  |  | 3 | Эталонный порядок на рабочем месте с элементами усовершенствования
2 | Техника выполнения задания
|  | И | Соблюдены правила работы на весах. |  | Вычесть все баллы, если отсутствует стабилизация весов |  | 1 | 0.1
|  | И | проведено обнуление весов |  | перед/по окончанию взвешивания, весы выключены после работы |  | 1 | 0.2
|  | И | техника взвешивания |  | Вычесть все баллы если Добавление/Убавление вещества проведено на весах, избыток сбрасывается в исходный стакан |  | 1 | 0.1
|  | И | техника взвешивания. |  | Вычесть все баллы, если фиксирование окончательного веса при открытых шторках весов |  | 2 | 0.2
|  | И | Подготовка рабочего места для титрования |  | Вычесть все баллы, если бюретки установлены не вертикально |  | 2 | 0.15
|  | И | Подготовительный этап при работе с бюретками |  | Вычесть все баллы, если бюретки не промыты, не заполнены до нуля, в носике воздух |  | 2 | 0.15
|  | И | Отбор раствора цинка сернокислого и трилона Б бюреткой |  | Вычесть все баллы, если отбор выполнен не бюреткой |  | 2 | 0.5
|  | И | Приготовление пробы алюминия. Нагревание |  | Вычесть все баллы, если проба не откипела 5-7 минут |  | 2 | 0.5
|  | И | Приготовление пробы алюминия. Охлаждение |  | Вычесть все баллы, если проба не охлаждена , титруется горячей сразу после кипячения |  | 2 | 0.5
|  | И | Добавление сухой индикаторной смеси ЭХЧ и ксиленолового оранжевого |  | Вычесть все баллы, если индикатор добавлен не непосредственно перед титрованием; не проведена проверка полного растворения |  | 2 | 0.3
|  | И | Процесс титрования Фиксация точки эквивалентности. |  | Вычесть все баллы, если отсутствуют переходы окраски индикаторов из фиолетовой в синюю хотя бы один раз |  | 2 | 0.5
|  | И | Процесс титрования Фиксация точки эквивалентности |  | Вычесть все баллы, если отсутствуют переходы окраски индикаторов из желтой окраски раствора в розово-фиолетовую |  | 2 | 0.5
3 | Обработка,анализ и оформление полученных результатов
|  | И | Правильно проведен расчёт навески анализируемого препарата алюминия азотнокислого 9 водного |  | Вычесть все баллы, если расчет диапазона навесок не верен, без учета квалификации реактива |  | 2 | 0.6
|  | И | Правильно приведены результаты определений |  | Вычесть все баллы, если не приведены объемы (пошедшие на титрование) |  | 2 | 0.6
|  | И | Правильно приведен расчет точной концентрации титрованного раствора |  | Вычесть все баллы, если точная концентрации рассчитана неверно |  | 2 | 0.6
|  | И | проведена проверка приемлемости результатов определения точной концентрации титрованного раствора |  | Вычесть все баллы, если проверка не проведена, не сделан вывод |  | 2 | 0.6
|  | И | Правильно проведен расчет м.д. алюминия в анализируемом препарате (параллельные, среднее) |  | Вычесть все баллы, если м.д. алюминия определена не верно, с недостаточной точностью |  | 5 | 1
|  | И | проверка приемлемости результатов параллельных определений м.д. алюминия |  | Вычесть все баллы, если не проведен расчет, не округлен норматив, не сделан вывод |  | 5 | 0.7
|  | И | Правильно рассчитано значение погрешности определения м.д. алюминия |  | Вычесть все баллы, если расчет погрешности не верен, не округлен с требуемой точностью |  | 5 | 0.7
|  | И | Правильно представлен результат определения м.д. алюминия с учетом погрешности (Р, n) ед. измерения |  | Вычесть все баллы, если результат представлен не верно, не округлен |  | 2 | 0.8
|  | И | Сделан вывод о соответствии заявленной квалификации препарата |  | Вычесть все баллы, если не сделан правильный вывод о заявленной квалификации вещества |  | 5 | 0.6
|  | С | Оформление протокола |  |  |  | 2 | 0.5
|  |  |  | 0 | отчет не содержит данных, необходимых для полного пониманния последовательности действий
|  |  |  | 1 | Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, но они беспорядочны, без структуры и с многочисленными исправлениями
|  |  |  | 2 | Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, они структурированы, без многочисленных исправлений
|  |  |  | 3 | То же что 2, содержит дополнительную поясняющую информацию
Г | Создание системы водоснабжения из PPR труб | [6 empty] | 7
1 | Организация рабочего места,подготовка оборудования
|  | И | Выполнение работ в соответсствии с техникой безопасности |  | Надеты перчатки, очки, респиратор. Работы производятся за верстаком |  | 1 | 0.4
|  | И | Правильный подбор оборудования и инструмента для выполнения работ. |  |  |  | 1 | 0.4
2 | Техника выполнения задания
|  | И | Выставлена температура на паяльнике 260-270 градусов |  | Вычесть все баллы, если температура не соответствует |  | 1 | 0.7
|  | И | Трубы соответствуют размерам и отрезаны ровно |  | да/нет |  | 4 | 0.6
|  | И | Обезжиривание труб |  | Вычесть все баллы, если обезжирены не все трубы перед началом работы |  | 4 | 1
|  | И | присутствует отметка глубины сварки исходя из диаметра трубы |  | да/нет |  | 4 | 0.8
|  | И | Выдержанно время нагрева и сварки |  | Вычесть все баллы, если не было выполнено(время с момента контакта) |  | 4 | 0.5
|  | И | Пайка трубы и фитинга |  | Вычесть все баллы, если пайка произведена не ровно, труба расплавлена |  | 4 | 0.5
|  | И | Крепежи выбраны исходя из диаметра труб |  | Вычесть все баллы, если хотя бы 1 крепеж не соответсвует диаметру выбранной трубы |  | 4 | 0.5
|  | И | Система закреплена на стенде |  | Вычесть все баллы, если не закреплена, или закреплена не полностью |  | 4 | 1
|  | И | Система соответствует чертежу |  | да/нет |  | 4 | 0.6
Д | Техническое обслуживание станции | [6 empty] | 10
1 | Организация рабочего места,подготовка оборудования
|  | И | Выполнение работ в соответствии с техникой безопасности |  | работа выполнялась без падений компонентов, инструментов; работа по монтажу выполнялась при выключеном питании, заполнение баков водой при выключенном питании |  | 1 | 0.1
|  | И | Правильный подбор оборудования и инструмента для выполнения работ. Заполнение листа "ПРОТОКОЛ ЗАПРОСА ИНСТРУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ" |  | "0-полностью не выполнено; 0,15-присутствуют инструменты выбраные не верно (есть инструменты не относящиеся к выполнению работ); 0,25-все инстурменты подобраны верно в соответствии с описанным видом работ в задании " |  | 1 | 0.2
|  | И | Заполнение листов "ПРОТОКОЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ" "ПРОТОКЛ ТЕСТИРОВАНИЯ |  | Полное и верное заполнение листа, записаны и выполнены верно все расчеты,касаевые настройки станции |  | 1 | 0.2
|  | И | Возврат инструмента и материалов после окончания работ на склад |  | возврат инструмента, гильз,стяжек |  | 1 | 0.2
|  | И | Дополнительный балл за время (за досрочное выполнение работы) |  | Балл расчитывается при полном выполнении задания, запуске станции и неболее 2-х ошибок по PP Points for time = (max. время – актуальное время) x max. балл /(max. время – min. время) = (60.0 - .......) x 1,00 балл / (60.0 - .......) |  | 4 | 1
2 | Механика
|  | И | Установка емкостного датчика нижнего уровня |  | установка датчика на заданный уровень; правильность подключения; соблюдение зазора 5 мм. 0,15 балла за каждый аспект (замер шестигранником) |  | 4 | 0.45
|  | И | Установка емкостного датчика верхнего уровня |  | установка датчика на заданный уровень; правильность подключения; соблюдение зазора 5 мм. 0,15 балла за каждый аспект (замер шестигранником) |  | 4 | 0.45
|  | И | Установка ультразвукового датчика |  | установлен на рассоянии не более 0,1 см от толщины стенки бака |  | 4 | 0.1
|  | И | Соблюдение направления на ручных клапанах |  | 0,05 за каждый 1/3 (ПРАВИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ) |  | 4 | 0.15
|  | И | Установка заглушек |  | 0,05 за каждый 1/4 (ПРАВИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ) |  | 4 | 0.2
|  | И | Установка держателей трубопровода |  | Закреплены и не гуляют по стойке |  | 1 | 0.1
|  | И | После окончания работ крышки резервуаров закрыты |  | 1/2 за каждый |  | 1 | 0.2
|  | И | Нижний крепеж резервуаров установлен без зазоров |  | 1/2 за каждый |  | 4 | 0.2
|  | И | Подключение установки к персональному компьютеру |  | вычесть все баллы если установка не подключена, или подключена неверно |  | 4 | 0.45
|  | И | Выполнение работ в соответствии с Проф.практикой |  | 1/5 за каждую ошибку |  | 3 | 0.5
3 | Электрические подключения
|  | И | Подключение ультразвукового датчика |  | вычесть все баллы если не подключен или подключен неверно |  | 3 | 0.3
|  | И | Подключение расходомера в соответствии с документацией |  | вычесть все баллы если не подключен или подключен неверно |  | 3 | 0.3
|  | И | Подключение электрического клапана в соответствии с документацией |  | вычесть все баллы если не подключен или подключен неверно |  | 3 | 0.3
|  | И | Подключение датчика давления в соответствии с электрической схемой подключения |  | вычесть все баллы если не подключен или подключен неверно |  | 3 | 0.3
4 | Автоматизация
|  | И | Настройка чувствительности датчиков |  | 1/2 за каждый |  | 3 | 0.5
|  | И | Настройка ультразвукового датчика |  | 0-полностью не выполнена; 0,25-погрешность не более 0,1л; 0,5-погрешность не более 0,05л |  | 3 | 0.5
|  | И | Настройка расходомера |  | 0-полностью не выполнена; 0,40-погрешность не более 0,1л/мин; 0,80-погрешность не более 0,05л/мин |  | 3 | 0.8
|  | И | Настройка датчика давления |  | 0-полностью не выполнена; 0,25-погрешность не более 0,02; 0,50-погрешность не более 0,01 |  | 3 | 0.5
|  | И | Тестирование насоса |  | проведено полностью, на всех мощностях |  | 3 | 0.5
|  | И | Установка запущена после окончания выполнения задания |  | установка запущена и работает без нарушения тб |  | 3 | 0.5
|  | И | Параметризация работы установки (регулирование) |  | Регулирование выполнено не по расходу, либо наблюдается калебания 0-Не выполнялось; 0,5-Наблюдаются колебания системы более 0,01; 1-Полностью выполнено |  | 3 | 1
Е | Обслуживание насосной станции | [6 empty] | 8
1 | Организация рабочего места,подготовка оборудования
|  | И | Заполнение листа "запроса инструментов и материалов" |  | Полное и верное заполнение листа, описаны все используемые инструменты и материалы |  | 1 | 0.25
|  | И | Заполнение листа "Найденные неисправности, замененные компоненты"" |  | Полное и верное заполнение листа, описаны все найденные и исправленные ошибки |  | 1 | 0.25
|  | И | Выполнение работ в соответсвии с техникой безопасности |  | работа в перчатках, не допускается падения инструментов, деталей, оборудования |  | 1 | 0.25
|  | И | Чистота на рабочем месте после окончания работ |  | На рабочем месте отсутвует грязь, замененные компененты |  | 1 | 0.25
|  | И | Возврат инструментов и неисправной детали на склад |  | Весь интрумент был возвращен на склад, в той же комплектации (вычесть баллы если замененные компоненты были выброшены в мусор) |  | 1 | 0.5
2 | Выполнение монтажных работ
|  | И | подключение элетрических соединений |  | полное и правильное восстановление |  | 4 | 0.5
|  | И | нахождение механических неисправностей |  | 0,20 за каждый (всего 5) |  | 4 | 1
|  | И | Установка недостающего компонента |  |  |  | 4 | 1
|  | И | Замена неисправного компонента |  |  |  | 4 | 1
|  | И | Насос собран |  | правильная сборка насоса 1/2 за каждый, при условии, что был разобран |  | 4 | 2
|  | И | Дополнительный балл за время (за досрочное выполнение работы) |  | Баллы за время (при правильном монтаже и демонтаже насоса, а также при полной замене неисправного компонента и отсутствующего компонента)Баллл за время = (max. время – актуальное время) x max. балл /(max. время – min. время) = (60.0 - .......) x 1 балл / (60.0 - .......) |  | 4 | 1
Ж | Микробиологический анализ образца воды | [6 empty] | 10
1 | Техника безопасности и охрана труда на рабочем месте
|  | И | Соблюдение техники безопасности на рабочем месте при работе со спиртовой горелкой |  | Не передвигать зажженую спиртовую горелку, избегать ожогов |  | 1 | 0.3
|  | И | Соблюдение техники безопасности на рабочем месте при работе со стеклянной посудой |  | Не ставить на край стола, под руку, избегать падения и опрокидывания, боя и сколов |  | 1 | 0.3
|  | И | Соблюдение техники безопасности на рабочем месте при работе с реактивами |  | Отсутсвие боя, розлива, россыпи |  | 1 | 0.2
|  | И | Соблюдение техники безопасности на рабочем месте при работе со стеклянной посудой |  | Вся посуда промаркирована, надпись одна, понятная и соответствует содержимому |  | 1 | 0.3
|  | И | Соблюдение техники безопасности на рабочем месте при работе с горячим инструментом |  | Горячие инструменты переносятся без резких движений, избегать ожогов |  | 1 | 0.3
2 | Организация работы микробиологической лаборатории
|  | И | Подготовка необходимой лабораторной посуды |  | Посуда подобрана с учетом объема содержимого, предметные стекла соответсвующие и используются рационально 0,1*6(выбраны стерильные пробирки) |  | 1 | 0.6
|  | И | Расположение инструментов |  | Спиртовая горелка впереди штатива, в штативе расположение инструментов правильное (пробирки в левой стороене, инструменты в правой) 0,2*2 |  | 4 | 0.4
|  | И | Оформление протокола |  | Протокол оформлен с тербованиями задания |  | 2 | 0.3
3 | Проведение микробиологического анализа
|  | И | Работа с пробой |  | Исследуемый материал из флакона перенесен в стерильную пробирку |  | 2 | 0.5
|  | И | Проведение разведения |  | Последовательное разведение без нарушения стерильности 0,2*5 |  | 2 | 1
|  | И | Работа со стерильным оборудованием |  | Перед и после работы шпатель обжигается 0,1*8 |  | 2 | 0.8
|  | И | Работа со стерильным оборудованием |  | Наконечники дозаторов используются однократно, используются без контаминации 0,05*10 |  | 2 | 0.5
|  | И | Работа с биоматериалом |  | Биологический материал не проливается |  | 2 | 0.2
|  | И | Мытье посуды |  | Удаление надписей с посуды во время мытья посуды |  | 2 | 0.2
|  | И | Работа с пробирками |  | Пробирка берется двумя пальцами, без помощи второй руки 0,1*6 |  | 4 | 0.6
|  | И | Нанесение пробы |  | Объем дозатора равен 100-1000 мкл |  | 2 | 0.3
|  | И | Посев пробы |  | Исследуемый материал(из 2 последных разведений) вносится на середину питательной среды 0,2*4 |  | 2 | 0.8
|  | И | Подпись |  | Чаши петри подписаны в соответствии с разведением |  | 2 | 0.2
|  | И | Распределение проб |  | распределение биоматериалы по площади, производится круговыми движениями от центра к переферии |  | 2 | 0.5
|  | И | Подсчет колоний |  | Вычесть все баллы, если подсчет в пределах +-5 колоний |  | 2 | 0.35
|  | И | Оформление расчетов |  | Вычесть все баллы, если не расчитано или рассчитано не верно)(X*10^y KOE/мл) |  | 2 | 0.35
|  | И | Представление результат |  | Результат представлен с учетом перевода в литры |  | 5 | 0.5
|  | И | Попадения результата в опорное значение |  | вычесть все баллые, если не попали в заданные интервал показателя |  | 5 | 0.5
З | Ревизия запорной арматуры | [6 empty] | 8
1 | Организация рабочего места
|  | и | Подготовка зоны проведения работ |  | подбор инструментов и материалов для работы; лоток под компоненты и болты |  | 1 | 0.5
|  | и | Выполнение работ в соответствии с техникой безопасности |  | 0-полностью не выполнено; 0,25-допущены нарушения техники безопасности; 0,50-техника безопасности полностью соблюдена Работа по монтажу проводится на полу; детали и инстументы находятся на столе |  | 1 | 0.5
|  | и | Чистота на рабочем месте после окончания работ |  | Вычесть все баллы, если рабочее место не убрано, присутсвует мусор и обрезки |  | 1 | 0.5
|  | и | Возврат инструментов и старых компонентов на склад |  | Вычесть все баллы, если весь интрумент и старые компоненты не были возвращены на склад, в той же комплектации |  | 4 | 0.5
2 | Проведение работ по обслуживанию
|  | и | Произведен полный демонтаж задвижки |  | Вычесть все баллы, если разбор не полный |  | 4 | 0.5
|  | и | Заменено сальниковое уплотнение |  | Вычесть все баллы, если не выполнено, или выполнено не верно |  | 4 | 0.5
|  | и | Заменена паранитовая прокладка |  | Вычесть все баллы, если не выполнено, или выполнено не верно |  | 4 | 1
|  | и | Полная сборка |  | Вычесть все баллы, если задвижка собрана не полностью |  | 4 | 0.5
|  | с | Аккуратность при замене компонентов |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | если не был установлен. Поврежден во время установки.
|  |  |  | 1 | Если вырезан неаккуратно. Установлен криво
|  |  |  | 2 | Если присутствуют незначительные дефекты
|  |  |  | 3 | компоненты вырезаны и установлены идеально.
|  | и | Дополнительный балл за время (за досрочное выполнение работы) |  | Баллы за время (при правильном монтаже и демонтаже задвижки, а также при полной замене неисправных компонентов)Баллл за время = (max. время – актуальное время) x max. балл /(max. время – min. время) = (60.0 - .......) x 1 балл / (60.0 - .......) |  | 4 | 1
3 | Документация
|  | и | Заполнение форм, запрос материала, инструментов, достоинств и недостатков |  | Формы полностью заполнены, подписаны, нет незаполненных мест, подписаны и стоит дата |  | 4 | 0.5
|  | С | Заполнение Теоретической формы |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Форма не была заполнена либо больше 60% не верных ответов
|  |  |  | 1 | Форма была заполнена не до конца, либо больше 40% не правильных ответов
|  |  |  | 2 | Форма была заполнена корректно, однако больше 20% неправильных ответов
|  |  |  | 3 | Форма заполнена корректно, не больше 10% неправильных ответов. Форма подписана, присутствует дата и подпись
И | Проектирование систем водоснабжение и водоотведения | [6 empty] | 10
1 | Работы с чертежами
|  | И | Заморожены все указанные слои |  | да/нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Чертеж переведен в один цвет (251) и сделан блоком |  | да/нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Созданы слои ВК |  | ВК-холодное водоснабжение; ВК-горячее водоснабжение; ВК-хоз.быт. Канализация; ВК-вспомогательный, коллекторная группа (ХВС и ГВС) |  | 3 | 1
|  | И | Выбрана оптимальная толщина линии (0,80), созданных слоев |  | да/нет |  | 3 | 0.5
|  | И | Наличие условных обозначений (В1,Т3) на чертеже водоснабжение, (К1) на чертеже водоотведение |  | да/нет |  | 3 | 0.5
|  | И | коллекторная группа установлена на чертеже |  | да/нет |  | 3 | 0.5
|  | И | Сделана разводка ко всем сантехническим приборам от коллекторной группы |  | Холодное и горячее водоснабжение |  | 3 | 1.5
|  | И | Сделана выноска на каждом трубопроводе В1,Т3 |  | да/нет |  | 3 | 1
|  | И | Наличие поливочного крана |  | да/нет |  | 3 | 0.5
|  | И | Наличие одного выпуска на чертеже водоотведения(канализации) |  | да/нет |  | 3 | 0.5
|  | И | Сделаны выноски на чертеже водоотведения(канализации) К1 |  | да/нет |  | 4 | 0.5
|  | И | Наличие вентиляционного клапана |  | да/нет |  | 4 | 0.5
2 | Оформление штампа
|  | И | Указано ФИО исполнителя |  | да/нет |  | 4 | 0.5
|  | И | Указано содержание чертежа (Водоснабжение , водоотведение) |  | да/нет |  | 4 | 0.5
|  | И | Название чертежа. План (В1,Т3) |  | да/нет |  | 5 | 0.5
|  | И | Название чертежа. План (К1) |  | да/нет |  | 5 | 0.5
К | Способы обработки воды | [6 empty] | 5
1 | Оформление
|  | И | Заполнение листа |  | Заполнение задания на отдельном листе |  | 1 | 0.2
|  | И | Заполнение листа |  | Написаны дата и подпись листа |  | 1 | 0.1
|  | И | Заполнение листа |  | Написаны номер и ФИО |  | 1 | 0.2
2 | Технологические схемы водоподготовки
|  | И | Заполнение таблицы с результатами |  | Заполнение задания на отдельном листе, начерчена таблица и схема |  | 5 | 1
|  | И | Заполнение таблицы с результатами |  | Выполнено полностью описание и виды |  | 1 | 0.5
|  | И | Заполнение таблицы с результатами |  | Описаны плюсы и минусы каждого способа |  | 5 | 0.5
3 | Способы обработки воды
|  | И | Заполнение таблицы с результатами |  | Начерчена таблица и полностью заполнена |  | 5 | 0.5
|  | И | Заполнение таблицы с результатами |  | Выполнено описание и записаны рекомендуемые реагенты |  | 5 | 1
4 | Отстойники очистных сооружений
|  | И | Заполнение таблицы с результатами |  | Описаны плюсы и минусы каждого способа |  | 5 | 0.5
|  | И | Заполнение таблицы с результатами |  | Описано где используются, развернуто указаны примеры |  | 5 | 0.5
[6 empty] | Итого: |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация рабочего процесса
2 | Биологический и химический анализ
3 | Программирование и автоматизация
4 | Оборудование и инструмент для проведения технических работ, электрооборудования
5 | Контроль качества, нормативы и протоколы