## Информация о Чемпионате
Компетенция | Промышленная автоматика (основная)
Наименование этапа Чемпионата | Фнальный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
Субъект РФ (регион проведения) | Санкт-Петербург
Базовая организация расположения конкурсной площадки
Адрес конкурсной площадки
Даты проведения
Главный эксперт
Электронная почта ГЭ
Моб.телефон ГЭ
Технический администратор площадки
Электронная почта ТАП
Моб.телефон ТАП
Количество конкурсантов (команд) | 15
Количество рабочих мест | 15
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ+ТАП+РГО) | 19
ЭН - эксперт-наставник
ГЭ - главный эксперт
ИЭ - индустриальный эксперт
ТАП - технический администратор площадки
РГО - руководитель группы оценки

## Общая инфраструктура
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Фнальный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" по компетенции Промышленная автоматика (основная)
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Санкт-Петербург
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | 0
Адрес базовой организации: |  | 0
Главный эксперт: |  | 0 |  | 0 |  | 0
Технический администратор площадки: |  | 0 |  | 0 |  | 0
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 19
Количество конкурсантов (команд): |  | 15
Количество рабочих мест: |  | 15
Даты проведения: |  | 0
Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 200 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: ковролин - промышленный полимерный пол или бетонное покрытие на всю зону 200 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 2 | шт | 2 | Типовая позиция
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 4 | шт | 4 | Типовая позиция
3 | Мусорная корзина | Пластиковая 12л | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
4 | Пылесос строительный | Строительный пылесос Вихрь СП-1500/30 | Инструмент | 1 | шт | 1
5 | Запасной комплект необходимого инструмента по согласованию (для общего пользования) | В соответсвии с листом "Личный инструмент участника" | Инструмент | 1 | комплект | 1
6 | Кулер для воды напольный. При закупке этой позиции также необходимо приобретать стаканчики , и 19л бутыли с водой | Куллер для воды с электронным охлаждением и нагревом с диспенсером на 19л
Комната Конкурсантов (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 10 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 1 подключения к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: ковролин - промышленный полимерный пол или бетонное покрытие на всю зону 10 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 4 | шт | 4 | Типовая позиция
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 8 | шт | 8 | Типовая позиция
3 | Вешалка гардеробная | Вешалка напольная; 22 крючка | Мебель | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
4 | Запираемый шкафчик (локер) | Металлический шкаф на 4 секции; 1850х300х500 мм | Мебель | 1 | шт | 4 | Типовая позиция
5 | Мусорная корзина | Пластиковая 12л | Оборудование | 2 | шт | 2 | Типовая позиция
Комната Экспертов (включая комнату Главного эксперта) (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 10 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 1 подключения к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: ковролин - промышленный полимерный пол или бетонное покрытие на всю зону 10 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт | 5 | Типовая позиция
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 9 | шт | 9 | Типовая позиция
3 | Мусорная корзина | Пластиковая 12л | Оборудование | 2 | шт | 2 | Типовая позиция
4 | Ноутбук - тип 2 | 17'3; intel Core i5 11400H 2.2ГГц, 16ГБ DDR4; 512 SSD; GeForce RTX 3050Ti;Win10 | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
5 | МФУ А3, цветной | Цветной копир-принтер-сканер 2552ci (A3,25/12 ppm A4/A3,4 GB+32 GB SSD,Network,дуплекс,б/тонера и крышки) или аналог | Оборудование IT | 1 | шт |  | 1
6 | Мышь компьютерная - тип 1 | Оптическая, беспроводная, USB, 1000 dpi | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
7 | МФУ Лазерное А4 - Тип 1. | Черно-белая печать А4, 29стр/мин | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
8 | Проектор | 1920x1080, 30000:1, HDMI | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
9 | Экран для проектора на треноге | ДхВ 200х200 см | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
10 | Вешалка гардеробная | Вешалка напольная; 22 крючка | Мебель | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
11 | Операционная система | Windows 10 | ПО | 1 | шт | 1
12 | Программное обеспечение для создания аналитических материалов | ПО для создания аналитических материалов должно обеспечивать - Работу с растровым изображением - Работу с внедрённым изображением (обрезка, масштабирование, перемещение и т.д.) - Создание таблиц и схем - Возможность использования различных шрифтов без их внедрения в программу во время работы - Сохранение файлов с точным указанием форматов (А4, А3 и т.д.) и указанием их размеров в пикселях, миллиметрах и т.д. - Возможность создания авторской графики - Возможность работы с графическим планшетом - Сохранение итоговых файлов в форматах - .jpg (.jpeg), .pdf, .png Для обеспечения выше указанных требований/возможностей возможно использовать не одну программу, а несколько | ПО | 1 | шт | 1
13 | Программное обеспечение для создания визуальных материалов | О для создания визуальных материалов со следующими базовыми функциями: - Возможность получение фотореалистичных 2D изображений (Rendering) на основе разработанных трехмерных твердотельных моделей - Возможность «наложения» цвета и текстурного изображения на тела и поверхности, находящиеся в составе визуализируемой трехмерной модели - Возможность изменения сцены редеринга в программной среде: регулировка источника света в рабочем пространстве, изменение фонового изображения и настройка положения объекта (трехмерной модели) - Сохранение итогового файла в формате .jpg (.jpeg), .png, .pdf | ПО | 1 | шт | 1
14 | Программное обеспечение для трехмерного твердотельного моделирования | Программа трехмерного твердотельного моделирование должна обеспечить: - Возможность твердотельного и поверхностного моделирование - Возможность создание сборочных моделей с иерархической структурой - Возможность переименовывать входящие сборочные единицы и детали согласно КЗ - Возможность создание сборочных и детальных чертежей на основе трехмерных моделей (стандарт ЕСКД) - Возможность сохранять чертежи в формате .jpg (.jpeg), .pdf - Возможность сохранять итоговые трехмерные твердотельные модели в форматах:.stp (.step) AP203, AP214, AP 242, iges | ПО | 1 | шт | 1
15 | Программное обеспечение для просмотра изображений | Программное обеспечение | ПО | 1 | шт | 1
16 | Медиапроигрыватель | Медиапроигрователь должен обеспечить: - Воспроизведение видео и аудио файлов: Контейнерные: AVI, FLAC, FLV[a], Matroska, MP4, MPJPEG, MPEG-2 (ES, MP3), QuickTime File Format, WAV и другие Аудио: AAC, AC-3, FLAC, MP3 и другие Видео: H.263, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/MPEG-H HEVC, MJPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 и другие | ПО | 1 | шт | 1
17 | Программное обеспечение для просмотра файлов в формате .pdf | ПО для просмотра файлов в формате .pdf должно обеспечивать: - Открытие файлов в формате .pdf (как одностраничных, так и много страничных) - Возможность масштабировать и изменять ориентацию изображения | ПО | 1 | шт | 1
18 | Программное обеспечение для создания презентаций | ПО для создания презентаций должно обеспечивать: - Создание много страничных, статичных презентаций - Работу с растровым изображением - Работу с внедрённым изображением (обрезка, масштабирование, перемещение и тд) - Создание таблиц и схем - Возможность использования различных шрифтов без их внедрения в программу во время работы - Возможность использования аудио и видео файлов в создании презентации - Возможность создание анимированных переходов между слайдами, текстовыми или иными материалами - Возможность записи голоса поверх видео ряда - Возможность сохранения итогового файла в формате .pdf, .avi, .mpg4 (.mpeg4) | ПО | 1 | шт | 1
19 | Интернет-браузер | Интернет-браузер доложен обеспечивать: - Быстрый и безопасный поиск информационных материалов - Давать возможность взаимодействия с системами обмена файлами (принятие и отправка файлов) - Доступ к e-mail участника - Давать возможность безопасно копировать текстовую и визуальную информацию из открытых источников | ПО | 1 | шт | 1
20 | Пакет офисных программ | Пакет офисных программ должен обеспечить: - Работу с текстовыми файлами в формате .doc, .docx - Работу с электронными таблицами в формате .xlsx и его интерпритации - Чтение и создание документов и их сохранение в выше указанных форматах - Работу с табличными данными, текстом, изображением | ПО | 1 | шт | 1
21 | Программное обеспечение для сканирования | в зависимости от установленного оборудования | ПО | 1 | шт | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Аптечка | Аптечка | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
2 | Огнетушитель | Огнетушитель | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
Складское помещение
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 15 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 1 подключения к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: ковролин - промышленный полимерный пол или бетонное покрытие на всю зону 15 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стеллаж - тип 1 | Металлический 200x100x40 4 полки | Мебель | 5 | шт | 5 | Типовая позиция
2 | Пластиковый контейнер | Размер 1 | Расходные материалы (многоразовые) | 20 | шт | 20
3 | Пластиковый контейнер | Размер 2 | Расходные материалы (многоразовые) | 20 | шт | 20
4 | Пластиковый контейнер | Размер 3 | Расходные материалы (многоразовые) | 20 | шт | 20
5 | Органайзер | Пластиковый | Расходные материалы (многоразовые) | 6 | шт | 6

## Рабочее место конкурсантов
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Фнальный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" по компетенции Промышленная автоматика (основная)
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Санкт-Петербург
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | 0
Адрес базовой организации: |  | 0
Главный эксперт: |  | 0 |  | 0 |  | 0
Технический администратор площадки: |  | 0 |  | 0 |  | 0
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 19
Количество конкурсантов (команд): |  | 15
Количество рабочих мест: |  | 15
Даты проведения: |  | 0
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест))
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 125 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: промышленный линолеум на всю зону 125 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Рабочая кабинка с номером | В соответствии с планом застройки | Мебель | 1 | шт | 15
2 | Мусорная корзина | Пластиковая 12л | Мебель | 1 | шт | 15 | Типовая позиция
3 | Совок и щетка-сметка | Метла и совок | Инструмент | 1 | шт | 15 | Типовая позиция
4 | Диэлектрический коврик | 1000х1000 | Охрана труда | 1 | шт | 15
5 | Стремянка | 5 ступеней | Инструмент | 1 | шт | 15
6 | Верстак | 2000х700 (ШхГ) | Мебель | 1 | шт | 15
7 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт | 15 | Типовая позиция
8 | Инструментальная тележка | 4 ярусная | Мебель | 1 | шт | 15
9 | Ноутбук - тип 1 | 15'6; AMD Ryzen 5 5625U 2.3ГГц, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD, AMD Radeon , без операционной системы | Оборудование IT | 1 | шт | 15 | Типовая позиция
10 | Мышь компьютерная - тип 1 | Оптическая, беспроводная, USB, 1000 dpi | Оборудование IT | 1 | шт | 15 | Типовая позиция
9 | Компьютер | должна быть возможность подключить 2 монитора intel Core i5 11400H 2.2ГГц, 16ГБ DDR4; 512 SSD; GeForce RTX 3050Ti;Win10 | Оборудование IT | 1 | шт | 15 | 1
10 | Монитор | не менее 20 дюймов и разрешением не менее 1920×1080 пкс | Оборудование IT | 2 | шт | 30 | 2
11 | Мышь для компьютера | на усмотрение организатора | Оборудование IT | 1 | шт | 15 | 2
12 | Клавиатура для компьютера | на усмотрение организатора | Оборудование IT | 1 | шт | 15 | 1
13 | Ноутбук - тип 1 | 15'6; AMD Ryzen 5 5625U 2.3ГГц, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD, AMD Radeon , без операционной системы | Оборудование IT | 1 | шт | 15 | Типовая позиция
14 | Мышь компьютерная - тип 1 | Оптическая, беспроводная, USB, 1000 dpi | Оборудование IT | 1 | шт | 15 | Типовая позиция
15 | Сетевой фильтр | 6 розеток, длина кабеля 5м | Оборудование | 1 | шт | 15 | Типовая позиция
16 | Операционная система | Windows 10 | ПО | 2 | шт | 30
17 | Программное обеспечение для просмотра файлов в формате .pdf | ПО для просмотра файлов в формате .pdf должно обеспечивать: - Открытие файлов в формате .pdf (как одностраничных, так и много страничных) - Возможность масштабировать и изменять ориентацию изображения | ПО | 2 | шт | 30
18 | Пакет офисных программ | MS Office | ПО | 2 | шт | 30
19 | Програмное обеспечение для выполнения модуля "Проектирование" | Festo Fluidsim 5 Factory IO | ПО | 2 | шт | 30
20 | Програмное обеспечение для выполнения модуля "Программирование" | Owen Logic, Codesys для АБАК, Codesys для ОВЕН | ПО | 2 | шт | 30
Зона для работ предусмотренных в модуле "Поиск неисправностей" (2 рабочех места)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 5 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 1 подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: ковролин - промышленный полимерный пол или бетонное покрытие на всю зону 5 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стенд "Поиск неисправностей" Состав | В соответсвии с конкурсным заданием | Оборудование | 1 | шт | 2
2 | Программируемое логическое реле | Owen ПР200.220.2.Х.Х | Оборудование | 1 | шт | 2
3 | Выключатель-разъединитель | Выключатель-разъединитель Номинальный рабочий ток нагрузки: 25А | Оборудование | 1 | шт | 2
4 | Устройство защитное многофункциональное (реле напряжения) | Устройство защитное многофункциональное (реле напряжения) 1Р+N Напряжение питания: 220VAC Номинальный ток: 63А | Оборудование | 1 | шт | 2
5 | Автоматический выключатель дифференциального тока | Автоматический выключатель дифференциального тока 1+N C16 30мА | Оборудование | 1 | шт | 2
6 | Автоматический выключатель | Автоматический выключатель 1P С6 | Оборудование | 5 | шт | 10
7 | Розетка модульная на Din-рейку | Розетка модульная на Din-рейку Рабочее напряжение 220VAC Номинальный ток: 16А | Оборудование | 1 | шт | 2
8 | Контактор | Контактор 220VAC 9А НО | Оборудование | 3 | шт | 6
9 | Переключатель | Переключатель 22мм НО+НЗ 2 положения фиксированных | Оборудование | 7 | шт | 14
10 | Переключатель | Переключатель 22мм НО+НЗ 2 положения фиксированных (для внесения неисправностей) | Оборудование | 5 | шт | 10
11 | Выключатель кнопочный с фиксацией грибовидный | Выключатель кнопочный грибовидный с фиксацией (расфиксация поворотом) 22мм красный НО+НЗ | Оборудование | 1 | шт | 2
12 | Выключатель кнопочный без фиксации зеленый | Выключатель кнопочный без фиксации зеленый 22мм НО+НЗ | Оборудование | 1 | шт | 2
13 | Лампа коммутационная (индикации) зеленая | Лампа коммутационная (индикации) зеленая 22мм 220VAC | Оборудование | 5 | шт | 10
14 | Лампа коммутационная (индикации) желтая | Лампа коммутационная (индикации) желтая 22мм 220VAC | Оборудование | 2 | шт | 4
15 | Лампа коммутационная (индикации) красная | Лампа коммутационная (индикации) красная 22мм 220VAC | Оборудование | 1 | шт | 2
16 | Держатель маркировки | Держатель маркировки 22мм | Оборудование | 20 | шт | 40
17 | Розетка стационарная (для подключения стенда для поиска неисправностей) | Розетка стационарная 2Р+РЕ 220В 16А (синяя) | Оборудование | 1 | шт | 2
18 | Вилка переносная (для подключения стенда для поиска неисправностей) | Вилка переносная 2Р+РЕ 220В 16А (синяя) | Оборудование | 1 | шт | 2
19 | Щит с монтажной панелью | Щит с монтажной панелью 800х600х300 | Оборудование | 1 | шт | 2
20 | Клемма пружинная самозажимная | Клемма пружинная самозажимная 2 ввода 2,5 кв. мм. 31А (серая) | Оборудование | 50 | шт | 100
21 | Клемма пружинная самозажимная 2 ввода 2,5 кв.мм. 31А (синяя) | Клемма пружинная самозажимная 2 ввода 2,5 кв.мм. 31А (синяя) | Оборудование | 50 | шт | 100
22 | Клемма пружинная самозажимная 2 ввода 2,5 кв.мм. 31А (ж/з) | Клемма пружинная самозажимная 2 ввода 2,5 кв.мм. 31А (ж/з) | Оборудование | 50 | шт | 100
23 | Заглушка для клеммы пружинной самозажимной 2 ввода 2,5 кв.мм. (серая) | Заглушка для клеммы пружинной самозажимной 2 ввода 2,5 кв.мм. (серая) | Оборудование | 20 | шт | 40
24 | Заглушка для клеммы пружинной самозажимной 2 ввода 2,5 кв.мм. (синяя) | Заглушка для клеммы пружинной самозажимной 2 ввода 2,5 кв.мм. (синяя) | Оборудование | 20 | шт | 40
25 | Заглушка для клеммы пружинной самозажимной 2 ввода 2,5 кв.мм. (ж/з) | Заглушка для клеммы пружинной самозажимной 2 ввода 2,5 кв.мм. (ж/з) | Оборудование | 20 | шт | 40
26 | Перемычка для клеммы пружинной самозажимной | Перемычка для клеммы пружинной самозажимной 2,5 кв.мм. 2PIN | Оборудование | 10 | шт | 20
27 | Перемычка для клеммы пружинной самозажимной | Перемычка для клеммы пружинной самозажимной 2,5 кв.мм. 3PIN | Оборудование | 10 | шт | 20
28 | Перемычка для клеммы пружинной самозажимной | Перемычка для клеммы пружинной самозажимной 2,5 кв.мм. 10PIN | Оборудование | 10 | шт | 20
29 | Концевой стопор (ограничитель с маркировкой) на DIN-рейку | Концевой стопор (ограничитель с маркировкой) на DIN-рейку | Оборудование | 25 | шт | 50
30 | Держатель маркировки для клеммы пружинной самозажимной на концевой стопор | Держатель маркировки для клеммы пружинной самозажимной на концевой стопор | Оборудование | 25 | шт | 50
31 | Кабель-канал перфорированный | Кабель-канал перфорированный 40x60, 2000 мм, серый | Расходные материалы | 3 | шт | 6
32 | Din-рейка | Din-рейка 2000мм | Расходные материалы | 2 | шт | 4
33 | Провод 1х0.75 красный | Провод 1х0.75 красный | Расходные материалы | 100 | м | 200
34 | Провод 1х0.75 черный | Провод 1х0.75 черный | Расходные материалы | 100 | м | 200
35 | Провод 1х1.5 ж/з | Провод 1х1.5 ж/з | Расходные материалы | 100 | м | 200
36 | Кабель ПВС 3х2.5 | Кабель ПВС 3х2.5 | Расходные материалы | 10 | м | 20
37 | НШВИ 0.75 | НШВИ 0.75 | Расходные материалы | 100 | шт | 200
38 | НШВИ(2) 0.75 | НШВИ(2) 0.75 | Расходные материалы | 100 | шт | 200
39 | НШВИ 2.5 | НШВИ 2.5 | Расходные материалы | 100 | шт | 200
40 | НКИ 6х1.5 | НКИ 6х1.5 | Расходные материалы | 100 | шт | 200
41 | Стяжки нейлоновые 100х2.5 | Стяжки нейлоновые 100х2.5 | Расходные материалы | 100 | шт | 200
42 | Площадка самоклеящаяся 20х20 | Площадка самоклеящаяся 20х20 | Расходные материалы | 100 | шт | 200
43 | Жгут витой | Жгут витой | Расходные материалы | 5 | м | 10
44 | Саморез металл с пером (сверло) 4.2х13 | Саморез металл с пером (сверло) 4.2х13 | Расходные материалы | 100 | шт | 200
45 | Сальник PG16 | Сальник PG16 | Расходные материалы | 1 | шт | 2
46 | Этикет-лента прямоугольная белая с красной полосой 21.5х12 мм стандарт (для маркировки) | Этикет-лента прямоугольная белая с красной полосой 21.5х12 мм стандарт (для маркировки) | Расходные материалы | 1 | шт | 2
47 | Цифровой мультиметр | UNI-T | Инструмент | 1 | шт | 2
48 | ПО для программируемого логического реле | Owen Logic | ПО | 1 | шт | 2

## Расходные материалы
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Фнальный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" по компетенции Промышленная автоматика (основная)
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Санкт-Петербург
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | 0
Адрес базовой организации: |  | 0
Главный эксперт: |  | 0 |  | 0 |  | 0
Технический администратор площадки: |  | 0 |  | 0 |  | 0
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 19
Количество конкурсантов (команд): |  | 15
Количество рабочих мест: |  | 15
Даты проведения: |  | 0
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Программируемый логический контроллер (ПЛК) в составе |  | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
1.1 | Центральный процессор (CPU) | АБАК K3. ИНКОМСИСТЕМ. K3.CPU.00.00.00. Модуль центрального процессора, пассивное охлаждение, ARM Cortex 1 GHz, 512 Mb RAM, 4Gb Flash. Интерфейсы: Ethernet – 3 шт., RS485 –4 шт., USBhost – 4 шт., μUSBdevice, слот для карт памяти μSD. Выполняет основную логику. Поддерживается резервирование и горячая замена | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
1.2 | Карта памяти для CPU | Карта памяти для CPU | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
1.3 | Модуль дискретных входов | АБАК K3. ИНКОМСИСТЕМ. K3.DI.00.16.00. Модуль дискретного ввода, 16 изолированных каналов дискретного ввода постоянного тока | Расходные материалы (многоразовые) | 2 | шт | 30
1.4 | Модуль дискретных выходов | АБАК K3. ИНКОМСИСТЕМ. K3.DO.00.16.01. Модуль дискретного ввода, 16 изолированных каналов для вывода дискретных сигналов постоянного тока с контролем цепи во включенном и выключенном состоянии. | Расходные материалы (многоразовые) | 2 | шт | 30
1.5 | Модуль аналоговых вхоов | АБАК K3. ИНКОМСИСТЕМ. K3.AI.02.08.00. Модуль аналогового ввода, 8 каналов и предназначен для измерения сигналов, поступающих от термометров сопротивлений. | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
1.6 | Модуль аналоговых выходов | АБАК K3. ИНКОМСИСТЕМ. K3.AO.00.04.00. Модуль аналогового вывода, 4 изолированных канала и предназначен для воспроизведения аналоговых сигналов в диапазоне от 4 до 20 мА с поддержкой протокола HART в активном режиме. | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
2 | Блок питания | АБАК K3. ИНКОМСИСТЕМ. K3.PM.01.00.00. Модуль питания предназначен для обеспечения питанием одного модуля CPU. Модуль питания имеет возможность получать напряжение от 2х независимых источников питания, подключенных по шине TBUS-8 | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
3 | Сенсорная панель оператора (HMI) | ОВЕН. СПК110. Панельный программируемый логический контроллер, экран с диагональю 10.2", разрешение 800x480, 65535 цветов (16 бит), резистивное сенсорное управление, процессор SAMSUNG 400MHz S3C2416XH-40, RAM 128Мб, FLASH 64Мб, встроенная ОС Linux, P54 Интерфейсы: Ethernet, 3×RS-485, 2×RS-232, USB Host, USB Device, слот для SD-карт. | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
4 | Ethernet-коммутатор | ОВЕН. КСН210. Коммутатор сетевой неуправляемый 4 х FE, 1 x GE/SFP | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
5 | Модуль распределенной периферии | АБАК K3. ИНКОМСИСТЕМ. K3.TM.02.00.01. Модуль терминальносоединительный, обеспечение питанием 24 В DC всех модулей, находящихся на текущей шине TBUS-8 (объединенных одной DIN -рейкой). Перенос сигналов CAN шин с одной DIN-рейки на другую. Два разъёма RJ45 раздельного подключения CAN-шин. | Расходные материалы (многоразовые) | 4 | шт | 60
6 | Частотный преобразователь | ОВЕН. ПЧВ3-3К0-В. Преобразователь частоты векторный, 3 кВт, 3p, 380В 50/60Гц, Iвых=7А | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
9 | Низковольтный электродвигатель | Низковольтный электродвигатель 3 AC 50 Hz 230 VD/400 VY * 3 AC IEK | Расходные материалы (многоразовые) | 2 | шт | 30
11 | Штекер RJ45 прямой | IE FC RJ45 ШТЕКЕР, 180 RJ45, ШТЕКЕРНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С МЕТАЛ. КОРПУСОМ ДЛЯ ПРОМ. УСЛОВИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА, 180 ГРАД. УГОЛ ВЫВОДА КАБЕЛЯ | Расходные материалы (многоразовые) | 14 | шт | 210
12 | Программируемое реле с дисплеем | ОВЕН. ПР200-24.1.1.0, 24В, 8DI+6DO, 1хRS485 | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
13 | Контактор | DEKraft 22103DEK КМ103-009A-220B-11 Контактор 3P, 9А, 220BAC, 1НО+1НЗ, винт. | Расходные материалы (многоразовые) | 2 | шт | 30
14 | Втычное реле | Degson DRPS-1C-D24-06Z(H) DRPS Реле, 24VDC, 1CO, 6A | Расходные материалы (многоразовые) | 4 | шт | 60
15 | Позиционный выключатель (концевой выключатель) | Позиционный выключатель 3SE5232-0FD03 | Расходные материалы (многоразовые) | 6 | шт | 90
16 | Кнопочный пост 1 отверстие 22мм | Meyertec MTB2-F86 MTB2 Корпус кнопочного поста, 1 место, серый, IP67 | Расходные материалы (многоразовые) | 6 | шт | 90
17 | Кнопочный пост 2 отверстия 22мм | Meyertec MTB2-F87 MTB2 Корпус кнопочного поста, 2 места, серый, IP67 | Расходные материалы (многоразовые) | 2 | шт | 30
18 | Кнопочный пост 3 отверстия 22мм | Meyertec MTB2-F88 MTB2 Корпус кнопочного поста, 3 места, серый, IP67 | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
19 | Потенциометр 22мм 10КОм | Потенциометр 22мм 10КОм | Расходные материалы (многоразовые) | 7 | шт | 105
20 | Лампа индикации зеленая | Лампа индикации 22мм зеленая 24VDC | Расходные материалы (многоразовые) | 10 | шт | 150
21 | Лампа индикации желтая | Лампа индикации 22мм желтая 24VDC | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
22 | Лампа индикации красная | Лампа индикации 22мм красная 220VDC/VAC | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
23 | Кнопка без фиксации черная | Кнопка без фиксации черная 22мм 1НО+1НЗ | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
24 | Переключатель 2 положения фикс | Переключатель 22мм 2 фиксированных положения 1НО+1НЗ | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
25 | Аварийная грибовидная кнопка | Аварийная грибовидная кнопка 22мм 1НО+1НЗ Возврат поворотом | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
26 | Выключатель нагрузки (рубильник) | ГЛАВНЫЙ/АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 4-ПОЛЮСНЫЙ IU=16, P/AC-23A ПРИ 400V=7,5KW ПЕРЕДНЕГО КРЕПЛЕНИЯ КРЕПЛЕНИЕ ПО 4 ОТВЕРСТИЯМ ПОВОРОТНЫЙ ПРИВОД ЖЕЛТО-КРАСНЫЙ | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
27 | Автоматический выключатель дифференциального тока | АВДТ 1+N, 10А, 30мА, С | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
28 | Автоматический выключатель | Автоматический выключатель 3P С16 | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
29 | Автоматический выключатель | Автоматический выключатель 2P C10 | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
30 | Автоматический выключатель | Автоматический выключатель 2P C6 | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
31 | Автоматический выключатель | Автоматический выключатель 2P C3 | Расходные материалы (многоразовые) | 2 | шт | 30
32 | Автоматический выключатель для защиты электродвигателя | Автоматический выключатель для защиты электродвигателя 1,6-2,5А | Расходные материалы (многоразовые) | 2 | шт | 30
33 | Клемма самозажимная 6кв.мм серая | Клемма самозажимная 6кв.мм серая | Расходные материалы (многоразовые) | 10 | шт | 150
34 | Клемма самозажимная 6кв.мм синяя | Клемма самозажимная 6кв.мм синяя | Расходные материалы (многоразовые) | 10 | шт | 150
35 | Клемма самозажимная 6кв.мм ж/з | Клемма самозажимная 6кв.мм ж/з | Расходные материалы (многоразовые) | 10 | шт | 150
36 | Крышка для самозажимной клеммы 6кв.мм серая | Крышка для самозажимной клеммы 6кв.мм серая | Расходные материалы (многоразовые) | 10 | шт | 150
37 | Клемма самозажимная 2,5кв.мм серая | Клемма самозажимная 2,5кв.мм серая | Расходные материалы (многоразовые) | 45 | шт | 675
38 | Крышка для самозажимной клеммы 2,5кв.мм серая | Крышка для самозажимной клеммы 2,5кв.мм серая | Расходные материалы (многоразовые) | 20 | шт | 300
39 | Концевой держатель клемм | Концевой держатель клемм | Расходные материалы (многоразовые) | 25 | шт | 375
40 | Маркировка для концевого держателя клемм | Маркировка для концевого держателя клемм | Расходные материалы (многоразовые) | 10 | шт | 150
41 | Перемычка для клемм 2,5кв.мм 2пол | Перемычка для клемм 2,5кв.мм 2пол | Расходные материалы (многоразовые) | 30 | шт | 450
42 | Перемычка для клемм 2,5кв.мм 3пол | Перемычка для клемм 2,5кв.мм 3пол | Расходные материалы (многоразовые) | 10 | шт | 150
43 | Перемычка для клемм 2,5кв.мм 10пол | Перемычка для клемм 2,5кв.мм 10пол | Расходные материалы (многоразовые) | 10 | шт | 150
44 | Патч-корд | Патч-корд E FC RJ45 PLUG-180/IE FC RJ45 PLUG-180, длина 5 м. | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
45 | Шина универсальная распределительная | ШИНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ШНУР 1 В КОРПУСЕ 2 ВВОДА 7 ГРУПП 160 А | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
46 | Трубка ПВХ | Трубка ПВХ д20 3м | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 15
47 | Клипса | Клипсы для трубки д20 | Расходные материалы (одноразовое) | 20 | шт | 300
48 | Кабель-канал | Кабель-канал 60х60 2м TA-G IN-Liner | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 15
49 | Кабель-канал перфорированный | Кабель-канал перфорированный RL6 40х60 (ШхВ) 2м | Расходные материалы (одноразовое) | 3 | шт | 45
50 | Проволочный лоток | Проволочный лоток 50х150х3000 | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 15
51 | Крепежный комплект для монтажа проволочного лотка к кронштейну | Крепежный комплект для монтажа проволочного лотка к кронштейну | Расходные материалы (многоразовые) | 20 | шт | 300
52 | Клемма заземления для проволочного лотка | Клемма заземления для проволочного лотка | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 15
53 | Металлическая труба | Металлическая труба д20 2м | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 15
54 | Корпус сварной навесной с М/П | Корпус сварной навесной серии ST с М/П Размер: 800 x 600 x 300 мм (В х Ш х Г) | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 15
55 | Корпус сварной навесной с М/П | Корпус сварной навесной серии ST с М/П Размер: 400 x 400 x 200 мм (В х Ш х Г) | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 15
56 | Консоль с опорой (кронштейн) для сетчатого лотка | Консоль с опорой (кронштейн) для сетчатого лотка основание 200мм | Расходные материалы (многоразовые) | 5 | шт | 75
57 | Din-рейка | Вшт-рейка перфорированная OMEGA 3F, 35х7,5мм. 2м | Расходные материалы (одноразовые) | 3 | шт | 45
58 | Вилка переносная промышленная | Вилка переносная промышленная ССИ 015 | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
59 | Розетка стационарная промышленная | Розетка стационарная промышленная ССИ 115 | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
60 | Держатель маркировки | Держатель маркировки ДМ22-2 d22 20x25мм | Расходные материалы (многоразовые) | 20 | шт | 300
61 | Сальник PG11 | Сальник PG11 | Расходные материалы (одноразовое) | 25 | шт | 375
62 | Сальник PG13,5 | Сальник PG13,5 | Расходные материалы (одноразовое) | 5 | шт | 75
63 | Сальник PG16 | Сальник PG16 | Расходные материалы (одноразовое) | 5 | шт | 75
64 | Сальник MG20 | Сальник MG20 | Расходные материалы (одноразовое) | 15 | шт | 225
65 | Хомут | Хомут 2,5х100 (100шт) | Расходные материалы (одноразовое) | 2 | уп | 30
66 | Хомут | Хомут 3,6х200 (100шт) | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | уп | 15
67 | Хомут | Хомут 3,6х300 (100шт) | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | уп | 15
68 | Хомут с площадкой для маркировки | Хомут с площадкой для маркировки дл.100 (100шт) | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | уп | 15
69 | Площадка самоклеящаяся | Площадка самоклеящаяся 20х20 | Расходные материалы (одноразовое) | 20 | шт | 300
70 | Жгут витой | Жгут витой | Расходные материалы (одноразовое) | 2 | М | 30
71 | НШВИ | НШВИ 0,75 | Расходные материалы (одноразовое) | 2 | уп | 30
72 | НШВИ(2) | НШВИ(2) 0,75 | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | уп | 15
73 | НШВИ | НШВИ 1,5 | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | уп | 15
74 | НШВИ(2) | НШВИ(2) 1,5 | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | уп | 15
75 | НШВИ | НШВИ 2,5 | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | уп | 15
76 | НШВИ(2) | НШВИ(2) 2,5 | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | уп | 15
77 | НКИ | НКИ 1,5-4 | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | уп | 15
78 | НКИ | НКИ 1,5-5 | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | уп | 15
79 | НКИ | НКИ 1,5-6 | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | уп | 15
80 | НКИ | НКИ 2,5-8 | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | уп | 15
81 | Разъем RJ-45 | Разъем RJ-45 UTP для кабеля кат. 5Е, 8P8C | Расходные материалы (одноразовое) | 20 | шт | 300
82 | Провод силовой | Провод силовой ПуГВнг(А)LS 1х2,5 ж/з | Расходные материалы (одноразовое) | 20 | м | 300
83 | Провод силовой | Провод силовой ПуГВнг(А)LS 1х2,5 белый | Расходные материалы (одноразовое) | 10 | м | 150
84 | Провод силовой | Провод силовой ПуГВнг(А)LS 1х2,5 синий | Расходные материалы (одноразовое) | 10 | м | 150
85 | Провод силовой | Провод силовой ПуГВнг(А)LS 1х1,5 белый | Расходные материалы (одноразовое) | 20 | м | 300
86 | Провод силовой | Провод силовой ПуГВнг(А)LS 1х1,5 синий | Расходные материалы (одноразовое) | 20 | м | 300
87 | Провод силовой | Провод силовой ПуГВнг(А)LS 1х0.75 красный | Расходные материалы (одноразовое) | 100 | м | 1500
88 | Провод силовой | Провод силовой ПуГВнг(А)LS 1х0.75 черный | Расходные материалы (одноразовое) | 50 | м | 750
89 | Кабель ПВС | Кабель ПВС 2х0,75 | Расходные материалы (одноразовое) | 40 | м | 600
90 | Кабель ПВС | Кабель ПВС 3х0,75 | Расходные материалы (одноразовое) | 15 | м | 225
91 | Кабель ПВС | Кабель ПВС 4х0,75 | Расходные материалы (одноразовое) | 5 | м | 75
92 | Кабель ПВС | Кабель ПВС 4х1,5 | Расходные материалы (одноразовое) | 6 | м | 90
93 | Кабель ПВС | Кабель ПВС 5х2,5 | Расходные материалы (одноразовое) | 10 | м | 150
94 | Кабель Витая пара FTP 4 пары | Витая пара FTP 4 пары AWG 24 категория 5е экран внутренняя Cu Standart | Расходные материалы (одноразовое) | 10 | м | 150
95 | Саморез гипсокартон/дерево | Саморез гипсокартон/дерево 3,5х35 черный | Расходные материалы (одноразовое) | 100 | шт | 1500
96 | Саморез гипсокартон/дерево | Саморез гипсокартон/дерево 3,5х55 черный | Расходные материалы (одноразовое) | 100 | шт | 1500
97 | Саморез гипсокартон/дерево | Саморез гипсокартон/дерево 3,5х90 черный | Расходные материалы (одноразовое) | 100 | шт | 1500
98 | Саморез по металлу сверлоконечныый | Саморез по металлу сверлоконечныый 4,2х13 | Расходные материалы (одноразовое) | 100 | шт | 1500
99 | Саморез по металлу сверлоконечныый | Саморез по металлу сверлоконечныый 4,2х25 | Расходные материалы (одноразовое) | 50 | шт | 750
100 | Шкаф компактный распределительный | Шкаф компактный распределительный CCS 140.80.40 1000x800x300 мм, IP66, IK10, RAL ‎7035, угол открывания двери до 145°, в ‎комплекте с монтажной панелью и ‎скобами для монтажа к стене. ‎КИТ-ЭНЕРГО | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 15
101 | Концевой стопор | Концевой стопор Degson E-WS (арт. E-WS) | Расходные материалы (одноразовое) | 45 | шт | 675
102 | ‎Компактный коммутатор | Компактный коммутатор 7 x 10/100BaseTX, 1 x 100BaseFX (многомодовое оптоволокно) в металлическом корпусе, МОХА EDS-2008-EL-M-SC (арт. EDS-2008-EL-M-SC) | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 15
103 | Блок резервирования питания | Блок резервирования питания вх. ‎напряжение 18...32 В DC, вых. ток 2х10 ‎А, 2 входа, металлический ‎ООО "ПК "ОПТИ" ДМ-2x10-ОПТИ ‎(арт. 4542378-М) | Расходные материалы (одноразовое) | 2 | шт | 30
104 | Дополнительный контакт для ВА-105 | ‎Дополнительный контакт для ВА-105 1ПК ‎DEKraft ДК-105 ‎(арт. 133003DEK) | Расходные материалы (одноразовое) | 6 | шт | 90
105 | Выключатель автоматический DC | Выключатель автоматический DC1-полюса, In=2A, х-ка С, Icn=10кА ‎DEKraft ВА105-DC-1Р-002А-C ‎(арт. 13375DEK) | Расходные материалы (одноразовое) | 6 | шт | 90
106 | Выключатель автоматический DC | Выключатель автоматический DC 1-полюса, In=4A, х-ка С, Icn=10кА ‎DEKraft ВА105-DC-1Р-004А-C ‎(арт. 13376DEK) | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 15
107 | ‎Блок питания 120 Вт | ‎Блок питания 120 Вт вх. напряжение ‎85...277 В AC или 80...370 В DC, вых. ‎напряжение 24 В DС, железный корпус с ‎креплением на DIN рейку ‎ООО "ПК "ОПТИ" ‎ИПИВ-5-ОПТИ/1АС/24В/М ‎(арт. 5199083-М) | Расходные материалы (одноразовое) | 4 | шт | 60
108 | Лампа светодиодная повышеной яркости | ‎Лампа светодиодная повышеной яркости 36 мкд, плоская, зеленая, 220 В AC/DC, ‎корпус черный. Монтажное отверстие 22 ‎мм. IP65 ‎Протон-Импульс СКЛ14Н ‎(арт. СКЛ14Н-2-Л-2-220-П-Ч) | Расходные материалы (одноразовое) | 2 | шт | 30
109 | ‎Интерфейсное реле | ‎Интерфейсное реле, катушка 24V UC, 2 ‎СО контакта 8A 250V AC, пружинные ‎клеммы ‎ООО "ПК "ОПТИ" РПМ 24UC/P/2PC-8 ‎(арт. 04103321) | Расходные материалы (одноразовое) | 16 | шт | 240
110 | ‎Интерфейсное реле | ‎Интерфейсное реле, катушка 24V UC, 1 ‎СО контакт 6A 250V AC, пружинные ‎клеммы ‎ООО "ПК "ОПТИ" РПМ 24UC/P/1PC-6 ‎(арт. 04101311) | Расходные материалы (одноразовое) | 13 | шт | 195
111 | Реле | Реле 24VDC 2CO 8A degson drpt ‎(арт. DRPT-2C-LR-D24-02A(H)) | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 15
112 | Розетка для реле | ‎Розетка для реле DRPT-2C Degson DSRT (арт. DSRT08A-F3-00A(H)) | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 15
113 | Реле миниатюрное универсальное ‎электромеханическое | Реле миниатюрное универсальное ‎электромеханическое; 4CO; Номинальный ‎ток 5A; Напряжение управления: 24V DC; ‎Материал контактов: AgNi; Degson DRPE ‎(арт. 30010000140) | Расходные материалы (одноразовое) | 2 | шт | 30
114 | Розетка для реле | Розетка для реле DRPE (DRPT)-4C Degson DPKF14A-F3-00A(H) ‎(арт. 30020000052) ‎ | Расходные материалы (одноразовое) | 2 | шт | 30
115 | Реле (с цоколем) | Реле (с цоколем), 220VUC, 2CO, 8A ‎ООО "ПК "ОПТИ" РМП 230 UC /P/2PCs-8 ‎(арт. 6106321) | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 15
116 | Контактор 3P | ‎Контактор 3P, 32А, 220BAC, 1НО+1НЗ, ‎винт. ‎DEKraft КМ103-032A-220B-11 ‎(арт. 22123DEK) | Расходные материалы (одноразовое) | 2 | шт | 30
117 | ‎Блокировка механическая для КМ | ‎Блокировка механическая для КМ-103 (9-32A) ‎DEKraft БМ03-009A-032A ‎(арт. 24117DEK) | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 15
118 | Контактор 3P | ‎Контактор 3P, 9А, 220BAC, 1НО+1НЗ, ‎винт. ‎DEKraft КМ103-009A-220B-11 ‎(арт. 22103DEK) | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 15
119 | Реле контроля напряжения | ‎Реле контроля напряжения AC 230 В/AC ‎400 B, 2 ПК, УХЛ4. ‎Меандр РКН-3-15-15 ‎(арт. 4640016933945) | Расходные материалы (одноразовое) | 2 | шт | 30
120 | Выключатель автоматический | Выключатель автоматический , 2-полюса, ‎In=6A, х-ка С, Icn=6кА ‎DEKraft ВА103-2P-006A-C ‎(арт. 12285DEK) | Расходные материалы (одноразовое) | 4 | шт | 60
121 | ‎Выключатель автоматический | ‎Выключатель автоматический ‎дифференциальный (АВДТ) 6кА, 1+N, ‎10А, 30мА, C ‎DEKraft ДИФ103-6кА-1N-10А-30-C ‎(арт. 16228DEK) | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 15
122 | Выключатель автоматический | ‎Выключатель автоматический для 1 ‎защиты двигателя, 24...32A, 10кА ‎DEKraft ВА431-24A-32A ‎(арт. 21234DEK) | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 15
123 | ‎Контакт | ‎Контакт доп. 1НО+1НЗ для ВА-431, ‎монтаж фронтальный ‎DEKraft ДК-431 F ‎(арт. 21269DEK) | Расходные материалы (одноразовое) | 2 | шт | 30
124 | Выключатель автоматический для защиты двигателя ‎защиты двигателя | Выключатель автоматический для ‎защиты двигателя, 2,5...4A, 100кА ‎DEKraft ВА431-2.5A-4A ‎(арт. 21227DEK) | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 15
125 | ‎Выключатель нагрузки | ‎Выключатель нагрузки 3х-полюсный до 40А для установки на ‎монтажную плату, с резервной ручкой ‎управления ABB OT40F3‎(арт. 1SCA104902R1001) | Расходные материалы (одноразовое) | 2 | шт | 30
126 | Многопозиционный выключатель | ‎Многопозиционный выключатель без ‎нулевого положения (1-2-3), 2 полюса, ‎ключ исполняет функцию рукоятки. ‎Энергопласт 4G20-86-U-S30 ‎(арт. 4G20-86-U-S30) | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 15
127 | ‎Кнопка грибовидная | ‎Кнопка грибовидная, возврат поворотом, ‎1NC красный 40 мм Meyertec MTB2 ‎(арт. MTB2-BSZ1254) ‎ | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 15
128 | ‎Блок-контакт | ‎Блок-контакт, 1NO SB1 Meyertec MTB2 ‎(арт. MTB2-BE11) | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 15
129 | Блок-контакт | ‎Блок-контакт, 1NC SB1 Meyertec MTB2 ‎(арт. MTB2-BE12) | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 15
130 | ‎2-проводная проходная клемма на ‎DIN-рейку | ‎2-проводная проходная клемма на ‎DIN-рейку, для проводников 2,5 мм², ‎серая, (Push-in) Degson DS2.5 ‎(арт. 11040000019) | Расходные материалы (одноразовое) | 75 | шт | 1125
131 | ‎Клемма 2-х уровневая c размыкателем | ‎Клемма 2-х уровневая c размыкателем и X3 ‎предохранителем, 2,5 мм², ширина ‎клеммы 6,2 мм, Push-in WAGO 2202-2611 ‎(арт. 2202-2611) | Расходные материалы (одноразовое) | 6 | шт | 90
132 | Клемма 2-х уровневая 2,5 мм | ‎Клемма 2-х уровневая 2,5 мм², ширина 9 X3; XT5 ‎клеммы 5,2 мм, Push-in WAGO 2202-2601 ‎(арт. 2202-2601) | Расходные материалы (одноразовое) | 9 | шт | 135
133 | 2-проводная проходная клемма | ‎2-проводная проходная клемма на XT1; XT2 ‎DIN-рейку, для проводников 0.5-6.0 мм², ‎серая (Push-in). Degson DS6 ‎(арт. 11040000052) | Расходные материалы (одноразовое) | 10 | шт | 150
134 | ‎2-проводная проходная клемма | ‎2-проводная проходная клемма на XT3; XT4 ‎DIN-рейку, для проводников 0.5-4.0 мм², ‎серая, (Push-in) Degson DS4 ‎(арт. 11040000041) | Расходные материалы (одноразовое) | 11 | шт | 165
135 | ‎DIN-рейка перфорированна | ‎DIN-рейка перфорированная, 35х7,5 мм., ‎L 2000 мм DKC OMEGA 3F ‎(арт. 02140) | Расходные материалы (одноразовое) | 2 | шт | 30
136 | ‎Перфорированный короб | ‎Перфорированный короб 40х60 (ШхВ), L ‎2 м, шаг перфорации – 20 мм. DKC RL12 40x60 ‎(арт. 00107RL) | Расходные материалы (одноразовое) | 3 | шт | 45
137 | Кнопка с подсветкой зеленая | ‎Кнопка с подсветкой зеленая 24V 1NO Meyertec MTB2 ‎(арт. MTB2-BW3361) | Расходные материалы (одноразовое) | 2 | шт | 30
138 | Кнопка плоская красна | ‎Кнопка плоская красная, 1NC, металл Meyertec MTB2 ‎(арт. MTB2-BAZ124) | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 15
139 | Блок-контакт | ‎Блок-контакт, 1NO Meyertec MTB2 ‎(арт. MTB2-BE11) | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 15
140 | ‎Измеритель компактный | ‎Измеритель компактный. Ток: 4…20 мА с U1 ‎питанием от сигнала ‎Овен ИТП-11.ЗЛ ‎(арт. ИТП-11.ЗЛ) | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 15
141 | ‎Корпус кнопочного поста | ‎Корпус кнопочного поста, 4 места, серый, IP67 Meyertec MTB2 (арт. MTB2-F89) ‎ | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 15
142 |  |  | Расходные материалы (одноразовое) |  | шт | 0
143 |  |  | Расходные материалы (одноразовое) |  | шт | 0
144 |  |  | Расходные материалы (одноразовое) |  | шт | 0
145 |  |  | Расходные материалы (одноразовое) |  | шт | 0
146 |  |  | Расходные материалы (одноразовое) |  | шт | 0
147 |  |  | Расходные материалы (одноразовое) |  | шт | 0
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Бумага А4 | Бумага А4 | Расходные материалы (одноразовое) | 3 | уп 500л | 3 | Типовая позиция
2 | Планшет А4 | Планшет А4 | Расходные материалы (одноразовое) | 5 | шт | 5 | Типовая позиция
3 | Клейкая лента прозрачная, 38мм x 40м | Клейкая лента прозрачная, 38мм x 40м | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
4 | Клейкая малярная лента 50 мм х 50 м | Клейкая малярная лента 50 мм х 50 м | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
5 | Двусторонняя клейкая лента | Двусторонняя клейкая лента | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
6 | Разметочная клейкая лента 50 мм х 50 м | Разметочная клейкая лента 50 мм х 50 м, желто-черная | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
7 | Ручка шариковая | Ручка шариковая | Расходные материалы (одноразовое) | 20 | шт | 20 | Типовая позиция
8 | Карандаш | Карандаш | Расходные материалы (одноразовое) | 20 | шт | 20 | Типовая позиция
9 | Карандаш строительный | Карандаш строительный | Расходные материалы (одноразовое) | 20 | шт | 20
10 | Точилка для карандашей | Точилка для карандашей | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
11 | Ластик | Ластик | Расходные материалы (одноразовое) | 20 | шт | 20 | Типовая позиция
12 | Степлер 24/6 | Степлер 24/6 | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 2 | Типовая позиция
13 | Скобы для степлера 24/6 | Скобы для степлера 24/6 | Расходные материалы (одноразовое) | 2 | упак | 4 | Типовая позиция
14 | Файл-вкладыш с перфорацией А4 | Файл-вкладыш с перфорацией А4 | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | упак 100шт | 1 | Типовая позиция
15 | Пластиковая папка А4 | Пластиковая папка А4 для конкурсного задания | Расходные материалы (одноразовое) | 10 | шт | 10 | Типовая позиция
16 | Папка А4 для документов на кольцах | Папка А4 для документов на кольцах | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
17 | Ножницы | Ножницы | Расходные материалы (одноразовое) | 2 | шт | 2 | Типовая позиция
18 | Линейка | 50 см | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 1
19 | Линейка | 100 см | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 1
20 | Рулетка | Рулетка 3м | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 1
21 | Рулетка | Рулетка 5м | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 1
23 | Строительный сегментированный нож | Строительный сегментированный нож 18мм | Расходные материалы (одноразовое) | 2 | шт | 2
24 | Лезвие для строительного сегментированного ножа | Лезвие для строительного сегментированного ножа 18мм | Расходные материалы (одноразовое) | 5 | шт | 5
25 | Хомут | Хомут 2,5х100 (100шт) | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | уп | 1
26 | Хомут | Хомут 3,6х200 (100шт) | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 1
27 | Хомут | Хомут 3,6х300 (100шт) | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Защитные очки | Пластиковые с дужками | Охрана труда | 3 | шт | 40 | Типовая позиция | Не менее 3 запасных на площадке для участников
2 | Перчатки | Перчатки с полиуретановым покрытием | Охрана труда | 3 | шт | 40 | Типовая позиция | Не менее 3 запасных на площадке для участников
3 | Перчатки диэлектрические | Перчатки диэлектрические | Охрана труда | 1 | шт | 3 | Не менее 1 запасных на площадке для участников | Не менее 1 запасных на площадке для участников

## Личный инструмент участника
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Фнальный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
по компетенции
Промышленная автоматика (основная)
Личный инструмент конкурсанта Допускается любой исправный инструмент промышленного изготовления (Примерный список)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание
1 | Набор отверток PH | PH0, PH1, PH2, PH3 | Инструмент | 1 | шт
2 | Набор отверток PZ | PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 | Инструмент | 1 | шт
3 | Набор отверток SL | SL1, SL2, SL3, SL4, SL5 | Инструмент | 1 | шт
4 | Набор отверток для точных работ | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
5 | Пассатижи | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
6 | Кусачки боковые (бокорезы) | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
7 | Длинногубцы прямые | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
8 | Нож для снятия изоляции | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
9 | Кабелерез | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
10 | Стриппер автоматический | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
11 | Кримпер для витой пары RJ-45 | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
12 | Кримпер для НШВИ | Матрица квадратная или шестиугольная 0,4-6 кв.мм. | Инструмент | 1 | шт
13 | Кримпер для НКИ | 0,4-6 кв.мм. | Инструмент | 1 | шт
14 | Молоток | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
15 | Набор торцевых головок | Набор торцевых головок 6-14 Посадочное (1/4;3/4;1/2) В соответсвии с ключом-трещоткой | Инструмент | 1 | шт
16 | Ключ-трещотка для торцевых головок | Размер в соответствии с торцевыми головками (1/4;3/4;1/2) | Инструмент | 2 | шт
17 | Съемник изоляции для LAN-кабеля | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
18 | Набор напильников по металлу | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
19 | Керн автоматический | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
20 | Набор сверл по металлу | Для соответствующего инструмента 2-14мм | Инструмент | 1 | шт
21 | Набор коронок по металлу | Для соответствующего инструмента 8-32мм | Инструмент | 1 | шт
22 | Ножовка по металлу | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
23 | Ступенчатое сверло | Для соответствующего инструмента 4-12 мм | Инструмент | 1 | шт
24 | Ступенчатое сверло | Для соответствующего инструмента 4-32 мм | Инструмент | 1 | шт
25 | Стусло | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
26 | Пресс гидравлический для прокалывания круглых или квадратных отверстий с матрицами | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
27 | Набор ключей рожковых | Размер 6-19 | Инструмент | 1 | шт
28 | Набор ключей шестигранных | Размер 1,5-10 | Инструмент | 1 | шт
29 | Набор ключей TORX | Размер TX10-TX45 | Инструмент | 1 | шт
30 | Уровень пузырьковый с магнитом | 10 см | Инструмент | 1 | шт
31 | Уровень пузырьковый с магнитом | 40 см | Инструмент | 1 | шт
32 | Уровень пузырьковый с магнитом | 120 см | Инструмент | 1 | шт
33 | Уровень пузырьковый с магнитом | 200 см | Инструмент | 1 | шт
34 | Уровень электронный с магнитом (уклономер, инклиномер) | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
35 | Штангенциркуль | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
36 | Штангенциркуль электронный | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
37 | Угломер (транспортир) | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
38 | Угломер электронный | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
39 | Шуруповерт (дрель-шуруповерт) | Шуруповерт 2 АКБ ЗУ | Инструмент | 1 | шт
40 | Ударный винтоверт (импакт) | Ударный винтоверт (импакт) 2 АКБ ЗУ | Инструмент | 1 | шт
41 | Электролобзик | Электролобзик 2 АКБ ЗУ | Инструмент | 1 | шт
42 | Углошлифовальная машинка | Углошлифовальная машинка 2 АКБ ЗУ | Инструмент | 1 | шт
43 | Фен строительный промышленный | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
44 | Торцовочная пила | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
45 | Биты для шуруповерта | PH0, PH1, PH2, PH3 PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 | Расходные материалы (одноразовое) | 2 | шт
46 | Биты для ударного винтоверта | PH0, PH1, PH2, PH3 PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 | Расходные материалы (одноразовое) | 2 | шт
47 | Пилка для электролобзика по металлу | В соответсвии с электролобзиком | Расходные материалы (одноразовое) | 2 | шт
48 | Диск отрезной для УШМ | В соответсвии с УШМ | Расходные материалы (одноразовое) | 2 | шт
49 | Диск зачистной для УШМ | В соответсвии с УШМ | Расходные материалы (одноразовое) | 2 | шт
50 | Диск лепестковый для УШМ | В соответсвии с УШМ | Расходные материалы (одноразовое) | 2 | шт
51 | Диск универсальный для торцовочной пилы | В соответсвии с торцовочной пилой | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт
52 | Диск по металлу для торцовочной пилы | В соответсвии с торцовочной пилой | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт
53 | Карандаш строительный | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
54 | Фаскосниматель | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
55 | Труборез ручной | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
56 | Линейка металлическая | 50 см | Инструмент | 1 | шт
57 | Линейка металлическая | 100 см | Инструмент | 1 | шт
58 | Рулетка | 3 м | Инструмент | 1 | шт
59 | Угольник | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
60 | Ключ разводной | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
61 | Пояс для инструмента | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
62 | Защитные очки | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Охрана труда | 2 | шт
63 | Перчатки | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Охрана труда | 2 | шт
64 | Перчатки диэлектрические | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Охрана труда | 1 | шт
65 | Беруши | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Охрана труда | 1 | шт
66 | Респиратор | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Охрана труда | 1 | шт
67 | Спецодежда (куртка+штаны/комбинезон) | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Охрана труда | 1 | шт
68 | Спецобувь с металлическим носком | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Охрана труда | 1 | шт
69 | Ящик для инструмента на колесах и комплектные ящики к нему | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 2 | шт
70 | Органайзер | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 2 | шт
71 | Мультиметр цифровой | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
72 | Мегаомметр цифровой | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
73 | Миллиомметр цифровой | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
74 | Клещи токоизмерительные | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
75 | Фонарик | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
76 | Струбцина | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 4 | шт
77 | Изолента | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт
78 | Набор термоусадочных трубок | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт