## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Наименование этапа
| Наименование компетенции |  | Проектирование нейроинтерфесов
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Сборка и исследование (инвариант) | [6 empty] | 10
1 | Аппаратная часть
|  | И | Датчики ЭКГ подключен к плате |  | Датчик, правильно соединен и готов к взаимодействию с программным обеспечением |  | 5 | 0.1
|  | И | Датчики ЭМГ подключен к плате |  | Датчик, правильно соединен и готов к взаимодействию с программным обеспечением |  | 5 | 0.1
|  | И | Оба датчика ЭКГ и ЭМГ подключены к плате |  | Датчики, правильно соединены и готовы к взаимодействию с программным обеспечением |  | 5 | 0.1
|  | И | Схема собрана на базе микроконтроллера ATmega328P. Все компоненты схемы корректно взаимодействуют с микроконтроллером |  | Все элементы схемы, включая микроконтроллер и датчики, правильно соединены и готовы к взаимодействию с программным обеспечением |  | 5 | 0.3
|  | С | Соблюдение техники безопасности при сборке аппаратной части |  | Конкурсант должен следовать правилам ТБ |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Грубые систематические нарушения
|  |  |  | 1 | Грубые не систематические нарушения
|  |  |  | 2 | Незначительные нарушения
|  |  |  | 3 | Нарушений не было
2 | Демонстрация (СТОП 1)
|  | И | Автоматическое определение COM-порта |  | Программа должна автоматически находить и подключаться к плате через COM-порт |  | 2 | 0.4
|  | И | Стабильность работы программы |  | Если COM-порт не найден, программа должна выдавать соответствующее сообщение с просьбой о повторном подключении. |  | 3 | 0.4
|  | И | Отображение ЭКГ-графика с идентификацией всех ключевых компонентов (P-волна, QRS-комплекс, T-волна). |  | Строится график визуализирующий ЭКГ P-волны, QRS-комплекса и T-волны |  | 5 | 1
|  | И | Визуализируется подпись оси Х графика ЭКГ |  | Отображена шкала и подписи для значений на оси. Горизонтальная ось: время в секундах (с). |  | 2 | 0.2
|  | И | Визуализируется подпись оси У графика ЭКГ |  | Отображена шкала и подписи для значений на оси. Вертикальная ось: напряжение в милливольтах (мВ) |  | 2 | 0.2
|  | И | Под графиком ЭКГ реализован вывод значений минимального пульса |  | Реализован вывод значений под графиком. Минимальный пульс: Наименьшее значение пульса во время исследования |  | 2 | 0.3
|  | И | Под графиком ЭКГ реализован вывод значений среднего пульса |  | Реализован вывод значений под графиком. Средний пульс: Среднее значение пульса. |  | 2 | 0.3
|  | И | Под графиком ЭКГ реализован вывод значений максимального пульса |  | Реализован вывод значений под графиком. Максимальный пульс: Наибольшее значение пульса. |  | 2 | 0.3
|  | И | Отображение ЭМГ-графика должен визуализировать электрическую активность мышц |  | Реализована обработка сигнала. преобразованием Фурье или любым другим способом обработки сигнала для анализа частотных характеристик сигнала |  | 5 | 1
|  | И | Визуализируется подпись оси Х графика ЭМГ |  | Отображена шкала и подписи для значений на оси. Горизонтальная ось: время в секундах (с). |  | 2 | 0.2
|  | И | Визуализируется подпись оси У графика ЭМГ |  | Отображена шкала и подписи для значений на оси. Вертикальная ось: напряжение в милливольтах (мВ) |  | 2 | 0.2
|  | И | Под графиком ЭМГ реализован вывод значений минимального значения |  | Реализован вывод значений под графиком. Минимальные значения ЭМГ: Показатель фоновой активности мышц. |  | 2 | 0.3
|  | И | Под графиком ЭМГ реализован вывод среднего значения |  | Реализован вывод значений под графиком. Среднее значение ЭМГ: Средняя активность мышц за исследуемый период. |  | 2 | 0.3
|  | И | Под графиком ЭМГ реализован вывод максимального значения |  | Реализован вывод значений под графиком. Максимальные значения ЭМГ: Пик активности мышц. |  | 2 | 0.3
|  | И | Динамический вывод графиков в реальном времени по мере поступления новых данных с датчиков. |  | Реализован динамический вывод графиков в реальном времени по мере поступления новых данных с датчиков |  | 1 | 1
3 | Программная часть (C/C++ для микроконтроллера). Функционал программы на Python
|  | И | Считывания данных с датчиков |  | Программа на C/C++ должна корректно считывать данные с датчиков ЭКГ и ЭМГ и передавать их в Python |  | 3 | 1
|  | И | Работоспособность программы в Python |  | Программа должна стабильно функционировать и не выдавать ошибок при передаче данных на ПК |  | 3 | 1
Б | Реализация программной части (инвариант) | [6 empty] | 30
1 | Интерфейс программы
|  | И | Форма №1 Правильное отображение всех элементов формы (информация о разработчике, инструкции оператора и изображения) |  | В Форме №1 визуализируется информация о разработчике разделенная на три блока: 1. Названия образовательной организации. 2. Название компетенции. 3. Указано рабочее место и ФИО конкурсанта. Инструкция для оператора разделена на 4 блока. 1. Информация о подключении ЭКГ. 2. Изображение подключения ЭКГ. 3. Информация о подключении ЭМГ. 4. Изображение подключения ЭМГ. |  | 1 | 1
|  | И | Форма №2 Правильное отображение всех элементов формы (информация о разработчике, информация о операторе, графики ЭКГ, ЭМГ, информационный блок, Видео блок) |  | В Форме №2 визуализируется информация о разработчике разделенная на три блока: 1. Названия образовательной организации. 2. Название компетенции. 3. Указано рабочее место и ФИО конкурсанта. Информация о операторе с возможностью ввода следующий данных: 1. ФИО оператора, 2. Возраст оператора. Блок с графиком ЭКГ с возможностью вывода мин,ср, макс. значений. Блок с графиком ЭМГ с возможностью вывода мин,ср, макс. значений. Информационный блок. Видео блок. |  | 1 | 1.75
|  | И | Отображение интерфейса (Форм №1, Форм №2), согласно шаблону в конкурсном задании |  | Обе формы составлены по требованиям |  | 1 | 1
2 | Демонстрация (СТОП 2)
|  | И | Демонстрация отображения интерфейса (Форма №1) |  | При успешном подключении к COM-порту отображается Форма №1 с инструкциями. В форме №1 Информация о разработчике уже заполнена. |  | 4 | 2
|  | И | Корректный вывод сообщений при подключении ЭКГ |  | При успешном подключении электродов для ЭКГ: «Пульс определен, перейдите к подключению электродов для исследования ЭМГ» |  | 3 | 1
|  | И | Корректный вывод сообщений при неправильном подключении ЭКГ |  | При отсутствии сигнала ЭКГ: «Пульс не определен, проверьте подключение». |  | 3 | 1
|  | И | Корректный вывод сообщений при подключении ЭМГ |  | При успешном подключении электродов для ЭМГ: «Электроды подключены, для перехода в форму исследования необходимо сжать мышцу руки». |  | 3 | 1
|  | И | Корректный вывод сообщений при неправильном подключении ЭМГ |  | При отсутствии сигнала ЭМГ: «Сигнал не определен, проверьте подключение» |  | 3 | 1
|  | И | Демонстрация отображения интерфейса (Форма №2) |  | После успешного подключения электродов и выполнения инструкции на форме №1, программа должна переходить к Форме №2. После сжатия мышц руки оператора закрывается Форма №1, запускается Форма №2. В форме №2 Информация о разработчике уже заполнена. |  | 4 | 2
|  | И | Демонстрация отображения интерфейса (Форма №2). Информация о оператора те |  | Ввести данные в блок информация о операторе: ФИО и возраст. Продемонстрировать нажатие кнопки "Записать". |  | 4 | 1
|  | И | Демонстрация отображения графика ЭКГ |  | Динамическое отображение графика ЭКГ с P-волной, QRS-комплексом, T-волной |  | 4 | 1
|  | И | Демонстрация вывода значений под графиком ЭКГ |  | Под графиком выводятся минимальные, средние и максимальные значения. |  | 4 | 1
|  | И | Демонстрация работы информационного блока: Программа должна отслеживать и выводить предупреждения о состоянии пульса в информационном блоке. |  | Сообщения выводятся в зависимости от состояния пульса: «Пульс выходит за пределы нормы» (если пульс ниже 60 или выше 100 уд./мин). «Пульс в норме». «Пульс отсутствует». |  | 2 | 2
|  | И | Демонстрация отображения графика ЭМГ |  | Динамическое отображение графика ЭМГ с активностью мышц |  | 4 | 1.25
|  | И | Демонстрация вывода значений под графиком ЭМГ |  | Под графиком выводятся минимальные, средние и максимальные значения. |  | 2 | 1.5
|  | И | Демонстрация завершения алгоритма исследования |  | После 5 сжатий мышц программа выводит сообщение о завершении исследования в информационном блоке: «Исследование закончено – переход к подключению блока видео». |  | 2 | 2
|  | И | Демонстрация по завершении алгоритма исследования на динамичность графиков и вывод информации о пульсе в информационном блоке |  | Графики продолжают обновляться, но исследование завершено. В информационном блоке отображается состояние пульса в зависимости от оператора |  | 2 | 2
|  | И | Демонстрация по завершении алгоритма исследования после сообщения «Исследование закончено – переход к подключению блока видео» |  | Блок видео (отображается как пустой, без функционала) |  | 2 | 1.25
3 | Запись данных исследования в CSV-файл
|  | И | Реализована запись исследований в формате CSV |  | Программа должна сохранять результаты исследования в формате CSV |  | 2 | 2
|  | И | Корректная запись данных о операторе (ФИО, возраст, дата и время исследования) |  | Программа должна сохранять результаты исследования в формате CSV |  | 3 | 1
|  | И | Запись минимальных, средних и максимальных значений для пульса и активности мышц (ЭМГ). |  | Программа должна сохранять результаты исследования в формате CSV |  | 2 | 1
|  | И | Структура файла соответствует формату: «ФИО,Возраст,Дата,Время,Минимальный_пульс,Средний_пульс,Максимальный_пульс,Минимальная_ЭМГ,Средняя_ЭМГ,Максимальная_ЭМГ» |  | Программа должна сохранять результаты исследования в формате CSV |  | 2 | 1.25
В | Тестирование базы записей (вариатив) | [6 empty] | 10
1 | Работа с CSV-файлом
|  | И | Дополнить CSV-файл 10-ю записями от разных операторов. |  | Дополнить с помощью написанного приложения, новыми 10-ю записями разных операторов. Проверка, что в файле содержится не менее 10 записей (каждая запись соответствует оператору). |  | 2 | 1
|  | И | Для выполнения задания использован Jupyter Notebook внутри приложения VSCode |  | Во время точки СТОП 3 показано выполненное задание в Jupyter Notebook внутри приложения VSCode |  | 2 | 0.1
|  | И | Загрузка данных из CSV-файла с использованием библиотеки pandas. |  | Используется библиотека pandas |  | 2 | 0.2
|  | И | Проверка наличия всех требуемых параметров |  | Присутствуют параметры ФИО оператора. Возраст оператора. Дата и время исследования. Минимальный, средний и максимальный пульс. Минимальная, средняя и максимальная активность мышц (ЭМГ). |  | 2 | 0.2
2 | Построение гистограмм
|  | И | Использование библиотек matplotlib или seaborn для построения гистограмм. |  | Используется библиотеки matplotlib или seaborn |  | 2 | 0.2
|  | И | Построение гистограмм для следующих переменных: Минимальный, средний и максимальный пульс. Минимальная, средняя и максимальная активность мышц (ЭМГ). |  | Выполнено построение гистограмм для следующих переменных: Минимальный, средний и максимальный пульс. Минимальная, средняя и максимальная активность мышц (ЭМГ). |  | 2 | 0.3
|  | И | Оформления гистограмм: подписи осей, заголовки, масштабирование. |  | Выполнено построение гистограмм: подписи осей, заголовки, масштабирование |  | 2 | 0.3
|  | И | Наглядное отображение данных для всех операторов на гистограммах |  | цветовая шкала, подписи осей и значений корреляции. |  | 2 | 1
|  | С | Наглядное отображение данных для всех операторов на гистограммах |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | Данные не отображены
|  |  |  | 1 | Данные отображены но не наглядны
|  |  |  | 2 | Данные отображены но не для всех операторов
|  |  |  | 3 | Данные полностью отображены для всех операторов
3 | Построение корреляционной матрицы с использованием Phik
|  | И | Использование библиотеки phik для вычисления корреляционной матрицы |  | Используется библиотеки phik |  | 2 | 0.2
|  | И | Построение корреляционной матрицы для числовых переменных |  | Построена корреляционной матрицы для числовых переменных возраст, значения пульса, активность мышц |  | 2 | 1
|  | И | Визуализация корреляционной матрицы с помощью seaborn.heatmap |  | Произведена визуализация корреляционной матрицы с помощью seaborn.heatmap |  | 2 | 0.5
|  | И | Наглядное отображение корреляционной матрицы |  | Наглядность визуализации: цветовая шкала, подписи осей и значений корреляции. |  | 2 | 1
|  | И | По точке СТОП 3 демонстрация всех этапов работы в Jupyter Notebook |  | По точке СТОП 3. Продемонстрировано подготовка данных из CSV-файла. Построение гистограмм для пульса и активности мышц. Построение и визуализация корреляционной матрицы. Написание выводов по результатам анализа. |  | 4 | 2
|  | С | Четкость и полнота описания выводов с использованием Markdown. |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Вывод не сделан
|  |  |  | 1 | Вывод сделан но не информативен
|  |  |  | 2 | Логичное оформление, но не выделены ключевых идеи
|  |  |  | 3 | Логичное оформление блоков текста, выделение ключевых идей, использование списков, заголовков и форматирования
Г | Работа по сценарию (инвариант) | [6 empty] | 30
1 | Распознавание лица
|  | И | Демонстрация корректности распознавания лица |  | Оценивается по точке СТОП 4. успешное использование веб-камеры для захвата изображения. |  | 2 | 2
|  | И | Демонстрация сверки с заранее записанным изображением |  | Оценивается по точке СТОП 4. Корректная проверка изображения с эталоном из папки |  | 2 | 2
|  | И | Демонстрация повторной попытки распознавания |  | Оценивается по точке СТОП 4. Реализация механизма повторного распознавания при неудаче. |  | 2 | 2
|  | И | Демонстрация перехода в режим управления видео |  | Оценивается по точке СТОП 4. Переход в режим работы с видео после успешной аутентификации. |  | 2 | 2
2 | Управление видео
|  | И | Демонстрация имитации сна |  | Оценивается по точке СТОП 4. Остановка видео при отсутствии активности мышц (сигнал ЭМГ) и оператор производит имитацию сна |  | 2 | 2
|  | И | Демонстрация имитации сна с выводом индикации состояния |  | Оценивается по точке СТОП 4. Остановка видео при отсутствии активности мышц (сигнал ЭМГ) и оператор производит имитацию сна. Красный индикатор: появляется, когда оператор «засыпает» (отсутствие мышечной активности). |  | 2 | 2
|  | И | Демонстрация возобновление видео |  | Оценивается по точке СТОП 4. Возобновление видео при сокращении мышцы (сигнал ЭМГ). |  | 2 | 2
|  | И | Демонстрация ручное управление |  | Оценивается по точке СТОП 4. оператор демонстрирует ручное управление видео с помощью сжатия мышц (при бодрствовании). |  | 2 | 2
3 | Контроль пульса
|  | И | Демонстрация реального отслеживания пульса |  | Оценивается по точке СТОП 4. Во время работы программы в информационном блоке визуализируется регистрация пульса оператора |  | 2 | 2
|  | И | Демонстрация предупреждения отслеживания пульса |  | Оценивается по точке СТОП 4. Появление желтого индикатора: визуальное предупреждение на экране при превышении нормы пульса |  | 2 | 2
|  | И | Демонстрация имитации сна с выводом индикации состояния. Вывод сообщения |  | Оценивается по точке СТОП 4. вывод сообщения в информационном блоке «Пульс выходит за пределы нормы» |  | 2 | 2
|  | И | Демонстрация работы индикаторов |  | Оценивается по точке СТОП 4. демонстрация появления и исчезновения визуальных индикаторов при остановке и возобновлении видео, а также при превышении нормы пульса. |  | 2 | 2
|  | И | Демонстрация работы индикатора - Зеленый |  | Оценивается по точке СТОП 4. демонстрация появления и исчезновения визуальных индикаторов при возобновлении видео. Поверх видео-сценария |  | 2 | 2
|  | И | Демонстрация работы индикатора - Желтый |  | Оценивается по точке СТОП 4. демонстрация появления и исчезновения визуальных индикаторов. При желтом цвете видео не останавливается выводится поверх видео-сценария |  | 2 | 2
|  | И | Демонстрация работы индикатора - Красный |  | Оценивается по точке СТОП 4. демонстрация появления и исчезновения визуальных индикаторов. Красный индикатор появляется поверх видео-сценария при остановки видео и при реагировании на засыпание оператора |  | 2 | 2
Д | Тестирование системы на волонтёре (инвариант) | [6 empty] | 20
1 | Проверка всех компонентов системы
|  | И | Корректное подключение датчиков ЭКГ и ЭМГ к волонтёру |  | Проверяется правильность физического подключения датчиков и наличие сигнала. |  | 5 | 1
|  | И | Визуализация данных на графиках ЭКГ и ЭМГ в реальном времени |  | Отображение графиков без задержек, с полными и точными данными. |  | 5 | 2
|  | И | Ввод данных волонтёром (ФИО, возраст) |  | Все данные должны быть введены |  | 3 | 1
2 | Интерактивное управление видео по сценарию
|  | И | Успешное распознавание лица волонтёра через веб-камеру |  | Система должна правильно распознать лицо и начать сценарий работы |  | 2 | 2
|  | И | Корректное управление видео на основе активности волонтёра. |  | Видео останавливается при отсутствии активности мышц и возобновляется по показаниям ЭМГ. |  | 2 | 2
|  | И | Реагирование системы на превышение пульса |  | При превышении нормы пульса должен появляться жёлтый индикатор, и система должна реагировать соответствующим образом. |  | 2 | 2
3 | Тестирование и демонстрация
|  | И | Автоматическое определение COM-порта и подключение датчиков |  | Система должна корректно обнаружить порты и подключить датчики. |  | 2 | 2
|  | И | Запись данных в CSV-файл |  | Данные должны записываться в файл в правильном формате, с полными записями всех параметров. |  | 3 | 2
|  | И | Визуализация и обновление графиков в реальном времени |  | Графики должны отображаться в интерфейсе без задержек, с актуальными данными |  | 2 | 2
|  | И | Корректная работа видео-сценария |  | Система должна управлять видео на основе состояния волонтёра, корректно отображать индикаторы и предупреждения. |  | 2 | 2
|  | С | Результат обучения волонтера |  |  |  | 5 | 2
|  |  |  | 0 | Волонтер не обучен
|  |  |  | 1 | Волонтер плохо ориентируется в программе
|  |  |  | 2 | Волонтер ориентируется в программе, но не последователен в действиях
|  |  |  | 3 | Волонтер обучен, сценарий выполнен
[6 empty] | Итого: |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Составление формализованных описаний решений поставленных задач в соответствии с требованиями технического задания или внутренних документов организации | 4.75
2 | Разработка алгоритмов решения поставленных задач в соответствии с требованиями технического задания или внутренних документов организации | 65
3 | Проверка корректности алгоритмов решения поставленных задач | 11.4
4 | Оценка и согласование сроков выполнения поставленных задач | 10.25
5 | Специальные профессиональные задачи компетенции | 8.6
100