**Модуль Е. Водозапорная арматура**

При ежедневном техническом осмотре водоочистного сооружения вы обнаружили, что задвижка в трубопроводе не герметична. Произведите ремонт задвижки.

**1) Начальные условия**

|  |  |
| --- | --- |
| При ежедневном техническом осмотре водоочистного сооружения вы обнаружили, что задвижка в трубопроводе не герметична. Произведите ремонт задвижки. Заменить сальниковое уплотнение и паранитовую прокладку | Mac OS:Users:Dmitry:Desktop:кран2.jpg |

**2) Требования задания**

|  |
| --- |
| * Проведите диагностику неисправностей (проверьте целостность уплотнителей, наличие всех компонентов задвижки). * Создайте список нужных инструментов, материалов и запчастей. * Возьмите на складе необходимые элементы. * Произведите ремонтные работы. * Верните инструменты на склад (положите их на свое место). * Составьте отчет о неисправностях задвижки и предпринятых действиях для их исправления. |

**3) Список материалов и инструментов.**

|  |
| --- |
| Команда: |
| Материалы: |
| Инструменты: |

Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4) Отчет: найденные неисправности, замененные компоненты.**


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № ошибки | Описание проблемы | Предпринятые действия | Подпись |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5) Теоретическая часть

Ф.И.О.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Описать схему запорной арматуры**



|  |  |
| --- | --- |
| № | Название |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |
| 21 |  |