## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
| Наименование компетенции |  | Системы умного дома
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
A | Монтаж и коммутация электрооборудования и элементов системы «умный дом» | [6 empty] | 31
1 | Монтаж и коммутация. Организация рабочего процесса и охрана труда.
|  | И | С1. Соблюдение требований инструкции по ОТ и ТБ |  | 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 1 | 0.5
|  | И | С1. Содержание рабочего места во время проведения работ |  | Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке т.е. не разбросаны по полу. 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 1 | 0.25
|  | И | С1. Содержание рабочего места по окончании проведения работ |  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор. Расходные материалы аккуратно сложены. | да/нет | 1 | 0.25
|  | И | С1. Отсутствие повреждений и травм |  | Нет порезов, проколов, заноз и т.п. (в глазах, на руках) | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | С2. Соблюдение требований инструкции по ОТ и ТБ |  | 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 1 | 0.5
|  | И | С2. Содержание рабочего места во время проведения работ |  | Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке т.е. не разбросаны по полу. 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 1 | 0.25
|  | И | С2. Содержание рабочего места по окончании проведения работ |  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор. Расходные материалы аккуратно сложены. | да/нет | 1 | 0.25
|  | И | С2. Отсутствие повреждений и травм |  | Нет порезов, проколов, заноз и т.п. (в глазах, на руках) | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | С3. Соблюдение требований инструкции по ОТ и ТБ |  | 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 1 | 0.5
|  | И | С3. Содержание рабочего места во время проведения работ |  | Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке т.е. не разбросаны по полу. 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 1 | 0.25
|  | И | С3. Содержание рабочего места по окончании проведения работ |  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор. Расходные материалы аккуратно сложены. | да/нет | 1 | 0.25
|  | И | С3. Отсутствие повреждений и травм |  | Нет порезов, проколов, заноз и т.п. (в глазах, на руках) | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | С3. Использование дополнительных расходных материалов |  | За каждое нарушение минус 0,5 балла | да/нет | 1 | 2
2 | Монтаж и коммутация. Кабеленесущие системы.
|  | И | Кабельные каналы |  | Установлены в соответствии со схемой | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Жесткие и гофрированные трубы ПВХ |  | Установлены в соответствии со схемой | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Элементы управления, сигнализации |  | Установлены в соответствии со схемой | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Розетки, силовые разъемы, эл.потребители |  | Установлены в соответствии со схемой | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Измерение 1 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Измерение 2 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Уровень 1 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Уровень 2 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Угол 1 |  | погрешность 1° | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Угол 2 |  | погрешность 1° | да/нет | 4 | 0.5
|  | С | Кабельные каналы |  | Учитываются: надежность крепления, зазоры, стыки. Отсутствуют стружка, доп.линии, защитная пленка, изломы, заусенцы, повреждения. Эстетика, коммерческий вид. |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
|  | С | Трубы ПВХ (гибкие, жесткие) |  | Учитываются: симметрия и достаточность креплений, плавность поворотов, установка муфт, механические и термические повреждения, изломы, надежность стыковки, лишние отверстия, доп.линий, эстетика, коммерческий вид. |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
3 | Монтаж и коммутация. Проводники и внешнее электрооборудование.
|  | И | Элементы управления и нагрузки |  | Корректность установки, отсутствие повреждений, надежность крепления. За каждый не корректный минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Элементы управления и нагрузки |  | Тип проводника выбран согласно КЗ. Многожильные провода обжаты соответствующим наконечником. Надежность контакта. Отсутствие видимых токоведущих жил. Проводники заходят в двойной изоляции. Оболочка ровно обрезана. За каждый не корректный минус 1 балл | дискрет | 4 | 2
|  | И | Маркировка оборудования |  | Все элементы подписаны в соответствии с КЗ. За каждый не корректный минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Ввод проводников внешнего оборудования в щит |  | Провода и кабели заходят в щит в двойной изоляции. Внешняя оболочка ровно обрезана. Обеспечена защита проводников от механических повреждений. | да/нет | 4 | 1
|  | И | Подключение проводников внешнего оборудования в щите |  | За каждое не подключенное внешнее оборудование (устройство) в НКУ минус 1 балл | дискрет | 4 | 2
4 | Монтаж и коммутация. Низковольтные комплектные устройства (ЩК).
|  | И | Установка щита |  | Надежно установлен в соответствии со схемой КЗ, отсутствуют механические повреждения. | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Установка оборудования щита |  | Надежно установлены корректно в соответствии с КЗ, отсутствуют механические повреждения. | да/нет | 4 | 1
|  | И | Маркировка оборудования щита |  | Оборудование корректно промаркировано | да/нет | 4 | 1
|  | И | Выбор проводников щита |  | Проводники выбраны в соответствии с КЗ, соблюдена цветовая маркировка. За каждый не корректный/не подключенный минус 0,25 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Монтаж проводников |  | Проводники аккуратно уложены, собраны в пучки и скреплены пластиковыми хомутами, не препятствуют закрытию защитных крышек | да/нет | 4 | 1
|  | И | Качество подключения проводников |  | Отсутствуют видимые токопроводящие жилы. Надежность контактных соединений. За каждый не корректный минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Маркировка проводников щита |  | Проводники корректно промаркированы. За каждый не корректный/не промаркированный минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Коммутация щита |  | За каждое не подключенное оборудование (устройство) в НКУ минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | С | Общий вид НКУ |  | Щит собран в полном объеме, нет перекосов, повреждений, надежная фиксация. Оборудование установлено корректно, работоспособно. Проводники уложены аккуратно, выверена оптимальная длина и не затрудняют замену оборудования, многожильные проводники опрессованы наконечниками. Отсутствуют повреждения изоляции, срощенные участки. В контактах нет видимой меди, проводники надежно зафиксированы. Проводники промаркированы. Отсутствие стружки, мусора, остатков материалов и т.п. Эстетика, коммерческий вид. |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
Б | Пусконаладочные работы | [6 empty] | 19
1 | Пусконаладочные работы. Организация рабочего процесса и охрана труда.
|  | И | Соблюдение требований ОТ и ТБ |  | Соблюдение требований безопасности при проведении пусконаладочных работ. | да/нет | 1 | 1
2 | Пусконаладочные работы.Нормативная и сопроводительная документация.
|  | И | Протоколы испытаний |  | Корректность заполнения протоколов. За каждый не корректный/не заполненный минус 0,5 балла | дискрет | 2 | 1
|  | И | Оформление проверочного листа |  | Корректно, честно отмечены работающие/не работающие функции. За каждый не корректный/не заполненный минус 0,25 балла | дискрет | 2 | 1
3 | Пусконаладочные работы. Коммуникация и навыки общения.
|  | С | Доклад конкурсанта о выполненных работах и методике проведения испытаний |  | Оценивается представление ЭУ, объем знаний по методикам проведения испытаний, |  | 3 | 2
виды испытаний, дополнительная информация, грамотная речь, четкое построение фраз,
отстутствие жаргона, слов паразитов
|  |  |  | 0 | Доклад не раскрыл требований по выполненным работам и методикам проведения испытаний
|  |  |  | 1 | Даны посредственные объяснения по работе ЭУ и методикам проведения испытаний
|  |  |  | 2 | Даны четкая профессиональная информация в рамках требований КЗ
|  |  |  | 3 | Даны четкая профессиональная информация превышающая требования КЗ
4 | Пусконаладочные работы. Приемо-сдаточные испытания.
|  | И | Измерение R изоляции |  | Корректность проведения испытаний | да/нет | 6 | 1
|  | И | Измерение R проводников |  | Корректность проведения испытаний | да/нет | 6 | 1
5 | Пусконаладочные работы. Проверка функций (корректность коммутации).
|  | И | Включение эл.аппарата 1 Включение QF1 - Напряжение на счетчике и реле напряжения |  | Корректно, в соответствии со схемами КЗ | да/нет | 5 | 2
|  | И | Включение эл.аппарата 2 Включение QF5 - Напряжение на PS01-PS03 |  | Корректно, в соответствии со схемами КЗ | да/нет | 5 | 2
|  | И | Включение эл.аппарата 3 QF4, QF6 напряжение на контактах релейного актуатора и актуатора жалюзи |  | Корректно, в соответствии со схемами КЗ | да/нет | 5 | 2
|  | И | Включение эл.аппарата 4 QFD1-QFD3 - Напряжение на XS1-XS3 |  | Корректно, в соответствии со схемами КЗ | да/нет | 5 | 2
|  | И | Настройка реле напряжения |  | Корректно, в соответствии со схемами КЗ | да/нет | 5 | 2
|  | И | Дополнительные попытки |  | Оценивается в случае подачи напряжения! Каждая попытка минус 1 балл. Не более 2 доп.попыток. | дискрет | 5 | 2
В | Настройка и отладка элементов системы умный дом | [6 empty] | 40
1 | Разработка проекта
|  | И | Настройка структуры здания |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Наличие устройств системы "умный дом" в проекте |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Настройка структуры групповых адресов и их привязка |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Настройка топологии и размещение приборов |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
2 | Работа элементов системы "умный дом"
|  | И | Включение/выключение света EL 1.1 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Включение/выключение света EL 1.2 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Включение/выключение света EL 2.1 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Включение/выключение света EL 2.2 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Регулировка яркости света EL 2.2 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Работа освещения по датчику движения EL1.3 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Работа сцены "Ярко" |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 2
|  | И | Работа сцены "День" |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 2
|  | И | Опускание/поднимание жалюзи 1 помещения |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Опускание/поднимание жалюзи 2 помещения |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Возвращение статусов позиционирования жалюзи 1 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Возвращение статусов позиционирования жалюзи 2 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Возвращение статусов включения освещения 1 помещения |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Возвращение статусов включения освещения 2 помещения |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Возвращение статуса уровня яркости освещения |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Функция сенсорной панели 1 Включение/выключение света EL 1.1 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Функция сенсорной панели 2 Включение/выключение света EL 1.2 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Функция сенсорной панели 3 Включение/выключение света EL 1.3 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Функция сенсорной панели 4 Включение/выключение света EL 2.1 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Функция сенсорной панели 5 Диммирование света EL 2.1 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Функция сенсорной панели 6 Включение/выключение света EL 2.2 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Функция сенсорной панели 7 Опускание/поднимание жалюзи 1 помещения |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Функция сенсорной панели 8 Опускание/поднимание жалюзи 2 помещения |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Функция сенсорной панели 9 Центральная функция выключить все |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Функция сенсорной панели 10 Центральная функция выключить все |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Напряжение на электроустановке |  | Отсутствие коротких замыканий, ложных срабатываний, специфичного запаха нагрева, посторонние шумы, поврежденного напряжением оборудования. | да/нет | 5 | 2
3 | Диагностика системы
|  | И | Адрес источника |  | Указан верно в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Адрес назначения |  | Указан верно в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Полезные данные |  | Указаны верно в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Чтение адреса конкретного шинного устройства/мигания LED |  | Указан верно в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Перемещение жалюзи вверх/вниз и поворот ламелей |  | Диагностика указывает на режим работы в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | С | Доклад конкурсанта при проведении диагностики системы |  | Оценивается представление разработанного проекта, объем знаний по методикам проведения диагностики, грамотная речь, четкое построение фраз, отстутствие жаргона, слов паразитов |  | 3 | 2
|  |  |  | 0 | Доклад не раскрыл требований по выполненным работам и методикам проведения диагностики
|  |  |  | 1 | Даны посредственные объяснения по разработанному проекту и методикам проведения диагностики
|  |  |  | 2 | Даны четкая профессиональная информация в рамках требований КЗ
|  |  |  | 3 | Даны четкая профессиональная информация превышающая требования КЗ
Г | Программирование ПЛК | [6 empty] | 10
1 | Программирование ПЛК
|  | И | Программный код. Алгоритм 1 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 8 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 2 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 8 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 3 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 8 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 4 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 8 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 5 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 8 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 6 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 8 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 7 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 8 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 8 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 8 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 9 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 8 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 10 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 8 | 1
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация рабочего процесса и охрана труда
2 | Нормативная и сопроводительная документация
3 | Коммуникация и навыки общения
4 | Монтаж
5 | Коммутация
6 | Электрические измерения
7 | Настройка системы
8 | Программирование