## Критерии оценки
Мероприятие
| Наименование компетенции |  | Сухое строительство и штукатурные работы (ЮНИОРЫ)
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Сборка конструкции | [6 empty] | 27
1 | Техника безопасности и охрана труда
|  | И | Правильно использованы СИЗ и Экиперовка |  | Отсутствуют замечания по СИЗам и Экипировке. См. инструкцию по работе с СИЗами и экипировкой | да /нет | 1 | 1
|  | И | По окончании работы отсутствует мусор на рабочей площадке |  | Мусор убран, инструмент предоставленный организатором чист. Остатки материала организовано складированы (Листы с листами, металл с металлом и т.д.) | да /нет | 1 | 0.8
|  | И | По окончании работы инструмент убран в инструментальный ящик |  | Весь инструмент убран в инструментальный ящик. Крупногабаритный инструмент расположен на рабочем столе, либо под столом | да /нет | 1 | 0.8
|  | И | Организация рабочего пространства во время выполнения модуля |  | Обеспечение безопасных условий труда, использование и хранение инструментов, инвентаря и материалов согласно требований. | да /нет | 1 | 1.4
2 | Качество монтажа
|  | С | Качество монтажа стены А (стена оценивается по Виду А с учетом правого торца) |  | Крепление и корректность стыков ГСП, фиксация и шаг саморезов, расстояние профилей |  | 1 | 2
Чистота, отсутствие царапин, отверстий, аккуратность обработка краев ГСП и проемов.
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Качество монтажа стены B (стена оценивается по Виду В с учетом правого торца) |  | Крепление и корректность стыков ГСП, фиксация и шаг саморезов, расстояние профилей |  | 2 | 1.6
Чистота, отсутствие царапин, отверстий, аккуратность обработка краев ГСП и проемов.
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Качество монтажа стены С (стена оценивается по Виду С с учетом правого торца) |  | Крепление и корректность стыков ГСП, фиксация и шаг саморезов, расстояние профилей |  | 2 | 1.6
Чистота, отсутствие царапин, отверстий, аккуратность обработка краев ГСП и проемов.
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Качество монтажа стены D (стена оценивается по Виду D с учетом правого торца) |  | Крепление и корректность стыков ГСП, фиксация и шаг саморезов, расстояние профилей |  | 2 | 1.6
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Качество монтажа потолка |  | Крепление и корректность стыков ГСП, фиксация и шаг саморезов, расстояние профилей |  | 2 | 1.2
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
3 | Техническое соответствие
|  | И | Соответсвие чертежу, конкурсному описанию и заданной ориентации |  | Расположение стен согласно чертежу, использование ГСП в указанном месте | да /нет | 5 | 1
|  | И | Вид А. Гипсокартон зафиксирован |  | Оценивается с двух сторон, с учетом правого торца и торцов фигурного проема | да /нет | 2 | 0.4
|  | И | Вид А. Шаг саморезов. Расстояние между саморезами не более 250 мм |  | Считать от полного объема Стены А , с учетом правого торца, если где-то ГСП отсутсвует, считать что шаг отсутсвует. | от 3 до 5 =0,2 б; более 5 =0 б | 2 | 0.4
|  | И | Вид А.Саморезы зафиксированы на правильной глубине |  | Саморез не должен выходить на плоскость листа или утоплен с повреждением ГСП (из числа зафиксированных) | от 3 до 5 =0,2 б; более 5 =0 б | 2 | 0.4
|  | И | Вид В. Гипсокартон зафиксирован |  | Оценивается по Виду В, с учетом правого торца | да /нет | 2 | 0.4
|  | И | Вид В. Шаг саморезов. Расстояние между саморезами не более 250 мм |  | Считать от полного объема стены В, если где-то ГСП отсутсвует, считать что шаг отсутсвует. | от 3 до 5 =0,2 б; более 5 =0 б | 2 | 0.4
|  | И | Вид В. Саморезы зафиксированы на правильной глубине |  | Саморез не должен выходить на плоскость листа или утоплен с повреждением ГСП (из числа зафиксированных) | от 3 до 5 =0,2 б; более 5 =0 б | 2 | 0.4
|  | И | Вид D. Гипсокартон зафиксирован |  | Оценивается по Стене D, с учетом правого торца | да /нет | 2 | 0.4
|  | И | Вид D. Шаг саморезов. Расстояние между саморезами не более 250 мм |  | Считать от полного объема Вида D, если где-то ГСП отсутсвует, считать что шаг отсутсвует. | от 3 до 5 =0,2 б; более 5 =0 б | 2 | 0.4
|  | И | Вид D. Саморезы зафиксированы на правильной глубине |  | Саморез не должен выходить на плоскость листа или утоплен с повреждением ГСП (из числа зафиксированных) | от 3 до 5 =0,2 б; более 5 =0 б | 2 | 0.4
|  | И | Потолок. Гипсокартон зафиксировани |  | Потолок оценивается с нижней стороны с учетом торца | да /нет | 2 | 0.4
|  | И | Потолок. Шаг саморезов. Расстояние между саморезами не более 150 мм (с учетом торца) |  | Считать от полного объема потолка, если где-то ГСП отсутсвует, считать что шаг отсутсвует. | от 3 до 5 =0,2 б; более 5 =0 б | 2 | 0.4
|  | И | Потолок. Саморезы зафиксированы на правильной глубине (с учетом торца) |  | Саморез не должен выходить на плоскость листа или утоплен с повреждением ГСП (из числа зафиксированных) | от 3 до 5 =0,2 б; более 5 =0 б | 2 | 0.4
|  | И | Вид сверху. Гипсокартон зафиксирован |  | ГСП зафиксирован на торцах верха конструкции. Расстояние между саморезами не более 250 мм | да /нет | 2 | 0.4
4 | Измерение рулеткой
|  | И | (1) Вид А. Высота Вида А |  | Измерение по правому краю стены | 1250 мм +/- 3 мм | 2 | 0.3
|  | И | (2) Вид А. Ширина Вида А |  | Измерение 100 мм от верха стены | 1010 мм +/- 2 мм | 2 | 0.3
|  | И | (3) Вид А. Расстояние от потолка до скоса фигурного проема |  | Измерение в точку | 375 мм +/- 2 мм | 2 | 0.3
|  | И | (4) Вид А. Расстояние от выступа до правого края стены |  | Измерение по нижнему краю выступа проема | 435 мм +/- 2 мм | 2 | 0.3
|  | И | (5) Вид А. Растояние от верха конструкции до низа потолка |  | Измерение по левому краю стены А и торца проема | 300 мм +/- 2 мм | 2 | 0.3
|  | И | (6) Вид В. Ширина Вида В |  | Измерение 100 мм от низа стены | 1250 мм +/- 3 мм | 2 | 0.3
|  | И | (7) Вид В. Ширина верхней части Вида В |  | Измерение по верху стены | 950 мм +/- 2 мм | 2 | 0.3
|  | И | (8) Вид В. Высота от пола до скоса |  | Измренеие по левому краю стены | 500 мм +/- 2 мм | 2 | 0.3
|  | И | (9) Вид С. Высота от подиума до низа потолка |  | Измерение по середине | 950 мм +/- 2 мм | 2 | 0.3
|  | И | (10) Вид С. Расстояние от Вида В до Вида D |  | Измерение по краю потолка | 935 мм +/- 2 мм | 2 | 0.3
|  | И | (11) Вид D. Ширина верхней части Вида D |  | Измерение 100 мм от верха стены | 665 мм +/- 2 мм | 2 | 0.3
|  |  | (12)Вид D. Высота правой части Вида D |  | Измерение 200 мм от низа стены | 425 мм +/- 2 мм | 2 | 0.3
|  | И | (13) Вид D. Ширина нижней части Вида D |  | Измерение 200 мм от низа стены | 475 мм +/- 2 мм | 2 | 0.3
|  | И | (14) Ширина конструкции |  | Измерение по верху, 100 мм от Вида А | 950 мм +/- 2 мм | 2 | 0.3
|  | И | (15) Высота |  | Измерение по нижнему краю свеса Стены А | 935 мм +/- 2 мм | 2 | 0.3
5 | Вертикальность / Горизонтальность
|  | И | Вид A. 1 - Вертикальность Вида A |  | Измерение по првому краю Вида А. Уровень 1200 мм | 1200 мм +/-3 мм | 2 | 0.25
|  | И | Вид A. 2 - Горизонтальность Вида A |  | Измерение по верху Вида А. Уровень 800 мм. | 800 мм +/- 2 мм | 2 | 0.25
|  | И | Вид В. 3 - Вертикальность Вида В |  | Измерение по середине полки. Уровень 1200 мм. | 400 мм +/-2 мм | 2 | 0.25
|  | И | Вид В. 4 - Горизонтальность Вида В |  | Измерение по середине стены. Уровень 1200 мм. | 1200 мм +/-3 мм | 2 | 0.25
|  | И | Вид С. 5 - Вертикальность торца справа |  | Измерение по середине толщины стены. Уровень 400 мм. | 400 мм +/- 2 мм | 2 | 0.25
|  | И | Потолок. 6 - Горизонтальность потолка |  | Измерение по низу потолка от стены В до стены D. Уровень 800 мм. | 800 мм +/-2 мм | 2 | 0.25
|  |  | Вид сверху. 7 - Горизонтальность всей конструкции |  | Измерение по краю стены D. Уровень 1200 мм. | 1200 мм +/-3 мм | 2 | 0.25
|  | И | Вид D. 8 - Вертикальность Вида D |  | Измерение по середине. Уровень 1200 мм | 1200 мм +/-3 мм | 2 | 0.25
|  | И | Вид D. 9 - Горизонтальность Вида D |  | Измерение по середине верха торца. Уровень 400 мм | 400 мм +/- 2 мм | 2 | 0.25
|  | И | Вид D. 10 - Вертикальность правого нижнего торца Вида D |  | Измерение по середине правого торца стены D. Уровень 800 мм | 800 мм +/- 2 мм | 2 | 0.25
6 | Углы
|  | И | Вид А. а - Правый верхний наружный угол Вида А, см. схему оценивания |  | Измерение по середине толщины торца стены | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.2
|  | И | Наружный угол стены А и В |  | Измерение по середине толщины торца стены | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.2
|  | И | Вид А. в - Внутренний угол между стеной А и В, см. схему оценивания |  | Измерение по середине верхней части | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.2
|  | И | Вид В. г - Правый верхний наружный угол стены В, см. схему оценивания |  | Измерение по середине толщины торца стены Б | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.2
|  | И | Внутри конструкции. д - Внутренний угол между стеной В и потолком, см. схему оценивания |  | Измерение по середине | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.2
|  | И | Внутри конструкции. е - Внутренний угол между стеной А и потолком, см. схему оценивания |  | Измерение по середине | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.2
|  | И | Внутри конструкции. ж - Внутренний угол между стеной D и А, см. схему оценивания |  | Измерение по середине | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.2
|  | И | Внутри конструкции. з - Внутренний угол между стеной А и стеной В, см. схему оценивания |  | Измерение 100 мм от потолка | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.2
|  | И | Внутри конструкции. з - Наружный нижний правый угол, см. схему оценивания |  | Измерение по середине | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.2
Б | Установка тепло- и звукоизоляции | [6 empty] | 4
1 | Монтаж тепло- и звукоизоляционных материалов
|  | И | Установка изоляции на стене Фрагмент А |  | Установка между металлическими профилями без учета возможных мест теплопотерь | да /нет | 2 | 0.5
|  | И | Установка изоляции на стене Фрагмент Б |  | Установка между металлическими профилями без учета возможных мест теплопотерь | да /нет | 2 | 0.5
2 | Качество монтажа звукоизолирующего материала
|  | С | Качество монтажа звукоизолирующего материала на стене Фрагмент А |  | Установка между металлическими профилями без учета теплопотерь |  | 2 | 1.5
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Качество монтажа звукоизолирующего материала на стене Фрагмент Б |  | Установка между металлическими профилями без учета теплопотерь |  | 2 | 1.5
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
В | Финишное шпатлевание с заделкой стыков и углов | [6 empty] | 31
1 | Техника безопасности и охрана труда
|  | И | Правильно использованы СИЗ и Экиперовка |  | Отсутствуют замечания по СИЗам и Экипировке. См. инструкцию по работе с СИЗами и экипировкой | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | По окончании работы отсутствует мусор на рабочей площадке |  | Мусор убран, инструмент предоставленный организатором чист. Остатки материала организовано складированы (Листы с листами, металл с металлом и т.д.) | да/нет | 1 | 0.4
|  | И | По окончании работы инструмент убран в инструментальный ящик |  | Весь инструмент убран в инструментальный ящик. Крупногабаритный инструмент расположен на рабочем столе, либо под столом | да/нет | 1 | 0.4
|  | И | Организация рабочего пространства во время выполнения модуля |  | Обеспечение безопасных условий труда, использование и хранение инструментов, инвентаря и материалов согласно требований. | да/нет | 1 | 0.7
2 | Качество шпаклевания
|  | С | Вид А. Соответсвие качества шпаклевания на данной стене (соответсвует стандарту Q3), с учетом проема на данной стене |  | См. презентация по оценке. Отсутствуют пузыри, просветы, нет следов от шпателя,поверх. гладкая, без поврежд. и изъянов. |  | 3 | 2
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Вид В. Соответсвие качества шпаклевания (соответсвует стандарту Q3), с учетом проема на данной стене |  | См. презентация по оценке. Отсутствуют пузыри, просветы, нет следов от шпателя,поверх. гладкая, без поврежд. и изъянов. |  | 3 | 2
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Вид D. Соответсвие качества шпаклевания (соответсвует стандарту Q3), с учетом проема на данной стене |  | См. презентация по оценке. Отсутствуют пузыри, просветы, нет следов от шпателя,поверх. гладкая, без поврежд. и изъянов. |  | 3 | 2
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
3 | Базовое шпаклевание (соответсвует стандарту Q2)
|  | И | Стена А: Все металлические элементы закреплены в нужном положении по стене, см. схему оценивания (уголки 1-4) - 4 уголка |  | Оценивается при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За прав. устан. угл.- 0,5 б | 3 | 2
|  | И | Стена А: Все металлические элементы и углы чистые, см. схему оценивания (уголки 1-4) - 4 уголка |  | Оценивается из числа правильно установленных уголков (при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За чистый устан.угл-0,4 б | 3 | 1.6
|  | И | Стена B: Все металлические элементы закреплены в нужном положении по стене, см. схему оценивания (уголки 1-3) - 3 уголка |  | Оценивается при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За прав. устан. угл.- 0,5 б | 3 | 1.5
|  | И | Стена B: Все металлические элементы и углы чистые, см. схему оценивания (уголки 1-3) - 3 уголка |  | Оценивается из числа правильно установленных уголков (при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За чистый устан.угл-0,4 б | 3 | 1.2
|  | И | Стена C: Все металлические элементы закреплены в нужном положении по стене, см. схему оценивания (уголки 1-3) - 3 уголка |  | Оценивается при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За прав. устан. угл.- 0,5 б | 3 | 1.5
|  | И | Стена C: Все металлические элементы и углы чистые, см. схему оценивания (уголки 1-3) - 3 уголка |  | Оценивается из числа правильно установленных уголков (при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За чистый устан.угл-0,4 б | 3 | 1.2
|  | И | Стена C: Все металлические элементы закреплены в нужном положении по стене, см. схему оценивания (уголки 4-6) - 3 уголка |  | Оценивается при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За прав. устан. угл.- 0,5 б | 3 | 1.5
|  | И | Стена C: Все металлические элементы и углы чистые, см. схему оценивания (уголки 4-6) - 3 уголка |  | Оценивается из числа правильно установленных уголков (при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За чистый устан.угл-0,4 б | 3 | 1.2
|  | И | Стена D: Все металлические элементы закреплены в нужном положении по стене, см. схему оценивания (уголки 1-3) - 3 уголка |  | Оценивается при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За прав. устан. угл.- 0,5 б | 3 | 1.5
|  | И | Стена D: Все металлические элементы и углы чистые, см. схему оценивания (уголки 1-3) - 3 уголка |  | Оценивается из числа правильно установленных уголков (при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За чистый устан.угл-0,4 б | 3 | 1.2
4 | Заделка внутренних углов/армирование
|  | И | Стена А: Все внутренние углы (соответсвует стандарту Q2), см. схему оценивания (углы 1-3) - 3 угла |  | Переход в углах должны быть ровными,гладкими и непрерывным | За кажд. угл.- 0,6 б | 3 | 1.8
|  | И | Стена А: Все внутренние углы (оответсвует стандарту Q2), см. схему оценивания (углы 4-6) - 3 угла |  | Переход в углах должны быть ровными,гладкими и непрерывным | За кажд. угл.- 0,6 б | 3 | 1.8
|  | И | Стена C: Все внутренние углы (соответсвует стандарту Q2), см. схему оценивания (угол 1-3) - 3 угла |  | Переход в углах должны быть ровными,гладкими и непрерывным | За кажд. угл.- 0,6 б | 3 | 1.8
|  | И | Стена C: Все внутренние углы (соответсвует стандарту Q2), см. схему оценивания (угол 4-5) - 2 углов |  | Переход в углах должны быть ровными,гладкими и непрерывным | За кажд. угл.- 0,6 б | 3 | 1.2
|  | И | Стена В: Все стыки зашпаклеваны (соответсвует стандарту Q2), - 2 стыка |  | Переход стыка должны быть ровными,гладкими и непрерывным | За кажд. угл.- 0,4 б | 3 | 0.8
|  | И | Саморезы закручены и зашпаклеваны по всей конструкции с учетом торцов |  | Оценивается с учетом всех закрученных саморезов, не зашпаклеванные считаются за ошибку | до 5 случаев = 0,6 б; более 5 = 0 б | 3 | 1.2
Г | Изготовление и фиксация фигурных гипсовых элементов | [6 empty] | 24
1 | Техника безопасности и охрана труда
|  | И | Правильно использованы СИЗ и Экиперовка |  | Отсутствуют замечания по СИЗам и Экипировке. См. инструкцию по работе с СИЗами и экипировкой | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | По окончании работы отсутствует мусор на полу |  | Мусор убран, Остатки материала организовано складированы (Листы с листами, металл с металлом и т.д.) | да/нет | 1 | 0.4
|  | И | По окончании работы инструмент убран в инструментальный ящик |  | Весь инструмент убран в инструментальный ящик. Крупногабаритный инструмент расположен на рабочем столе. | да/нет | 1 | 0.4
|  | И | Организация рабочего пространства во время выполнения модуля |  | Обеспечение безопасных условий труда, использование и хранение инструментов, инвентаря и материалов согласно требований. | да/нет | 1 | 0.7
2 | Качество изготовления и монтажа наличника
|  | С | Качество изготовленого наличника |  | Внешний вид, отсутствие царапин и сколов. Чистота, на поверхности нет следов гипса |  | 4 | 1.5
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Качество монтажа наличника |  | Углы запила и их финишная обработка,разметка, чистота |  | 4 | 1.5
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
3 | Соответствие гипсовых элементов чертежу
|  | И | Профиль котрольного образца наличника соответсвует чертежу |  | Соответствует предоставленному чертежу | да /нет | 5 | 0.3
|  | И | Длина контрольного образца |  | Соответствие ОКЗ не менеет 150 мм. Измерение по середине | да/нет | 5 | 0.2
|  | И | (1) Корректность ширины основания контрольного образца |  | Соответствует предоставленному чертежу. Измерение штангенциркулем. | 60 мм +/-1мм | 1 | 1
|  | И | (2) Корректность размера отрезка контрольного образца |  | Соответствует предоставленному чертежу. Измерение штангенциркулем. | 5 мм +/-1мм | 1 | 1
|  | И | (3) Корректность высоты основания контрольного образца |  | Соответствует предоставленному чертежу. Измерение штангенциркулем. | 170 мм +/-1мм | 1 | 1
4 | Монтаж и обработка наличника
|  | И | Все наличники установлены согласно чертежу |  | Все наличники зафиксированы | да /нет | 5 | 1
|  | И | Запил угла (оцениваются видимые углы, без наплыва гипса), см. схему оценивания (угол 1-2) - 2 угла |  | Правильный угол запила. За каждый правильный угол запила начисляется по 0,6 балла. | За правильный угол запила по 0,5 балла. | 4 | 1
|  | И | Запил угла (оцениваются видимые углы, без наплыва гипса), см. схему оценивания (угол 3-4) - 2 угла |  | Правильный угол запила. За каждый правильный угол запила начисляется по 0,6 балла. | За правильный угол запила по 0,5 балла. | 4 | 1
|  | И | Запил угла (оцениваются видимые углы, без наплыва гипса), см. схему оценивания (угол 5-6) - 2 угла |  | Правильный угол запила. За каждый правильный угол запила начисляется по 0,6 балла. | За правильный угол запила по 0,5 балла. | 4 | 1
|  | И | Выравнивание углов, см. схему оценивания (угол 1-2) - 2 угла |  | Отсутствует смещение, все грани сходятся в одной плоскости. За угол начисляется по 0,6 балла. | За правильный угол запила по 0,5 балла. | 4 | 1
|  | И | Выравнивание углов, см. схему оценивания (угол 3-4) - 2 угла |  | Отсутствует смещение, все грани сходятся в одной плоскости. За угол начисляется по 0,65 балла. | За правильный угол запила по 0,5 балла. | 4 | 1
|  | И | Выравнивание углов, см. схему оценивания (угол 5-6) - 2 угла |  | Отсутствует смещение, все грани сходятся в одной плоскости. За угол начисляется по 0,65 балла. | За правильный угол запила по 0,5 балла. | 4 | 1
|  | И | Финишная обработка углов и стыков, см. схему оценивания (угол 1-2) - 2 угла |  | Угловые стыки заполнены согласно стандарту компетенции. За угол начисляется по 0,7 балла. | За угол начисляется по 0,5 балла. | 4 | 1
|  | И | Финишная обработка углов и стыков, см. схему оценивания (угол 3-4) - 2 угла |  | Угловые стыки заполнены согласно стандарту компетенции. За угол начисляется по 0,7 балла. | За угол начисляется по 0,5 балла. | 4 | 1
|  | И | Финишная обработка углов и стыков, см. схему оценивания (угол 5-6) - 2 угла |  | Угловые стыки заполнены согласно стандарту компетенции. За угол начисляется по 0,5 балла. | За угол начисляется по 0,5 балла. | 5 | 1
|  | И | Финишная обработка вокруг молдингов |  | Заполнен стык между молдингом и поверхностью стены. На поверхности нет остатков материала. | да /нет | 4 | 0.5
5 | Измерения наличника
|  | И | (1) Отступ от края стены до молдинга "а" |  | Измерение по середине | 60 мм +/-1мм | 4 | 0.5
|  | И | (2) Отступ от края стены до молдинга "б" |  | Измерение по середине | 50 мм +/-1мм | 4 | 0.5
|  | И | (3) Отступ от края стены до молдинга "в" |  | Измерение по правому краю | 4 мм +/-1мм | 4 | 0.5
|  | И | (4) Отступ от края стены до молдинга "г" |  | Измерение по верху наличника | 50 мм +/-1мм | 4 | 0.5
|  | И | (5) Отступ от края стены до молдинга "д" |  | Измерение от внутреннего угла до верхней точки ступени | 40 мм +/-1мм | 4 | 0.5
|  | И | 1 - Вертикальность левого элемента наличника |  | Измерение от низа наличника | 375 мм +/-2мм | 4 | 0.5
|  | И | 2 - Вертикальность правого наличника |  | Измерение по наружней части наличника. Уровень 600 мм. см. чертеж | 600 мм +/-2 мм | 4 | 0.5
|  | И | 3 - Горизонтальность верхнего наличника |  | Измерение по наружнейтчасти наличника. Уровень 600 мм. см. чертеж | 600 мм +/-2 мм | 4 | 0.5
|  | И | а - Внутренний угол между элементами б и в |  | Измерение по наружнейтчасти наличника. Уровень 600 мм. см. чертеж | 600 мм +/-2 мм | 4 | 0.5
|  | И | б - Наружный угол между элементами г и д |  | Измерение слева | 300 мм +/-2 мм | 4 | 0.5
Д | Декоративные штукатурные работы | [6 empty] | 14
1 | Техника безопасности и охрана труда
|  | И | Правильно использованы СИЗ и Экиперовка |  | Отсутствуют замечания по СИЗам и Экипировке. См. инструкцию по работе с СИЗами и экипировкой | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | По окончании работы отсутствует мусор на полу |  | Мусор убран, Остатки материала организовано складированы (Листы с листами, металл с металлом и т.д.) | да/нет | 1 | 0.4
|  | И | По окончании работы инструмент убран в инструментальный ящик |  | Весь инструмент убран в инструментальный ящик. Крупногабаритный инструмент расположен на рабочем столе. | да/нет | 1 | 0.4
|  | И | Организация рабочего пространства во время выполнения модуля |  | Обеспечение безопасных условий труда, использование и хранение инструментов, инвентаря и материалов согласно требований. | да/нет | 1 | 0.7
2 | Качество нанесения декоративного покрытия
|  | С | Качество нанесения декоративного покрытия |  | Работа выполнена аккуратно. Ровные грани. Рядом расположенные элементы конструкции не запачканы. |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
3 | Декоративное покрытие
|  | И | Декоративная штукатурка соответсвует чертежу и описанию |  | Расположение согласно чертежу, в указанном месте. Выполнена в полном объеме. | да/нет | 5 | 1
|  | И | Правильно нанесена фактура фигуры 1 (черная) |  | Имеет четкие грани и равномерную структуру, осутствие просветов | да/нет | 4 | 0.7
|  | И | Правильно нанесена фактура фигуры 2 (оранжевая) |  | Имеет четкие грани и равномерную структуру, осутствие просветов | да/нет | 4 | 0.7
|  | И | Правильно нанесена фактура фигуры 3 (черная) |  | Имеет четкие грани и равномерную структуру, осутствие просветов | да/нет | 4 | 0.7
|  | И | Правильно нанесена фактура фигуры 4 (оранжевая) |  | Имеет четкие грани и равномерную структуру, осутствие просветов | да/нет | 4 | 0.7
|  | И | Правильно нанесена фактура фигуры 5 (черная) |  | Имеет четкие грани и равномерную структуру, осутствие просветов | да/нет | 4 | 0.7
|  | И | Использование пигмента в декоравтином покрытии |  | Пигмент добавлен в декоративку | да/нет | 4 | 0.25
4 | Измерение Декоративного покрытия
|  | И | (1) Расстояние от пола до вершины фрагмента 1 |  | Измерение по середине, от пола до центра вершины | 450 +/- 2 мм | 4 | 0.75
|  | И | (2) Расстояние от правого края стены А до фрагмента 1 |  | Измерение от правого края стены в центр вершины | 350 +/- 2 мм | 4 | 0.75
|  | И | (3) Размер 3 (размер указывают эксперты) |  | Измерение по левой стороне стены, от пола в точку пересения со стеной | 450 +/- 2 мм | 4 | 0.75
|  | И | (4) Размер 4 (размер указывают эксперты) |  | Измерение по правой стороне стены, от пола в точку пересения со стеной | 850 +/- 2 мм | 4 | 0.75
|  | И | (5) Размер 5 (размер указывают эксперты) |  | Измерение по правой стороне стены, от пола в точку пересения со стеной | 1200 +/- 3 мм | 4 | 0.75
|  | И | (6) Размер 6 (размер указывают эксперты) |  | Измерение от правого края стены в точку пересечения фрагментов | 700 +/- 2 мм | 4 | 0.75
|  | И | (7) Размер 7 (размер указывают эксперты) |  | Измерение по правой стороне стены | 300 +/- 2 мм | 4 | 0.75
[6 empty] | Итого: |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация работы, техника безопасности и охрана труда
2 | Монтаж каркасно-обшивных конструкций и тепло- звукоизоляционного материала
3 | Отделка гипсокартонных плит
4 | Штукатурные и декоративные работы
5 | Коммуникация