## Информация о Чемпионате
Компетенция | Вентиляция и Климатические системы
Наименование этапа Чемпионата | Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г
Субъект РФ (регион проведения)
Базовая организация расположения конкурсной площадки
Адрес конкурсной площадки
Даты проведения
Главный эксперт
Электронная почта ГЭ
Моб.телефон ГЭ
Технический администратор площадки
Электронная почта ТАП
Моб.телефон ТАП
Количество конкурсантов (команд)
Количество рабочих мест
Количество экспертов (ГЭ+ЭН+ИЭ+РГО(итоговый этап)+МЭ(финал)) + ТАП
ЭН - эксперт-наставник
ГЭ - главный эксперт
ИЭ - индустриальный эксперт
РГО - руководитель группы оценки
МЭ - международный эксперт
ТАП - технический администратор площадки

## Общая инфраструктура
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г
по компетенции
Вентиляция и Климатические системы
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | 0
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | 0
Адрес базовой организации: |  | 0
Главный эксперт: |  | 0 |  | 0 |  | 0
Технический администратор площадки: |  | 0 |  | 0 |  | 0
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 0
Количество конкурсантов (команд): |  | 0
Количество рабочих мест: |  | 0
Даты проведения: |  | 0
Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Интернет: подключение ноутбуков к беспроводному интернету
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
Подведение/отведение ГХВС (при необходимости): Подведение холодного водоснабжения и водоотведение (одна точка)
Площадь: не менее 100 кв.м.
Покрытие пола: не горючие материалы
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Мобильные стойки для ограждения рабочих зон | Высота 1 м. длинна ленты не менее 5 м. | Мебель | 4 | шт | 20
2 | Часы электронные | Электроника, табло не менее 210 мм | Оборудование | 1 | шт | 1
3 | Пылесос строительный ( один на троих участников) | Сухая и влажная уборка, длина шланга 1,5 м, мощность не менее 1,5 кВт. | Оборудование | 1 | шт | 2
4 | Сумка для ПГУ-5П (Одна на участника) | Для баллонов объемом 5л., количество баллонов 2, (азот) Длина 719, Вес 2.6 Высота 282 (мм) Ширина 408 | Инструмент | 1 | шт | 5
5 | Инструментальные тележки (Одна на участника) | 3 секции, на колесах, с открытым отсеком | Инструмент | 1 | шт | 5
6 | Куллер для воды ( один на 5 участников) | 20 литров, без подогрева и охлаждения | Оборудование | 1 | шт | 1
7 | Аптечка | бинты, пластыри | Охрана труда | 1 | шт | 1
8 | Стол | (ШхГхВ) 1350х700х780 столеншница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы | Мебель | 8 | шт | 8
9 | Стул | 54х42х77 см, 4 ножки, без подлокотников | Мебель | 16 | шт | 16
Комната Конкурсантов (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 6 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: не горючие материалы
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Стол | (ШхГхВ) 1350х700х780 столеншница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы | Мебель | 1 | шт | 1
2 | Стул | 54х42х77 см, 4 ножки, без подлокотников | Мебель | 5 | шт | 5
3 | Вешалка | Штанга на колесах, с крючками (не менее 12 крючков) | Мебель | 1 | шт | 1
4 | Стеллаж | 100x40x200 см, цвет Metal | Мебель | 2 | шт | 2
5 | Мусорная корзина | 10 литров, синий цвет, пластиковое | Мебель | 2 | шт | 2
Комната Экспертов (по количеству экспертов) (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 42 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: не горючие материалы
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ноутбук | Диагональ экрана не менее 15.6" Разрешение экрана 1920x1080 FullHD Плотность пикселей 141 PPI Максимальная частота обновления экрана 120 Гц Цветовой охват 45% NTSC Производитель процессора Intel Линейка процессора Core i5 Модель процессора 9300H Количество ядер процессора 4 | Оборудование | 1 | шт | 5
2 | МФУ | цветной, (принтер, сканер) | Оборудование | 1 | шт | 1
3 | Стол | (ШхГхВ) 1350х700х780 столеншница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы | Мебель | 8 | шт | 8
4 | Стул | 54х42х77 см, 4 ножки, без подлокотников | Мебель | 16 | шт | 16
5 | Вешалка | Штанга на колесах, с крючками | Мебель | 1 | шт | 1
6 | Стеллаж | 100x40x200 см, цвет Metal | Мебель | 2 | шт | 2
7 | Мусорная корзина | 10 литров, синий цвет, пластиковое | Мебель | 2 | шт | 2
8 | Экран | На стойке, высота рабочей области не менее 160 см, ширина рабочей области не менее 160 см | Оборудование | 1 | шт | 1
9 | Проектор | Входы: HDMI, VGA, аудио (MiniJack), USB Type A, Рабочийформат 16:9 | Оборудование | 1 | шт | 1
Комната Главного эксперта (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 6 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: не горючие материалы
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ноутбук | Диагональ экрана не менее 15.6" Разрешение экрана 1920x1080 FullHD Плотность пикселей 141 PPI Максимальная частота обновления экрана 120 Гц Цветовой охват 45% NTSC Производитель процессора Intel Линейка процессора Core i5 Модель процессора 9300H Количество ядер процессора 4 | Оборудование | 1 | шт | 1
2 | МФУ с функцией пакетного сканирования | цветная лазерная печать, (принтер, сканер) | Оборудование | 1 | шт | 1
3 | Стол | (ШхГхВ) 1350х700х780 столеншница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы | Мебель | 1 | шт | 1
4 | Стул | 54х42х77 см, 4 ножки, без подлокотников | Мебель | 1 | шт | 1
5 | Стеллаж | 100x40x200 см, цвет Metal | Мебель | 2 | шт | 2
6 | Мусорная корзина | 10 литров, синий цвет, пластиковое | Мебель | 1 | шт | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Огнетушитель | ОП-5 | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Аптечка | Аптечка первой помощи
Складское помещение
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее ____ кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее ___ люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: ___ подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: ковролин - ___ кв.м. на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): требуется/не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): требуется/не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | НЕ ТРЕБУЕТСЯ
2
3

## Рабочее место конкурсантов
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г
по компетенции
Вентиляция и Климатические системы
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | 0
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | 0
Адрес базовой организации: |  | 0
Главный эксперт: |  | 0 |  | 0 |  | 0
Технический администратор площадки: |  | 0 |  | 0 |  | 0
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 0
Количество конкурсантов (команд): |  | 0
Количество рабочих мест: |  | 0
Даты проведения: |  | 0
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест))
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 10 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 220 В на каждое рабочее место, не меньше 3 розеток
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: не горючие материалы
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Приточная установка вентиляции воздуха (вентилятор с частотным регулированием, водяной воздухонагреватель, фильтр воздушный) | LITE ONE АК-S-30 P. 1]G.1 или аналог | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
2 | Стенд по монтажу климатической системы (сплит системы Внутренний блок сплит-системы и Наружный блок сплит-системы) | MDSAG-07HRN1, MDOAG-07HN1 или аналог | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
3 | Горелка для паммгаза со шлнагом | Соединение:резьбовое CGA600 (US), Тип пламени вихревое Газ МАПП Пьезоподжиг да Регулятор уровня пламени да | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
4 | Верстак металлический | с защитным экраном, длина 1500 мм | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
5 | Тиски слесарные | 100 мм, для закрепления на верстаке | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
6 | Ноутбук | Модель ASUS ROG Strix G GL531GU-AL425T Тип экрана IPS Диагональ экрана 15.6" Разрешение экрана 1920x1080 FullHD Плотность пикселей 141 PPI Максимальная частота обновления экрана 120 Гц Цветовой охват 45% NTSC Производитель процессора Intel Линейка процессора Core i5 Модель процессора 9300H Количество ядер процессора 4 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
7 | Стол ученический | (ШхГхВ) 1350х700х780 столеншница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы | мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
8 | Стул ученический | Model - ISO Size - 54х42х77 cm Extra details - 4 ножки, без подлокотников | мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
9 | Ведро пластиковое 10 л | 10 литрорв, синий цвет, пластиковое | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
10 | Корзина для мусора | 10 литров, синий цвет, пластиковое | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
11 | Совок и швабра | комплект | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Огнетушитель | ОП-5 | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Диэлектрически коврик | прорезиненый размером 750х750 мм | Охрана труда | 1 | шт | 5

## Расходные материалы
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г
по компетенции
Вентиляция и Климатические системы
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | 0
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | 0
Адрес базовой организации: |  | 0
Главный эксперт: |  | 0 |  | 0 |  | 0
Технический администратор площадки: |  | 0 |  | 0 |  | 0
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 0
Количество конкурсантов (команд): |  | 0
Количество рабочих мест: |  | 0
Даты проведения: |  | 0
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Мапп газ | CGA600 (резьба US), объем 1000 мл | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
2 | Баллон с азотом | 10 л (заправленный, рабочее давление 150 Бар) | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
3 | Баллон с фреоном | R410a, 13,6 кг | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
4 | Припой | Castolin 5283 5% в прутках (50 шт.) или аналог | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
5 | NS4-8 Накидная гайка 1/2"/12 мм (медь) | Латунь диаметр 1/2 | Расходные материалы | 4 | шт ( на 1 конкурсанта) | 20
6 | NS4-4 Накидная гайка 5/8" (медь) | Латунь диаметр 5/8 | Расходные материалы | 4 | шт ( на 1 конкурсанта) | 24
7 | NS4-6M Накидная гайка 3/8"/10 мм (медь) | Латунь диаметр 3/8 | Расходные материалы | 4 | шт ( на 1 конкурсанта) | 20
8 | NS4-4 Накидная гайка 1/4"/6 мм (медь) | Латунь диаметр 1/4 | Расходные материалы | 4 | шт ( на 1 конкурсанта) | 20
9 | Лента самоклеящаяся ST 0.03х0.5/15, K-FLEX 850NS020050 | л0404 | Расходные материалы | 2 | шт ( на 1 конкурсанта) | 10
10 | Теплоизоляция трубная 1/4 | теплоизоляция K-flex, черная | Расходные материалы | 8 | м ( на 1 конкурсанта) | 40
11 | Теплоизоляция трубная 3/8 | теплоизоляция K-flex, черная | Расходные материалы | 8 | м ( на 1 конкурсанта) | 40
12 | Теплоизоляция трубная 5/8 | теплоизоляция K-flex, черная | Расходные материалы | 8 | м ( на 1 конкурсанта) | 40
13 | Труба медная 1/4"х 0,76 (15,24 м.) K | медная оттоженная в бухте | Расходные материалы | 1 | бухта ( на 1 конкурсанта) | 5
14 | Труба медная 5/8"х 0,89 (15,24 м.) K | медная оттоженная в бухте | Расходные материалы | 2 | бухта ( на 1 конкурсанта) | 12
15 | Труба медная 3/8"х 0,81 (15,24 м.) K | медная оттоженная в бухте | Расходные материалы | 2 | бухта ( на 1 конкурсанта) | 10
16 | Труба медная 1/2"х 0,81 (15,24 м.) K | медная оттоженная в бухте | Расходные материалы | 0.5 | бухта ( на 1 конкурсанта) | 2.5
17 | Наконечник штыревой | НШВИ 0.75- 8 (47496) | Расходные материалы | 50 | шт ( на 1 конкурсанта) | 250
18 | Наконечник штыревой | НШВИ 1,5- 8 (47498) | Расходные материалы | 50 | шт ( на 1 конкурсанта) | 250
19 | Саморез черный по дереву | 3,5х25 мм | Расходные материалы | 50 | шт ( на 1 конкурсанта) | 250
20 | Труба ПВХ гибкая гофрированная диаметр | 16мм цвет серый | Расходные материалы | 20 | м ( на 1 конкурсанта) | 100
21 | Провод ПВС | 3х1.5 белый | Расходные материалы | 8.5 | м ( на 1 конкурсанта) | 42.5
22 | Провод ПВС | 5х1.5 белый | Расходные материалы | 15 | м ( на 1 конкурсанта) | 75
23 | Провод ПВС | 3*0,75 | Расходные материалы | 8.5 | м ( на 1 конкурсанта) | 42.5
24 | Стяжка кабельная (хомут) | 200х3,6 (уп./100шт) белая нейлон | Расходные материалы | 1 | уп ( на 1 конкурсанта) | 5
25 | Изолента черная | черная | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
26 | Вилка | 220 вольт | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
27 | Клапан шредера 1/4 |  | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
28 | Рефнет FQZHN-02D | MDV или аналог | Расходные материалы | 2 | шт ( на 1 конкурсанта) | 10
29 | Рефнет FQZHN-01D | MDV или аналог | Расходные материалы | 2 | шт ( на 1 конкурсанта) | 10
30 | Кабель-канал | 40х40 | Расходные материалы | 5 | м ( на 1 конкурсанта) | 25
31 | Хомут сантехнический трубный | 16-20 мм (3/8) | Расходные материалы | 10 | шт ( на 1 конкурсанта) | 50
32 | Хомут сантехнический трубный | 11-15 мм (1/4) | Расходные материалы | 10 | шт ( на 1 конкурсанта) | 50
33 | Хомут сантехнический трубный | 20-24 мм (5/8) | Расходные материалы | 10 | шт ( на 1 конкурсанта) | 50
34 | Гайка | M8 | Расходные материалы | 4 | шт ( на 1 конкурсанта) | 20
35 | Шайба | M8 | Расходные материалы | 4 | шт ( на 1 конкурсанта) | 20
36 | Шпилька | М10 100 мм. | Расходные материалы | 4 | м ( на 1 конкурсанта) | 20
37 | Гайка | М10 | Расходные материалы | 16 | шт ( на 1 конкурсанта) | 80
38 | Шайба | М10 | Расходные материалы | 16 | шт ( на 1 конкурсанта) | 80
39 | Распределительная коробка | 100*100 мм. | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
40 | Перчатки рабочие | Назначение:общего назначения Класс вязки:10 Материал:хлопок, ПВХ Рисунок:точка Вес нетто:0,042 кг | Охрана труда | 1 | шт | 5
41 | Защитные очки | Тип:открытыеПанорамное стекло:да Крепление на каску:нет Защита от летящих частиц:даУФ-защита:да | Охрана труда | 1 | шт | 5
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Бумага А4 | белая, формат А4 | Расходные материалы | 10 | пачка 500 листов | 10
2 | Ручка шариковая | синяя, шариковая | Расходные материалы | 6 | шт | 100
3 | Файлы А4 | прозрачные | Расходные материалы | 2 | упак 100 шт | 2
4 | Маркер черный | цвет черный | Расходные материалы | 1 | упак 3 шт | 20
5 | Папака для бумаг с металлическим держателем 75 мм | с металлическим держателем 75 мм | Расходные материалы | 2 | шт | 2
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Перчатки рабочие | Назначение:общего назначения Класс вязки:10 Материал:хлопок, ПВХ Рисунок:точка Вес нетто:0,042 кг | Охрана труда | 1 | шт | 5

## Личный инструмент конкурсанта
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г
по компетенции
Вентиляция и Климатические системы
Личный инструмент конкурсанта
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание
1 | Двухступенчатый шиберный высоковакуумный насос | Вакуумный насос , двухступенчатый, Производительность л/мин:170Остаточное давление (Па):2Остаточное давление (микрон): 15Присоединительные резьбы:1/4 и 3/8 SAEКоличество фаз:1 Мощность:550 Вт |  | 1 | шт | https://kondicionerkin.ru/vakuumnyi-dvukhstupenchatyi-nasos-value-ve-260-n-170-l-min/
2 | Цифровой манометрический коллектор | Цифровой манометрический коллектор, Комплект поставкиЦифровой манометрический коллектор Testo 550s - 1 шт.смарт-зонда зажима для труб testo 115i с Bluetooth - 2 шт.Приложение testo Smart App (скачивается бесплатно) - 1 шт. Инструкции по эксплуатации - 1 шт. Кейс для транспортировки - 1 шт. |  | 1 | шт | https://testoshop.ru/produktsiya/davlenie/mnogofunkcionalnye-pribory/komplekt-2-cifrovoj-manometricheskij-kollektor-besprovodnye-zondy-zazhimy-temperatury-testo-550s
3 | Цифровые весы | Весы электронные для хладагента, тип Ves-50A, напольные, электронные в кейсе |  | 1 | шт | https://value-instrument.ru/catalog/electronic-balance/ves-50a.html
4 | Ручной рычажный трубогиб для гибки под углом до 180 | Тип Рычажный , №408, используют для загиба труб диаметром 1/2" с толщиной стенки не более 1,5 мм. Работает с трубами из меди, стали и нержавеющей стали. Начальный угол 90°, инструмент гнет трубы на угол до 180°, |  | 1 | шт | https://ridgid-pro.ru/product/instrumentalnyy-trubogib-ridgid-408?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszNTk0NjQxNjs2OTI0OTY5MjU1O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=7784297590626189311
5 | Ручной трубогиб для медных труб | тип: Рычажный,предназначен для гибки медной трубы 1/4", 3/8", на угол до 180° |  | 1 | шт | https://kvent.ru/instrument/truba/trubogiby/trubogib-rychazhnyy-super-stars-st-612a-1-4-3-8-1-2.html
6 | Труборез TUBE CUTTER 35/42 PRO | Труборез тип 11217 1/8-1 1/4, для обрадобтки меднных труб диаметром Для труб диам. 1/8 -1 1/4 (3-32мм) |  | 1 | шт | https://morena.ru/catalog/instrument/instrument-dlya-obrabotki-trub/truborez-11217-1-8-1-1-4-morena-11217/
7 | Набор напорных шлангов для хладагентов "Стандарт" и "Плюс" | Тип: заправочные, комлпект из трех шлангов; цвета: Синий, красный, желтый,для R410a и R134a , длинна шлангов не менее 150 мм |  | 1 | комплект | https://nika-holod.ru/catalog/holodilnyi-instrument/shlangi-zapravochnye/shlang-zapravochnyy-ds-60800/
8 | Аккумуляторная дрель-шуруповерт GSR 18-2-LI Plus с 2 аккумуляторами GBA 18V 2.0 A*ч и зарядным устройством AL 1820 | Тип: DDF485RF3J , Крутящий момент: 50 Н*м / 27 Н*м , ступеней 21+1; Обороты: 500 об/мин / 1900 об/мин , скоростей 2; Функции: сверление, подсветка, Основной патрон: быстрозажимной, 1.5 - 13 мм; Батарея: Li-Ion, 18 В, 3 Ач; запасная батарея в комплекте; |  | 1 | шт | https://makita.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/akkumulyatornye-dreli/bezudarnye/ddf485rfj/
9 | Анемометр электронный для измерения скорости воздуха от 0,5 м/с и выше | Анемометр, Измерение температуры (сенсор NTC Диапазон измерений-10 ... +50 °C,Измерение скорости воздуха (сенсор крыльчатка) Диапазон измерений0,4 ... 20 м/с, Размеры 133 x 46 x 25 мм (с защит. крышкой) |  | 1 | шт. | https://t-tools.ru/product/testo-410-1-karmannyy-anemometr-s-krylchatkoy/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=%20Testo%20%20%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B%20%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%20%D0%9F%D0%BE%25
10 | Вакуумметр электронный | Диапазон измерений:0 ... 26,66 мбар / 0 ... 20000 микрон Код товара:0560 5522 Погрешность:±(10 микрон + 10 % от изм. знач.) (100 ... 1000 микрон) Разрешение:1 микрон (0 ... 1000 микрон) / 10 микрон (1000 ... 2000 микрон) / 100 микрон (2000 ... 5000 микрон) Частота измерений:0,5 с |  | 1 | шт. | https://magazinlab.ru/vakuummetr-testo-552.html?utm_source=yandex&utm_campaign=generic_dsa_poisk_74538752&utm_medium=cpc&yclid=82761041660145248&utm_term=_2483601&roistat=direct1_search_12160290873_filter&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_3
11 | Вентиль с депрессором для шлангов (R410 a) | Шаровые краны под заправочные шланги (R410a) с соединением папа 1/4" SAE со стороны шланга свободной гайкой 1/4" SAE. С депрессором |  | 2 | шт. | https://nika-holod.ru/catalog/holodilnyi-instrument/shlangi-zapravochnye/dszh-kitay4/kran-ch-15bv-1-4-1-4/
12 | Защитная одежда и обувь | Современный рабочий костюм из прочной дышащей смесовой ткани. Обувь с защитным мыском |  | 1 | комплект | https://www.specodegda.ru/product/kostyum-status-new-2-status-bezhevyj-chernyj/
13 | Защитные очки | Тип:открытыеПанорамное стекло:да Крепление на каску:нет Защита от летящих частиц:даУФ-защита:да |  | 2 | шт. | https://www.vseinstrumenti.ru/product/zaschitnye-otkrytye-ochki-rosomz-o55-hammer-profi-super-pc-15530-714592/
14 | Защитные очки затемненные для пайки | Тип:открытыеПанорамное стекло:да Крепление на каску:нет Защита от летящих частиц:даУФ-защита:да |  | 1 | шт. | https://www.vseinstrumenti.ru/product/zaschitnye-ochki-rusoko-infiniti-grej-114212g-1411242/#characteristics
15 | Инспекционное зеркало | Инспекционное телескопическое зеркало D=84мм L=250-880мм, |  | 1 | шт. | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/avtomobilnyi/inspektsionnye-zerkala/avtodelo/inspektsionnoe-teleskopicheskoe-d-84mm-l-250-880mm-40296-15910/
16 | Калькулятор | Разрядность дисплея:12 Тип размера:полноразмерны йПитание :двойное Функционал: независимая память (M+, M-, MRC) , вычисление наценки , расчет процентов , вычисление квадратного корня Число строк дисплея:1Тип питания:от солнечной батареи , от 1 батарейки LR1130Цвет:черныйНаклонный дисплей:фиксированный Материал кнопок:пластикРазмер, мм:205x155x35Элементы питания в комплекте:1 батарейка LR1130 |  | 1 | шт. | https://www.komus.ru/katalog/kantstovary/kalkulyatory/kalkulyatory-nastolnye/kalkulyator-nastolnyj-citizen-business-line-cdb1201-bk-12-razryadnyj-chernyj-205x155x35-mm/p/480259/?from=block-301-2
17 | Карандаш строительный | Тип:карандашДлина:180 ммЦвет:серыйТвердость:2B Материал:графит |  | 1 | шт. | https://www.vseinstrumenti.ru/product/stroitelnyj-karandash-gigant-gp-1-4199508/
18 | Клещи токовые | Измерение переменного тока до 400 A, Категория безопасности CAT IV 300 В/CAT III 600 В. Раскрытие зажима 30 мм позволяет использовать инструмент для различных целей. Диапазон сопротивления до 4 кОм |  | 1 | шт. | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/parametry-setej/tokoizmeritelnye-kleschi/mastech/tokovye-tsifrovye-kleschi-mastech-ms2008b-59358/
19 | Ключ разводной до 32 мм | Тип: SWO 77-F/CE- 8 Длина: 211 мм Материал: инструментальная сталь Max расстояние между губками: 39 мм |  | 2 | шт. | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/klyuchi/razvodnye/irega/swo-77-f-ce-8/
20 | Набор пассатижей, плоскогубцев и бокорезов | Тип: МАСТАК 03-3HB, Набор пассатижей, плоскогубцев и бокорезов 3шт |  | 1 | комплект | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/nabory/sharnirno-gubtsevyj/mastak/3sht_03-3hb/
21 | Кримпер для обжима наконечников | Тип: GECT-02, Квадратные пресс-клещи для обжима наконечников GECT-02, Сечение втулочных нак-в НШВИ, мм² 0.25-10 Сечение втулочных нак-в НШВИ(2), мм² 0.25-6 |  | 1 | шт. | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/elektromontazhnyj/ruchnye-press-kleschi/gigant/kvadratnye-dlya-obzhima-nakonechnikov-gect-02/
22 | Линейка | Тип: линейка измерительная Длина: 500 мм Длина разметки: 500 мм Ширина: 29,5 мм Толщина: 1 мм Цена деления: 1 мм Материал: сталь |  | 1 | шт. | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/izmeritelnyj/lineyki/izmeritelnye/gigant/tselnometallicheskaya-500-mm-gmr-500/
23 | Маркер перманентный (для металла металлопластика) | Тип маркера:перманентный Цвет:черный Мах толщина линии:3 мм Количество в наборе:1 |  | 1 | шт. | https://www.vseinstrumenti.ru/product/razmetochnyj-marker-gigant-3-mm-chernyj-bpm-3-1185101/
24 | Молоток | Тип: Harden, Форма бойка: комбинированный Вес бойка: 200 г Материал бойка: закаленная углеродистая сталь, легированная никелем и хромом Материал рукояти: стекловолокно/стеклопластик/фиберглас Общая длина: 279 мм Кованый: да |  | 1 | шт. | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/udarno-rychazhnyj/molotki/slesarnye/harden/universalnyj-fiberglassovaya-rukoyatka-kvadratnyj-boek-200-gr-590032/
25 | Набор головок 6 -19 мм с трещеткой | Набор STAYER STANDARD 1/2", 12 предметов , Тип головок 6-гранные. минимальный размер мм 10 Max размер головки, мм24 |  | 1 | шт | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/nabory/avtomobilnyj/stayer/nabor-stayer-standard-12-predmetov-27750-h12/
26 | Набор для развальцовки труб 1/4, 3/8, 1/2, 5/8 | Вальцовка VFT-808-IS с эксцентриком и труборезом. Подходит для развальцовки труб диаметром: 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 |  | 1 | шт. | https://value-instrument.ru/catalog/rolling/vft-808-is.html
27 | Набор плоских и крестовых электромонтажных отверток | Тип: Диэлектрические, Набор, Материал рукояти резина Диэлектрическое покрытие есть Намагниченный наконечник да Длина стержня, мм 150 Форма ручки Прямая Гибкая нет Количество в наборе, шт 8 Материал стержня CrV |  | 1 | комплект | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/otvertki/nabory/kvt/profi-nio-08-78619/
28 | Набор плоских и крестовых слесарных отверток | Плоских, крестовых слесарных, Тип GSS11 Материал рукояти: двухкомпонентный; Намагниченный наконечник: да; Общая длина: 100 мм; Форма ручки: прямая; Количество в наборе: 11; Материал стержня: CrV; Тип шлица: Sl, Ph, Pz |  | 1 | комплект | https://www.220-volt.ru/catalog-697063/
29 | Набор рожковых ключей 6-27 мм | Тип: 510620, рожковые Размер min: 6 мм Размер max: 32 мм в сумке, набором 12 ключей |  | 1 | шт. | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/klyuchi/nabory/delo_tehniki/nabor_rozhkovyh_klyuchey_12sht_sumka_delo_tehniki_510620/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs1NTk3Mzg3Mjs5NzY0MTM1MTgyO3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=18250617383541082315&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa_top50_postavschikov_delo_tehniki_fid&utm_content=9764135182&utm_term=ST:search¦S:none¦AP:no¦PT:premium¦P:3¦DT:desktop¦RI:98591¦CI:55973872¦GI:4339424681¦PI:1380550¦AI:9764135182¦RT:1380550¦KW:¦RN:%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
30 | Набор шлангов для опрессовки, вакуумирования, заправки | Тип: заправочные, комлпект из трех шлангов; цвета: Синий, красный, желтый,для R134а R410a, длинна шлангов не менее 150 мм |  | 1 | комплект | https://nika-holod.ru/catalog/holodilnyi-instrument/shlangi-zapravochnye/shlang-zapravochnyy-ds-60800/
31 | Нож строительный | Нож строительный монтажный. Тип: НСМ-10 78495, Материал лезвия: инструментальная сталь Длина лезвия: 6 мм Ширина лезвия: 18 мм Конструкция: выдвижной Материал рукояти: металл |  | 1 | шт. | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/dlya-shtukaturno-otdelochnyh-rabot/stroitelnye-nozhi/kantselyarskie/kvt/nozh-stroitelnyj-montazhnyj-nsm-10-78495/
32 | Отвертка индикаторная | Переменное напряжение, контактный метод: 220 В Напряжение: 0-220 В Max предел чувствительности: 220 В Способ измерения: контактный Длина стержня: 56 мм |  | 1 | шт. | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/elektromontazhnyj/probniki-napryazheniya/vira/indikatornaya-svetodiodnaya-otvertka-100-500v-390220/#tab1
33 | Перчатки рабочие | Назначение:общего назначения Класс вязки:10 Материал:хлопок, ПВХ Рисунок:точка Вес нетто:0,042 кг |  | 5 | комплект | https://www.vseinstrumenti.ru/product/trikotazhnye-perchatki-rossiya-pvh-pokrytie-tochka-10-klass-chernye-67855-1676536/
34 | Перчатки рабочие для огневых работ | Назначение:плотницкиеУтепленные:нет Размер (буквенная система маркировки):L-XL Размер (цифровая система маркировки):10.5 Материал:спилок |  | 1 | комплект | https://www.vseinstrumenti.ru/product/perchatki-2hands-rl-1-0112-11-ru-10-5-1336098/
35 | Редуктор для азота/ кислорода | Тип редуктора РК-70, Тип газа: Кислород, |  | 1 | шт. | https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-svarochnyh-rabot/gazovye-reduktory/kislorodnye/bamz/reduktor-gazovyi-dlya-gazovogo-ballona-rk-70-bamz/
36 | Риммер | Материал: цинковый сплав/высокоуглеродистая сталь Min диаметр обрабатываемого отверстия: 3 мм Max диаметр обрабатываемого отверстия: 40 мм Обрабатываемые материалы: цветные металлы/металлопластик/ПВХ |  | 1 | шт. | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/spetsializirovannyj/dlya-truboprovodov-otopleniya-i-klimatiki/kalibratory-dlya-trub/sibrteh/rimmer-ustrojstvo-dlya-snyatiya-vneshnej-i-vnutrennej-fasok-trub-78712/
37 | Рулетка | Размер ленты: 5м х25мм Длина: 5 м Ширина ленты: 25 мм Материал ленты: сталь Магнитный зацеп: да |  | 1 | шт. | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/izmeritelnyj/ruletki-stroitelnye/gigant/s-magnitnym-kryukom-5x25mm-gwm525/
38 | Ручка шариковая или гелевая | Шаркиовая, цвет синий |  | 1 | шт. | https://www.komus.ru/katalog/ruchki-karandashi-markery/sharikovye-ruchki/sharikovye-neavtomaticheskie-ruchki/ruchka-sharikovaya-neavtomaticheskaya-beifa-aa-927-sinyaya-tolshhina-linii-0-5-mm-/p/1209126/?from=block-301-1
39 | Свёрла | Min диаметр: 1 мм Количество предметов: 19 шт Max диаметр хвостовика: 10 мм Max диаметр сверла: 13 мм Тип: спиральный Материал обработки: металл Тип хвостовика: цилиндрический |  | 1 | комплект | https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-dreley/udarn/nabory-sverel/po-metallu/heller/hss-g-19-sht-21961/
40 | Сверло | Сверло перьевое 30x152 мм , Диаметр, мм 30 Длина, мм 152 Диаметр хвостовика, мм 6.35 Материал обработки дерево |  | 1 | комплект | https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-dreley/udarn/sverla/po-derevu/milwaukee/30x152-mm-4932363144/
41 | Стриппер для зачистки проводов | Тип: WS-17 84418 Тип: механический(ручной) Регулировка глубины реза: да Регулировка диаметра реза: да Max сечение провода: 10 мм² |  | 1 | шт. | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/elektromontazhnyj/dlya-snyatiya-izolyacii/strippery/kvt/ws-17-84418/
42 | Термоизоляционный мат для пайки | Ткань асбестовая АТ-3 ГОСТ 6102-94, размером 1000 х 1000 мм |  | 1 | шт. | https://rusbelt.ru/catalog/asbestotekhnicheskie-i-izolyatsionnye-izdeliya/tkan-asbestovaya-ognezashchitnaya/tkan-asbestovaya-at-3-gost-6102-94/?yclid=95441996715460721&utm_source=yandex&utm_medium=cpa&utm_campaign=Tovarnaya_RF&utm_content=text&utm_term=&type=search&source=none&added=no&block=premium&position=5&rs=ya.tovarnaya_RF
43 | Термометр электронный | Тип: 2267-40, Показатель визирования 10:1, измерение пятна размером 1 м на расстоянии 10 м Диапазон измеряемых температур от -30°C до 400°C Настройка оповещения о низких и высоких температурах LCD экран премиум класса обеспечивает отличное чтение результатов измерения Упрощенные кнопки и настройки обеспечивают быстрое сканирование Обрезиненные накладки защищают экран и объектив от ударов |  | 1 | комплект | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/izmeriteli_temperatury/pirometry/ada/infrakrasnyi_pirometr_ada_tempro_900_a00225/
44 | Гигрометр электронный | Тип: 605i, Смарт-зонд термогигрометр. Измерение влажности и температуры воздуха в помещении и воздуховодах. Диапазон измерения: от 5 до 80 %ОВ; от -20 до +60 °C |  |  |  | https://www.testo.ru/ru-RU/testo-605i/p/0560-2605-02
45 | Течеискатель электронный | Тип течеискателя VML-1 Хладагенты: CFC, HCFC, HFC (R12, R22, R134a, R404, R407, R410, R502, R507, R32 и др.) |  | 1 | шт | https://value-instrument.ru/catalog/leak-detector/vml1.html
46 | Труборасширитель 1/2" 3/8" | Труборасширитель CT-200A (набор) 3/8 - 15/8 (5шт/кор) |  | 1 | шт | https://crystal-kholod.ru/shop/instrumenty/truborasshiriteli/truborasshiritel-ct-200a-nabor/
47 | Уголок строительный | Тип: GWS-30B, угольник столярный Материал: сталь Длина большей стороны: 300 мм Двусторонняя шкала : да Угольник 45 градусов: да |  | 1 | шт. | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/izmeritelnyj/ugolniki-i-mehanicheskie-uglomery/izmeritelnye-i-razmetochnye/gigant/titanovyj-s-alyuminievoj-rukoyatkoj-300-mm-gws-30b/
48 | Уровень 400 мм. | Тип: Gigant SL400 Длина: 400 мм Количество глазков: 3 шт Подвесной: да С разметкой: да |  | 1 | шт. | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/izmeritelnyj/urovni-stroitelnye/puzyrkovye/gigant/alyuminievyj-stroitelnyj-s-razmetkoj-400mm-sl400/
49 | Компактный труборез для медных труб | для медных труб |  | 1 | шт | https://www.220-volt.ru/catalog-273920/
50 | Набор шестигранников | с шарообразной головкой, 9шт, длинные |  | 1 | шт | https://market.yandex.ru/product--nabor-shestigrannykh-kliuchei-imbusovykh-s-sharoobraznoi-golovkoi-9sht-dlinnye/1915939707?sku=102284375966&do-waremd5=RZIqjdtzlqalF4hjzeaxcA&uniqueId=40922394
51 | Ящик "тулбокс" | Тип: Toollbox Standart TBS-5; Металлический, на колёсах, на 5 выдвижных ящиков, габаритные размеры 800 × 775 × 468 мм; цвет синий. |  | 1 | шт | https://www.mebsteel.ru/shop/telezhki-instrumentalnye/688/